企业安全检查清单

一、安全生产责任制

1.检查企业是否建立了完善的安全生产责任制，并明确各级管理人员和操作人员的安全职责。

2.核实各级人员是否了解自己的安全职责，并在实际工作中予以执行。

3.评估企业安全生产责任制的实施效果，以及是否定期进行自查和整改。

二、安全管理机构设置

1.检查企业是否设立了专门的安全管理机构，并配备合格的安全管理人员。

2.核实安全管理机构是否定期召开安全会议，研究解决安全生产中的问题。

3.评估安全管理机构在预防、监控和应对安全风险方面的能力。

三、安全规章制度执行

1.检查企业是否制定了全面的安全规章制度，并对其进行定期更新。

2.核实员工是否熟悉并严格遵守安全规章制度，有无违规行为。

3.评估安全规章制度的执行情况，以及是否具备有效的奖惩机制。

四、现场安全设施检查

1.对生产现场的消防设施、安全标识、应急照明等安全设施进行全面检查。

2.核实安全设施是否完好有效，是否存在损坏或缺失现象。

3.评估企业是否定期对安全设施进行维护保养，确保其处于良好状态。

五、设备设施安全状态

1.检查生产设备、电气设施等关键设备的安全状况，是否存在隐患。

2.核实企业是否定期对设备进行安全检查、维修和更新。

3.评估企业设备设施安全管理水平，以及应对突发故障的能力。

六、安全教育培训情况

1.检查企业是否定期开展安全教育培训活动，提高员工安全意识。

2.核实员工是否参加过安全教育培训，并考核其培训效果。

3.评估企业安全教育培训的针对性、实用性和有效性。

七、操作行为安全合规

1.对员工的操作行为进行抽查，检查是否存在违规操作现象。

2.核实企业是否制定了标准的操作规程，并督导员工严格执行。

3.评估企业操作行为安全管理的规范性和严谨性。

八、伤亡事故处理记录

1.检查企业是否建立了伤亡事故报告、调查和处理制度。

2.核实企业近年来发生的伤亡事故记录，分析事故原因和整改措施。

3.评估企业对伤亡事故的应对能力，以及整改措施的有效性和实施情况。