消防设施方面：

• 消防栓是否完好，有无漏水，配件是否齐全。

• 灭火器压力是否正常、是否在有效期内、摆放位置是否正确。

• 消防通道是否畅通无阻。

电气设备方面：

• 配电箱、配电柜运行是否正常，有无过载、短路等异常。

• 公共区域照明设备是否正常工作。

电梯安全方面：

• 电梯运行是否平稳，有无异常声响。

• 安全制动装置是否有效，紧急呼叫系统是否正常。

公共区域方面：

• 小区道路有无坑洼、积水，影响通行安全。

• 休闲设施是否牢固，有无损坏。

治安防范方面：

• 门禁系统是否正常，外来人员登记制度是否落实。

• 监控设备是否正常运行，存储功能是否良好。