南充市高坪区卫健系统安全生产隐患排查台账

填报单位（盖章）：南充国慈医院                      填报时间：2024年 10 月30  日

| 序号 | 排查时间 | 隐患内容 | 整改实施 （意见） | 限时整改时间 | 整改 责任人 | 复查时间 和责任人 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2024.10.29 | 消防灭火器(3具) |  | 立即整改 | 陈新财 | 2024.10.30陈新财 |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |