附件1

商品房住宅小区物业服务质量考核评分表

（100分

| 考核项目 |  | 考核内容 | 扣分标准 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、基础管理（30分） |  |  |  |  |
| 1 | 人员配置（10分） | 有约定的，从其约定；未约定的，按项目周边同类项目人数的80%配置参考标准。 | 低于合同约定或配置参考标准的，每少1人扣1分。 |  |
| 2 | 维修资金使用（5分） | 维修资金是否存在专款专用、虚增虚列、套取骗取和使用详情未及时公示。 | 每发现一项存在不规范的扣1分。 |  |
| 3 | 规范上岗（5分） | 员工统一着装，佩戴标志，规范操作，作风严谨；特殊岗位需持证上岗的岗位证书上墙公示。 | 着装不规范，每发现一人扣0.5分；特殊岗位未持证上岗和上墙公示的，每发现一处扣1分。 |  |
| 4 | 客户服务（5分） | 设立24小时客服电话，接收业主的物业服务需求、意见和建议，并及时处理，有回访制度和记录。 | 未设立客服电话的扣2分；无业主投诉处理记录、来访记录和回访记录各扣1分； |  |
| 5 | 企业管理（5分） | 开展物业从业人员培训，服务态度良好，行业主管部门的相关工作要求及时完成。 | 未开展从业人员培训扣1分；因工作态度差、沟通不畅发生矛盾纠纷的扣2分，未及时完成行业主管部门的工作扣2分。 |  |
| 二、规范管理（20分） |  |  |  |  |
| 1 | 监督违规装修、违章搭建、擅自改变房屋用途（5分） | 无新增违规装修、违章搭建、擅自改变房屋用途现象；业主装修管理档案资料完整，有装修管理协议，告知禁止行为和注意事项，有巡查记录，发现违规装修、违章搭建、擅自改变房屋用途的有及时劝阻、制止和上报，有记录可查。 | 无装修管理协议、无告知禁止行为和注意事项、无巡查记录扣1分；违规装修、违章搭建、擅自改变房屋用途未及时劝阻、制止或上报的各扣1分。 |  |
| 2 | 规范履约（10分） | 按照要求进行承接查验、按规定与开发建设单位或业委会办理物业档案、物业服务档案和业主名册的移交业主档案和业主手册齐全；按照规定程序退出物业管理项目。 | 未按照要求进行承接查验扣2分，按规定与开发建设单位或业委会办理物业档案、物业服务档案和业主名册的每项扣2分；未按照规定程序退出物业管理项目扣2分。 |  |
| 3 | 安全制度（5分） | 按要求制定安全责任清单；制定应急演练方案并演练；建立安全隐患台账（特别是高层建筑防火封堵）、建立燃气排查台账，按台账整改落实。 | 未按照要求制定安全责任清单、应急演练方案和开展应急演练的每项扣2分；未建立安全隐患台账和整改落实台账的每项扣2分；其他不符合要求的每项扣1分。 |  |
| 三、共用设施设备管理（20分） |  |  |  |  |
| 1 | 共用设施设备运行和维护（10分） | 共用设施设备运行、使用及维护按规定要求有记录，无事故隐患，管理制度和操作规程上墙，专业技术人员和维护人员人证相符且严格遵守操作规程与保养规范，设施设备运行、巡查、维护保养等按规定记录。 | 管理制度和操作规程未上墙扣1分；发电机运行不正常扣1分；电梯五方通话故障的扣1分；每发现一处不遵守操作规程或保养规范的扣0.5分；每发现一处设施设备运行、巡查、维护保养记录不规范到扣0.5分；其他每发现一处不符合扣0.5分。 |  |
| 2 | 消防设施设备维护和管理（5分） | 消防设施设备完好；末端试水正常，管道压力正常；消防控制室值班人员持证上岗，操作熟练。 | 消防主机故障扣2分；消防栓无水或喷淋末端无水扣2分；无报警记录和故障维修记录扣0.5分；值班人员未持证上岗扣0.5分；无值班记录扣1分，记录不规范扣0.5分；未定期进行电气火宅隐患排查扣1分；其他每发现一处不符合扣0.5分。 |  |
| 3 | 公共设施维护和管理（5分） | 公共场所、体育设施、道路完好；公共照明设施正常使用；小区规划的共用部位运用合理。 | 小区公共场所破坏、体育设施损坏、擅自挖掘小区道路和公共照明设施不能正常使用的每项扣1分；小区规划的共有部分进行经营等扣1分。 |  |
| 四、公共秩序维护（7分） |  |  |  |  |
| 1 | 门岗值守（2分） | 建立24小时值班制度，有交接班记录、外来人员及车辆进出记录；监控设施设置符合要求，运行状况良好，小区治安良好。 | 未建立保安24小时值班制度的扣1分；值班交接班记录、外来人员及车辆进出记录不规范的扣0.5分；监控摄像头设置不符合要求的扣1分，存在治安隐患的扣1分。 |  |
| 2 | 消防通道管理（2分） | 消防通道警示标识明显，消防通道畅通、无堵塞。 | 每项不完善或存在隐患的扣1分。 |  |
| 3 | 停车场管理（3分） | 管理制度完善，管理责任明确，外来车辆进出有登记。 | 无管理制度扣1分；外来车辆未登记扣1分；未划定非机动车停车场地扣1分；非机动车乱停乱放每处扣0.5分。 |  |
| 五、环境卫生及绿化管理（8分） |  |  |  |  |
| 1 | 清洁卫生（2分） | 清洁卫生实行责任制，有专职的保洁人员和明确的责任范围。 | 未实行责任制的扣0.5分；无专职保洁人员的扣0.5分；未划定责任范围的扣0.5分；未实行标准化保洁的扣0.5分。 |  |
| 2 | 生活垃圾管理（4分） | 生活垃圾分类管理、日产日清，垃圾池（桶）干净清洁。 | 生活垃圾未分类管理的扣2分，垃圾池（桶）未日常日清和不干净卫生的各扣1分。 |  |
| 3 | 公共绿化管理（2分） | 公共绿地无改变使用用途、破坏、践踏、占用现象；花草树木长势良好，修剪整齐美观，无病虫害，无折损、无斑秃现象；重点树木实行挂牌管理。 | 每发现一处不符合扣0.5分。 |  |
| 六、物业服务收费管理（10分） |  |  |  |  |
| 1 | 物业服务公示情况（5分） | 在物业小区的客户服务中心或显著位置公示物业服务信息，包括营业执照、投诉电话、物业服务人及项目负责人信息、物业服务内容、服务等级与标准、收费项目、收费标准、收费依据、计费方式等。 | 未按规定公示物业服务收费的，每项扣1分；未公示物业服务其他相关内容的每缺一项公示内容的扣1分;违反有关政策规定和服务合同约定收费、巧立名目乱收费,每发现一项扣1分。 |  |
| 2 | 装饰装修管理服务收费（5分） | 与业主签订装饰装修管理服务协议，明确装修管理服务收费，明确收费项目、收费标准、收费依据、计费方式等。 | 违规收取装修出入证工本费、装修保障金1次扣2分；装修管理服务费、装修垃圾清运费未在住宅室内装饰装修管理服务协议中约定每项扣1.5分。 |  |
| 七、业主共有资金管理（5分） |  |  |  |  |
| 1 | 公示情况（2分） | 制定业主共有资金管理制度（办法），小区共有收益管理规范，定期在小区显著位置公示共有资金收支情况。 | 未制定管理制度（办法）的扣2分；管理不规范的扣1分；未定期公示业主共有资金收支情况的，每期扣2分（无佐证资料视为未公示）。 |  |
| 2 | 账目管理（3分） | 建立业主共有资金专用账户，共有资金存入、使用和管理规范。 | 未建立专用账户或临时帐户的扣2分；账户未向街道街道办事处（乡、镇人民政府）报备的扣1分；使用和管理不规范的扣1分； |  |
| 合 计 |  |  |  |  |

附件2

商品房住宅小区物业服务质量综合治理评分表

（100分）

| 考核项目 | 考核内容 | 分值 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- |
| 联席会议 | 积极参加街道、社区召开的物业管理联席会议，协调处理物业管理与社区管理之间的相关问题。 | 20分 |  |
| 社会治安 综合治理 | 按要求落实各项治安防范措施，积极调处物业区域矛盾纠纷，参与社区群防群治工作。 | 20分 |  |
| 开展党建 工作 | 在街道、社区党组织的指导积极开展小区党建工作。 | 20分 |  |
| 城乡环境 综合治理 | 积极配合街道、社区开展的城乡环境综合治理，认真整改存在的问题。 | 10分 |  |
| 自治管理 | 积极协助业主大会成立或业主委员会换届工作。 | 10分 |  |
| 公益活动 | 积极参加街道、社区组织的城市管理的公益性活动和各项精神文明建设活动。 | 10分 |  |
| 其他 | 积极配合开展其他工作。 | 10分 |  |
| 合 计 |  | 100分 |  |

附件3

商品房住宅小区物业服务质量满意度测评表

（100分）

小区名称：                    测评时间：

业主姓名：                    楼栋号：

| 评价内容 | 分值 | 得分 |
| --- | --- | --- |
| 物业管理法律、法规和政策制度的宣传 | 20分 |  |
| 物业服务收费和公共收益的公示 | 20分 |  |
| 装饰装修管理 | 10分 |  |
| 公共秩序维护 | 15分 |  |
| 环境卫生 | 20分 |  |
| 绿化养护 | 15分 |  |
| 合计 | 100分 |  |

注：1、请在相应栏内填写分值；

2、所有分值相加得出最终测评满意度分值。

信息公开选项：主动公开

南充市房地产管理局办公室                2023年12月19日印发