安全生产岗位责任清单

目        录

一、区域经理安全责任	3

二、项目经理安全责任	3

三、工程部安全责任	4

四、秩序部安全责任	5

五、客服部安全责任	6

六、环境部安全责任	6

七、保安员安全责任	7

一、区域经理安全责任

1、接受政府指令的调动； 2、负责组织编制事故应急预案，组建应急救援专业队伍； 3、负责应急物资的保障和组织人员的应急救援教育和培训； 4、制定事故应急预案演练计划，定期组织应急预案的演练、评估和修改完善； 5、负责人员、资源配置、应急队伍的调动； 6、负责应急救援的决策和指挥，组织协调现场的抢救工作； 7、启动和终止应急预案； 8、协调与外部应急力量、相关政府部门等关系，必要时，提请上级政府部门启动厂外预案； 9、负责通信联络； 10、事故信息及总结的上报。

二、项目经理安全责任

1、接受政府指令和调动； 2、批准本预案的启动与终止； 3、指挥、协调应急反应行动； 4、与相关的外部应急部门、组织和机构进行联络； 5、必要时，负责向政府有关应急联动部门提出应急救援请求； 6、协调后勤方面以支援应急救援； - 7、负责人员、资源配置、应急队伍的调动积极、按时参加消防安全培训和应急演练活动，消防安全懂基本消防常识、懂消防设施器材使用方法、懂逃生自救技能，会查改火灾隐患、会扑救初起火灾、会组织人员疏散。

三、工程部安全责任

- 积极参加各项安全活动，学习安全技术知识，严格遵守劳动纪律及相关安全规章制度，对本岗位安全生产工作负责； - 特殊工种必须做到持证上岗，按期复审上岗资格证，严格遵守各工种安全操作规程，正确穿戴和使用劳动防护用品； - 不违章作业，有权拒绝违章作业的指令，对他人违章作业加以劝阻和制止； - 动力设备运行时，当班人员要集中精力，密切注意、观察设备运行参数的变化，合理调整，保证动力设备安全经济运行； - 上班时间不得擅自离开工作岗位，交班时要交待前班工作的详细情况，相应记录清晰、真实、完整； - 熟悉动力设备设施结构及性能，定期检查维护压缩空气和制冷设备设施及安全阀等安全附件； - 负责定期运行维护柴油发电机，确保发电机正常有效； - 负责配电设备设施的运行维护，倒闸操作严格执行作业审批管理规定，确保配电设备设施的安全运行； - 上岗必须按规定着装，妥善保管及正确使用各种防护器具； - 有权拒绝违章作业的指令，对他人违章作业加以劝阻和制止； - 运行中发现或发生故障，应迅速查明原因，采取措施及时处理，如遇重大事故要果断、细心的采取措施，制止事故蔓延，同时迅速报告部门及公司领导； - 做好动力站的清洁卫生工作，保持室内的清洁，切实做好小动物的防范工作，严禁无关人员进入动力站； - 按时参加消防安全培训和应急演练活动，消防安全要懂基本消防常识、懂消防设施器材使用方法、懂逃生自救技能，会查改火灾隐患、会扑救初起火灾、会组织人员疏散。

四、秩序部安全责任

- 负责保安队的安全工作，带领保安队员做好治安、消防和人员、车辆进出厂区的管控工作； - 负责微型消防站、南门消防控制室及厂房外消防设施的日常管理工作，确保消防设施完好； - 配合政府公安执法部门检查公司消防安全工作； - 参加安全生产大检查，负责组织整改责任区域内的事故隐患； - 负责组织公司应急分队队员进行日常业务训练，积极参加公司组织的消防演习； - 负责组织公司厂房、仓库外围的防火安全巡查，确保消防通道畅通无阻，督促队员做好重点消防部位的安全巡查及保卫工作； - 发生事故时，立即组织应急队员开展事故应急救援工作，参与火灾爆炸事故后期的调查处理工作； - 培训应急队员要达到“三知、四会、一联通”，即：知道消防设施和器材位置；知道疏散通道和出口；知道建筑布局和功能；会组织疏散人员、会扑救初起火灾、会穿戴防护装备、会操作消防器材；要保持通信联络畅通按时参加消防安全培训和应急演练活动，消防安全要懂基本消防常识、懂消防设施器材使用方法、懂逃生自救技能，会查改火灾隐患、会扑救初起火灾、会组织人员疏散。

五、客服部安全责任

1．落实本部门安全生产责任制，明确各岗位安全生产责 任人、责任范围，并定期对部门员工尽职履责情况进行监 督检查。 2．对照物业服务、安全生产标准化标准规范部门的各项 服务和安全生产工作，实现标准化体系的建立并保持有效 的运行，实现常态化的安全生产管理。 3．组织本部门员工开展生产过程中危险源识别，落实风 险分级管控措施。 4．组织本部门员工开展生产过程中事故隐患排查，并根 据工作安排，积极参与隐患治理，及时消除事故隐患。 5．定期对本部门使用的各类设施设备、防护用品进行检 测保养，规范使用，确保员工使用机具设备、防护用品安 全、可靠。 6. 负责对业主、物业使用人安全生产、安全知识宣传（如： 禁止高空抛物、电动自行车规范充电等），提升安全防护 意识，提高自救互助能力。 7．组织本部门员工开展专项应急演练或现场处置应急演 练，不断提升应急处置能力。

六、环境部安全责任

1、落实本部门全员安全生产责任制。明确各岗位安全生 产责任人、责任范围，并定期对部门员工尽职履责情况进 行监督检查。 2、对照物业服务、安全生产标准化标准规范部门的各项 服务和安全生产工作，实现标准化体系的建立并保持有效 的运行，实现常态化的安全生产管理。 3、组织本部门员工开展生产过程中危险源识别，落实风 险分级管控措施。 4、组织本部门员工开展生产过程中事故隐患排查，并根 据工作安排，积极参与隐患治理，及时消除事故隐患。 5、强化本部门使用危险化学品的监督管理，督促采购、 储存、使用等各个环节实施全过程监控，防范危险化学品 危害风险。 6、定期对本部门使用的各类机具设备、防护用品进行检 测保养，规范使用，确保员工使用机具设备、防护用品安 全、可靠。 7、落实危险作业管理制度，对高处作业、有限空间作业、 动火作业等危险作业坚持作业票审批管理，现场监护管理。

七、保安员安全责任

- 积极参加各项安全活动，学习安全技术知识，严格遵守公司劳动纪律和各项安全生产规章制度，对本岗位安全生产工作负责； - 在秩序部领导下，完成公司的各项安全保卫工作； - 按职责做好厂区安全巡查，发现隐患及时上报，重点做好公司动力站、仓库、污水站、水泵房、消防控制室等重点消防部位的安全巡查；禁止任何人在非吸烟区吸烟，未经批准，禁止任何人在厂区动火作业，发现有人员违反规定吸烟、动火，立即制止并向公司提报按相关制度处罚； - 未经公司批准，禁止非公司员工进入厂区；对经过批准允许进入厂区的外来人员，要做好公司的安全告知； - 认真执行交接班制度，接班前必须认真检查本岗位使用的设备设施是否齐全完好； - 在保安队长的领导下参与各种突发事故的应急救援处置工作； - 按时参加消防安全培训和应急演练，消防安全要达到“三知、四会、一联通”，即：知道消防设施和器材位置；知道疏散通道和出口；知道建筑布局和功能。会组织疏散人员、会扑救初起火灾、会穿戴防护装备、会操作消防器材。要保持通信联络畅通。