四川建国物业安全检查表

| 序 号 | 检查 项目 | 检查内容 | 检查情况 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 消 防 | 消防器材的配置、位置、压力是否符合标准，防火门是否正常 |  |
| 2 |  | 室内、室外消防带、消防栓是否完好 |  |
| 3 |  | 地面车辆是否塞消防通道 |  |
| 4 |  | 消防控制室值班人员是否持证上岗、是否有值班记录 |  |
| 5 |  | 火灾自动报警系统运行情况是否正常 |  |
| 6 |  | 消防自动灭火设施运行情况是否正常 |  |
| 7 | 安全出口 | 安全指示标志是否完好 |  |
| 8 |  | 安全出口是否畅通，疏散通道有无杂物堵塞 |  |
| 9 |  | 应急照明灯是否正常 |  |
| 10 | 电梯 | 是否定期对电梯实施维修保养，电梯维护、修理、定检等记录是否齐全 |  |
| 11 |  | 机房是否干净，整洁，各种应急设施，抱闸扳手，盘车轮，灭火器等 |  |
| 12 |  | 电梯轿厢照明是否正常 |  |
| 13 |  | 报警装置功能是否正常 |  |
| 14 | 配电室 | 配电室门是否锁闭 |  |
| 15 |  | 配电室是否有巡查记录 |  |
| 16 |  | 配电室人员进出是否有登记 |  |
| 17 | 监控 | 监控设备和图像是否正常 |  |
| 18 | 停车场 | 车停车设备设施是否正常 |  |
| 19 | 违章检查 | 是否有私拉乱扯电线、线路老化和无违章操作等现象 |  |