营山县圣新天然气有限公司

安全管理制度汇编

编  制：安监科

审  核：伍万强

批  准：张  波

版  本：第1.0版

二O二二年三月五日

营山县圣新天然气有限公司文件

发  布  令

依据安全生产相关的法律法规、标准的规定及要求，建立公司《安全生产管理制度》。本制度集中体现了本单位安全生产方针、政策，以及安全生产管理的具体要求。是建立、实施、保持和持续改进本单位安全生产管理机制的规范性、纲领性文件。以此规范营山县圣新天然气有限公司的安全生产管理工作。

《安全管理制度》由公司安监科组织汇总编制，是针对本公司安全生产标准化管理需要而制定的安全管理制度、安全工作记录、检查表格、台账等，经公司安全生产小组审核通过，现予以批准发布，并于发布之日起实施。公司各科室及全体员工必须认真学习理解、严格遵照执行。

营山县圣新天然气有限公司

二O二二年三月五日

主题词：安全   发布

营山县圣新天然气有限公司              2022年03月05日印发

营山县圣新天然气有限公司安全生产管理网络图

安全生产委员会

组长：张波、胡海权                副组长：黄平

成员：唐于祥、刘晓波、刘奕宏、肖勇、邓正富、周勤、伍万强、张森林、段军、廖谨荣、鄢斌斌、易恬如、王清、陈万军、李晓秦、唐斌、陈云、涂文科、伍滢锦。

安全生产委员会办公室设置在安监科、安监科科长兼任办公室主任：伍万强

行政科

安监科

财务科

党群办

安装科

物资供应科

营销科

巡检科

城市供气所

微机中心

生计科

配气站

劳资科

室内安装

各科室班组

财务科

服务大厅

乡镇供气所

目   录

1.安全生产方针目标管理制度	1

2.安全会议管理制度	5

3.安全管理机构及成员安全责任制度	8

4.安全生产责任管理制度	13

5.安全值班管理制度	15

6.安全生产奖惩管理制度	17

7.安全生产费用管理制度	20

8.识别和获取安全法律、法规、标准及其他要求管理制度	23

9.安全文件和档案管理制度	26

10.安全教育培训管理制度	32

11.建设项目安全设施“三同时”管理制度	37

12.四新技术推广应用管理制度	39

13.设备设施安全运行管理制度	42

14.设备设施管理制度	44

15.特种设备管理制度	51

16.管道检测管理制度	54

17.巡线管理制度	57

18.第三方施工管理制度	60

19.施工监护工作管理制度	63

20.安全标志管理制度	68

21.燃气场站安全运行管理制度	70

22.质量管理制度	73

23.计量管理制度	84

24.用电安全管理制度	89

25.危险作业安全管理制度	92

25.作业安全管理制度	97

26.相关方及外用工管理制度	108

27.变更管理制度	113

28.户内燃气安全检查管理制度	116

29.燃气供应调度管理制度	121

30.用户燃气设施管理制度	124

31.燃气工程低压部分复验管理制度	127

32.停供气作业管理制度	129

33.新建燃气管道及设施验收标准制度	135

34.中压及庭院燃气管道通气置换管理制度	141

35.锁式球阀钥匙管理制度	148

36.通气点火管理制度	150

37.消防安全管理制度	155

38.内部治安保卫管理制度	159

39.燃气运输车辆管理制度	165

40.防雷、防静电安全管理制度	174

41.可燃、有毒气体检测安全管理制度	176

42.危险源辨识与风险评价制度	178

43.危险物品管理制度	186

44.仓库安全管理制度	190

45.安全检查管理制度	192

46.事故隐患管理制度	196

47.劳动防护用品管理制度	199

48.职业健康管理制度	202

49.职业危害因素监测制度	205

50.应急管理制度	207

51.应急抢险抢修管理制度	210

52.事故管理制度	221

53.安全审核评分制度	230

54.安全生产年度绩效考评制度	234

55.安全标准化自评管理制度	236

56.安全生产责任考核制度	238

57.特种作业人员管理制度	240

58.新设备设施安装、验收和旧设备设施拆除、报废管理制度	241

59. 检维修安全管理制度	244

60.危险物品及重大危险源管理制度	248

61.临时用电作业审批管理制度	250

62.燃气管网运行管理制度	253

63.外来人员管理规定	258

64.有限空间作业管理规定	260

65.安全生产违法行为、安全隐患举报奖励制度	264

66.安全生产责任追究制度	265

67.安全事故报告制度	266

68.隐患排查整治制度	267

69. 燃气设备保养和检测制度	268

70.燃气安全宣传制度	271

71.安全生产“一票否决”制度	273

72.安全生产考核制度	274

# 1.安全生产方针目标管理制度

1.目的

为提高安全生产管理的有效性，在公司各级组织和人员中全面推行安全生产方针目标管理和建立安全生产层层负责机制，规范安全生产方针、目标及安全责任管理工作的原则和方法，针对本公司存在的危害和风险特点，特制订公司安全生产方针和目标管理制度。

2.适用范围

本制度适用于公司、各级组织和人员的安全生产方针目标制定、分解、监测、考核等管理。

3.职责

3.1 公司主要负责人职责：

3.1.1 全面负责组织安全生产方针和目标的制订、评审和修改；

3.1.2 负责为保证安全生产目标与指标的实现提供人、财、物和技术资源；

3.2安监科职责

3.2.1 负责起草和修订安全生产方针、目标，并及时与各级组织沟通，了解员工对安全生产方针和目标的意见和建议；

3.2.2 负责传达、贯彻安全生产方针、目标和指标并分解安全责任指标。

3.2.3 负责安全生产方针、目标的检测考核并做好相关记录，并负责方针目标完成情况的汇总和评价工作。

3.3 各科室、所、站职责：

3.3.1 负责对本科室、所、站安全目标落实、拟定实施计划；

3.3.2 负责实施对本科室、所、站的安全生产管理目标、指标的日常监督管理工作；对安全生产目标和指标完成情况自行考核。

3.3.3 负责对本科室、所、站目标和指标完成情况的定期评价工作。

3.4办公室和财务科负责安全生产方针目标的考核及兑现。

4.控制程序

4.1  公司生产目标由公司下发、分解，并由主要负责人（经理）签发文件化的安全生产方针和目标,下发到各科室和相关方，作为员工培训内容传达给全体员工。并在醒目位置公示安全生产方针、目标。

4.2  公司安全生产目标的确定应符合国家的安全生产方针、政策、法律法规以及上级主管科室和本单位的安全生产要求。

4.3 安全生产目标的设定应具有先进性、可衡量性、时限性、且指标要量化。

4.4  安全生产目标分为定量化的指标或某项工作任务、工作要求。

4.4.1定量化的安全生产指标。如：安全生产事故数量、火灾事故数量、死亡人数、重伤人数、千人死亡率、千人重伤率、工伤事故频率、千人经济损失率、百万元营业额（产值）死亡率、百万元营业额（产值）经济损失率、千人职业病发生率、事故直接经济损失额等。

4.4.2非量化的安全生产目标。如：安全设施建设、安全生产管理任务、安全生产工作要求等。

4.4.3生产运营专项安全生产目标。如：各类客户泄漏率、各类客户泄漏率、各类客户事故率、各类客户安检完成率、百公里埋地管道腐蚀泄漏率、百公里埋地管道第三方破坏率等。

4.5  公司各级组织均应制订安全生产中长期目标和短期目标，并报上一级组织的安全生产领导机构审核确定。

4.5.1公司安监科根据公司安全管理方针、目标以及上级要求，结合各科室特点，审核确定所属各科室可测量的安全生产目标，经安全生产小组批准后，组织落实。

4.5.2各科室按照公司的要求，结合科室特点，审核确定班组可测量的安全生产目标。各生产科室应将安全生产目标分解到基层组织、班组以及每一个员工。

4.6安全生产目标落实方式

4.6.1年度安全生产目标采用签订安全生产目标责任书、业绩合同。

4.6.2中长期安全工作目标纳入公司生产经营中长期规划。

4.7签订安全生产责任书是落实短期安全生产目标及责任最常用的一种方式。责任书应明确安全生产具体目标、工作要求和考核方法。通过逐级签订安全生产责任书，建立起自下而上、分级控制事故，一级对一级负责的保证体系。将安全生产目标及责任通过责任书的形式加以细化和量化，通过实行过程跟踪、动态管理和阶段考核等措施，确保安全生产目标的完成。

4.7.1公司将安全生产目标分解至各科室。公司每年与科室签订年度安全生产责任书。

4.7.2经理将公司的安全生产目标及责任层层分解至分管领导、科室、班组或员工，并逐级签订安全生产责任书。

4.8 公司各科室的安全生产目标、责任与科室、岗位和人员之间的关系用“责任矩阵”来表示。“责任矩阵”的行列交叉位置用符号★、●、○表示各角色在完成安全生产工作任务中应承担的责任。“★”表示第一责任人，对该任务全面负责；“●”表示主要责任人，是主要执行和全面参与该任务者，承担主要责任；“○”表示相关责任人，是部分参与该任务者，承担相应责任。在每个任务中，在于★地位的角色必须有且只有一个，位于●和○地位的角色可以有0个或多个。“责任矩阵”主要包括3个要素：角色、任务和责任。角色：科室、岗位和人员等，任务：安全生产目标、责任、工作任务和工作要求等。

安全生产目标责任矩阵

| 角色 任务 | 角色1 | 角色2 | 角色3 | 角色4 | 角色5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 任务1 | ★ | ● |  | ● | ○ |
| 任务2 | ★ | ○ | ○ | ● |  |
| 任务3 | ● | ★ | ● | ○ |  |
| 任务4 | ● | ● | ★ |  | ● |
| 任务5 | ○ | ● | ● | ★ | ○ |

4.9 安全生产目标的检查与考核

4.9.1  公司办公室、安监科应加强对各科室和人员的安全生产目标及责任等执行情况的监督检查，做好检查记录，每年进对安全生产目标的完成效果进行考核，将结果报告公司相关领导，并反馈给被查科室或个人。检查考核结果作为科室及个人奖惩的主要依据，与奖金分配、风险抵押金返还、先进评比、职务升迁等紧密挂钩。

4.9.2  安监科汇总各科室管理目标落实情况结果，将目标与指标的完成情况及评价结果通报全公司。

4.9.3  年度安全生产目标的考核，在年度与业绩合同同步考核，考核结果纳入业绩合同考核成绩。

- 附录

5.1附件

1-1《安全生产方针文件》

5.2附表

1-1《安全生产目标考核表》

# 2.安全会议管理制度

1.目的

为加强科室、所、分公司之间安全工作的沟通和推进安全管理，及时了解公司的安全状态，分析和解决安全工作中遇到的问题，落实各项安全工作措施，结合公司实际，制定本制度。

2.范围

适用于公司各级安全生产会议的管理。

3.职责

3.1安监科负责公司级安全例会和安全生产委员会会议的组织，并对安全例会和安全生产委员会决议和议定事项进行跟踪。

3.2各相关科室负责本科室决议和议定事项按期完成并准时上报至安监科。

4.控制程序

4.1安全会议分类

4.1.1公司安全生产委员会会议

每季度召开1次，由安全生产委员会办公室组织，安全生产委员会主任或委托安全分管领导主持，安全生产委员会成员参加。

4.1.2公司月度安全工作例会

公司安全例会在次月由安监科组织，安全分管领导主持，班子成员、各科室负责人、安全员，特殊情况根据会议内容增加参会人员。

4.1.3生产经营科室安全工作会

生产经营科室根据特点每月应组织召开1次工作会。

4.1.4 配气站安全工作会

站长结合生产情况每周应组织召开1次工作会。

4.1.5车辆安全会议

办公室每月组织召开。

4.1.6安全专题会议

重大政治活动、重要节假日前或者有紧急安全工作时，可根据需求，由公司领导安排召开。

4.2安全会议内容

4.2.1公司安全生产委员会会议

分析公司安全生产形势，组织贯彻落实国家关于安全生产的方针、政策。研究、协调和解决安全生产中的重大问题。审批公司的各项安全生产规章制度，审定本公司年度安全工作计划和安全技术措施费用。

4.2.2 公司月度安全工作例会

传达上级有关安全工作的文件、会议精神和指示，通报上月例会决议落实情况和本月安全工作情况，总结当月安全工作，分析存在的主要安全问题，对安全检查中发现的隐患，提出整改要求，安排专人负责，限期整改，布置下个月安全工作。

4.2.3科室安全工作会

讨论、解决本科室当月在生产经营中出现的安全问题，落实整改措施，总结安全工作中的经验教训，安排下个月安全工作等。

4.2.4配气站安全工作会

传达落实公司安全生产决定，通报本周安全生产情况，解决出现的安全问题，学习安全生产的规章制度和岗位操作规程等。

4.2.5 车辆安全会议

讨论本月的安全行驶情况、近期安全行驶的注意事项，交换安全行车经验，学习车辆事故案例。

4.2.6安全专题会议

根据安全专题工作，讨论、安排应对措施。

4.3安全会议要求

4.3.1 会议应到人员非特殊情况必须参加，若有特殊情况应向会议组织人请假。

4.3.2参会人员必须亲笔签到，遵守会议纪律。

4.3.3每次安全生产委员会会议须在会后形成会议纪要，并通过公司管理流程传达给相关人员，其他安全会议须由专人记录会议内容，并妥善保存备查。

4.3.4 对会议议定的事项应指定专人负责跟踪落实，并在下一次安全会议上将落实情况进行汇报。

# 3.安全管理机构及成员安全责任制度

1.目的

为建立健全公司安全管理机构和明确安全职责，特制定本制度。

2.范围

适用于公司安全生产管理的专职机构和领导及专职人员的职责管理；

3.职责

3.1 公司安监科负责起草安全生产委员会、安全专职管理科室及专（兼）职安全员职责；

3.2安全生产委员会讨论通过审定安全职责。

4.控制程序

4.1公司安全生产委员会职责

4.1.1定期分析公司安全生产形势，部署和组织公司有关科室贯彻落实国家关于安全生产的方针、政策。研究、探讨改善公司在各种不同领域的风险管理措施，包括职业安全健康管理、消防安全管理、保卫管理、环保管理、生产经营安全管理等事宜。

4.1.2研究、协调和解决安全生产中的重大问题；指挥重、特大事故应急救援工作。

4.1.3总结员工的培训是否足够和有效；检查总结安全工作和安全宣传是否足够；组织推广安全活动。

4.1.4审定本公司年度安全工作计划（含安全培训年度计划），审核年度安全技术措施费用。

4.1.5审批公司的各项安全生产规章制度，协助健全和完善各项管理规则和工作制度。

4.1.6创造安全生产管理条件，提供安全生产管理体系运行所需要的资源，确保安全生产管理体系有效运行、安全技术措施计划落实和安全工作目标的实现。

4.1.7规划和督促安全管理人员学习安全生产方针政策、业务知识和其他在岗员工的三级安全教育培训、考核，逐步建立和完善员工的安全管理培训计划、内容、制度。增强员工安全意识，提高员工技术水平。

4.1.8推广安全生产先进经验，对安全生产有突出贡献者给予表扬和奖励。

4.2安全生产委员会主任职责

4.2.1全面负责公司的安全生产工作，贯彻执行国家安全生产、法律、法规、方针，政策、标准和其他要求。

4.2.2主持召开安全生产委员会工作会议，研究、解决安全生产中的重大问题，负责对安全生产委员会重大议题做出决议，签署安全生产委员会文件。

4.2.3组织制定公司安全管理方针，确保实现安全管理目标，评审与修订管理方案。

4.2.4负责提供安全管理体系建立、实施与改进所需的必要资源，

4.2.5任命安全分管领导，明确各职能科室和主要人员的职责和权限。

4.2.6负责组织公司事故应急救援工作。

4.3安全生产委员会副主任职责

4.3.1在安全生产委员会主任领导下负责公司的安全管理工作，贯彻执行有关安全法律、法规、政策、方针、行业标准、制度。

4.3.2负责组织建立和运行安全管理组织体系，修订完善公司各项管理规则和工作制度；改善公司在各种不同领域的风险管理。

4.3.3负责公司安全管理方针、目标的贯彻落实。

4.3.4负责组织实施公司事故应急救援工作。

4.3.5参加安全生产委员会会议，落实安全生产委员会决议。

4.3.6组织安全生产检查，排查安全隐患，督促落实隐患的整改。

4.3.7组织事故调查，审核处理意见，提出对安全生产有贡献和事故的单位和个人进行奖惩意见。

4.4安监科主要职责

4.4.1贯彻执行国家安全生产有关法律法规、方针、政策、标准、规范和公司规章制度。

4.4.2拟定公司安全生产发展规划，定期分析和预测公司安全生产形势，研究、协调和解决安全生产中的问题。

4.4.3对各科室的安全生产工作实施监督、检查、指导、服务，督促、指导建立健全和落实安全生产责任制，制定安全生产工作目标，并进行管理考核。

4.4.4进行安全生产检查和专项督查。查找安全隐患，纠正不安全行为，提出整改意见，并监督落实整改。

4.4.5组织召开安全会议，督促、检查安全会议决定事项的贯彻落实情况。

4.4.6组织开展安全活动，提高全员安全意识和素质。

4.4.7对安全信息进行收集、统计、处理、上报；组织安全生产应急救援预案的编制和安全生产应急救援体系建设；组织安全生产应急救援演习；协调重大安全事故应急救援工作。

4.4.8负责安全技术措施项目的推广，积极推行采用先进技术和安全装备，及时改进技术上存在的缺陷。组织对安全生产条件进行安全评价，监督科室对所属特种设备和各种安全设施进行检测检验。

4.4.9组织公司的安全生产宣传教育工作，负责组织相关人员参加政府部门举办的安全培训、考核工作；监督检查各基层单位安全培训工作。监督对新进人员、转岗人员进行相应级别的安全教育，对员工进行经常性的安全思想、安全知识和安全技术教育。

4.4.10负责有关安全监测设施、消防器材、应急救援设备及劳动防护用品用具的配备、审核工作。

4.4.11对重要项目建设工程过程进行安全监督管理，监督建设工程“三同时”，参与安全（消防）、卫生设施的审查、验收。

4.4.12组织、协助、配合、参与事故调查，严格按“四不放过”原则执行。对公司认为有必要调查的事故组织进行调查并提出处理意见，对各生产经营科室轻微事故调查提出的处理意见进行审查。

4.4.13负责审批各生产经营部门较大危险动火作业或其它重大特殊作业，并监督各项安全措施的落实。

4.4.14负责贯彻落实治安保卫制度，健全各级治安保卫组织，加强重点要害部位的管理，做好企业内部的治安保卫工作。负责公司各类重、特大安全事故、重大活动的现场保卫工作。

4.4.15负责监督有关科室做好易燃、易爆、剧毒物品的管理工作。

4.4.16组织环境保护宣传、教育工作，督促落实环境监测、污染治理和“三废”达标排放工作。

4.4.17负责职业卫生管理，采用有效职业病防护设施，落实职工个人使用的职业病防护用品。

4.4.18负责公司安全管理，建立健全公司内保消防管理制度，监督各科室认真做好消防保卫工作。

4.4.19制定年度、月度安全工作计划，认真组织实施。

4.4.20组织《安全生产工作目标责任书》的签订工作。

4.4.21负责安全工作的总结、评比、考核，行使安全奖惩建议权。

4.5专（兼）职安全管理人员的主要安全职责

4.5.1安全管理员协助科室负责人贯彻有关安全生产的指示和规定，开展安全生产管理的各项工作，并检查监督执行情况。

4.5.2参加制订安全生产管理制度和岗位安全操作规程，并督促在贯彻执行。

4.5.3组织员工的安全教育和安全知识考核工作，具体负责新入公司和转岗人员的安全教育，督促检查科室、班组安全教育情况。

4.5.4参加新建、扩建、改建工程的设计审查、竣工验收和设备改造、工艺条件变动方案的审查。

4.5.5组织各项安全活动，参与编制事故应急预案，组织消防演习和抢修演练。

4.5.6负责安全设备、灭火器材、防护器材和急救器具的管理。深入现场进行日常安全检查，及时发现隐患，制止违章作业。对事故情况和事故隐患，应立即报请有关领导处理。检查落实动火、登高、进入有限空间作业措施，确保作业安全。

4.5.7参加各类事故的调查处理，协助领导落实各项安全措施。

# 4.安全生产责任管理制度

1.目的

为贯彻国家关于安全生产的法律法规和有关要求，明确各级人员、各职能科室的安全生产职责，落实安全生产责任，特制订本制度。

2.适用范围

本制度适合公司安全生产责任制的制定、实施、评审、修订等。

3.职责

3.1安全主要负责任人负责安全生产责任制的制定；

3.2 安监科负责安全生产责任制度的编写、培训、修订和考核，负责组织签订《安全生产责任书》；

3.3 安全生产委员会负责安全生产责任制的评审、修订；

3.4各科室负责本单位安全生产责任制的落实、培训、检查、监督；

3.5办公室负责安全生产责任制考核的奖惩执行以及文件的发放、回收。

4.控制程序

4.1安监科根据国家相关法律、法规及其他要求，起草公司安全生产责任制，经与各科室负责人和员工充分沟通后，报公司安全生产委员会审核、批准；

4.2安全生产委员会主任负责组织各级、各科室负责人，针对公司安全生产工作的风险特点，讨论安全生产责任制文件，审议通过后，办公室发布至各级、各科室实施；

4.3安监科负责落实各级、各科室安全生产责任制的培训、监督。各科室负责本单位安全生产责任制的落实，组织贯彻各岗位员工安全生产责任制的培训、检查，员工应熟记掌握本岗位的安全生产职责；

4.4每季度由安全生产委员会对相关部门安全生产责任制落实情况，进行检查和考核，检查和考核结果纳入公司绩效考核，绩效考核按《安全生产年度绩效考评制度》执行；

4.5每半年，安全生产委员会应组织相关科室及员工代表对各安全生产责任制进行一次评审，针对适应性、有效性进行修订。因工艺改变等情况的变化，安监科要及时增补新设岗位的安全生产责任制。办公室对作废的安全生产责任制进行回收；

4.6安全生产责任制每进行修订后，安监科、办公室要组织相关岗位职工进行学习，落实其更新后的岗位责任制；

4.7每年初，安监科、办公室组织各级人员、各科室从上至下逐级签订《安全生产责任书》，保障安全生产工作顺利开展。

5.附录

《安全生产岗位责任制》

《安全生产责任书》

《安全生产责任制考核表》

# 5.安全值班管理制度

1.目的

为加强公司节假日和特殊时期期间的安全生产和保卫工作，强化值班管理，确保公司生产经营正常进行，结合公司实际，制定本制度。

2.范围

本制度适用于公司各级领导干部及科室值班管理。

3.职责

3.1办公室负责公司值班安排、值班表的汇总和上报。

3.2安监科负责制定公司的安全值班管理制度，并检查落实。

3.3业务科室（所）负责本科室（所）值班安排并报办公室。

4.控制程序

各级领导、管理人员在工作中要把安全生产工作放在第一位，实行生产现场安全管理责任制。值班人员安排及规定：

4.1公司值班由公司领导带班，中层管理人员值班。

4.2各科室值班由科室领导和安全、生产人员值班。

4.3 营业所除严格执行公司的《安全值班管理制度》外，还应根据各自的生产经营特点建立和落实生产经营期间的带值班管理办法。

4.4重大节假日值班安排应按规定报公司经理办公室。

4.5值班人员在值班期间应严格遵守公司的劳动纪律管理规定。

4.6值班人员在值班期间必须始终保持通讯工具畅通。

4.7 值班中不得擅离岗位，如有特殊情况需暂时离开岗位，需经带班领导批准。

4.8值班人员在值班期间一旦发现异常或紧急情况，应立即采取措施进行初步处理，并及时报科室负责人和带班领导。事故的报告程序应严格按照相关事故应急处理程序进行。

4.9值班人员负责处理和协调值班期间生产经营中遇到的问题；及时将遇到的问题及处理情况与主管科室沟通，并向主管领导汇报负责完成上级交办的临时性工作，并将处理情况上报；负责如实填写值班记录。

4.10公司主要负责人和领导班子成员要轮流现场带班。并定期到关键装置、重点部位进行安全工作了解和检查。值班人员应不定期、不定时地进行查岗，了解安全生产经营情况并做好值班记录。

4.11对各级领导值班工作日要公示，监督、考核及奖惩。未按规定时间值日，给予相应的经济处罚。

4.12开展领导值班专项检查和员工监督制，落实不到位的以及没有领导值班而发生安全生产事故的，依法严格追究相关值班人员的责任。

4.13值、带班期间待遇按公司相关规定执行。

# 6.安全生产奖惩管理制度

1.目的

为了贯彻落实公司各项安全管理制度，杜绝违章、消除隐患、减少事故，提高全体员工安全意识，形成“安全生产，人人有责”、“安全工作，事事有关”的安全氛围，特制定本制度。

2.范围

适用于公司范围内所有科室、从业人员安全生产表现和行为考核。

3.职责

3.1安监科对各科室的安全生产情况进行检查，并根据情况填写考核单。

3.2财务科根据考核结果进行安全表现和行为奖惩兑现。

4.控制程序:

4.1奖励

在各类生产经营过程中，如有以下情况由公司安全生产委员会研究确定并及时进行奖励。

4.1.1对安全技术进行革新，改善了安全生产条件，促进了安全生产的，奖励500－2000元。

4.1.2坚持安全生产规章制度，敢于同违章行为作斗争，保障安全生产的，奖励100－300元。

4.1.3参与抢险救灾，及时排除险情，减少损失的，根据贡献大小，奖励100－300元。

4.1.4对严重违章、重大安全隐患举报属实的，奖励100-200元。

4.1.5其他符合奖励条件的，视情况给予相应奖励。

4.1.6如在工作中，对公司安全生产工作作出重大、特别重大贡献的，给予特别物质或精神奖励，。

4.1.7年末对完成安全工作目标的相关人员按照公司《安全生产考核制度》进行奖励。

4.2处罚

在各类安全检查和生产经营活动过程中，发现如下情况，尚未造成事故的，给予责任人处罚，情节严重的，加重处罚。

4.2.1工作期间脱岗、睡岗、串岗、打牌、下棋、上网聊天、班前饮酒者等违反公司管理制度的，处罚20-50元。

4.2.2岗位员工不按规定着装、佩戴安全帽、防护用品的，处罚20-100元。

4.2.3无证擅自操作非本岗位设施设备的，处罚50-100元。

4.2.4违章指挥、强令冒险作业，处罚50-200元。违反安全操作规程的，处罚20-200元。

4.2.5对存在重大事故隐患隐瞒不报，对各级下达的隐患整改通知，拖延整改或拒绝整改的，处罚200-500元。

4.2.6阻碍安全管理工作开展的，处罚100-300元。

4.2.7其他违反安全相关规定行为的，处罚30-200元。

违反下列条款之一，尚未造成事故的，对科室负责人或班组负责人实施处罚。

4.2.8特种设备及安全附件、防雷防静电设施、安全监控装置等未按规定检测检验的，处罚100-200元。。

4.2.9安全、消防设施、器材管理不善，造成过期、失灵或损坏的，处罚20-100元。

4.2.10物资存放混乱、归类不清及未按材料堆放要求存放的和易燃易爆物品存放不符合有关规定的，处罚100元。

4.2.11施工现场管理混乱的，未采取安全防护措施的，处罚20-100元。

4.2.12对设备设施未按规定巡查、日常维护保养不到位，抢险不及时，记录不完整的，处罚20-100元。

4.2.13入户安检不按规定进行，对隐患没有及时整改的，处罚20-100元。

4.2.14没有制定应急预案或未定期组织演练的，处罚200元。

4.2.15对安全指令推诿，拒不执行的，处罚20-200元。

以上违规违章行为造成事故的，按《事故管理制度》处罚。

4.2.16年末对未完成安全工作目标的相关人员按照公司《安全风险保证金及奖励方案》进行处罚。

4.3奖惩实施

4.3.1对日常安全工作的突出事迹，由所在科室提出申请，经安监科核查属实后，报公司安全生产小组给予及时奖励。

4.3.2对查出的违规违章行为，由公司安监科负责开具专用罚单进行处罚，罚单转财务科执行。

4.3.3罚金纳入公司安全奖励基金专项管理，不得挪作它用。

5.附录

5.1附件

2-3《安全风险保证金及奖励方案》

# 7.安全生产费用管理制度

1.目的

为加强公司安全生产费用管理，保障公司安全生产费用的足额投入，特制定本制度。

- 适用范围

公司的安全生产费用的提取和使用。

3.职责

3.1公司经理负责安全生产费用的足额投入

3.2安监科负责制定安全生产费用的使用计划；

3.3 公司财务科负责安全生产费用计划的审核，平衡支出；负责安全生产费用使用后的归类统计；

3.4安全生产委员会负责对安全生产费用提取的审核和使用监督。

4.控制程序

4.1安全生产费用应当按照项目计取、确保需要、企业统筹、规范使用的原则进行管理。财务应将安全费用纳入公司财务计划，保证专款专用，并督促其合理使用。

4.2依据财企（2012）16号文《企业安全生产费用提取和使用管理办法》，公司安全管理费用的提取采取超额累退方式（营业收入超过1亿元至10亿元部分，按0.5%提取）平均逐月提取；

4.3安全生产费用的使用范围

4.3.1完善、改造和维护安全防护设施设备支出（不含“三同时”要求初期投入的安全设施），包括车间、库房、罐区等作业场所的监控、监测、通风、防晒、调温、防火、灭火、防爆、泄压、防毒、消毒、中和、防潮、防雷、防静电、防腐、防渗漏、防护围堤或者隔离操作等设施设备支出；

4.3.2配备、维护、保养应急救援器材、设备支出和应急演练支出；

4.3.3开展重大危险源和事故隐患评估、监控和整改支出；

4.3.4安全生产检查、评价（不包括新建、改建、扩建项目安全评价）、咨询和标准化建设支出；

4.3.5配备和更新现场作业人员安全防护用品支出；

4.3.6安全生产宣传、教育、培训支出；

4.3.7安全生产适用的新技术、新标准、新工艺、新装备的推广应用支出；

4.3.8安全设施及特种设备检测检验支出；

4.3.9其他与安全生产直接相关的支出。

4.4 经理负责审批安全费用提取、安全投入计划、经费使用报告、安全经费提取和使用情况年度报告。

4.5 财务科负责对安全生产资金进行统一管理，负责安全费用提取、安全投入计划、安全经费使用等，根据年度安全生产计划，做好资金的投入落实工作，建立安全费用台帐，确保安全投入迅速及时。

4.6 公司安全生产委员会负责审核、汇总并编制公司安全投入计划，审核安全投入报告，监督检查安全投入落实情况，汇总并建立公司安全经费投入台帐，编制年度安全经费提取和投入情况报告。

4.7 安全生产费用实行专户核算。公司应当按规定范围安排使用，不得挪用或挤占。年度结余资金结转下年度使用；安全生产费用不足的，超出部分按正常成本费用渠道列支。

4.8 各科室主管按照职责分工对有关专业安全生产费用计取、支付、使用实施监督管理。

4.9 发现安全费用支取人擅自挪用安全费用的，公司将按情节严重程度严肃处理，处理办法由安全生产委员会讨论决定。

5.附录

5.1附件

5-1《安全生产费用投入登记台账》

5-2《安全生产费用年度使用计划》

# 8.识别和获取安全法律、法规、标准及其他要求管理制度

1.目的

为了及时认识和了解与公司生产活动有关的安全生产法律、法规、标准及其他要求，并将这些信息及时传达给从业人员和相关方，规范安全生产行为，制定本制度。

2.适用范围

适用于公司对安全生产法律、法规、标准及其他要求的获取、更新，适用性识别和管理。

3.职责

3.1 安监科负责定期获取相关的安全生产法律、法规、标准及其他要求识别其适用性，追踪新的安全生产法律、法规及其他要求。

3.2各科室负责识别和获取和本科室适用的安全生产相关安全法律、法规及其它要求并交安监科汇总。

4.控制程序

4.1识别

各科室通过以下途径，不定期识别公司适用的安全生产的法律法规、标准规范及其他要求，并及时报安监科汇总。

4.1.1 每月至少一次浏览各级应急管理局的网站，及时发现新的安全生产法律法规、标准规范及其他要求；

4.1.2 通过网络、媒体等及时发现安全生产法律法规、标准规范及其他要求；

4.1.3 对上级安全监督管理科室召集的会议和上级安全文件的要求、通知精神认真学习，随时将最新发布的安全生产法律法规和其它要求的制度进行识别；

4.2获取途径

4.2.1 由安监科通过网络、媒体、行业协会、政府主管部门及其他方式收集相关的安全法律法规及其他要求；

4.2.2 上级政府部门下发的通知、公告、函、令等形式的文件；

4.2.3 各科室收集到的安全法律法规及其他要求；

4.2.4 根据发行的信息到标准发行单位购买文本。

4.3培训及实施

4.3.1 安监科根据各科室安全生产的要求及特点，将《法律法规及其它要求清单》中相关的文件发放到各科室，以确保员工及时了解最新文件；

4.3.2 公司领导层和各级管理人员，应及时学习掌握安全生产法律、法规，执行有关规定，消除违规现象；

4.3.3 安监科负责对全公司员工的安全意识进行调查，根据调查结果制定有针对性的培训计划，按计划对员工提供法律法规和其它要求的培训，并做好《员工教育培训记录》。科室和基层单位可在内部会议上进行宣传或培训，并做好记录；

4.3.4 安监科定期或不定期检查法律法规和其它要求的贯彻执行情况，可用口试或笔试等方式进行抽查。确保员工的安全生产法律法规意识提升70%以上,未到达70%，则需进行再培训；

4.3.5 安监科应将识别后的安全生产法律法规及其他要求的有关内容及时传达给相关方，做好记录，并对相关方在本单位的安全生产表现进行监督、纠正、评估，作为是否能够继续合作的依据之一。

4.4评审、更新及融入

4.4.1 各职能科室应及时识别和获取本科室适用的安全生产法律法规、标准规范，并跟踪、掌握有关法律法规、标准规范的修订情况，及时提供给安监科。

4.4.2 安监科每年对法律法规及其它要求进行一次评审与更新，确保其有效性和符合性，并及时融入到公司制定的各项规章制度和相关技术规范工作以及标准化系统中。

5.附录

5-1安全法律法规、标准及其他要求清单

5-2法律法规、标准培训记录表

5-3法律法规、标准规范更新清单

5-4规章制度及操作规程发放记录

5-5规章制度及操作规程培训记录

5-6规章制度及操作规程修改记录

5-7法律法规、标准及其他要求及操作规程评审报告

# 9.安全文件和档案管理制度

1.目的

为确保公司安全生产管理体系文件档案完整、齐全、高质，档案资源得到妥善保管、有效利用和持续补充，特制定本制度。

2.适用范围

本制度适用于公司与安全生产有关的文件和档案的管理。

3.职责

3.1 安监科负责编写、修订各类公司安全文件。

3.2 安监科是安全生产文件和档案管理的归口科室，负责安全生产文件和档案的保管。

3.3 公司安全主要负责人负责安全文件和档案的审批、评审和签发。

3.4公司办公室负责安全文件的发放和存档。

3.5 各级组织负责组织员工对公司下发的安全文件的学习培训。

4.控制程序

4.1安全生产管理文档资料的编制、审核、批准

4.1.1安全生产管理制度、安全生产职责、综合应急救援预案等安全文件和档案资料由安监科组织有关人员讨论、编制，经公司安全主要负责人审核后批准颁发。

4.1.2安全生产管理相关的记录、表格、台账、档案由安监科制定统一格式，经公司分管安全领导审核后批准使用。

4.1.3安全操作规程和专项预案由各科室组织编制，经分管本科室的副经理审核并签发，在安监科汇总备案。

4.2安全文件的培训

安监科负责组织各单位安全生产主要管理人员学习安全相关文件，并做好相应的记录；各级、各科室利用班组活动、班组例会、板报宣传、知识竞赛等多种培训形式对员工进行安全管理制度、操作规程、安全生产职责、应急救援预案等知识的培训，并进行考试。

4.3安全文件的评审和修订

4.3.1各单位应及时收集安全文件体系运行中存在的问题,提出纠正和处理意见,作好记录,报安监科汇总留存。安监科将整理汇总后的修订意见，报公司安全分管领导审核，公司经理审定,作为文件修订的依据。

4.3.2安全生产管理制度、操作规程、应急救援预案等文档资料修订前，分管领导应组织有关人员进行评审，评审结果需经与会人员认可签字。

4.3.3安全管理文件与档案每年修订一次，修改时原文件号不变动，应在文件栏目中注明修改号，在文件修订记录中注明修订章节和修订日期。

4.3.4 安全管理文件与档案修订后，公司办公室负责将新版本的文件与档案下发，安监科及各科室组织相应培训。

4.4安全文件的回收

换版文件或修订页发放时，由公司办公室收回旧版文件或作废页,需要保留存档和参考的应加盖“作废”,其余进行销毁。

4.5安全文件的归档管理

4.5.1 安全文件档案的管理范围：

4.5.1.1方针目标；规章制度；操作规程；安全岗位职责；应急救援预案；事故事件报告；管理评审报告；职业卫生和职业健康监护档案；培训台账；各种评价检测报告；资质证书台账等。

4.5.1.2事故、事件的相关记录；风险评价记录；培训记录；安全检查与绩效测量记录；健康监护记录；安全生产会议记录；安全活动记录；法定检测记录；许可文件；应急管理文件；纠正与预防行动记录；承包商和供应商信息；安全设备、设施和装置的维护和校验记录；技术资料、图纸等。

4.5.2 立卷归档

4.5.2.1 文件资料应根据其相互联系、保存价值、重要性以及存档期限要求分类立卷，保证档案的齐全、完整，能反映安全生产主要情况，以便保管和利用。

4.5.2.2 各单位在每年2月底前对上年度的文件资料进行收集整理，交安监科归口统一保存。

4.5.2.3 各种文件资料按一定特征进行排列和系统化，应层次分明，编写页码，填写卷内文件资料目录。不同价值，不同性质的文件资料应当分类管理，单独立卷。

4.5.3 档案的安全保管

4.5.3.1 档案应入柜上架，科学排列，避免暴露和捆扎堆放。

4.5.3.2 应采取防潮、防虫、防盗措施，防止档案损坏。

4.5.4 档案借阅

4.5.4.1 文件资料档案借阅，必须办理借阅手续，借阅当案要注意保护，不得丢失、损坏、涂改，要如期归还，到期不能归还者，要说明情况，并办理续借手续。归还档案时，由档案管理人员当面查点清楚，并在借阅登记本上注销。

4.5.4.2 借阅的档案要注意保密，未经许可，不得随意公开、发表或转借他人。

4.5.5 档案销毁

对于过期并失去保存价值的文件资料，经单位领导批准，可以定期销毁，必要时做好销毁记录。

5.安全基础资料管理说明

5.1安全基础资料类别

5.1.1安全基础资料主要包括文件、台帐、报表、记录等四类。

5.1.2各类基础资料主要包括但不限于以下内容：

5.1.2.1文件：

5.1.2.1.1国家、地方政府及有关部门的法律法规，营山县圣新天然气有限公司的规章制度、通知、通报、明传发电，以及标准等；

5.1.2.1.2安全管理体系文件；

5.1.2.1.3工作规划（计划）：应包括长期安全生产工作规划和年度安全生产工作计划，以及安全控制指标、考核情况。

5.1.2.2台帐：

5.1.2.2.1组织机构：各级安全组织机构；

5.1.2.2.2事故管理：事故登记、事故分析和调查报告、事故处理；

5.1.2.2.3隐患治理：隐患登记、评估报告，整改方案、验收记录；

5.1.2.2.4重大危险源监控：重大危险源登记、评估报告、监控方案；

5.1.2.2.5安全设备、设施：安全设备、设施的名称、规格型号、数量、安装地点、检定周期、使用年限等内容；

5.1.2.2.6特殊工种：应包括特种作业人员科室、姓名、性别、工种、从事本工种时间、发证机关、证号、复审时间、复审期限；

5.1.2.2.7驾驶证管理：包括所在科室名称、姓名、性别、年龄、持证日期、驾驶类型、准驾证发证日期、准驾证号、准驾车辆类型；

5.1.2.2.8教育培训：应包括所在科室名称、姓名、职务或岗位、时间、内容、成绩、取证情况、培训机构名称等；新入、转岗、临时用工人员应建立安全教育卡片；

5.1.2.2.9应急预案：应急预案名称、类型、编制科室、发布时间、备案情况、变更情况。

5.1.2.3报表

5.1.2.3.1统计报表：季报、年报；

5.1.2.3.2总结：安全活动和季度、半年、年度等工作总结；

5.1.2.3.3其他安全报表。

5.1.2.4记录

5.1.2.4.1安全会议：安全生产委员会会议记录、纪要，安全专题会议记录、纪要等；

5.1.2.4.2安全活动：应包括开展各种安全活动组织单位、活动内容、活动主题、参加单位、参加人数、取得的效果等;

5.1.2.4.3安全检查：检查的计划、检查记录、隐患整改通知书等；

5.1.2.4.4作业许可：应包括动火、高空、进入有限空间等特殊作业工作票，作业票的主要内容包括施工作业单位、时间、地点、审批人、作业结果等；

5.1.2.4.5班组安全活动：班组安全会、安全活动等。主要应包括活动时间、主持人、记录人、参加人员名单、应到人数、实到人数、活动内容、发言情况、检查人员签字等内容。

5.2安全基础资料管理

5.2.1公司及各科室应按照安全基础资料的不同类别分级建立、管理。

5.2.1.1公司安全管理的基础资料主要包括：

5.2.1.1.1文件：包括国家、地方政府法律法规、标准，公司制定的各项安全规章制度、标准；上级下发的文件等；

5.2.1.1.2台帐：组织机构、事故管理、重大危险源监控、事故隐患治理、特殊工种、安全设备和设施、教育培训、应急预案、安全保证金等；

5.2.1.1.3报表：安全统计报表、安全活动和季度、半年、年度等工作总结、其他安全报表；

5.2.1.1.4记录：安全生产委员会会议、月例行安全会议、安全生产综合检查、考核奖惩等纪录。

5.2.1.2.科室安全管理的基础资料：

5.2.1.2.1文件：上级下发的文件，作业指导书、计划书，安全技术操作规程、有效标准文本等；

5.2.1.2.2台帐：事故管理、隐患治理、重大危险源监控、特殊工种、教育培训、劳动防护用品、安全设备设施等；

5.2.1.2.3记录：科室安全会议、安全活动、安全检查、重大危险源监控等。

5.2.1.3.4班组建立安全活动记录本，记录班组各种安全活动。

5.2.2台账应适时更新，记录至少保存2年。

6.附录

6-1 《资料借阅登记表》

6-2《外来文件记录表》

6-3《文件和档案台帐》

6-4《内部文件记录一览表》

6-5《文件发放及回收登记表》

# 10.安全教育培训管理制度

1.目的

为提高公司员工的安全意识和生产技能，了解国家有关安全生产的法律、法规，熟悉公司有关的安全生产规章制度，掌握相关安全操作技术规程，结合公司实际，制定本制度。

2.适用范围

适用于公司各类人员的安全培训教育管理工作。

3.职责

3.1经理为各类人员安全教育培训提供必要的培训资源。

3.2安监科负责制定年度安全培训计划，办公室负责将安全教育培训计划纳入从业人员培训项目。

3.3安监科负责安全培训计划的组织实施。

3.4办公室负责配合实施公司级的安全培训计划。

3.5各科室负责组织实施科室内人员科室级、班组级安全培训与考核。

4.控制程序

4.1安全培训需求调查和培训计划

4.1.1 安监科与办公室应定期识别安全培训教育需求，纳入培训计划内容；

4.1.2根据国家安全管理方针政策、公司生产经营发展及安全培训需求，由安监科负责在每年年底编制次年安全培训计划，明确安全培训工作的目标、任务以及具体培训项目。办公室负责将安全培训项目纳入《年度从业人员培训计划》。

4.1.3培训部门落实好培训计划中的资金、教师和培训场地及设施。

4.1.4安全培训计划变更时，安监科应记录变更情况。

4.2安全教育培训的对象、培训内容和课时规定

4.2.1公司主要负责人安全资格培训时间不得少于72学时，经有关上级主管部门培训考核合格并取得安全资格证书后方可任职，每年再培训不得少于16学时。

4.2.2安全生产管理人员安全教育培训时间不得少于72学时，每年再培训不得少于20学时。其培训内容：

（1）国家安全生产方针、政策和有关安全生产的法律、法规、规章及标准；

（2）安全生产管理、安全生产技术、职业卫生等知识；

（3）伤亡事故统计、报告及职业危害的调查处理方法；

（4）危险源辨识和风险评价技能；

（5）应急管理、应急预案编制以及应急处置的内容和要求；

（6）国内外先进的安全生产管理经验；

（7）典型事故和应急救援案例分析；

（8）其他需要培训的内容。

4.2.3新从业员工（包括代培训、实习人员）必须经过三级安全教育培训，培训时间共计不得少于72学时，每年接受再培训的时间不得少于20学时，并经考试合格方可上岗作业。

4.2.3.1公司级安全教育培训时间不得少于12学时内容是：

1）国家有关安全生产法律法规及其他标准、规定；

2）公司安全生产规章制度和劳动纪律；

3）本单位安全生产情况及安全生产基本知识；

4）从业人员安全生产权利和义务；

5）有关事故案例教训等；

6）事故应急救援，事故应急预案演练及防范措施等内容。

4.2.3.2科室级安全教育培训时间不得少于12学时内容是：

1）科室安全生产情况和规章制度，工作环境及危险因素；

2）所从事工种可能遭受的职业伤害和伤亡事故；

3）所从事工种的安全职责，操作技能及强制性安全标准。

4）自救互救及急救方法，疏散线路和现场紧急情况处理措施；

5）有关事故案例教训；

7）其他需要培训的内容。

4.2.3.3班、组级安全教育培训时间不得少于24学时内容是：

1）岗位安全技术操作规程、劳动纪律考核规定；

2）安全设备、设施，个人防护用品的正确使用和维护；

3）预防事故和职业危害的措施及应注意的安全事项；

4）岗位安全与职业卫生、文明生产注意事项；

5）有关事故案例教训；

6）其他需要培训的内容。

4.2.4特种作业人员按照国家的有关法律、法规的规定接受专门的安全教育培训，经有关部门考核合格后，取得《特种作业操作资格证》后，方可上岗作业。离开特种作业岗位达6个月以上的特种作业人员，应当重新进行实际操作考核，经确认合格后，方可上岗操作。取得《特种作业操作资格证》者，每三年进行一次复审，连续从事本工种十年以上的，每六年复审一次。

4.2.5转岗（复岗）、下岗再就业员工或离岗六个月以上重新上岗时，应当重新接受各科室和班组的安全教育培训，并经考试合格后方可上岗。

4.2.6其他从业人员的安全教育培训应该每年至少进行一次，培训时间不少于12小时。培训内容包括安全生产意识教育，岗位技术技能，岗位风险管理，应急演练等方面，员工必需具备的安全生产知识和能力，熟悉有关安全生产规章制度和安全操作规程，掌握本岗位安全操作技能，并考核合格。

4.2.7外来施工人员、民工、临时工由安监科负责组织、各科室配合，进行必要的安全知识教育培训。

4.2.8对外来参观、学习的人员要进行有关安全方面的培训，讲明各项安全注意事项和公司的有关规定，并有专人陪同以确保参观人员的安全。

4.2.9公司实施新工艺、新技术或者使用新设备，新材料时，应由相关部门编写新的操作规程，指定专业人员对相关员工进行有针对性的安全教育培训，并经考试合格方可上岗。

4.3安全培训教育计划的实施

4.3.1安监科、办公室是安全教育培训管理归口部门，共同负责安全教育培训计划的组织实施，记录培训情况及考试卷面存档。

4.3.2各项安全教育培训计划实施时，参加培训的员工应签到，因故不能参加须办理请假手续。参加培训的人员应准时上课，对于旷课、迟到、早退、不专心接受培训的学员，参照公司的管理制度进行处罚。

4.3.3各期安全教育培训结束后，应有相应的考试、测验，由主办单位或教师负责监考。授课老师应于一周内评出学员的成绩和整个培训效果评价，对考试优秀员工公司给予一定奖励。

4.3.4各期安全教育培训结束后，主办单位组织填写员工培训意见调查表，以正确评估培训效果和收集培训需求，为下次改进完善培训内容和质量提供参考。

4.3.5为适应安全生产管理和任职需要，有关人员需接受深层次安全培训，公司鼓励并组织相关人员参加各类安全教育培训，取得专业等级证书者，在考核、晋升时作为参考依据，并可视情况给予一定的奖励。

4.4教育培训的形式和方法

4.4.1 外部安全培训教育形式

外培人员必须按规定参加政府及相关部门举办的各类安全生产教育培训，具备相应的资格和技能，经考核合格后取得相应的资格证书，持证上岗。

4.4.2 经常性安全培训教育的形式

配气站每天的交接班上说明安全注意事项，安全活动日，安全生产会议，各类安全生产业务培训班，事故现场会，张贴安全生产招贴画、宣传标语及标志，安全文化知识竞赛等。

4.4.3 安全教育培训方法

培训方法可采用讲授法、实际操作演练法、案例研讨法、读书指导法、宣传娱乐法等。

4.5安全教育培训工作的组织实施

4.5.1 安监科负责组织公司安全管理、特种作业的人员外部培训、取证及公司级的安全教育培训并建立安全教育培训台帐。

4.5.2 各科室负责组织实施本科室和班组级安全教育，并建立安全教育培训档案。

4.5.3 新进员工的三级安全教育培训，科室、班组级教育应报安监科备案；

4.5.4 安全培训组织人员应全过程参与，严格进行培训过程管理，包括考勤、上课纪律维护、作业督导、监考等。

4.5.5 重要的安全教育培训，培训组织科室应进行考核和效果评估。

5.附录

安全培训需求调查表

2022年度安全培训教育计划表

从业人员安全培训记录

从业人员安全培训台帐

安全培训教育效果评审表

主要负责人、安全管理人员安全资格证登记表

员工个人安全培训教育档案卡

20xx年班组（部门）安全活动计划

班组安全活动记录表

# 11.建设项目安全设施“三同时”管理制度

1．目的

为落实建设项目安全设施“三同时”(即与主体工程同时设计审批,同时施工,同时验收和投入使用)管理,从源头上控制和预防安全事故，结合公司实际，制定本制度。

2．适用范围

适用于公司范围内实施的新建,改建,扩建,技术改造和技术引进(含新技术,新工艺,新设备,新材料)等建设项目安全设施管理。

3．职责

3.1安装科：

3.1.1负责建设项目安全设施“三同时”的综合组织和协调。

3.1.2负责运行后的安全设施正常运行，使用和日常管理维护工作。

3.2安监科：

3.2.1参与建设项目安全设施的可行性研究审查、初步设计审查、施工监控和建设项目安全设施的验收。

3.2.2监督建设项目施工过程中安全措施的落实情况。

3.3财务科：负责项目“三同时”的资金投入，验收合格后结算付款。

4．控制程序

4.1 建设项目安全设施必须遵循“三同时”原则。安全设施投资应当纳入建设项目概算。

4.1.1项目设计单位根据“三同时”可行性研究报告和安全预评价报告，将安全设施纳入主体项目设计方案；

4.1.2报上级有关主管部门审批的“三同时”项目，其主体工程设计方案中必须设立安全设施设计专篇；

4.1.3 设计工作结束后，设计单位将初设方案按审批流程和权限报批后，转入施工程序。

4.2 重点建设项目根据规定进行安全、环境评价。

4.3 安全设施的设计、施工、校检检测必须由取得相应资质单位进行。

4.4工程施工时必须严格按照相关施工技术标准规范施工，不得擅自更改设计进行施工。

4.5 施工单位应建立相应的原始记录。

4.6 工程监理单位应审查施工组织设计中的安全技术措施或专项施工方案是否符合工程建设强制性标准。

4.7 完工后, 实施部门应会同设计、监理、施工单位对安全设施的施工建设有关的技术资料进行整理归档。

4.8 建设项目竣工后，由实施部门组织安全管理部门、使用部门、施工单位、监理单位进行同步验收。

4.9 项目竣工验收合格后,由使用部门同步投入运行并做好试运行记录。

4.10 建设项目使用部门应制定安全设施的“工艺规程”,“设备操作与维护保养规程”和“安全操作规程”,对员工进行相应的安全知识培训。

5.附录

附件1.项目相关勘察、设计、审查、验收等技术文件

附件2. 项目相关单位三同时审批文件

# 12.四新技术推广应用管理制度

1.目的

为加强公司四新技术推广及应用，参照建设部《建设领域推广应用新技术管理规定》的要求，结合公司实际，制定本制度。

2.适用范围

本制度所称的四新技术，是指符合国家相关政策，适用于本行业，公司未使用过的，先进、成熟、实用的新技术、新工艺、新材料、新产品。

3.职责

3.1主管技术的副经理负责公司开展四新工作的审定；

3.2行政科负责四新项目的立项和计划；

3.2物资供应科负责四新项目的招标实施。

4.控制程序

4.1四新技术推广

4.1.1 公司将四新技术的推广纳入年度商业计划。

4.1.2 各部门在上报商业计划时应对四新技术项目作可行性分析。

4.1.3 对拟实施四新技术项目由安监科组织评审，确定实施的列入年度资本性支出。

4.2四新技术推广的后续管理

4.2.1 四新技术推广应用由公司指定相关部门对推广应用的四新技术制定适合于运行的技术指导文件。

4.2.2 安监科应积极配合应用部门进行推广过程跟踪和总结，并建立《四新技术推广项目汇总台帐》。

4.2.3各科室、所应积极配合四新技术的推广运用。

4.2.4 应用部门应建立四新技术推广应用全过程的档案管理。

4.3奖励

为了充分调动公司四新技术推广应用工作的积极性、主动性，以经济效益为核心，提高技术进步对公司经济增长的贡献率，促进公司持续快速地向前发展。

4.3.1 奖励项目

4.3.1.1自主创新奖：对员工在技术研究、技术革新、工艺优化、“四新”技术应用等方面，通过技术和管理创新所取得的成果进行的奖励；

4.3.1.2引进创新奖：在引进四新技术创新方面取得显著成绩和经济效益，成为引进创新带头人；

4.3.1.3技术难题攻关奖：解决了公司生产经营中影响生产成本、产品质量、生产安全的技术难题，并取得了一定成果的攻关奖；

4.3.1.4四新技术应用组织奖：部门领导重视技术创新和引进，组织得力，成绩突出，给予部门四新技术应用组织奖。

4.3.2 技术创新评审和奖励标准

公司技术创新奖的评定和奖励的原则：以经济效益为核心，重点奖励在缩短生产建设周期、保证安全、节约投资、降低成本、提高质量产量等方面开展创新所取得的成果，同时兼顾技术难度和创新性，共设五个等级。

一等奖：取得重大经济效益（100万元/年以上）或社会效益。技术具有独创性，对提高公司经济效益、技术水平和劳动生产效率作用显著，具有广泛的推广应用价值。

二等奖：取得很大经济效益（50---100万元/年）或社会效益。技术上有一定创新，对提高公司经济效益、技术水平和劳动生产效率作用明显，具有一定推广应用价值。

三等奖：创造性地推广应用的“四新”技术，取得较好经济效益（20---50万元/年）或社会效益。对提高公司经济效益、技术水平和劳动生产效率有一定作用。

四等奖：在企业生产建设、技术改造中，积极进行技术革新、小改小革、推广应用的“四新”技术，提高效率、节约投资、降低成本、提高产量，并取得经济效益10万元/年以上。

上述等级的奖励按照表一奖励标准进行奖励

表一

| 奖励级别 | 一等奖 | 二等奖 | 三等奖 | 四等奖 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 效益（万元/年） | >100 | 50-100 | 20-50 | 10-20 |
| 奖金额（元） | 20000 | 10000 | 5000 | 3000 |

攻关奖：对不能以经济效益计算的确实解决了公司历年安全隐患、产品质量等问题的技术成果，由评审小组合议给予一定金额作为奖励，范围3000-8000元。

4.3.3 四新技术应用组织奖的评审标准

按照完成的技术创新获奖项目数量和年累计效益总额为计算依据，效益总额达到100万元/年以上，给予部门领导班子1万元奖励；

4.3.4 奖励办法和申报程序

4.3.4.1四新技术应用奖每年进行一次，对各项成果只进行一次性奖励，不作历史累计。

4.3.4.2申请奖励的项目和人员，由所在部门将申报书、有关评价、证明材料汇总确认后报安监科。

4.3.4.3安监科组织评审，并将评审结果提交公司批准。

5附件：1.四新技术推广项目汇总台帐

2.四新技术推广项目推荐或自荐申请书

3.年度四广新技术推奖励申报表

# 13.设备设施安全运行管理制度

1.目的

为加强公司设备设施安全运行，确保公司财产和员工生命安全，结合公司实际，制定本制度。

2.适用范围

适用于本公司所有设备设施的安全管理。

3.职责

3.1安装科负责设备安装、调试、验收。安监科负责参与。

3.2安监科、设备使用部门负责员工操作技能的培训。

3.3操作人员对所使用的设备做好日常保养工作。

3.4设备使用部门负责设施检维修的实施。

4.控制程序

4.1使用前的安全管理

4.1.1 施工方要建立安装、调试、验收完整的原始档案，并交使用方存档。

4.1.2 特种设备应由资质单位安装，并按国家有关规定办理特种设备登记使用证。安全附件、监控装置需经有相应资质的机构校检合格。

4.1.3 具有危险性设备应安装相应的安全防护装置。

4.1.4 设备使用部门应根据设备使用说明书制定设备安全操作规程，并上墙。

4.1.5 制定设备日常检查、维护、保养职责及制度。

4.1.6 进行员工操作技能培训。内容包括设备原理、结构、操作方法、安全注意事项、维护保养知识等。经考核合格后，方可上岗操作。

4.2使用安全管理

4.2.1严格执行《设备安全操作规程》，相关部门管理人员负责检查设备安全操作规程落实情况，并及时纠正违章作业。

4.2.2 操作人员严格按照设备维护保养相关规定对所使用的设备做好日常保养工作。

4.2.3各部门要严格执行设备巡回检查相关规定，并对生产过程中设备发生故障及时排除，故障未排除前严禁继续使用。

4.2.4 特种设备的使用管理还需严格执行国家相关的法律法规。

4.3维护保养工作要求:

设备运行与维护坚持“谁主管谁负责，操作人员维修人员共同管理”的原则，主要设备包机到人，实行挂牌管理。

4.3.1 操作人员要做好以下工作：

（1）严格遵守操作规程，不得违章操作。

（2）管线、阀门做到不渗漏。

（3）做好经常性的润滑、紧固、防腐等工作。

（4）易损件要定期更换，强制保养，保证状况良好。

（5）自觉爱护设备，保持设备清洁。

4.3.2 设备维修人员应认真填写设备日常维修保养记录及大修记录。

4.3.3 各业务部门要建立设备技术档案，记载设备使用全过程的状态。

4.4设备更新改造及报废管理
    设备更新改造及报废管理按照《设备设施管理制度》相关规定执行。

# 14.设备设施管理制度

1．目的

为规范设备管理行为，提高公司设备综合管理水平，确保设备安全、经济运行，结合公司实际，制定本制度。

2．适用范围

本制度适用于所辖范围内的所有设备设施的管理。包括设备的采购、安装、投产验收、运行、维护保养、检修、拆除、报废管理等。

3．职责

3.1生计科职责

3.1.1负责宣贯国家相关设备管理的方针、政策和法规。

3.1.2负责督促、协助各部门做好设备管理工作。

3.1.3参与重大设备的选型和供应商的准入等工作。

3.1.4参与大型成套设备进货验收，跟踪设备安装过程。

3.1.5负责设备技改和大修计划的审核，督促实施。

3.1.6督促各部门制订和完善本部门设备安全操作规程、设备维护检修规程或作业指导书，建立设备运行档案。

3.1.7收集整理各部门设备管理信息。

3.1.8参与设备报废处理及闲置设备出租、售卖、调剂使用。

3.2使用部门职责

3.2.1组织推进本部门设备现场管理，编制完善设备作业指导书或者操作规程，规范设备操作、维护保养、检修等具体工作流程。

3.2.2制定并申报设备年度大修、改造计划。

3.2.3负责编制特种设备及其安全附件检测计划，报安监科审核、备案，经公司审批后组织实施。

3.2.4组织新安装和调剂使用的成套设备安装工作、竣工验收和试运行工作。

3.2.5负责本部门设备使用、维护保养、检修工作的考核。

3.2.6负责设备管理信息的上报。

3.2.7负责设备事故的上报，参与设备事故的调查、处理。

3.2.8建立健全本部门设备管理台帐和技术档案资料，并及时更新台帐。

3.3 财务科负责审核、落实设备设施建设、检维修、变更、报废等各项资金。

3.4安监科组织设备管理、操作、维修人员进行业务技能内部培训。

4.控制程序

4.1设备采购

4.1.1成套设备大修、改造、更新采购计划超过20万元的，在编制计划时，应附书面经济技术分析报告。内容包括： 投资额、年维修费用、预计投资回收期寿命周期等，并对设备的先进性、可靠性、效率、精度、能耗、安全环保等方面作出分析。

4.1.2各部门根据公司批准的成套设备大修、改造、更新计划提出采购申请。

4.1.3设备及材料的购置按公司《物资供应管理制度》执行。

4.2设备安装、调试与投产验收

4.2.1设备安装、调试与投产验收过程应在部门相关负责人和技术人员监督指导下进行。

4.2.2大型或重要设备，设备使用部门应事先在供方和安装方的指导下制定安装、试车方案和安全操作规程。

4.2.3使用部门组织相关部门负责人、安装方、监理方、供方技术人员进行试车和竣工验收工作。

4.2.4设备使用部门负责收集、整理设备竣工验收资料，归入设备档案。

4.3设备运行

4.3.1各部门根据作业指导书、操作规程，对设备管理、操作、维修人员进行专项培训。内容包括设备原理、结构、操作方法、安全注意事项、维护保养知识等，做到“四懂四会“，懂设备设施原理，会操作技能；懂安全规范，会严格执行；懂岗位风险，会防范措施；懂应急预案，会应急处理。

4.3.2对大型设备、关键设备、特种设备实行挂牌管理，由专人负责设备的日常检查、维护和保养，确保设备安全运行。

4.3.3一人以上操作的设备，应指定主操作。

4.3.4操作人员应严格遵循设备作业指导书，做好当班设备巡查工作，对发现的问题及时处置或报告，并如实填写设备运行记录。

4.3.5设备操作人员应保持当班的设备及设备场地清洁卫生。

4.3.6发生设备故障时，在交接班签字记录上交待清楚双方签字认可。

4.4设备检修、维护保养

4.4.1设备检查

设备检查是对设备的运行状况、外观进行检查。分为日常巡检、定期检查和点检抽查；

当班操作人员按操作报表和巡检线路图进行日常检查；

专职维修人员定期对设备重点关键部位进行检查；

技术管理人员对设备运行状况进行点检抽查；

对检查中发现的隐患或问题及时处置或报告，并如实填写检查记录；

4.4.2设备维护保养

设备保养按作业指导书进行；

新投用设备按使用说明书编制作业指导书。

4. 4.3设备的日常保养

操作人员应在班前对设备进行整理、清洁、润滑、紧固操作。检查零部件是否完整，生产中严格遵守安全操作规程，发现问题及时汇报处理，下班前对设备进行清扫和擦拭，将设备状况记录在交接班记录上。

（1） 设备的一级保养

一级保养主要内容是普遍地进行清洁、润滑、紧固、对部分零部件进行调整。一般设备运转 500小时后，须进行一级保养。一级保养以操作人员为主，维修人员为辅，电气部分由维修电工负责。一级保养完毕后应做记录，注明尚未清除的缺陷。

（2） 设备的二级保养

二级保养内容不仅包含一级保养内容，还须进行机电检修、更换磨损零件、部分零件维修、机械换油、电机加油等。一般设备运转2500小时后，应按照二级保养要求进行二级保养。二级保养以维修人员为主操作人员协助，完工后由设备管理人员进行验收。

4.5设备检修

设备检修是通过修理更换磨损、老化、腐蚀的零部件，使设备性能得到恢复。与维护保养不同，二者的内容与作用不能互代，应同时做好，以便相互配合、相互补充。

4.5.1各部门应根据设备的运行状况和技术要求，作出适时检修安排，及时排除设备故障、消除隐患、确保设备安全、经济运行，同时做好检修记录。

4.5.2对技术含量高、修理过程复杂、安全风险大的设备要编制检修方案，经使用部门技术负责人审批后实施。

4.5.3对大型设备需要对外委托修理时，应由使用部门提出申请经公司审批同意后，再联系维修单位。委托修理合同按公司相关程序签定，使用部门监督、协助维修单位严格执行修理合同，竣工后组织相关部门人员进行验收，验收合格后严格按试运行方案投运，直至正常。做好过程记录、汇总存档，报工程队备案。

4.5.4设备使用部门要全面完成设备大、中修计划。

4.5.5设备使用部门应做好设备维修技术资料的收集和应用工作。

4.6设备备件

4.6.1各部门应根据本部门设备特点、生产需要、使用寿命、消耗量、占用资金等确定合理的库存量，并提出购买申请。

2、备件的保管和领用严格执行公司《物资供应管理制度》。

4.6设备的报废

4.6.1属下列情况之一的设备应当报废

设备超过或接近设计设用年限,经过鉴定继续大修后技术性能仍不能满足工艺要求和保证产品质量的；

设备老化、技术落后、耗能高、效率低、经济效益差的；

设备大修虽能恢复性能，但不如更新经济的；

严重污染环境、危害人身安全与健康，进行改造又不经济的；

国家规定应当报废的；

其它应当淘汰的。

4.6.2设备报废处理按公司《物资供应管理制度》执行。

4.7设备档案管理

4.7.1设备档案（包括前期与投产后两个时期积累的资料）

（1）前期资料包括

项目可行行研究报告；

设备选型技术经济论证；

设备购置合同、副本或复印件；

设备设计书、设备委托加工合同；

检验合格证及有关附件；

设备装箱单及设备开箱检验记录；

设备安装调试记录和验收移交文件等竣工资料。

（2）投产后资料包括

设备运行台时记录（每年汇总更新）；

使用单位变动记录（有相应调拨单）；

设备维修记录及故障分析报告；

设备事故调查表；

定期检查维护与检修记录；

大修计划与完工验收记录；

设备改造记录；

设备封存、启用单；

主要更换件明细表；

设备报废记录；

其它。

4.7.2使用部门收集整理并建立设备档案资料。主要和重要设备（精、大、关、稀、特种设备）应严格执行单机单台建档原则。档案资料由使用部门保管。

4.8设备事故管理

4.8.1设备事故的分类

（1）责任事故：凡属于个人原因，如违章指挥、违反安全操作规程、违反劳动纪律、修理维护不良、不全等原因致使设备损坏的事故。

（2）非责任事故：因设备原始缺陷和由于自然灾害等原因而造成的设备事故。

4.8.2事故处置

（1）设备责任事故的分类按公司《事故管理制度》执行。

（2）各部门发生“轻微”设备事故，由各部门自行处理，将处理结果报安监科备案。

（3）各部门发生“一般“设备事故，应立即采取有效措施进行处置，防止事故进一步扩大，并组织进行事故处理和善后工作，并按公司《事故管理制度》对事故进行上报、处理。

（4）发生“较大或较大以上“设备事故按”设备事故应急救援预案“进行处置。保护事故现场，等待相关部门或上级机构进行调查处理。

4．8考核

按公司《安全审核评分制度》进行考核。

5.附录

附表6-1《生产设备设施台账》

附表6-4《安全设备设施台账》

附表6-5《设备设施日常检查记录表》

附表6-6《设备设施定期维护记录》

附表6-7《设备安装验收单》

# 15.特种设备管理制度

1．目的

为加强公司所属各部门特种设备的安全管理，确保安全经济运行。各部门特种设备的安装、使用、检测检验、维护检查、修理、报废以及安全附件效验等工作应根据国家《特种设备安全监察条例》、《固定式压力容器安全技术监察规程》、《在用压力容器检验规程》等相关法规和标准执行。

2．适用范围

本制度适用于本单位范围内的所有特种设备，包括空压机、储罐。

3．职责

3.1安监科职责

3.1.1建立《特种设备管理台账》、《强制检测检验设备设施台帐》。

3.1.2督促各部门按规定管理与使用特种设备。

3.1.3负责特种设备及安全附件的校验计划审核。

3.1.4负责特种设备作业人员上岗资质培训计划及证件复审计划的审批和上报，建立、更新（特种）设备及特种作业人员台帐。

3.1.5负责特种作业人员的培训管理

3．2使用部门职责

3.2.1负责特种设备的现场使用、管理、维护保养等工作；及时对设备设施原始技术资料、图纸和记录进行建档管理。

3.2.2负责编制特种设备及其安全附件检测计划，报安监科审核、备案，经公司审批后组织实施。

3.2.3负责编制特种设备作业人员培训及证件复审计划，报安监科审核、备案，经公司审批后通知组织相关人员参加培训、取证。部门保存特种设备作业人员证件，并建立、更新特种设备作业人员台帐。

3.2.4负责实施安全阀、压力表的检验计划。

4.控制程序

4.1特种设备的安装

4.1.1购买持有国家相应制造许可证的生产单位制造的符合安全技术规范的设备；

4.1.2先选定具有相应安装资质的施工单位，对特种设备进行安装施工，使用部门和安装单位应持有关资料到当地特种设备安全监督管理部门书面告知,书面告知后方可安装。需要监督检验的特种设备的安装，在向当地特种设备安全监督管理部门书面告知后，还应持有关资料到当地特种设备监督检验检测机构办理监督检验检测手续，并适时接受监督检验检测。

4.1.3设备使用部应全程参与安装工程，收集整理相关资料，待安装工程全部竣工，竣工资料齐全后，设备使用部门组织相关部门进行验收工作。

4.1.4特种设备在投入使用前或者投入使用后30日内，由使用部门负责向市、区特种设备安全监察部门办理注册登记。登记标志应当置于或者附着于该特种设备的显著位置；

4、公司安监科不定时到压力容器安装现场进行技术指导、质量抽查和安全检查。

4.2特种设备的使用

4.2.1特种设备的作业人员和安全管理人员应经特种设备安全监察部门考核合格后，方可从事相应特种设备的作业或管理工作。

4.2.2特种设备使用部门应确定一名安全技术人员，负责本部门特种设备安全技术管理工作。

4.2.3操作过程严格按照作业指导书或操作规程执行，并如实填写设备运行记录。

4.3特种设备的检验

特种设备的检查分为日常检查和定期效检。

4.3.1日常检查：由各部门特种设备技术负责人按《特种设备安全监察条例》等规定每月进行一次外部检查，并做好记录。

4.3.2定期效验：根据《特种设备安全监察条例》、《固定式压力容器安全技术监察规程》等相关规定及设备的校验周期，在安全检验合格有效期届满前1个月向特种设备检验检测机构提出申请，对在用特种设备的安全附件、安全保护装置、测量调控装置及有关附属仪器仪表进行定期校验、检修后，挂置合格标示。

4.3.3未经定期检验或者检验不合格的特种设备，不得继续使用。使用许可证书及其定期检测报告及时到安监科归档；

4.4特种设备的修理

特种设备使用或检验中发现必须修理的缺陷时，应提出申请，经公司审批后，选择有资质的维修单位进行，并办理书面告知和监督检验检测手续。修理结束经监督检验检测合格后方可继续使用。

4.5特种设备的报废处理

4.5.1特种设备存在严重事故隐患，无改造、维修价值，或者超过安全技术规范规定使用年限，按国家相关规定做报废处理。

4.5.2特种设备报废按公司《设备设施管理制度》执行，拆除后按国家有关规定和公司《物资供应管理制度》进行处置，使用部门持相关资料到原登记特种设备安全监督管理部门办理注销手续。

5.附录

附表6-2《特种设备管理台账》

附表6-3《强制检测检验设备设施台账》

# 16.管道检测管理制度

1.目的

为确保公司燃气管网、设备安全平稳运行，消除安全隐患，根据公司管网现状，制定本制度。

2.适用范围

适用于公司管理范围内的所有管道。

3.职责

巡检科负责年度检测计划的制定并负责组织实施。

4.控制程序

4.1管道分类

4.1.1处于商业中心、居民小区、医院、学校、娱乐场所、政府机关等公共场所的管道。

4.1.2所处地下室、窨井、暗沟、山体易滑坡处等复杂地段的管道。

4.1.3敷设时间十年以上的高、中压管道。

4.1.4新通气中压管道。

4.1.5对泄漏修补过4次以上的管段。

4.1.6对泄漏修补过2～3次的管段。

4.2检测要求

4.2.1巡检科应制定年度检测计划并负责组织实施。

4.2.2对每次泄漏发现进行原因分析。每季度和半年进行分类统计，制作出类型、数量走势图，分析原因并提出防范措施。

4.2.3检测设备每年须由具有检测资格的单位进行检测，并出具检测证明。

4.2.4发现泄漏并确认后应立即通知调度中心和部门主管，并做好相应的防范措施。

4.3管道检测周期
    4.3.1次高压管道每年不得少于2次；
     4.3.2设有阴极保护的中压钢管，每年不得少于1次；
     4.3.3未设阴极保护的中压钢管，每年不得少于2次；
     4.3.4新通气中压管道应在24小时之内检测1次，并在通气第一周后进行1次复检；

4.3.5阴极保护系统检测每年不少于2次；

4.3.6对人口密集、管道使用年限长的重点区域每月进行一次漏气检测。

4.4管道检测

4.4.1常规检测

（1）使用激光遥距检测仪、手推式可燃气体检测仪等工具进行检测；

（2）地埋管道两侧5米范围内存在地下空间的窨井、暗沟和地下室及与燃气管道交叉的其他管线左右最近的两个井口使用检测设备进行拉网式检测；

（3）发现泄漏点后按泄漏检测程序进行确认检测。
 4.4.2泄漏检测

（1）采用仪器检测和地面钻孔检测，沿管道方向和管道附近的阀门井、窨井或地沟等进行检测；

（2）地面钻孔检测，每1.5米进行一次钻孔，直至空气中无燃气成分；

（3）根据浓度大小标示出可能的泄漏点；

（4）窨井、暗沟，化粪池等泄漏必须采样进行成分分析；

（5）检测过程中要杜绝附近火源，做好安全防护。
 4.5阴极保护系统检测

4.5.1阴极保护系统应对阳极开路电位、阳极闭路电位、管道保护电压、管道开路电位、单支阳极输出电流、组合阳极联合输出电流、单支阳极接地电阻、组合阳极接地电阻、埋设点的土壤电阻率等参数进行测试；
  4.5.2阴极保护失效区域应进行重点检测，出现管道与其他金属构筑物搭接、绝缘失效、阳极地床故障、管道防腐层漏点、套管绝缘失效等故障时应及时排除。
  4.6防腐层检测
   4.6.1采用仪器沿管道敷设的可探示踪线及信号源进行检测。

4.6.2采用开挖探坑或在检测孔处通过外观检测评价管道防腐层状况；

外观检测包括：

（1）管道表面锈蚀坑大小、深度等状况

（2）管道现有壁厚度

（3）防腐层粘结性、完好性等
    4.6.3运行中的钢制管道第一次发现腐蚀漏气点后，对该管道选点检查其防腐涂层及腐蚀情况。

4.7资料记录

检测部门应收集检测资料，建立档案，检测记录应包括下列内容：
    4.7.1检测类别；

4.7.2检测周期、时间、地点、范围、检测人；

4.7.3检测数据，成分分析报告；

4.7.4记录由部门主管签字审核，并跟踪检查；

5.附件

附：6-4管网漏气检测记录

6-5气体分析检测单

# 17.巡线管理制度

1.目的

为加强公司燃气管网巡查管理，确保燃气管网、设备安全平稳运行，结合公司实际，制定本制度。

2.适用范围

本制度适用于公司管道的巡线管理及修复。

3.职责

巡检科负责巡线、负责修复。

安监科负责监督检查。

4.控制程序

4.1巡查内容

4.1.1检查并测定阀门井、地下建筑物、各种雨水、污水沟等的天然气含量，以确定是否漏气；

4.1.2观察管道沿途状况和防护标志，有否受压、损坏，泄漏；

4.1.3观察在燃气管道设施的安全保护范围内有无土壤塌陷、滑坡、下沉、人工取土、堆积垃圾或重物、管道裸露、种植深根植物及搭建建(构)筑物等；

4.1.4对穿跨越处、斜坡等特殊地段的管道，在暴雨、大风或其他恶劣天气过后应及时巡查；

4.1.5观察燃气管道安全保护范围内有无第三方施工，如有即按照《第三方施工管理办法》执行；

4.1.6观察有无在管道沿线的圈占、占压；

4.1.7对燃气管道附件丢失或损坏及时进行修复。

4.2巡线要求

4.2.1巡线人员按区域划分责任区，制定月度巡线、设备维护计划和巡线线路，分解到每周，报巡线检测部门主管审核后实施；

4.2.2巡线人员必须熟悉责任区内管道设施位置及管道两侧其它地下管道、建构筑物的状况，对影响燃气管道安全的施工行为进行制止；

4.2.3巡线人员在巡线过程中必须携带管线图；

4.2.4了解工程施工部门管道安装情况，记录管道安装路线，及管道途经地面、地下情况，跟踪监督施工质量，发现施工质量不符合施工要求，应及时向主管领导回报反馈信息；

4.2.5定期对责任区内燃气设施进行维护检修；

4.2.6巡线人员在重要燃气设施（区域调压站、调压柜）附近，工厂、学校、医院、政府机关、居民小区等地建立信息联络网点，发放联络名片。

4.3巡查方式

4.3.1巡线员每2日必须对所属责任区进行一次完整的巡查；

4.3.2次高压管道采用车巡，中压管道和低压庭院管道采用步巡；

4.3.3每半年对所属区域阀门巡查1次。

4.4管道占压、泄漏处理程序

4.4.1巡线员在发现管道圈占现象应填写《管道圈占记录表》，并告知其危害性，提出整改意见，督促整改，及时上报部门主管；

4.4.2发现燃气泄漏，应及时通知调度中心和部门主管，在维修人员未到现场前，巡线员必须做好现场监护措施。

4.5运行与维护资料

4.5.1巡查周期、时间、地点、范围、异常情况、处理方法和记录人等；
   4.5.2违章、险情的处理情况记录；
   4.5.3第三方施工监护记录(包括管道保护措施)；
   4.5.4燃气管网运行压力记录；
   4.5.5设备维修、检修、更新和改造记录和重要设备的大、中修记录；
   4.5.6管道和设备的拆除、迁移记录。

4.6监督及处罚

4.6.1管网运行部门负责人每月至少1次，分管负责人至少2次，巡线部门主管每星期至少1次。实行分级现场抽查；

4.6.2未按照月度巡线及设备维护计划实施的每次50元；

4.6.3设施设备不按要求维护每次扣除绩效30元；

4.6.4对新增占压等违章隐患，巡线人员要及时报告巡检所，做好监护工作和记录、不报或者报告不及时的每次扣除绩效100元；

4.6.5对影响燃气管道安全的施工行为不进行制止、上报不及时造成燃气管道与其他建筑物、管道、设施等安全距离不够的每次扣除绩效100元；

4.6.6对第三方施工监护不力，造成管道、设施等损坏的每次扣除绩效200元；

4.6.7资料填写不真实、不完整，未按规范填写的每次扣除绩效30元。

# 18.第三方施工管理制度

1.目的

为了加强燃气管道设施管理，保障燃气管道设施安全，结合公司实际，制定本办法制度。

2.适用范围

本制度适用于公司燃气管道及附属设施运行维护以外的开挖取土、修建建（构）筑物、铺设管道等的第三方施工。

3.职责

安装科负责修建建（构）筑物、铺设管道等的第三方施工的监督管理。

巡检科负责维修的第三方的施工监督管理。

4.过程控制

4.1燃气管道及设施包括：

4.1.1高、中、低压燃气管道；

4.1.2管道防腐保护设施，包括阴极保护站、阴极保护测试桩等；

4.1.3门站、调压站(室)、阀门井(室)、阀门等燃气设施及附属构筑物，以及补偿器、放散管等相关设备；

4.1.4标志桩、测试桩、里程桩、警示牌等燃气管道设施安全识别标志；

4.1.5管堤、管桥、管基等固定燃气管道的装置。

4.2燃气管道及设施安全保护控制范围

4.2.1燃气管道

（1）中低压管道管壁及设施外缘两侧1.5米范围内的区域；

（2）次高压管道管壁及设施外缘两侧2米范围内的区域。

4.2.2燃气设施

（1）中低压管道的管壁及设施外缘两侧1米至6米范围内的区域；

（2）次高压管壁及设施外缘两侧2米至10米范围内的区域。

4.3监护人员要求

4.3.1清楚作业区内燃气管道位置、材质及规格；

4.3.2掌握交叉施工的控制要点相关内容；

4.3.3了解施工单位名称、负责人及联系电话；

4.3.4掌握施工内容、工期、作业时间；

4.3.5掌握施工作业范围内气源控制阀。

4.4具体工作要求

4.4.1施工范围内的燃气管网信息及设施资料送达施工方；

4.4.2《燃气管道交叉施工信息联络单》送达、签收；

4.4.3施工现场设置警示标志；

4.4.4阻止施工方将燃气设施砌入其它设施内；

4.4.5监督施工方的设施与燃气管道间的距离符合要求；

4.4.6检查被挖出的PE管示踪线、警示带，应保证其完好，并要求施工方尽快恢复；

4.4.7阻止燃气管道安全距离内的机械施工；

4.4.8对可能危及燃气管道和设施安全的重要路段施工，进行24小时监护；

4.4.9对强行野蛮施工，现场无法阻止的及时向上级报告。

4.5管道及设备损坏后续处理方式

4.5.1立即要求施工方停止施工，疏散人员，杜绝火源；

4.5.2立即关闭泄漏点上下游阀门，切断气源；

4.5.3通知部门负责人，必要时可直接通知消防部门；

4.5.4做好现场取证工作；

4.5.5部门负责人负责向施工单位提出赔偿费用并向施工单位索赔。

4.6事故分析

4.6.1建立第三方施工台帐；

4.6.2每季度对第三方施工进行统计分类；

4.6.3半年对第三方施工损坏原因进行分析，制定出防范措施。原因分析应包括：监护人员是否履行职责、第三方施工性质、第三方施工方式、管道埋设位置和深度、管线图与现场管道是否相符合等。

5.附录

附表6-6燃气管道交叉施工联络单

6-7施工监护记录单

# 19.施工监护工作管理制度

1.目的

为加强施工现场的安全管理工作特制定本制度

2.范围

对在燃气管线上方或周围非燃气工程的施工过程监护。

3．职责

4.控制程序

2.1.巡线员所辖区域内出现施工等可能影响管网正常运行情况时，巡线员应及时与对方工程负责人进行协调，确保管网安全。

2.2.巡线员应及时与施工者或施工负责人沟通,了解施工目的、工期、进度、规模，以便确定监护时间、监护范围、监护重点。根据施工情况，准确判断施工是否会影响燃气管道，并填写《燃气管道交叉施工信息联络单》，将燃气管道设施位置、埋深、状况向施工方交代清楚，交接完毕后双方确认签字，以便施工时注意避开，确保燃气管网的运行安全。

2.3.监护过程中，如遇到特殊原因，无法达到安全规定时，要及时向主管领导汇报，经主管领导或技术人员协商，采取保护措施后方可让其继续施工。

2.4.施工人员在施工时影响燃气管道安全，经现场监护人员协调拒不接受意见的，监护人员为保证管道的安全，有责任阻止其施工，同时报告巡线检测所所长进行有效处理，并由燃气执法中队向建设单位或施工单位送达《违章施工停工通知单》，待对方采取相应的保护措施后，方可让其继续施工。

2.5.监护人员的工作时间应以监护现场的施工人员的作息时间为准，做到先进场，后退场，直到确认无安全隐患后方可离去，必要时要派人进行24小时倒班监护。

2.6.施工现场如因突发情况造成管道断裂、泄漏、爆炸等事故，监护人员应立即通知城南门站和巡线检测所所长，并按调度和领导指令紧急操作，切断气源，同时做好现场警戒，抢险工作执行《应急抢险预案》。

2.7.监护人员应及时将每天的监护情况上报巡线所所长。

巡线作业流程

巡线所根据年度巡线和设备维护计划下达各片区巡线员巡线任务

第三方施工巡查和监护

管网及附属设备漏气巡查

调压设备维护

按照作业指导书的要求进行巡查和维护

发现问题及时上报并配合处理

填写巡线和设备维护记录

设备调试工作流程

前期准备（查看设备说明书和资料，备齐工具）

查看设备保护范围内又无安全隐患，设备状况是否正常

切断压力调试

运行压力及关闭压力调试

开启进口球阀

放散压力调整

如存在安全隐患和设备故障，则停止启用，交回施工方和厂家处理

符合启用要求

故障处理完毕后，巡线所核实

对设备运行工况进行检查是否正常

开启调压器出口阀门

填写启用记录

设备维修作业流程

清洁调压器

内外卫生

测试调压器

运行压力

检查调压器

有无漏气

对调压器连接部位和活动部位涂抹润滑油

对调压器运行情况进行记录

维

修

维

修

不合格

合 格

漏气

处理

完毕

# 20.安全标志管理制度

1.目的

为认真执行安全标志标准，加强公司安全标志的采购、使用、维护和管理，发挥安全标志的警示作用，结合公司实际，制定本制度。

2.适用范围

本规定适用于公司生产经营、施工、生活、办公场所的安全标志的管理。

3.职责

3.1各科室（所）负责本科室（所）所属生产经营区域、办公区域安全标志的设置、使用计划编制和日常管理；

3.2施工单位负责施工现场安全标志的设置和管理。

3.3安监科负责公司办公大楼安全标志的设置和管理。

3.4安监科负责统计《安全警示标志一览表》。

4.控制程序

4.1 安全标志设置和使用必须符合《安全标志及其使用导则》（GB2894-2008）、《安全色》（GB289-2008）、《城镇燃气标志标准》（CJJT153-2010）的要求。

4.2 新建燃气工程必须设置燃气管网警示标识、管线地面标志桩、里程桩等，其中长输管线及场站工程纳入工程竣工同步验收；城镇燃气工程在竣工验收后工程队应及时设置。

4.3科室专兼职安全员应结合不同生产、生活、办公场所的危险性确定和增设相应的安全标志，负责安全标志的维修和管理。

4.4在检维修、施工、吊装等作业现场设置警戒区域和警示标志；在检维修现场的坑、井、洼、沟、陡坡等场所设置围栏和警示标志。

4.5危险区域设置禁入、禁行、限速等标志。

4.6安全标志牌需移动或拆除时，专兼职安全员负责组织将安全标志牌移动或回收，并统一保管。

4.7安全标志牌未经专兼职安全员允许，任何人不得随意移动或拆除。

4.8安全标志应每半年至少检查一次，如发现有破损、变形、褪色、图形符号脱落等不符合要求时应及时修整或更换。

4.9安全管理部门对安全标志的设置和使用情况进行监督检查。

5.附录

《安全警示标志一览表》

# 21.燃气场站安全运行管理制度

1.目的

为加强燃气场站安全运行管理，规范站场现场管理，维护正常生产经营秩序，结合公司实际，制定本制度。

2.适用范围

适用于公司所有燃气场站的安全管理。

3.职责

3.1安监科负责审批施工队进入场站的施工方案并按规定程序审批。

3.2当班人员对对外来人员进行管理、对车辆进行登记检查、并按职责对站区定时巡查。

4.过程控制

4.1场站人员管理

4.1.1进站须知

（1）进站人员必须遵守站内各项管理规定。

（2） 严禁在站区内吸烟及使用明火。严禁携带火种（火柴、打火机、烟头等）及易燃易爆物品进入站区，进入站内禁止使用手机等通讯工具。

（3） 严禁穿钉鞋入站。

（4） 进入站区的人员、车辆必须接受值班人员的监督检查。

（5） 非本站工作人员禁止进入生产区。确因工作需要进入生产区时，须经批准，并由本站工作人员陪同，经登记、检查、教育后方可入站。

（6） 非站区工作人员，禁止操作站区内的设备、设施。

4.1.2车辆进出站区管理

（1）公司生产车辆和经公司批准进入的车辆，加戴防火帽后按规定路线进入生产站区，且行驶速度不得超过5公里/小时，并按指定位置停放。

（2） 自行车、摩托车、电瓶车骑乘人员必须在进入站区门口前下车，将车辆推入站区停放位置，并摆放整齐。

（3） 危险品运输车辆进入站区前应将铁质导静电接地线提起（铜芯导电橡胶除外）。

（4） 停车后必须拔下车钥匙，锁好车，并采取防滑措施。

4.2外来人员管理

4.2.1外来人员进站场前，站场值班人员必须查验其手续、证明或者核实其身份，并填写外来人员登记表。

4.2.2值班人员应在进站口对外来人员宣布进站安全注意事项，内容包括:

（1）防火防爆区内严禁使用火种，提醒外来人员将打火机等火种暂时寄存在防火箱内。

（2）向来人讲清楚应急逃生通道所在位置和简单逃生避险措施。

（3）提醒来人不得擅动站内各种设备（施），如因工作需要，须向值班主管申请，经同意后，在站场人员监护下才能实施。

4.2.3站场值班人员应根据外来人员在站内的不同活动,做好相关资料记录。除非上级部门允许，不得允许外来人员带走本站的生产记录、生产报表、规章制度等资料、记录。不得允许外来人员在站内进行照相、录像等活动。

4.2.4站场应监督、检查外来人员的在站活动，当发现违反安全规定的，应及时制止，如其不听劝阻，在站人员应将其劝退出站外。发现有蓄意破坏行为，在站人员应对其进行控制，并拨打“110”报警。

4.3施工管理

4.3.1施工审批

（1）入站施工队应预先做好施工方案并按规定程序审批后，办理《进站许可证》，施工人员佩戴标识后方可进站施工。

（2）站内任何动火作业必须办理动火许可后，方可施工。

4.3.2施工人员管理

（1）施工人员须经站区工作人员对其进行安全教育后方可进站施工。

（2）施工人员必须执行公司《施工现场安全管理规定》和站内各项安全管理规定。

4.4交接班管理

4.4.1 交接班的组织工作，应由上一班次和下一班次的班长或代班长负责。

4.4.2 交接班的内容：班组运行记录；设备运行情况；本班次内发现并处理了哪些隐患问题，还遗留什么问题，重点应注意哪些部位；清点交接工具等。

4.4.3 要认真填写《交接班记录》，各项记录完整，由双方班长在记录上签字。

4.4.4 在交接班过程中出现的问题和事故，由交班人负责。在接班人员签字接班后，所发生的一切事故由接班人员负责。

4.5巡回检查管理

4.5.1当班人员按职责对站区定时巡查。

4.5.2操作巡查人员对站区内设备的各项参数、主要操作控制阀门和安全装置定时进行安全巡查，并做好相关记录。

5.附录

《外来人员登记表》

# 22.质量管理制度

1.目的

为加强和规范公司质量管理，贯彻质量至上理念，明确质量责任，提高质量水平。以增强公司核心竞争力和保证公司生存力的需求，根据国家质量法律法规，制定本制度。

2.适用范围

本制度适用于公司各科室及分公司（以下简称相关部门）产品质量（采购、生产）、工程质量、服务质量的管理工作。

本制度所称质量管理是指依照国家质量法律法规和质量标准对产品质量、工程质量、服务质量实行全过程控制、改进、监督等活动。

3.机构与职责

3.1安监科负责公司质量工作的综合管理和监督，其主要工作内容：

3.1.1贯彻执行国家质量工作的法律法规和方针政策，制定公司质量管理制度；

3.1.2组织和指导相关部门推行全面质量管理、实施过程质量控制、开展群众性质量管理活动，监督检查质量工作和质量管理情况；

3.1.3指导各相关部门建立健全质量管理制度，检查制度运行情况，参与协调产品质量升级和工程质量提高工作；

3.1.4负责公司产品、工程质量监督抽查和一类采购物资质量抽检、认可工作；

3.1.5负责质量信息的统计分析工作；

3.1.6协调处理重大质量纠纷，组织有关部门调查处理较大及以下质量事故，协助参与重、特大质量事故处理。

3.2相关部门是质量工作的责任主体。部门主要负责人是质量管理的第一责任人，负责建立健全内控质量标准，对本部门质量管理工作全面负责。在其职责范围内负责质量管理相关工作内容：

3.2.1采购物资质量控制，相关部门根据公司《采购物资质量控制管理（暂行）制度》明确的各个控制环节履行职责。

3.2.2配气站负责其供气的质量管理工作；配气站对所供气出现的质量问题承担质量责任。

3.2.3安监科负责建设工程质量监督工作，审查承建单位资质和工作人员执业资格，归口管理建设工程质量。建设、勘察、设计、施工、监理等单位在工程设计使用年限内对工程质量各负其责，有关责任人员终身负责。

3.2.4办公室负责客户服务质量监督工作，营业所管理客户服务质量；对公司服务质量管理工作负监督管理责任。

3.2.5其它有关部门按职责分工负责质量管理相关工作。

3.2.6员工对本岗位业务涉及的质量问题负相应责任。

3.2.7相关部门应遵循国家质量管理法律法规及公司质量管理制度，结合本部门职责制定质量管理制度。

3.2.8相关部门每季度向安监科上报质量信息。

4.控制程序

4.1质量管理基本要求

4.1.1公司质量管理工作坚持源头把关、过程控制，全员参与、全面覆盖，完善制度、持续改进，落实责任、强化监督，服务用户、追求卓越的原则，为社会和用户提供符合质量要求的产品、工程和服务。

4.1.2公司质量管理工作实行统一领导、分级管理、分工负责的管理体制。

4.1.3公司（物资供应科、安装科）建立供应商、承包商市场准入制度。供应商、承包商因故意或过失提供不合格产品、工程的，取消其公司准入资格。

4.1.4配气站必须按照质量标准组织供气，天然气、工程质量必须符合国家法律法规、强制性标准的要求。不符合国家法律法规和强制性标准的，产品不得销售，工程不得验收。

4.1.5相关部门应配备满足质量管理需要的检测设备。检测设备的使用和管理应符合国家法律法规和规范要求。

4.1.6国家实行产品生产许可、强制认证的产品，相关部门应取得相应证书。

4.1.7相关部门从事设计、施工作业、工程监理、产品检验、质量监督等工作，必须按规定取得相应资质，聘请外部单位的，应选聘具有相应资质的单位。

4.1.8相关部门应根据需要配备质量管理人员和质量技术人员。质量管理人员和质量技术人员应经过质量专业培训，国家和公司有资格要求的，应取得相应的资格证书。

4.1.9城镇燃气质量要求

4.1.9.1作为城镇燃气气源，应尽量满足以下要求：

(1)热值高

城镇燃气应尽量选择热值较高的气源。燃气热值过低，输配系统的投资和金属耗量就会增加。只有在特殊情况下，经技术经济比较认为合理时，才容许使用热值较低的燃气作为城镇气源。根据规范燃气低热值一般应大于14.7MJ/m3。当小城镇采用人工燃气做气源时，燃气的热值可适当降低，但不应低于11.7MJ/m3。

(2)毒性小

为防止燃气泄露引起中毒，确保用气安全，城镇燃气中的一氧化碳等有毒成分的含量必须控制。

(3) 杂质少

城镇燃气供应中，常常由于燃气中的杂质及有害成分影响燃气的安全供应。杂质可引起燃气系统的设备故障、仪表失灵、管道阻塞、燃具不能正常使用，甚至造成事故。

4.1.9.2 燃气中杂质及有害物的要求

(1) 焦油与灰尘

干馏煤气中焦油与灰分的含量较高时，常积聚在阀门及设备中，造成阀门关闭不严、管道和用气设备阻塞等。

(2) 硫化物

燃气中的硫化物主要是硫化氢，此外，还有少量的硫醇(CH3SH、C2H5SH)二硫化碳(CS2)。天然气中主要是硫化氢。硫化氢是无色、有臭鸡蛋味的气体，燃烧后生成二氧化硫。硫化氢和二氧化硫都是有害气体。

(3) 萘

人工燃气中萘含量比较高。在温度较低时，气态萘会以结晶状态析出，附着于管壁，使管道流通截面变小，甚至堵死。

(4) 氨

氨对燃气管道、设备及燃具都有腐蚀作用，燃烧时会生成氮氧化物(NO、N02)等有害气体。但氨对硫化物产生的酸性物质有中和作用。因此，燃气中含有微量的氨有利于保护金属管道及设备。

(5) 一氧化碳

一氧化碳是无色、无味、有剧毒的气体。一般要求城镇燃气中一氧化碳含量小于10%(容积成分)。

(6) 氧化氮

氧化氮易与双键的烃类聚合成气态胶质，附着于输气设备及燃具上，引起故障。燃气燃烧产物中的氧化氮对人体也是有害的：空气中氧化氮的浓度达到0.01%时，可刺激人的呼吸器官，长时间呼吸则会危及生命。

(7)水

在天然气进入长距离输送管道前必须脱除其中的水分。因为在高压状态下，天然气中的水很容易与其中的烃类生成水化物。水与其他杂质在局部的积聚还会降低管道的输送能力；水的存在还会加剧硫化氢和二氧化碳等酸性气体对金属管道及设备的腐蚀；如果输送含水的燃气，输配系统还需要增加排水设施和管道的维护工作。

4.1.9.3城镇燃气的质量标准

(1) 城镇天然气与人工燃气

城镇天然气的质量标准应符合下表规定。

天然气技术指标

| 项目 | 一类 | 二类 | 三类 | 试验方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 高发热值（MJ/m3） | ＞31.4 |  |  | GB/T11062 |
| 总硫（以硫计）（mg/m3） | ≤100 | ≤200 | ≤460 | GB/T11061 |
| 硫化氢（mg/m3） | ≤6 | ≤20 | ≤460 | GB/T11060.1 |
| 二氧化碳（%） | ≤3.0 |  |  | GB/T13610 |
| 水露点（℃） | 在天然气交接点的压力和温度条件下，天然气的水露点应比环境温度低5℃ |  |  | GB/T17283 |

4.1.9.4 燃气的加臭要求

燃气属易燃、易爆的危险品。因此，要求燃气必须具有独特的、可以使人察觉的气味。使用中当燃气发生泄漏时，应能通过气味被人发现；在重要场合，还应设置检漏仪器。对无臭或臭味不足的燃气应加臭。经长输管线输送的天然气，一般在城镇的天然气门站进行加臭。

(1) 燃气中含加臭剂量的标准

1) 对于有毒燃气(指含有一氧化碳等有毒成分的燃气)，如果泄漏到空气中，要求在达到对人体有害的浓度之前，嗅觉正常的人应能察觉。

2) 对于无毒燃气(指不含有一氧化碳等有毒成分的燃气，如天然气、液化石油气等)，如果泄漏到空气中，在达到其爆炸下限的20%浓度时，嗅觉正常的人应能察觉。

3) 当短期利用加臭剂寻找地下管道的漏气点时，加臭剂的加入剂量可以增加至正常使用量的10倍。

4) 新管线投入使用的最初阶段，加臭剂的加入剂量应比正常使用量高2～3倍，直到管壁铁锈和沉积物等被加臭剂饱和。

(2) 加臭剂的特性

1) 在正常使用浓度范围内，加臭剂不应对人体、管道或与其接触的材料有害。

2) 应具有持久、难闻且与一般常见气味有明显区别的特殊臭味。

3) 有适当的挥发性。

4) 能完全燃烧，燃烧产物不应对人体呼吸系统有害，并不应腐蚀或伤害与燃烧产物经常接触的材料。

5) 不与燃气的组分发生化学反应。

6) 加臭剂溶解于水的程度不应大于2.5%(质量成分)。

7) 价格低廉。

我国目前常用的加臭剂主要有四氢塞吩(THT)和乙硫醇(EM)等。

(3) 加臭采用的方式

加臭一般采用直接滴入式和吸收式两种方式。

1) 直接滴入式

使用滴入式加臭装置是将液态加臭剂的液滴或细液流直接加入燃气管道，加臭剂蒸发后与燃气气流混合。这种装置体积小，结构简单，操作方便。一般可在室外露天或遮阳棚内放置(图1-12)。

2) 吸收式

吸收式加臭方式是将液态加臭剂在加臭装置中蒸发，然后将部分燃气引至加臭装置中，使燃气被加臭剂蒸气所饱和。加臭后的燃气再返回主管道与主流燃气混合。

4.2质量控制

4.2.1产品质量控制

4.2.1.1采购物资质量控制具体按公司《采购物资质量检验/验收标准》和《采购物资质量控制管理制度》执行。

4.2.1.2对涉及健康、安全、环保和质量要求严格的重点产品，应实行产品质量准入制度。对获得质量体系认证的企业和获得产品质量认证的产品应予以优先采购，对采购物资实施进货验收制度。

4.2.1.3产品生产部门应执行国家规定的质量技术指标（详见附件1）

a GB17820-2000《天然气》技术指标

b加臭剂应符合GB 50028-2006《城镇燃气设计规范》要求

c GB18047-2000《汽车用压缩天然气》技术指标

4.2.1.4每半年对输进的天然气进行气质分析一次，由接收部门负责送检，分析报告复印件送安监科。

4.2.1.5产品生产设备应满足质量要求。配气站应按照国家产品质量要求制定生产工艺和操作规程，确定质量控制点。生产工艺和操作规程由本部门质量或技术负责人批准。

4.2.1.6岗位操作人员应严格执行生产工艺和操作规程，对本道工序质量负责，本道工序不合格的不得转入下道工序。未经批准，不得擅自更改生产工艺。

4.2.1.7配气站必须按照产品质量标准和合同规定对产品进行检验，检验不合格的，不得销售。

4.2.1.8配气站应采取相应措施保证运输和储存的天然气质量稳定。

4.2.1.9产品标识应符合国家有关法律法规、标准规范和公司相关规定。

4.2.2燃气工程设计质量控制

按国家GB 50028-2006《城镇燃气设计规范》执行

4.2.3建设工程质量控制

按国家相关标准、规范和公司《工程管理系列制度》执行

4.2.4燃气抢修、抢险质量控制

按CJJ51-2006《城镇燃气设施运行、维护和抢修安全技术规程》执行

4.2.5客户服务质量控制

按公司《客户服务管理制度》执行

4.3质量监督与改进

4.3.1质量监督

4.3.1.1公司实行产品质量监督抽查制度。安监科及所相关部门质量管理人员组织对采购和生产产品质量进行监督、抽查。

4.3.1.2建设工程应依法接受工程质量监督。

4.3.1.3实行监理的建设工程，不得委托与施工单位有直接隶属关系或直接利益关系的监理单位。

4.3.1.4安监科应对相关部门质量工作进行监督检查，通报全年质量事故。

4.3.2质量改进

4.3.2.1相关部门应组织开展全面质量管理和群众性质量管理活动，改进质量技术和管理方法，提高质量管理工作的有效性。

4.3.2.2相关部门应建立产品、工程质量信息反馈制度，开展用户调查，分析用户需求，确定质量改进目标。

4.3.2.3相关部门应根据质量管理体系运行情况，开展内部审核和管理评审，制定并实施质量改进措施。

4.3.2..4相关部门应对出现的质量问题和质量事故进行分析，查找原因，组织制定和落实整改措施，杜绝类似质量事故再次发生。

4.3.2..5相关部门应按年度统计分析产品、工程质量状况，形成质量统计报告，报安监科（详见附件3）。在报告期内没有发生质量事故的，也应进行零事故报告。

4.4质量事故管理

4.4.1未造成人身伤亡的质量事故分级：

4.4.1.1一般质量事故，是指直接经济损失在5万元以下的质量事故；造成工程停工5日以下、返工工作量10%以下的质量事故。

4.4.1.2较大质量事故，包括直接经济损失在5万元及以上，20万元以下的质量事故；经省（市质量监督检验部门抽查不合格的质量事故；因所属部门质量原因发生退货赔偿或产生纠纷，涉及产品或服务价值达5万元及以上，20万元以下的；造成工程停工5日及以上10日以下、返工工作量超过10%及以上小于30%的质量事故。

4.4.1.3重大质量事故，包括直接经济损失在20万元及以上，50万元以下的质量事故；在社会上造成重大影响、损害公司整体形象的质量事故；经省（市质量监督检验部门抽查不合格的质量事故国家组织的产品质量监督抽查连续两次不合格的质量事故；造成工程停工10日及以上、返工工作量超过30%及以上的质量事故。

4.4.1.4特大质量事故，包括直接经济损失在50万元及以上的质量事故；在社会上造成特别恶劣影响，严重损害公司形象的质量事故；造成重大工程（装置或设备）报废或原定设计使用功能严重降低的质量事故。

4.4.2因质量问题造成人身伤亡、火灾或环境污染与生态破坏的事故，按照公司《事故管理制度》执行。

4.4.3质量事故处理按公司《事故管理制度》执行。

4.4.4虽未造成质量事故，但有下列情形之一，给予通报批评并责令改正：

4.4.4.1产品销售未按标准进行质量检验的；

4.4.4.2采购国家规定应取得而未取得生产许可证、强制性认证产品的；

4.4.4.3未按规定采购或采购不符合质量要求产品；

4.4.4.4无资质或委托无资质单位（人员）进行勘察设计、施工作业、工程技术服务、工程监理、检验检查、质量监督的；

4.4.4.5生产或施工过程中使用不合格产品或者不按操作规程、标准规范、设计方案进行生产或施工的；

4.4.4.6建设工程不按规定进行监理的。

4.4.5虽未造成质量事故，但有下列情况之一的，视情节给予处分：

4.4.5.1以不合格产品冒充合格产品，或在产品中掺杂、掺假的；

4.4.5.2转包或违规分包建设工程的；

4.4.5.3质量管理人员玩忽职守的；

4.4.5.4质量检验、监造、监督、监理等机构出现假数据、假报告的；

4.4.5.5其他违反本制度规定造成严重后果的。

4.5.国家规定的质量技术指标

国家规定的质量技术指标

一、天然气技术指标

| 项目 | 一类 | 二类 | 三类 |
| --- | --- | --- | --- |
| 高位发热量MJ/m3 | >31.4 |  |  |
| 总硫（以硫计），mg/m3 | ≤100 | ≤200 | ≤460 |
| 硫化氢，mg/m3 | ≤6 | ≤20 | ≤460 |
| 二氧化碳，%（V/V） | ≤3.0 |  |  |
| 水露点，℃ | 在天然气交接点的压力和温度条件下，天然气的水露点应比最低环境温度低5℃ |  |  |
| 备注： 1 本标准中气体体积的标准参比条件是101.325kPa,20℃。 2 本标准实施之前建立的天然气输送管道，在天然气交接点的压力和温度条件下，天然气应无游离水，无游离水是指天然气经机械分离设备分不出来游离水 |  |  |  |

二、城镇燃气加臭剂应符合下列要求

| 1 | 加臭剂和燃气混合在一起后应具有特殊的臭味。 |
| --- | --- |
| 2 | 加臭剂不应对人体、管道或与其接触的材料有害。 |
| 3 | 加臭剂的燃烧产物不应对人体呼吸有害，并不应腐蚀或伤害与此燃烧产物经常接触的材料。 |
| 4 | 加臭剂溶解于水的程度不应大于 2.5%（质量分数）。 |
| 5 | 加臭剂应有在空气中应能察觉的加臭剂含量指标。 |

5.附件

1. 质量事故报告单

2. 质量事故汇总表

# 23.计量管理制度

1.目的

为加强公司计量管理工作，保障公司安全生产，减少计量误差，提高经济效益，依据《中华人民共和国计量法》、《中华人民共和国计量法实施细则》，结合公司实际，制定本制度。

2.适用范围

适用于公司范围内对内对外燃气计量表具；温度、压力显示仪表；电流、电压、互感等电器仪表；检定等标准器具；检测仪器仪表；长度和质量工器具等与计量有关的各种设备、仪器和仪表。

3.职责

3.1检定室职责

3.1.1宣贯国家计量法律、法令、方针、政策和相关计量规程，积极推广和验证计量新产品、新技术，对全司计量工作进行监督、协调。

3.1.2督促各部门建立《计量器具台帐》和技术资料归档工作。

3.1.3负责审批各部门计量仪器及计量设备的校检计划。

3.1.4审查新建、扩建、改建大型工程中有关计量装置的选型和参与投用前验收工作。

3.1.5负责处理内部计量纠纷。

3.1.6负责组织计量事故的调查处理。

3.2计量器具使用部门职责

3.2.1认真执行国家计量法律、法规和相关规定。

3.2.2根据本部门计量管理工作的需要结合本制度设置计量机构或专（兼）职计量人员，并制订相应的职责和具体的计量管理制度。

3.2.3负责本部门人员计量法规的普及和计量知识的培训。

3.2.4根据生产经营需要，制订合理的计量器具购置计划。建立、建全《计量器具台帐》做到帐、物、卡相符。

3.2.5负责计量器具的正确使用、维护保养和定期送检，不得擅自调整影响计量准确的相关参数。

3.2.6定期、不定期检查计量器具，公司内部计量器具应填写《计量器具检查表》，保证计量器具合格使用。

3.2.7做好计量器具的流转、检定、维修、降级、报废等管理工作，防止不合格计量器具流入生产过程。

3.2.8负责计量器具档案管理，对检定证书、使用说明书、历史记录卡、修理记录等资料要入档齐全，分类科学。

3.2.9按规定抄取计量数据并进行汇总、归纳、整理。

3.3材料经营科负责计量仪表等进行采购。

4.控制程序

4.1计量管理

4.1.1计量工作要求

（1）合理配置生产工艺、产品质量、能源管理、经营管理、计量测试等所需的计量器具，管好数据。

（2）保证在用计量器具的单位统一和量值准确。

（3）把由于计量工作失误造成的损失减小到最低限度。

4.2计量器具管理

4.2.1采购

根据本部门生产经营特点需要新添置、增设计量器具的部门，按实际需要，将型号、规格、精确度等要求交生计科审查后，报主管领导批准，材料经营科方可采购。

4.2.2入库、出库、领用、使用

（1）库管人员以合格证为依据，外观质量验收合格、技术资料齐全（包括说明书）方可办理入库手续。入库后的计量器具，应根据其要求，做好防潮、防霉、防锈等工作。不能入库的计量器具由采购者按规定处理。

（2）由计量器具使用部门办理出库手续，材料经营科填写《计量器具领用记录》。

（3）使用部门领用的计量器具必须经过有关部门检定合格后才能领用或入库，并录入使用部门《计量器具台帐》。

（4）计量器具使用时，应严格按技术资料要求进行操作。使用后的计量器具必须按周期检定管理纳入周期检定计划，并按规定定期维护保养。

（5）民用燃气表具出入库、检定严格按公司《物资供应管理制度》执行。

4.2.3计量器具流转

（1）各科室间不得自行转让计量器具。

（2）各科室不得自行借出计量器具。借出须经主管领导批准，在物资供应科办理相关手续后，方可借出。

（3）各科室之间计量器具流转时，要连同相关技术资料、备件、合格证等一并流转，并报物资供应科审批同意后方可流转。

（4）长期不用的计量器具，所在部门应归还入库。

4.2.4计量器具周期检定管理

（1）各科室应根据计量法规要求和经济合理的原则，结合本部门的具体情况，参照《计量器具检定周期参照表》编制年度周期检定（以下简称周检）计划，报办公室审批后执行。

（2）标准计量器具、强制检定计量器具使用部门必须定时送省、市技术监督局定点部门检定。

（3）参与贸易计量器具使用部门应严格执行周检计划，周检率应达到100%，并及时将周检率、合格率报办公室备案。

（4）送检计量器具时，送检部门必须携带仪器附件和上次检定证书。检定完后，应及时更新台帐并保管好检定数据和检定证书。

（5）检定不合格的计量器具应送修后重新检定，若无法修复，应作报废处理。

（6）没有检定合格证的计量器具或超过检定周期的计量器具应停止使用。

（7）当计量器具检定后发生争议时，应根据争执双方的意见，对计量器具申请仲裁检定，必要时可送上级计量技术部门检定。

4.2.5计量器具的维修

计量器具需要进行维修时，应由部门填写《计量器具的维修申请单》经安监科审核，分管副总同意后，由部门联系维修单位进行维修。修理结束后，应组织验收并填写计量器具维修记录。

4.2.6计量器具的降级、报废和注销

（1）经有关部门检定及修理后，虽达不到检定规程要求的，或某种原因指标下降，多次维修后，仍达不到原技术指标的，但在某些部门、场合仍有使用价值的，经生计科核实，并经有关领导批准，可在指定地段或范围降级使用。

（2）计量器具（民用户、工福户表，监测监控仪表和量具除外）因使用年限过长，性能低劣或损坏无法修复，或无修复价值，由使用部门向安监科提交报废申请，安监科组织技术鉴定确认后，依据公司《设备管理办法》中设备报废审批程序办理报废手续。

（3）报废计量器具中能做配件的部分应留下,不能做配件的部分交生计科处理,任何部门，个人不得自行处理或遗失。

4.3奖励与处罚

4.3.1对在计量工作中做出突出成绩的部门和个人，公司予以表彰和奖励。

4.3.2管理人员和计量人员因失误出具错误计量数据而造成损失的，由安监科会同相关部门，视情节轻重分别给予批评、经济处罚。

4.3.3对违反计量法律、法规和计量管理规则制度，玩忽职守，破坏计量器具准确度、伪造计量数据、利用计量器具作弊的部门和个人，提交公司经理办公会研究，视情节轻重分别给予教育、罚款或行政处分，情节特别严重的应追究其刑事责任。

附表：1、计量器具台帐

2、计量器具检查表

3、计量器具领用记录

4、计量器具检定周期参照表

# 24.用电安全管理制度

1.目的

为加强用电安全管理，保证安全生产，结合公司实际，制定本制度。

2.适用范围

适用于我公司所有场所的用电管理。

3.职责

3.1电工负责正常用电和临时用电的搭接及管理，所有电器及线路的安全检查等。

3.2各用电部门负责对各自用电安全进行日常管理。

4.控制程序

4.1使用管理

4.1.1各用电部门应遵循优先保证生产设备用电、后保证其它用电的原则来合理使用电能。

4.1.2加强用电设施的检查和维护管理，杜绝漏电现象的发生。

4.1.3提高员工节约用电意识，采取节电措施。

4.1.4部门需增加动力用电和危险区域电线路改造时，由使用部门填写申请，经公司安监科汇同相关部门对方案进行审核，报请公司审批同意后，方可组织施工。电气作业人员，应持有电工作业证。

4.1.5变配电室必须设置门锁，门锁由电工专人负责管理。

4.1.6加强用电安全监督

（1）不得随意加大或用其它物品替代保险丝或空气开关，不准私拉电线、乱接各种电源插座和开关，严禁私用电炉。

（2）装、拆电线和安装电气设备，应由电工实施，避免发生触电和短路事故。

（3）移动电器必须有插座，插头必须完好。所有电源开关要与电器设备标定负荷相匹配。

（4）用电区域的每个用电部位应当在部位外安全处单独安装开关箱，引进电线必须装置在金属或硬质阻燃塑料套管内；电器线路和灯头应当安装在通道的上方。

（5）用电设备必须做好安全接地。

（6）下班后，关闭所有电气设备电源。

4.2巡回检查

4.2.1巡查项目应包括：变压器、高低压配电柜和电缆线路等，应按规定巡查并记录，遇有特殊情况应增加巡查次数。

4.2.2巡查供电设备及电力线路时，对异常状态要及时、正确处理，详细记录。发现设备缺陷或其运行不正常时，应及时处理。不能解决的要立即向部门负责人汇报并联系供电部门进行检修。

4.3临时用电管理

4.3.1进行时间较长施工时，应要求施工单位提交临时线路图，经电工复核、部门领导审批后方可进行走线，走线时公司电工必须在场。

4.3.2施工单位用临时线路时间短时，电工应对线路的敷设进行具体负责。用电完毕后，应由电工进行撤线监督。

4.3.3临时用电设备和线路应按供电电压等级和容量正确使用，所用的电气元件应符合国家规范标准要求，临时用电电源施工、安装应严格执行电气施工安装规范，并接地良好。行灯电压不应超过36v，在特别潮湿的场所或塔、釜、槽、罐等金属设备作业装设的临时照明行灯电压不应超过12v。

4.3.4临时用电线路及设备的绝缘应良好。临时用电架空线应采用绝缘铜芯线。架空线最大弧垂与地面距离，在施工现场不低于2.5m，穿越机动车道不低于5m。架空线应架设在专用电杆上，严禁架设在树木和脚手架上。临时用电设施，应安装符合规范要求的漏电保护器，移动工具、手持式电动工具应一机一闸一保护。

4.4电工作业安全操作

4.4.1操作人员应经国家有关部门培训、考核，并取得入网操作资格，做到持证上岗。

4.4.2所有绝缘检测工具、防护用品，应妥善保管，严禁他用，各部门并应定期检测（每年不少于一次）。

4.4.3送断电操作

送电前检查：①低压配电屏各回路开关处于分断状态；②低压屏总电源开关处于分断状态。

送电操作顺序:①检查三相高压是否带电;②高压隔离开关合闸;③检查三相电压是否处于正常状态;④合低压屏总电源开关;⑤送各分回路电源。

断电拉闸查检顺序：与送电合闸顺序相反。

4.4.4维修线路时要采取必要的措施，在开关手把上或线路上悬挂“有人工作，禁止合闸”的警告牌，必要时应有专人看守，防止他人中途送电。

4.4.5工作前应详细检查自己所用工具是否安全可靠，是否完全断电，以防工作时发生意外。

4.4.6在带电线路上工作时，要使用有绝缘柄的工具，应有人监护。

4.4.7登高作业前应检查登高装置是否可靠，作业时应有人监护，必要时应使用安全带。

4.4.8酒后、身体不适不得上岗。

- 25.危险作业安全管理制度

1、目的

为了加强和规范对危险作业的管理，明确需要取得作业许可证的作业范畴，以便确保相关安全措施能够得到有效落实，从而控制、减少或消除作业过程中的危险因素，保证工作人员的人身安全，结合公司实际，特制订本制度。

2、适用范围

本制度适用于本单位员工进入受限空间作业、危险区域动火作业、临时用电作业、高处作业、大型吊装作业等过程的控制。

3、职责

3.1公司安监科是本程序归口管理部门；

2. 安监科负责危险作业许可审批和现场监督及其作业票存档管理；

3. 安监科科长负责组织特殊施工作业区域进行勘察，识别和评价可能的风险，制订有针对性的风险防范控制和应急措施；

4.施工作业单位根据相关规定、操作规程和作业票内容、要求组织施工，并做好风险防范和控制措施的落实。

4、控制程序

4.1 危险作业许可的申请、审批、执行和关闭

4.1.1 各类危险作业许可实施分类管理，实行危险作业许可审批。同一地点的同一作业项目可能同时涉及到多种类别的危险作业情况，应满足每种作业许可的要求。

4.1.2 作业前的准备

安监科负责组织本单位特殊施工作业区域进行勘察，识别和评价可能的风险，制订有针对性的风险防范控制和应急措施。

4.1.3 作业许可的申请

由作业单位向安监科提交危险作业许可申请，填写相应的危险作业票证。

4.1.4 作业票应明确以下内容：

4.1.4.1 作业项目名称、地点（部位）、作业时间，作业内容、作业目的；

4.1.4.2 作业的步骤、需要的工器具和动力资源等；

4.1.4.3 与相关方的协商、技术交底或要求；

4.1.4.4 主要危害及风险评价结果；作业现场易燃、易爆、有毒气体等需要监测的项目及监测结果；

4.1.4.5 拟采用的防护措施、应急措施及应急设施；

4.1.4.6 作业人员、现场监护人员的能力和资质；

4.1.4.7 明确劳防用品的配备和穿戴规定；

4.1.4.8 作业结束后的许可终止活动等。

4.1.5 危险作业许可的审批

危险作业工作票由安监科等部门相关人员对危险作业场所进行安全检查，审批人员应对危险作业内容、相应的风险进行分析，对该危险作业采取的安全措施有效性进行审核，同时对危险作业及监护人员资质（特种作业人员必须经过专业培训，持证上岗，并有定期复审记录）等情况进行详细审查，经确认后签字, 作业票一式两份，审批人员与作业人员各持一份，定期归档。

4.1.6 危险作业条件前的安全确认

危险作业许可经审批后，危险作业单位应在规定的作业时间确认下列条件均满足后开始作业。

4.1.6.1 对危险作业人员进行必要的技术和安全交底，传达有关要求或进行作业前安全教育培训；

4.1.6.2 确认有限空间作业、动火作业现场作业环境的监测结果；

4.1.6.3 现场监护人员、安全监督人员确认现场各项安全措施落实和分析结果符合作业要求；

4.1.6.4 当危险性作业现场的作业活动可能影响周边环境安全时，施工单位应及时通知可能受到影响的相关方。

4.1.7 危险作业的执行

4.1.7.1 各种危险作业必须在规定的期限内进行，如果在有效期限外或者作业条件发生变化的，应重新进行申请、审批，经批准后才能进行危险作业。

4.1.7.2 危险作业操作人员按照相应的安全操作规程或批准的实施方案进行作业，发现异常情况应立即通知现场负责人停止作业，及时联系有关人员采取措施。

4.1.8 作业许可的关闭

作业完成后，对施工现场进行清理，查点作业人数，由作业单位负责人现场检查合格后，才允许人员撤离，危险作业工作票上交存档。

4.2 作业许可的变更

危险作业前或作业过程中，如作业条件、人员、现场环境、材料、设备、作业步骤等发生变更时，应重新执行危险作业许可的申请、审批、执行和关闭程序，应及时进行风险辨识，制定风险控制措施，经审批同意后方可继续作业，如果变更（个别意外情况）不能有效控制，应考虑终止或取消作业。

4.3.危险作业许可证的附属证明和文件

根据危险作业项目的内容，风险程度和影响范围，危险作业单位还应按照危险作业的要求提供必要的证明（如有毒气体、易燃气体浓度检测合格证明、人员资质证明等）和作业条件风险评价表、作业计划书、危险作业方案等文件。

4.4 进行动火、受限空间以及吊装等危险作业时，由安监科安排专人进行现场安全监管，确保安全规程的遵守和安全措施的落实。

4.5 危险作业具体规定

4.5.1 危险区域动火作业安全管理规定

4.5.1.1 动火作业是指在涉及易燃易爆、有毒有害场所以及人员密集场所、仓库、配电等重点要害部位内进行的各种气焊、电焊、电动工具等明火作业的施工过程；

4.5.1.2 动火作业必须由动火部门以书面形式向安监科提出动火申请。安监科收到申请后，组织相关人员针对作业内容，应进行危害识别，指派现场安全监督人员，制定相应安全措施并填写动火许可证，报公司安全主管领导审批；

4.5.1.3 禁火区内值班人员必须在收到动火作业许可证后，方可允许作业人员、设备进入场地施工。实行一处（一个动火地点）一证（动火作业许可证）一人（动火监护人），不能一张“动火作业许可证”用于多处动火；动火许可证一式两份，安监科存档一份，现场动火作业人员一份。保存期限为一年。值班人员应加强场地施工现场安全巡查，发现有违反安全规定的行为有权制止并上报；

4.5.1.4 在动火前应清除现场一切可燃物，并准备好消防器材。动火期间，距动火点10m内严禁排放各类可燃气体，5m内严禁排放各类可燃液体。在同一动火区域不应同时进行可燃溶剂清洗和喷漆等施工；

4.5.1.5 动火作业人员应持有有效的本岗位工种作业证。动火作业人员应严格执行“十不烧”的原则；对不符合的，有权拒绝动火。

4.5.2 进入受限空间作业安全管理规定

4.5.2.1 受限空间与其他系统连通的可能危及安全作业的管道应采取有效隔离措施；

4.5.2.2 与受限空间相连通的可能危及安全作业的孔、洞应进行严密地封堵；

4.5.2.3 受限空间带有搅拌器等用电设备时，应在停机后切断电源，上锁并加挂警示牌。受限空间作业前，应根据受限空间盛装（过）的物料的特性，对受限空间进行清洗或置换；

4.5.2.4 通风：应采取措施，保持受限空间空气良好流通。打开人孔、手孔、料孔、风门、烟门等与大气相通的设施进行自然通风。必要时，可采取强制通风。作业前按规定进行气体检测，合格后方可进入；

4.5.2.5 个体防护措施：受限空间经清洗或置换不能达到要求时，应采取相应的防护措施方可作业。在缺氧或有毒的受限空间作业时，应佩戴隔离式防护面具，必要时作业人员应拴带救生绳。在其他相应的受限空间作业时，应穿戴相应的防护用品；

4.5.2.6 在受限空间外应设有专人监护，进入受限空间前，监护人应会同作业人员检查安全措施，统一联系信号，并随时保持与受限空间作业人员的联络；

4.5.2.7 作业前后应清点作业人员和作业工器具。作业人员离开受限空间作业点时，应将作业工器具带出。由受限空间所在单位和作业单位共同检查受限空间内外，确认无问题后方可封闭受限空间。

4.5.3 高处作业安全管理规定

4.5.3.1 进行高处作业前，针对作业内容，安装负责人应对作业现场的危险源进行有效的辨识，制定相应的作业程序及安全措施；

4.5.3.2 凡患高血压、心脏病、贫血病、癫痫病、精神病以及其他不适于高处作业的人员，不得从事高处作业；

5.3.3 作业人员在作业前充分了解作业的内容，熟知作业中的危险源及风险，并制定相关的安全措施。作业现场有人监护。对违反本制度强令作业，安全措施不落实的，作业人员有权拒绝作业，并向上级报告。在作业中如发现情况异常或感到不适等情况时，应发出信号，并迅速撤离现场；

4.5.3.4 安全防护用品穿戴要求：高处作业人员必须系用与作业内容相适应的安全带，安全带应系挂在施工作业处上方的牢固构件上，不得系挂在有尖锐棱角的部位。高处作业人员在进行高处作业时，必须穿劳动保护服装，戴安全帽，衣着要灵活、轻便，禁止穿硬底鞋和带钉鞋和易滑鞋；

4.5.3.5 现场安全负责人应对作业人员进行必要的安全教育，内容包括所从事作业的安全知识、作业中可能遇到的意外及遇到意外时的处理和救护方法等；

4.5.3.6 作业要用的材料要堆放平稳，工具应随手放入工具袋（套）内。上下传递物件禁止抛掷。必要时应设安全警戒区，并设专人监护。在同一坠落方向上，一般不得进行上下交叉作业，如需进行交叉作业，中间应设置安全防护层，坠落高度超过24m的交叉作业，应设双层防护。

4.5.4 大型吊装作业

4.5.4.1 应按照国家标准规定对吊装机具进行日检、月检、年检。对检查中发现问题的吊装机具，应进行检修处理，并保存检修档案；

4.5.4.2 吊装作业人员（指挥人员、起重工）应持有有效的《特种作业人员操作证》，方可从事吊装作业指挥和操作；

4.5.4.3 吊装作业应编制吊装作业方案、施工安全措施和应急救援预案。吊装作业方案、施工安全措施和应急救援预案经作业主管部门和相关管理部门审查，报主管安全负责人批准后方可实施；

4.5.4.4 利用两台或多台起重机械吊运同一重物时，升降、运行应保持同步；各台起重机械所承受的载荷不得超过各自额定起重能力的80％；

4.5.4.5 实施吊装作业单位的有关人员应对吊装区域内的安全状况进行检查（包括吊装区域的划定、标识、障碍）。警戒区域及吊装现场应设置安全警戒标志，并设专人监护，非作业人员禁止入内；

4.5.4.6 实施吊装作业单位的有关人员应在施工现场核实天气情况。室外作业遇到大雪、暴雨、大雾及6级以上大风时，不应安排吊装作业；

4.5.4.7 当起重臂吊钩或吊物下面有人，吊物上有人或浮置物时，不得进行起重操作；

4.5.4.8 严禁起吊超负荷或重物质量不明和埋置物体；不得捆挂、起吊不明质量，与其他重物相连、埋在地下或与其他物体冻结在一起的重物；

4.5.4.9 严格执行“十不吊”。

五、附表

《危险作业工作票》

# 25.作业安全管理制度

1.目的

为了加强和规范对危险作业的管理，明确需要取得作业许可证的作业范畴，以便确保相关安全措施能够得到有效落实，从而控制、减少或消除作业过程中的危险因素，保证工作人员的人身安全，结合公司实际，特制订本制度。

2.范围

适用于公司各科室（所）动火作业、高处作业、受限空间作业、电工作业、高压设备维修维护作业等危险性作业的作业许可及相关安全管理要求。

3.术语和定义

3.1  危险作业许可证

作业部门在生产场所从事某项危险作业前所取得的由签发人签发的书面许可文件。包含动火作业许可证、高处作业许可证、受限空间作业许可证、、电工作业、高压设备维修维护作业许可证。

3.2  作业部门

指具体负责作业单位或部门。

3.3  签发人

指本制度规定的可以对作业许可证实施签发的人员。

3.4  审核部门

安监科经过现场审核后签发。

3.5  动火作业

能直接或间接产生明火的工艺设置以外的非常规作业，如使用电焊、气焊（割）、喷灯、电钻、砂轮等进行可能产生火焰、火花和炽热表面的非常规作业。

3.6  高处作业

在距坠落高度基准面2m及以上有可能坠落的高处进行的作业。

3.7  受限空间

与外界相对隔离，进出口受限，自然通风不良，足够容纳一人进入并从事非常规、非连续作业的有限空间。如各类塔、釜、槽、罐、炉膛、锅筒、管道、容器、阀井（深度1.5m以上）、下水道及其它封闭、半封闭场所。

3.8  受限空间作业

进入或探入受限空间进行的作业。

3.9  电工作业

进行220/380V的电力线路和设备的安装和检维修作业。

3.10  高压设备维修维护作业

指对设计压力大于等于10.0MPa的设备、固定式压力容器和移动式压力容器进行的维修维护作业。

4.职责

4.1  作业部门

4.1.1  负责相关作业许可证的办理。

4.1.2  负责一、二级动火作业、四级以下高处作业、一级受限空间作业许可证的申请。

4.1.3  负责作业过程危险因素的分析和相应安全措施的落实。

4.1.5  负责作业人员职业资格的审查。

4.1.6  负责对施工人员的技术交底、安全教育和日常管理。

4.1.7  负责作业现场的日常安全管理和监护。

4.1.8  负责作业许可证的中断及中断期间作业现场的安全管理。

4.1.9  负责作业许可证的撤销。

4.2  安监科

负责特殊动火作业、四级高处作业、二级受限空间作业的审核。

4.3  公司分管安全的副经理

负责特殊动火作业许可证的签发。

4.4  专业电工（专职岗位电工）

负责电工作业许可证的办理。

4.5  作业现场负责人

4.5.1  作业现场负责人对作业安全负全面责任。

4.5.2  在作业条件符合要求后方可开始实施作业。

4.5.3	在作业条件发生异常情况影响安全时，应终止作业。

4.5.4  检查、确认应急准备情况。

4.5.5  对未经许可作业项目或人员立即制止。

4.6 作业监护人

4.6.1 负责作业现场的监护与检查，发现异常情况应立即通知停止作业，及时联系有关人员采取措施，帮助作业人员紧急撤离。

4.6.2 应坚守岗位，不准脱岗；在作业期间，不准兼做其它工作。

4.6.3 当发现违章作业时应立即制止。

4.6.4 在作业完成后，应会同有关人员清理现场，确认无遗留隐患后方可离开现场。

4.7 作业人员

4.7.1  应参与风险危害因素辨识和安全措施的制定。

4.7.2  应逐项确认相关安全措施的落实情况。

4.7.3  应确认作业地点和时间。正确使用劳动防护用品

4.7.4  若发现不具备安全条件时不得进行作业，异常情况应停止作业。

4.8  签发权限

签发权限一览表

| 作 别 级 别 签 发 人 业 类 作 业 | 动火 | 高处 | 受限空间 | 临时用电 | 高压设备维修、维护 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 作业部门负责人 | 二级 | 一、二级 | —— | √ | √ |
| 作业部门分管 副经理 | 一级 | 三级 | 一级 | —— | —— |
| 安全分管副经理 | 特殊 | 四级 | 二级 | —— | —— |

4.9  审核部门

4.9.1  负责对安全措施的有效性进行审核。

4.9.2  负责对作业条件与许可证内容符合性的审查。

5  管理活动的内容与方法

5.1  危险作业的分级

5.1.1  危险作业分级一览表

| 类别 | 级别 | 定 义 |
| --- | --- | --- |
| 动火作业 | 特殊 | 1. 带气生产运行状态下，在压力＞0.4MPa的燃气管道上进行的作业。 2.在禁火区的高压设备本体上进行的作业。 3.在禁火区的水容积＞400m3的介质为燃气的压力容器本体上进行的作业。 4.其它特殊危险场所的动火作业。 |
|  | 一级 | 1.不带气状态下，在压力＞0.4MPa的燃气管道上进行的作业。 2.在压力≤0.4MPa且DN＞200mm的燃气管道上进行的作业。 3.在禁火区的非高压设备本体上进行的作业。 4.在禁火区的水容积≤400m3的压力容器本体上进行的动火作业。 |
|  | 二级 | 除特殊动火作业和一级动火作业以外的燃气管道、禁火区的动火作业。 |
| 高处作业 | 一级 | 2m≤h≤5m |
|  | 二级 | 5m＜h≤15m |
|  | 三级 | 15m＜h≤30m |
|  | 四级 | h＞30m |
| 受限空间作业 | 一级 | 空间为空气介质，不需要进行置换。 |
|  | 二级 | 空间为非空气介质，需要进行置换。 |

说明：高处作业以作业高度h进行分级。当存在5.1.2列出的任一种或一种以上客观危险因素的，作业级别相应提高一个级别。

5.1.2 直接引起坠落的客观危险因素

5.1.2.1  阵风风力五级（风速8.0m/s）以上；

5.1.2.2  GB/T 4200-2008规定的二级或二级以上的高温作业；

5.1.2.3  平均气温等于或低于5℃的作业环境；

5.1.2.4  接触冷水温度等于或低于12℃的作业；

5.1.2.5  作业场地有冰、雪、霜、水、油等易滑物；

5.1.2.6  作业场所光线不足，能见度差；

5.1.2.7  作业活动范围与危险电压带电体的距离小于下表的规定；

作业活动范围与危险电压带电体的距离

| 危险电压带电体的电压等级/kV | 距离/m |
| --- | --- |
| ≤10 | 1.7 |
| 35 | 2.0 |
| 63～110 | 2.5 |
| 220 | 4.0 |
| 330 | 5.0 |
| 500 | 6.0 |

5.1.2.8  摆动，立足处不是平面或只有很小的平面，即任一边小于500mm的矩形平面、直径小于500mm的圆形平面或具有类似尺寸的其它形状的平面，致使作业者无法维持正常姿势；

5.1.2.9  GB 3869-1997规定的三级或三级以上的体力劳动强度；

5.1.2.10  存在有毒气体或空气中含氧量低于0.195的作业环境；

5.1.2.11  可能会引起各种灾害事故的作业环境和抢救突然发生的各种灾害事故。

5.2  许可证的办理

5.2.1  作业前由作业部门负责办理作业许可证（抢修工程除外），分析危险有害因素、如实填写相关内容，落实相关安全措施。

5.2.2  审核部门对工作内容及安全措施进行审核，确认安全措施已经落实且可靠有效。

5.2.3  审核部门根据作业内容确定作业许可时间期限。

5.2.4  作业部门将已经过审核的许可证按权限报送相关签发人进行签发。

5.2.5  作业许可证由主管安全副经理签发的应报安监科备案。

5.2.6  承包和分包方在公司场所本制度规定范围内实施动火和受限空间作业必须按本制度和程序办理作业许可证；实施高处作业时，由承包和分包方按《建筑施工高处作业安全技术规范》等国家有关规定自行管理，由工程责任主体部门负责监督管理。

5.3  许可证的编号

办理作业许可证时应对许可证进行编号，编号规则如下。

年份-单位缩写-类别-序号

年份：以四位阿拉伯数字表示。

单位缩写见下表：

| 单位 | 缩写 | 单位 | 缩写 |
| --- | --- | --- | --- |
| 办公室 | BG | 安监科 | AJ |
| 财务科 | CW | 安装科 | AZ |
| 营销科 | YX | 巡检科 | XJ |
| 生计科 | SJ | 乡镇供气所 | XZ |

类别：

| 动火作业 | 高处作业 | 受限空间作业 | 电工作业 | 高压设备维修维护 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| DH | GC | SX | YD | GY |

序号：以部门-作业项目+等级-年度+序号进行编号。

示例： GW-DH1-2014001，特殊动火作业等级用T表示。

5.4  许可证的变更

作业过程中，作业条件（作业负责人、监护人、作业内容、作业地点、作业级别、及其它内容）发生变化，导致许可证的任何信息发生变化时，许可证均自行作废。作业部门须中断作业，并重新办理许可证。如遇特殊情况按5.6、5.7处理。

5.5  许可证的中断

在作业过程中，发生相关规范规定的禁止作业的情况（如高温、大风、雨雪、大雾、冰雹等）、紧急事件、与其它作业产生冲突及其它需要中断作业的情况时，作业负责人应宣布许可证中断，暂停作业。待作业条件恢复后继续作业。若中断时间超出许可时限，应重新办理许可证。

5.6  许可证的撤销

许可证签发后，若遇到地震、洪水、台风等自然灾害或其它因素致使作业不能进行时，作业许可证自动撤销。

5.7  许可证延期

如果在许可证许可时限内没有完成作业，现场负责人可申请延期。现场负责人和作业部门负责人应重新核查作业区域，确认所有安全措施仍然有效、作业条件未发生变化，若有新的安全要求应在许可证上注明。在新的安全要求都落实后，现场负责人和签发人方可在许可证上签字延期。许可证未经现场负责人、批准人签字不得延期。一次延期时间最长不超过8小时，同一许可证只允许进行一次延期。

5.8  许可证的注销作业结束后，作业人员应向现场负责人汇报，并清理现场。现场负责人确认现场未遗留安全隐患后，会同监护人签字后关闭作业，作业部门应将作业许可证交回发放部门。

5.9 管理要求

进行危险作业时，作业部门必须办理相应许可证后才能作业，作业许可证应在作业现场进行展示。同一作业涉及多种危险作业的，应分别办理相应的许可证。特种作业人员必须持证上岗，严禁无证上岗。

5.9.1  作业现场负责人由作业部门人员担任，负责作业的全面工作。特殊情况由公司指定人员负责担任。特殊动火、二级受限空间作业现场负责人由作业部门负责人担任；一、二级动火、一级受限空间作业现场负责人由作业部门主管或班组长担任；紧急情况抢修作业现场负责人由现场最高管理者担任。

5.9.2  监护人须由具备作业项目相关知识的人员担任。特殊动火、一级受限空间作业监护人须由作业部门中专职安全人员担任。作业内容专业性较强时，作业部门应要求施工单位指定人员进行监护。监护人应全程监护，不得脱岗。

5.9.3 特殊动火作业和一级动火作业的许可时限不超过8h，二级动火作业的许可时限不超过72h。非连续的每次作业（每日动火前或前后两次动火间隔30min以上时）前，应进行动火分析（用第二联记录）。高处作业许可时限不超过7天。

受限空间、电工作业的时限依据具体作业需要确定，但每次受限空间作业前或前后两次作业间隔30min以上时，应进行氧气、可燃气体、有毒有害气体等的测量分析（用第二联记录）。每次高处作业前须对安全措施和防护进行检查。

若作业条件发生重大变化，应重新办理《作业证》》。

5.9.4  非连续的每次作业前，应根据第二联进行现场安全措施检查。第二联中的作业起止时间、执行人、结果等应与每次非连续作业相对应，据实填写。

5.9.5  作业过程中，如作业人员发生变化，作业负责人必须组织对新参加作业的人员进行安全教育，明确作业内容、安全措施等事项。

5.9.6 当发生不能作业或不能继续作业的情况时，作业负责人应立即撤销作业许可证，并上报签发人和该许可证所有存档部门进行登记。

5.9.7  特殊动火、二级受限空间、四级高处作业时，作业部门必须制定相应的作业方案。

5.9.8 高处作业的安全措施和防护要求应符合AQ3025《化学品生产单位高处作业安全规范》及其它规范的相关要求。

5.9.9  进入受限空间作业应符合AQ3028《化学品生产单位受限空间作业安全规范》、GBZT 205《受限空间作业职业危害防护规范》的相关要求。

5.9.10  电工作业应符合GB/T 13869《用电安全导则》的相关要求。

5.9.11  动火作业应符合AQ3022《化学品生产单位动火作业安全规范》及CJJ51《城镇燃气设施运行、维护和抢修安全技术规程》中关于动火的相关要求。

5.9.12  高压设备维修维护作业应符合《固定式压力容器安全技术监察规程》及《移动式压力容器安全技术监察规程》中关于改造、维修的相关要求。

5.9.13  作业部门在作业时必须遵守《施工现场临时用电安全技术规范》等其它相关的安全技术规范和安全操作规程。

5.9.14  作业部门必须按许可证规定的日期、地点、内容进行作业，不得转让、涂改许可证，不得擅自扩大作业范围。

5.9.15  一项危险作业活动涉及不同班次的，应对所有班次进行技术交底和安全教育。换班时，班组长应对本班次作业活动的相关情况向下班次交接。

5.9.16  在作业过程中发生异常情况时，应立即停止作业，由作业负责人组织重新进行危险因素分析，并重新办理作业许可证。

5.9.17  作业过程中换班时，作业负责人应组织交接班人员对工作的进展情况及注意事项进行交接。

5.9.18 抢险工程可以不办作业许可证，但必须现场落实安全措施。抢险结束后，将相关情况上报安监科。

6.报告和记录

7.1  作业部门应建立《危险作业许可证台账》。

7.2  作业许可证由签发部门保存、作业部门留存复印件。保存期限不低于两年。

7.检查与考核

由安全管理部门组织对本制度的执行情况进行检查，并依据检查结果对相关单位进行考核。

10.附录

附录A：危险性作业管理流程

附录B：《动火作业许可证》

附录C：《高处作业许可证》

附录D：《受限空间作业许可证》

附录E：《电工作业许可证》

附录F：《高压设备维修维护作业许可证》

附录G：《危险作业许可证台账》

附录H: 《危险作业许可证延期申请》

# 26.相关方及外用工管理制度

1．目的

为了加强相关方的安全管理，避免相关方不安全行为引发各类安全事故，特制定本制度。

2．适用范围

本制度适用于与本单位合作往来的所有承包商、供应商以及外用工等相关方的安全管理。

3．职责

3.1 公司招投标委员会负责承包商和供应商等相关方选用的审定。

3.2 安装科和生计科分别负责按照相关规定与承包商、供应商签订合同等事宜；负责承包商、供应商合作期间的安全管理工作；

3.3 项目所属部门负责对承包商、供应商进行相关安全培训，对场所或设备设施存在的危险有害因素向相关方进行告知；负责承包商、供应商工作现场安全监管工作。

4.控制程序

4.1承包商管理

4.1.1资格预审、选择

（1）生计科根据项目的具体情况，提出安全管理要求。对投标承包商进行预审， 审查内容包括：资质证书，安全生产管理机构，安全生产规章制度，安全操作规程，以往业绩表现，经营范围和能力，负责人、安全生产管理人员、特种作业人员持证情况等；

（2）生计科识别评价承包商可能带来的重大风险；对承包商投标书中的安全生产保障措施部分进行审查，对承包商安全生产表现进行评估和初选；

（3）审查完毕后，选取符合要求的承包商上报至公司相应项目招投标小组。

（4）选择好承包商后，应与承包商签订安全生产管理协议，协议中应明确各方对事故隐患排查、治理和防控的管理职责。

4.1.2服务前准备

（1）生计科应对中标后的承包商在开工前进行监督检查，内容包括：安全生产计划是否符合实际要求；是否对所有人员进行安全培训教育；是否配备相应的劳动防护用品和安全设施；是否制定安全风险控制措施；是否为施工项目配备安全生产管理人员和管理机构；

（2）生计科应对承包商进行相应安全生产培训教育，做好《相关方安全教育培训记录》。

4.1.3作业过程监督

（1）生计科应对承包商的作业过程进行监督，确保承包商的施工作业工程符合本公司相关安全规章制度的要求；

（2）承包商在作业过程中违反国家和公司相关规定，生计科有权停止其施工作业。对不符合要求的方面提出整改建议，承包商整改后，经生计科验收通过方可施工；

（3）承包商拒绝接受本公司安全生产监督的或不按要求进行整改的，生计科有权制止其施工作业，并上报公司相关负责人取消其施工资格。

4.1.4表现评价与续用

（1）生计科对合格的承包商录入合格承包商名录，作为是否续用的依据，并做好承包商档案及定期更新工作，内容应包括：承包商资质证书复印件、过去3年的安全生产业绩、安全生产管理机构、安全管理制度目录、特种作业人员证书复印件、安全生产评价报告及其他有关资料。

4.1.5第三方的施工管理详见《第三方施工管理制度》。

4.2供应商管理

4.2.1资格预审、选用

（1）材料经营生计科科发送招标书（内容包含安全管理）。对供应商提供的产品的质量、性能、使用说明、价格、售后服务、安全风险控制措施、相关资质证明等进行预审；

（2）预审完毕后，选取合格的供应商送公司物资招投标小组进行审定；

（3）必要时对供应商进行实地考察，对质量水平、交货能力、价格水平、技术能力、服务等进行评选。

（4）对供应商所提供的产品质量、产量、价格、交货期、售后服务等定期识别与采购有关的风险做好工作记录。

4.2.2续用

（1）生计科根据合作情况，对供应商技术服务和表现情况进行定期评估，对产品质量好、售后服务好的给予续用；

（2）生计科应将合作良好的供应商纳入合格供应商名录和档案；

（3）生计科应及时识别采购过程中的风险，反馈给供应商，以便降低采购风险，确保所采购的产品符合要求。

4.3外用工安全管理

4.3.1因生产需要使用短期、临时从业人员时，用人部门应提前向办公室进行申请，经批准后方可雇佣。

4.3.2雇佣的短期、临时从业人员必须持有有效身份证及本地临时居住证。

4.3.3短期、临时从业人员上岗前必须进行劳动纪律、保密及职业安全健康知识教育培训，按公司职业安全健康培训制度的规定经三级安全教育培训考试后，方可上岗操作。

4.3.4办公室必须与短期、临时从业人员签订劳动合同或协议，并注明告知作业场所的危险源及其控制方法，明确安全责任。

4.3.5短期、临时从业人员必须遵守公司内各项管理规定，不得随意串岗。

4.3.6短期、临时从业人员用人部门负责临时从业人员的日常管理，其它有关管理部门有权对临时从业人员的违章行为进行处罚。处理结果通知办公室及有关科室，罚款可直接从临时从业人员所在科室扣除。

4.3.7短期、临时从业人员不得进入公司安全重点部位、要害部门，如遇特殊情况，须经审查批准，并按要求做好安全保密工作。

4.3.8违反公司管理规定的短期、临时从业人员，经教育不改者应接受雇佣关系。

4.4 实习、参观及其他外来人员安全管理

4.4.1实习、参观及其他外来人员来公司作业现场参观学习，必须经过公司主管领导同意后，由办公室进行接待，并对全体人员进行安全教育，并由专人陪同，做好登记。

4.4.2实习、参观及其他外来人员进入作业现场前，对口接待部门应通知相关部门做好生产、安全等各项准备工作。负责安排的部门对实习人员的安全负责。

4.4.3实习、参观及其他外来人员必须严格遵守公司的各项规章制度，实习、参观过程中不准私自乱动现场所有设备、管道、开关、阀门等，不准吸烟、携带各种火种，不准大声喧哗、打闹，不准与岗位人员长时间交谈，扰乱正常的生产秩序。

4.4.4实习人员必须接受公司三级安全教育。凡实习期超过一个月的，负责安排的部门必须与实习单位签订安全协议书，明确各自的安全责任。

4.4.5实习人员三级安全教育考试合格后，可在所在岗位员工的带领、指导下进行实习。

4.4.6实习人员必须无条件服从所在部门的管理，严格遵守各项安全规章制度，不私自乱动现场所有设备、管道、开关、阀门等。

4.4.7严格遵守本岗位的操作规程，确保人身及设备的安全。

4.4.8未经同意不准动用，或启动非自己所用的设备，不准乱动电闸。

4.4.9未经同意，不得私自动用易燃易腐的物品，发现火情应及时报告。

4.4.10实习人员要培养良好的工作习惯，使用的工具、材料应放置整齐，工作场所要整洁，做到文明实习，文明生产。

4.4.11下班离岗时，应切断电源，对高温设备、工具要做适当处理，方可离去。

4.4.12对违反规定者，除批评教育外，还要影响其实习成绩。严重违反上述规定者，停止其实习，并报有关部门给予处分。

4.4.13如遇突发事件，实习部门负责人要按要求组织实习人员紧急撤离，保证人员安全。

4.5两个以上相关方单位在公司同一作业区域内进行交叉作业，可能危及对方生产安全的，各方应当签订安全生产管理协议，明确各自的安全生产管理职责和需要采取的安全措施，并指定专职安全生产管理人员进行安全检查与协调。

4.6相关方及其他外来人员、外来车辆出入必须进行登记。进出大门物资，必须接受门卫值班人员的询问。车辆按要求停放在规定位置。

5.附录

相关方目录

各种相关方安全协议及培训记录

# 27.变更管理制度

1.目的

为了保证各类变更达到预期的良好效果，消除或减少由于变更而引起的潜在事故隐患，根据公司实际情况，特制订本制度。

2.适用范围

公司工艺、技术、设备设施、作业过程及环境等变更实施管理，履行变更审批和验收程序，并对变更过程及变更后所产生的隐患进行排查，确保变更达到预期效果。

3.职责

3.1.各部门根据需求提出变更申请；

3.2.变更申请部门组织变更风险评估、验收，并对整个变更过程进行监督和建立验收台账；并负责变更后的安全教育培训工作；

3.3.各相关部门负责人权限范围内的变更审批工作。

4.控制程序

4.1 变更基本要求

4.1.1 生产设备设施变更，详见《生产设备设施变更管理制度》。

4.1.2 工艺、技术、设施、作业过程及环境变更前，应按照国家有关“三同时”安全管理规定，完善“三同时”有关手续，并报当地安全生产监督管理部门备案。

4.1.3 工艺、技术发生变更，变更管理部门应将变更的工艺、技术文件交安监科审查，并对变更过程及变更后导致新的风险或隐患进行辨识、评估和控制，制定相应的安全生产对策措施。

4.2. 变更程序

4.2.1 变更申请

4.2.1.1 公司制定统一的“变更申请表”，在变更申请时，变更方案要先进合理，变更申请人应填写“变更申请表”，交相应的职能部门负责管理；

4.2.1.2 变更申请人可以是提案人，也可以是部门负责人或项目责任人，非提案人时必须在申请表中注明提案人。

4.2.2 变更审批

4.2.2.1 “变更申请表”填好后，应逐级上报主管部门和主管领导审批，要按规定程序进行审核；

4.2.2.2 审核人员认真对变更内容认真进行风险评价，分析其危害的可能性及危害程度，以规避风险，保证变更的安全性；

4.2.2.3 变更的终审负责人（公司相关主管领导）负责确定对相关部门评审意见的汇总，综合评价存在风险、可行性效益后和需要，给出书面审批意见。

4.2.3 变更实施

4.2.3.1 变更批准后，由各相关职责主管部门负责实施，任何临时性变更，未经审查和批准，不得超过原批准的内容范围；

4.2.3.2 变更按照实施方案，认真落实各项控制措施，及时反馈变更过程中的异常；

4.2.3.3 实施过程出现非预计情况时要及时向变更审批部门汇报，并及时采取措施进行处理。

4.2.4 变更验收

4.2.4.1 变更验收由变更部门牵头组织，成立变更验收小组开展风险评估，对变更后导致新的风险或隐患进行辨识和评估，验收合格填写《变更验收表》；

4.2.4.2 通过验收的变更项目，纳入所在部门正常管理范围，及时完善各类安全生产管理制度和安全操作规程，保证变更的安全、有效实施。

五、附录

《项目变更申请表》

《项目变更验收表》

# 28.户内燃气安全检查管理制度

1.目的

为加强公司户内安检工作，规范安检作业程序，及时发现和整改户内用气安全隐患，根据《城镇燃气管理条例》、《城镇燃气设施运行维护和抢修安全技术规程(CJJ51)》要求，结合公司实际，制定本制度。

2．适用范围

2.1安检对象：公司已点火通气的居民、非居民用户。

2.2安检范围及周期

2.2.1 公司供气区域内居民、非居民燃气用户户内安全用气环境和管道、气表与燃气器具等燃气设施安装、使用安全情况。

2.2.2 实行周期安检制度，居民用气每2周年入户安检1次，非居用气每周年入户安检1次。

3.职责

3.1营销科职责

3.1.1编制各自供气区域内用户年度安检计划，并报公司审批。

3.1.2按审批的年度安检计划详细制定月度安检计划并组织实施，确保安检覆盖率达到100%。

3.1.3对安检人员业务培训。

3.1.4负责各自供气区域内安检及质量。

3.1.5负责户内安全隐患的整改。

3.1.6负责对已检用户信息进行录入、汇总分析。

3.2安监科职责

3.2.1审核年度安检计划。

3.2.2对安检工作进行指导、检查与监督。

3.3安检人员（抄表员）职责

1.严格执行公司安检制度、流程，做好安检记录和信息报送。

2.负责居用户、户外挂表、远传表用、户内挂表用户和主动预约安检用户的安检。

3. 协助开展户内安全隐患整改。

4.控制程序

4.1安检方法

4.1.1 观察：查看用气设备安装位置、气源适配性、通风和管道锈蚀情况等。

4.1.2 检测：使用压力计、检漏仪器或发泡剂检查燃气管道、设备运行中有无泄漏情况。

4.2安检实施

4.2.1安检人员（抄表员）根据安检计划，提前一周与社区、物管预约安检时间，张帖安全检查通知，按时到访安检。非居用户临时预约安检。

4.2.2安检人员（抄表员）在入户抄表时对户内挂表用户进行安检。

4.2.3 按要求做好安检记录，如实填写安检单，告知用户安检结果并完善签字手续。

4.3隐患分级与处理

4.3.1隐患分级：户内安全用气隐患分为三级。

一级隐患

（1） 户内立管、表后管道及管道接点漏气。

（2） 气表体、表球阀漏气。

（3） 使用直排式热水器。

（4） 户内热水器无烟道。

二级隐患

（1） 燃气管道私拉乱接。

（2） 燃气管道严重锈蚀。

（3） 擅自改动表前管道及表具位置。

（4） 计量表被密闭；表具失效。

三级隐患

（1） 已超过判废年限的热水器、灶具。

（2） 燃气管道一般锈蚀。

（3） 气表上或管道搭挂重物。

（4） 使用可燃材料作灶台或墙面。

（5） 与电力设备安全间距不够，燃气管道接作地线。

（6） 未按规定使用燃气专用软管连接。

（7） 无管道进户控制球阀，无阀门柄，使用羊角阀门。

（8） 燃气管道及用具安装在浴室内、卧室内、密封空间。

（9） 燃气设施旁有易燃易爆的物品、第二火源。

（10）燃气管道被橱柜密闭，空气不流通，未使用的气嘴没用堵头封堵等。

4.3.2 隐患处理程序

一级隐患处理

（1） 检查出有漏气的情况，安检人员立即切断气源，发放安检单，并由用户签字确认，明确告知用户在未处理好前不能使用天然气。报所属部门负责人，同时告知维修部门。

（2）安检部门接报后建立隐患台账并及时传单至维修部门，同时报部门安全员。

（3）维修部门接报后应及时上门维修并恢复供气。

（4）检查出用户使用直排式热水器或户内热水器无烟道的情况，安检人员现场停气，发放安检单，并由用户签字确认，明确告知用户自行整改，方能使用。

（5）所长负责对整改情况进行督查。

二级隐患处理

（1）安检人员（抄表员）向用户发放安检单，完善签字手续。

（2）安检人员（抄表员）隐患台帐传至维修部门。

（3） 维修部门根据隐患台帐制定整改计划并组织实施。

（4） 所长对整改实施情况进行跟踪。

三级隐患处理

安检人员现场明确告知用户，发放安检单，要求用户自行整改，并完善签字手续。

4.4其他要求

4.4.1 如到访时用户不在家，必须留下《到访不遇卡》，以便用户再次预约检查时间或由安检人员与用户联系另行安检，保证安检按计划全覆盖。

4.4.2 供气所每月将安检情况纳入月度安全报告。

4.4.3 安检科以入户检查、电话联系等方式对成功安检户进行抽查回访，回访率不得低于10%，入户检查率不得低于1%，其中一级隐患回访率必须达到100%。

4.4.4 公司将部门安检工作纳入年度绩效考核，安检实施部门将员工安检工作纳入部门绩效考评。

5.附录

附件：1.户内燃气安全检查流程。

附表6-15居民用户燃气设施及设备安全检查单。

附表6-16.非居民用户燃气设施及设备安全检查单。

《到访不遇卡》

# 29.燃气供应调度管理制度

1.目的

为了加强城市燃气生产调度监测管理，确保城市燃气安全稳定供应，为经济建设、社会发展、人民生活提供优质服务。根据国家有关法律、法规及《四川省城镇燃气安全生产标准化评审标准》，制定本制度。

2.适用范围

本规定适用于本公司配气站燃气输送生产调度、供气管网压力监控及燃气储备等相关管理活动。

3.职责

3.1配气站负责本公司燃气输送的日常管理和监督。并依照本制度制定燃气输送计划，进行所供燃气生产调度，保证燃气供用平衡。

3.2配气站负责发生重大突发事件时的生产调度、协调以及处理燃气使用平衡中的矛盾问题。

3.3各配气站组织本站的燃气输送。监控燃气输送压力和流量，确保供气区域内的安全、稳定供气；

4.控制程序

4.1营业所负责制定年度和月度供气需求计划，经公司审批同意后实施。

4.2日常调度的组织

4.2.1配气站根据月度供气计划和输气节点的要求进行日常调度管理。

4.2.2配气站依据各天然气供气场站和供气区域用气需求情况适时调整燃气生产调度的年度、月度计划。

4.3计划的下达

4.3.1配气站以月度输配方案向各储配站下达输气计划。

4.3.2每日八时十五分前，各配气站向调度中心通报上日实际输气量。

4.4异常情况的调度

4.4.1各配气站输配设备发生变故时，应及时、准确地向配气站通报信息，配气站负责制定相应的方案，调整生产调度计划，确保安全稳定的供气。

4.4.2当输气负荷发生较大变化时，配气站可直接向各场站下达供气量的调度指令。

4.5日常监控

为保证和实现监控，调度中心实时监测管网压力和各重要储配气站相关的燃气压力、流量等数据。

4.6燃气应急调度

4.6.1应急调度的定义

应急调度是指因不可抗力或者重大突发性事故无法正常实施日常调度时，下达的带有强制性的调度指令。

4.6.2应急调度指令由配气站下达，各用气单位和相关部门应当服从，不得以任何理由拒绝或者拖延。各场站在接到应急调度指令后，必须在规定的时间内开闭设备，确保应急调度指令的实施。若执行应急调度指令后仍不能保证燃气供应时，调度中心有权压缩CNG用气，以确保民用用气，同时报公司。公司负责监督应急调度指令的执行情况。

4.6.3配气站应保证所属区域内燃气调度监测的通讯联络设备、数据处理系统、以及有关信息监听、监视、收录、查询设备的完好，以保证燃气调度工作的正常、有效地进行。各场站应当按照有关规定及时、正确、完整地向安监科报告有关数据及情况。

4.6.4配气站应当每月上旬将上月供气量向公司各科室通报。配气站必须做好调度日记

4.6.5配气站应当及时收集气象信息，气候发生变化时，应当立即通知各储、配气站做好各种安全防范工作。

# 30.用户燃气设施管理制度

1.目的

为加强用户燃气设施管理，规范燃气设施使用安全性，确保燃气设施安全正常使用，特制定本制度。

2.范围

适用于公司所有用户燃气设施的管理。

3.职责

3.1营销科职责

3.1.1负责建立设备管理相关规定与制度，组织安排设备检修和抢修工作，确保用户安全使用。

3.1.2负责用户设施的登记资料的整理归档工作。

3.1.3负责组织维修和调动安排，并对维修人员上门服务的工作进行监督、督促。

3.2巡检科职责：负责对供气设备设施进行维修。

3.3办公室：负责打印用户安全用气宣传资料。

4.控制程序

4.1营销科按照有关规定编制燃气用户设施管理规定，向用户宣传告知，并对用户进行安全用气指导。必要时可向燃气用户发放安全知识宣传册。向用户宣传用户必须遵守的规定内容：

4.1.1正确使用燃气设施和燃气用具；严禁使用不合格的或已达到报废年限的燃气设施和燃气用具。

4.1.2不得擅自改动燃气管线和擅自拆除、改装、迁移、安装燃气设施和燃气用具；重点部位要有明显的警告标志。

4.1.3在安装燃气计量仪表、阀门及气化器等设施的专用房内不得有人居住、堆放杂物等。

4.1.4严禁使用明火检查泄漏；向用户宣传使用燃气浓度报警器。

4.1.5连接燃气用具的软管应定期更换，严禁使用过期软管，并应安装牢固，不得超长。

4.1.6正常情况下严禁用户开启或关闭燃气管道上的公用阀门；

4.1.7当发现室内燃气设施或燃气用具异常、燃气泄漏、意外停气时，应在安全的地方切断电源、立即关闭阀门、开窗通风，严禁动用明火、启闭电器开关等，应及时向我公司报修，严禁在漏气现场打电话报警。

4.2对其供气范围内的用户燃气设施定期进行安全检查，并做好检查记录，主要检查的内容：

4.2.1 确认用户设施完好；燃气无泄漏。

4.2.2用户不得被擅自改动管道或将管道作为其他电器设备的接地线使用，管道无锈蚀、重物搭挂，连接软管应安装牢固且不应超过1.5米及老化，阀门应完好有效；

4.2.3灶具、热水器符合安装、使用规定；灶前燃气压力应正常;计量仪表完好。

4.2.4进入用户室内作业应首先检查有无燃气泄漏；当发现燃气泄漏时，应在安全的地方切断电源，开窗通风，切断气源，消除火种，严禁在现场拨打电话；在确认可燃气体浓度低于爆炸下限20％时，方可进行检修作业。

4.3发现或接到用户报告燃气设施有故障时应按有关规定及时维护修理，并做好维修记录；属于漏气、爆炸、中毒等事故的，应立即派人赶赴现场进行抢修处理。

5.附录

1燃气设施设备检查记录

2燃气设施设备维修记录

# 31.燃气工程低压部分复验管理制度

1.目的

为保障安全用气，根据国家相关规范，结合公司实际，制定本办法。

2.范围

公司燃气工程低压部分的管理

3.职责

3.1营销科

3.1.1负责组织复验工作，并对复验结果进行认定。

3.2.2负责对立管球阀（含阀门）至表前阀燃气管道设施的检查。

3.3.3负责对工业和锅炉用户调压器低压出口第一个阀门（含阀门）后端的管道、计量器具等燃气设施检查。

3.3.4负责立管阀门后端用气环境及安全检查。

3.2巡检科

3.2.1负责对调压器低压出口至表前阀之间严密性测试。

3.2.2负责对立管球阀至调压器出口逆气流方向的燃气管道设施检查。

3.2.3负责对工业和锅炉用气调压器低压出口到第一个阀门之间的管道检查。

3.2.4负责庭院管道用气环境及安全检查。

4.控制程序

4.1复验条件

4.1.1用户提出通气点火申请。

4.1.2竣工验收合格6个月以上未通气的燃气工程低压部分。

4.1.3调压器尚未启用。

4.2复验要求

4.2.1按照《常规燃气工程项目竣工验收管理办法》中的严密性测试要求进行。

4.2.2测试合格，按照《常规燃气工程项目竣工验收管理办法》要求对各类阀门进行关闭。

4.2.3营业所按《通气点火管理办法》要求通气。

4.2.4压力测试不合格，属用户原因造成的，由营业所督促用户整改。非用户原因造成的，参与人员按照复验职责要求查找原因并处理。处理整改完毕后，营业所再次组织复验。

附件：《燃气工程低压部分复验记录》

# 32.停供气作业管理制度

1.目的

为规范停供气作业及信息发布，减小因停气给用户带来的影响，结合公司实际，制定本办法。

2.范围

公司涉及的停供气作业的管理。

3.职责

3.1生计科负责审核施工部门作业方案，并制定方案及审批表，。

3.2公司分管副经理负责审核生计科制定的停气作业方案。

3.3办公室、供气所负责对相关用户发送停气通知。

4.控制程序

4.1.1计划性停气：工程项目施工、燃气管网及设备设施改造、拆迁、用户欠费、用户违章等停气。

4.1.2非计划停气：前端气源供应异常、突发性燃气泄漏、燃气设备突发故障等不可预见性的紧急停气。

4.2停气分级与范围

4.2.1级停气作业：前端气源停气，配气站站内影响供应的停气作业，高压、次高压燃气管线的停气作业，以及影响户数在3000户以上的停气作业。

4.2.2二级停气作业：中压管网和撬装、区域调压站的停气作业，以及影响用户500户以上3000户以下的停气作业。

4.2.3三级停气作业：调压设施出口至户外立管阀之间的低压庭院管网停气作业。

4.2.4四级停气作业：户外立管阀以后（含立管阀）的停气作业。

4.3计划性停气作业的审批

4.3.1一级停气作业由施工管理部门提前5个工作日向安监科提交《工程竣工验收报告》、《停供气作业申请及审批表》、《动火作业审批表》、《碰口作业施工方案》，经核实后，由安监科制定《停供气作业方案》，在《停供气作业申请及审批表》上签署意见，报公司分管副经理审核后实施。

4.3.2二级停气作业由施工管理部门提前3个工作日向安监科提交《工程竣工验收报告》、《停供气作业申请及审批表》、《动火作业审批表》、《碰口作业施工方案》，经核实后，由安监科制定《停供气作业方案》，在《停供气作业申请及审批表》上签署意见，报安监科科长审核后实施。

4.3.3三级停气作业由施工管理部门提前1个工作日向安监科提交《燃气工程质量自检记录表》、《停供气作业申请及审批表》，经安监科分管副科长审批后实施。

4.4.4、四级停气：欠费停气由客户服务抄表安检部门提交《停气用户清单》，分管副科长在清单上审批后实施；违章及安全隐患用户可进行现场停气，然后向直接主管报告，由主管负责建立台帐。

4.4.5 紧急情况下抢修抢险停气作业审批

紧急情况下抢修抢险停气作业或其它特殊情况下的紧急停气作业，值班调度人员（或公司值班人员）可直接下达抢险和停气作业指令，同时向上级领导汇报，施工作业完毕后，抢修抢险实施部门负责及时完善停气作业审批手续。

4.5 停供气作业指挥

4.5.1一级停供气作业由安装科科长或分管副经理到现场指挥。

4.5.2二级停供气作业由安装科科科长或分管副科长指挥。

4.5.3三级停供气作业由安装科现场停气负责人指挥。

4.5.4紧急情况抢修抢险停供气作业由现场最高职级的管理人员负责指挥。

4.5.5同一停气区域有两处以上同时施工作业时，由安装科科长统筹指挥，并指定专人负责每个停气点的具体指挥。

4.6停供气作业安全措施和要求

4.6.1停气作业安全措施

a雷雨天气严禁操作。

b设置好施工警戒区域。

c警戒区内杜绝一切明火，禁止闲杂人围观及车辆通行。

d放散点应选择空旷地带，避开住宅、明火、高压架空电线等不安全因素；放散点须设置警戒区域、配备灭火器，要有专人监控，注意放散点的风向，防止闲杂人员进入作业区。

e需进入受限空间作业时，进入前必须检测井内的氧含量是否符合要求，操作人员必须穿戴阻燃服。

4.7参与停气的作业人员必须熟悉抢险预案，遇突发事件时，根据抢险预案处理。

4.8停气作业要求

4.8.1停气作业时，必须履行停气作业审批手续，得到批准后方可停气，否则一经发现对当事人严肃处理，并追究其责任。

4.8.2停气施工作业时间应尽量控制在14:30－17:30之间；停气区域内涉及到酒店、政府、学校等单位的，应尽量安排在晚上21:30时后进行停气施工。

4.8.3停气作业时，相关人员必须按时到达现场，各负其责，统一指挥，保证顺利实施停气作业。

4.8.4作业现场要有可靠的通讯设备、交通车辆、事故抢险设施。

4.8.5停气人员要严格按照停气作业操作规程和《停供气作业方案》执行。

4.8.6安全管理人员应按照《停供气作业方案》的要求进行现场监督检查。

4.8.7遇工程施工和燃气抢险一周内需对同一地段进行停气施工时，调度中心应尽量将施工作业安排到同一时间段进行。

4.8.8施工管理部门须统筹安排，对同一区域内的计划性停气施工作业应间隔15天以上，以避免同一片区频繁停气。

4.8.9节假日及重大政治活动期间，非生产紧急需要，原则上不停气作业。

4.8.10《停供气作业申请及审批表》应存档保存2年。

4.9恢复供气作业相关要求

4.9.1对管径大于80毫米，且长度超过300米的新建燃气管道供气前，工程队应进行置换。

4.9.2在《停供气作业申请及审批表》中批准的停气时间内，原则上不得恢复供气，如要提前恢复供气，则必须进行必要的告知；夜间避免恢复供气（在可控范围内可以恢复供气）。

4.9.3施工管理部门、施工单位和监理单位相关人员在恢复供气前，不得离开施工现场。

4.9.4施工结束后，应由该项目现场负责人通知停供气指挥人员，由停供气指挥人员安排恢复供气，同时将恢复供气信息告知值班调度人员（值班人员）。

4.9.5如在批准的停气时间内未能完成施工作业，应由现场负责人向停供气指挥人员说明原因，由停供气指挥人员将相关信息告知行政科。

4.10停供气信息发布

4.10  一、二级停气须提前48小时将停供气信息告知办公室、供气所，并通过短信或电话通知该停气区域内所涉非居民用户。如连续停气时间超过24小时，根据需要可由办公室通过新闻媒体发布。

行政科负责将停供气信息告知县长热线、县住建局、相关政府部门及公司领导。

供气所提前48小时将《停供气信息告知单》张贴在停供气区域内各小区物管或门卫处。

4.11三级停供气停供气人员在停供气现场口头告知区域内用户停供气时间等信息。

4.12四级停供气

4.12.1用户欠费停气：由客户服务部门提前一个月通知用户，若无法联系用户，须在门外张贴《欠费停气通知单》。

4.12.2违章用气停气：由安监科在检查当日向用户发出《违章用气停气通知单》后现场停气。

4.12.3户内安全隐患停气：由营销科现场发出《入户安检单及隐患整改通知单》后现场停气。

4.13突发性事件及抢修抢险停气

a遇燃气泄漏、设备故障等无法临时处置的突发性事件需立即停气处理的，由工程队抢修现场负责人电话告知值班调度员（值班人员）停气信息。

B巡检科确定停气区域，通过公司信息发布平台或电话告知该区域内的非居用户，并告知呼叫中心。

c超过24小时的停气，按一、二级停气信息告知方案进行处理。

4.14 对外告知的停气信息内容除停气时间、范围、停气原因等信息外，还应注明“因天气原因或不可抗力的因素导致无法施工，停气时间将顺延”。

4.15如停气范围有所变动，应及时更新信息，并告知呼叫中心。

4.16停供气工作中凡涉及到的相关部门，应经常组织员工学习本办法及公司的其他相关规定，并严格按本办法执行；若因工作责任心不强或误操作造成了严重的社会影响，将追究相关人员及部门领导责任。

附件：《停供气作业申请及审批表》

# 33.新建燃气管道及设施验收标准制度

- 目的

为确保新建、改造燃气管道及设施满足运行管理需要，根据国家现行相关规范，结合公司实际，制定本标准。

2.范围

适用于立管阀之前燃气管道及设施（不含场站和计量装置）投运接收前的验收。

3.职责

相关科室按照验收标准，填制《燃气管道及设施验收表》，进行验收并得出结论。

4.控制程序

4.1燃气管道及设施投运的前提条件

按照公司《燃气工程竣工验收管理办法》的规定验收合格。资料包括：

4.1.1工程竣工验收报告；

4.1.2工程质量监理报告；

4.1.3 DN50以上的、法兰连接的阀门，领料后的单体试压合格记录（适合有阀门的工程）；

4.1.4燃气设施(如阀门、调压设施等)出厂合格证；

4.1.5阴极保护系统测试合格记录（适合有阴极保护的工程）；

4.1.6工程设计文件、竣工图。

4.2提前投运的条件是燃气管道及设施安装完毕且试压合格。资料包括：

4.2.1审批合格的《提前投运审批表》；

4.2.2监理单位出具的管道强度、严密性试压和通球吹扫合格记录；

4.2.3DN50以上的，法兰连接的阀门，领料后的单体试压合格记录（适合有阀门的工程）；

4.2.4阴极保护测试合格记录（适合有阴极保护的工程）；

4.2.5燃气设备(包括阀门、调压设施等)及附属设施出厂合格证；

4.2.6工程设计文件和表明管线准确管位的图纸资料。

4.3竣工图的接收

4.4.工程竣工图包括纸质竣工图和相应竣工图电子版。

4.5所有纸质竣工图均应满足：

4.5.1楼盘和工业用户的纸质竣工图应是蓝图，其他类型用户纸质竣工图可用白图，每页图纸均应加盖竣工章，并有施工、监理人员及其单位负责人签字。

4.5.2图纸内容应包括封面、目录、说明书、材料表、总平面图，还应根据图纸内容表达需要增加系统图和局部大样图（套管、管沟、穿跨越、碰管点等）；图纸表达完整，覆盖本工程投运的全部燃气管线及附属设施。

4.5.3说明书、材料表与总平面图内容必须一致：总平面图中设施数量、型号与材料表应一致，总平面图中接管点位置及接管管径与工程说明应一致，各页竣工图号与封面竣工图号应一致。

4.5.4平面图坐标系为四川省坐标系，图面比例不低于1：1000。

4.5.5材料表中的燃气设施必须标注详细型号和生产厂家，说明中须包含主要施工人员名单、开工时间、竣工时间及钢管的防腐类型。

4.5.6输配工艺必须清晰、正确，管径、管长、管材、管件及燃气设施标注必须清楚。

4.6干管竣工蓝图专项要求：

4.6.1竣工图中道路必须标注道路名、道中线和道路宽度，道路规划设计图中具有的道中线起点、末点、拐点、圆弧段、交叉口原始坐标必须在竣工图中予以保留。

4.6.2燃气阀井、测试桩必须测量坐标，阳极包与燃气管线连接点、燃气管线起点、末点、变向点、支线端点、三通及圆弧段必须测量坐标及对应地高、顶高，圆弧段管线坐标应加密测量（以能准确描述圆弧形状为准）。

4.7应用工程竣工蓝图专项要求：

4.7.1应用工程总平面图应标注2个以上的点坐标，不能选择空白点进行坐标标注。

4.7.2完整的楼盘、楼层信息，燃气管线须标注埋深或架空高度。

4.7.3应用工程间距标注必须满足可以现场定位任何一段管线、任何燃气设施，标注线长度与标注数值符合图面的比例，标注参考建筑应为永久性建（构）筑。

4.8工程电子竣工图和纸质蓝图的内容应完全相同。电子图的格式须满足：

4.8.1电子竣工图须为AutoCAD文件格式。

4.8.2应用工程的电子总平面图AutoCAD显示坐标与实际坐标应一致。

4.9燃气管道的现场接收

4.9.1燃气管道的下列内容竣工投运时必须与竣工图一致，提前投运时必须与办理手续时提供的图纸一致。

4.9.2管道的实际安装位置;

4.9.3管道走向;

4.9.4管道埋深;

4.9.5管道起点、终点位置;

4.9.6支管数量、位置；

4.9.6接管点位置。

4.9.7二除碰管操作坑、试压坑外，埋地管道全部回填完毕。

4.9.8穿跨越管道严格按设计文件要求执行。

4.9.9燃气管道穿出地面管段应有特殊的防腐措施。当采用加设PVC套管作为防腐措施时须满足：露出地面部份应不低于20厘米，燃气管道置于PVC套管中心，套管安装竖直，套管与燃气管道之间应采用柔性防腐材料填实。

4.9.10可能被车辆碰撞的燃气管道应设置防护装置。

4.9.11市郊和长输管线直线管段应每200米设置标志桩，变向点设置转角桩。

4.9.12架空穿跨越管线应有“严禁攀爬”的警示标识，并采取防止攀爬的措施。

4.10燃气设备的现场接收

所有燃气设备的安装位置竣工投运时必须与竣工图一致，提前投运时必须与办理手续时提供的图纸一致。

4.10.1阀井的现场接收

a阀井不能被掩埋，井盖能正常开关，井口位置应方便操作人员操作。

b井体结构符合设计要求。

c阀井所处地面已经形成，且井盖、井圈完好。设置在道路上的阀井井盖应与地面保持在同一水平面（允许高差为±2cm），非道路上的阀井井盖应高于现状地面。 位于机动车道的阀井应使用承重20吨的高强度井盖。

d阀井盖均使用公司统一定制的井盖。

e井体设施安装牢固，钢阀体防腐层应无损伤，其他设施防腐层应完整，防腐质量达设计标准。

4.11直埋阀的专项要求：

4.11.1直埋阀井内应采用细沙或细土回填。

4.11.2PE直埋阀按设计要求安装保护套筒。

4.11.3钢直埋阀转换头安装到位。

4.12调压箱（柜）的现场接收

4.12.1所有调压箱、调压柜（含调压计量柜）均应满足：

a调压箱（柜）部件齐全、外观完好无损伤。

b调压箱（柜）及进出气管道防腐完整。

c调压箱（柜）应有手动恢复超压切断装置。

d调压箱（柜）应设中压压力表，压力表必须完好，压力表应贴检验标签。调压器后、输出阀前应设测压口。

4.12.2调压箱（柜）须设置在易操作、维护的位置，且其外围操作空间不小于（箱）柜门开度半径的2倍。

4.12.3可能被车辆碰撞的调压箱（柜）应设置防护装置。

4.12.4门锁完好，钥匙齐备。

4.13调压箱的专项要求：

4.13.1调压箱安装在永久性建（构）筑物的外墙壁或悬挂在专用支架上，钢支架防腐按架空燃气管线要求执行，调压箱外壳应方便拆卸。

4.13.2调压箱外壳及进出管道的安装应横平竖直。

4.13.3调压箱底离地面距离一般应保持在140-160cm左右。

4.14调压柜（含调压计量柜）的专项要求：

4.14.1调压柜的安全放散阀必须在检验有效期内（以检验证书为准）。

4.14.2调压柜应安装在不低于20cm高的方形砖砌体基础上,砖砌体应采用24cm砖砌，并略大于调压柜外壳，大于调压箱外壳部分须贴仿古砖，砖砌体基础内用细沙或细土填充；柜外基础周边地面应做不低于C15混凝土硬化处理，硬化范围应至少超出调压柜底座周界50cm，硬化地面应有5‰坡度坡向外侧，以防止积水。

4.14.3调压柜的放散管应安装牢固。

4.14.4柜体应安装有效的接地装置。

4.15阴极保护系统的现场接收

4.15.1测试桩安装牢固且不得被掩埋，内部连线正确、外观完好。车行道边的测试桩应设置防护装置或安装在井内。非井内安装的测试桩应高出地面不低于0.4米。

4.15.2阳极包埋深达到设计标准。

4.15.3阴极保护电位符合运行要求。

4.16巡检科应按照验收标准，对照现场情况查看，如实填制《燃气管道及设施验收表》，对燃气管道及设施是否合格进行验收并得出结论。

附件：《燃气管道及设施验收表》

# 34.中压及庭院燃气管道通气置换管理制度

- 目的

为了搞好中压及庭院管道投运前的通气置换工作，根据国家有关燃气输配管理规定，结合公司实际制定本办法。

2.范围

2.1管径大于80mm，且长度大于300m的中压燃气管道的通气置换。

2.2低压庭院燃气管道的通气置换。

3.职责

安装科负责各自管辖区域内的中压及庭院燃气管道置换。

4.控制程序

4.1置换的条件

4.1.1燃气管道必须竣工验收合格。

4.1.2中压及庭院燃气管道完成碰口。

4.1.3用户提出用气申请时。

4.2置换程序

4.2.1通气置换方案制定与审批

置换工作方案由工程队负责制定。通气置换方案由安装科科长审批后实施。

4.2.2技术交底

生计科负责向所有参与通气置换的成员进行技术交底。

4.3置换作业

4.3.1置换方案技术交底后，各相关部门按其职责负责置换作业的具体实施。

1)按照分工，落实作业所需的材料、工具、设备、仪表、安全防护用品及安全警示用具等。

2)放空新建管道中的空气可采用多点放散，并尽量选取管道末端进行放散。

3)通气时，应缓慢开启带气阀门向新建管道送气。

4)参加通气置换的人员应严格按照作业指导书和置换方案的要求操作。

5)通气置换应进行三次采样检测，每次间隔时间不小于5分钟，燃气浓度不低于98%VOL时，视为置换合格，并关闭放散阀门。

6)置换合格后，应对管网及附属设施进行全面检查，符合运行要求后，方可升压通气运行。

4.3.2新通气管道应在24小时后再进行一次泄漏检查，并在通气后1周内复查一次。

4.3.3对于管径大于100mm,且长度大于500m中压管网的通气置换，由安监科负责监督和指导。

4.3.4重大的通气置换项目，应成立领导小组，由项目实施部门的主管领导或公司经理指定人员担任组长。

附件：1.《中压及庭院燃气管道通气置换作业指导书》

2.《中压管网置换作业记录表》

3.《庭院燃气管道置换作业记录表》

附件1：

营山县圣新天然气有限公司

中压及庭院燃气管道通气置换作业指导书

1、适用范围

本作业指导书规定了采用直接置换法进行通气置换的安全操作要求和注意事项。

本作业指导书适用于中压及庭院燃气管道通气置换作业。

2、规范性引用文件

下列文件对本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

《城镇燃气设施运行、维护和抢修安全技术规程》（CJJ51—2006）。

3、术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

3.1直接置换法

是采用天然气直接置换燃气管道中空气的作业过程。

4、作业程序及要求

4．1作业前准备

4.1.1设备工具类：井钩、扳手、阀井扳手、XP—314型检测仪、U型压力计、通讯设备、防爆照明设备等；

4.1.2材料类：放散管、变径接头（补芯）、生胶带、球阀等；

4.1.3人员安全防护用品类：防静电服、防静电鞋、安全帽等；

4.1.4作业安全、警示用具类：警示带、灭火器等。

4.2作业过程

4.2.1编制通气置换方案

4.2.1.1将工程竣工图纸中的管线和现场管线情况进行核对，确认通气置换的范围；

4.2.1.2对每个阀井进行检查，确认阀井的种类、开关状态、阀门与法兰连接处有无盲板、放散阀的位置和规格，并观察阀井及放散阀周围的环境；

4.2.1.3选择放散和置换位置，确定使用放散管的规格、连接方式和长度；

4.2.1.4根据以上掌握的信息、资料，编制通气置换作业方案，明确人员分工、物资准备、放散和置换区、作业注意事项；

4.2.1.5根据通气置换方案审批的有关要求，上报审批。

4.2.2组织作业实施

4.2.2.1作业指挥人员组织置换方案交底；

4.2.2.2人员按照分工，落实作业所需的材料、工具、设备、仪表，并预制或准备放散管；

4.2.2.3按照作业时间要求，作业人员提前到位，按照指令设置警戒区域、作业标识，宜在置换区域放置灭火器材2具；

4.2.2.4监护人员疏散作业区域内的无关人员、车辆、清除火源和易燃物质。

4.2.2.5安装放散管和监测管

1）作为置换使用的放散管应尽可能安装在新建管道的末端；

2）进入阀井内安装放散管时， 应遵守CJJ51—2006的有关安全要求；

3）安装的放散管应与置换管道上的放散阀规格相匹配，竖直安装出井，连接牢固无泄漏。作为置换使用的放散管，应在出地面0.8米—1.2米处安装球阀1个，作为放散、置换和压力、浓度监测的控制阀门；

4）PE管线的置换，金属放散管应可靠接地。

4.2.2.6放空新建管道中的空气

1）放散管安装完毕，打开阀井内管道上的放散阀门，人员出井后，按照指挥人员的指令，再打开放散管上的阀门进行放散；

2）放空新建管道中的空气时，可采取多点放散，并尽量选择管道末端进行放散；

3）放散后，关闭放散阀门。

4.2.2.7送气、置换与监测

1）送气人员根据指挥人员的指令，缓缓打开带气管道上的主阀门，向新建管道送气，送气压力应控制在5Kpa以内；

2）置换人员根据指挥人员的指令，打开置换用的放散管阀门进行置换；

3）监测人员通过水平监测管上的压力表观察压力变化情况，需要较为准确的压力值时，可关闭放散管上的上端阀门来观察压力表的指针；

4）监测人员按指令使用XP—314型检测仪通过检测管上的球阀控制取样口进行浓度监测，并将观察和检测结果及时报知指挥人员；

5）当取样口燃气浓度达到方案要求时，根据指挥人员指令关闭放散阀门。

4.3作业结束

4.3.1巡视检查

4.3.1.1对新通气的管线进行巡视检查，检查结果及时报告指挥人员。

4.3.1.2新通气管道应在24小时内检查一次，并应在通气后的第一周进行一次复查。

4.3.2拆除放散管和作业标识

4.3.2.1关闭管道上方的放散阀门；

4.3.2.2打开放散管上的控制阀门，放空放散管中的燃气；

4.3.2.3使用工具拆除放散管，有监测水平支管的，应先拆除支管，再拆除主管；

4.3.2.4确认阀井内阀门等设施处于正常状态和无泄漏，依次去除作业安全警示标志；

4.3.2.5填写作业表格，作业人员按要求认真填写作业表格，并及时归档。

4.4置换合格的标准

使用在有效期内计量准确的XP—314型检漏仪测试，浓度达到98%VOL以上。

5、注意事项

5.1未验收合格的工程和不在通气置换范围内的管道及附属设施严禁置换带气。

5.2在做通气置换方案时，考虑置换环境是否符合安全要求，否则，应调整置换作业点或采取有效的安全措施确保作业安全。

5.3在置换前，如若置换的管道内没有空气压力，应及时排查原因，确认管道是否有损坏，是否具备条件。

5.4属停气碰管作业后的通气置换，应在停气碰管作业后及时进行置换作业。

5.5安装放散管时，认准丝扣，用力适当，避免损坏管道上的丝扣。

5.6放散口高度应高于地面2米以上，远离用户门窗、明火、高压架空电线等场所，设置作业隔离区域隔离无关人员，专人监护。

5.7使用XP—314型可燃气体检测仪检测时，应遵守XP—314型可燃气体检测仪安全操作规程有关要求。

5.8置换过程中应采取适当的方法，减少气损。

5.9人员要求

5.9.1参加通气置换人员应熟悉置换方案，掌握放散管的安装与使用。

5.9.2中压置换时，作业人员应带安全帽。

5.9.3作业人员服从指挥，做到令行禁止。

5.9.4熟知CJJ51—2006的相关内容。

# 35.锁式球阀钥匙管理制度

- 目的

为规范公司锁式球阀钥匙领用及使用管理，确保钥匙管理有序，结合公司实际，制定本办法。

- 范围

公司范围内所有锁式球阀钥匙领用及使用管理。

3.职责

3.1物资供应科凭分管副经理签审的领料单发放锁式球阀钥匙，并建立购进及发放台帐。

3.2安装科领用钥匙后按工作职责发放给工程管理员。

3.3营销科按工作职责发放给抄表员、通气员。

3.4巡检科按工作职责发放维修员。

4.控制程序

4.1各科应指定人员对钥匙进行日常管理，并建立管理台帐，台帐内容应包括领用人签名、领用数量、领用及归还时间。

4.2安装科在上一个楼盘验收结束后，下一个楼盘仍需使用的可继续使用，不需使用的应及时归还。

4.3钥匙使用人应妥善保管，不得复制、借给他人使用。

4.4钥匙损坏，使用人须在24小时内将损坏件交还给保管员，并更换。丢失的应在24小时内向部门钥匙保管人员报告。

4.5部门钥匙管理人员3个月清查一次，核实钥匙数量、损坏情况等。

4.6钥匙保管人员及使用人员岗位调整，应如数移交钥匙。

4.7各部门无法使用的钥匙交材料经营科。

4.8若领用人将钥匙遗失，按200元/把进行赔偿。

4.9钥匙持有人超越职责使用钥匙或违规开启，给予经济或行政处罚，造成严重后果的解除劳动合同，导致发生重大安全事故的依法追究其相应责任。

附件：《锁式球阀钥匙使用部门管理台账》

# 36.通气点火管理制度

1.目的

为规范通气点火作业，满足客户及时、安全用气需要，结合公司实际，制定本办法。

2.适用范围

适用于验收合格的居民和非居民用户的初次通气点火。

3.职责

营销科负责管辖区域内居民和非居民用户的通气点火工作。

4.控制程序

4.1通气点火条件与操作要求

4.1.1居民用户通气点火条件

（1）户内暗埋、暗封管道用户应提供施工单位资质证复印件（盖鲜章）和符合验收规范的竣工报告。

（2）明管敷设管道用户符合安装规范。

（3）用气环境、计量表具、燃气管道与设计一致。

（4）灶具、热水器、连接管材质符合安装规范。

（5）同一室内无第二火源。

（6）安装整体橱柜的，橱柜门须有通气孔，通气孔总面积不小于80cm2。

（7）签订《供用气合同》。

4.1.2居民用户通气点火操作要求

4.1.2.1户外集挂表通气点火

（1）调压器所覆盖范围内首次通气，调压工对调压器低压出口至表前阀之间进行严密性试压，通气员对表前阀至调压器低压出口之间进行严密性试压。压力测试合格，管网运行部门按置换要求启用调压器。

（2）压力测试不合格：属用户原因造成的，由客户服务部门督促用户整改。非用户原因造成的，管网运行部门负责处理立管球阀逆气流方向的燃气设施；客户服务部门负责处理立管球阀（含球阀）顺气流方向的燃气设施。

（3）通气员检查所有户外锁控阀，应全部处于关闭状态后才予通气，并关闭无通气用户的立管球阀。通气后检查其它表具是否有走字现象，若表具有走字的，则查明原因立即处理。

（4） 成功通气点火后，通气员填写《居民用户通气点火记录》，用户签字确认。通气点火不成功，应在《居民用户通气点火记录》中标明不能通气点火的原因，并告知用户。

（5）通气员对用户进行安全用气宣传，并发放宣传资料。

4.1.2.2户内挂表通气点火

（1）调压器所覆盖范围内首次通气，调压工对庭院管道至表前阀之间进行严密性试压，通气员对表前阀至调压器低压出口之间进行严密性试压。压力测试合格，管网运行部门按置换要求启用调压器。通气员关闭无通气用户的立管球阀。

（2）压力测试不合格：属用户原因造成的，由营业所督促用户整改。非用户原因造成的，工程队负责处理立管球阀逆气流方向的燃气设施；营业所负责处理立管球阀（含球阀）顺气流方向的燃气设施。

（3）成功通气点火后，通气员填写《居民用户通气点火记录》，用户签字确认。通气点火不成功，应在《居民用户通气点火记录》中标明不能通气点火的原因，并告知用户。

（4）通气员对用户进行安全用气宣传，并发放宣传资料。

4.1.2.3已通气楼栋单组立管首次通气点火

（1）通气员对该组立管球阀至户内表前阀之间进行严密性测试合格，再对灶具阀门至表前阀之间进行严密性测试。

（2）压力测试不合格：属用户原因造成的，通气员督促用户整改；非用户原因造成的，通气员负责处理。

（3）成功通气点火后，填写《居民用户通气点火记录》，用户签字确认。通气点火不成功，应在《居民用户通气点火记录》中标明不能通气点火的原因，并告知用户。

（4）通气员对用户进行安全用气宣传，并发放宣传资料。

4.1.3零散户及农村集中开发户通气点火

（1）通气员检查灶前阀应处于关闭状态，再打开锁控阀通气，用发泡剂对管道、表具及管件进行查漏，无泄漏打开灶前阀进行通气点火，有泄漏按要求进行处理。

（2）成功通气点火后，填写《居民用户通气点火记录》，用户签字确认。通气点火不成功，应在《居民用户通气点火记录》中标明不能通气的原因，并告知用户。

4.1.4非居民用户通气点火条件

（1）用气环境、计量表具、燃气管道、用气流量与设计一致。

（2）燃气器具、连接管材质符合安装规范。

（3）同一室内无第二火源。

（4）燃烧装置采用机械鼓风或使用加氧、加压缩空气的燃烧方式，应安装止回阀。

（5）签订《供用气合同》。

4.1.5非居民用户通气点火操作要求

1、需启用调压器：调压工对调压器低压出口至灶前阀之间进行严密性试压，通气员对灶前阀至调压器低压出口之间进行严密性试压。压力测试合格，工程队按要求进行置换，按设计压力启用调压器，通气员进行通气点火。

2、不需启用调压器：通气员对灶前阀至立管阀之间进行严密性试压，压力测试合格后进行通气点火。

3、压力测试不合格：属用户原因造成的，由客户服务部门督促用户整改。非用户原因造成的，工程队负责处理立管球阀逆气流方向的燃气设施；营业所负责处理立管球阀（含球阀）顺气流方向的燃气设施。若为工业、锅炉用气，工程队负责处理调压器低压出口到第一个阀门之间的管道；营业所处理第一个阀门（含阀门）后端的管道、计量器具等。

4、安装科对流量计参数进行设定。

5、通气员按照燃烧器具使用说明书进行操作，并检查表具读数是否正常，若读数不正常则停止通气，并查明原因，处理完毕后再予通气点火。

6、成功通气点火后，填写《非居民用户通气点火记录》，用户签字确认。通气点火不成功，应在《非居民用户通气点火记录》中标明不能通气点火的原因，并告知用户。

7、通气员对用户进行安全用气宣传，并发放宣传资料。

4.2通气派工

4.2.1通气部门按用户申请顺序与用户预约上门通气时间。

4.2.2通气部门在7个工作日内安排通气点火，非居民用户在2个工作日内安排通气点火。

4.3通气人员培训

营销科对新进或转岗到通气点火岗位的人员须进行岗前培训，在岗通气人员应进行定期培训。

4.4用户档案管理

4.4.1通气员收集、完善通气用户信息资料，并及时传递至抄表员处，录入收费系统管理。

4.4.2安装科每月定期对已通气用户信息资料及供用气合同进行分类、整理，并归档。

4.5罚则

通气人员应按公司要求规范操作、廉洁自律，不得有私自通气、吃拿卡要等违规行为。若一经查实，按下列处罚执行。

4.5.1私自通气行为：对事涉人员给予3000元以内的经济处罚，并给予行政处分。造成严重后果的解除劳动合同，导致发生重大安全事故的追究其相应责任。

4.5.2吃拿卡要行为：对事涉人员给予1000元以内的经济处罚，并给予行政处分。

4.5.3违规操作行为：对事涉人员给予200元以内的经济处罚，并给予行政处分。

5.附录

附件：1.《通气点火流程》

附表《居民用户通气申请表》

附表《楼栋立管燃气管道严密性测试记录》

附表《居民用户通气点火记录》

附表《非居民用户通气点火记录》

# 37.消防安全管理制度

1.目的

为加强公司消防安全管理，根据《中华人民共和国消防法》，结合公司实际，制定本制度。

2.适用范围

本制度适用于公司全体员工。

4.职责

4.1 领导小组职责：

4.1.1全面负责公司消防安全工作；

4.1.2审定公司的消防安全制度和措施、消防应急预案；

4.1.3组织消防安全检查及火险与事故隐患整改；

4.1.4组织交流经验，评比表彰先进。

4.2安监科职责

4.2.1负责消防管理制度的拟定、修订，消防应急预案的制定、修订；

4.2.2负责消防设施设备配置、使用维护情况抽查与监督；

4.2.3负责消防器材配备审核；

4.2.4组织公司级消防安全教育培训、消防技能培训、应急预案的演练；

4.2.5督促重点部位、岗位火灾隐患的整治、防范工作；

4.2.6监督易燃易爆化危品的储存、运输办证，督促防雷、防静电装置的检测及日常维护工作。

4.3重要业务部门及其他部门职责

4.3.1负责本部门的消防安全管理工作和消防档案资料的收集管理；

4.3.2组织贯彻消防工作的各项规章制度，落实各项防范措施；

4.3.3对消防检查中发现的不安全因素，要及时进行整改与上报；

4.3.4对员工进行日常消防安全教育，对新员工进行上岗前的消防安全培训、考核；

4.3.5负责对各自管理范围内的重点消防部位进行登记管理。根据生产特性、危险程度等划定禁火区域，在禁火区域内进行明火作业时、必须事先按规定办理动火审批手续，在专人监护下方可施工；

4.3.6经常进行消防应急演练，熟悉扑救各种火灾的方法。

4.4 各级消防安全责任人职责：

4.4.1、严格执行消防法规，消防安全制度，依法纠正违章；

4.4.2、将消防工作列入议事日程，做到“五同时”；

4.4.3、协助公安机关调查火灾原因，提出处理意见。

4.5 兼职消防安全员负责所属区域的消防安全管理工作，落实消防安全措施。

4.6 义务消防队接受消防安全领导小组的指挥调动。

5.控制程序

5.1消防安全教育、培训

5.1.1新职工入厂，须进行消防安全的职前培训，培训内容包括：消防安全基本常识、灭火器及消防栓的操作使用等。

5.1.2每年以创办消防知识宣传栏、开展知识竞赛等多种形式，提高全体员工的消防安全意识。

5.1.3各部门根据各部门、各阶段的特点进行有针对性的消防安全教育培训。

5.1.4公司每年对全体职工进行疏散演习，对义务消防队员进行消防应急预案演习，使每个队员能熟练使用灭火器。

5.2消防巡查、检查

5.2.1逐级落实消防安全责任制，值班人员每日进行消防巡查，各部门每月进行一次消防检查；

5.2.2检查中发现火灾隐患，检查人员应填写消防检查记录，及时通知受检部门，并根据情况下发隐患通知书；

5.2.3检查部门对检查中发现的火灾隐患未按规定时间及时整改的，根据奖惩制度给予处罚。

5.3安全疏散管理

5.3.1配气站等生产经营场所疏散通道、安全出口应保持畅通，严禁占用、堵塞；

5.3.2应按规范设置符合国家规定的消防安全疏散指示标志和应急照明设施，严禁关闭、遮挡或覆盖，应处于正常状态，并定期组织检查、测试、维护和保养。

5.4 消防设施、器材维护和管理

5.4.1消防设施应由所属岗位人员进行维护保养，保持整洁、卫生、完好。

5.4.2消防设施和消防设备应定期测试，室内外消火栓、消防水泵、喷淋装置每月应测试运行，检查其是否完好有效。其它消防设备的测试，根据不同情况决定测试时间。

5.4.3消防器材管理：

（1）各部门的消防器材应指定专人负责管理，保证处于完好状态。

（2）灭火器维护保养每月应不少于两次。

（3）对消防器材应经常检查，发现丢失、损坏应立即补充。

（4）任何人不得擅自挪用消防器材，不准埋压和圈占消防栓。

（5）灭火器设置应明显，稳固，铭牌朝外，便于取用，并放置在干燥通风的地方。

（6）手提式灭火器宜设置在挂钩、托架上或灭火器箱内，其顶部离地面高度应小于1.50m，底部离地面高度不宜小于0.08m。

（7）每个地点灭火器设置应不少于2具，但不应多于5具。

5.5火灾隐患整改

5.5.1对发现的火灾隐患应进行逐项登记，并限期进行整改，同时要做好隐患整改情况记录；

5.5.2在火灾隐患未消除前，责任部门应落实防范措施，确保隐患整改期间的消防安全，对自身无法解决的重大火灾隐患应当提出解决方案上报公司；

5.5.3对公安消防机构责令限期改正的火灾隐患，经整改后报送公安消防机构。

6.附录

附表6-14 消防及应急设备设施台账

消防培训记录

# 38.内部治安保卫管理制度

1.目的

为加强公司内部治安保卫，保护员工人身、财产安全和公司公共财产安全，维护公司正常的工作、生产、经营秩序，结合公司实际，制定本制度。

2.适用范围

本制度适用于公司内部的治安保卫，包括各部门、分公司及场站。

3.职责

3.1行政科职责

3.1.1拟定、修订并监督执行治安保卫方面的相关制度，并协助和督促相关部门落实。

3.1.2负责外聘保安队伍的选用和保安公司的协调及保安、门卫的日常管理工作。

3.1.3、在重大活动中具体负责维护现场秩序和治安工作。

3.1.4、保持与辖区公安机关的沟通协调，确保突发事件公安机关及时介入。

3.1.5、负责办公楼、宿舍的治安、消防、文明楼院、外来暂住人口的管理和员工的户口迁移、登记办证工作。

3.1.6组织公司治安保卫工作的检查和考核，提出奖惩意见。

3.2部门治安保卫人员工作职责

3.2.1负责本部门办公场所、生产经营场所日常治安保卫工作。协助维护本部门所在区域和周边地区的治安、交通秩序。

3.2.2负责本部门重点、要害部位巡查、保卫工作

3.3保安、门卫职责

3.3.1遵守公司治安保卫制度，具体落实执行安全防范措施。

3.3.2按《门卫管理规定》，检查进、出公司人员的证件以及出入的物品、车辆，并形成相关详细记录。

3.3.3按《安全巡查规定》，负责对所属范围进行安全巡逻和检查，建立巡逻、检查记录；

3.3.4负责维护所属范围内的日常生产经营秩序，制止发生所属范围内的违法行为，对难以制止的违法行为的案件，涉及刑事犯罪案件应当及时报警，并采取措施保护好现场；

3.3.5负责完成部门交待的其他工作。

4.控制程序

4.1内部治安保卫工作要求

4.1.1公司办公楼、库房、宿舍设置保安、门卫进行值班守护、巡查管理。

4.1.2公司办公楼、场站等应设围墙、安装监控设施，重要生产工作场所应设有防止外人进出措施。

4.1.3办公场所、场站非工作人员进出实行登记制度，物资进出实行许可登记制。

4.1.4内部保卫人员应当接受有关法律知识和治安保卫业务、技能以及相关专业知识的培训考核。应当依法、文明履行职责，不得侵犯他人合法权益。

4.1.5应不定期检查防火防盗等治安保卫情况，治安隐患及时得到排查和消除，治安案件和涉嫌刑事犯罪的案件及时得到处置。

4.2保安门卫管理规定

4.2.1值班人员应具备良好的综合素质，身体健康，敬业爱岗，敢于坚持原则，并有见义勇为的精神。

4.2.2值班人员严格站姿、坐姿，按规定值勤。文明执勤，礼貌待人。

4.2.3值班人员必须秉公办事，上班时间一律谢绝会客。

4.2.4门卫值班人员严格二十四小时值班制度，坚守岗位，不得擅自离岗、串岗、脱岗；不得做与工作无关的事。值班期间，遇到不能处理的问题，应及时请示有关领导，妥善处理。

4.2.5门卫值班人员在公司上、下班时为站岗。

4.2.6对进出车辆、人员严格检查，严禁携带易燃易爆物品进入公司所属区域。

4.2.7值班人员要爱护值班室的设施设备，保持门岗及辖区内的清洁卫生，做到随时保持整洁、美观。

4.2.8办公区域的来访人员和外来车辆必须登记填写《来访人员登记表》和《车辆出入登记表》，值勤人员通知会客对象确认无误后方可放行。

4.2.9门卫值班人员凭该部门负责人签字的《物资放行单》，对出公司的物资进行放行；重要物资须经公司分管领导签字确认，核实无误后放行。

4.2.10门卫值勤人员不按此规定执行的，将参照公司有关奖惩办法处理。

4.3巡逻管理规定

4.3.1工作职责

（1）及时制止不良事件的发生，有力打击不法分子。

（2）除正常工作时间，上班前与下班后需对所辖区域进行检查。

（3）上班后在岗位上进行正常执勤工作，并协助搞好所属区域的消防管理工作。

（4）负责所属区域内的夜间值勤工作，执行轮流值岗制度，保证公司财产安全。

（5）、若发生火灾或其他事故，做好疏导工作，保证出入通道畅通无阻。

4.3.2工作流程

4.3.2.1上班期间巡查

（1）保安员、门卫上岗后，按照工作流程和线路巡查。

（2）检查辖区范围设施是否完好，若有损坏情况，立即报所在区域负责人。

（3）巡视辖区的治安情况，留意办公楼、停车场等场所避免可疑人员或闲杂人员进入办公区域。

（4）各辖区保安员应制止炒卖、无证摆卖、张贴标语、乞讨等不良现象。

4.3.2.2下班期间巡查

检查所辖区域的门、窗、柜、水电是否关闭及其他情况；若遇门窗、柜、水电未关好等情况，应通知有关部门并协助及时处理。

4.3.2.3夜间巡查

（1）夜班保安员、门卫应对所辖区域不定期巡逻。

（2）应密切留意可疑人员或闲杂人员，确保公司的财产物资安全。

4.3.2.5交接班

（1）交班时应做好交接班工作。

（2）提前十分钟到岗位上接岗，如接班人员未到位，在岗队员不能离开岗位。

（3）接班时要详细了解上一班的执勤情况和当班注意的事项。

（4）交班前应打扫岗亭卫生。

4.4治安保卫工作检查、考核及奖惩

4.4.1安全管理部门和各责任部门应不定期检查防火防盗措施落实情况，及时掌握内部有无不稳定因素情况，治安隐患及时得到排查和消除。

4.4.2安全管理部门对保安、门卫人员工作情况进定期考核。内部保安、门卫考核情况纳入绩效工资管理；外聘保安履职不到位按照保安合同进出处罚，考核情况纳入次年度对保安公司和人员的选聘。

4.5保安、门卫紧急情况处置管理

4.5.1公司各部门负责人接到紧急情况发生的报警，应立即进行核实，做好记录并通知相关部门处置、排险和抢修；

4.5.2火警：接到报警后，通知相关人员和值班保安要立即赶至现场，疏散居民，就近取用灭火器进行灭火，如果控制不了，应立即拨打“119”报警；

4.5.3治安事件：接到报警后，值班保安应立即赶至现场维护秩序，防止事态扩大，视情况拨打“110”报警；

4.5.4其它各种突发事件发生，可能危及人身安全或引发严重后果的，保安、门卫人员应立即通知相关领导并采取相应措施，首先进行人员安全隔离或疏散，同时截断水、电、气源，并与有关部门及时取得联系，以消除各种危险；

4.5.5对发生的各项紧急事件，应做好详细记录。

4.6报告管理

4.6.1发生案件后，当事人及有关人员要立即采取措施，并注意保护好现场，不得破坏与案件有关的物体、状态及痕迹，及时向安全管理部门报告案情，安全管理部门根据了解的情况逐级上报，必要时报告当地公安机关，请求协助破案。

4.6.2报告内容：案发地点、时间、人员伤亡情况、财产损失状况和目前状况。

4.6.3报告流程：

行政科科长

当事人或值班人员

公司分管安全领导

公司经理

（1）当事人或值班人员应立即报告管理部门，紧急情况应同时报110或119；

（2）管理部门按照程序报告公司分管安全领导，分管安全领导视情况上报经理。涉及人身伤害、重大财产损失和重大影响案件在报经经理后向公安机关和上级部门报告。

5.附录

《来访人员登记表》

《外来车辆出入登记表》

《物资（物品）放行单》

# 39.燃气运输车辆管理制度

- 目的

为了加强车辆管理，规范公司车辆的使用，节能降耗，充分发挥现有车辆的作用，确保车辆安全、高效、快速、合理地运行，根据公司的实际情况，特制定本办法。

- 范围

适用于公司所有车辆的管理

3.职责

3.1行政科负责公司所有车辆的管理工作，分管经理负责车辆日常管理工作，车辆主管负责车辆技术和组织驾驶员定期对车辆安全检查等工作。

3.2行政科负责车辆责任事故处理，督促车辆安全检查。

3.3各科室负责派驻车辆的使用、调度、考勤、安全意识教育等日常管理工作。

4控制程序

4.1车辆分配

4.1.1车辆使用由行政科统一调配，并按照轻重缓急的原则合理安排。

4.1.2被派驻到各科室的车辆，在其生产、作业经营场所区域内自行安排和使用。

4.1.3公司领导因公出差，根据需要派车。

4.1.4其他员工出差，原则不安排车辆。特殊情况确需用车应填写“因公出差用车单”，经出差人员部门科长审核，出差人员部门分管领导同意，报经理审批同意后,由行政科负责统一派车；商务接待车和交通车用车须报请经理批准同意后由行政科安排使用。

4.1.5各职能部门市内用车须提前报请行政科统筹安排。

4.1.6各部门市外因公用车，在可以预计的情况下，提前2-3天告知行政科，由行政科统筹安排，降低不必要的重复出车，以提高车辆使用效率。

4.1.7各科室因特殊情况在市内需临时增用车辆，与行政科联系，由行政科进行调配安排。

4.1.8交通车严格按照公司规定的始发时间、路线、停靠站点等要求运行，做好安全、服务工作。

4.2运行管理

4.2.1公司专兼职驾驶员，必须依法取得相应的机动车驾驶证。由行政科科负责对公司机动车专兼职驾驶员的职业道德、操作技能和交警部门颁发的有效驾驶证等进行综合考评和认可,合格后报请行政科科长审批，未经批准认可的人员不得驾驶公司机动车辆。

4.2.2专兼职驾驶员只能驾驶所分配的车辆，实行定车定人，严禁将车辆交与他人驾驶。

4.2.3专兼职驾驶员必须服从行政科的管理，派驻各科室的驾驶员同时还应服从该部门车管人员安排，或凭公司“因公出差用车单”出车，严禁将车辆用于从事与本公司生产经营活动无关的其它方面。专职驾驶员未出车时应在规定地点待命等候安排。

4.2.4驾驶员在车辆行驶中，应按程序操作，时刻保持安全车距、车速，拒绝超载。严格执行行车“五不准”规定（即不准酒后行车，不准开疲劳车，不准开赌气车，不准开英雄车，不准开故障车）。

4.2.5驾驶员在市内办事时，必须将车停放在指定的停车地点和有专人看管的停车场。在市外办事时，必须停放在正规的停车场，及时交清费用，办妥停车有效手续，并将相关证件带走。

4.2.6车辆运行完毕后，驾驶员应将车辆清洗干净，停放在指定停车点，不得乱停乱放。行政科会同安监科等科室进行不定期检查,如发现非上班时没有将车停放在指定地点,将视为公车私用,并按规定严肃处理。

4.2.7公司领导及兼职驾驶员驾车，原则上限于市内，市外商务用车由行政科依照审批程序派车。

4.2.8行政科负责建立车辆档案，内容为：车辆的购置和入户、年检资料、修理、油耗、交通事故、费用、行驶里程及专兼职驾驶员有效的驾驶证等信息。

4.3费用管理

4.3.1燃料管理

4.3.1.1公司所属车辆，在本市城区内，只能到公司指定的加油气站加注燃油(气)，由公司统一结算，结算帐单由行政科核实记录后，按核算单位入帐并按程序报销。

4.3.1.2出差到市外加油，发票须由随车人员签字, 行政科核实记录后，报分管经理领导和财务领导审核同意,按程序报销。

4.3.2保养和维修管理

4.3.2.1车辆维修每年12月份确定次年维修厂家并签定定点维修协议。定点厂家的选定由行政科的分管领导牵头，行政科、财务科、安监科等科室对维修厂家实力、资质、质量、服务、价格等进行比选确定。

4.3.2.2车辆保养和维修实行请示报告制度。驾驶员提出申请，填写“车辆保养维修单”，办公室车辆主管组织相关人员对保养和维修事项进行核实，确认后，由定点维修厂对该车进行检查并报出维修方案（方案中应载明维修内容，更换零部件的价格、数量、生产厂家等内容），由经理和财务科领导审批；未经批准擅自进行修理的，一概不予报销维修费用。

4.3.2.3车辆常规保养,根据车辆实际运行情况,确定每5000公里－8000公里或运行三个月必须进行常规保养。

4.3.2.4车辆根据批准的修车限额进行修理，修理期间驾驶员必须到现场对质量、材料进行监督，维修完毕后行政科车辆主管组织人员进行检查验收，合格予以接收，不合格退回重修。

4.3.2.5车辆在维修过程中出现新增故障，驾驶员应立即向车辆主管汇报，车辆主管按程序报批新增维修计划。

4.3.2.6车辆在节假日或双休日发生故障，为了不影响工作，可以先在定点维修厂进行检查，维修限额在1000元以下的可以先进行维修，事后按程序补办审批手续。超过1000元的按程序报修。

4.3.2.7车辆在市区外行车途中发生机械故障需立即进行修理的，应立即告知车辆主管，并与随车领导或用车人员一同到修理厂议价修理。回公司后向行政科科长和分管领导说明具体情况，提供维修单和更换的零配件，经随车领导或用车人员审核确认后，按规定程序报销费用。

4.3.2.8车内装饰,精简实用,由驾驶员提出书面申请,经行政科科长审核,报分管领导同意后按程序实施。

4.3.3车辆的过路（桥）费

以派车单和出车记录，按照长途和市区分别进行报销，市区的过路（桥）费按月报销一次，长途每往返一次据实报销。

4.3.4停车费

固定点停车费由办公室组织人员与各守车单位洽谈守护价格并完善相关责任手续，费用按程序报销。市内办事临时停车费据实按程序报销。

4.3.5车辆清洗费

车辆清洗，由办公室组织相关人员,按规定程序进行性价比,选定洗车厂进行清洗，由公司统一结算。

4.3.6车辆保险费

4.3.6.1所有车辆必须按时参加保险，对参保公司和具体的险种保额等，办公室提出方案报分管领导审核同意后,由财务等相关部门进行性价比选,确定保险公司。

4.3.6.2公司对专兼职驾驶员每年进行人身意外伤害保险投保。

4.3.7车辆年审费

车辆年审、过桥年费等相关事宜由办公室按规定组织进行。

4.3.8津补贴

4.3.8.1出车补贴标准，根据各业务部门科长核实的出勤考核表,按公司相关规定执行。

4.3.8.2双休日及延时加班定额补贴

a.公司直管的商务车辆补贴，根据每月双休日及延时加班工作量和实际出勤情况，确定每车每月双休日及延时加班定额补贴，按规定发放。

b.公司交通车辆根据实际加班天数，按标准据实发放，但不能超过最高限额。

c.其他车辆双休日加班定额补贴，由各科室和分公司根据实际情况和规定发放。

4.4安全管理

4.4.1专兼职驾驶员应严格遵守《中华人民共和国道路交通安全法》,服从交通警察的指挥。

4.4.2由行政科会同安监科每月对公司所有车辆进行各项检查，检查内容包括车辆外观、刹车系统、指示灯、安全带、转向系统,灭火器以及救生锤等。

4.4.3车辆运行中，一旦发生突发事件，驾驶员要在第一时间向公司行政科科长报告，如涉及交通事故应及时通知交警部门和保险公司并保护好现场，行政科科长室向安监科报告，由安监科进行交通事故处理。

4.5事故处理

4.5.1驾驶员发生交通事故，依照交警部门对责任的划分承担全责的，按公司损失的15%－20%处罚；承担主责的按公司损失的10%－15%处罚；承担次责的按公司损失的5%－8%处罚；公司损失＝事故损失－保险公司赔偿。

4.5.2发生交通事故时，为使公司损失最小化，依照交警现场认定和安监科、车辆主管现场察看情况，按实际责任损失承担相应责任处罚。

4.5.3办公室根据交警部门出具的《责任划定书》,及时办理索赔等事项。

4.5.4无论发生任何事故，事故车辆驾驶员均以书面材料写出事故发生过程、分析事故原因。办公室及时组织召开事故分析会，按“四不放过”的原则（即事故原因不清楚不放过、事故责任者和应受教育者没有受到教育不放过、没有采取防范措施不放过、事故责任者没有受到处罚不放过），查明原因，分清责任，找出管理上的漏洞，总结教训，惩戒责任者，教育员工，拟订防范措施，防止类似事故的再次发生。

（5）如发生人员死亡和整车报废事故，按国家交通法规和公司相关制度处理。

4.6驾驶员管理

4.6.1专职驾驶员的人事管理归属公司办公室，兼职驾驶员的人事管理归属各业务部门。

4.6.2专兼职驾驶员要积极参加安全教育活动，遵守公司各项规章制度，认真做好车辆停放和防盗、防抢、防破坏措施。经常检查车辆各种证件的有效性并妥善保管。

4.6.3公司办公室负责对驾驶员严格考勤。其中公司直管车辆考勤由车辆主管负责，派驻车辆考勤由各科室车管人员负责，于次月初2个工作日内报办公室。

4.6.4接到出车任务应提前到场，并做好出车前、行驶中、收车后的各项检查工作，确保按时、顺利、安全出车。

4.6.5驾驶员应爱护车辆，加强车辆检查保养和维护，经常检查车辆的主要机件及配套设施，保证车辆清洁，机件性能良好，发现隐患及时报告，时刻保持车况良好。

4.6.6驾驶员培训与学习

4.6.6.1办公室定期对机动车驾驶员进行有针对性的安全教育和技能培训,认真开展经常性的交通安全宣传教育活动,提高员工交通安全意识。

4.6.6.2公司所属驾驶员，必须参加每周的班会和月会，总结上期工作,布署本期工作,进行安全意识教育学习，案例分析,车辆维修、保养、恶劣天气行车技巧及驾驶员服务态度等方面内容。

4.6.7驾驶员每天做好行车记录，于次月2个工作日内到办公室将发生的油料费、行驶里程、过路费、行车等有关单据资料交由办公室车管人员登记、核实、汇总。

4.6.8严格按公司《绩效考评实施细则》执行。每月对驾驶员的安全行驶进行考核，耗油量在核定的标准内和无责任安全事故发生，实行每公里奖励0.06元。

4.6.9公司领导驾车(含副经理以上的管理人员)不享受驾驶员出车补贴和定额加班工资。

4.6.10驾驶员必须服从办公室对车辆的统一调配,凡不服从安排的,一次警告,二次扣罚当月绩效,三次取消驾驶车辆资格,交办公室处理。

4.6.11如发生安全责任事故,根据交警部门对责任的划分承担次责的，扣发当月安全行驶奖；承担主责的，扣发当月安全行驶奖和当季绩效工资；承担全责的，扣发当年安全行驶奖和当季绩效工资；严重者，取消驾驶车辆资格。

4.6.12严禁驾驶员假公济私，弄虚作假，给所驾车辆以外的车辆加油等损害企业利益行为。一经发现，将严肃处理，并按油款的4－8倍进行处罚；严重者按国家法律法规和公司相关制度处理。

4.6.13驾驶员私自驾车出城区、非工作原因将车停放在休闲娱乐地点、擅自将车辆交与他人驾驶的，一次处罚200元,由此引发的后果及造成的经济损失和相应费用由当事驾驶员全部承担，严重者按国家法律法规和公司相关制度处理。

4.6.14驾驶员酒后驾车，扣罚当月绩效工资并一次性处罚300元,由此引发后果及相关费用由驾驶员承担，严重者按国家法律法规和公司相关制度处理。

4.6.15驾驶员违反交通法规被交警处罚以及不按公司规定停放，一次处罚50元；车辆不卫生，一次处罚30元。相应处罚由驾驶员承担责任和罚款。

4.6.16驾驶员不按照规定停放或保管不好造成车辆损坏或被盗的，按车辆损失金额现值8%－15%进行赔偿，并给予300元到1000元的经济处罚。

4.7车辆购置、报废与出让

4.7.1车辆购置由办公室提出计划，经公司批准后组织财务科等部门进行比选后按程序执行。

4.7.2车辆报废或转让由办公室提出申请，经公司批准后由行政科按公司《废旧物资管理办法》进行处理，注消或变更车籍。

# 40.防雷、防静电安全管理制度

1.目的

为加强雷电灾害防御工作，防止或减少因雷电造成的人员伤亡和财产损失，根据《中华人民共和国气象法》等有关规定，结合公司实际，制定本制度。

2.适用范围

本制度适用于本公司办公室、管道、场站等的防雷防静电安全管理。

3.职责

3.1行政科

3.1.1为公司的防雷、防静电归口管理部门。

3.1.2负责对防雷、防静电设施的管理情况进行抽查，并定期请有资质的专业单位进行检测。

3.1.3负责关注气象部门发出的雷暴预报，并及时告知有关部门和人员。

3.2 各部门负责本部门防雷、防静电设施的日常维护保养工作。

4.控制程序

4.1下列场所或者设施是公司雷电灾害的重点防御对象，应安装相应的防雷设施。

4.1.1公司所有办公楼、厂房、物资仓库；

4.1.2各输配站等易燃易爆、化学危险物品的生产或者贮存场所；

4.1.3输配电系统、重要电气装置；

4.1.4信息化系统和自动监控系统的主要设施；

4.1.5法律、法规、规章和技术规范规定的其他场所和设施。

其中4.1.2、4.1.4所规定的场所或者设施，还须按规定设置相应的防静电装置。公司雷电灾害重点防御对象以外的场所或者设施，也应当按照国家规范的规定采取相应的防雷措施。

4.2公司防雷、防静电的设施、装置等的设计、安装、维护、使用、检验检测必须符合《建筑物防雷设计规范》、《建筑物防雷装置检测技术规范》等规范要求。

4.3新建、扩建、改建的防雷装置必须通过防雷装置设计审核后方可进行施工，投入使用前要经过防雷验收合格。

4.4在爆炸危险区域内必须使用各种防静电防护用品（如防静电鞋、防静电工作服、防静电手套等），不得穿戴合成纤维及丝绸衣物，禁止在爆炸危险场所穿脱衣服、帽子等。

4.5各部门应根据季节和行业特点对防雷、防静电设施进行检查维护。如发现防雷、防静电设施损坏应及时自行修复；不能自行修复的应及时告知安全管理部门。

4.6日常防静电检测由各部门按国家相关规定自行组织定期检测，并建立档案。

4.7年度防雷、防静电检测由安全管理部门按国家规定组织进行，并建立档案。

4.8各部门应加强防雷、防静电知识的宣传教育，提高人员防雷、防静电安全意识和自我保护技能，制定相应的防范措施。

4.9 建立健全雷电灾害报告制度，在遭受雷电灾害后应及时向上级部门和气象主管部门报告灾情，并协助气象主管部门组织做好雷电灾害的调查、鉴定工作，分析雷电灾害事故原因，提出解决方案和措施。

# 41.可燃、有毒气体检测安全管理制度

1．目的

为加强对可燃、有毒气体检测管理，及时发现泄漏情况，防止中毒、火灾、爆炸事故发生，结合公司实际，制定本制度。

2．适用范围

本制度仅适用于公司各科室使用的检测报警仪管理。

3．职责

3.1物资供应科

3.1.1负责检测报警仪的选型、设置方案等工作；

3.1.2负责增设检测报警仪的审查，参与投用前验收检查；

3.1.3负责对现有检测报警仪报废、更新、拆除、停用、临时停用的审查和备案；

3.1.4负责对报警仪设计、安装、投用、管理、维修工作的监督。

3.2 使用部门

3.2.1按有关规定和工作需要提出配置申请；

3.2.2负责组织验收、日常使用、报废、更新、拆除、停用、临时停用、维护、保养、检验和标定等具体管理工作；

3.2.3建立管理台帐和使用、校验和维修保养记录，并定期报资质单位进行检测；

3.2.4岗位操作人员必须熟悉检漏仪、报警仪的性能、原理，并能熟练操作。

4.控制程序

4.1 固定式报警仪的安装率、使用率、完好率应达到100％，移动式检漏仪完好率应达到100%。

4.2 选择检漏仪、报警仪的功能、结构、性能和质量应符合国家规定要求，做到所选产品技术先进，质量稳定，反应灵敏，便于维修。

4.3 凡存在可燃气体和有毒气体意外泄漏可能的场所，必须配备相适应的报警仪。新建、扩建、改建的按照“三同时”原则和设计规范要求。

4.4 报警仪的设置需符合国家规范和技术标准。

4.5 在报警仪使用和管理中，由于玩忽职守造成事故或损失的部门和个人，视其情节给予严肃处理。

# 42.危险源辨识与风险评价制度

1.目的

通过对公司生产、经营和工作中的危险源辨识、风险程度评价，制定有效的风险控制措施，最大限度降低风险和事故发生率，减少人员伤亡等损失事故，特制定本制度。

2.适用范围

2.1适用于公司各科室。

2.2公司所有的规划、设计和建设、投产、运行等阶段。

2.3常规和异常活动。

2.4事故及潜在的紧急情况。

2.5所有人进入作业场所的人员活动。

2.6原材料、产品的运输和使用过程。

2.7作业场所的设施、设备、车辆、安全防护用品。

2.8人为因素，包括违反操作规程和安全生产规章制度。

2.9丢弃、废弃、拆除与处置。

2.10气候、地震及其他自然灾害。

3.职责

3.1公司分管安全负责人负责组织开展风险评价工作；

3.2各部门负责人、设备管理人员、生产技术人员及班组长组成评价小组成员，定期开展风险评价工作；

3.3员工参与危险源辨识和风险评价活动；

3.4安监科监督，指导各部门风险评价工作。

4.控制程序

4.1评价准则

4.1.1与评价对象有关的安全生产法律法规和标准。

4.1.2公司的安全生产方针和目标。

4.1.3公司的安全管理制度、操作规程及技术标准。

4.2评价范围

4.2.1规划、设计和建设、投产、运行等阶段。

4.2.2生产区和场站内所有与人有关的常规和异常作业活动。

4.2.3事故及潜在的紧急情况。

4.2.4燃气的输送和用户使用过程。

4.2.5关键装置、重点部位、作业场所的设施、设备、安全防护用品。

4.2.6丢弃、废弃、拆除与处理。

4.2.7操作规程和安全生产规章制度。

4.2.8气候、地震及其他自然灾害

4.3风险评价频次

4.3.1公司每一年由分管安全负责人组织一次全面的风险评价；

4.3.2各部门每半年组织一次危险源辨识和风险评价活动；

4.4评价方法

公司可选用以下评价方法：工作危害分析（JHA）、安全检查表分析（SCL）、作业条件危险性分析（LEC）

4.4.1各类评价方法、适用范围、评价对象等如下表：

| 序号 | 评价方法 | 适用范围 | 评价对象 | 评价与控制程序 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | JHA | 生产区内与人有关的所有作业活动 | 生产操作工 检修工 外来施工人员 分析人员 | 以小组为单位，对作业活动每一操作步骤的事故、原因、措施进行讨论。 |
| 2 | LEC | 生产装置 建构筑物 场所 | 机电仪设备人员 操作人员 安全人员 | 对每一装置或物体进行分解，对照标准查找合规性，并对不合规的带来的风险进行辩识并控制。 |
| 3 | SCL | 管理部门 生产作业场所 | 公司各职能部门 生产作业各班组 文档资料 设备设施 安全设施 应急器材 作业行为 作业环境 | 对检查出的不符合项逐一进行风险评价和隐患整改，制定有效措施，进行风险控制 |

4.4.2  LEC评价方法

L —— 发生事故的可能性大小：

| 分数值 | 事故发生的可能性 |
| --- | --- |
| 10 | 完全可能预料 |
| 6 | 相当可能 |
| 3 | 可能，但不经常 |
| 1 | 可能性小，完全意外 |
| 0.5 | 很不可能，可以设想 |
| 0.1 | 极其不可能 |

E —— 人体暴露在这种危险环境在的频繁程度：

| 分数值 | 暴露于危险环境的频繁程度 |
| --- | --- |
| 10 | 连续暴露 |
| 6 | 每天工作时间暴露 |
| 3 | 每周一次暴露 |
| 2 | 每月一次暴露 |
| 1 | 每年几次暴露 |
| 0.5 | 非常罕见地暴露 |

C —— 一旦发生事故会造成的损失后果：

| 分数值 | 发生事故产生的后果 | 死亡人数 | 重伤人数 | 轻伤人数 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 100 | 特大灾难性后果 | 大于10 | 大于60 | 大于 100 |
| 70 | 重大灾难性后果 | 3—9 | 30—59 | 60—99 |
| 40 | 灾难性后果 | 1—2 | 10—29 | 30—59 |
| 20 | 严重后果 | 0 | 3—9 | 10—29 |
| 10 | 致人重伤 | 0 | 1—2 | 3—9 |
| 5 | 致人轻伤 | 0 | 0 | 1—2 |
| 1 | 引人关注，无需专业救治 | 0 | 0 | 0 |

危险性D取三种因素指标值之积，即危险性 D = L×E×C

根据危险性D值，按照下表所列危险程度划定标准，划出重大危险源和一般危险源：

| 分数值（D） | 危险程度 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| ＞320 | 极其危险，高度重视 | 重大危险源 |
| 160 - 320 | 高度危险，密切关注 |  |
| 70 - 160 | 显著危险，关注 |  |
| 20 - 70 | 一般危险，需要注意 | 一般危险源 |
| ＜20 | 稍有危险，可以接受 |  |

LEC法评价表

注：不可接受的危险源应制定“控制措施（应急预案）”。

4.4.3 JHA评价方法

1）评价包括事件发生的可能性L和后果的严重性S及风险度R。

事件发生的可能性L判断标准见下表：

| 等级 | 标准 |
| --- | --- |
| 5 | 在现场没有采取防范、监测、保护、控制措施，或危害的发生不能被发现（没有监测系统），或在正常情况下经常发生此类事故或事件 |
| 4 | 危害的发生不容易被发现，现场没有检测系统，也未作过任何监测，或者现场有控制措施，但未有效执行或控制措施不当，或危害常发生或在预期情况下发生 |
| 3 | 没有保护措施（如没有保护装置、没有个人防护用品等），或未严格按操作程序执行，或危害的发生容易被发现（现场有监测系统）,或过去发生过类似的事故或事件，或在异常情况下发生过类似的事故或事件 |
| 2 | 危害一旦发生能及时发现，并定期进行监测，或现场有防范措施，并能有效执行，或过去偶尔发生危险事故或事件 |
| 1 | 有充分、有效的防范、控制、监测保护措施，或员工安全卫生意识相当高，严格执行操作规程，极不可能发生事故或事件 |

2）可能性L与事件发生的频率和现有的预防、检测、控制措施有关，现有的控制措施到位，并处于良好状态，则事件发生的可能性降低，上表中等级数字越大，事件发生的可能性越大。

事件后果的严重性S判断标准见下表：

| 等级 | 法律法规 及其他要求 | 人员伤害 | 财产损失/万元 | 停工 | 燃气公司形象 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 | 违反法律、法规和标准 | 死亡 | ＞50 | 科分装置（＞2套）或设备停工 | 重大国际国内影响 |
| 4 | 潜在违反法规和标准 | 丧失劳动能力 | ＞25 | 2套装置或设备停工 | 行业内、省内影响 |
| 3 | 不符合上级燃气公司或行业的安全方针、制定、规定等 | 截肢、骨折、听力丧失、慢性病 | ＞10 | 1套装置或设备停工 | 地区影响 |
| 2 | 不符合燃气公司的安全操作规程、规定 | 轻微受伤、间歇不舒服 | ＜10 | 影响不大，几乎不停工 | 燃气公司及周边影响 |
| 1 | 完全符合 | 无伤亡 | 无损失 | 没有停工 | 形象没有影响 |

3）风险的等级R=LS判定准则如下：

| 风险度 | 等级 | 应采用的行动/控制措施 | 实施期限 |
| --- | --- | --- | --- |
| 20~25 | 巨大风险 | 在采取措施降低危害前，不能继续作业，对改进措施进行评估 | 立刻 |
| 15~19 | 重大风险 | 采取紧急措施降低风险，建立运行控制程序，定期检查、测量及评估 | 立即或近期整改 |
| 9~14 | 中等 | 可考虑建立目标、建立操作规程，加强培训及沟通 | 2年内治理 |
| 4~8 | 可接受 | 可建立操作规程、作业指导书但需定期检查 | 有条件、有经费时治理 |
| ＜4 | 轻微或可忽略的风险 | 无需采用控制措施，但想保存记录 |  |

4.5风险评价

4.5.1评价小组依据已确定的评价方法、评价准侧，定期进行风险评价，形成风险评价记录和风险评价报告，建立重大风险清单和控制措施（包括工程技术措施、管理措施、培训教育措施、个体防护措施）。

进行风险评价时，应从影响人、财产和环境等三个方面的可能性和严重程度分析。重点考虑以下因素：

1）火灾和爆炸。

2）中毒、窒息和触电。

3）有毒有害气体的泄漏。

4）检维修时危害因素。

5）设备的腐蚀、缺陷。

6）对环境的可能影响等。

4.5.2根据评价划分等级，确定重大风险，制定风险控制措施。

在确定重大风险时，应考虑：

1）有关法规、标准的要求。

2）风险发生的可能性和后果的严重性。

3）燃气公司的声誉和社会关注程度等。

4.5.3 安监科负责将评价结果对从业人员进行宣贯、培训，使其熟悉工作岗位和作业环境中的风险及所应采取的控制措施。

4.6风险信息的更新

安监科每年组织风险评价工作，识别与生产经营活动有关的风险和隐患，由评价小组定期评审或检查风险控制结果。发生下列情形企业应及时进行风险评价：

4.6.1新的或变更的法律法规或其他要求。

4.6.2操作变化或工艺改变。

4.6.3新建、改建、扩建、技改项目。

4.6.4对事故、事件或其他信息有新的认识。

4.6.5组织机构发生大的调整。

4.7对常规的活动每年应组织一次危害识别和风险评价。对常规活动重新评价，主要看危害识别的充分性，危害性是否得到全面认识，控制措施是否充分、有效，是否需要补充完善。根据国内外技术的发展，是否需要选择、更新控制措施。

4.8对非常规活动（如拆除、新改建项目、检维修项目、开停车、较重要的隐患治理项目和较重要的工艺变更、设备变更项目等）的危险性较大活动，在活动之前进行危害识别风险评价，在此基础上编写实施方案。如有发生严重事故可能的作业活动，还应制定应急措施、编写应急预案，并在活动或施工之前进行演练。

5.附录

危险源辨识、风险评估及风险控制策划表（清单）

风险评价相关记录

# 43.危险物品管理制度

1.目的

加强对危险物品装卸、储存、使用、报废处理等过程的安全管理，结合公司实际，制定本制度。

2.适用范围

公司范围的危险品主要是天然气、压缩天然气、汽油、柴油、氧气瓶、乙炔瓶、加臭剂等。

3.职责

3.1安监科负责危险品的安全监督综合管理工作，协调危险化学品事故应急救援的组织工作。

3.2使用部门负责各自危险品的领用、储存、使用、防护和报废处置等日常管理工作。

3.3物资供应科负责危险品的采购、验收入库、发放和日常管理工作。

4.控制程序

4.1危险化学品的运输和转移

4.1.1危险化学品运输必须符合国家有关交通法规，办理相关的运输手续。运输单位应指派专人押运，运输和押运人必须责任心强，熟悉危险品的性质和安全防护知识及异常情况下的危急处理方法。

公司相关部门应建立危险化学品运输车辆台帐和驾驶员、押运员台帐，并在每次运入、运出危险品时，检查相关证照是否齐全和符合相关要求，监督按相关规定进行装卸。

4.1.2运输单位和个人必须对装运物品严格检查，对包装不牢，破损，品名标签、标志不明显的化学物品和不符合安全要求的罐体、没有瓶帽的气体钢瓶不得装运。

4.1.3运输易燃、易爆化学物品的车辆等工具应彻底清扫冲洗干净后，才能继续装运其他危险物品。

4.1.4运输危险物品车辆不得混装其他物品，不得载人，互相接触容易引起燃烧爆炸的物品，不得装载在同一车厢。

4.1.5搬运存装危险化学品钢瓶时，须轻装、轻卸，防止碰撞，以防爆炸。

4.1.6液体危化品装卸应有防火、防泄漏措施。

4.2危险化学品的存放

4.2.1储存危险化学品场所应设置明显的安全警示标志。

4.2.2化学危险品必须及时入库，不得露天堆放。

4.2.3化学危险品应贮存在指定地点，不得与其他物质混合储存，库房要求干燥、无积水，屋顶不漏水，防潮物品应加木板垫放，放置整齐。

4.2.4化学性质或防护、灭火方法相互抵触的化学危险物品不得在同一处存放。

4.2.5库内严禁一切明火，禁止吸烟，禁止一切火种和带火、冒火和外部打火的机动车辆入内。

4.2.6化学危险品应分类、分堆储存、堆垛不宜过高、过密并要留出一定得通道及通风口，储量必须符合国家相关标准的要求，不得超量储存。

4.2.7互相接触容易引起燃烧、爆炸的物品及灭火方法不同的物品，应隔离储存。

4.2.8遇水容易燃烧、爆炸的危险品，不得存放在潮湿或容易积水的地点。受阳光照射时容易发生燃烧、爆炸的易燃、易爆品不得存放在露天或高温的地方，必要时还应采取降温及隔热措施。

4.2.9性质不稳定容易分解和变质以及混有杂质易引起燃烧、爆炸危险品应该经常进行检查、测验、化验分析，防止自燃、自爆。

4.2.10危险化学品包装要完整无损，如发现破损、渗漏，必须立即进行安全处理。

4.2.11不准在储存化学危险物品的库房内或露天堆垛附近进行试验、分装、打包、焊接、气割和其他可能引起火灾的操作。

4.2.12化学危险品库房应有良好的通风和避雷设施、配备相应的防火、防爆、降温的安全设备和器具。

4.2.13危险物品库房设备和照明一律采取防爆装置。

4.2.14剧毒物品要单独储存，双人保管。

4.2.15库房人员工作结束后，应该进行安全防火检查，切断电源。

4.2.16根据不同的化学危险物品，在库房内要有相应的标识和图形标志，配备相应的消防器材和防护器具。

4.3危险品使用

4.3.1使用危险物品必须严格遵守相关规定和操作规程。

4.3.2使用危险物品岗位严禁烟火，防止抛掷、摩擦撞击。

4.3.3装化学危险物品的容器在使用前后必须确保干净，两者相遇会引起燃烧的原料严禁前后混用，原料一旦落在地面应立即进行处理回收。

4.3.4在危险品作业场所操作人员必须穿戴符合国家规定的劳动防护用品。

4.3.5桶装或罐装有毒或挥发性毒害品时，必须将盖拧紧密封，防止挥发或溅出伤人，并转移到良好通风处。

4.4危险化学品的报废处理

4.4.1危险化学品用后的包装桶、纸袋、瓶等必须严加管理，要统一回收登记注册，专人负责销毁。

4.4.2包装器材销毁必须指派专人监护下进行。

4.4.3危险爆炸物品的报废处理必须预先提出申请，制周密的安全保障措施，并经分管安全副总批准后方可处理。

4.4.4加强废金属回收管理，凡金属容器管道含有危险性物质，使用部门必须进行置换，清洗处理，经废旧物资管理部门检查验收合格方可上交或出售。

5附录

危险品管理台账

# 44.仓库安全管理制度

1.目的

为加强仓库的安全管理工作，保护公司的财产安全，结合公司实际，制定本制度。

2.范围

本制度适用于本公司仓库安全的管理。

3.职责

3.1仓库所在部门对仓库安全管理负直接管理责任，制定防火、防洪、防盗、防破坏等预防措施

3.3安监科组织消防演练，配备各种防护设施与器械。

4.控制程序

4.1 严格出入库管理。仓库管理人员对出入库人员、车辆、货物要严格检查和登记，不得随意进入库房。

4.2 仓库应按规定配置合适的消防器材。器材应专人管理，标志清楚，禁止挪作他用。

4.3危险品应做出明显标记，轻拿轻放，单独储存，妥善保管，严格出入库手续，严禁私自将危险品带入库房。

4.4 库区内要设置明显防火标志。库房附近严禁烟火，不准烧荒（垃圾）、爆破、吸烟等违章活动。

4.5 库房应有防雨、防潮、防火、防盗措施；物资堆码应按规定进行，严禁超高。

4.6 禁止在油料、化学品、木屑等易燃物附近用凿子或铁锤敲打铁桶栓盖等。

4.7 禁止使用不符合规定的电源线路、电器及照明设备，禁止使用其他金属导线代替保险丝，禁止超负荷用电。

4.8 禁止堵塞通往水源及消防器材存放起点的通道及消防车道。堆放物品不得靠墙，并不得占用消防通道。

4.9 下班前认真检查库房内外有无异常情况，切断电源，关闭门窗。

# 45.安全检查管理制度

1．目的

为及时查找发现生产过程的危险因素，提出消除或控制危险因素的方法和纠正不安全行为，以便有计划地采取措施，防止事故发生，改善劳动条件，保证安全生产，结合公司实际，制定本制度。

2．适用范围

本制度适用于公司各级安全检查的管理。

3．职责

3.1日常检查由各部门巡检人员、操作人员、值班人员负责。

3.2季节性检查、专项检查由安监科及其他相关部门负责。

3.3综合检查由安监科负责。

4．控制程序

4.1安全检查形式及组织责任

4.1.1安全检查分为日常检查、综合检查、专项检查、季节检查、节假日检查。

日常性检查

4.1.2日常检查：操作人员应对其工作场所实行日查；班组管理人员实行周查；部门管理人员实行月查。

4.1.3综合性检查

安监科组织季度、半年和全年等综合性检查。

4.1.4专项检查及季节检查、节假日检查

公司领导、安监科和各科室根据生产经营特点进行专业、季节性和节前等专项检查。

4.2安全检查的内容及频次

4.2.1综合性检查应由安监科负责组织，以落实岗位安全责任制为重点。公司级综合性安全检查每季度不少于1次，部门级综合性安全检查每月不少于1次；

4.2.2专业检查分别由各专业部门的负责人组织本系统人员进行，主要是对压力管道、压力容器、危险物品、电气装置、机械设备、安全装置、防火防爆、监测仪器等进行专业检查。专业检查每半年不少于1次；

4.2.3季节性检查由各科室的负责人组织本系统相关人员进行，是根据当地各季节特点对防火防爆、防雨防汛、防雷电、防暑降温、防风及防冻保暖工作等进行预防性季节检查。

4.2.4日常检查分岗位操作人员巡回检查和管理人员日常检查。岗位操作人员应认真履行岗位安全生产责任制，进行交接班检查和班中巡回检查，各级管理人员应在各自的业务范围内进行日常检查；

4.2.5节假日检查主要是对节假日前安全、保卫、消防、生产物资准备、备用设备、应急预案等方面进行的检查。

4.3安全检查的重点

安全检查是通过查思想、查管理、查制度、查现场、查隐患、查纪律、查措施、查教育，以利于提高安全管理水平和意识，及时发现和消除隐患。

4.3.1 《安全管理目标责任书》的落实情况；

4.3.2 安全生产责任制及安全管理制度贯彻情况，安全技术操作规程执行情况；

4.3.3 安全例会、员工安全教育开展情况；

4.3.4 劳动防护用品的发放、使用情况；

4.3.5 特种作业人员持证上岗情况；

4.3.6 危险源、危险场所安全监控措施落实情况；

4.3.7 生产场所各类设备及安全防护设施的完好情况；

4.3.8 现场的文明生产情况和作业环境条件；

4.3.9 消防、用电、仓库管理、车辆安全、工程施工等工作情况；

4.3.10 事故隐患整改情况；

4.3.11 事故处理情况；

4.3.12 各种安全基础档案；

4.3.13 值班情况；

4.3.14 其它情况。

4.4安全检查要求

各种检查均应编制检查表，检查表应包括检查项目、检查内容、检查标准或依据、检查结果等栏目；安全检查应依据充分、内容具体，按照安全检查表科学、规范地开展检查活动。

4.4.1 公司安全检查表由安全管理部门负责编制。

4.4.2 部门安全检查表由各部门自行编制，报安全管理部门备案。

4.4.3 班组按照本部门的班组安全检查表进行安全检查。

4.5问题处理

4.5.1 检查人员在检查中发现人员违章作业应立即制止。

4.5.2 在安全检查中发现事故隐患，应按以下程序办理：

（1）事故隐患部门迅速制订整改方案，落实整改措施，并将整改结果按要求及时向检查部门反馈，检查部门尽快组织验收；

（2）一时不能整改的事故隐患，存在隐患的部门应提出整改处置方案，落实有效防范措施，报安监科备案；

（3）存在隐患的部门会同安全管理部门划分隐患级别，按《事故隐患管理办法》报公司研究解决，直至事故隐患消除。

4.6分析总结及整改

4.6.1 每次检查结束后,组织检查的部门要组织检查人员对被检查部门进行现场检查分析和总结。

4.6.2 检查的组织部门分析并检讨检查出的问题,提出整改建议,下发给被查部门，并报有关领导。

4.6.3 被检查部门应按照检查部门提出的整改建议进行整改,并将整改情况形成完整的整改报告，并通知复查验收。

4.7检查记录

4.7.1 每次检查应认真填写检查记录表。

4.7.2 违章处罚、隐患整改等相关情况应存入安全检查记录。

4.7.3 安全检查记录实行分级管理。

5.附录

隐患整改通知单

隐患整改回执单

隐患治理台帐

重大隐患治理台帐

公司级安全检查发现隐患的治理台帐

# 46.事故隐患管理制度

- 目的

为贯彻“安全第一，预防为主，以人为本”的安全生产方针，及时发现和处理各种事故隐患，加强事故隐患管理，有效避免或减少各类事故的发生，保障安全生产，结合公司实际，制定本制度。

- 范围

本制度适用于公司各类安全事故隐患排查及整改落实。

- 职责

3.1各科室负责所管辖范围内生产活动、工艺过程中的危险源进行辩识和隐患排查，并对排查出的危险源及隐患进行整改治理；

3.2安监科负责监督、检查各部门隐患治理落实及整改落实。

4.控制程序

4.1事故隐患管理坚持“谁主管、谁负责、谁治理”的原则，实行领导负责的逐级事故隐患管理责任制。安全管理部门负责公司事故隐患监督管理工作。任何部门和个人都有权对违反安全生产规定的行为劝阻、制止、举报、投诉。

事故隐患分为：一般事故隐患、重大事故隐患。一般事故隐患，是指危害和整改难度较小，发现后能够立即整改排除的隐患。重大事故隐患，是指危害和整改难度较大，应当全部或者局部停产停业，并经过一定时间整改治理方能排除的隐患，或者因外部因素影响致使生产经营单位自身难以排除的隐患。

4.2事故隐患检查、报告、评估

4.2.1公司各部门应教育员工熟悉、掌握本部门生产状况、工艺过程、各种职业危害因素、危险部位，教育员工在生产过程中提高预防危险意识，及时发现和报告各种事故隐患。

4.2.2 公司及各部门定期或不定期组织安全检查，认真查找各类事故隐患。

4.2.3 公司实行事故隐患报告制度，重大事故隐患应由隐患存在部门填写《重大事故隐患报告书》逐级上报，安全管理部门组织进行分级、评估。

4.3重大事故隐患报告书应包括以下内容：

4.3.1隐患部位。

4.3.2隐患类别。

4.3.3隐患基本情况。

4.3.4主要危害（包括影响范围、影响程度、估计损失等）。

4.3.5整改措施。

4.3.6临时防范措施。

4.4事故隐患整改

4.4.1各部门发现事故隐患要建立隐患台账，定措施、定人员、定时间进行整改，难以立即整改的，应采取防范、监控措施，并制定计划逐步加以解决。

4.4.2一般事故隐患由事涉部门负责管理和组织整改，整改结束后应立即向安全管理部门反馈；重大事故隐患由公司指定部门负责组织整改，安监科负责现场监督。

4.4.3 安监科应在安全会议上公布事故隐患检查及整改情况，对整改不力的科室及时下达《隐患整改通知书》，督促部门限期整改。

4.4.4本部门能处理的事故隐患应及时处理，不得推诿、拖延。确因技术、财力、物力等原因无法解决的，应向安监科报告，由安监科核实后，报公司研究解决。

4.4.5重大安全隐患，因历史原因公司无法整改的，应采取有效防范措施，并报当地应急管理部门备案监控。

# 47.劳动防护用品管理制度

1.目的

为适应公司生产经营的需要，加强劳动防护用品的管理，切实保障员工在生产经营过程的健康与安全，按照《劳动防护用品监督管理规定》，结合公司实际，制定本制度。

2.适用范围

适用于公司劳动防护用品在采购、保管、发放、使用和监督中的管理。

3.职责

3.1物资供应科负责制定劳动防护用品的管理规定；参与对劳动防护用品生产厂商资质审查，对劳动防护用品进行质量抽查；负责审定劳动防护用品型号、质料、款式、标准、颜色、标志等，并对劳动防护用品的使用和管理情况进行监督检查；对各部门上报的使用计划进行汇总，报分管领导审批；参与特种劳动防护用品的入库验收。

3.2行政科负责劳动防护用品的配发标准。

3.3各使用科室：负责各工种劳动防护用品规格型号统计，并上报公司；负责建立领用台帐；负责对员工进行使用培训；负责对劳动防护用品的使用情况进行检查。

3.4物资供应科负责按审批计划进行采购、入库保管及发放工作。

4.控制程序

4.1劳动防护用品的质量要求

4.1.1采购的劳动防护用品必须符合国家标准或行业标准的要求。

4.1.2劳动防护用品必须有《产品质量合格证书》，特种劳动防护用品应有相应的生产许可证编号、产品合格证和安全鉴定证。

4.1.3选用轻质材料，耐腐蚀，抗老化，对皮肤无刺激，各部、配件的吻合严密，牢固，经济耐用。

4.2发放管理

4.1.1公司机关相关管理人员、安监科、营销所、安装科、巡检科、乡镇供气所等所有在岗员工按岗位、工种配发相应的劳动防护用品。

4.1.2劳动防护用品的发放标准和周期，按《劳动防护用品配备标准》执行。

4.1.3一般个人劳动保护用品必须按照规定的时间按时发放，不得拖延。

4.1.4禁止将劳动防护用品折合现金发给个人，发放的防护用品不准转卖。

4.1.5长期（6个月以上）因病休息的员工，相应延长换发防护用品。不在岗人员（包括：自费学习一年以上、内部离岗退养等）停止发放劳动防护用品。

4.1.6女职工哺乳假在12个月以上员工，相应延长发放防护用品的时间。

4.1.7公用劳防用品发放到作业班组，由班组定专人进行管理，特种劳动防护用品按岗位需求提出申请经同意后发放。

4.2劳动防护用品的使用与监督检查

4.2.1各使用部门要加强对员工正确穿（佩）戴和使用劳动防护用品的培训与教育。员工上岗工作时必须正确穿（佩）戴和使用劳动防护用品。

4.2.2特种劳动防护用品必须按照产品使用说明书进行正确使用、保养及储存，要经常对防护用品进行清洁、检查和维护，使防护用品处在安全有效的使用状态下。

4.2.3凡进入生产作业现场的人员、必须穿（佩）戴或使用相应的劳动防护用品。

4.2.4各级管理人员在生产、作业场所检查工作时必须监督检查员工上岗穿（佩）戴和正确使用劳动防护用品情况，不符合要求的要给予批评教育或作相应的处置。

4.2.5劳动防护用品使用前，要认真检查，确认完好、可靠、有效，严防误用或使用不符合安全要求的护具，禁止违章使用或擅自代用。

4.2.6特殊防护用品，使用部门应组织对使用者进行培训经实际操作，并考核合格。

4.2.7对于在易燃、易爆、烧灼及有静电发生的场所，明火作业的工种，禁止发放、使用化纤防护用品。

4.2.8劳动防护用品应定期检查，失效后应报废。

5.附录

附件：员工个人劳动防护用品配备发放标准

劳动防护用品发放台账

劳动防护用品发放明细

劳动防护用品（使用）检查维护表

# 48.职业健康管理制度

1.目的

为预防、控制和消除职业危害，预防职业病，保护全体员工的身体健康及其相关权益，根据《中华人民共和国职业病防治法》、《职业病危害项目申报管理办法》和《职业健康监护技术规范》等有关法律、法规规定，结合公司实际，制定本制度。

2.适用范围

本制度适用于公司内所有员工在作业过程中的职业健康管理，包括非全日制用工，合同工，合同制工。

3.职责

3.1安监科：

3.1.2宣传、贯彻国家的有关法律、法规，并监督落实。

3.1.3负责职业病危害项目申报工作。

3.1.4会同办公室联合开展职业卫生教育工作，普及和提高全体员工的职业卫生知识，提高自救、互救能力。

3.1.5负责组织建设项目职业病危害预评价和职业病危害控制效果评价的有关工作。

3.2办公室

3.2.1负责新员工上岗前的健康检查工作。

3.2.2负责对不适宜继续从事原工作的职业病病人调离原岗位，并妥善安置。

3.3.3负责员工职业健康体检检查和档案的整理建归档工作。

3.3.4监督职业健康管理各项措施的落实，收集从业人员的职业健康要求信息，向安委会提出有关职业健康的合理建议，

3.4财务科

3.4.1负责职业健康检查、职业病诊治费用、职业健康防护用品及设施费用的落实。

3.5各科室

3.5.1负责日常职业卫生知识宣传和教育。

3.5.2负责本科室职业卫生现场管理和职业病预防工作。

4.控制程序

4.1应按国家有关规定，依法参加工伤社会保险，确保职工能依法享受工伤社会保险的有关待遇。

4.2职业卫生和职业病防治工作所需经费应列入公司年度资金计划。

4.3职业病危害前期预防

4.3.1 职业卫生防护设施要与建设项目主体工程同时设计、同时施工、同时验收和投产使用。不符合职业安全卫生标准和职业病防护要求的职业卫生防护设施，不得投入生产。

4.3.2 发生严重职业病危害情况和中毒事故时，部门应及时报告公司，准确提供有关情况，并配合做好救援救护及调查工作。

4.3.3 做好防尘、毒、射线、噪声等防护设施的管理、使用、维护和检查，确保其处于完好状态，未经主管部门允许，不得擅自拆除或停止使用；

4.3.4员工聘用合同中应如实告知作业岗位职业危害因素可能产生的职业病。应根据作业人员的具体情况，提供有效的职业卫生防护用品，各部门应建立管理台账。

4.3.5 对可能造成职业病或职业中毒的作业环境隐患，应纳入公司安全隐患治理计划，按《事故隐患管理制度》执行。

4.4职业健康检查管理

4.4.1 从事接触职业病危害因素的作业人员应进行上岗前、在岗期间、离岗和退休职业健康检查。

4.4.2办公室应根据新招聘及调换工种人员的职业健康检查结果，以及职防部门鉴定意见安排其相应工作。不得安排未进行职业性健康检查的人员从事接触职业病危害作业，不得安排有职业禁忌症者从事禁忌的工作。

4.4.3对职业健康检查中查出的职业病禁忌症以及疑似职业病者，应根据职防机构提出的处理意见，安排其调离原有害作业岗位、治疗、诊断等，并进行观察。

4.5 对长期从事接触职业病危害因素作业的员工应按《职业健康监护技术规范》组织进行在岗期间的定期健康检查。公司各部门要对接触职业病危害因素作业人员进行登记，每年8～10月向安监科报告，安全管理部门核实后报送办公室，办公室结合公司实际制订体检计划并组织实施。

4.6办公室应按规定建立健全职工职业健康监护档案，并按照国家规定的保存期限妥善保存。档案内容应包括员工的职业史、既往史、职业病危害接触史、职业健康检查结果和职业病诊疗等个人健康资料、相应作业场所职业病危害因素检测结果。

4.7 在生产、检修中作业场所职业病危害因素浓度严重超标，对遭受或可能遭受急性职业病危害的员工，所在科室应立即报告安全管理部门，安全管理部门判定核实后，由办公室组织进行健康检查和医学观察，并记入个人健康监护档案。

4.8 所有职业健康检查结果及处理意见，均需如实记入职工健康监护档案，并自体检结束之日起一个月内，反馈给有关单位并通知体检者本人。

4.9 应严格执行女工劳动保护法规条例，及时安排女工健康体检。不得安排女工从事特别繁重或有害妇女生理机能的工作；不得安排孕期、哺乳期（婴儿一周岁内）女工从事对本人、胎儿或婴儿有危害的作业；不得安排生育期女工从事有可能引起不孕症或妇女生殖机能障碍的有毒作业。

# 49.职业危害因素监测制度

1.目的

为规范公司作业场所危害因素的监测工作，全面地评定作业场所职业危害程度，并通过改善劳动作业环境和加强个体防护以实现保护员工身心健康，特制定本制度。

2.适用范围

适用于公司有害作业场所对危害因素的监测工作。

3.职责

安监科是职业危害因素监测的主管部门，负责组织监督公司作业场所职业危害因素的分布、监测，对本规定执行情况进行检查与考核。

4.控制程序

4.1 监测工作包括以下几个方面：

有害作业场所的定期定点监测；现有装置、生产设施更新、改造、检修的检测；发生事故后的监测；新建、改建、扩建及技术改造等项目竣工前和竣工后验收的监测；卫生防护技术措施效果评价的监测等。

4.2 监测点的确定

原则上以有资质检测机构确定的监测点为准。但为保证职业健康管理工作的开展，安监科可以根据需要确定符合国家标准要求的监测点。

4.2.1 同一场所（岗位），同一职业危害因素，同类设备或相同操作，至少设一个监测点。

4.2.2同一场所，不同职业危害因素，须分别设监测点。

4.2.3 作业活动、作业场划分

作业活动应包括燃气公司生产和服务中所有的过程，活动和场所及相关方提供的产品或服务中的有关活动及场所，通常按以下方式划分：

（1）储罐区及相关场所；

（2）危险作业活动与特种作业。如：焊接作业、压力容器操作、电工作业。

4.2.4监测点确定后，可根据生产情况进行调整。

4.2.5对已确认的监测点，安监科按规定监测频次进行监测。

4.2.4公司根据监测结果在检测点设置标识牌予以告知，并存入职业卫生档案。标志牌内容为：职业危害因素、产生的后果、应配戴的防护用品、工作场所职业危害因素监测结果等。

4.3监测的频次：至少每年进行一次。

# 50.应急管理制度

1.目的

为公司在紧急情况下做出应急准备和响应，最大限度的减少人员伤亡或经济损失，结合公司实际，制定本制度。

2.适用范围

公司内应急预案的编制管理和各类较大以上事故的应急管理。

3.职责

3.1经理负责应急预案的审核和批准，担任应急突发事故的现场抢险总指挥并负责重大事故的上报。

3.2安监科负责预案的编制、修订、备案、培训，并负责应急设施、装备和物资的经常性检查。组织应急抢险工作。

3.3各科室负责现场应急处置方案的编写和培训。按职责分工组织员工参与应急抢险救援工作。

4.控制程序

4.1应急管理对象：重大伤亡事故、火灾事故、爆炸事故、泄漏事故、中毒事故、重大交通事故、电气设备事故、暴雨、地震等自然灾害事故等。

4.2应急预案的编制：安监科负责组织成立应急预案编制小组，收集整理相关资料，按国家《应急预案编制导则》和公司风险评价的结果，编制公司综合应急预案和综合类的专项预案，各科室在此基础上和岗位风险编制适合本单位的专项预案和现场处置方案，交安监科汇总形成公司应急预案体系文件。

4.3公司安全生产委员会审核预案体系文件后报当地应急管理部门评审通过并备案。应急预案的抢险程序和内容应告知周边协助单位，结成应急救援的联动机制。

4.4公司安监科组织应急预案的技能培训，各部门负责人对岗位操作人员及相关人员按照《应急预案》的职责内容进行培训。

4.5各科室应急预案的演练每年不得少于两次；公司级应急预案的演练由安监科组织，每年不得少于一次，如实记录应急预案演练，做出评价和总结，

4.6应急演练、抢险结束后，安监科对应急预案发现的缺陷及时修订，经审批后及时下发到各相关部门，公司安监科至少每三年评审修订一次，但重大险肇和事故发生后，应及时评审修订预案。演练记录由安监科负责保管。

4.7应急指挥部

4.7.1公司成立经理为总指挥长的应急指挥部，成员由副经理和各科室负责人组成，有相应的应急指挥职责。

4.7.2应急指挥部下设信息组、抢险组、医疗组、物资组、善后组等，各小组职责明确，任务要求清晰。各科室分别是各应急小组成员。（详见综合预案）

4.8应急响应及抢险救援

4.8.1一般以上事故发生时，按应急预案中规定的内、外部报告程序和时限逐级上报，公司抢险指挥部按事故等级启动相应救援预案。

4.8.2，遵循“救人在先”原则，并有序疏散无关人员。在确保员工安全的情况下，组织力量进行救援，采取措施控制事故扩大。

4.9基本的应急设备和物资

4.9.1电话、无线电话、对讲机和其他通讯设备；

4.9.2测试风向、风力、介质浓度、自然灾害预报等设备；

4.9.3个人防护用品和特殊用品；

4.9.4应急抢险各种专业工具；

4.9.5堵漏专业人员、器具设备；

4.9.6交通、运输车辆和消防设施；

4.9.7主要设备、特殊设备、关键部位备品备件；

4.9.8必备的医疗用品及药品。

4.10各科室、分公司保管的应急救援物资应齐全，建立好应急物资台账，定人、定期维护保养，不得失效和损毁。

4．11应急电话：火警119；报警服务110；交通肇事122 ；急救中心120。

5.附录

应急预案培训记录

应急预案演练记录及效果评价

应急救援预案评审表

应急救援预案申报回执

协作单位通报记录表

应急救援器材管

# 51.应急抢险抢修管理制度

1.目的

为在突发燃气泄漏事故时，能及时地组织抢险，防止事故扩大或次生灾害的发生，最大限度的减少人员伤亡或经济损失，结合公司实际，制定本制度。

2.适用范围

适用于公司供气区域内所有燃气设施及长输管线事故应急抢险抢修管理，长输管线事故应急抢险抢修参照本制度执行。

3.抢险抢修的组织机构及职责

3.1公司设有抢险队，配置专职抢险值班人员，实行24小时工作制，报修电话24小时畅通。由调度中心、呼叫中心接收所有抢险信息，调度中心分析及判断是属于管网、场站还是户内燃气事故，再传送到相关抢险组别。

3.2抢险队伍设置

3.2.1 建立以抢险队（组）为主，公司其他具备相关从业经验的人员为辅（预备抢险人员）的抢险队伍。实行24小时抢修值班，抢修车辆、设备完好，抢险人员必须按公司规范着装。

3.2.2 抢险值班车配置警灯、灭火器、检漏仪、防毒面具、呼吸器、警示牌（桩、带）、工器具、常用管材管件等抢险设备物品，抢险人员随时进行检查，保持状况良好。

3.2.3 抢险人员在接到调度值班员抢险命令后40分钟内到达指定现场，并向调度中心通报情况。

3.2.4 抢险人员应具备一定的抢险工作经验，并熟知相关抢险抢修工作程序及熟练操作抢险工器具。

3.2.5 抢险值班人员必须准时到达值班室，及时检查抢险设施。因其它原因未能及时到岗值班人员必须指定其他人员作为其临时替补，并征得抢险队长同意，变动的值班人员必须报行政科备案。

3.3抢险队是抢险抢修组织、协调部门，是燃气抢险及夜间抢修的主体实施部门；抢险队负责城区燃气设施、安居环网及长输管线抢险抢修作业的具体实施和现场管理。

3.4行政科负责热线电话抢险抢修信息传递，负责向用户解释停气限气和恢复供气等情况。

3.5调度中心是公司管网运行安全、供气安全日常指挥机构，在公司领导下工作，在管线等燃气设施抢险抢修时具体职责如下：

3.5.1燃气设施意外事故抢险时SCADA系统监控；

3.5.2负责接受燃气事故报告（受理抢险抢险电话时做到有呼即应，随拨随通，要在阵铃响5秒内接通），调度抢险人员及时出动抢险抢修（调度指令2分钟内完成），紧急情况下，调度人员有权先采取处理措施，同时向有关领导汇报。

3.5.3负责指挥、调度和协调抢险维修的停供气、燃气放散、通知用户、停气限气，并及时向部门经理、公司领导报告。

3.5.4判断险情，为抢险抢修工作提供技术支持；

3.5.5按照规定做好的抢险抢修情况登记、统计、保管和上报工作。

3.6管网及户内抢险队长：

3.6.1合理安排各组别的抢险人员与资源；

3.6.2现场指挥或协助现场指挥控制现场局面；

3.6.3最大限度地采取临时措施处理险情，降低事故风险；

3.6.4指挥抢险人员按相关规程、标准、制度、流程从容进行抢险；

3.6.5与科室科长保持联络，随时汇报工作进展；

3.6.6向科室领导、调度中心汇报，请求人力或技术支持；

3.6.7抢险期间，合理安排抢险人员的休息及生活保障；

3.6.8取得科室科长的同意，积极、及时组织恢复生产及供气；

3.6.9抢险结束后，合理安排抢险人员的休息，并确保燃气系统的正常运作；

3.7抢险组长：

3.7.1做好日常管理工作；

3.7.2根据事件描述准确判定事故的严重程度；

3.7.3安排抢险值班人员在规定的时间内到达抢险现场；

3.7.4检查并审核各项抢险值班的记录；

3.7.5根据事故的严重程度决定是否向抢险队长及科长汇报；

3.7.6在抢险队长及经理未到现场之前，担负起现场指挥的责任，并参与抢险工作；

3.7.7对抢险人员的抢险工作给予正确的指导；

3.7.8协助抢险队长进行现场的组织及协调。

3.8 值班抢险人员：

3.8.1根据安排按时参加抢险值班工作；

3.8.2 接班时检查值班记录是否清楚及抢险值班设施、工具是否完好及齐全；

3.8.3在接获抢险指令后以最快速度到达事故现场进行抢险工作；

3.8.4服从抢险现场指挥人员的指挥；

3.8.5做好事故现场的记录，保护好现场的证据。

3.9抢险后备人员：

保持通讯畅通、抢险设备良好，在接到抢险指令后的职责与抢险值班人员相同。

4.抢修抢险分级管理

根据燃气泄漏污染程度、管网压力级制、管道发生的物理变化程度和前期危害程度划为一级抢险抢修、二级抢险抢修、三级抢险抢修和四级抢修，共四个级别。

4.1一级抢修的分类标准和报告处置程序

因燃气泄漏引发火灾、中毒、爆炸等灾害性事故及造成人员死亡的属一级抢修。

4.1.1 一级抢险处置要求：启动公司应急预案，同时报政府相关职能部门或配合上一级《突发险情应急救援预案》实施抢险。

4.1.2 一级抢险处置程序：报行政科、本科室科长，通知巡检科、抢险队，安排巡检科、抢险队同时出动。经理、副经理、抢险队长、巡检科长、安全员到现场处置。报公司安监科、安装科、经理处置。

现场的具体抢险抢修工作以工程队为主来开展，工程队应根据现场实际情况按本部门的抢修处置预案组织人员、机具和车辆迅速采取措施实施抢险抢修工作，当升级为公司应急预案时，总指挥权移交给经理，调配公司所有力量进行抢险。

4.2二级抢修的分类标准和报告处置程序

4.2.1凡发现下列情况属二级抢修B级。

发现明显的燃气泄漏并窜入到附近其他地下空间（如电缆沟、通讯沟、地下室、污水沟等）而造成大面积（泄漏扩散50米以上）污染的，或者造成人员重伤的。

4.2.1.1事故处置要求：启动公司应急预案处置。

4.2.1.2事故处置程序：报行政科、本科室科长、副科长，通知巡检科、抢险队，安排巡检科、抢险队同时出动。经理、副经理、抢险队长、巡检科长、安全员到现场处置。报公司安监科、分管安全领导处置。

4.2.2凡发生下列情况之一者属二级抢修A级

A、高中压燃气设施受外力作用而造成突发性断裂的。

B、门站、储配站、区域调压站内调压装置失灵造成高

级别压力燃气窜入低级别压力燃气管网的。

4.2.2.1事故处置要求：燃气管线由各片区巡线检测人员确认漏气燃气设施具体位置、停气方案后，实施停气后由抢险人员现场处置，调压装置由巡检科维修工现场处置。

4.2.2.2事故处置程序：报行政科、本科室科长、副科长，通知巡检科、抢险队，安排巡检、抢险队同时出动。副经理、抢险队队长、巡检科长、部门安全员到现场处置，报部门经理处置。

4.2.3 三级抢修的分类标准和报告处置程序

凡发生下列情况之一者属三级抢修B级

门站、调压站（器、箱、柜）等因设备故障造成燃气放散、燃气泄漏报警等事故但未造成窜压的,阀井、室外燃气阀门、燃气表等受外力作用造成突发性泄漏但未造成后果的

a.事故处置要求：由各片区巡线检测人员确认漏气设施具体位置、停气方案，实施停气后由抢险队和巡巡检科现场处置。

b.事故处置程序：报科室科长、副科长，通知巡检科、抢险队，巡检科、抢险队同时出动。抢险队队长到现场处置，调压设施事故巡检科长到现场处置。

凡发生下列情况之一者属三级抢修A级

发现明显的燃气泄漏但没有造成火灾、中毒、爆炸等灾害性事故和人身伤亡的。发现明显的燃气泄漏但污染范围较小（泄漏扩散20米内）、没有窜入附近其他地下空间的。低压燃气管道受外力作用造成突发性断裂的。

a.事故处置要求：由各片区巡线检测人员确认漏气管线具体位置、停气方案，实施停气后由抢险队（组）现场处置。

b.事故处置程序：报行政科、副经理，通知巡检科

4.3四级抢修的分类标准和报告处置程序

一、二、三级抢修之外的漏气抢修属四级抢修范围。

a.事故处置要求：低、中压管线漏气由各片区巡线检测人员确认漏气管线具体位置、停气方案后由抢险队（组）现场处置；水堵、调压箱切断由管网调压工现场处置。

b.事故处置程序：报行政科、抢险队长，通知巡检科、抢险队（组），安排巡检科、抢险队同时出动。

5.抢险指令的来源

5.1消息来源

抢险事故通过以下途径获知:

a、客户；

b、公安、消防及其它单位；

c、本公司员工、其它人员。

调度、呼叫中心接收抢险事故信息。如其它部门接获这类报告，应立即通知调度中心，以便采取适当行动。

5.2抢险事故发生时的信息传递流程

抢险事故信息的发生

呼叫中心

行政科

初步判定属于

管网、场站还是户内

公司相应抢险队人员

抢险出动

6.抢险抢修的后援保障

6.1资料保障

若因工作需要，抢险人员向安监科、工程队设计人员、测绘人员、施工人员、安全员或巡线人员提出查询要求，须立即进行安排，以最快捷方式提供资料查询。

6.2技术保障

6.2.1 各片区巡线负责人核实停气范围，并上报行政科长同意后，再由巡检科确定停气时间和停气范围。

6.2.2 四级抢险事故由各片区巡线员提供停气方案，核实现场工作，与抢修人员共同确定抢修方案。

6.2.3 一、二、三级抢险事故由抢险队队长、巡检科长或公司委派的其他技术人员提供技术方案，核实现场工作，确定抢修方案。

6.2.4 情况特别复杂的，由科室科长与安监科、巡检科共同核实现场，确定修复方案。

6.3材料保障

公司材料经营科及抢修队（组）执行备料规定，确保抢险工作各种材料的最低库存。材料经营科应建立抢险物资库存和出库台账（见附件），抢险队（组）应建立抢险物资材料入库、领用月度台帐（见附件五）。

6.4抢险抢修施工保障：

抢险工作的土方工程和零星用工由公司委托的有资质土建施工单位负责，公司与土建施工单位签订年度燃气设施抢险抢修土建工程施工合同。到达施工现场抢险前，由安监科指定人员（抢险人员以外）、抢险人员与土建施工单位现场代表现场确定土建开挖、回填方案，在每次抢险抢修完毕和路面恢复后，工程队指定人员（抢险人员以外）、抢险人员、和土建施工单位现场代表对土建开挖、回填工程量现场检尺，留下影像资料，再由土建单位现场代表填写土建工程工程量清单（详见附件三），三方签字认可；土建施工单位每月上旬持年度合同和有效的工程量清单到财务科按公司内控程序进行上月工程决算。

6.5后勤保障

一级抢险由办公室负责，二、三、四级抢险后勤保障由材料生计科负责，办公室协助。

7.抢险抢修值班管理

7.1 值班人员应严格遵守值班制度。

7.2 应急抢险体系内的人员，须保持通讯畅通。

7.3抢险人员接到报险后，须及时出动，不得推诿和拖延。

7.4严格执行行政科指令和公司相关科室指令，在非工作时间内接到任务必须及时出动，不得推诿和拖延。

7.5若有违反以上条款，按公司相关制度加重处罚。

8.抢险、抢修的应急响应

8.1各级抢险人员在接收抢险指令后五分钟内必须携带事故处理设备、工具出发赶赴事故现场。若抢险地点位于主城区内，抢险人员须在三十分钟内（含五分钟的准备时间）到达现场；若抢险地点位于主城区外，抢险人员须在四十分钟内（含五分钟的准备时间）到达现场。

8.2抢险抢修人员到达现场后，须对事故的级别进行再次确认，查明事故原因，向行政科汇报现场。

8.3无论何种级别，抢险抢修人员接到通知均须立即赶赴现场，并马上判断原因，确认级别，向上逐级汇报。特殊情况下可越级汇报。若确认未达到级别的正在赶赴现场的相应人员可返回，由对应级别人员处置现场。

8.4各级别抢险最高指挥必须全力组织抢险力量实施抢险，控制险情蔓延，防止险情升级。若公司规定的本级指挥人员尚未到达现场前，由到达现场的最高级别指挥人员现场组织指挥，并同时向上级部门汇报进展。

8.5上级接报后，若达到本级指挥权限，应立即赶赴现场，若超出本级指挥权限的，立即上报。

8.6抢险抢修人员在现场须严格按调度指令办事，严格按抢险抢修现场处置程序执行。

8.7抢险抢修工作完成后，须立即向行政科反馈信息，并及时填写抢险抢修原始记录（附件二燃气设施抢修记录）。

8.8抢险抢修涉及市政、绿化、交管等部门协助，应由现场负责人组织协调。

8.9抢险、抢修因现场原因造成原有管线变动，工艺改变等信息应及时传递至测绘人员，便于实时更改管网图。

8.10 向上信息反馈，应由现场指挥级别最高的人员确认后向上汇报，确保信息的准确性和一致性。

8.11一级抢险抢修事故在抢险工作完毕后，分管副总组织有关部门进行总结，分析事故原因，形成抢修报告；二、三级抢险抢修事故在抢险工作完毕后，部门经理要组织行政科、安全员、抢险队、巡检科等有关部门进行总结，分析事故原因，形成抢修报告；四级抢险抢修事故在抢险工作完毕后，抢险队长、巡检科组织抢险人员、巡线人员进行总结。

8.12涉及抢险抢修事故需向保险公司和第三方索赔的，应第一时间通知，由行政科向保险公司报告或由相关部门向第三方要求及时达到现场，同时，做好现场取证等相关工作。

9.抢险抢修现场管理

9.1抢险抢修人员必须听从现场指挥的指令。

9.2抢险现场负责人，应做好现场协调、保护工作，做好现场第一手资料的收集取证。

9.3在抢险抢修实施过程中须严格按相关燃气规程、规范执行。

9.4在确认不属于抢险队（组）管辖的范围，应在做好现场安全防范的同时，立即向调度中心汇报，待相关人员到达现场后，进行现场移交后方可离开，并做好书面记录。

9.5由于抢险工作的不确定性、突发性、复杂性，抢险负责人应随时对抢险抢修现场进行动态追踪管理，及时上报分管领导和部门经理。

9.6对工程任务量大、抢修工作复杂的抢险任务，由行政科指挥安装科组织实施抢修工程。

9.7在停气和恢复供气时，应严格执行停气及供气操作规程。

9.8当日23：00——次日6：00期间原则上不安排恢复供气，特殊情况经调度中心同意后方可供气。

9.9做好抢险现场用户解释、宣传工作。

9.10未经安排，现场人员不应向媒体提供实质性信息，如：性质、损失、责任判断等，但态度应和善，并展现出积极处理、尽快恢复的工作状态。

10.抢险车辆、机具设备、抢险物资管理

10．1抢险车辆管理应严格执行公司车辆管理办法。

10．2抢险抢修机具设备应设专人管理、建立相应的台账，并严格按维护规程进行定期维护保养，确保其运行状况处于正常，保证机具设备可随时调用，燃油充足。

10．3抢险抢修车辆上的机具设备须携带齐备，不得随意外借，若遇特殊情况须经分管副经理同意后，方可外借。

10．4抢险抢修物资应由专人管理，建立材料进出台账。

11抢险抢修资料管理

11.1抢险抢修人员应及时完整填写接报记录、交接班记录、原始记录，安监科应收集现场图片资料，并及时归档。

11.2抢险队应及时完善记录和台账并及时归档。

12.应急抢修的优先处理原则

应急抢修优先处理原则从以下三方面执行：

12.1从燃气设施重要程度上：次高压输气主管＞储配站＞门站＞配气站＞中压输气主管＞配气主管＞市政干管＞庭院管道及附属设施；

12.2从可能导致危害范围上：公共场所（学校、医院、商场、单位、餐饮、娱乐场所等人员密集场所）＞居民小区＞人员较少的建筑＞空旷地带；

12.3任何抢修工作从可能导致危害性上：密闭空间＞开放式空间。

13.附录

管网运行部门抢险抢修分级

燃气设施抢修记录

燃气设施抢险抢修土建工程工程量清单

抢险抢修材料出库台账

抢险队材料入库、领用月度（ 月）台账

调度中心燃气应急事故处理台账

抢险队燃气应急事故处理台账

燃气事故处理分析记录

# 52.事故管理制度

- 目的：

为规范事故管理，明确事故处理依据，强化事故处理流程，依据国家相关法律法规和公司的实际情况，制订本制度。

- 范围

适用本公司所有部门、人员生产经营活动中发生的造成人员伤亡或财产损失和客户事故的报告和调查处理。

3.职责

3.1安监科是事故管理部门，对公司发生的事故进行报告、应急、调查、处理和统计。

3.2安全生产委员会负责对事故结案报告进行审核，根据管理权限作出决定。

3.3安全管理部门对本单位发生的事故负监督管理责任，各部门负责人、专兼职安全员对本部门发生的事故负监督管理责任。

3.4公司所有人员均有义务参与或配合事故应急、调查、处理。

4.控制程序

4.1事故等级划分

4.1.1特别重大事故:是指造成30人以上死亡，或者100人以上重伤（包括急性工业中毒，下同），或者1亿元以上直接经济损失的事故；

4.1.2重大事故:是指造成10人以上30人以下死亡，或者50人以上100人以下重伤，或者5000万元以上1亿元以下直接经济损失的事故；

4.1.3较大事故:是指造成3人以上10人以下死亡，或者10人以上50人以下重伤，或者1000万元以上5000万元以下直接经济损失的事故；

4.1.4一般事故:是指造成3人以下死亡，或者10人以下重伤，或者1000万元以下直接经济损失的事故。具体细分为四级：

一般事故A级：是指造成2人死亡，或者5人以上10人以下重伤，或者300万元以上1000万元以下直接经济损失的事故；

一般事故B级：是指造成1人死亡，或者3人以上5人以下重伤，或者100万元以上300万元以下直接经济损失的事故；

一般事故C级：是指造成1人以上3人以下重伤，或者20万元以上100万元以下直接经济损失的事故。

一般事故D级：是指未造成人员重伤，或者20万元以下直接经济损失的事故。

4.1.5重、特大未遂事故参照重大事故从轻处理。

4.1.6涉及工伤事故及有关法律事务时，以国家有关法规为准。

4.1.7本制度所称事故包括生产安全事故、火灾事故、道路交通事故、突发环境事件、突发事件以及职业病事件、较大涉险事故。

4.2事故报告

事故发生后，要按程序及时组织报告，事故报告分内部报告和外部报告。

4.2.1一般事故D级，由事故现场负责人立即报告本科室负责人，科室负责人接到报告后，应立即报告至安全管理部门，安全管理部门应在1小时内再上报公司领导和当地安监部门。

4.2.2一般事故C级及以上事故，由事故现场负责人立即报告经理，经理接到报告后，应当于1小时内向上一级单位负责人电话报告。（附件1安全事故初报》或附件2《突发事件初报》）。

4.2.3对于突发事故，无论事故是否清楚、原因是否确定或者责任是否划分，都应在第一时间按规定上报。

4.2.4涉及人员伤亡及造成社会影响较大的事故，需要向当地政府主管部门报告的，应在1小时内上报当地政府主管部门。

4.3相关说明

4.3.1在事故发生后和事故调查结束后分两次上报事故资料。

（1）在事故报告规定时限内上报事故经过。

（2）事故调查报告及对事故责任人的处理意见（建议）。

4.3.2事故调查报告应当包以下括内容：

（1）事故发生的时间、地点、部门；

（2）事故的简要经过、伤亡人数，直接经济损失的初步估计；

（3）事故发生原因的初步判断；

（4）事故发生后采取的措施及事故控制情况；

（5）对有关责任人的处理建议；

（6）改进措施；

（7）事故报告部门。

4.3.3事故涉及财产保险理赔的，由事故发生部门通知公司负责保险业务的办公室进行理赔，并办理有关理赔手续。

4.3.4对于非责任事故，事故部门也要按程序上报。非责任事故对人员不作处理，但应提出改进措施。

4.3.5事故发生部门故意隐瞒不报事故的，任何员工有权进行举报，对举报属实的，公司予以奖励。

4.4事故应急处理

4.4.1事故发生后，当事人和现场人员应及时做好报告、抢救和现场保护等事项，有关领导接到险情报告后，要迅速做出险情判断并按险情级别启动相应的应急救援预案。

4.4.2事故发生后，当事人及现场人员必须严格保护事故现场。因抢救人员、防止事故扩大及疏通交通等原因，需要移动现场物件的，应当做出标志、绘制现场简图并做好书面记录，要进行现场录像、拍照，妥善保存现场重要痕迹、物证。未经事故调查组现场勘察同意，不得以任何借口擅自清理现场。死亡事故现场需经当地安全监察、公安部门同意方可清理。

4.4.3发生事故后，经理、分管领导、分管安全领导和相关部门负责人，应当立即赶赴事故现场，组织抢险救援，不得擅离职守。

4.4.4发生一般事故D级，相关部门负责人应当立即赶赴事故现场。

4.4.5发生一般事故C级，分管副总和相关部门负责人应当立即赶赴事故现场。

4.4.6发生一般事故B级及以上事故，公司经理、安全领导、业务分管领导和相关部门负责人应当立即赶赴事故现场。

4.5事故调查

4.5.1事故调查组的组成。

1、一般事故D级由分管安全领导任组长，安全管理部门和相关部门组成事故调查组进行内部调查。

2、一般事故C级及以上事故，公司经理任组长，相关部门和人员积极配合调查。

3、涉及由政府部门调查处理的事故，由政府部门组织调查处理。相关部门和人员必须积极配合。

4、行政办公室参与车辆事故调查。

4.5.2事故调查组的职责

1、查明事故发生原因、过程和人员伤亡、经济损失情况；

2、确定事故责任者；

3、提出事故处理意见和防范措施的建议；

4、写出事故调查报告；

5、事故调查组在查明事故情况后，如对事故的分析和责任者的处理不能取得一致意见，由调查组组长做出结论性的意见，必要时聘请外部安全专家参加事故调查。

4.5.3相关说明

1、事故调查组有权向事故发生部门、部门有关人员了解事故的有关情况和索取有关资料，任何部门和个人不得拒绝。

2、任何人不得阻碍、干涉事故调查组的正常工作。

4.6事故处理

4.6.1事故处理原则

事故处理必须坚持“四不放过”原则，即事故原因分析不清不放过；事故当事人和员工没有受到教育不放过；没有落实防范、改进措施不放过；事故责任者没有受到处理不放过。

4.6.2事故原因分类

事故原因分为直接原因、间接原因、主要原因、次要原因。

4.6.3事故责任分类

事故责任认定通过调查分析事故发生的直接原因、间接原因及管理原因，按与事故有关人员职责分工和在事故中所起的作用，追究所应负的责任。事故责任者主要划分为：

1、直接责任，即其行为与事故发生有直接责任的人员，如违章作业人员。

2、领导责任，即对事故发生负有领导责任的人员。

3、主要责任，即对事故发生负有主要责任的人员，如违章指挥者。

4.6.4事故责任划分

1、事故分为责任事故和非责任事故。责任事故是指由于有关人员的过失所造成的人员伤亡和经济损失事故;非责任事故是指由于自然的因素或属于非知领域因素引起的不可抗拒的伤亡事故和经济损失事故。

2、责任事故分为我方责任事故和其他方责任事故。责任的划分以事故结案报告的认定为依据。

3、通过事故调查,分析事故发生的原因,按有关人员的职责分工和具体事故中所起的作用,追究其所应负的责任。

4、主要责任的认定：在直接责任和领导责任者中，根据其在事故发生过程中的作用，确定主要责任者。

5、有下列情况之一造成事故，首先追究当事者直接责任。

（1）违章指挥、违章作业、冒险作业。

（2）玩忽职守，违反安全生产规章制度和劳动纪律。

（3）发现事故隐患、危险情况不采取有效措施、不积极处理。

（4）不按规定配备和使用劳动防护用品及工具。

（5）擅自开动机器设备，擅自更改、拆除、毁坏、挪用安全装置和设施。

（6）当事者瞒报、虚报、迟报事故。不保护现场、无理拒绝事故调查组调查或不如实反映情况。

（7）其他违反公司安全管理制度的行为。

6、有下列情况之一造成事故，首先追究公司相关领导或有关主管部门负责人的责任。情节严重的在相应事故处理基础上，视情节加重处罚。

（1）、发布的决定、命令、制度，违反相关的法律法规、规程或标准，或违反公司的相关规定。

（2）、制度不健全，缺乏安全操作规程，管理混乱。

（3）、没有按规定进行安全教育，未经考试合格安排上岗操作，导致员工缺乏安全知识而发生事故。

（4）、明知设备有缺陷，不按规定安排检修，带病运行。

（5）、作业环境不安全，安全装置不齐全又不采取保护、防范措施，包括信号、标志、用具及个体防护用品缺乏或缺陷。

（6）、施工中违反设计规定，擅自削减安全设施。

（7）、建设项目未经竣工验收，擅自投产、使用。

（8）、列入安全技术措施项目却不按期实施，又不采取应急措施。

（9）、发生事故后，未积极汲取教训，致使同类事故重复发生。

（10）、无视公司安全管理部门的警告,未及时清除事故隐患。

（11）、违章指挥生产，强令员工冒险作业。

（12）、对屡次违章作业或违章指挥作业，熟视无睹或不加制止。

（13）、对有关部门或个人提出的消除不安全因素或加强安全防范的合理化建议、意见不采纳。

（14）、新建、改建、扩建工程和技术改造项目，安全卫生设备没有与主体工程实行“三同时”，从而造成事故。

（15）、发生事故后不积极组织救援。

（16）、事故单位瞒报、虚报、迟报事故。

（17）、不保护现场、无理拒绝事故调查组调查或不如实反映情况的。

4.7事故责任追究：

1、事故责任追究包括责任部门追究及责任者追究。

2、责任部门责任追究包括通报批评、业绩合同扣分。

3、责任者责任追究包括行政处分和经济处罚，有失职、渎职行为的，从重追究责任。构成犯罪的，依法追究其法律责任。行政处罚包括通报批评、诫勉谈话、警告、记过、记大过以及降级、撤职等；经济处罚指扣发责任者奖金。

4.8责任追究标准：

4.8.1一般事故D级由公司事故调查组提出处理意见，由主管领导审查，报安委会批准执行,处理结果存档备查。

一般事故D级领导责任处理标准如下:

（1）、对部门主要负责人及管理团队发提醒函。

（2）、给予部门主要负责人警告处分。

（3）、扣除部门主要负责人及管理团队上一年度奖金的1-5%。

（4）、扣除部门年度业绩合同总分，每轻伤一人扣1分。

4.8.2一般事故D级直接责任处理标准如下：

（1）轻伤1人或直接经济损失2万以上5万以下：主要责任者，给予行政警告处分，扣发1－2个月绩效工资。次要责任者，给予通报批评处分，扣发1个月绩效工资。一定责任者，给予通报批评处分。

（2）轻伤1人以上或直接经济损失5-20万：主要责任者，给予行政警告处分，扣发3－6个月绩效工资。次要责任者，给予通报批评处分，扣发2个月绩效工资。一定责任者，给予通报批评处分。

4.8.3发生一般事故C级及以上我方责任事故的，按政府和公司的处理意见执行。

4.8.4对于在事故处理过程中存在下列情况之一的，将追究事故部门有关领导和相关责任人责任，在相应事故处理的基础上，视情节加重处罚。

（1）瞒报、谎报、迟报事故。

（2）不积极组织救援的。

（3）不保护现场、无理拒绝事故调查组调查或不如实反映情况的。

4.8.5交通事故按《车辆管理制度》相关规定处理。

4.9公司组织调查的事故结案期限：一般事故D级15 天，特殊情况下，经公司领导批准，可以适当延长结案时间。

4.10事故善后处理

1、事故部门在事故得到初步控制后，应积极采取措施和行动，尽快消除事故影响，妥善安置和慰问受害及受影响人员，保证社会稳定，尽快使生产、工作、生活和生态环境恢复到正常状态。

2、对事故造成的伤亡人员，按照国家《工伤保险条例》规定，属于工伤的，由安全管理部门确认后出具工伤证明，再由办公室组织到当地劳动能力鉴定部门进行伤残等级及劳动能力鉴定。公司和社会保障中心按照有关规定给予伤亡人员及其亲属相应的工伤保险待遇。

3、事故的理赔由行政办根据相关规定处理。

4.11事故统计及分析

4.11.1安全管理部门负责建立事故台帐，《事故登记表》的填写要在事故接报当天进行。

4.11.2公司每年末对公司事故分别进行统计分析，编写事故分析报告。

4.12事故档案

4.12.1所有发生的事故，必须建立事故档案。事故档案按事故管理权限整理、存档。

4.12.2事故归档材料：每起事故处理结案后，须有完整的事故档案。事故档案应包括以下事故资料：

（1）事故登记表。车辆事故同时填写《车辆事故现场情况登记表》，人员伤亡事故同时填写《伤亡事故登记表》。

（2）现场调查记录，图纸照片，物证、人证及事故责任者自述材料。

（3）技术鉴定和试验报告，医疗部门对伤亡人员的诊断书。

（4）发生事故时的工艺条件，操作情况及设计资料。

（5）直接和间接经济损失材料。

（6）参加调查组的人员姓名、职务、部门材料。

（7）事故调查报告、批复、处理文件。

（8）处分决定和受处分人员的检查材料，事故通报、简报及文件。

4.12.3事故档案为永久性保存资料，应分级保管，报上一级保存的，本级也应存档。

4.13发生对公司市场形象、社会形象造成重大负面影响的责任事件及其他性质恶劣事件的，由安全领导小组专题研究处理决定。

4.14非生产安全事故参照本制度执行。

5.附录

5.1附表

《安全事故初报（华燃安事故01表）》

《突发事件初报（华燃安事故04表）》

《事故分类及责任追究一览表》

《事故管理台帐》

# 53.安全审核评分制度

1.目的

为强化安全管理，更好地贯彻落实安全管理审核评分制度，形成公司的安全审核评分机制，提升公司安全管理水平，结合公司实际，制订本制度。

2.适用范围

适用本公司安全管理工作成绩审核评分计算工作

3.职责

3.1经理对审定结果批准执行

3.2安监科拟定审核计划

4.控制程序

4.1安全审核内容和周期

安全审核内容: 职业安全与健康、工程、输配、场站、客户、消防、保安和交通。

安全审核周期：每年一次

4.2安全审核标准

按照公司最新的《安全专项审核评分表(2022版）》审核。

4.3安全审核相关方

4.3.1 审核组

审核组以公司经理为组长，分管安全工作领导为副组长，安全管理部门及相关部门安全管理人员为成员组成。

4.3.2 受审核方

各相关科室。

4.4审核评分执行程序

4.4.1安全管理部门负责拟定审核计划，并提前通知被审核部门；

4.4.2 被审核部门按照《安全审核评分表》的要求收集、整理相关资料备查；

4.4.3 审核组根据分工开展各专项安全审核，工作内容包括文件审核和现场审核，依据检查标准，逐项打分，并根据文件审核和现场审核的情况，编制审核结论；

4.4.4 审核结束后，审核组向被审核部门通报审核结果；

4.4.5 被审核部门根据审核结果制订整改计划，在5个工作日内上报给审核组；

4.4.6 安全管理部门按整改计划对整改情况进行复查，并对持续改进情况进行督察。

4.5评分标准

4.5.1审核评分表分别列明各项评审内容、要求及所占分值，按照检查表逐项进行评核打分，打分标准如下：

1）完全符合者给满分；

2）部份符合按比例打分(如满分是1，其得分值为0.1至0.9)；

3）完全不符合记零分；

4）项目如评定为“不适用”则不用打分，所占分值不计入满分的总和内。

4.5.2按照实得分数之百分率来评定，评分级别分为优、良、合格、不合格4个类别，计算方式如下：

| 得分率 | 等级 | 评语 |
| --- | --- | --- |
| 得分率≥91% | 优 | 进一步优化后可作为典型，供其它成员公司参考 |
| 80%≤得分率＜91% | 良 | 立足现状再改进，争取更好成绩 |
| 70%≤得分率＜80% | 合格 | 合格但尚有很大的改进空间 |
| 60%≤得分率＜70% | 待改进 | 须尽快改进 |
| 得分率＜60% | 不合格 | 不能接受，亟待变革 |

4.6额外扣分

4.6.1额外扣分的实施

| 项目数目 | 额外扣分 |
| --- | --- |
| 发现1项-4项 | 所有相关检查项目总分额外扣分百分之十(10%)的分数。 |
|  | 若同一检查项目存在两项，相关检查项目总分额外扣分百分之二十(20%)的分数；三项，扣分百分之三十(30%)；四项，扣分百分四十(40%)。 |
| 发现5项或以上 | 整体审核评分将被评为『不合格』。 |

4.6.2额外扣分项目

| 序号 | 项目 | 相关审核表 |
| --- | --- | --- |
| 1） | 审核发现前一轮审核发现的高风险项目（4级和5级）尚未整改的 | 各审核表 |
| 2） | 未开展班组安全建设/开展工作严重不符合要求 | 职安健 |
| 3） | 未开展安全行为安全观察的/开展工作严重不符合要求 | 职安健 |
| 4） | 特种设备（如行车、压力容器、安全阀等）未按规定定期进行检验 | 职安健 |
| 5） | 紧急应变预案未编写或不符合公司实际，应急程序不具备可操作性 | 体系 |
| 6） | 在一年内未开展公司综合应急预案演练 | 体系 |
| 7） | 《工作许可证制度》的执行存在问题，如在执行前未逐项检查安全措施情况、未按规定进行气体测试等 | 体系 |
| 8） | 事故上报未按照规定执行，存在迟报、瞒报和谎报行为 | 体系 |
| 9） | 设计单位、施工单位、监理单位存在超资质设计、施工、监理 | 工程 |
| 10） | 燃气工程强度试验、气密性试验、吹扫试验存在弄虚作假行为 | 工程 |
| 11） | 监理未能及时制止施工单位违反强制规定的行为 | 工程 |
| 12） | 施工单位未建立完整的安全管理台帐 | 工程 |
| 13） | 停气及恢复供气存在重大隐患，如恢复供气工作未严格按程序进行等 | 客服 |
| 14） | 未具备通气点火条件对用户开通的\通气点火程序有严重缺陷的 | 客服 |

- 附件

附：安全审核评分表

# 54.安全生产年度绩效考评制度

- 目的

为健全安全生产考核机制，完善安全生产管理评价体系，促进安全管理绩效持续提升，结合公司实际，制定本办法。

- 范围

适用于公司各科室年度安全生产管理的综合考核，考核期为每年1月1日至12月31日。

- 职责

3.1安监科负责组织对各科室安全目标和安全责任书完成情况及安全规章制度执行情况等进行考评、汇总并通报。

3.2办公室负责绩效考核奖惩兑现。

4.控制程序

4.1考核内容包括内部内部安全专项审核成绩、安全生产管理体系的建设及运行情况、《年度安全生产责任书》中安全生产控制目标和管理要求完成情况、安全生产管理的其他方面。

第五条  年度安全生产管理综合考核实行百分制，分值构成如下：综合考核得分=内部安全专项审核成绩(80%)＋体系评价得分（20%）－安全生产控制目标扣分±其他方面得分。

4.2 内部安全专项审核成绩主要包含内部安全专项审核得分和整改情况得分，具体计算方法如下：内部安全专项审核成绩=内部安全专项审核得分±整改情况得分。

内部安全专项审核得分以公司安监科组织的年度安全审核成绩为准。整改情况得分将根据部门整体整改率与公司平均整改率的差额决定，具体执行标准，将根据每年度公司平均整改率的高低决定。

4.3体系评价得分将根据公司对部门安全生产管理的组织体系、制度体系、目标及责任体系、教育体系、风险控制体系、监督保障体系、文化体系、评价体系、应急管理与事故管理体系、体系建立与维护的运行情况，以及公司年度安全管理重点工作的落实情况进行评价。

4.4安全生产控制目标扣分按照公司与各部门签订的《年度安全生产责任书》中安全生产控制目标及其评价标准执行。

4.5其他方面得分，包括安全生产管理信息报送情况、违法违规现象、管理经验及案例提供情况、获得奖励情况等，具体标准如下：

4.5.1安全生产管理信息季报、年报，住建部门要求上报的安全生产管理其他信息，每迟报1天，扣0.2分；

4.5.2部门安全生产管理不到位，有违法、违规现象，被政府、行业主管部门和公司处罚、通报批评的，每发生一次扣10-20分；

4.5.3部门存在违反公司安全生产方面的管理制度或执行不到位的，根据制度中相应的惩处条款执行，制度中无相关惩处规定的，根据情节严重程度，每项扣5-10分；

4.5.4向公司提供高质量的具可推广性或可借鉴性的安全管理经验和案例，每项给予0.3-2分的加分，每科室全年总加分不超过3分；

4.5.5公司各科室、人员安全生产管理方面获得国家、省级、市级、县级奖励的，每项给予0.3-2分的加分，每个科室全年总加分不超过3分；

第三章  考核实施

4.6安全生产管理年度考核工作在公司安全生产委员会领导下由公司安监科组织实施。

4.7 安全生产管理年度考核结果作为科室年度业绩合同评价考核的组成部分。

4.8 安全生产管理年度考核不影响《安全生产考核制度》的执行。

# 55.安全标准化自评管理制度

1.目的

为了贯彻落实安全标准化各项工作，建立公司生产经营全过程安全生产的长效机制，确保公司安全管理的科学化、标准化。

2.适用范围

公司各级组织安全标准化工作运行情况。

3.职责

3.1公司经理全面负责。

3.2安监科归口管理，遵照安全标准化管理体系制订综合绩效考核标准。

3.3由各级负责人负责安全标准化的综合绩效考核。

4.控制程序

4.1体系评价频次及管理

4.1.1安全标准化体系内部自评每年至少一次，外部评价每三年至少一次(发生较大及以上生产安全事故应及时开展外部评价)。

4.1.2制定内部评价计划。安监科主持制定出评价细则和评价实施计划，以确保体系的持续适宜性、充分性和有效性.

4.1.3制定外部评价计划。首次外部评价应在安全标准化体系有效运行实施，且全部要素已运行一遍，至少有一年的运行记录，并至少已做过一次完整的内部评价后提出，由安监科将有关资料和书面申请向有资质的评价机构提出外部评价(考评或复评)申请。

4.2内部评价人员的专业水平是建立和实施安全标准化体系评价工作的关键，应根据专业的需要，通过培训，确保其具备开展体系评审、编写体系文件和进行评价工作的能力。

4.3安全标准化评价小组在评价工作进行中须对系统评价确定的主要事项制定打分表，逐项打分评价，并进行结果汇总分析。分析应包括标准要求得分分析；策划、执行、符合性与绩效得分分析；工伤事故率与百万工时死亡率趋势分析。

4.4安全标准化系统评价结束后，应及时编制自评报告，并向经理报告安全标准化评价的绩效、存在的问题及处理建议，评审的结果应形成文件，下发或上报。

4.5安监科根据安全标准化绩效考核标准进行的检查和考核结果与各部门的安全生产责任制、经济目标责任制挂钩考核。

4.6根据自评检查和考核中存在的不符合项进行原因分析，制定整改计划、整改措施和完成期限，落实整改责任部门、整改责任人、整改资金，并对整改效果进行验收评价。

- 附录

5.1《自评打分表》

# 56.安全生产责任考核制度

1 目的

为了贯彻公司安全生产责任制，将安全生产责任落到实处，做到职责明确，奖惩分明，形成安全生产工作事事有人管、件件有人抓的管理机制，实现安全生产（工作）目标，特制定本制度。

2 适用范围

适用于对公司各科室、各级人员的安全生产责任进行考核。

3 职责

3.1 安监科负责各科室安全生产责任及目标考核的归口管理。

3.2公司经理及分管负责人对各科室、单位及其负责人的安全生产责任制的落实情况以及安全生产工作（或目标）完成情况进行考核。

3.3 各科室负责人对班组及其班组长的安全生产责任制的落实情况以及安全生产工作（或目标）完成情况进行考核。

3.4 各科室对班组长对各岗位及其操作人员的安全生产责任制的落实情况以及安全生产工作（或目标）完成情况进行考核。

3.5 安全生产责任制和目标的考核情况将作为工作绩效考核的主要内容之一，纳入绩效考评范畴，并根据公司相关考核办法执行。

4 考核方式

4.1 实行季度考核、年终考核相结合的办法。

4.2 考核分三级制，即公司经理、分管负责人对部门进行考核；科室对班组进行考核；班组长对岗位员工进行考核。

5 考核标准

5.1 考核按照公司制定的《安全生产责任制》、《安全生产目标责任书》中规定的安全职责及目标进行考核。

5.2 考核采用百分制的形式，每项责任制的每一条款所占分数为100分除以条款数量，各条得分合计为总分，总分90分以上为优秀，89—81分为合格，80分以下为不合格。

6 考核奖惩

6.1 考评优秀的和不合格的由安监科核实后，按公司《安全生产考核制度》执行。

6.2 对安全生产责任制不落实或落实不到位而造成事故的，除按《安全生产考核制度》给予相应的处理外，构成犯罪的移交司法机关处理。

# 57.特种作业人员管理制度

一、目的

为保障特种作业人员及他人在劳动过程中的安全与健康，根据《中华人民共和国安全生产法》、《四川省安全生产条例》、《特种作业人员安全技术培训考核管理规定》等法律法规，结合企业实际制定本制度。

二、适用范围

本制度适用于本公司全体特种作业与特种作业人员。

三、职责

1、办公室负责特种作业人员的资格管理。

2、安监科负责特种作业人员学习培训、取证、复审和建立特种作业人员台账等管理工作。

四、控制程序

1、特种作业人员

1.1特种作业是指容易发生事故，对操作者本人安全、健康及设备、设施的安全，可能造成重大危害的作业。

1.2特种作业人员是指直接从事特种作业的从业人员。

2、根据《特种作业目录》本企业特种作业有电工作业、焊工、高处作业、起重作业、压力容器作业、有限空间作业等。

3、特种作业人员必须体检合格，不能有从事本工种所禁忌的症状。

4、特种作业人员必须经安全生产监督管理部门或其他部门进行专门的安全技术培训，并考试合格，取得《特种作业上岗操作证》后，方可上岗作业。

5、本单位为特种作业人员配备合格的个体防护装备，特种作业人员应当正确穿戴和使用个体防护装备。

6、特种作业人员应持操作证上岗作业，严格执行本工种安全操作规程，严禁违章作业。

7、每年对特种作业人员进行体检，发现有禁忌症调离本工种。

8、特种作业操作证每3年复审一次，过期未复审，按无证从事特种作业处理。

9、离开特种作业岗位6个月以上的作业人员，应当重新进行实际操作考试，经确认合格后，方可上岗作业。

10、特种作业人员，应熟悉操作设备的性能，掌握事故、防灾的防范和事故的应急处置技能，掌握基本知识和防灾基本技能。

五、附录

《特种作业人员培训名册》

# 58.新设备设施安装、验收和旧设备设施拆除、报废管理制度

1、目的

为了规范设备设施安装、验收、报废、拆除全过程管理，特制定本制度。

2、适用范围

本制度适用于本公司范围内列入固定资产的以下设备设施：生产装置设备、安全设施设备、特种设备设施、监视测量设备设施、检维修设备设施、职业危害防护设备等。

3、职责

3.1设备设施使用单位负责提供设备设施的购买、报废需求；

3.2生计科负责对需求进行审核，并对报废设备进行处理；

3.3行政科、安监科、生计科、财务科、安装科负责新增设备设施的验收；

3.4安监科负责设备设施安装、拆除过程的安全监管；

3.5物资供应科科负责进行新设备的购买以及设备原始资料的索取及原始技术资料的档案管理。

四、控制程序

4.1新增设备设施的申请、安装、验收

4.1.1 新增设备设施的申请

设备使用单位根据生产需要提出新增设备的购买申请，在进行可行性方面的评估后，确定需增加相应设备、设施，按本单位相关程序审批签字。经公司同意后，进行设备设施的采购。

4.1.2 新增设备设施的安装

新设备进单位后，由设备使用单位、物资供应科及供应商共同开箱、安装调试，并保证施工安装的质量。重点、关键设备或特殊设备应委托专业安装单位进行。

4.1.3 新增设备设施的验收

4.1.3.1 新设备安装调试后，经设备使用单位、生计科、行政科、安监科、安装科、财务科共同验证合格后，填写《设备安装验收单》，正式移交使用部门。

4.1.3.2 新设备验收经试车不合格者，由物资供应科通知供应商处理。重新进行调试后方能移交使用部门。

4.1.3.3 设备使用说明书、图纸、合格证等资料交物资供应科归档管理。

4.2旧设备设施的报废、拆除

4.2.1 凡列入固定资产的设备，符合下列条件之一的，可按规定申请报废，申请单位填写《设备设施报废、拆除申请表》：

4.2.1.1 超过使用年限、主要结构陈旧、精度低劣、生产效率低，且不能改装利用或大修虽能恢复精度，但经济上不如更新合算。

4.2.1.2 使用年限未到，但不能迁移的设备，因建筑物改造或工艺布局必须拆毁的。

4.2.1.3 设备损耗严重，大修后性能精度仍不能满足工艺要求的。腐蚀过甚，绝缘老化，磁性失效，性能低劣且无修复价值者或易发生危险的。

4.2.1.4 因事故或其他灾害，使设备遭受严重损耗无修复价值的。

4.2.1.5 国家规定的淘汰产品。

4.2.1.6有缺陷的带电作业工具应及时修复，不合格的应及时报废，禁止继续使用。

4.2.2 旧设备设施的报废

4.2.2.1生计科指派专人对设备使用年限、损坏情况、影响工作情况、残值情况，更换新设备的价值及货源情况等进行鉴定与评估，将鉴定与评估意见与设备设施报废申请一并上报，按本单位相关程序审批签字。

4.2.2.2 设备未经批准报废前，任何部门不得拆卸、挪用其零部件和自行报废处理。

4.2.2.3 报废的设备设施应在相应的管理台帐上予以注销。

4.2.3 旧设备设施的拆除

4.2.3.1 旧设备设施批准报废后，首先由生计科、安装科、巡检科对拆除作业进行风险评估，并制定相应的风险控制措施，设备使用单位在风险评估基础上制定拆除计划或方案。

4.2.3.2 凡拆除存储化学品的容器（含压力容器）、设备和管道（含压力管道），应先用水和空气置换，直至清洗干净，经安全管理人员验收合格签字后方可拆除。

4.2.3.3 废弃的危险化学品及清洗产生的废水要集中收集处理，以免产生环境污染。

4.2.3.4 旧设备设施使用部门与接收单位要填移交清单。

五、附表

《设备设施安装验收单》

《设备设施报废、拆除申请表》

# 59. 检维修安全管理制度

1．目的

建立检维修组织、准备、安全、电气焊和电气安全，拆除、完工验收等工作程序。

2．范围

适用于公司所有检维修过程中的职业健康和安全管理。

3．程序

3.1　检维修组织

3.1.1　较大项目检维修，公司大修必须成立大修指挥部，需有安全管理部门参加。

3.1.2　做好检维修计划的编制工作，科室大修计划由科室提出方案，相关部门进行审核，报有关领导批准。

3.1.3　检维修计划编制，项目要齐全，内容要详细，责任要明确，措施要具体，凡二人以上的项目要指定一人负责安全。

3.1.4　检维修部门负责人，要对检维修任务、检维修质量、检维修安全负全部责任，向检维修人员交待清楚任务、质量要求、应采取的安全措施，做到思想落实、组织落实、手续落实、安全措施落实。

3.2　检维修准备

3.2.1　各科室的大、中修，对有关检维修项目安全措施，必须严格执行，不能马虎。

3.2.2　检维修负责人在检维修前，要组织检维修人员做好检维修机具准备，做到机具齐全、安全可靠，对起重吊装工具等设备进行检查试验，确保整个检维修过程的安全。

3.2.3　检维修易燃易爆、有毒有害、腐蚀性物质的设备，检维修前的清洗置换工作由所属科室负责。

3.2.4　清洗置换的设备要视具体情况选定，对易燃、易爆物质必须采用惰性气体等进行清洗置换。

3.2.5　清洗置换的设备，清洗后，必须进行检验，确保清洗达到标准要求。

3.2.6　清洗置换标准，按有关规定执行，对进入设备检维修时，除按规定清洗外，尚须用空气进行置换，其氧气含量在18－21％，有毒气体和粉尘不得超过有关规定。

3.2.7　易燃易爆、有毒、有腐蚀性的物质和蒸汽设备管道检维修，必须切断物料出入口阀门，并由设备所属车间加盲板。

3.2.8　检维修设备管路与生产中所需的设备管路连通时，中间必须加盲板隔离。

3.2.9　设备管路外部检维修必须切断出、入口阀门。

3.2.10　生产场所对移交检维修的设备清洗、置换负责，移交前要查电气，查物料处理，查清洗置换分析情况，确认合格后方可办理移交手续。

3.3　检维修安全规定

3.3.1　检维修人员对检维修项目要进行检查、核对，由岗位和班组长介绍情况，全部符合要求，才可进行施工。

3.3.2　检维修人员在检维修中，必须严格遵守检维修规程和各种安全技术规程（如动火作业、受限空间作业、高空作业、吊装作业等）。

3.3.3　凡对机电传动部份的设备检维修，必须切断电源，拆除传动皮带，并要悬挂“禁止合闸”的警示牌。

3.3.4　凡设备管道检维修，要在已切断的物料管道阀门处设“禁上开动”的警示牌。

3.3.5　检维修使用临时行灯必须采用低压36伏。贮罐、设施、沟道、潮湿场所使用12伏，绝缘要良好，使用电动工具要可靠接地。

3.3.6　一切参加检维修人员必须服从指挥，做到 “四不施工”：

3.3.6.1　检维修安全措施不落实不施工；

3.3.6.2　起重设备、工具不合格不施工；

3.3.6.3　高空作业和多层次交叉作业无防护措施不施工；

3.3.6.4　没有明确检维修任务不施工。

3.3.7　做到“四不拆”：

3.3.7.1　设备带压不拆；

3.3.7.2　传动设备电源未断不折；

3.3.7.3　设备高温、过冷不拆；

3.3.7.4　工具不合格不拆。

3.3.8　从事有毒有害系统检维修和事故抢修，要备好防护器具和急救药品，以备急用，并要有专门的监护人员。

3.3.9　检维修现场的器材物品要放置整齐、稳固、保持通道畅通；预留孔洞、坑沟要设护栏或盖板；因施工需要被破坏的安全防护装置及其它设施要及时修复。

3.4　电气焊安全规定

3.4.1　焊接动火安全应由检维修设备所属车间指定专人负责，在潮湿、地沟、金属架、贮罐内、天桥等作业，要指派监护人。电、气焊工必须持证上岗，无证人员不得进行动火作业。

3.4.2　在焊接作业中，焊接工具要符合标准，焊枪的风、气门要严密可靠，氧气减压表灵敏有效，氧气软管应耐压20个大气压，乙炔软管须耐压5个大气压。

3.4.3　乙炔器和焊枪之间，必须装有阻火器。

3.4.4　乙炔瓶、氧气瓶、动火点三者应有10米距离，否则要采取隔离措施。

3.4.5　高压线下、管道下禁止放置乙炔瓶。

3.4.6　电弧焊接工具设备要符合以下标准：

3.4.6.1　每台电焊机的电源要安设独立电闸。

3.4.6.2　焊机二次线圈及外壳必须妥善接地，其接地电阻不大于4欧姆。

3.4.6.3　一次线路与二次线路必须完整，并且易辨认，绝缘要良好，一次线的长度不应超过5m。

3.4.6.4　焊夹把绝缘要良好，必要时应有护手档板。

3.4.7　电焊工作业时，不得任意移动防护接地的设备。

3.4.8　电焊作业在地面施焊时，应穿绝缘鞋或站在绝缘处，在潮湿工地、地沟、槽罐内要穿绝缘胶鞋，并站在备好的绝缘板上方可进行焊接作业。

3.4.9　焊接作业中，要配带好个人劳保防护用品，在有毒有害气体车间检维修作业应备好防毒面具和口罩，对从事等离子切割、氩弧焊等作业应采取防护措施。

3.4.10　电焊作业在多人交叉场所，要设有防护遮板，以防电弧刺伤他人。

3.5　拆除工作

3.5.1　拆除工作应制订拆除方案。

3.5.2　施工前要向作业人员进行交底教育，施工中实行统一指挥、监督。

3.5.3　拆除的物件、工具器材不准上下抛掷，及时清理运走。

3.5.4　拆除石棉瓦必须铺设跳板。

3.6　检维修完工安全验收

3.6.1　检维修结束后，检维修单位要清理好场地，对搭设的作业架台、接设的电源全部拆除，做到工完料净、场地清洁后，方可办理移交验收。

3.6.2　检维修移交前，不得拆除悬挂的各种警示牌和开启切断的物料管道阀门。

3.6.3　经检查检维修项目、检维修质量全部符合检维修标准，验收签字后方可拆除悬挂的警示牌。

3.6.4　检维修验收结束，对检维修计划和检维修工作票等，应由承办单位保存，其保存期限不应少于三个月。

# 60.危险物品及重大危险源管理制度

1.目的

为加强危险物品及重大危险源监控，规范本公司的危险源管理，保证公司的安全生产，保障员工的人身安全，特制定本制度。

2.适用范围

本制度适用于本公司内的危险物品及重大危险源管理。

3.职责

由安全生产委员会负责指导本公司危险物品及重大危险源辨识和管理工作。

公司各部门负责本部门危险物品及重大危险源的辨识和监控、管理工作。

4.内容与要求

4.1重大危险源辩识

4.1.1重大危险源：指长期或临时生产、加工、搬运、使用或贮存危险物质，且危险物质的数量等于或超过临界量的单元。

4.1.2临界量：指对于某种或某类危险物质规定的数量，若单元中的物质数量等于或超过该数量，则该单元定为重大危险源。

4.1.3公司安全生产委员会组织各科室按照《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218-2009和《关于开展重大危险源监督管理工作的指导意见》（安监管协调字[2004]56号）开展危险源辨识工作，确定危险化学品重大危险源。

4.2危险物品及重大危险源的管理

4.2.1公司组织专人负责危险物品及重大危险源的监控， 确保重大危险源长期处于被监控状态。

4.2.2现场配备各种应急处理器材，现场灭火器材保证随时处于良好状态。

4.2.3加强对危险物品及重大危险源的检查。 所属区域检查人员要做好当班的巡回检查，严格交接班制度；管理人员至少每天巡检一次；安全员至少每周巡检一次，每月进行一次综合检查。查出问题立即整改，不能整改的，立即上报。

4.2.4严格外来人员登记制度无关人员严禁进入库区，非本工序、本公司人员确需进入的，必须经领导批准，并由公司人员陪同，进入重大危险源区域必须严格登记，仓管员交待清楚注意事项并进行监护。

4.2.5危险物品及重大危险源应急预案编制及演练，针对公司危险物品及重大危险源的特点，制定的专项应急预案，并定期组织演练。公司员工发现险情必须迅速启动事故应急预案进行处理并上报。

4.2.6必须对所有危险物品及重大危险源进行了登记建档，并严格进行检查、监控，使危害辩识、风险评价和风险控制成为一个持续的过程。

5.附录

《重大危险源名录》

- 61.临时用电作业审批管理制度

1、目的

加了强临时用电安全管理，避免人身触电事故、火灾爆炸及各类电气事故的发生，特制定本制度。

二、适用范围

公司所属各科室及外来施工单位人员在公司范围区内正式运行电源上所接的一切临时用电线路的安全管理。

三、职责

1. 临时用电单位负责《临时用电作业许可证》办理工作，并对临时用电过程中的安全负责；

2. 安监科负责临时用电的审批工作以及对临时用电整个过程的安全进行监督。

四、控制程序

1. 临时用电审批程序

1.1 临时用电由用电部门填写《临时用电作业许可证》并经安监科审查、现场确认，由安监科办理《临时用电作业许可证》，并明确使用期限。

1.2 外单位需临时用电时，由用电单位持《电工作业操作证》、《施工许可证》等到公司安监科办理《临时用电作业许可证》，《临时用电作业许可证》须经用电或施工主管单位负责人签字。

2. 许可证使用要求：

2.1 《临时用电作业许可证》一式三联，第一联由安监科存档，第二联交供电执行单位保存，第三联由临时用电作业人持证作业；

2.2 临时用电结束后，临时用电作业许可证第三联由供电作业单位签字后，由用电作业人交安监科注销存档；

2.3 《临时用电作业许可证》存档保存期为一年；

2.4 《临时用电作业许可证》是临时用电作业的依据，不得涂改、不得代签，要妥善保管。

3. 临时用电要求：

3.1 临时用电必须严格确定用电时限，一般场所使用不得超过15天，建筑、安装工程按计划施工周期确定。超过审批期限要重新办理临时用电作业许可证的延期手续；

3.2 安装临时用电线路的作业人员，必须具有电工操作证方可施工。严禁擅自接用电源，对擅自接用的按严重违章和窃电处理；

3.3 临时用电设备和线路必须按供电电压等级正确选用，所用的电气元件必须符合国家规范标准要求，临时用电电源施工、安装必须严格执行电气施工、安装规范；

3.4 在运行的生产装置和具有易燃、易爆等危险作业场所内不得架设临时电气线路；

3.5 临时用电必须装有总开关控制和剩余电流保护装置，每一个分路应装设与负荷匹配的熔断器；

3.6 临时用电线路架空时，不能采用裸线，架空高度在装置内不得低于2.5米，穿越道路不得低于5米；横穿道路时要有可靠的保护措施，严禁在树上或脚手架上架设临时用电线路；

3.7 对现场临时用电配电盘、配电箱要有编号和防雨措施，配电盘箱门必须能牢靠关闭；

3.8 临时用电设施必须安装符合规范要求的漏电保护器，移动工具、手持式电动工具应一机一闸一保护，其电压应符合国家相关要求；

3.10临时用电部门送电前要对临时用电线路、电气元件进行检查确认，满足送电要求后，方可送电；

3.11 对临时用电设施要有专人维护管理，每天必须进行巡回检查，建立检查记录和隐患问题处理通知单，确保临时供电设施完好；

3.12 临时用电单位必须严格遵守临时用电的规定，不得变更临时用电地点和工作内容，禁止任意增加用电负荷，一旦发现违章用电，安监科有权予以停止供电；

3.13 临时用电结束后，临时用电单位应及时通知供电作业单位停电，由原临时用电单位拆除临时用电线路和电气设备。

五、附表

《临时用电作业许可证》

# 62.燃气管网运行管理制度

1.目的

为了使燃气管网设施运行、维护和抢修符合安全生产，保证正常供气的要求，保障公共安全和保护环境，特制定本制度。

2.适用范围

本制度适用于公司燃气管网管道及其附属设施、场站、调压计量设施、用户设施、用气设备和监控、数据采集系统等组成的燃气管网设施的运行、维护和抢修。

3.职责

3.1管网运行人员组织框架

巡检科长

巡线人员

测漏人员

3.2各类人员职责

3.2.1巡检科长

3.2.1.1全面负责管理地下燃气管网运行维护工作。

3.2.1.2负责开展地下燃气管网日常抢险工作。

3.2.1.3负责管网及附属设施日常维护工作。

3.2.1.4掌握城区内的所有燃气管网及调压设施布置，及时了解巡线和测漏任务落实情况。

3.2.1.5负责收集巡查员每天巡检信息并帮助解决工作中的难题和技术咨询。

3.2.1.6组织安排人员对重点施工工地、施工单位做好现场交底记录，并指明管线位置，协调好巡查人员与公司风险管理有关人员之间的工作衔接。

3.2.1.7做好对巡查员的巡查工作的检查、考核工作，每月的上、中、下旬不定期抽查6人次以上。

3.2.1.8做好管网有关报表做到整理有序、保管良好。

3.2.1.9负责对有关人员的技术培训和业务学习，定期对员工进行技术方面和安全、消防知识方面的培训，使队员能熟练完成自己的本职工作。

3.2.1.10对泄漏测量员填写的“气体泄漏测量每日记录表”、“漏气复测记录表”及“监察记录表”进行审核，并签字确认。

3.2.1.11对气体泄漏事件，能根据泄漏测量员的汇报，作出相应的行动。

3.2.1.12填写“气体泄漏事件周期统计表”，以便公司能清楚了解管线运行的情况，并为公司采取必要的措施和解决方法提供依据。

3.2.1.13对泄漏测量人员的现场工作，应不定时进行抽查，要求每半个月至少一次。

3.2.2测量人员职责

3.2.2.1负责对测漏设备的检查及保养工作。

3.2.2.2负责全城区燃气管网的测漏工作。

3.2.2.3负责对新通气燃气管线的测漏工作。

3.2.2.4负责辖区内燃气管线的测漏记录、统计报表及有关技术资料。负责辖区内燃气测漏管线图纸的管理使用及保存工作。

3.2.3巡线人员安全职责

3.2.3.1负责辖区内燃气管网的巡查工作。

3.2.3.2负责辖区内中、低压管线隐患查处和上报工作。

3.2.3.3负责施工路段、新建建筑物附近燃气管线的巡查工作。

3.2.3.4负责辖区内燃气管线的巡查记录、绘制简图、统计报表及有关技术资料、原始资料的提供。负责辖区内燃气管线图纸的管理使用及保存工作。

3.2.3.5负责对影响燃气安全的建筑物、构筑物、施工作业等隐患进行查处并及时上报。

4.过程控制

4.1基本要求

4.1.1营山县圣新天然气有限公司设立管网运行、维护和抢修的管理科室，并配备专职安全运行人员和向社会公布24h报修电话，抢修人员应24h兼值班。运行、维护和抢修及专职安全管理人员都经过专业技术培训。

4.1.2对重要的燃气设施或重要部位应设有识别标志。在对燃气设施运行、维护和抢修时，必须设置安全警示标志。

4.1.3燃气管网设施的运行、维护和抢修，除应执行本制度外，尚应符合国家现行有关标准的规定。

4.2运行与维护

4.2.1一般规定

4.2.1.1严禁携带火种、非防爆型无线通信设备进入场站内生产区，未经批准严禁在场站内生产区从事可能产生火花性质的操作。

4.2.1.2站内防雷设施应处于正常运行状态。每年雷雨季节前应对接地电阻进行检测，其接地电阻值应符合国家有关规定；防雷、防静电装置每年检测不得少于2次。

4.2.1.3进入燃气调压器、阀门井和检查井前应先检查有无燃气泄漏。并根据需要穿戴防护用具，系好安全带，设专人监护，作业人员应轮换操作；维修电气设备时，应切断电源；带气进行维护检修时，应使用防爆工具或采取防爆措施，作业过程中严禁产生火花。

4.2.1.4供气高峰季节应选点检测管网高峰供气压力，分析管网的运行工况；对运行工况不良的管网应提出改造措施。

4.2.1.5施工完毕未投入运行的燃气管道，宜采用惰性气体或空气保压；当采用燃气保压时，应符合有关规定。

4.2.1.6安装在用户室内的公用阀门应设永久性警示标志。

4.2.2管道及其附件

4.2.2.1巡检科应明确对燃气管道进行巡查、检查的周期，并应做好巡查、检查记录；在巡查、检查中发现问题应及时上报并采取有效的处理措施。

4.2.2.2阀门的运行、维护应符合下列规定：

（1）应定期检查阀门，不得有燃气泄漏、损坏等现象；阀门井内不得积水、坍陷，不得有妨碍阀门操作的堆积物。

（2）应根据管网运行情况对阀门定期进行启闭操作和维护保养。

（3）对无法启闭或关闭不严的阀门，应及时维护或更换。

4.2.2.3波纹管调长器接口应定期进行严密性及工作状态检查。调长器调节操作完成后应拧紧螺母，使拉杆处于受力状态。

4.3设备

4.3.1调压装置运行、维护应符合下列规定：

4.3.1.1调压装置的巡检内容应包括调压器、过滤器、阀门、安全设施、仪器、仪表等设备的运行，不得有泄漏等异常情况。

4.3.2调压器及附属设备的运行、维护应符合下列规定：

4.3.2.1应巡检各连接点及调压器工作情况。当发现有燃气泄漏及调压器有踹息、压力跳动等问题时，应及时处理。

4.3.2.2应及时清除各部位油污、锈斑，不得有腐蚀和损伤。

4.3.2.3对新投入使用和保养修理后重新启用的调压器，必须经过调试，达到技术要求后方可投入运行。

4.3.2.4对停气后重新启用的调压器，应检查进出口压力及有关参数。

4.3.2.5应定期检查过滤器前后压差，并应及时排污和清洗。

4.3.2.6应定期对切断阀、水封等安全装置进行可靠性检查。

4.4燃气管道及设施安全保护控制范围

4.4.1燃气管道

（1）中低压管道管壁及设施外缘两侧1.5米范围内的区域；

（2）次高压管道管壁及设施外缘两侧2米范围内的区域。

4.4.2燃气设施

（1）中低压管道的管壁及设施外缘两侧1米至6米范围内的区域；

（2）次高压管壁及设施外缘两侧2米至10米范围内的区域。

5.附录

燃气管道巡查记录

燃气管道测漏记录

# 63.外来人员管理规定

1、目的

加强外来人员管理，将进出管理予以明确化和规范化。

2、适用范围

适用于公司各类外来人员进出管理。

3、职责

3.1行政科负责本办法的制定。

3.2各职能部室负责按规定进行监督、检查及考核。

3.3各部门按本管理办法执行。

4、管理办法

4.1各部门接待外来人员，应持有效证件到公司门卫值班室登记后接待。

4.2各类来访客户、业务人员及参观团体需相关部门同意后进行陪同接待：

a、销售客户进入生产区凭销售部门的介绍或内部相关部门确认，予以联系接待部门或个人；

b、供应客户由供应或仓储部门接待；

c、地方政府、行政事业单位等所有参观人员，经公司经理同意后相关部门协同接待；

d、其他因业务关系的来访人员根据需要由对口部门接待；

e、员工亲友、私事来访时，除特殊紧急事故外，员工不得在上班时间会客。

4.3外来人员来公司后，由门卫值班员电话通知所要联系部门或个人，同意后速到门卫值班室登记接待，不同意接待时请讲明原因，已便于门卫值班人员转告。

4.4外来人员进入公司，必须规范佩带由保卫佩发的出入证，服从接待人员的管理，严格遵守公司的规章制度，不可随意进入与其工作无关的部室等部门。更不得动用机器设备和各种公用物资。各部门全体员工要加强责任心与防范措施，发现外来人员擅自进入生产及工作现场，要立即制止，并向部门领导及保卫部门汇报进行处理。

4.5凡被公司开除的员工，未经公司领导同意严禁进入公司，相关部门不得私自接待。

5、考核

5.1接待外来人员的部门或个人，对他们负有直接管理责任，发生一切不良后果或给工作带来被动的，由所接待部门与当事人承担全部责任。如门卫值班人员未经相关部门同意，私自让外来人员进入公司，由保卫部门承担相关责任。

5.2外来人员无人带领，擅自进入工作现场对既不制止又不汇报给工作带来被动的，给予相关部门罚款1000元，对制止举报的非本部门员工奖励200元。

5.3接待外来人员的部门或个人未经公司领导同意，严禁将外来人员领入工作现场，违者每次给予罚款200元。

5.4凡被公司开除的员工，未经公司经理同意，部门或个人私自接待的，视其情节每次给予200元以上罚款。

# 64.有限空间作业管理规定

1、目的

加强有限空间管理，确保进入有限空间人员的人身安全和健康，将进出管理予以明确化和规范化。

2、适用范围

适用于公司各类有限空间作业管理。

3、职责

3.1安监科负责本办法的制定。

3.2各职能部室负责按规定进行监督、检查及考核。

3.3各部门按本管理办法执行。

4、管理办法

4.1进入有限空间作业，必须办理《进入有限空间作业许可证》，办理程序为:

- 4.2进入有限空间作业的施工单位提出申请，由安全管理人员负责办理《进入有限空间作业许可证》;

- 4.3落实进入有限空间的安全防护措施，确认安全措施和有限空间内氧气、可燃气体、有毒有害气体浓度的检验结果；

4.4指派监护人员，监护人员与作业部门共同检查监护措施、防护设施及应急报警、通讯、营救等设施，确认合格后签字认可；

4.5安全管理负责人在对上述内容全面复查无误后，报公司审批后，方可进入作业。

5、进入有限空间作业的综合安全技术措施

- 5.1作业前，应指定专人对作业人员进行安全教育，包括作业空间的结构和相关介质等方面的知识，作业中可能遇到的意外和处理、救护方法等;

- 5.2切实做好作业空间的工艺处理，所有与作业点相连的管道、阀门必须加盲板断开，并对设备进行吹扫、蒸煮、置换，不得以关闭阀门或水封来代替盲板，盲板应挂牌标示；

5.3进入带有搅拌器等转动部件的有限空间内作业，电源的有效切断可采取取下电源保险丝或将电源开关拉下后上锁等措施，并加警示牌，设专人监护;

5.4进入有限空间前30分钟应取样，严格控制可燃气体、有毒气体浓度及含氧量在安全指标范围内，分析合格后才允许进入设备内作业.)有毒有害气体含量不得超过GBZ1-2002工业企业设计卫生标准规定的最高容许浓度，氧含量应为18%~22%。如在设备内作业时间长，至少每隔2小时分析一次，如发现超标，应立即停止作业，迅速撤出人员；

5.5取样分析要有代表性、全面性，有限空间容积较大时要对上、中、下各部位取样分析;

5.6进入有限空间作业，必须遵守动火、临时用电、高处作业等有关安全规定，《进入有限空间作业许可证》不能代替上述各作业票，所涉及的其他作业要按有关规定执行;

5.7有限空间作业出入口内外不得有障碍物，应保证其畅通无阻，以便人员出入和抢救疏散；

5.8进入有限空间作业一般不得使用卷扬机、吊车等运送作业人员，特殊情况需经生产办批准；

5.9进入有限空间作业应有足够的照明，设备内照明电压应不大于36V.)在潮湿或狭小容器内作业应小于12V，所有灯具及电动工具必须符合防潮、返防爆等安全要求；

5.10作业现场要配备一定数量符合规定的应急救护器具和灭火器材；

5.11作业人员进入有限空间前，应首先拟定和掌握紧急情况时的外出路线、方法，有限空间内人员应安排轮换作业或休息；

5.12有限空间作业可采用自然通风，必要时可再采取强制通风的方法（严禁向有限空间内通氧气或富氧空气);

5.13对随时产生有害气体或进行内防腐作业的场所应采取可靠措施，作业人员要佩戴安全可靠的防护面具，由安全人员亲自监护，并进行定时监测；

5.14发生中毒、窒息的紧急情况时，抢救人员必须佩带氧气呼吸器进入作业空间，并至少留一人在外做监护和联络工作;

5.15在检修作业条件发生变化，并有可能危及作业人员安全时，必须立即撤出；若需要继续作业，必须重新办理进入设备内作业审批手续；

5.16作业完工后，经检修人、监护人与科室负责人共同检查设备内部，确认设备内无人员和工具、杂物后，方可封闭设备孔。

5.17进入有限空间前应做一次全面检查，凡是取样分析不合格、无安全措施、安全措施未全面落实和工具行灯等不符合规定要求的，均不准进入内部作业。

5.18进入有限空间内进行检修作业，应打开设备的所有手孔、人孔、风门、烟门，保持设备内空气流通，必要时可向设备内通风;对于通风不良、容积较小的设备，作业人员要进行间歇作业，不准强行连续作业。

5.19进入罐、容器、塔、井内作业时，应按作业点的高度或深度搭设安全梯或配备救护绳索为应急救离使用，在作业中严禁向外投掷材料，以保证作业安全。

5.20进入含有有毒有害物质的有限空间内作业时，要按要求戴好个人防护用具。

5.21进入有限空间内作业的人员应清理衣兜，禁止携带与作业无关的物品，所带入的工具、配件等必须登记清楚，作业结束后应一一清点，防止遗留在设备内部。

5.22在清理设备容器内的可燃物料残渣、沉淀物时，必须使用不产生火花的工具，严禁使用铁器敲击碰撞且不准穿戴化纤织物。

5.23作业中断时间在150分钟以上或作业条件发生改变，需继续进入内部作业时，应重新办理作业票，作业者要严格按照作业票规定的时间进入内部作业。

5.24作业完成后，作业人员和现场监护人员必须共同对设备容器内外进行检查，双方确认无问题，且均在作业票上签字后，方可封闭人孔。

65、安全生产违法行为、安全隐患举报奖励制度

为了认真贯彻实施《中华人民共和国安全生产法》、《四川省燃气管理条例》，依法惩治安全生产违法行为，及时发现、整治、清除安全生产事故隐患，确保人民的生命财产安全，特制定安全生产违法行为、安全隐患举报奖励制度。

一、凡发现下列情况的，欢迎广大群众积极举报

1、在施工过程中损坏、占压天然气管道；

2、私拉乱接天然气管线；

3、未办开户手续，擅自使用天然气；

4、擅自移动燃气设施；

5、擅自改变燃气用途；

6、天然气泄漏；

7、其它危及燃气安全的行为。

二、奖励办法

1、公司设立举报奖励金，对举报重大安全隐患和安全生产违法行为的人员进行奖励；

2、公司对举报重大安全隐患和安全生产违法行为报上级有关部门组织查处，查证属实后根据举报案情的大小，及时对举报人员给予50元—500元的奖励，对特别重大案情的举报人员给予500元—5000元的奖励。

3、公司严格执行保密制度，对举报人员的举报保密。

三、举报电话：8233777

66、安全生产责任追究制度

在安全生产活动中有下列情形之一的，视其情节轻重分别给予警示谈话、通报批评、诫勉、降职、免职、调岗、待岗等组织处理，构成违法违纪的，交由司法机关、纪检监察机关按有关条例处理。

一、科室未建立健全安全生产制度，目标责任未落实；

二、科室未定期组织人员开展安全学习和安全生产会议；

三、科室未针对自身工作实际，制定事故应急预案及处理预案；

四、抢险人员通讯不畅及事故发生后未在第一时间赶赴现场；

五、事故发生后处置不力，措施不当造成后果；

六、不具备安全要素而给用户办开户手续；

七、作业人员冒险蛮干，怀着侥幸心理，造成不良后果；

八、其他违反安全生产规定造成不良后果的。

67、安全事故报告制度

事故发生后，为减少损失，能以最快的速度处理安全事故，最大限度地保护生命、财产和环境安全，结合本司实际，特制订本制度。

天然气公司安全事故包括：泄漏、爆管、火灾、设备或管线受损、被盗及非正常性人员伤亡、交通事故等，当安全事故发生后，应按下列程序给予报告：

一、迅速向值班领导、办公室报告，由办公室向上级主管部门报告；

二、如发生重特大事故，人民的生命财产遭受重大损失或急需抢救的，应当即报告当地政府，按事故应急救援预案程序报告公安、卫生、消防等部门，全力组织抢救，力争将损失减到最低限度。

三、如是用户报险，公司接险人员必须记清事故地点、事故类型和详细情况、报险人员的姓名、电话，以便抢险人员在第一时间赶赴现场迅速准确地开展抢险工作。

四、认真仔细地写好安全事故报告，写明发生时间与地点，简述事件发生的过程、后果以及当事人或知情人陈述，公司初步处理情况迅速上报，必要时先电告简况，再送书面报告。

68、隐患排查整改制度

安全生产，重在预防。为把事故降到最低限度，保证国家和人民的生命财产不受损失，切实贯彻执行“安全第一，预防为主”的方针，特制订本制度。

一、各科室对排查出的隐患作好登记，报专职安全员汇总后交办公室备案；

二、隐患汇总后由专职安全领导逐一进行布置落实，做到整改计划落实，整改人员落实，整改时间落实，并有相应记录；

三、公司员工必须保证通讯畅通，应急抢险必须第一时间赶到现场；

四、常规隐患处理不得超过24小时，复杂隐患处理不得超过48小时，泄漏严重或危及生命财产的发现一处、处理一处；

五、公司无法处理的隐患，要及时上报主管部门，请求协助处理。

69、燃气设备的维护保养与检测制度

通过对燃气设备安全附件和安全保护装置的日常维护和定期检测，提高设备完好率，保证设备运行中出现异常、发生故障甚至危险的情况下，能迅速处理和切断，确保燃气生产任务的顺利完成。

一、电动、气动阀和安全阀

1.日常检查

每周检查阀门外漏情况；

每周检查电动阀、紧急切断阀现场启闭状态是否于监控系统显示一致；

每周检查安全阀根部阀处于常开状态，检查安全阀铅封保护、校验牌是否完好；

每月检查电磁阀、驱气系统等工作状况是否正常。

1.2季度/半年燃气维修保养

每季度检查切断阀启闭灵活性，手动开启关闭切断阀数次，以避免燃气中的杂志黏住阀门中运动件；

每半年应对远程操控的阀门进行远程开关操作功能的测试，并复核驱动设定值；

按产品使用说明书的要求，定期更换电动阀减速箱中的润滑油。

1.3定期检验  安全阀每半年委托定期校验。

2.压力表/差压表

2.1月度检查

表玻璃应保持无色透明压力表的表盘分度应清晰完整，各部件完整无锈蚀、无松动、无指针过幅摆动和无渗漏；

检查检验标签是否在有效期内；

在测量范围内，指针偏移应平稳，无跳动和卡住现象；

检查压力表能否回零；

检查压力表引到管、仪表阀门和连接部位不渗漏、不堵塞；

检查压力表仪表阀是否处于开启状态，差压表平衡阀是否处于关闭状态；

2.2燃气设备定期检验

用于安全防护的压力表需送当地技术监督局或授权检定机构检定，鉴定周期一般为半年。

3.变送器及电接点开关

3.1每周检查

进行卫生清扫,保持变送器及其附件的清洁；

检查取源部件接头是否泄漏。

3.2月度检查

检查变送器零部件完整无缺，无严重锈蚀、损坏； 外壳及外露部件表面覆盖层、面板及铭牌、标识清晰无误；

紧固件不得松动，接插件接触良好，端子接线牢固；

检查仪表零点和显示值的准确性，变送器零点和显示值准确、真实。

3.3年度维护

信号电缆及电源电缆无损坏、接线牢靠；

电源电压在规定范围内；

对温度变送器的计量准确性进行检查；

对变送器接地电阻进行测试，连接后应用万用表检测正负接线端。

3.4燃气设备定期检验

附属于贸易流量计的温度变送器，应与流量计同时检定，具体根据当地部门要求执行；

用于安全防护累的温度变送器，检定周期一般为1年。

4.燃气控制系统  适用于场站内固定设臵的可燃气体报警探测器。

4.1月度检查

外壳及外露部件表面覆盖层、面板及铭牌、检验牌均应光洁完好，无锈蚀；

探测器的防尘、防雨罩进行清洁；

信号电缆及电源电缆无损坏，接线牢靠；

信号电缆及电源电缆无损坏，接线牢靠；

对可燃气体探测器进行灵敏度测试。

4.2年度维护

电源电压在规定范围内；

对探测器接地电阻进行测试；

对可燃气体探测器进行功能性检查，包括探测器的报警动作值、联动功能、声光报警功能及标准气标定；

4.3定期检验

可燃气体探测器的定期检验周期，一般为1年，更换感应元件后应及时送检。

70、燃气安全宣传制度

为认真贯彻落实《中华人民共和国安全生产法》，贯彻“安全第一，预防为主、综合治理”的方针，普及安全生产法律法规和燃气安全知识，大力营造全社会关注安全的氛围，特制定本制度。

一、利用电视、电台、城市大屏幕、报刊、短信、微信媒介，每逢节假日、用气高峰时期和冬季用气事故多发期、鼠患多发期，向用户进行安全宣传。

二、针对不同宣传时间、对象，制定安全宣传方案;每月组织一次进社区安全宣传活动;每季度组织一次进校园安全宣传活动;每年六月份组织安全宣传月活动;每年组织冬季安全宣传活动;。

三、每季度组织一次工商业用户安全宣传及培训。

四、应急演练邀请政府部门观摩并进行安全宣传。

五、借助行政审批窗口的平台，在市政施工审批阶段发放管网保护宣传资料。

六、施工点设置管线保护宣传栏:主要在长期施工点较显眼的位置设置管线保护宣传栏,主要内容为:燃气设施安全保护法规文件、燃气抢修热线、巡线员联系电话。

七、每年组织一次安全宣传进管网沿线社区、村庄:面向高压管网沿线的村庄开展安全宣传活动，发放安全宣传资料，重点宣传报警电话及奖励。

八、规范制作高压沿线警示牌:加强威慑力，促使市民主动保护或避让高压管线。

九、对空台子、危房等将来安全隐患处，安装警示桩、牌等安全宣传警示标志。内容应包括:巡线联系人电话、24小时抢修电话、安全保护告知。

十、工程交接时，对整个业务流程中安全宣传配合工作进行说明;通气置换前联同物业单位在物业大厅通过用气点火须知、禁止开挖警告进行宣传;用户大门装修须知必须加入禁止用户擅自安装、拆除、更改等天然气安全宣传内容;小区电梯口宣传栏位置必须放置天然气安全宣传单;点火、维修等入户流程，入户必安检、安检必宣传。

十一、其它业务流程中的安全宣传工作按照流程标准要求执行。

十二、建立完整的安全宣传资料档案，包括安全宣传活动台帐、资料发放签收登记表、短信提醒发放记录、安全培训台帐、培训签到表、活动照片等，形成安全宣传证据链。

71、安全生产“一票否决”制度

为进一步强化公司员工安全生产的责任感，切实树立“安全第一”的战略思想，努力推进公司的全面发展，确保人民生命财产不受损失，根据上级有关安全生产工作要求，现就公司实行安全生产“一票否决”制度作如下规定。

一、实行安全生产“一票否决”制要坚持实事求是，积极稳妥、全面衡量，公开进行的原则。实行安全生产“一票否决”制度，旨在建立一种奖惩结合、赏罚分明的激励和制约机制，调动公司员工重视安全，做好安全工作的积极性，督促后进科室和个人改进工作，真正形成齐抓共管的局面。

二、安全生产“一票否决”权由公司安全生产领导小组行使，科室有安全生产“一票否决”建议权。

三、具有下列情形之一的予以否决：

1、科室未建立健全安全生产制度，安全生产责任未落实到岗到人的；

2、违反操作规程，造成安全隐患或事故的；

3、发现隐患未及时上报、整改的；

4、抢险人员通讯不畅，事故发生后未在第一时间赶赴现场的；

5、工作失误，给公司造成损失的；

四、受安全生产“一票否决”的科室和个人，当年度取消安全奖、评先、评优资格，若连续两年被安全生产“一票否决”的科室和班组，其责任人应免职或降职使用。

72、安全生产考核制度

第一章  总则

第一条  为认真贯彻“安全第一、预防为主、综合治理”的方针，进一步加强安全生产监督管理，把安全生产责任落到实处，保障国家和人民生命财产安全，充分调动全体员工工作积极性，根据《中华人民共和国安全生产法》、《城镇燃气管理条例》、《四川省安全生产条例》、《四川省燃气管理条例》等有关法律、法规、规定，结合公司的实际，制定本制度。

第二条  公司内试用期已满的全体员工，在安全生产工作方面的奖励和处分，适用本制度。

第三条  本制度贯彻重奖重罚的原则，对保障安全生产有积极贡献的科室和个人给予重奖。对发生安全事故的科室和工作严重失职、违章指挥、违章作业人员给予重罚。情节严重、触犯刑律的移交司法部门追究其责任。

第四条  安全生产奖惩每年进行考核。

第五条 对于违反安全生产规定应受本制度处罚的事件，公司安全生产管理部门按照规定提出处理建议，经公司安全生产领导小组按照“四不放过”原则决定。应授奖的人员，经公司安全生产管理部门考核，报公司安全生产委员会审定。

第六条  应予行政处分的，由事故调查小组在事故调查报告中提出处理意见，公司按《行政管理制度》研究决定。

第七条  若考核期内同性质的事故重复发生，应在本制度规定的基础上加重处罚。

第二章 奖励

第八条  考核期内若发生有人员死亡事故，公司取消安全奖励。

第九条  考核期内若发生轻、重伤事故，对事故负有主要责任和次要责任者取消奖励。

第十条 考核期内未发生任何安全事故，按时完成上级部门下达的安全生产任务，且公司无人受安全处罚的给予如下奖励：

1、公司党政主要负责人、分管安全领导分别给予5000元的奖励。

2、公司领导班子其他人员分别给予4500元的奖励。

3、安监科、巡检科、城市供气所、乡镇供气所中层正职分别给予4000元的奖励、中层副职分别给予3500元的奖励。

4、公司其他部门中层正职分别给予3500元的奖励、中层副职分别给予3000元的奖励。

5、安监科、巡检科、城市供气所、乡镇供气所外勤人员分别给予每人2500元的奖励。

6、安监科、巡检科、城市供气所、乡镇供气所内勤人员及公司其他科室员工分别给予每人2000元的奖励。

7、公司应急抢修救援队成员参照上述第3、5条款执行。

第十一条  考核期内若未发生人员死亡事故，且受安全处罚的人员（对事故负有主、次责任者的处罚）低于公司人员的5%给予如下奖励：

1、公司党政主要负责人、分管安全领导分别给予3500元的奖励。

2、公司领导班子其他人员分别给予3000元的奖励。

3、安监科、巡检科、城市供气所、乡镇供气所中层正职分别给予2600元的奖励、中层副职分别给予2200元的奖励。

4、公司其他部门中层正职分别给予2200元的奖励、中层副职分别给予1800元的奖励。

5、安监科、巡检科、安装科、城市供气所、乡镇供气所外勤人员分别给予每人1400元的奖励。

6、安监科、巡检科、城市供气所、乡镇供气所内勤人员及公司其他科室员工分别给予每人1000元的奖励。

7、公司应急抢修救援队成员参照上述第3、5条款执行。

第十二条 符合下列条件之一的，可给予有关科室及员工单项奖励：
    1、在紧急情况下，采取有效措施，防止或避免安全事故发生，使国家和人民群众利益免受或减少损失的；
    2、在事故抢险、救灾过程中表现特别突出的；
    3、长期从事安全生产工作成绩显著或获得上级机关奖励的。

第三章  处罚

第十三条 考核期内发生一般及以上安全事故，对事故责任人及有关科室和人员，除依据事故调查组的调查报告结论、事故等级、 责任大小对事故责任科室和有关责任人进行处罚外，另给予以下相应处罚：

（一）人员死亡事故

1、对事故负有主要责任者，分别给予行政严重警告和不少于3000元的经济处罚。

2、对事故负有次要责任者，分别给予行政警告和不少于2000元的经济处罚。

3、对负有领导责任者的处罚。

⑴公司党政主要负责人、分管安全领导和分管部门领导分别给予不少于3000元的经济处罚。

⑵公司领导班子其他人员应分别给予不少于2000元的经济处罚。

⑶对事故负有主要责任的科室负责人分别给予不少于1500 元的经济处罚;该科内其他员工分别给予不少于1000元的经济处罚。

⑷对事故负有次要责任的科室负责人分别给予不少于1000 元的经济处罚;该科内其他员工分别给予不少于500元的经济处罚。

5、对公司其他中层管理人员分别给予不少于500元的经济处罚。

（二）人身重伤事故（以医疗部门鉴定为准）。

1、对事故负有主要责任者，分别给予行政警告及以上处分和不少于2000元的经济处罚。

2、对事故负有次要责任者，分别不少于1500元的经济处罚。

3、对负有领导责任者的处罚：

⑴对事故负有主要责任的科室负责人分别给予不少于1000 元的经济处罚。

⑵对事故负有次要责任的科室负责人分别给予不少于500元的经济处罚；

（三）人身轻伤事故（以医疗部门鉴定为准）：

1、对事故负主要责任者分别给予不少于1500元的经济处罚。

2、对事故负次要责任者分别给予不少于1000元的经济处罚。

第十四条  对没有完成各项安全生产任务的处罚：

1、对制度不健全、各种记录不完善的科室负责人给予不少于500元的经济处罚。

2、没有按时完成安全隐患整改任务，对科室负责人给予不少于500元的经济处罚。

3、对无故不参加安全生产会议，每一次给予不少于100元的经济惩罚。

4、虽未发生任何事故，但在工作中由于自身失误留下安全隐患，给公司造成损失的，对主要责任人给予不少于500元的经济处罚，对次要责任者给予不少于300元的经济处罚。

5、事故发生后，公司人员通讯不畅或未在第一时间赶赴现场的，给予相关人员不少于200元的经济处罚，并按公司行政管理制度双重处罚。

第四章  附则

第十五条   特别重大事故：是指造成30人以上死亡，或者100人以上重伤（包括燃气中毒），或者1亿元以上直接经济损失的事故。

第十六条   重大事故：是指造成10人以上30人以下死亡，或者50人以上100人以下重伤（包括燃气中毒），或者5000万元以上1亿元以下直接经济损失的事故

第十七条   较大事故：是指造成3人以上10人以下死亡，或者10人以上50人以下重伤（包括燃气中毒），或者1000万元以上5000万元以下直接经济损失的事故。

第十八条   一般事故：是指造成3人以下死亡，或者10人以下重伤（包括燃气中毒），或者1000万元以下直接经济损失的事故。

第十九条  交通事故，按事故责任主、次划分（以交警部门责任认定为准），如果主要责任在对方，则不适宜本制度。

第二十条  本制度在实施中，有需要修正或补充的，须经公司职工代表大会通过。

第二十一条 本制度中事故性质的认定、责任划分等，以事故调查组的结论为准。

第二十二条 本制度具体适用中的有关事宜由公司安全生产委员会负责解释。
    第二十三条 本制度经公司职工代表大会通过后，自发布之日起施行。原安全生产考核奖惩制度同时废止。