附件

| 设备存放场地风险辨识评估表 存放单位： 设备类型： 场地名称： 场地责任人： 评估日期： |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 风险分类 | 序号 | 检修场地辨识项目 | 辨识结果 |  | 风险削减、控制措施 | 控制结果 | 辨识人 |
|  |  |  | 合格 | 不合格 |  |  |  |
| 用电线路 | 1 | 配电、漏电设施齐全 |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 电源承载能力 |  |  |  |  |  |
|  | 3 | 电源线破皮、漏电等绝缘性能 |  |  |  |  |  |
|  | 4 | 插头、插座 |  |  |  |  |  |
|  | 5 | 接线板无串接 |  |  |  |  |  |
| 安全防 护设施 | 6 | 消防设施齐全、有效 |  |  |  |  |  |
|  | 7 | 灭火器配置 |  |  |  |  |  |
|  | 8 | 配备消防池、消防沙 |  |  |  |  |  |
|  | 9 | 实时监控系统齐全、完好 |  |  |  |  |  |
|  | 10 | 防火、防盗等报警设施齐全有效 |  |  |  |  |  |
|  | 11 | 防雷、避雷设施齐全、有效 |  |  |  |  |  |
| 环境因素 | 12 | 场所封闭情况（门、窗、锁、围墙等） |  |  |  |  |  |
|  | 13 | 无易燃、易爆物质 |  |  |  |  |  |
|  | 14 | 检修场地或周围无垮塌 |  |  |  |  |  |
|  | 15 | 若洪灾等自然灾害发生时有撤离道路 |  |  |  |  |  |
| 人为因素 | 16 | 检修场地周边社会治安情况 |  |  |  |  |  |
|  | 17 | 检修场地周边工农关系情况 |  |  |  |  |  |
|  | 18 | 24小时专人看守 |  |  |  |  |  |
| 其他因素 | 19 |  |  |  |  |  |  |
| 评价结果 | （对设备存放场地风险辨识的结果进行阐述、是否可使用该场地进行设备检修） 设备主管（签字）： 日期： |  |  |  |  |  |  |
| 验证结果 | （采取控制措施后的评估结果） 验证人（签字）： 日期： |  |  |  |  |  |  |