## Sheet1
南充高级中学安全管理工作责任清单
分类 | 条 目 | 责任部门 | 责任人
安 全 机 制 | 1.落实学校安全工作“党政同责、一岗双责”管理机制，各项安全工作职责落实，责任到人。设置学校安全专门管理处（室）,并配备专职安全管理干部。建立与教职员工绩效工资挂钩的学校安全工作考核体系。 | 党办 行办 | 郑和理
| 2.建立健全各项安全管理制度和各类突发事件应急处置预案，定期更新完善。 | 保卫科 | 陈治全 吴勇 孙鑫
| 3.建立学校及周边治安综合治理联动机制，完善学校及周边安全风险评估和防控体系。 | 保卫科 | 陈治全 吴勇 孙鑫
| 4.落实学校隐患排查与整改制度，查出的各类隐患登记在册，及时整改并进行验收。 | 保卫科 总务处 | 陈治全 吴勇 孙鑫 秦海
| 5.落实校园每日安全巡查制度，突出课（午） 间巡视、护导，并做好记录。 | 学工处 | 张建伟
| 6.实行校园封闭式管理，落实门卫管理制度。 | 保卫科 | 陈治全
教 学 安 全 | 7.严格落实教学常规，特别是体育课、劳技课、实验（训）课等教学活动，防止学生意外伤害事故发生。 | 教务处 | 杨国选
| 8.加强学生“弹性离校”和学校体育场馆对外开放的安全管理，确保校园安全。 | 保卫科 | 陈治全
| 9.完善危化品管理制度，严格落实采购、入库、储存、领用、使用、回收、销毁等环节规定，并留存票据，相关记录齐全详实。 | 教务处 | 杨国选
| 10.体育（游戏）器材、设施、场地等完好率100%,落实专人负责，定期检查维护，维修期间应设置警示标志。 | 体艺卫 | 程剑
| 11.加强社会实践等集体外出活动安全管理，活动报备手续齐全。 | 保卫科 | 陈治全
| 12.学生集体外出实（见）习，学校应与对方单位签订安全责任协议书，并协助做好安全教育和劳动保护。 | 学工处 | 张建伟
安 全 教 育 | 13.落实《中小学生公共安全教育指导纲要》，积极开展社会安全。公共卫生、意外伤害、网络信息、自然灾害及心理健康等教育活动，突出防溺水、交通文明、珍爱生命及防校园欺凌等专题教育。 | 学工处 保卫科 | 张建伟 陈治全
| 14.聘请法制副校长，每学期不少于2次开展法制宣传教育；全校内设有安全法制宣传专栏，内容定期更新。 | 保卫科 | 陈治全
| 15.定期组织应急演练，按照《中小学幼儿园应急疏散演练技术规程》实施演练活动，并留有文字、影像资料。 | 保卫科 | 陈治全
| 16.组织各类大型集体活动时，应明确安全责任人，做好安全预案，落实安全保障措施；活动前要开展专题安全教育。 | 学工处 保卫科 | 张建伟陈治全
校 园 安 全 | 17.按规定配齐保安员，持证上岗；按执勤人数配齐保安防卫器械；保安员工作期间须规范着装，学生上放学时段应持械上岗。 | 保卫科 | 陈治全
| 18.学校应设立“校园110”警务室，门卫和宿舍值班室应安装“一键报警”装置，并与属地公安机关联网，保持设备完好有效。 | 保卫科 | 陈治全
| 19.按照《四川省人民政府办公厅关于加强中小学幼儿园安全风险防控体系建设的实施意见》学校视频监控系统将对接公安机关监控平台，完善校园技防设备，落实专人管理。 | 保卫科 督导科 | 陈治全 张莉梅
| 20.各类建筑物定期检修，外墙无破损、脱落，屋面无渗漏；保证围墙（栏）高度、密度符合安防要求，无安全隐患。 | 总务处 | 秦海
| 21.各种悬挂设施设备和建筑附属物安装牢固，保证安全距离；严禁在阳台窗台，空调外机等外沿部位摆放物品。 | 总务处 | 秦海
| 22.校园内坡地、水塘及楼梯、落地玻璃门、空调外机、在建工地等易发生危险的地方应设置警示标志或者防护设施。 | 总务处、保卫科 | 秦海 陈治全
| 23.学校应定期修剪树木枯枝，确保大风、雨雪天气不折断坠落。 | 总务处 | 秦海
| 24.水、电、气等各项基础设施（设备）警示标识清晰，配电间、配电箱专人管理，日常保持锁闭状态， 配电间加装绝缘垫、防鼠网；电线、电路定期检查防止老化，严禁私拉乱接。学校应根据需要配备专兼职电工,并持证上岗。 | 总务处 保卫科 | 秦海陈治全
| 25.学校建筑物按规定安装防雷设施，配电房、电脑房、网络教室、视听设备、旗杆、金属防护网等应加装防避感应雷装置，定期检测维保并留存记录。 | 总务处 保卫科 | 秦海 陈治全
| 26.电梯等特种设备使用必须符合国家有关规定。定期检测维保并留存记录。 | 总务处 | 秦海
| 27.实行楼梯上下分行，且标识标线清晰。 | 保卫科 | 陈治全
| 28.校内严防宠物、家畜等动物进入，禁止燃放烟花爆竹。 | 保卫科 | 陈治全
| 29.加强车库等地下建筑设施的安全管理。 | 保卫科 | 陈治全
消 防 安 全 | 30.按要求配足灭火器等消防器材，按规定设置消防疏教指示标志和应急照明装置，定期检查维保并留存记录。 | 总务处 保卫科 | 秦海 陈治全
| 31.保持疏散通道、消防通道、安全出口畅通。禁止摆放物品；常闭式防火门应保持关闭状态。 | 保卫科 | 陈治全
| 32.有灭火栓系统、自动喷淋系统。火灾报警系统、自动控制系统等设施设备的学校应配备专（兼）职管理员，持证上岗。定期维保并留存记录. | 保卫科 | 陈治全
交 通 安 全 | 33.学校根据要求设置必要的交通标识标线标牌。合理施划停车位。 | 保卫科 总务处 | 陈治全 秦海
| 34.教职员工的机动车进入校园需征得学校同意，按规定行驶、停放，每学期签订一次安全责任书。 | 保卫科 | 陈治全
| 35.师生员工非机动车进入校园按规定行驶、停放；学校应加强电动车充电管理，落实相应的安全防范措施。 | 保卫科 | 陈治全
| 36.应加强校车（接送学生车辆）管理，定期进行车辆安全检测，并组织、随车照管人员乘车学生的安全教育培训。 | 保卫科 | 陈治全
| 37.上放学时段，学校大门口应实行领导带班护导，安排值日教师协助维护校门口交通秩序，纠正违规现象。 | 保卫科 | 陈治全
食 品 安 全 | 38.食堂应实行展建制度，从业人员须持有有效的《健原证》.不得带病上岗；工作期间遵守行业规范，穿戴整洁的工作服、口罩，不染指甲，不戴首饰. | 体艺卫 | 程剑
| 39.食品采购、加工、储存、分餐、留样等环节符合规定，严格落实餐具、炊具清洗和消毒制度。并留存票据和记录. | 体艺卫 总务处 | 程剑 秦海
| 40.食堂刀具专人管理，上架上锁:内部整清干净。地面无积水、无油污；定期清洗油烟机及烟道。并留存记录。 | 总务处 | 秦海
| 41.定期检查燃气管道接口、阀门；液化气钢瓶必须与明火物理隔离，使用气瓶和备用气瓶要分开放置；按要求安装燃气泄漏报警装置，每日用气完毕必须关闭气源。 | 总务处 | 秦海
| 42.在教室用餐的，应在食堂备餐间配备，加盖封闭运送，严格交接；学校外购订餐必须向具有合法配送资质的餐饮单位订购，双方必须签订安全责任协议。 | 总务处 | 秦海
| 43.师生饮用水应符合质量标准，实行第三方定期检测，并出具检测报告。饮用水设备要定期清洗，封闭使用，专人管理。 | 体艺卫 | 程剑
| 44.校内小卖部（超市）纳入学校后勤统-管理，须取得营业执照，加强进货查验，不得出售“三无”产品或过期食品。 | 总务处 体艺卫 | 秦海 程剑
宿 舍 安 全 | 45.学生宿舍应男女分区管理，并按规定配备专职管理员；要加强对女生宿舍的安全管理和生活辅导。应落实行政领导值班制和查铺制度。 | 保卫科 | 陈治全
| 46.要建立寄宿生专项安全管理制度，明确会客、用电用水、作息、点名、请销假、防火防盗及财物保管等规定。 | 保卫科 | 陈治全
| 47.学生宿舍楼要增配不间断电源、应急照明灯、疏散指示标志，灭火器等设施设备，值班室要配备应急电筒、担架、喊话器、荧光指挥棒等应急物资；每间宿舍应张贴清晰的疏散逃生指示图，定期组织演练。 | 保卫科 | 陈治全
应 急 管 理 | 48.要按照上级要求落实专人负责自然灾害、事故灾难、公共卫生等突发事件预警信息的接收和发布工作。学校要根据季节特点和工作需要向师生和家长发送安全提示信息，信息发布应符合国家相关规定。 | 保卫科 学工处 | 陈治全
| 49.要按照突发事件信息报告制度，落实专人向上级主管部门及时报告涉校、涉师生安全、稳定等突发事件和可能产生负面影响的事件。 | 保卫科 行办 网宣科 | 陈治全 田伟 陈祺文
| 50.突发事件发生时，学校应及时启动应急预案，并在当地政府和上级主管部门的领导下做好处置工作。 | 行办 督导科 | 田伟 张莉梅