管 理 制 度

- 运行管理人员必须熟悉“沼气工程”的处理工艺和设施、设备的运行要求与技术指标。

- 操作规程、安全规程须示于明显部位，操作人员须严格按照操作规程进行日常操作运行管理。不按操作规程要求违章操作所带来的一切后果由责任人承担。

- 操作人员须切实执行本工程的操作规程中的各项要求，按时准确地填写各设备运行记录表、工艺参数运行记录表、巡视记录表和交接班记录表。

- 设备启动前须做好全面检查工作，确认无误后方可开机运行。各种设备须保持整洁，设备要每月维护一次，三个月检修一次。

- 建设方技术人员不在场时工程交由厂方负责管理，并对工程负责。厂方人员擅自做（或不敢决策）决定时，一定要征得建设方书面同意认可，否则后果自负。

- 操作人员发现运行异常时，须立即采取相应措施并及时报告负责人，负责人需及时通知建设单位。

- 厌氧罐及气柜上每隔2h巡视一次，重点注意观察压力表显示有无异常及有无漏气现象。

- 不得向集污池及调配池内扔垃圾，如塑料袋、塑料瓶盖、西瓜皮、砖头石子、杂草、绳子等以防堵塞水泵。

- 定期学习国家有关环保法律法规和沼气相关业务知识，并积极参加各种相关培训，提高沼气站运行管理水平。

10、站内检修工具需准备齐全，不得挪做他用，设备所带的备用件、使用说明书等要保管齐全。