粮食和物资储备企业较大风险管控清单

	序号
	风险类型
	较大

安全

风险点
	主要管控措施
	管控

层级

（最高）
	管控责任人
	联系电话
	检查频次
	备注

	1
	中毒窒息
	粮食

熏蒸

作业
	1、作业前扫码学习熏蒸作业关键操作规程清单以及作业中的注意事项；

2、作业时严格执行粮食熏蒸作业程序；

3、施药前对防毒设备的可靠性进行自查，严禁使用过滤式防毒面具，必须佩戴气压充足的正压式空气呼吸器；

4、作业现场应设置警戒线、安全标识牌，落实现场安全监管员，施药时全程监护；
    5、作业前后清点核实进出仓人数；
    6、出现险情及时上报并启动应急救援预案，救援人员应做好自身安全防护措施。

	企业

领导
	尤  涛
	13508096532
	熏蒸时期每日两次
	

	2
	中毒窒息
	熏蒸后

进仓散气

通风作业
	作业前扫码学习熏蒸作业关键操作规程清单以及作业中的注意事项；
严格执行粮食熏蒸后散气通风作业程序；

进仓人员应佩戴气压充足的正压式空气呼吸器，系好安全绳；

严禁单人进仓，必须两人以上；
    5、作业现场应设置警戒线、安全标识牌并落实现场安全监管员；
    6、散气后再次进仓前必须对仓内有毒、有害气体进行检测；                  

    7、出现险情及时上报并启动应急救援预案，救援人员应做好自身安全防护措施。
	企业

领导
	尤  涛
	13508096532
	散气后进仓前检测有毒、有害气体浓度，直至达到安全标准
	


	3
	中毒窒息

火灾爆炸
	药品库
	门口应设置安全警示标识；

实行双人、双门、双锁管理制度；

进入药品库前应先采用排气装置通风；

装卸药品时，应穿戴好防护用品，轻拿轻放，保证药品包装物完好，不同种类药品应分开存放，并保持通风良好；

散溢、过期药品应按规定程序处置，药品包装物集中封存处置；

应安装防爆电器设备、配备灭火器、消防沙、铲等防火防汛器材；

采取有效防范措施防止屋顶漏雨及洪水侵入室内的风险；

出现险情及时上报并立即启动应急预案。
	企业

领导
	唐自福

郑雄文
	15182913668
18783953661
	每日一次安全巡查；一月一次药品库存盘点
	

	4
	机械伤人

触电

粉尘爆炸

缺氧窒息
	进出仓

作业
	进出仓作业前，须对装卸作业人员开展班前安全会议，扫码学习装卸作业关键操作规程清单并告知安全注意事项；

设立安全警示标识，作业现场落实安全员；

加强作业人员个人安全防护，禁止违章违规作业；

作业过程中，应固定机械设备，运粮车辆移动时，应先观察人和输送机等机械设备与车辆有无足够的安全距离；

作业前应检查机械设备电缆线的完好性，作业中要做好设备电缆线防护，防止车辆碾压；

进入库区收缴火种，及时清除周围的易燃物；

7、采取有效除尘设施（除尘清理筛、除尘输送机等），定期清洁涉爆场所积尘，维修保养机械设备，定期对涉爆场所电器、线路、防雷接地、防静电措施进行检查；
8、进入浅圆仓及气密性较好的平房仓前，应带上有效的的氧气浓度报警仪；

9、出现险情及时上报并立即启动应急救援预案。
	企业

领导
	尤  涛
	13508096532
	出入仓

每天一次粉尘爆炸每月一次
	

	5
	触电

高处坠落

坠物伤人
	项目施工
	1、加强对施工建造单位的安全管理，加强对施工作业人员的教育，严禁违章违规作业；

2、施工方必须按要求做好用电安全管理，防触电事故，做好“三宝四口五临边”的安全管理，预防高处坠落，严禁高空抛物，预防坠物伤人；

3、必须正确佩戴好个人防护用具；

4、出现险情及时上报并立即启动应急预案。
	企业

领导
	吴海鑫

项目安全员
	18080309089
	每周一次
	


重要安全装备、设施安全管理清单

	序号
	安全装备及设施
	主要管理措施
	责任部门
	责任部门负责人
	责任人
	检查维护频次
	备注

	1
	熏蒸用空气呼吸器
	  1、定期检查空气呼吸器的可靠性。

2、指定专人进行管理。

3、保持瓶内气压保持充足状态，随时能投入使用。
	仓储科
	尤  涛
	保管员
	每月检查一次
	

	2
	微型

消防站
	1、定期检查维护保养站内器材，确保物资、器材完好有效。

2、指定专人进行管理。
	监管科
	吴海鑫
	吴海鑫
	每月检查一次
	

	3
	消火栓及灭火器
	1、定期对消火栓等消防设施进行检查，确保相关设施完好有效，消火栓能正常开启放水，水压正常。

2、配备足够长度的消防水带，消防水带完好无破损。

3、消火栓箱内设备配件齐全。
	分区包片划定责任部门
	各科室

负责人
	职 工
	1、消火栓每月开启检查一次。

2、灭火器每15天检查一次。
	


