主要安全生产制度清单

1、金龙大酒店重点部位安全管理制度

1、娱乐场所必须经消防部门安全检查合格后方能营业，

2、安全出口指示必须明确，应急照明和消防设施必须齐全有效。

3、不准超负荷用电,不准擅自拉接临时电线，营业期间禁止在室内动用明火。

4、营业期间必须保证安全出口和安全疏散通道畅通，禁止将安全门上锁成阻塞。

5、禁止娱乐场所内留宿。

6、严禁吸烟,不得在娱乐场所内追逐打闹。

2、电梯机房管理规章制度

1、非工作人员禁止进入机房。

2、机房应保持干净整洁。

3、机房温度应保持5℃-40℃。

4、从事电梯电气设备的维修人员，应持有关部门核发的特种电工作业证。

5、机房应有干粉灭火器及温度计。

6、对工作认真负责，遵守规章制度，上班前不喝酒，有充足睡眠。

7、保养、检修时，应断开相应的电源开关，非必要不得带电作业。

如必须带电作业时，应遵守带电作业有关规定，设专人监护，做好安全防护措施。几台电梯共用机房场所，在停电电梯的电源开关手把上，应悬挂“禁止合闸，有人工作”标示牌。

8.维修时不得擅自改动线路，必要时应先报告有关部门,允许后方可改功，改动时分应有相应的技术资料.

9.电梯应每年检验一,格后方可继续运行，每半年应由维修单位维护保养一次,确保安全可靠。