- 阆中市粮食和物资储备有限公司

- 安全生产管理制度及安全生产操作规程

二〇二二年十二月

目  录

安全生产责任管理制度	1

安全生产教育培训制度	11

安全生产事故报告调查制度	12

安全用电管理制度	13

油库安全管理制度	15

安全风险分级管控管理制度	17

有限空间作业安全生产责任制度	32

设施设备安全管理制度	35

化学药剂管理办法	37

安全生产管理考核办法	38

装卸作业安全操作规程	45

高空作业安全操作规程	48

动火作业安全操作规程	49

出入库现场管理规范	51

熏蒸作业操作规程	52

配电房安全操作规程	54

- 安全生产责任管理制度

- 第一章  总  则

第一条 为贯彻落实《安全法》《四川省安全生产管理条例》和《四川省生产经营单位安全生产责任规定》，遵照安全生产“三管三必须”和“一岗双责”的原则，坚持“安全第一，预防为主、综合治理”的方针，认真落实安全生产企业主体责任，强化安全生产岗位责任，防止安全事故，特制定本制度。

第二条 公司法定代表人是安全生产第一责任人，按照“谁主管、谁负责”的原则，公司副总经理、财务总监、监事会主席、各职能部门必须对职责范围内的安全工作负责。

第三条 公司每个职工必须认真履行各自岗位的安全职责，实现全员安全生产责任制。

- 第二章  安全职责

- 第四条  公司安全职责

由公司分管安全的副总经理（首席安全官）负责抓好落实。

1.认真贯彻执行国家有关安全生产的方针政策、法律法规和上级有关规定，把与安全生产有关的工作列入年度工作计划。

2.负责建立并落实全员安全生产责任制，检查公司各部门安全生产责任落实情况，将安全生产纳入年度目标管理一并考核。

3.确定公司以及各部门安全生产目标，审定安全生产规划；签订安全生产责任书；签发安全规章制度；批准安全生产重大技改措施和资金投入。

4.主持召开安全生产工作会议，分析企业安全生产动态，研究解决存在的问题。

5.建立健全安全生产管理机构，落实负责安全工作的具体人员；听取安全工作汇报，制定对安全生产工作目标考核的奖惩办法。

6.组织对重大事故的调查处理，落实事故“四不放过”原则，如实上报事故发生情况及调查处理结果。

7.组织安全生产竞赛活动，总结推广安全生产的先进经验，培养全员安全意识。

8.制定年度安全工作计划，有重点地开展安全生产指导，定期上报安全工作情况。

- 第五条  安全环保部安全职责

1.协助公司领导贯彻落实安全生产各项工作，做好工作会议记录及议定事项的实施；按期上报安全工作总结；对公司安全生产工作负监督管理职责。

2.贯彻执行安全生产法律法规，督促检查各部门抓安全工作落实情况；制定安全生产规章制度、编制安全生产应急救援预案；负责上报安全生产统计报表工作。

3.组织安全生产大检查、安全生产责任清单安全月度考核，指导对事故隐患的整改工作，检查隐患整改完成情况。

4.参与重大伤亡事故的调查、分析、处理，对伤亡事故按有关规定做好统计、上报工作。

5.做好公司内保工作，坚持做好进库人员和车辆的登记、货物出门查验登记等工作。

6.参与公司年度安全工作考评，提出奖惩意见。

- 第六条  综合管理部安全职责

1.严格执行企业各项安全生产规章制度，负责本部门安全工作，落实安全责任，及时传递安全生产文件；负责做好向上级单位报送安全生产工作总结等文件资料的核稿、呈送主要领导签发、上报等工作。

2.依据相关政策提出劳动保护资金使用计划，购置劳动保护用品，做好劳动保护工作。

3.负责对公司公务车辆使用管理，督促驾驶员认真执行交通安全法规；按期进行车辆年检和驾驶员执照年审；负责对驾驶员进行安全行车教育及日常考核；做好车辆维护保养并按规定安排用车。

4.负责公司档案管理的安全。

- 第七条  财务融资部安全职责

1.严格执行企业各项安全生产规章制度，负责本部门安全工作，落实安全责任，培养财务人员安全工作自觉意识。

2.健全财务制度，按照有关规定或实际需要提取安全防护措施所必需的经费，单立科目，专款专用。

3.负责公司员工安全教育培训、劳动保护、防暑降温、特殊岗位等经费的拨付。

4.对本部门使用的各种设施、设备定期检查，及时消除故障，排除隐患。

5.教育本部门员工自觉遵守财务制度，及时将财务凭证整理归档存放。

6.制定财务管理安全应急预案，一旦发生危及财务安全的情况，及时采取相应措施保护现金、凭证、账目等不受损失。

- 第八条  经营部安全职责

1.严格执行企业各项安全生产规章制度，负责本部门安全工作，落实安全责任，教育本部门员工在经营活动中遵纪守法，对经营活动中的人员、资金、进出粮油物资数量计量安全负责。

2.严格执行国家有关安全生产的方针、政策和法律法规，增强安全生产意识和防范能力，做到事事处处讲安全、防事故。

3.规范购销经营行为，外出经营活动时，不准搭乘无证无照车辆和住宿非法营业旅店，确保经营人员的人身财产安全。

4.增强法制观念，提高自我防范能力。外出经营活动中要主动了解当地的社会治安状况；教育经营人员保守经营秘密；交易通过银行结算；经营活动中严格法律手续，防止因疏忽造成经济责任事故和人身安全事故。

5.严禁非过磅车辆从地磅上通行，禁止过磅车辆在地磅上超速行驶和长时间停留。

6.雷雨期间，应停止使用电子磅秤，并切断所有仪表及电子设备电源，以保证人身和设备安全。

7.磅秤处电子监控设备必须时常处于工作状态，因故停机不得进行过磅业务。

- 第九条  仓储管理部安全职责

1.严格执行企业各项安全生产规章制度，负责本部门安全工作，落实安全责任。严格执行国家有关安全生产法律法规及行业“一规定、两守则”、食品卫生安全法和安全储粮等技术规范，对本公司储备、经营贸易粮油的食品卫生、仓储保管员在工作过程中的安全与健康负责。

2.经常检查、督促工作人员遵守安全管理制度和安全操作规程，正确使用防护用品及用具。

3.负责公司化学药剂的安全管理。负责储粮熏蒸化学药剂的使用和安全管理，严格领用手续，按规程组织药剂熏蒸，做好熏蒸前的安全防护措施，杜绝超量用药和违规操作，避免熏蒸事故发生。

4.使用有毒药品或气体时，应佩戴空气呼吸器，在通风处操作以排除有毒气体，提高安全意识，确保自身安全。

5.加强对设施设备的安全管理，定期检查维护保养设施设备。

6.加强安全法律法规宣传教育，经常进行工作现场的安全检查，纠正并制止违规操作行为，及时消除事故隐患，提高自我安全防范能力。

7.对装卸运输安全工作做到心中有数，督促检查装卸、运输人员严格遵守安全管理制度和安全操作规程；经常检查并指导装卸人员正确使用作业机械和登高作业安全防护设施，制止野蛮作业，杜绝装卸作业和运输事故发生。

8.定期召开本部门人员及装卸负责人参加的安全分析会，及时向相关人员传达布署上级对安全工作的要求；坚持召开装卸作业班前安全会议，认真落实安全防范措施。

9.发生安全事故后，应立即上报公司领导，并保护事故现场，主动配合有关部门进行事故调查处理。

- 第十条  检化中心安全职责

1.严格执行企业各项安全生产规章制度，负责本部门安全工作，落实安全责任。

2.严把粮食入库质量关，确保入库粮食达到储备粮质量标准，杜绝不符合质量要求粮食入库，对入库粮质量负责。

3.对检化验仪器设施的维修和保养等安全负责。要确保检验器材、药品完整和安全，无公司分管领导的批准，器材、药品不得外借。

4.对检化验试剂等易燃易爆、有害药品要按照相关要求存放，并做好记录。

5.检化验室禁止闲杂人员进入，室内禁止吸烟，化验室内按规定配齐灭火器材。

6.建立好粮食质量管理档案，做好库存粮食品质分析。

- 第十一条  项目管理部安全职责

1.严格执行企业各项安全生产规章制度，负责本部门安全工作，落实安全责任，对公司项目工程建设中的设施设备安全负责。

2.随时监督检查项目建设违章用电、违规操作机械设备的行为，指导作业人员正确操作电器、机械设备。

3.提高安全意识，加强自我保护，杜绝盲目乱干和违章操作行为，登高作业必须有两人以上并有完善的安全保护设施和措施。

4.负责项目工程建设施工安全，贯彻执行“三同时”的原则；严格落实项目安全巡视员巡查制度；参与安全技术有关的重大伤亡事故分析会，解决、改进措施中的技术问题。

- 第十二条  党群工作部安全职责

1.严格执行企业各项安全生产规章制度，负责本部门安全工作，落实安全责任。

2.宣传党和国家的安全生产方针、政策，教育员工重视安全生产，认真贯彻执行安全生产责任制，不断提高公司员工的安全责任意识和管理水平。

3.积极利用各种宣传工具，广泛开展安全生产宣传教育工作，提高员工安全生产意识，普及安全生产常识，表扬报道安全生产好人好事、先进事迹，批评违章违纪行为，推动安全生产深入开展。

4.开展多种形式的安全教育，提高党员队伍的整体素质。

- 第十三条  纪检督查室安全职责

1.严格执行企业各项安全生产规章制度，负责本部门安全工作，落实安全责任。

2.严肃查处破坏安全生产的事故及责任人，保障企业生产经营活动的正常进行。

3.发挥纪检组织在公司安全生产中的监督保障作用，参加重大伤亡事故调查。

4.检查安全生产工作，及时向公司提出改进意见和建议。

5.依法监察各级领导及管理人员执行安全生产政策、法规、制度的情况，提出批评或处理意见。

6.负责制定公司安全生产领域违法违纪处分等有关规定。

- 第十四条 军供站安全职责

1. 认真贯彻执行军粮供应的方针、政策，严格执行企业的各项安全生产规章制度，负责本部门的安全生产管理工作。

2.严把军粮供应质量关、数量关，确保所供粮油质量卫生符合国家标准，库存数量满足供应需要，坚决杜绝不合格粮油流入军营。

3.军粮保管、堆码要符合仓储管理规定，防止霉变和倒塌等安全事故，严禁使用有污染的不合格的车辆运送军粮。

4.做好军粮供应档案管理工作，强化军供人员保密意识，做到不泄密。

- 第十五条 工会安全职责

1.贯彻落实国家及总工会有关安全、劳动保护的方针政策并监督执行。

2.积极参与企业安全生产和劳动保护等规章制度的制定；开展形式多样的安全宣传教育，帮助员工提高安全意识，自觉遵守安全生产规章制度。

3.对安全生产行使监督职能。有权对任何违反安全生产法律、法规的行为进行检举和控告。

4.提出合理化建议，积极推进工作环境和劳动条件的改善。

5.参与安全检查和重大事故的调查处理，协助行政做好安全事故的善后工作。

- 第十六条  职工安全职责

1.安全生产人人有责，公司每个员工都应自觉履行各自岗位的安全职责，按照“一岗双责”承担直接责任。

2.认真学习并自觉遵守安全生产规章制度；严格按工作程序行事；随时警惕事故隐患，落实安防措施；果断处理突发事件并及时如实地向领导报告。

3.学习并掌握遭遇突发事故的施救和自救办法。

4.有权拒绝违章操作指令，主动劝阻和制止他人的违章作业行为。

- 第十七条  本制度从印发之日起实施。

- 安全生产教育培训制度

第一条  为加强和规范单位职工的安全教育培训工作，提高职工的安全素质，防范伤亡事故，减轻职业危害，现根据《中华人民共和国安全生产法》特制定本制度。

第二条  严格执行国家、上级有关规定，适时组织相关人员的培训工作，认真落实国家有关劳动保护的法规，及有关人员的劳动保护待遇，并监督实施情况。

第三条  单位所有职工应当接受安全培训，熟悉有关安全生产规章制度和安全操作规程，具备必要的安全生产知识，掌握安全操作技能，增强预防事故、控制职业危害和应急处理能力。

- 第四条  安全培训内容包括：

1.安全生产情况和安全基本知识；

2.安全生产规章制度和劳动纪律；

3.安全生产权利和义务，有关部门事故案例；

4.事故应急救援，事故应急救援演练及防范措施等内容；

5.预防事故和职业危害的措施及应注意的安全事项。

第五条  员工在调整工作岗位或离岗一年以上重新上岗时，应当重新接受单位的安全培训。

第六条  员工的安全教育培训工作、档案记录管理工作由公司安全环保部负责。

- 安全生产事故报告调查制度

第一条  公司发生生产安全事故后，事故现场有关人员应当立即报告本单位负责人，迅速采取有效措施组织抢救，防止事故扩大，减少人员伤亡和财产损失，并按照国家有关规定如实报告上级和安全生产监督管理的职能部门，不得隐瞒不报、谎报或者拖延不报。

第二条  如发生除轻伤事故外的伤亡事故，应立即按规定报告主管部门、安全生产监管部门、公安机关及工会，并在24小时内书面报告事故概况（含事故发生的具体时间、地点、类别、经过、伤亡情况、损失情况、初步原因分析）并按照应急制度要求，立即采取紧急措施，保护好现场，组织抢险施救。

第三条  事故调查处理应当坚持实事求是，尊重科学的原则，及时、准确地查清事故原因，查明事故性质和责任，并对事故责任者提出处理意见。

第四条  发生轻伤事故由公司按有关规定进行调查处理，发生一般死亡事故或重特大伤亡事故，公司主要负责人及相关职能部门要积极配合上级安全监督管理部门、公安机关、监察机关、工会、主管部门等组成的伤亡事故调查组进行调查。

第五条  本着有事故报事故，无事故报平安，及时、准确、无误、如实上报各类事故。

- 安全用电管理制度

为了加强公司用电安全管理，防止意外事故发生，确保安全用电，特制定本制度。

第一条  所有电路安装、电器操作的人员，都必须经过专业培训，考试合格后，才能上岗。

第二条  电工要按规定穿戴劳保用品，工作应认真负责，具有专业的安全生产，专业技术知识。

第三条  一切电器设备必须接地可靠，使用手提移动电动器（如电钻、电枪等），要戴绝缘手套或配备电器保护装置手提移动电动器具，保护装置由责任部门每季检查一次，并做好检查记录。

第四条  配电房、各控制室等应符合用电安全规定，非工作人员不准随便进入。

第五条  操作电器装置应熟悉其性能和使用方法，不得任意开动电源装置，严禁在电源装置上放置物件。

第六条  经常接触和使用的配电箱、配电板、按钮开关、插座以及导线等，必须保持完好、安全，不得有破损或将带电部分裸露出来。

第七条  操作电气装置应熟悉其性能和使用方法，不得随意开动电源装置，严禁在电源装置上放置物件。

第八条  电气操作人员要保证电器设备的整洁、完好，防止受潮，禁止用脚踢开关或用湿手板开关，更不能用金属物触及带电的电器。

第九条  打扫卫生、擦拭设备时，严禁用水冲洗或用湿布擦拭电气设施，以防发生短路和触电事故。

第十条  电器在使用过程中，发生打火、异味、高热、怪声等异常情况时，必须立即停止操作，关闭电源，并及时找电工检查、修理，确认能安全运行时，才能继续使用。

第十一条  接触电源必须有可靠的绝缘措施，并按规定严格进行检查，防止触电事故的发生。有高电压的场所、电线裸露的地方，应设立醒目的危险警示标志，并采取有效的隔离措施，防止电击事故发生。室外的电气设施，必须定期清理周围的杂草树林，防止引发事故。

第十二条  电气发生事故，应立即切断电源，采取有效措施，及时报告安全环保部等相关部门，以便进行事故调查，分析和处理。

- 第十三条  处罚

1.任何部门和个人都必须严格遵守安全用电制度，严禁私拉乱接电源，严禁违章违规使用电器，严禁电源线路超负荷使用。对于违规违章用电的部门和个人，在月度绩效考核时分别扣5分、3分，并责令参加安全学习。

2.对违反规定随意开动电源，在电源装置上堆放物件的责任人员，在月度绩效考核时扣2分。并责令参加安全学习。

- 油库安全管理制度

第一条  油库是公司重点防火区域，罐区内禁止堆放易燃、易爆及有毒物品，杜绝一切火种及火险隐患。非本公司工作人员、非因工作需要，无关人员不得进入油罐区。

第二条  油罐清洗和保养必须制定切实可行方案，采取严格的安全措施，由公司领导批准后执行，严防因操作不当导致人员窒息死亡事故发生。

第三条  为防止清罐作业人员中毒，清罐作业前，应保持罐内通风良好，在检测出氧气正常后，必须佩戴隔离式防毒面具。

第四条  作业人员进罐检查或作业时，均须设专职监护人员，且一名监护人员不得同时监护两个作业点。监护人员有权制止违章指挥和违章作业并及时报告有关领导。

第五条  禁止在雷雨天（或气压低）或风力在五级以上的大风天进行油罐的通风或清洗作业。油罐清洗作业宜避开严冬或盛夏季节。

第六条  油罐清洗作业前，应在作业场所的上风向处配置好适量的消防器材，现场消防值班人员应充分做好突发异常情况的准备。

第七条  清罐作业人员严禁穿着化纤服装。不得使用化纤绳索及化纤抹布等。气体检测人员必须穿着防静电服及鞋。清罐作业工作人员必须穿戴工作鞋和安全帽等防护用品。

第八条  油脂入罐前要对油脂收发设施、计量设备和油罐及管道、阀门进行严格的安全检查，储油容量、输油装置及其他配套设施严禁带病工作，电气设备不得超负荷运行或违章操作。

第九条  泵油作业时必须有2名保管员同时在现场操作和协助，严禁擅离职守。泵油前开启全部闸阀后再开启油泵，严禁管道未开通的情况下泵油。

第十条  严格遵守安全操作规程，油脂入罐时必须随时观察油位高度，不得超罐容或超高度储油。

第十一条  上下油罐旋梯、罐顶、罐间通道等攀高作业前，必须检查被攀登物是否牢固，作业人员须穿橡胶软底劳保鞋，严禁穿硬底鞋、拖鞋、高跟鞋从事攀高作业。风、雨、雪天气不得登高作业。

- 安全风险分级管控管理制度

为有效防范各类安全生产事故，准确辨识安全风险，评价其风险程度，并进行风险分级，从而进行有效控制，实现事前预防、消减危害、控制风险的目的，结合公司实际，特制定本制度。

第一条  风险评价的目的

通过实现分析、评价、制定风险控制措施，实施管理关口前移。事前预防，精准管理，达到消减危害，控制风险，避免人身伤害、死亡和工作环境破坏。

第二条  编制依据

1.国家法律规定

| 序号 | 文件名 | 文件号 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 《中华人民共和国安全生产法》 | 中华人民共和国主席令88号（2021年） |
| 2 | 《中华人民共和国消防法》 | 中华人民共和国主席令第6号 |
| 3 | 《中华人民共和国劳动法》 | 中华人民共和国主席令第28号 |
| 4 | 《中华人民共和国职业病防治法》 | 中华人民共和国主席令第52号，中华人民共和国主席令第48号修改， |
| 5 | 《中华人民共和国突发事件应对法》 | 中华人民共和国主席令第69号 |
| 6 | 《使用有毒物品作业场所劳动保护条例》 | 中华人民共和国国务院令第352号 |
| 7 | 《危险化学品安全管理条例》 | 中华人民共和国国务院令第591号，国务院令第645号修订 |
| 8 | 《中华人民共和国突发事件应对法》 | 中华人民共和国主席令第69号 |
| 9 | 《中华人民共和国特种设备安全法》 | 中华人民共和国主席令第4号令 |
| 10 | 《中华人民共和国环境保护法》 | 中华人民共和国主席令第9号 |
| 11 | 《工伤保险条例》 | 中华人民共和国国务院令第586号 |

2.部门规章及文件

| 序号 | 文件名 | 文件号 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 《仓库防火安全管理规则》 | 公安部第6号令 |
| 2 | 《生产安全事故应急预案管理办法》 | 国家安全生产监督管理总局令第88号 |
| 3 | 《有限空间安全作业五条规定》 | 国家安全生产监督管理总局令69号 |
| 4 | 《国家安全监管总局关于废止和修改危险化学品等领域七部规章的决定》 | 国家安全生产监督管理总局第79号令 |
| 5 | 《国家安全监管总局关于废止和修改劳动防护用品和安全培训等领域十部规章的决定》 | 国家安全生产监督管理总局第80号令 |
| 6 | 《爆炸危险场所安全规定》 | 劳部发〔1995〕56号 |
| 7 | 《国家安全监管总局关于公布首批重点监管的危险化学品名录的通知》 | 安监总管三〔2011〕95号 |
| 8 | 《四川省安全风险分级管控工作指南》 | 川安办〔2017〕25号 |

第三条  适用范围

本操作指南适用于阆中市粮食和物资储备有限公司责任区域内安全生产风险识别、评价、分级、管控工作。

第四条  职责分工

成立以法人代表为组长、分管领导为副组长、其他班子成员及部门负责人为成员的安全风险分级管控领导小组。主要职责分工：组长负责安全风险分级管控工作的统筹安排，负责考核各责任部门、责任人的责任落实情况；副组长负责安全风险分级管控工作的组织协调、过程指导、风险点识别、风险等级评价和督促分管领域的安全风险管控的落实等；其他班子成员负责分管领域的安全风险管控的落实；部门负责人具体落实本部门安全风险分级管控工作中的具体工作，完成各自部门的风险点识别、风险分级及风险评价和风险管控等。

第五条  术语和定义

1.危险源

危险源又称风险点，可能导致人员伤害或健康损害的根源、状态或行为，或他们的组合。

2.风险辨识

识别组织整个范围内所有存在的风险并确定其特征的过程

3.风险分级

对危险源所伴随的风险进行定量或定性评价，对评价结果进行划分等级。

4.风险管控

根据风险评估的等级结果及运营情况等，确定不可接受的风险，制定并落实控制措施，将风险尤其是重大风险控制在可以接受的程度。在选择风险控制措施时应考虑（1）可行性（2）安全性（3）可靠性。并应包括：（1）工程技术措施（2）管理措施（3）培训教育措施（4）个体防护措施。

5.风险信息

是指包括危险源、危险点、名称、类型、存在位置、当前状态以及伴随风险大小、等级、所需管控措施等一系列信息的综合。

第六条  作业活动的划分

按作业流程的阶段、地理区域、装置、任务，或部门划分，也可结合起来进行划分。如：

1.日常操作。工艺操作、设备设施操作、现场巡检。

2.异常情况处理。停水、停电、停气、停止卸粮的处理、设备故障处理。

3.装卸车辆作业前的安全条件确认。

4.作业活动。动火、受限空间、高处、临时用电、装车、卸车、正常开车、正常停车、紧急停车、出入库、熏蒸等其他作业。

5.管理活动。变更管理、现场监督检查、应急演练等。

第七条  辨识和风险等级评估流程

风险因素的识别

风险评估

判定风险是否允许

编制风险控制计划（如有需要）

评审措施计划的充分性

风险再评价

第八条  风险评估和风险分级

1.事故发生的可能性分析

| 级别 | 说明 | 描述 |
| --- | --- | --- |
| I | 极有可能发生 | 全国、系统范围内发生频率极高 |
| II | 很可能发生 | 全国、系统范围内发生频率较高 |
| III | 可能发生 | 全国范围内发生过，类似区域/行业也偶有发生；评估范围未发生过，但类似区域/行业发生频率较高 |
| IV | 较不可能发生 | 全国范围内未发生过，类似区域/行业偶有发生 |
| V | 基本不可能发生 | 全国范围内未发生过，类似区域/行业也极少发生 |

2.事故发生的后果严重性分析

| 级别 | 说明 | 描述 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 影响特别重大 | 造成30人以上死亡或100人以上重伤，巨大财产损失，造成极其恶劣的社会舆论和政治影响 |
| 2 | 影响重大 | 造成10人以上30人以下死亡或50人以上100人以下重伤，严重财产损失，造成恶劣的社会舆论，产生较大的政治影响 |
| 3 | 影响较大 | 造成3人以上10人以下死亡或10人以上50人以下重伤，需要外部援救才能缓解，较大财产损失或赔偿支付，在一定范围内造成不良的舆论影响，产生一定的政治影响 |
| 4 | 影响一般 | 造成3人以下死亡或10人以下重伤，现场处理（第一时间救助）可以立刻缓解事故，中度财产损失，有较小的社会舆论，一般不会产生政治影响 |
| 5 | 影响很小 | 无伤亡、财产损失轻微，不会造成不良的社会舆论和政治影响 |
| 注1．本表所称的“以上”包括本数，所称的“以下”不包括本数。 2．风险后果中死亡人数、重伤人数的确定是参照《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）进行描述的；若其他行业/领域对后果严重性有明确分级的，可依据相关规定具体实施。 |  |  |

3.风险分级（风险矩阵）

| 风险等级 |  | 后果 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 影响特别重大 | 影响重大 | 影响较大 | 影响一般 | 影响很小 |
| 可 能 性 | 极有可能发生 | 25 | 20 | 15 | 10 | 5 |
|  | 很可能发生 | 20 | 16 | 12 | 8 | 4 |
|  | 可能发生 | 15 | 12 | 9 | 6 | 3 |
|  | 较不可能发生 | 10 | 8 | 6 | 4 | 2 |
|  | 基本不可能发生 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
| 图例：重大风险（红色1级） 较大风险（橙色2级）一般风险（黄色3级） 低风险（蓝色4级） |  |  |  |  |  |  |

第九条  风险控制措施策划

1.根据风险分级情况制定风险控制措施策划，依次按照工程技术控制措施、安全管理措施、个体防护措施以及应急措施等四个逻辑顺序对每个风险点确认现有控制措施的有效性。

2.风险分级工作完成后，各部门按照统一要求在各有关岗位公布本部门的主要风险点名称、风险类别、风险等级、管控措施和应急措施。

第十条  风险培训

1.风险识别记录分解各部门，现场专项演练等活动，公司参与人员全部考核合格了解本岗位的风险特性、提高了应急处置能力。

2.当有以下情形发生时，由安全风险分级管控体系建设领导小组及时进行危害因素辨识和风险评价分析并组织培训。

（1）新的法律法规发布或者法律法规发生变更。

（2）操作流程发生变化。

（3）新建、改建、扩建、技改项目。

（4）事故事件发生后。

（5）组织机构发生大的调整。

第十一条  公司风险点确认及责任部门（后附）。

| 公司风险点确认及责任部门 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工序 | 序号 | 风险点 | 危险源 | 风险分级 | 责任部门 | 控制方法 |
| 办 公 活 动 、 劳 动 纪 律 | 1 | 办公室门窗上锁 | 其他伤害 | 蓝色4级 | 各部门 | 严格制度执行 |
|  | 2 | 办公区域线路老化 | 火灾 | 蓝色4级 | 各部门 | 及时检修 |
|  | 3 | 电气设备接触不良 | 火灾 | 蓝色4级 | 各部门 | 及时检修 |
|  | 4 | 办公用品使用不当 | 其他伤害 | 蓝色4级 | 各部门 | 严格制度执行 |
|  | 5 | 使用的电源线缺少接地保护 | 火灾 | 蓝色4级 | 各部门 | 及时检修、更换 |
|  | 6 | 电源线路缺少漏电保护 | 触电 | 蓝色4级 | 各部门 | 及时检修、更换 |
|  | 7 | 工作饮酒 | 人员伤害 | 黄色3级 | 各部门 | 严格制度执行 |
|  | 8 | 库区吸烟 | 人员伤害 | 黄色3级 | 各部门 | 严格制度执行 |
|  | 9 | 带病作业 | 人员伤害 | 黄色3级 | 各部门 | 严格制度执行 |
|  | 10 | 恶劣天气下作业 | 人员伤害 | 蓝色4级 | 各部门 | 严格制度执行 |
|  | 11 | 库房漏雨 | 财产损失 | 黄色3级 | 仓储管理部 | 及时检修、补漏 |
| 应急 反应 | 12 | 消防设施失效 | 火灾 | 红色1级 | 各部门 | 及时检修、更换 |
|  | 13 | 应急设备失效 | 其他 | 橙色2级 | 各部门 | 及时检修、更换 |
| 库 区 作 业 | 14 | 作业车辆速度过快 | 人员伤害 | 蓝色4级 | 仓储管理部、经营部 | 设置限速标示 |
|  | 15 | 吊装物或装卸设备下方站人 | 人员伤害 | 黄色3级 | 仓储管理部 | 1.设置警示标志 2.库区作业局域严禁无关人员进入 |
|  | 16 | 库区地面有油有沙 | 人员伤害 | 蓝色4级 | 仓储管理部 | 及时清理 |
|  | 17 | 车顶包粮卸车 | 人员伤害 | 黄色3级 | 仓储管理部 | 1.确认粮包有无滑落 2.车顶人员应站稳踏实 3.车辆移动应与车顶人员沟通 4.佩戴安全帽 5.落实安全员 |
|  | 18 | 散粮、包粮卸车作业 | 粉尘爆炸 | 黄色3级 | 仓储管理部 | 1.严禁烟火 2.保障除尘措施 3.及时清除易燃包装物 4.设立安全标示 5.落实安全员 |
|  | 19 | 收发粮作业现场车辆秩序 | 人员伤害 | 黄色3级 | 仓储管理部 | 1.减速缓行 2.设置限速标识牌 3.专职人员指挥疏通 4.粮车排号 |
|  | 20 | 包粮车扦样 | 人员伤害 | 蓝色4级 | 仓储管理部 | 1.减速缓行 2.严格观察粮车、粮包情况 3.人员指挥 4.落实安全员 |
|  | 21 | 粮食扦样机扦样 | 人员伤害 | 蓝色4级 | 仓储管理部 | 1.设备试机 2.设备下严禁站人 3.规范操作 |
| 库 区 作 业 | 22 | 作业现场粮食输送机 | 触电、人员伤害 | 黄色3级 | 仓储管理部 | 1.严禁作业设备下站人 2.定期检修 3.防止滑车 |
|  | 23 | 库区 | 火灾 | 黄色3级 | 各部门 | 1.严禁堆放易燃危险品 2.及时清除易燃危险品 3.严禁吸烟 |
|  | 24 | 地磅秤 | 人员伤害、触电 | 黄色3级 | 经营部 | 1.严禁用水冲洗 2.磅秤上严禁人员站立、走动 3.设立人员指挥过磅车辆 4.保持安全距离 |
|  | 25 | 仓房窗口固定更换轴流风机 | 人员伤害 | 蓝色4级 | 仓储管理部 | 1.及时安装维护 2.安装符合防爆要求风机 |
|  | 26 | 仓房底部固定更换轴流风机 | 人员伤害、触电 | 黄色3级 | 仓储管理部 | 1.定期检修 2.设立安全标示 3.线路及插头符合安全用电要求 |
|  | 27 | 场外离心风机 | 人员伤害、触电 | 黄色3级 | 仓储管理部 | 1.安装防护罩 2.定期检修 3.设立安全标示 |
|  | 28 | 平房仓挡粮门卡槽 | 人员伤害 | 黄色3级 | 仓储管理部 | 1.空仓状态及时检修 2.两面作业系安全绳 3.严禁单独进仓 |
|  | 29 | 仓内包粮堆和错误的拆垛方法 | 人员伤害 | 黄色3级 | 仓储管理部 | 1.先摘尖、后走底，逐层呈阶梯状，批次间相差4个高 2.左右上下吃，不许掏空，严禁留单尖、单批 3.码垛方式按“非”字形或“井”字形，码垛高度不超过5米 4.垛与垛之间留有60厘米走道，垛与墙之间间距不少于1米 |
|  | 30 | 熏蒸现场作业 | 人员中毒 | 红色1级 | 仓储管理部 | 1.严格规范熏蒸作业程序 2.严禁使用过滤罐式防毒面具 3.佩戴正气压式空气呼吸机 4.设置警戒线、安全标示 5.选择合适作业环境 6.清点进仓、出仓人数 7.施药前对防毒设备进行自检 |
| 库 区 作 业 | 31 | 熏蒸后进仓通风散气作业 | 人员中毒 | 橙色2级 | 仓储管理部 | 1.严格规范熏蒸作业程序，进仓前进行有毒气体检测 2.确认有毒气体报警仪可靠稳定 3.严禁单人进仓，并对进仓人员进行有效保护 4.设置警戒线、安全标示 5.进仓人员佩戴防毒面具，系安全绳，仓外人员手拽安全绳进行保护 |
|  | 32 | 密闭仓门 | 人员伤害 | 黄色3级 | 仓储管理部 | 1.避免滑倒 2.撘梯作业，应有人员扶梯保护 3.严禁穿滑底鞋 4.佩戴安全帽 |
|  | 33 | 熏蒸残渣池 | 人员中毒 | 黄色3级 | 仓储管理部 | 1.及时检查有无漏水 2.设置安全标示 3.严禁残渣随意倾倒 4.加强巡查 |
|  | 34 | 高大平房仓通风窗口 | 财产损失 | 蓝色4级 | 仓储管理部 | 1.定期检修 2.开窗前进行牢固性确认 |
|  | 35 | 高大平房仓平台及梯步 | 人员伤害 | 黄色3级 | 仓储管理部 | 1.定期检修 2.确认门栓牢固 |
|  | 36 | 总配电控制室 | 触电 | 黄色3级 | 安全环保部 | 1.设置安全标示 2.严禁无关人员进入 3.严禁堆放易燃杂物 4.定期检查 5.规范操作 |
| 消 防 安 全 | 37 | 各配电箱 | 触电 | 黄色3级 | 仓储部、安保部、项目部 | 1.设置安全标示 2.严禁私拉电线 3.箱门上锁 |
|  | 38 | 库内窨井 | 消防隐患、财产损失 | 蓝色4级 | 仓储部、安保部、项目部 | 1.井盖盖严，及时补缺 2.机械设备移位时注意观察 |
|  | 39 | 消火栓 | 消防隐患、水压不足 | 黄色3级 | 仓储部、安保部、项目部 | 及时更换检修 |
|  | 40 | 消火箱 | 消防隐患、箱体锈蚀 | 黄色3级 | 各部门 | 及时更换检修 |
|  | 41 | 消防水池 | 消防隐患、财产损失 | 黄色3级 | 安全环保部 | 1.及时检查 2.严禁无关人员进入水池区域 3.设置安全警示标志 |
|  | 42 | 库区排水沟 | 排水隐患 | 蓝色4级 | 各部门 | 1.定期疏通 2.严禁倾倒垃圾 |
| 工业品批发市场 | 43 | 电路老化 | 火灾 | 橙色2级 | 各部门 | - 及时检修 - 晚上关总电源 - 加强巡查 |
|  | 44 | 粮油工业品批发市场 | 火灾 | 橙色2级 | 安全环保部 | 1.严禁烟火 2.严禁市场内电动车充电 3.保持消防通道畅通 4.设立安全标示 5.落实安全员 |
|  | 45 | 配电箱 | 触电 | 黄色3级 | 安全环保部 | 1.设置安全标示 2.严禁私拉电线 3.箱门上锁 |
|  | 46 | 市场排水沟 | 排水隐患 | 蓝色4级 | 安全环保部 | 1.定期疏通 2.严禁倾倒垃圾 |

- 有限空间作业安全生产责任制度

第一条  主要负责人职责

单位主要负责人应加强有限空间作业的安全管理，履行以下职责：

1.建立、健全有限空间作业安全生产责任制，明确有限空间作业负责人、作业者、监护者职责。

2.组织制定专项作业方案、安全作业操作规程、事故应急救援预案、安全技术措施等有限空间作业管理制度。

3.保证有限空间作业的安全投入，提供符合要求的通风、检测、防护、照明等安全防护设施和个人防护用品。

4.督促、检查本单位有限空间作业的安全生产工作，落实有限空间作业的各项安全要求。

5.提供应急救援保障，做好应急救援工作。

6.及时、如实报告生产安全事故。

7.指定专人对有限空间作业负责人员、作业者和监护者开展安全教育培训，培训内容包括：

①有限空间存在的危险特性和安全作业的要求。

②进入有限空间的程序。

③检测仪器、个人防护用品等设备的正确使用。

④事故应急救援措施与应急救援预案等。

⑤培训应有记录，培训结束后应记载培训的内容、日期等情况。

第二条  作业负责人职责

1.应了解整个作业过程中存在的危险危害因素。

2.确认作业环境、作业程序、防护设施、作业人员符合要求后，授权批准作业。

3.及时掌握作业过程中可能发生的条件变化，当有限空间作业条件不符合安全要求时，终止作业。

第三条  监护者职责

1.应接受有限空间作业安全生产培训。

2.必须有较强的责任心，熟悉作业区域的环境、工艺情况，能及时判断和处理异常情况。

3.全过程掌握作业者作业期间情况，保证在有限空间外持续监护，能够与作业者进行有效的操作作业、报警、撤离等信息沟通；

4.应对安全措施落实情况进行检查，发现落实不好或安全措施不完善时，有权提出暂不进行作业。

5.应熟悉应急预案，掌握和熟练使用配备的应急救护设备、设施、报警装置等，并坚守岗位。

6.在紧急情况时向作业者发出撤离警告，必要时立即呼叫应急救援服务，并在有限空间外实施紧急救援工作；防止未经授权的人员进入。

7.现场应携带“安全审批表”并负责保管、记录有关问题。

第四条  作业者职责

1.应接受有限空间作业安全生产培训。

2.遵守有限空间作业安全操作规程，正确使用有限空间作业安全设施与个人防护用品。

3.应与监护者进行有效的操作作业、报警、撤离等信息沟通。

4.严格按照“安全审批表”上签署的任务、地点、时间作业。

5.作业前应检查作业场所安全措施是否符合要求。

6.按规定穿戴劳动防护服装、防护器具和使用工具。

7.熟悉应急预案，掌握报警联络方式。

第五条  禁止以下作业

1.无办理“有限空间作业”手续的作业。

2.与“有限空间作业”手续内容不符的作业。

3.无监护人员的作业。

4.超时作业。

5.不明情况的盲目救护。

第六条  应急物资

呼吸器具、梯子、绳缆以及其他必要的器具和设备

第七条  承包管理

1.委托承包单位进行有限空间作业时，应严格承包管理，规范承包行为，不得将工程发包给不具备安全生产条件的单位和个人。

2.有限空间作业发包时，应当与承包单位签订专门的安全生产管理协议，或者在承包合同中约定各自的安全生产管理职责。存在多个承包单位时，应对承包单位的安全生产工作进行统一协调、管理。

3.承包单位应严格遵守安全协议，遵守各项操作规程，严禁违章指挥、违章作业。

- 设施设备安全管理制度

第一条  为全面推进企业安全生产工作，贯彻落实国家法律法规和上级要求，创造良好工作环境，规范设施设备的使用和保养，持续稳定保持良好状态，特制定本制度。

- 第二条  设备定义

本制度中的设施设备包括公司所有生产经营设施：仓储设施设备、油泵、水泵 、电机、空压机等。

- 第三条  属地管理

按属地管理原则划定，部门主管对本部门责任区域的设备安全工作负责；责任设备的操作、保养、维修和清洁工作由责任岗位负责。

- 第四条  设备巡检

责任部门应根据设施设备运行情况，定期（时）对设施设备和区域卫生进行巡回检查，对比设备运行前、运行时、运行后状态，并对检查情况进行记录。巡检内容应当包括且不限于：设备完整性、地脚螺栓和连接螺栓的紧固情况、电源状态、渗漏滴漏、压力、温度、液位、开关状态、振动、润滑油脂等。巡检中发现问题应及时汇报、处理。

- 第五条  设备运行

1.制定设备操作规程并组织操作人员培训，了解设备性能，熟悉设备潜在危害和风险、防范措施和应急处置措施，人员培训合格后方可进行操作。

2.设备操作和运行必须按照操作规程或设备配置的说明（使用）手册所规定的动作和步骤执行，严禁违章指挥、违章操作。

3.设备运行时间和故障情况等应进行记录，以作为保养和维修依据。

- 第六条  保养维修

1.设施设备应当根据设备属性、状态和运行周期、生产计划等情况制定保养计划并按计划安排保养。

2.设备发生故障后应当立即停止使用、做好标记并组织维修，严禁带病运行。

3.设备所需耗材和备件应根据设备使用手册并结合生产实际提前准备。

- 第七条  目视化管理

建立设施设备账卡管理，对每台设备设卡建账，财务融资部同时设置相应明细科目监管。对可能存在的风险的设施设备，应在醒目位置设置禁止、警告、提醒标志或标识。

- 第八条  清洁卫生

1.闲置和暂不使用的设备应清洗干净，及时归入机械罩棚，有序存放。

2.转动设备运行过程中禁止对其进行清洁作业，以防造成人身伤害或设备损坏。

- 化学药剂管理办法

第一条  为了确保公司使用的化学药剂的管理安全，特制定本办法。

第二条  凡具有易燃、氧化、剧毒、腐蚀药剂均需按照不同性能，分别存放。做好验收入库工作，入库前必须了解每种药剂性能，禁止性能相抵触的药剂混放在一起。

第三条  负责化学药品的管理人员，应熟悉药品的危险性和管理方法以及发生事故后的处理方法。

第四条  化学药品必须有明细台账，出入库药品应有详细的登记，做到账物相符，并详细记录化学药剂的流向。

第五条  定期检查药剂标识，防止脱落。标识如有损毁，应及时补齐。

第六条  根据危险物品性能和季节气候变化，随时加强防护措施，做好防潮（防汛）、防热、防晒、防火、防漏等，并做好记录。对于少量不常用液体腐蚀性、有毒性药剂，尽量不要发送长途货运。

第七条  未经许可，其他人员不准进入药品库。管理人员应提高警惕，加强管理，经常检查药品库内温度及通风情况，每天下班前必须仔细检查药品库内外安全，关好门窗、电源开关。

第八条  药品库内严禁烟火，并设置防火设备。药品保管员须经常检查消防器材，保证消防器材处于临警状态。

- 安全生产管理考核办法

第一条  目的

为加强公司安全生产管理力度，充分发挥各部门在安全生产管理中的主体作用，不断提高工作质量与管理水平，确保安全生产方针、政策、法规及安全生产规章制度、安全标准、安全措施的落实。依据公司《安全生产管理责任清单2.0版》和《首席安全官管理制度》，特制定本考核办法。

第二条  适用范围

公司所有部门

第三条  考核措施

对每个部门的安全生产管理实施情况实行每月一检查、每月一考核、每月一通报，考核实行百分制，由分管安全的领导带队进行检查评定考核，实行痕迹化、规范化、制度化管理。考核结果97分及以上不处罚，考核分值95—96分对所属部门及其分管领导当月绩效扣1分； 考核分值93—94分对所属部门及其分管领导当月绩效扣2分；以此类推。

第四条  考核扣分标准

1、仓储管理部

（1）粮情检查记录不齐全，扣1—3分；

（2）仓体发生火灾、发生破损、有雨水进入，责任人未巡查，扣5分及以上；

（3）粮食进出仓装卸作业班前会议记录不齐全或未组织班前会议或组织后无记载的，发现一次扣1分；

（4）未做好安全督导工作，发生人员受伤或事故，扣除5分以上；

（5）对粮食熏蒸化学药剂完毕，残渣未按要求收集处理，扣3分；

（6）消防器材巡查记录超过一月未填写，扣1分；不按要求填写消防器材巡查情况，扣1分；消防器材丢失扣2分；

（7）未按清单要求管理责任区域的（如：未制止禁火区吸烟或区域内有烟头、用电后未及时关闭配电箱、机械设备未垫支固定等）视情节轻重扣1—3分。

（8）发生车辆或输送机撞损仓体等设施不报告扣2分；

（9）发生安全隐患不及时整改的扣1—3分；

（10）发生重大事故一票否决，扣除当月全部绩效。

- 项目管理部

（1）发生各类工程资料图纸被盗、损毁或丢失的，扣1—3分；

（2）未做好安全督导工作，造成事故或人员受伤，扣除5分以上；

（3）消防器材巡查记录超过一月未填写，扣1分；不按要求填写消防器材巡查情况，扣1分；消防器材丢失，扣2分；

（4）未按清单要求管理责任区域的（如：未制止禁火区吸烟或区域内有烟头、用电后未及时关闭配电箱、机械设备未垫支固定等）视情节轻重扣1—3分；

（5）发生安全隐患不及时整改的扣1—3分；

（6）发生重大事故一票否决，扣除当月全部绩效。

3、经营部

（1）消防器材巡查记录超过一月未填写，扣1分；不按要求填写消防器材巡查情况，扣1分；消防器材丢失，扣2分；

（2）未做好安全督导工作，造成事故或人员受伤，扣除5分以上；

（3）未按清单要求管理责任区域，如地上有烟头、发现吸烟、生火等不安全行为未及时制止，未填写安全记录工作的，按情节扣除1—3分。

（4）发生车辆撞损仓体等设施不报告扣2分；

（5）发生安全隐患不及时整改的扣1—3分；

（6）发生重大事故一票否决，扣除当月全部绩效。

4、安全环保部

（1）发现隐患未督促及时整改的，根据情况扣1—3分；

（2）按照上级单位安全管理要求，宣传动员不到位或未及时完成的，扣除1—3分；

（3）消防器材巡查记录超过一月未填写，扣1分；不按要求填写消防器材巡查情况，扣1分；消防器材丢失扣2分；

（4）巡查中发现开快车、禁火区吸烟、偷盗货物、车辆乱停乱放等行为不制止、不大胆进行处理的行为扣1—3分；

（5）未按清单要求管理责任区域的扣1—3分；

（6）发生安全隐患不及时整改的扣1—3分；

（7）发生重大事故一票否决，扣除当月全部绩效。

5、财务部

（1）未按照规定计提和拨付安全生产经费的扣1—3分；

（2）发生现金、票据、档案被盗或丢失的扣1—3分；

（3）发生资金数额有差，对不上号，扣除3分以上；

（4）未做好安全督导工作，造成事故或人员受伤，扣除5分以上；

（5）未按清单要求管理责任区域的扣1—3分；

（6）发生安全隐患不及时整改的扣1—3分；

（7）发生重大事故一票否决，扣除当月全部绩效。

- 检化中心

（1）未按规定储存、使用检化验试剂的扣3分；

（2）未执行检化验操作规程的扣1—3分；

（3）发生档案丢失、损毁、被盗的扣3分；

（4）未做好安全督导工作，造成事故或人员受伤，扣除5分以上；

（5）消防器材巡查记录超过一月未填写，扣1分；不按要求填写消防器材巡查情况，扣1分；消防器材丢失，扣2分；

（6）未按清单要求管理责任区域的扣1—3分；

（7）发生安全隐患不及时整改的扣1—3分；

（8）发生重大事故一票否决，扣除当月全部绩效。

- 综合管理部

（1）未及时采购安防器材导致出现安全事故的扣1—3分；

（2）未按规定执行档案管理规定的扣1—3分；

（3）发生档案丢失、损毁、被盗的扣3分以上；

（4）未按期维修保养车辆扣1—3分；

（5）车辆脱保扣3分；

（6）未做好安全督导工作，造成事故或人员受伤，扣除5分以上；

（7）消防器材巡查记录超过一月未填写，扣1分；不按要求填写消防器材巡查情况，扣1分；消防器材丢失，扣2分；

（8）未按清单要求管理责任区域的扣1—3分；

（9）发生安全隐患不及时整改的扣1—3分；

（10）发生重大事故一票否决，扣除当月全部绩效。

- 纪检督查室

（1）未按规定查处安全生产事故责任人的扣3分；

（2）未按照工作安排督查安全生产工作的扣1—3分；

（3）未按清单要求管理责任区域填写安全记录的扣1—3分；

（4）发生安全隐患不及时整改的扣1—3分；

（5）发生重大事故一票否决，扣除当月全部绩效。

- 党群工作部

（1）未及时宣传贯彻党的安全生产方针政策的扣1—3分；

（2）未认真履行党政同责参与安全管理的扣1—3分；

（3）未按清单要求管理责任区域的扣1—3分；

（4）发生安全隐患不及时整改的扣1—3分；

（5）发生重大事故一票否决，扣除当月全部绩效。

- 军粮供应站

（1）军粮粮情检查记录不齐全，扣除1—3分；

（2）军粮库房发生火灾、发生破损、有雨水进入，责任人未巡查，扣除5分及以上；

（3）未做好安全督导工作，发生人员受伤或事故，扣除5分以上；

（4）消防器材巡查记录超过一月未填写，扣1分；不按要求填写消防器材巡查情况，扣1分；消防器材丢失扣2分；

（5）未按清单要求管理责任区域的（如：未制止禁火区吸烟或区域内有烟头、用电后未及时关闭配电箱、机械设备未垫支固定等）视情节轻重扣1—3分。

（6）发生车辆或输送机撞损仓体等设施不报告扣2分；

（7）发生安全隐患不及时整改的扣1—3分；

（8）发生重大事故一票否决，扣除当月全部绩效。

- 装卸作业安全操作规程

第一条  为了使装卸工作顺利进行，保证装卸人员的安全，维护公司利益不受损失，特制订本规定。

第二条  装卸公司根据当日工作的安排，组织装卸队伍、准备装卸工具，及时到达工作现场，做好装卸前的一切准备工作。

- 第三条  在装卸作业前和作业中，不得饮酒，防止意外发生。

第四条  杜绝在库区禁火区和作业现场吸烟、使用明火，加强用电管理，防止火灾事故发生。

第五条  遵守安全生产管理制度、操作规程、不违章作业、冒险蛮干，严禁赤脚、穿拖鞋作业。

第六条  装卸货物时，装卸工要听从现场管理人员指挥和调度，必须按照现场管理员的要求进行作业，并接受现场管理人员的监督。

第七条  车辆装卸作业时，攀爬车辆应注意安全，一定要等车辆停稳后再上下；在指挥车辆移动前，须检查车辆是否会对装卸机械造成威胁，打开车皮门或车厢板时，应注意下落物的方向，防止意外事故发生。

第八条  正确操作使用机器、设备、工具、安全装置、防护用品用具及材料等，注意设施设备等是否处于良好状态，并消除一切可能引起的伤亡因素。

第九条  装卸公司必须严格按照操作规程办事，严禁擅自作业，树立“安全第一”的思想。为了促进安全生产、增强安全意识，装卸公司须统一为装卸人员办理意外伤害保险，若发生大小事故及所产生的费用全部由装卸公司承担。

第十条  装卸作业人员有权拒绝执行“三违”，即“违章指挥、违章操作、违反劳动纪律”的指令。有权劝阻、纠正他人的不安全行为，有权拒绝不符合安全要求或违反规章制度的指挥、调试及安排。

第十一条  在移动装卸机械设备时，须将设备重心和高度降至最低，严禁移动正在运转的机械设备。移动中，必须设专人统一指挥，严禁设备前方和下方站人，严禁把设备当梯子进行登高作业，严禁人员站立或坐在设备上。设备停放时，必须放下支撑脚或固定装置，防止设备移动、倾倒。

第十二条  所有电动作业机械移动或维修时，必须先断开电源，维修应由专业人员进行。机械使用时发生故障，如皮带跑偏、螺丝松动、齿轮打滑、轴承损坏、升降不灵、响声异常，要立即停止使用，找专业人员修理后方可使用。

第十三条  在仓内作业时必须保证两人以上，仓外必须有人监护，进仓人员必须系安全带，并保证安全带在仓外有良好的固定，监护人员须持有通讯工具，与有关人员保持通讯畅通。

第十四条  装卸货物结束后，装卸工应搞好现场管理，及时打扫车厢及现场散落的货物，并督促车辆尽早离开工作现场，以提高装卸效率。

第十五条  包装粮卸车时，倒包必须彻底干净，车内不得留有粮粒。

第十六条  每天的装卸作业完成后，装卸工人必须搞好收尾工作，整理装卸现场的卫生，不得留有尾巴。

第十七条  下班后检查好仓库是否有安全隐患，确认安全后切断电源方可离岗。

第十八条  粮食出库时应及时清理黏附、悬挂在仓壁上的粮粒及附着物。

第十九条  应做到“服务第一、顾客至上”，时时维护公司形象，做到及时装卸，任何人不能以任何理由拒绝装车或者消极怠工，出现让客户空等的现象。

- 高空作业安全操作规程

第一条  凡在坠降高度基准点2米以上（含2米）有可能坠降的高处进行的作业，均称高空作业。

高处作业的级别如下：

高处作业高度    级别

2～5米      一级

5～15米     二级

15～30米    三级

30米以上    特级

第二条  凡高处作业必须履行审批手续，由安全环保部提出安全意见交分管安全领导签字审批后，方可作业。

第三条  高处作业的地方应划设禁区，设立围栏 （墙），并在高空作业周围设立警示标识。

第四条  高处作业人员必须经体检合格，凡患有高血压、心脏病、贫血、癫痫症、视力不佳、听觉不灵、手脚有残等不得从事高处作业。

第五条  遇有6级以上的强风、暴雨或雷电时，应停止高处作业。保管员不得上仓库顶部，不得上油罐和浅圆仓顶部检查作业。

第六条  高处作业人员必须注意作业点上下、左右的情况，凡有电线处，应采取隔离措施，防止触碰电线。

第七条  用梯子登高时，梯子不得缺层，顶端应可靠固定；梯脚要包扎防滑材料，梯下要有人监护；梯子的斜度以60°为宜；每只梯子只能一人攀登工作。

第八条  上下作业时，手中不应拿工具或其他物体，应将工具放在工具袋里，传递物件应用吊绳，严禁向下抛掷工具或其他物件。

第九条  在高处作业时，不应把工具、材料等物品放置在脚手架或建筑物边沿，以防止其掉落伤人；工作结束，必须清点所带工具和器具，不要遗留在作业点上。

第十条  现场监护人员不得随便离开工作岗位，坚决制止违章、冒险作业。

- 动火作业安全操作规程

- 第一条  严格执行动火作业审批流程。

第二条  对需要动火作业的设备、管线进行清洗、置换、分离后并采取安全隔离措施。

第三条  作业前应清除动火现场及周围的易燃物品，对空洞、地沟等进行封盖处理。

第四条  对于动火点周围可能泄露易燃、可燃物料的设备，应采取隔离措施。

- 第五条  配备消防器材，应满足作业现场应急需求。

第六条  使用气焊、气割动火作业时，乙炔瓶和氧气瓶的摆放应符合规定。

第七条  安全管理人员办理动火作业证，严格按照作业证进行风险辨识。

第八条  安全管理人员、作业人员、作业监护人员对安全措施进行逐一检查，确认无误后逐项确认、签字。

- 第九条  监火人应负责进行动火作业全过程监护和安全检查。

第十条  在动火点附近及用火点下方，不应同时进行可燃溶剂或喷漆等作业。

第十一条  动火作业前应进行动火分析，动火作业期间应按要求持续进行动火分析。

第十二条  动火期间发现异常情况应立即停止动火，汇报安全管理人员，在确认安全并重新辨识风险后方可继续作业。

第十三条  用火结束后，作业人员应及时清理作业现场，确认无残留火种。

- 出入库现场管理规范

第一条  为严格落实公司粮油出入库管理，特制定本规范。

第二条  作业前准备

1.在出入仓作业开始前现场管理人员提前到场，通知装卸队伍到场，指挥并配合装卸人员布置好现场机械设备，现场管理人员检查设备电缆情况是否良好，设备运转是否正常。

2.放置现场作业警示牌。

3.现场管理人员组织召开班前安全会议，告知安全注意事项。

- 第三条  车辆信息确认

1.现场管理人员指挥车辆有序驶入驶出作业现场。

2.作业开始前仔细核对驾驶员调运单或派车单，确认车号、出入仓号信息是否匹配且真实有效，确认无误后方可开始作业。

- 第四条  作业过程监控

1.作业中现场管理人员对装卸人员，驾驶人员发现有违规行为、不安全行为要立即制止，遇拒不改正情况如实向领导汇报。

2.现场进出粮过程中随机检查粮食品质，遇不合格粮食要停止作业。

3.出入仓作业中对仓内情况要随时把控。

4.遇设备故障，若现场管理人员无法正确排除故障的，立即通知机修人员到场检修。

5.入仓作业监督装卸人员对每车车厢清扫干净。

6.出入仓作业必须随车监磅并签字确认。

- 第五条  作业完毕检查

1.现场作业人员按要求关闭设施设备。

2.现场作业人员监督配合装卸人员规范摆放好机械设备、清扫作业现场，撤下现场作业警示牌。

3.现场作业人员关闭仓灯、仓门。

- 熏蒸作业操作规程

第一条  需熏蒸作业时严格执行三级审批程序。依次由熏蒸作业部门负责人、安全管理部门负责人、分管领导签字审批。

第二条  熏蒸人员需技术熟练，了解药剂性能、掌握熏蒸技术和防护用具使用方法。

第三条  熏蒸前需要对熏蒸区域附近设立警示标识、按相关规定在周围拉警戒线。

第四条  做好熏蒸前的准备工作，检查防护服、防护手套等防护设备的完好有效，特别是确保空气呼吸器能够有效使用。

- 第五条  作业前专人清点进仓作业人数。

第六条  作业时不得在高浓度药剂中停留半个小时，每人每天累计不超过一小时。

第七条  在熏蒸作业时如有头晕、刺眼、流泪、咳嗽、闻到药味和其他不适时，应立即停止作业，退出现场，到上风方向脱去面具、防护服，适当休息，不得在仓内勉强作业。

第八条  在专人清点出仓人数后，确认熏蒸人员全部出仓后方可封门。

第九条  分药、施药、检查、处理残渣和开仓散气等与有毒药剂接触工作均严禁单人操作。

第十条  从施药开始到处理完残渣残液为止，要在作业现场周围设警戒线、醒目的警示标识，阻止行人和畜、禽靠近，并在投药后24小时内有专人值班，注意监测、观察有无漏毒、冒烟、燃爆等现象。值班人员需要熟悉业务并备好消防器材、符合规定的防毒面具。

- 第十一条  熏蒸散气后，药品残渣应按相关规定进行处理。

第十二条  在与有毒药品接触作业后，作业人员及时清洗手及衣物。

第十三条  熏蒸作业及散气作业全程须有专人监护，发生事故及时上报，并启动应急救援预案。

- 配电房安全操作规程

第一条  禁止任意开动电器装置，不得在电源装置上放置任何物品，非持证的特种作业人员一律不得装拆、修理电气设备和线路。

第二条  一切设备必须接地可靠，经常保持电气设备清洁，无油灰、无铁屑，防止受潮，严禁无故取掉电器的防护外壳。

第三条  禁止用脚踢开关或用湿手接触开关，禁止用金属物件接触电器及带电作业，发现故障应及时切断电源，通知专业人员进行检修。

- 第四条  电源火灾应立即切断电源，使用专门灭火器灭火。

第五条  无关人员禁止进入配电房，工作需要时必须严格按照安全用电操作规程进行操作，穿戴好劳动保护用品。

第六条  严禁违章操作、违章指挥、冒险蛮干，以保障国家财产安全。