专兼职消防管理人员消防安全职责

一：根据年度消防工作计划，实施日常消防安全管理工作；

二：制定消防安全制度和消防安全操作规程，并督促落实；实施防火检查，督促火灾隐患整改；

三：督促对消防设施、器材和消防安全标志定期的完好有效情况进行检查和维修保养；

四：管理专职消防队、志愿消防队；

五：开展消防知识、技能的宣传教育和培训，制订灭火和应急疏散预案并组织消防演练；

六：及时向消防安全管理人报告消防安全情况；

七：单位消防安全责任人和消防安全管理人安排的其他消防安全管理工作。