安全管理制度

一、消防安全教育培训制度

1、对新来员工须进行消防安全的职前教育培训，培训内容包括：消防安全基本常识，灭火器及消防栓的操作使用等。

2、对员工每季度至少进行一次消防安全教育，培训情况记录存档。

3、每个季度对全体职工进行疏散演习，对义务消防员进行灭火演习专门培训，使每个员工都能熟练，会使用灭火器材。

4、各工作人员应经常展开消防安全教育，培训工作应根据各工作部门的特点，进行针对性的教育。

5、通过多种形式开展经常性的消防安全宣传教育。

二、防火巡查检查制度

1、建立建全消防安全责任制和消防岗位安全责任制，明确各自职责，落实巡查检查制度。

2、检查中发现火灾隐患，检查人员应填写记录，并按照规定，要求有关有人签名，上报整改，消除隐患。

3、对检查中发现的火灾隐患未按规定时间及时整改的，根据本店规定给予处罚。

三、安全疏散设施管理制度

1、本店的安全道口，疏散楼梯，疏散走道的宽度必须按规范设置。

2、所有的疏散道口，楼梯，走道必须配置相应照明和疏散标志。

3、上班时，各个楼层保证安全道口畅通，安全出口不得上锁。

4、各个楼层应按规定存放物品不得堵塞通道。

5、负责人应按规定定期检查疏散标志和应急照明设施是否完好，发现损坏及时维修。

四、消防设施器材维护管理制度

1、消防设施：消防器材应定点存放，定人保养，定期检查。

2、对职工进行教育，要求职工爱护消防器材设施，对刻意破坏损坏消防设施，器材的行为，要赔偿，并惩罚。

3、按照《机关团体企业事业单位消防安全管理规定》的要求设置符合国家规定的消防安全疏散标志和应急照明等消防设施及器材，并保持处于正常使用状态。

五、用火用电安全管理制度

1、严格实行用水用电的消防安全管理制度

2、严禁随意拉设电线，严禁超负荷用电、电气线路设备安装应由专门电工负责。

3、工作人员下班后，该关闭的电源，应予关闭，否则将对责任人进行惩罚。

4、禁止使用电热棒，电磁炉等大功率电器。

六、电气设备的检查和制度

1、安装和维修电气设备必须由专门电工按规定进行实施新设、增设，更换电气设备必须经过主管部门，维修部门，检验合格后投入使用。

2、电气设备和线路要定期检修，发现问题及时报告，及时处理。

3、电气设备的库房，应严格按照消防规范要求采取防火、防爆，防静电措施。

4、对管理和使用设备的人员，应定期进行教育培训，以提高有关人员的消防安全知识。

阆中市卡兹宝主题乐园