成都万科物业服务有限公司南充分公司万科金润华府

安全生产管理

制

度

汇

编

编制单位：成都万科物业服务有限公司南充分公司

编制时间：二〇二五年四月

# 前  言

安全生产是经济和社会发展的一个永恒的课题。坚持“安全第一、预防为主、综合治理”的方针，加强安全生产管理，保护国家和人民生命财产安全，是党和国家的一贯方针，是我国的一项基本国策，也是企业管理的基本原则。近年来，党中央国务院加强了安全生产管理力度及问责力度，提升企业的安全管理水平有助于提升企业生产经营活动，也是作为企业义不容辞的责任。

安全生产管理制度，是保障企业从业人员在生产、经营活动中的人身安全与财产安全的最基础的规定。安全生产各项规章制度应根据国家有关安全生产的法律、法规，结合本企业实际制定，所以安全生产规章制度是安全生产法律、法规的延伸，是在生产经营单位贯彻执行的具体体现，也是保证安全生产各方面的标准和规范，是每一名企业职工都必须严格遵守工作准绳。履行安全生产、劳动保护的主体责任，是生产经营单位的法定责任；保障自身的安全生产、劳动保护权益，增强安全意识，学习安全知识，掌握安全生产技能，是广大劳动者的法定义务。

随着公司生产经营规模的不断扩大，管理跨度和管理难度也都在不断加大。因此，严格落实企业管理制度的重要性日益凸显。为全面加强公司各项基础管理工作，不断提高企业管理水平，建立、健全和完善企业各项管理制度，切实发挥制度的约束管理作用，本公司对企业现行的管理制度进行了修订、印刷和下发。

为进一步提高公司全体员工的安全意识，增强对突发事件的应对处置能力，根据《中华人民共和国安全生产法》、《四川省安全生产条例》、《四川省生产经营单位安全生产责任规定》、《四川省生产安全事故报告和调查处理规定》

以及其他相关法规的要求，将公司修订后的安全生产制度汇编成册，形成了《成都万科物业服务有限公司南充分公司安全生产管理制度汇编》（下称：制度汇编），其目的在于依法规范企业、员工的安全生产行为，落实法律法规规定的各级安全生产责任，严格按照“四不放过”原则，依法惩处违法违规行为，善于应对，准确行动，有序应对突发事件，把损失降到最低，为构建和谐社会作出更大的贡献。

本《制度汇编》中收集的制度均为公司现行的管理制度，涵盖了公司安全管理目标及机构设置、安全责任划分、安全技术、安全投入、隐患排查与治理、设备设施及特种作业人员管理、安全教育培训、安全考核、职业健康管理等几个方面，涵盖全公司安全管理各个方面。

本次安全管理制度汇编，主要着重以新安法相关要求为主线，以达到安全标准化达标考核相关要求为延伸，目的是促进公司规范管理流程、促进项目精细化管理，推进公司安全高效发展，完成公司安全管理目标。

最后，本次安全管理制度汇编主要依据安全标准化工作推进补充和延伸，但在总体上，仍有诸多缺陷，如可行性、可操作性不高，管理流程等各方面都需进行有效优化，项目在管理的过程中，如与法律规章不符时，按照法律规章执行，望对本制度多提宝贵建议、多给与批评指正。

成都万科物业服务有限公司南充分公司

二〇二五年四月

目  录

前  言	1

安全生产管理制度	2

安全生产目标管理制度	7

安全生产资金投入和使用管理制度	16

劳动防护用品使用和管理制度	21

安全生产例会制度	24

安全生产教育和培训制度	28

文件和档案管理制度	35

安全生产检查及事故隐患排查、整改制度	37

危险源辨识与风险评价管理制度	43

生产安全事故管理制度	85

安全生产应急管理工作规定	91

应急救援预案评审修订制度	98

设施设备安全管理制度	100

动土作业管理制度	106

临时用电作业管理制度	113

高处作业管理制度	118

有限空间作业管理制度	128

动火作业管理制度	137

- 安全生产管理制度

一、总则

（一）为加强安全生产管理，保护劳动者在生产过程中的安全和健康，促进公司事业的发展，制订本规定

（二）各级领导要坚持“管生产必须管安全”的原则，贯彻“安全第一，预防为主”的方针，实现安全文明生产。

二、机构与职责

（三）公司必须成立安全生产领导小组，负责对本公司的职工进行安全生产教育，制订安全生产实施细则和操作规程，实施安全生产监督检查，贯彻执行安委会的各项安全指令，确保生产安全。安全生产领导小组组长由各公司第一负责人担任，并按规定配备专(兼)职安全生产管理人员。各班组要选配一名不脱产的安全员。

（四）各公司安全生产领导小组组长是本公司安全生产的第一责任人，分管生产的领导和专(兼)职安全生产管理员是本公司安全生产的责任人。

（五）各职能部门必须在本职业务范围内做好安全生产的各项工作。

（六）公司安全生产责任人职责：

1．协助领导贯彻执行劳动保护法令、制度，管理日常安全生产工作。

2．汇总和审查安全生产措施计划，并督促有关部门切实按期执行。

3．制定、修订安全生产管理制度，并对这些制度的贯彻执行情况进行监督检查。

4．组织开展安全生产大检查。经常深入现场指导生产中的劳动保护工作遇有特别紧急的不安全情况时，有权指令停止生产，并立即报告研究处理.

5．总结和推广安全生产的先进经验，协助有关部门搞好安全生产的宣传教育和专业培训。

6．参加伤亡事故的调查和处理，负责伤亡事故的统计、分析和报告，协助有关部门提出防止事故的措施，并督促其按时实现。

7．对上级的指示和基层的情况上传下达，做好信息反馈工作，

（七）各班组安全员要经常检查、督促本班组人员遵守安全生产制度和操作规程。做好设备、工具等安全检查、保养工作。及时向上级报告本班组的安全生产情况。做好原始资料的登记和保管工作。

（八）员工在生产、工作中要认真学习和执行安全技术操作规程，遵守各项规章制度。爱护生产设备和安全防护装置、设施及劳动保护用品。发现不安全情况，及时报告领导，迅速予以排除。

三、教育与培训

（九）对新入职员工，必须先进行安全生产的三级教育 (即生产单位、生产部门(班组)、生产岗位) 才能准其进入操作岗位。对改变工种的工人，必需重新进行安全教育才能上岗。

（十）对从事特殊工种人员，必须进行专业安全技术培训，经有关部门严格考核并取得合格操作证(执照)后，才能准其独立操作。对特殊工种的在岗人员，必须进行经常性的安全教育。

四、检查和整改

（十一）坚持定期或不定期的安全生产检查。公司安委会将不定期对各子公司进行检查，各子公司安全生产领导小组每季检查不少于一次各生产班组应实行班前班后安全检查；特殊工种和设备的操作者应进行每天检查。

（十二）发现不安全隐患，必须及时整改，如本端口不能进行整改的要立即报告安委办统一安排整改。

五、安全生产考核

（十三）每年一月份上旬，各子公司安全生产第一责任人必须与集团安委会签订《安全生产责任书》，明确双方的责任及义务

（十四）项目设置与考核

1．公司的安全事故分为五等级:(1)特别重大事故、(2) 重大事故、(3)较大事故、(4)一般事故、(5) 安全操作事故

(1)、(2)、(3)、(4) 按照国务院第 493 号令《生产安全事故报告和调查处例》；（5)安全操作事故:是指未造成人员死亡，但人员发生伤残，每次直接经济损失 (不计商业保险或工伤保险理赔，但含事故人员工资)达5 千元以上，年累计直接经济损失 5 万元以上的事故。

2．安全生产考核分二大部分:

1）安全事故控制目标；2)安全生产工作目标。考核对象为各子公司。

（1）考核标准总分为 100 分。安全生产控制目标占 50 分安全生产工作目标占50 分。考核内容见《安全生产考核表》(修改版 2号)

（2）各公司在被考核前，应对照《安全生产考核表》内容进行自查，对自查不合格的项目要进行整改。

（3）安全生产考核分值占其公司绩效考核总分值的 8%，每年可根据安全生产的实际情况予以调整。

（4）各公司要严格实行安全生产考核制度，集团安委会每年年终一次对各子公司进行整体考核,每半年或每季度进行的安全生产考核则作为年终整体考核的参考资料。

（十五）发生安全操作以上事故的，事故现场有关人员应当立即向本公司负责人报告，公司负责人接到报告后，应当于 1小时内电话通知集团安委会，并于一天内填写《安全事故申报表》报集团安委会。

六、奖励与处罚

（十六）每年集团将对各子公司安全生产工作总结一次，在总结的基础上,由集团安委办组织评选安全生产先进单位，颁发荣誉证书。

（十七） 安全生产先进单位的基本条件:

1、认真贯彻“安全第一，预防为主”的方针，执行上级有关安全生产的法令法规，落实安全责任制，加强安全生产管理；

2、安全生产机构健全，人员措施落实，运转有序；

3、严格执行各项安全生产规章制度，开展经常性的安全生产教育，有培训考核记录，不断增强职工的安全意识和提高职工的自我保护能力；

4、加强安全生产检查，及时整改事故隐患，积极改善劳动条件；

5、连续三年以上无责任性职工死亡和重伤事故，交通事故也逐年减少，安全生产工作成绩显著；

6、安全生产年终考核得分 95 以上。

（十八）对安全生产有特殊贡献的个人，经所在公司申报，集团安委会批准后给予奖励。

（十九）发生一般及以上事故 (含交通事故)的公司，年度内不能评先进并视情节轻重，扣罚安全生产第一责任人和主要责任人发生事故当月工资的10-50%，并扣罚年终奖金的 10-50%。

（二十）凡发生安全生产事故，要按有关规定报告。如有瞒报、虚报、漏报或故意延迟不报的，除责成补报外，分别扣罚安全生产第一责任人和直接责任人发生事故当月工资的 20%，对触及刑律的，追究其法律责任。

- 安全生产目标管理制度

一、总则

第一条 安全工作是公司的首位工作，搞好安全生产，不仅关系到公司的兴衰成亡，更关系到广大员工生命安全，为推动公司安全工作的规范化管理，使各部门的安全工作有目标、行为有规范、考核有标准、奖惩有依据，结合公司安全生产的实际，特制定本制度。

二、目标制定的原则

第二条 整合一致原则。公司安全目标是各部门分目标的依据，各部门的目标要服从公司总体目标。

第三条 均衡协调原则。各部门目标之间，要注意协调均衡，正确处理好主次目标之间的主从关系和各分目标之间任务、范围、职责、权限关系以及各个目标实施进程上的同步关系，以保证总体目标的实现。

第四条 分层负责原则。总经理是公司安全生产的第一责任人，领导班子对公司目标负责，同时对各部门的分目标提出要求，各部门负责人是本部门安全生产的第一责任人，对本部门的安全生产目标负责。

三、职责与分工

第五条 总经理负责审批公司安全生产方针和安全生产目标。

第六条 质量管理部负责安全生产方针和目标的审核。

第七条 质量管理部负责收集、整理制定安全生产方针与目标的相关资料，并拟定安全生产方针与安全生产目标；负责分解安全生产目标，沟通与传达方案，并组织实施；负责对安全生产目标的完成情况进行定期测量，负责对公司及各部门安全生产目标、指标完成情况进行考核。

第八条 综合部负责以文件化形成下发公司安全生产方针和安全生产目标内容。

第九条 各部门、项目管理部负责人负责各部门内部的安全生产目标、指标完成情况的监测；配合质量管理部对各自单位安全生产目标、指标完成情况的考核。

四、安全目标的制订

第十条 根据公司的总体安排，由质量管理部牵头，有关职能部门参加，组成安全目标管理小组（即安全生产领导小组），每年12月底前制订本公司年度安全目标。

第十一条 安全目标计划要组织各职能部门，分析总结当年公司安全生产目标与指标控制完成情况，拟定下一年度公司安全生产目标，并报公司安全生产领导小组审核，由总经理颁布实施。综合部负责以文件化形成下发公司安全生产目标。

第十二条 安全生产目标应包括控制指标、工作指标及职业卫生相关的目标内容，且公司安全目标制定应坚持以下原则：

（一）符合原则：符合有关法规标准和上级要求；

（二）持续进步原则：比以前的稍高一点，跳起来，够得着，实现得了；

（三）三全原则：覆盖全员、全过程、全方位；

（四）可测量原则：可以量化测量的，否则无法考核兑现绩效；

（五）重点原则：突出重点、难点工作。

五、安全目标控制要求

第十三条 质量管理部每年年初收集、整理制定安全生产目标相关的资料，拟定安全生产目标初稿。

第十四条 质量管理部需结合各单位安全生产工作实际，对公司安全生产目标与指标进行分解，并制订公司安全生产目标与指标管理方案。在制订管理方案时需明确相关部门和人员的职责，完成任务的时间及资源等。

第十五条 质量管理部要把安全目标纳入年度安全生产计划中，并组织实施。

第十六条 以企业制订的年度安全目标为前提，针对各部门、各项目管理部工作性质及所管辖范围的不同，公司与各部门、各项目管理部签订安全目标责任书。

六、安全生产目标的分解

第十七条 根据公司年度安全生产目标和安全生产目标与指标管理方案，各部门、各项目管理部进行层层分解，分解的目标经过质量管理部、公司分管安全负责人、总经理审查，最终确定后发布实施。确保安全生产目标人人知道，人人心中有安全。

第十八条 各部门、各项目管理部要对照公司年度安全目标、指标管理方案的具体要求，对公司下达到本部门的安全目标进行分解，根据本部门安全目标制定相应的措施，对策划措施要明确到各班组、人员，做到纵向到底，横向到边。

七、安全生产目标的实施

第十九条 各部门、各项目管理部要按照安全生产责任制的职责和分解的安全生产目标内容，制定部门安全工作计划，形成书面资料报公司质量管理部。

第二十条 各部门要把安全目标作为安全管理中一项重要工作来抓，认真组织职工贯彻学习年度安全生产目标，认真实施实现安全生产目标的各项措施。经营现场发生变化时，必须制订相应的措施，以确保安全目标的实现。

第二十一条 各部门、各项目管理部按照分解目标，由各单位负责人检查督促本部门目标完成情况，每季度针对目标完成情况及未完成原因进行分析、通报，奖优惩劣，增添措施，保证目标进度，并将监测结果上报公司质量管理部。

第二十二条 安全生产目标发生变化时，质量管理部要组织有关部门进行安全管理评审，并对安全生产目标进行重新确定。

第二十三条 质量管理部牵头每半年检查各部门、各项目管理部目标完成情况，对存在的问题提出整改意见,并在安全例会通报各部门、项目管理部安全生产目标完成情况，对今后工作做出具体的安排意见。

八、安全生产目标的考核

第二十四条 安全生产目标内容包括控制指标和工作指标。

控制指标有：各类事故起数、伤亡人数；一般机械、设备事故；火灾、爆炸、重大危险化学物品事故；交通事故以及职业病等。

工作指标有：安全生产例会，安全生产教育，安全分级检查，重大事故隐患监控和安全专项整治，安全生产投入，事故报告和应急组织，安全档案管理等情况，以及特种作业人员持证上岗、特种设备压力容器定期检验率、安全设施、安全标志、安全警示的设置率，安全隐患整改率，劳动保护用品发放率等。

第二十五条 安全生产目标考核采取日常监测和年终考核相结合的方式进行。

日常监测由每半年控制指标完成情况监控和日常对工作目标落实情况的检查组成。

年终考核由实地考察考核和综合考核组成。

第二十六条 每季度各部门进行一次目标、指标完成情况自我监测，并将评价结果报给安全部。

第二十七条 质量管理部根据各部门、各项目管理部上报自我监测的结果进行跟踪检查，并统计出当季度公司安全目标、指标完成情况，并纳入公司半年测评中，对目标、指标未能完成的部门要进行分析，并制定出对策和措施，安全部进行跟踪检查措施落实情况。

第二十八条 质量管理部对部门的安全目标实现按季度进行监测，安全生产领导小组对监测结果进行审核，纳入年底考核中。

第二十九条 年终考核：质量管理部每年12月20日前组织安全生产领导小组成员对各单位年度安全生产目标与指标实施完成情况进行检查考评，考评情况向全体员工公布。

第三十条 考核分值计算。根据各部门《年度安全生产控制指标和工作目标的考核表》（见附录A），总分100分计算，其中安全生产控制指标为40分，工作目标为60分。考核采用逐项扣分办法，每项扣分直至该项标准分扣完为止。

第三十一条 考核结果的档次划分，考核结果分为“突出、比较突出、一般、较差”四个档次。总分60分以下的定为“较差”；60—79分定为“一般”；80—89分定为“比较突出”；90分（含90分）以上的定为“突出”。

第三十二条 考核结果为“优”和“差”的单位，分类上报安全生产领导小组，按照公司相关制度进行奖惩。

附  录

附录A 《年度安全生产控制指标和工作目标的考核表》

附录A

（规范性附录）

年度安全生产控制指标和工作目标的考核表

| 序号 | 考核目标 | 评价要点 | 分数 （100） | 标准要求和评价办法 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 控制 目标 | 1.伤亡事故起数；2.伤亡人数； 3.职业病； 4.设备事故； 5.火灾、爆炸事故； 6.责任安全事故。 | 40 | 不超过下达控制指标不扣分，轻伤事故每次发生一起扣10分，重伤事故每发生一起扣20分，发生死亡事故扣30分，发生职业病扣20分。一般设备事故1万元以下扣5分，1-3万元扣10分，3-5万元扣15分，5万元以上扣20分；出现火灾、爆炸事故等扣30分；责任安全事故按照伤亡情况上述比照进行扣分 | 以责任书控制指标为准 |
| 2 | 安全生产责任制落实 | 1.将安全生产工作列入重要议事日程，并由部门负责人亲自抓（听取汇报或回报），亲自部署；2.每季召开部门一次安全生产例会，参加公司安全生产领导小组议，部署安全生产工作；3.各车间、班组签订安全生产责任书，覆盖全员；4.安全奖惩制度落实。 | 5 | 领导亲自召开安全生产年会，达不到的扣2—4分；按要求召开安全生产工作例会不扣分。每少一次扣2分；无会议记录或纪要，每少一次扣1分；未分解责任状的扣3分；奖惩制度未落实的扣2—4分。 | 年终考核 |
| 3 | 安全生产教育培训 | 1.安全生产宣传教育工作情况（安全制度、安全话题、安全专题培训等）； 2.“安全月”活动情况； 3.特种工持证情况。 | 5 | 未展开社会性宣传教育活动的扣2—4分； 未组织或组织不力的，扣2—4分； 培训率低，组织工作差或培训结果检查有问题的扣2—4分； 特种工持证率低扣2—4分。 | 年终 考核 |
| 4 | 重大事故隐患监控和安全专项治理 | 1.对重大事故隐患和危险源进行全面登记、建档和监控，制定隐患整改方案并组织整改；2.安全检查和专项整治情况。 | 10 | 对重大事故或危险源未进行登记，建档的扣6分；不合格的扣4分；未制定整改方案的，发现一起扣5分；未及时更改的，发现一起扣5分；未按规定进行定期检查和专项整治的，每少一次扣2分。 | 年终 考核 |
| 5 | 安全标志警示 | 1.安全标志牌；2.安全警示牌。 | 5 | 安全标志牌不全，扣3—4分； 安全警示牌不全，扣3—4分； 安全警示牌不清洁，扣2—3分； | 日常 考核 |
| 6 | 安全生产资金投入情况 | 1.安全生产的整改资金落实情况； 2.安全劳防资金落实情况； 3.安全教育培训专项资金落实情况。 | 10 | 未按规定落实劳防资金，扣5—6分； 未按规定落实安全教育培训资金，扣5—6分； 未按规定落实安全生产资金的投入，扣7—10分。 | 年终 考核 |
| 7 | 安全检查整改情况 | 1.安全分层检查制度执行情况；2.对隐患整改，处置和复查要求的执行情况；3.检查记录的填写情况。 | 10 | 未定期展开日常，专项检查的扣3-5分； 未按规定对隐患进行整改和复查的扣5—10分；无检查和隐患整改复查的记录或隐患整改未如期完成的扣5—8分。 | 日常 考核 |
| 8 | 特种设备压力容器定期检验率 | 1.锅炉安全阀、压力表等定期校验；2.压力容器管道定期校验；3.压力容器档案单独建档。 | 5 | 未按期进行校验，扣除5分； 未按规定建档，扣3-5分； 档案记录不全，扣2-3分； | 日常 考核 |
| 9 | 生产安全事故报告处理情况 | 1.生产安全事故报告处理制度执行情况；2.事故应急预案修订情况；3.指定专门救援人员情况；4.重大安全生产事故应急救援按规定经过演练。 | 5 | 未执行生产安全事故报告处理制度扣5分；事故应急预案可操作性差或不及时修订的扣2—4分；未对专门救援人员进行培训的扣2—4分；无演练发现一起扣2分。 | 年终 考核 |
| 10 | 报表和安全档案管理 | 1.及时、准备统计报送各类安全生产情况调查表；2.有关文件及材料及时报送、传达、办理情况；3.各类安全管理档案及台账。 | 5 | 统计信息未按时限上报或出现数值差错，每次扣1—3分，瞒报扣5分； 未按规定传达办理的扣1—4分； 相关档案，台账不健全的扣2—4分。 | 日常 考核 |

- 安全生产资金投入和使用管理制度

- 目的和职责

- 1.1为了建立本公司安全生产投入长效机制，加强企业安全生产费用财务管理，保障公司的安全费用切实的为员工落实，维护企业员工的合法权益，确保公司生产，经营活动正常有序地开展。根据《中华人民共和国国家安全生产法》 及 《企业安全生产费用投入和使用管理办法》作的各项规定，结合本公司的实际情况，特制定本制度。

- 基本原则和依据

2.1基本原则

2.1.1安全生产费用是指企业按照规定标准投入，专门用于完善和改进企业安全生产条件的资金。

2.1.2本企业安全生产投入及费用的投入和使用按照“企业投入、政府监管、确保需要、规范使用”的原则进行财务管理，并纳入本企业年度预算。

2.1.3以上年度实际营业收入为计提依据，采取超额累退方式按照以下标准投入：

（一）营业收入不超过100万元的，按照1.5%的标准投入;

（二）营业收入超过100万元至1000万元的部分，按照1%的标准投入；

（三）营业收入超过1000万元至1亿元的部分，按照0.5%的标准投入。

原则上按照以上标准投入费用，特殊情况下，可以结合下一年度安全生产形势、项目实际等情况，经安全生产领导小组批准后，可高于以上比例投入。

2.2依据

2.2.1 《安全生产法》和有关安全生产方面的法律、法规和行业主管部门发布的安全生产制度及标准。

2.2.2预防火灾、爆炸、工伤、职业病等需采取的技术措施，以及职工提出的有利于安全生产的合理化建议。

2.2.3安全大检查中所发现的，尚未解决的，影响安全生产的问题。

2.2.4影响安全生产的重大隐。

- 管理和职责

3.1组长对安全生产费用全面领导。审批安全费用投入、安全投入计划、经费使用报告并编制安全经费投入和使用情况的年度报告。

3.2财务部负责对安全生产资金进行统一管理，审批安全费用投入、使用等，根据年度安全生产计划，做好资金的投入落实工作，建立安全经费台账，确保安全投入迅速及时。

3.3安全生产领导小组负责审核，汇总并编制公司安全投入计划和安全经费投入台账，审核投入报告，监督并落实情况，编制年度安全经费投入和投入情况报告。

3.4公司安全员负责建立安全费用使用台账，记录安全生产费用的数额、支付计划、使用要求等。

3.5各部门主管按照职责分工对有关专业安全生产费用计提，支付，使用实施监督管理。

3.6安全生产费用实行专户核算。按规定范围安排使用，不得挪用或挤占。年度结余资金结转下年度使用，安全生产费用不足的，超出部分按正常成本费用列支。

3.7发现安全费用支取人擅自挪用安全费用的，公司将按情节严重程度严肃处理，处理办法由公司安全生产领导小组讨论决定。

- 安全生产投入范围

4.1.完善、改造和维护安全设施、设备以及职业病防护设施、设备支出；

4.2.配备、更换必要的应急救援器材、设备和有关职业健康防护用品支出；

4.3.安全生产检查、评价和职业健康、检测、监测、公告等支出；

4.4.重大危险源、重大事故隐患的评估、整改、监控支出；

4.5.安全生产和职业健康宣传、教育、培训及应急救援演练支出；

4.6.企业安全生产标准化、安全文化建设支出；

4.7.执行安全生产和职业健康保险政策、工作奖励和岗位津贴制度等支出；

4.8.购买安全生产和职业健康管理服务支出；

4.9.从业人员职业病体检、诊断、鉴定和职业病病人的医疗、生活保障费用支出；

4.10.安全生产和职业健康工作预备金以及其他与安全生产和职业健康相关的支出。

- 安全费用使用计划

5.1负责人应召开专项会议，研究确定以下事项：

5.1.1年度安全投入和安全技术措施项目。

5.1.2实施部门及负责人。

5.1.3各个项目的资金来源。

5.1.4项目完成及投入使用日期。

5.2经审核批准的安全投入和安全技术措施项目，由安全生产领导小组在下达年度计划时一并下达。

5.3各部门在每年12月份前应根据本年度安全投入和安全技术措施的实施情况及安全生产实际情况，编制下一年度的安全投入和安全技术措施计划，送安全生产领导小组审查汇总。

5.4安全生产领导小组每年年底前根据各部门年度安全投入计划，编制下一年度的安全投入和安全技术措施计划，报负责人审核。以保证安全投入能满足安全生产的需要和安全生产投入的有效实施，确保安全投入专款专用。

5.5重大的安全投入和安全技术措施项目，需要申请拨款的，先办理报批手续，经负责人批准后再列入计划。

- 实施程序

6.1公司安全生产费用管理按照“公司投入、安委监管、确保需要、规范使用”的原则进行。

6.2安全生产领导小组根据安全生产费用的规定使用范围、公司安全生产情况、相关安全项目投资计划及年度安全生产费用投入预算额（由公司财务部负责）。

6.3年度安全生产费用投入计划报送公司组长审批。

6.4公司财务部按照国家有关规定及公司计划投入安全生产资金，纳入年度财务预决算，实行专款专用。建立健全安全生产费用台账。

6.5安全技术措施项目所需设备、材料，统一由安全生产领导小组同意后，由采购部按计划采购、供应，所需资金要予以保证。

6.6财务部建立“安全费用”科目，按时入账，并建立《安全生产费用使用台账》，每月进行记录。安全费用当年结余，可转入下年使用。

- 检查

7.1安全生产领导小组组织人员每季度必须检查一次，并在专题会议总结执行情况。

7.2安全生产领导小组要对执行情况进行检查，每月向公司领导汇报执行情况。

7.3重大安全投入和安全技术措施项目应按上级主管部门的要求，以公司名义汇报执行情况。

- 其他事项

8.1本制度由安全生产领导小组负责解释，自下发之日起执行

- 劳动防护用品使用和管理制度

一、总则

第一条 为进一步加强公司劳动防护用品的使用与管理，减少和预防职业病、工伤事故，保障公司从业人员的安全与健康，根据《四川省安全生产经营单位安全生产责任规定》的要求，结合公司实际，特制定本制度。

二、职责与分工

第二条 公司行政人事部按照《劳动防护用品选用规则》和国家颁发的劳动防护用品配备标准以及有关规定，制定公司员工劳动防护用品发放标准（见附件），并根据员工作业要求给职工免费配备劳动防护用品。

第三条 任何单位和个人不得以货币形式或其他物品替代发放劳动防护用品。

第四条 各部门、各项目管理部根据自身工作需要，对所需劳动防护用品的名称、数量、型号等报公司安全生产领导小组审查批准后，由行政人事部统一购买发放。

第五条 行政人事部所购劳动防护用品应符合国家标准或行业标准，以保证劳动防护用品的质量。

第六条 行政人事部负责建立相应的劳动防护用品发放台帐，保存期限不得少于三年。

三、劳动防护用品的使用要求

第七条 劳动防护用品的使用原则和要求

（一）使用劳动防护用品必须根据劳动条件、需要保护的部位和要求，科学合理地进行选型。

（二）必须进行正确使用劳动防护用品的培训，让使用人员熟悉劳动防护用品的型号、功能、适用范围和使用方法。

（三）劳动防护用品，必须严格按照规定正确使用。使用前，要认真检查，确认完好、可靠、有效，严防误用或使用不符合安全要求的护具。

（四）特殊防护用品，如防毒面具等还应经培训、实际操作考核合格。

（五）员工进入施工现场，必须按规定穿戴劳动防护用品，并正确使用劳动防护用品，否则按违章处理。

（六）不许穿戴（或使用）不合格的劳动防护用品，不许滥用劳动防护用品。对于在易燃、易爆、烧灼及有静电发生的场所、明火作业的工人，禁止发放、使用化纤防护用品。防护服装的式样，应当以符合安全生产要求为主，做到适用美观、大方。

（七）劳动防护用品应妥善保护，不得拆改，应经常保持整洁、完好，起到有效的保护作用，如有缺损应及时处理。

第八条 各部门、各项目管理部应对本单位从业人员正确使用劳动防护用品进行培训。

第九条 使用劳动防护用品的单位和个人都应爱护劳动防护用品，不得故意损坏、破坏劳动防护用品。

第十条 各部门、各项目管理部应按要求及时更换、报废过期和失效的劳动防护用品。

第十一条 安全生产办公室定期对劳动防护用品使用、保管等情况进行综合监督检查，其他部门、项目管理部对各自管理范围内的劳动防护用品使用、保管情况进行检查。发现有不使用、违规使用或使用不符合要求的劳动防护用品的单位和个人应责令立即整改。

第十二条 公司电工所用的劳动防护用品应指定专人保管，定期保养，应保持整洁，保证各种劳动防护用品始终处于良好状况。

第十三条 劳动防护用品的检测，除上级质量技术监督部门和安监部门例行质量检测外，单位内部检测由安全生产领导小组负责监督相关部门进行，每年一次，保证劳动防护用品质量稳定、可靠。

第十四条 员工调出、辞职、辞退等离开公司时，可不收回所发放的个人劳动防护用品（特殊防护用品除外）。

第十五条 员工个人领用的劳动防护用品在规定的使用时间内遗失或损坏，应按使用期折算作价赔款后，予以补发。对于特种防护用品在规定的使用期内遗失或损坏需重新领用的，须经部门证明，领导审批后补发，并按使用期折算作价赔款。劳动防护用品使用期满后一律以旧换新；因特殊情况遗失或损坏需重新领用的，经部门证明，领导审批后补发。

四、附则

第十六条 本制度由公司安全生产领导小组负责解释，自公布之日起实施。

- 安全生产例会制度

一、职责

| - 岗位 | - 职责 |
| --- | --- |
| - 分公司组长 | - 主持召开分公司安全生产会议 |
| - 分公司片区总监 | - 组织召开分公司片区安全生产会议 |
| - 项目经理 | - 主持召开项目安全生产会议 |
| - 专职安全生产管理人员 | - 组织召开项目安全生产会议 |

二、方法与过程管控

（一）安全生产会议基本要求

1．会议组织者在开会之前，应做好会议相关材料的准备工作，梳理会议上要讨论研究解决的问题，并根据需要，向有关部门和领导进行通报,并对存在问题及时协调处理。

2．被通知需要参加会议的人员，应按时参加会议，如因故不能参加，应在会议召开前向会议组织者报备并说明原因。

3．会议上决定的事项，各组织/部门和相关责任人，应按照会议要求认真落实。

4．每次会议都要形成会议纪要，并发给参加会议人员。会议纪要包括召开日期、组织者、参加人员、会议主要内容、会议照片等。

（二）分公司级安全生产会议

1．分公司组长主持，安全生产工作对接人组织，片区总监、相关业务条线专家、项目驻场经理参加，每月至少召开一次；

2．会议主要内容:

A.总结上月安全生产工作；

B.传达、落实上级有关安全生产方面的方针政策有关文件，并提出本部门的具体落实措施；

C.对发生的安全生产事故/突发事件进行分析，并提出整改措施、处理决定；

D.表彰和奖励安全生产先进和事迹；

E.对生产中存在的问题和事故隐患研究落实解决问题的措施和方法等

F.部署本月安全生产工作重点。

3.会议由分公司组长指定专人记录，分公司安全生产工作对接人不定期抽查会议决议执行情况。

（三）专/兼职安全生产管理人员安全生产会议

- 1．公司专职安全生产管理人员主持，各分公司安全生产工作对接人、项目兼职安全生产管理人员参加，每月至少召开一次。

- 2．会议主要内容:

- A.总结上月份的安全生产工作，包括但不限于通报上月安全事故、隐患、违章及安全生产培训等目标指标完成情况:

- B.传达上级有关安全生产方面的方针政策有关文件，并研究提出公司的贯彻落实措施:

- C.分析安全生产事故/突发事件案例:

- D.对生产工作中存在的各类安全问题和事故隐患提出解决的措施和要求等;

- E.部署当月的安全生产工作重点。

（四）项目级安全生产会议

- 1．驻场经理主持，兼职安全生产管理人员组织，各系统负责人参加，每月至少召开一次。

- 2．会议主要内容

- A.总结上月份的安全生产工作；

- B.传达、落实上级有关安全生产方面的方针政策有关文件，并提出本项目的具体落实措施；

- C.对发生的安全生产事故/突发事件进行分析，并提出整改措施、处理决定；

- D.表彰和奖励安全生产先进和事迹；

- E.对生产中存在的问题和事故隐患研究落实解决问题的措施和方法等；

- F.部署当月的安全生产工作重点。

- 3．会议由驻场经理指定专人记录，兼职安全生产管理人员检查会议决议执行情况

（五）不定期安全生产会议

- 根据安全生产的季节性和突发性等实际需要，由公司专职安全生产管理人员负责组织相关人员召开，并负责会议记录及对会议决议执行情况进行督促、验证。

3、任务清单

| - 序号 | - 任务 | - 责任组织/岗位 | - 频次 |
| --- | --- | --- | --- |
| - 1 | - 分公司级安全生产会议 | - 分公司 | - 1次/月 |
| - 2 | - 专/兼职安全生产管理人员安全生产会议 | - 安全生产管理人员 | - 1次/月 |
| - 3 | - 项目级安全生产会议 | - 项目物业服务中心 | - 1 次/月 |
| - 4 | - 不定期安全生产会议 | - 专职安全生产管理人员 | - 即时 |

- 安全生产教育和培训制度

- 一、目的

- 安全生产教育培训作为安全生产管理的重要组成部分，是公司实现安全生产、预防事故发生的一项重要措施。安全生产教育培训是提高员工安全技术水平和风险防控能力的有力手段，使每一名员工都能自觉主动地遵守各项安全生产规章制度，强化处理潜在事故风险和化危险为安全的能力，以达到预防事故发生的目的。鉴于此，依据《中华人民共和国安全生产法》《生产经营单位安全培训规定》(安监总局令第 3号)和有关法律法规要求，结合分公司安全生产实际，制定本文件。

- 二、职责

| - 部门/岗位 | - 职责 |
| --- | --- |
| - 安全生产管理专员 | - 1、协助实施分公司级三级安全生产教育培训 - 2、组织实施分公司本部在职人员安全生产培训 - 3、确保公司特种作业人员按要求培训持证上岗 - 4、按要求管理安全生产相关培训档案。 |
| - 人力资源部门 | - 组织实施分公司级三级安全生产教育培训。 |
| - 兼职安全生产管理人员 | - 1、组织实施项目级安全生产教育培训; - 2、组织实施本项目在职人员安全生产培训; - 3、确保项目特种作业人员按要求培训持证上岗: - 4、按要求管理安全生产相关培训档案。 |
| - 分公司业务条线专家 | - 组织召开项目安全生产会议 |
| - 项目系统负责人 | - 组织实施系统级安全生产教育培训。 |

- 三、方法与过程管控

（一）新入职、变换岗位/工种、复工员工的“三级”安全生产教育培训

- 1、培训对象

1）新入职员工，指新入职公司工作的员工，亦包括被派遣劳动者、学校实习学生；

2）变换岗位/工种员工，指调整工作岗位的员工，包括永久变动和临时承担有关工作，主要形式有调离、调入、转岗、替岗等；

3）复工员工，离岗一年以上重新上岗的员工，包括工伤伤愈恢复岗位工作的员工等；

- 2、工作要求

1）项目物业服务中心新入职员工必须进行“三级”(即公司级、项目级、岗位/组级)安全生产教育培训，变换岗位/工种、复工员工必须进行“二级”(即项目级、岗位/组级)安全生产教育培训，未经安全教育培训合格的人员，不得上岗作业；

2）分公司本部新入职员工只须进行公司级安全生产教育培训；

3）新入职员工安全生产教育培训时间不得少于 24 学时，变换岗位/工种、复工员工安全生产教育培训时间不得少于 4学时；

4)新入职员工、变换岗位/工种员工、复工员工培训覆盖率率必须达到 100%；

5)新入职员工经过三级安全教育后，上岗操作时，应由有经验的员工(师傅)带领工作，待新员工掌握了安全操作基本知识，具备独立工作能力后，方准独立操作；

6)主要负责人、安全生产兼职人员每年接受有资质的安全生产培训企业培训，并按规定每年参加再培训（8学时）

7)项目组织全体员工每年开展安全培训和实际操作演练（12学时）

8）公司级、项目级安全生产教育培训均应有培训教材和试卷，项目级、岗位/组级安全教育应有相应的教育培训记录(培训照片、签到等)。公司级、项目级教育培训结束后应组织考试，岗位/组级教育培训结束后应组织实际操作考核。试卷设百分制，成绩 100 分为合格，对于考试不合格员工，应重新组织培训和考试直至合格为止。公司、分公司本部员工试卷由安全生产管理专员长期存档保存，项目员工试卷由项目兼职安全生产管理人员长期存档保存；

- 3、实施方法

1）公司级安全教育培训由人力资源部门组织实施，安全生产管理专员予以协助公司级安全生产教育培训的具体内容包括但不限于:

A.国家、地方、行业法律法规和标准要求:

B.公司安全生产特点、现状及主要任务;

C.公司安全生产相关管理制度:

D.员工安全生产的权利和义务:

E.安全生产、消防基础知识:

F.应急管理、救援、疏散基本常识;

G.典型事故案例分析。

2）项目级安全生产教育培训由驻场经理、项目兼职安全生产管理人员负责实施项目级安全生产教育培训内容包括但不限于:

A.本项目的工作环境及危险因素:

B.本项目安全生产状况及规章制度:

C.所从事岗位可能遭受的职业伤害和伤亡事故:

D.所从事岗位的安全生产职责、操作规程及强制性标准:

E.自救互救、急救方法、疏散和现场突发事件应急处置流程;

F.安全设备设施、个人防护用品的使用和维护:

G.预防事故的措施及应注意的安全事项:

H.常见事故案例分析:

I.其他需要培训的内容。

3）岗位/组级安全生产教育培训由系统负责人负责实施。系统级安全生产教育培训内容包括但不限于:

A.所从事岗位的安全操作规程:

B，所从事岗位与其他岗位之间工作衔接配合的安全生产注意事项:

C.所从事岗位作业过程危险性分析:

D.所从事岗位作业所需工具和个人防护用品的正确使用和维护保养方法:

E.常见事故案例分析;

F.其他需要培训的内容。

（二）在职员工的安全生产教育培训

1．“四新”产训

在采用新工艺、新技术、新材料、新设备时，分公司各业务条线专家须组织相关人员进行新操作方法及安全操作规程的技术培训，在操作者达到应知应会后，方可进行操作，培训覆盖率必须达到 100%。

2．年度安全生产教育培训

(1)公司全体在职员工每年必须进行安全生产培训教育:

(2)每人每年培训时间不得少于 12 学时:

(3)每年12月31日前，安全生产管理专员下年度安全生产培训计划:

(4)培训内容应包括但不限于:

A.国家安全生产方针、政策和有关安全生产的法律、法规、规章及标准:

B，安全生产管理基本知识、安全生产技术、安全生产专业知识:

C.重大事故防范措施:

D.应急管理和救援组织、应急预案编制以及应急处置的内容和要求:

E.典型事故和应急救援案例分析:

F.伤亡事故统计、报告及调查处理方法及有关规定:

G.国内外先进的安全生产管理经验:

H.其他需要培训的内容。

（三）特种作业人员安全生产教育培训

1．专、兼职安全生产管理人员应建立公司、项目特种作业人员管理台账，并负责按规定时间提示特种作业人员参加相关部门的培训或复审:

2．未经过专业安全技术知识教育和安全操作技术培训，并经考试合格取得特种作业操作证的人员，不得上岗从事特种作业，特种作业人员持证上岗率必须达到100%。特种作业的人员由人力负责监督、登记，并及时与有关部门联系统一参加培训或复训；按规定做好特种作业人员的安全教育、复训记录并整理归档。

（四） 职业卫生教育培训

由安全员负责宣传教育，讲解相关法律法规。

（五）安全生产宣传教育

企业定期开展安全生产活动。利用企业微信、授课培训等渠道开展安全教育，造就“人人讲安全，处处讲安全，事事讲安全。”的良好安全氛围。具体由企业安全员负责实施。

- 任务清单

| - 序号 | - 任务 | - 责任组织/岗位 | - 频次 |
| --- | --- | --- | --- |
| - 1 | - 分公司级安全生产教育培训 | - 人力资源部门 - 安全生产管理专员 | - 即时 |
| - 2 | - 项目级安全生产教育培训 | - 兼职安全生产管理人员 | - 即时 |
| - 3 | - 岗位/组级安全生产教育培训 | - 项目系统负责人 | - 即时 |
| - 4 | - 年度安全生产培训计划 | - 安全生产管理专员 | - 每年12月31日前 |
| - 5 | - 在职人员安全生产培训 | - 专、兼职安全生产管理人员 | - 按计划 |
| - 6 | - “四新”安全生产教育培训 | - 分公司各业务条线专家 | - 即时 |
| - 7 | - 特种作业人员培训持证上岗 | - 专、兼职安全生产 - 管理人员 | - 1次/月 |

附件

新入职员工三级安全教育卡

| 姓名 |  |  | 工号 |  |  | 入职日期 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 |  |  | 部门 |  |  | 职务 |  |  |  |
| 项目级安全教育 |  | - 公司安全生产情况及安全生产基本知识。 - 公司安全生产规章制度和劳动纪律。 - 从业人员安全生产权利和义务。 - 有关事故案例。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 培训效果 |  | 掌握安全法律法规和公司安全管理规章制度； 强化安全意识； 提升安全技能。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 讲师签名/日期 |  |  | 员工签名/日期 |  | 培训学时 |  |  | 考核成绩 |  |
| 部门级安全教育 |  | - 工作环境及危险因素。 - 所从事工种可能遭受的职业伤害和伤亡事故。 - 所从事工种的安全职责、操作技能及强制性标准。 - 自救互救、急救方法、疏散和现场紧急情况的处理。 - 安全设备设施、个人防护用品的使用和维护。 - 部门安全生产状况及规章制度。 - 预防事故和职业危害的措施及应注意的安全事项。 - 有关事故案例。 - 其他需要培训的内容。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 培训效果 |  | 掌握安全法律法规和公司安全管理规章制度； 强化安全意识； 提升安全技能。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 讲师签名/日期 |  |  | 员工签名/日期 |  | 培训学时 |  |  | 考核成绩 |  |
| 班组级安全教育 |  | - 岗位安全操作规程。 - 岗位之间工作衔接配合的安全与职业卫生事项。 - 有关事故案例。 - 其他需要培训的内容。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 培训效果 |  | 掌握安全法律法规和公司安全管理规章制度； 强化安全意识； 提升安全技能。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 讲师签名/日期 |  |  | 员工签名/日期 |  | 培训学时 |  |  | 考核成绩 |  |

- 文件和档案管理制度

- 一、目的

为保证公司文件的完整，便于查找利用，做好收集、立卷、保管、等工作，维护文件档案的完整和安全，特制定本制度。

- 二、职责

行政人事部要做好公司员工人事档案的收集、整理、立卷、管理工作，确保资料完整。

- 三、人员及形式

公司设立文件档案管理专员，切实做好文件档案的收集、分类、整理、立卷、归档工作，保证文件档案资料的齐全完整，提高案卷质量，使文件档案管理工作达到标准化、制度化、规范化的要求，并逐步实现电子信息化管理。

- 四、范围及权限

1、公司在工作中形成的文件和具有查考利用价值的各类资料、原始记录、出版物、各种图表薄册、照片以及与本公司生产经营活动相关的上级事文等都要齐全完整地收集、整理、立卷、保管。

2、档案管理员要对公司安全生产相关文件资料专门建档。进行管理。

3、立卷应根据其相互联系、保存价值分类整理立卷，保证档案的齐全、完整，能反映公司的主要情况，以便于保管和利用。

- 五、档案的管理

1、所有档案必须入框上架，科学排列，便于查找，避免暴露或捆扎堆放。

2、文件柜、档案室要保持整洁卫生，认真做好文件档案“八防”工作，特别是档案室防火、防鼠、防湿、防盗工作要常抓不懈，要定期检查、经常核对文件档案资料，发现问题及时处理、报告并做好相关记录，确保文件档案资料的完整与安全。

- 六、档案的保存期限

1、记录等纸质的资料保存期限为两年。

2、公司的监测资料。报告等资料，必须在有限期内，且妥善保管。

3、电子资料等必须保存3年以上。

- 七、其他的要求。

公司内部员工因工作需要查阅档案资料，须报请公司分管领导批准，外单位人员要查阅、复印公司档案，必须持单位介绍信并经本公司分管领导批准后，方可查阅；公司所有档案一律不允许外借。不论是谁查阅、复印档案，公司档案管理员都必须如实进行登记，注明查阅时间、查阅内容、查阅人姓名、批准领导、是否复印等相关内容。

对于公司机密文件及档案的管理，要有专柜存放并单独设锁，无关人员不准接触，工作人员要严守机密。

- 安全生产检查及事故隐患排查、整改制度

一、总则

第一条 为认真贯彻落实国家、省、市有关安全生产的法律法规，提高对“隐患险于明火、防范胜于救灾、责任重于泰山”重要性的认识，根据《四川省生产经营单位安全生产责任规定》的要求，结合公司实际，特制定本制度。

第二条 本制度适用于公司各小区开展安全生产检查及事故隐患排查、整改工作。

二、安全生产检查

第三条 公司安全生产检查工作由分管安全的负责人负责主持。

第四条 按照《四川省生产经营单位安全生产责任规定》要求，公司安全生产检查分六级检查：

（一）群众性检查：由班（组）职工自行开展，负责对自身岗位涉及内容进行自查自纠。

（二）班组检查：由当班班长（兼职安全员）组织，负责每班每天至少一次安全生产检查。

（三）部门综合检查：由本部门组织，负责每月至少两次对各自管理范围内的各项工作进行安全生产综合检查。

（五）安全生产领导小组综合检查：由安全生产领导小组牵头，负责每月至少一次对公司相关部门的安全生产工作实施综合监督检查。

（六）公司重点检查：由安全生产领导小组组织，负责每季度至少一次对公司安全生产工作进行重点检查。

第五条 安全生产检查内容：

（一）安全生产规章制度是否健全；

（二）设施、设备是否处于安全运行状态；

（三）有毒、有害等危险作业场所安全生产状况；

（四）从业人员是否具备相应的安全知识和操作技能，特种作业人员是否持证上岗；

（五）从业人员在作业过程中是否遵守安全生产规章制度和操作规程；

（六）配备的劳动防护用品是否符合国家标准或者行业标准，从业人员是否正确佩戴、使用；

（七）现场生产管理、指挥人员有无违章指挥、强令从业人员冒险作业行为；

（八）现场生产管理、指挥人员对从业人员的违章行为是否及时发现和制止；

（九）重大危险源的检测监控情况；

（十）生产安全事故隐患；

（十一）其他应当检查的安全生产事项。

第六条 安全检查的重点是安全生产法律、法规、规定和公司安全管理制度的执行情况，公司确定的“六大安全”（即人员安全、车辆安全、设施安全、施工安全、资金票据安全、食品卫生安全），以及其它影响安全生产的行为。每逢重大节日前对公司办公场所、食堂、发电机房、直燃机房、电梯机房、监控中心、消防泵房、生活泵房等重点、要害部位进行安全检查。

第七条 每季度和“春节”、“黄金周”及小长假期间，公司安全生产领导小组应结合不同季节特点，对各部门进行安全生产“六查”。

（一）查思想认识。对照国家有关劳动保护的方针、政策及有关文件，检查各部门负责人和职工对安全工作的认识，国家、省、市的安全生产法律法规、方针政策是否得到贯彻执行。

（二）查制度建设。检查各部门安全规章制度的建设和执行情况。负责人是否把安全生产工作提上议事日程，主要负责人是否亲自负责安全生产工作，在计划、布置、检查、总结、评比岗位工作的同时，是否都有安全生产的内容，即“五同时”的要求是否得到落实；安全组织是否健全。

（三）查措施落实。检查防雷、防汛、防火、防盗设施、设备的安全性能及运行状况，工程建设项目“三同时”执行情况以及其他严重影响生产安全的行为，各种安全知识、措施的执行情况，在生产过程中是否有不安全行为和不安全操作。

（四）查事故处理。检查各部门、各项目管理部对安全事故是否及时报告、认真调查、严肃处理；在检查中，如发现未按“四不放过”的要求草率处理的事故，要重新严肃处理，从中找出原因，采取有效措施，防止类似事故重复发生。

（五）查隐患整改。公司在对各部门、各项目管理部安全检查中发现的隐患、问题要求实施现场整改。凡现场不能整改的，要求立即采取措施，防止事故发生，并由安全生产领导小组办公室下发《安全隐患整改通知书》，送交责任部门负责人；重大隐患、整改周期较长或整改资金困难的问题，应由受检部门、安全生产办公室书面报公司安全生产领导小组。对每次检查出的事故隐患、提出的整改意见、方案、检查结果都要认真记录，建立安全检查台帐。

（六）查实际效果。隐患整改结束后，被整改部门将整改情况书面报告公司，公司安全生产领导小组组织复查验收，对隐患整治不彻底或效果不明显的，要重新进行整改。

第八条 公司副组长负责综合协调和监督管理公司各部门开展安全生产检查。各项目管理部负责食堂、地下停车场、收费系统、公共区域设施的巡查报修、安全保卫、消防设施设备、监控系统、供配电系统、中央空调系统、二次供水系统和维修、装修施工、特种作业人员的安全生产检查；财务部负责公司及各部门的资金、票据保管、交接的安全生产检查；其他部门在各自管理范围内实施安全生产检查。

第九条 巡查秩序维护人员在日常工作中，应按规定巡查并进行安全检查。

第十条 专业性安全检查

（一）每年对机电设备、安全设施、监控设施、危险化学品、消防设施、避雷设施、公务车辆等分别进行专业性检查。

（二）专业性安全检查由安全生产领导小组负责组织，会同有关职能部门和技术人员参加，按照安全技术规定的要求实施检查。

（三）专业性安全检查的每一个项目必须做好详细登记，每次检查都必须对前次检查登记的问题进行核查鉴定。

第十一条对检查中发现的隐患及违章情况均实施现场整改。凡当场不能整改的由检查单位发出限期整改通知书，重大隐患应实施停业整改。隐患整改结束后，由发出整改通知书的单位组织有关专业人员进行复查验收。

第十二条 受检查单位（部门、班组）负责人和安全检查人员应在每次检查结束时，在《安全检查记录表》或《事故隐患整改通知书》上分别签字，并留档备查。

三、安全生产隐患排查整改

第十三条 公司每年底由有关部门提出下一年度重大生产安全事故隐患的整改计划和方案，于当年12月10日前书面报送安全生产领导小组办公室，安全生产领导小组办公室汇总后于次年1月10日前上报公司安全生产领导小组审批，并报市应急管理局备案。

第十四条 公司各部门按照当地政府及有关部门下达的整治任务，在职责范围内有计划地对重大生产安全事故隐患整治项目进行整改，确保整治任务按期完成。

第十五条 重大生产安全事故隐患整治过程中，负责整改的部门要及时向公司主管部门及安全生产领导小组书面报告整治进度和状况。隐患整治项目完工后，公司主管部门或安全管理部门要及时向公司提交验收申请，由公司安全管理部门组织有关专家对其安全性进行评价验收。凡整治项目不符合安全生产要求的，不能投入生产和使用，并限期重新进行整改。

第十六条公司各部门、各项目管理部要根据职责开展安全工作，经常性的深入生产一线进行检查，实行“谁检查、谁督促、谁验收、谁负责”的原则。

第十七条 坚持月查和日查安全隐患制度。对查出的一般安全隐患，做到“四定”，即定人员、定项目、定时间、定经费。对暂时不能整改的隐患，要采取强制性防护措施，并分别纳入技术措施安排和检查计划内，落实限期整改，并及时书面向公司主管部门及安全生产领导小组汇报有关情况。

第十八条 凡不按要求及规定标准落实隐患整改任务的部门，因此而酿成不良后果的，公司将依照有关规定进行处理，并追究相关部门负责人的责任。

四、附则

第十九条 本制度由公司安全生产领导小组负责解释。

第二十条 本制度自公布之日起实施。

- 危险源辨识与风险评价管理制度

一、总则

- 第一条 为保证管理体系有效运行，指导危险源辨识风险评价和确定控制措施，特制定本制度。

- 第二条 适用于全公司体系范围内的产品、活动和服务中危险源辨识风险评价和确定控制措施。

- 第三条 编制依据

- 《工作场所职业病危害作业分级》GBZ/T229.2-2010

- 《企业职工伤亡事故分类标准》GB6441-1986

- 《生产过程危险和有害因素分类与代码》GB/T13861-2009

- 《职业健康安全管理体系_要求》GB/T28001-2011

- 第四条 定义和术语

- 1、危险源hazard

- 可能导致人的伤害或健康损害、或这些的组合的根源、状态或行为。

- 2、危险源辨识hazard identification

- 识别危险源的存在并确定其特性的过程。

- 3、风险risk

- 危险事件发生或暴露的可能性与可由事件或暴露造成的伤害或健康损害严重性的组合。

- 4、风险评价risk assessment

- 评价由危险源导致的风险过程，包括考虑现有控制措施的充分性和确定风险是否可接受。

二、职责与分工

- 第五条 组长负责提供重大风险控制所需的资源。

- 第六条 分管安全领导负责危险源辨识、风险评价和重大风险控制计划的组织领导工作，批准、确定公司的《重要危险源清单》。

- 第七条 安全生产领导小组是重要危险源的归口管理部门，具体负责危险源辨识、风险评价和风险控制策划的组织工作，负责对公司危险源辨识、风险评价和风险控制策划的全过程进行监督管理，汇总公司《危险源辨识与风险评价表》，负责组织公司管理活动有关的危险源辨识、风险评价工作。

- 第八条 财务部负责落实危险源（事故隐患）治理费用预算计划，并保障专项管理方案落实费用的支付。

- 第九条 其他各部门、项目管理部负责本部门的危险源辨识、风险评价和风险控制工作，并填写相关表格。将《危险源辨识与风险评价表》报安全生产领导小组。

三、管理程序

- 第六条 管理程序

- （一）危险源辨识、风险评价工作应按照以下步骤开展工作：

- 1、策划与准备。

- 2、划分作业活动以及信息的收集。

- 3、辨识作业活动中的危险源。

- 4、风险评价。

- 5、确定风险是否可承受，确定重要危险源。

- （二）危险源辨识的策划

- 1、安全生产领导小组制定《危险源辨识风险评价和确定控制措施程序》。

- 2、对相关人员进行有关培训。

- 3、各相关部门收集危险源辨识、风险评价所需信息，所需的信息必须真实、可靠。

- （三）划分作业活动

- 1、划分作业活动是充分辨识危险源的基础，必须要覆盖本单位的全部生产、经营管理活动。

- （1）作业活动应包含以下方面：

- 常规和非常规活动；

- 所有进入工作场所的人员（包括合同方人员和访问者）的活动；

- 工作场所的设施（无论是本企业还是外界提供）。

- （2）一般情况下，可按如下方法划分作业活动：

- 按生产（工作）流程的阶段分；

- 按设备装置分；

- 按作业任务分；

- 上述几种方法的结合。

- （四）辨识作业活动中的危险源

- 1、危险源分类原则:本程序只是原则上规定危险源分类方法,但是对每一个危险源的描述应该尽可能结合每一个作业活动的特点和实际情况使用通俗准确的语言进行。

- 2、参照《生产过程危险和危害因素分类与代码》（GB/T13816－2009）将危险危害因素分为4大类：人的因素；物的因素；环境因素；管理因素。

- 3、危险源可能导致的事故或后果，按照以下原则进行确定：

- （1）导致的直接的伤害事故，参照《企业职工伤亡事故分类》(GB6441-86)的事故类别分类，可以分为20类；

- （2）可能导致的职业病事故，参照《职业病目录》（卫法监发[2002]108号）的职业病分类进行描述，具体分为10大类115种。

- 4、危险源辨识的方法：经验判断法；安全检查表；作业条件危险性评价法；直接观察法等。

- 5、危险源辨识过程中常规和非常规的作业活动应考虑以下具体内容：

- （1）危险源存在的“正常、异常、紧急”等三种状态：

- ——正常：是指大多数情况下经常处于的状态；

- ——异常：是指定期的可预见出现的非正常的情况；

- ——紧急状态：是指不定期出现，不可预见或预见但发生频率极低的情况。

- （2）危险源辨识潜在的“过去、现在、将来”等三种时态：

- ——过去时：以往发生的，已经造成职业健康安全危害的因素；

- ——现在时：现存在的正在产生的危险、危害的因素；

- ——将来时：将来可能发生的潜在危险、危害因素。

- （五）风险评价

- 1、对危险源进行的定量和定性评价可采用半定量作业条件危险性评价法（LEC法）、经验法、直接观察定性评价法等。本公司采用LEC法进行风险评价。对使用LEC法（具体介绍见附录）确定的危险性分值（D）原则上分别为：≥320、160-320、70-160、70-20、<20共五个等级。

- 2、重要危险源的确定由各部门确定，原则上D值大于160的为重要危险源。

- 3、公司重要危险源的确定按照以下原则：

- （1）违反职业健康安全法律法规及其他要求的；

- （2）曾发生过事故，仍未采取有效控制措施；

- （3）相关方的合理抱怨或要求；

- （4）LEC法中D值大于70的危险源。

- 4、作业条件危险性评价依据及评分标准

- L——发生事故的可能性

| 分数值 | 事故发生的可能性 |
| --- | --- |
| 10 | 完全可以预料 |
| 6 | 相当可能 |
| 3 | 可能，但不经常 |
| 1 | 可能性小，完全意外 |
| 0.5 | 很不可能，可以设想 |
| 0.2 | 极不可能 |
| 0.1 | 实际不可能 |

- E——人体暴露在这种危险环境中的频繁程度

| 分数值 | 暴露于危险环境的频繁程度 |
| --- | --- |
| 10 | 连续暴露 |
| 6 | 每天工作时间内暴露 |
| 3 | 每周一次，或偶然暴露 |
| 2 | 每月一次暴露 |
| 1 | 每年几次暴露 |
| 0.5 | 非常罕见地暴露 |

- C——发生事故产生的后果

| 分数值 | 发生事故产生的后果 |
| --- | --- |
| 100 | 大灾难，许多人死亡，或造成重大财产损失，对公司声誉造成重大负面影响 |
| 40 | 灾难，数人死亡，，或造成千万财产损失，对公司声誉造成较大负面影响 |
| 15 | 非常严重，一人死亡，或造成一定财产损失，对公司声誉造成一定的负面影响 |
| 7 | 严重，重伤，或造成较小财产损失，对公司声誉造成较小负面影响 |
| 3 | 重大，致残，或造成很小财产损失，对公司声誉造成很小负面影响 |
| 1 | 引人注目，无财产损失，对公司声誉无负面影响 |

- D=LEC 危险性分值

| D值 | 危险程度 | 风险等级 |
| --- | --- | --- |
| >320 | 极其危险，不能继续作业 | 5 |
| 160～320 | 高度危险，要立即整改 | 4 |
| 70～160 | 显著危险，需要整改 | 3 |
| 20～70 | 一般危险，需要注意 | 2 |
| <20 | 稍有危险，可以接受 | 1 |

- 5、危险源的分级

- 5级：D值>320，为不可接受的风险，在不可接受的风险条件下，不能进行作业。

- 4级：D值160～320，为不希望有的风险，应努力降低风险，并实施风险控制措施。

- 3级：D值70～160，为有条件接受风险，考虑是否需要另外的控制措施，同时需要通过监测、测量来确保措施得以维持和实施。

- 1级：D值20～70，为可接受的风险，需要注意，不必采取措施。

- 1级：D值<20，稍有危险，可以接受。

- 公司对于具有4级以上风险的危险源为重要危险源；对于已经或接近违反法律及强制性标准要求的危险源采用是非法判断法为重要危险源的情况。

- （六）风险控制：

- 1、对危险源按“三级风险管理”原则进行分级管理，分为公司（1、2级）、部门/项目管理部（3级）、班组（4、5级）三级管理，。

- 2、对危险源的风险控制主要采取以下措施加以控制：

- （1）通过制定完善的运行控制和操作规程；

- （2）制定完善应急预案与响应；

- （3）制定职业健康安全目标、指标管理方案；

- （4）加强现场检查、监测、监控；

- （5）加强对员工的培训教育、提高操作技能和抵御风险的能力和意识等方式。

- 一般情况下，控制某项风险可能会涉及到上述一项或多项控制措施。

- 3、对在生产活动中所有产生的职业健康安全风险都要对其进行有效控制：

- （1）通过对有效措施以保障其处于有效控制状态；

- （2）应采取适当的方法和措施降低其风险等级；

- （3）对于潜在的、事故发生后后果极为严重的风险，要实施运行控制程序或制定应急救援管理程序或相应的作业文件。

- （七）危险源辨识与风险评价的更新

- 当发生下列情况之一时，公司及各部门、项目管理部应按本程序规定及时对危险源进行识别与评价：

- 1、当法律、法规更新时；

- 2、当生产活动内容或工艺发生重大变化时。

- 3、当危险源辨识与危险评价知识或方法有所进步认为必要时。

- 4、当安全检查中发现重大事故隐患时及发生生产安全事故和职业危害时。

- 5、当有新设备、新技术、新工艺、新材料引入时。

- （八）危险源辨识结果的统计、汇总以及报告：

- 各部门进行危险源辨识评价时，应填写《危险源辨识与风险评价表》、《重要危险源清单》，各部门留存建档，同时报安全生产领导小组一份。

四、附则

- 第七条 本制度由公司安全生产领导小组负责解释。

- 第八条 本制度自发布之日起执行。

五、附件              成都万科物业服务有限公司南充分公司公司危险源辨识与风险评价表

| 大类 | 风险序号 | 类型 | 风险源1 | 风险源2 | 风险描述 | 风险度计算 （R = L x S） |  |  | 风险等级 |  | 现场风险控制措施/要求 | 现场责任岗位 | 风险处置责任人 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | L值 | S值 | R值 | 大类 | 小项 |  |  |  |
| 管家 | GJ-01 | 公共活动风险 | 客户相关 | 客户群诉 | 可能会出现10-50名客户对某项事务不满的投诉 | 4 | 4 | 16 | 2级 | 2.2 | 1、对于易出现客户群诉的问题点提前制定出统一口径，做好与客户的沟通，预防群诉的发生； 2、在群诉多发时期前进行针对性的演练； 3、在客户群诉过程中，注意维护好现场秩序，严禁客户发生语言和肢体上的冲突； 4、通过住这儿、管家微信进行正面引导； 5、遵循可散不可聚的处理原则。 | 管家系统负责人 值班经理 | 业务专家 |
| 管家 | GJ-02 | 公共活动风险 | 客户相关 | 客户群诉 | 可能会出现50名及以上客户对某项事务不满的投诉 | 3 | 9 | 27 | 1级 | 1.3 | 1、对于易出现客户群诉的问题点提前制定出统一口径，做好与客户的沟通，预防群诉的发生； 2、在群诉多发时期前进行针对性的演练； 3、在客户群诉过程中，注意维护好现场秩序，严禁客户发生语言和肢体上的冲突； 4、通过住这儿、管家微信进行正面引导； 5、遵循可散不可聚的处理原则，与客户代表坦诚沟通； 6、公开物业立场及处理进展及结果。 | 管家系统负责人 值班经理 管家专家 | 战区管理合伙人 |
| 管家 | GJ-03 | 公共活动风险 | 客户相关 | 客户伤亡 | 客户在管理区域内会出现意外受伤 | 4 | 3 | 12 | 2级 | 2.3 | 1、安抚客户，处理受伤部位，必要时送医院检查； 2、收集相关资料，报保险； 3、查找产生事故原因，采取针对性措施处理。 | 管家系统负责人 值班经理 | 业务专家 |
| 管家 | GJ-04 | 公共活动风险 | 客户相关 | 客户伤亡 | 客户在管理区域内会出现意外死亡 | 3 | 9 | 27 | 1级 | 1.3 | 1、报120、110处理； 2、连续家属到现场，不与家属发生任何冲突；尽可能安抚家属情绪； 3、迅速制定员工统一口径并要求按统一口径回复客户疑问； 4、如有媒体介入，按媒体接待统一流程接待； 5、查找产生事故原因，采取针对性措施处理。 | 管家系统负责人 值班经理 管家专家 | 战区管理合伙人 |
| 管家 | GJ-05 | 公共活动风险 | 客户相关 | 物品代管 | 遗失代管客户物品、邮件，可能引发赔偿及客户抱怨 | 4 | 4 | 16 | 2级 | 2.2 | 1、落实代收邮包必须进系统、客户临时存放物品必须有登记、领取物品/邮包有签收的要求；每日盘点； 2、对于贵重物品原则上不予代管； 3、领取、签收区域有监控。 | 管家系统负责人 值班经理 | 业务专家 |
| 管家 | GJ-06 | 公共活动风险 | 客户相关 | 代客缴费 | 管家私自接受客户委托,代业主收取房租,代缴费用等行为,将资金据为己有 | 3 | 8 | 24 | 1级 | 1.3 | 1、落实管家微信向客户推送缴费渠道要求； 2、管家系统负责人每周检查管家微信是无此风险存在收费情况，坚决杜绝。 | 管家系统负责人 值班经理 管家专家 | 战区管理合伙人 |
| 管家 | GJ-07 | 公共活动风险 | 客户相关 | 媒体报导 | 可能会出现媒体负面报导的事件 | 3 | 8 | 24 | 1级 | 1.3 | 1、统一口径，礼貌接待，严格落实新闻发言人制度。 | 管家系统负责人 值班经理 管家专家 | 战区管理合伙人 |
| 管家 | GJ-08 | 公共活动风险 | 客户相关 | 法律事务 | 客户对我方处理不满意可能会通过诉讼解决的事件 | 4 | 8 | 32 | 1级 | 1.2 | 1、与法务沟通，积极准备应诉材料； 2、必要时请专业律师代理诉讼。 | 管家系统负责人 值班经理 管家专家 | 区域质量与前介业务中心牵头人 |
| 管家 | GJ-09 | 公共活动风险 | 客户相关 | 客户信息 | 对客户信息管理不善可能会导致信息泄漏（10条以内） | 3 | 2 | 6 | 3级 | 3.2 | 1、严格执行客户信息系统权限管理，不将账号给他人使用； 2、使用完毕推出系统； 3、发生电子版客户信息必须加密处理，密码与文档分开发送； 4、积极协助客户更改个人信息资料。 | 管家系统负责人 | 值班经理 |
| 管家 | GJ-10 | 公共活动风险 | 客户相关 | 客户信息 | 对客户信息管理不善可能会导致信息泄漏（超过10条） | 2 | 6 | 12 | 2级 | 2.3 | 1、严格执行客户信息系统权限管理，不将账号给他人使用； 2、使用完毕推出系统； 3、发生电子版客户信息必须加密处理，密码与文档分开发送； 4、积极协助客户更改个人信息资料。 | 管家系统负责人 值班经理 | 业务专家 |
| 管家 | GJ-11 | 公共活动风险 | 客户相关 | 社区文化活动 | 社区文化活动中因拥挤、交通等意外出现个别客户受伤 | 3 | 6 | 18 | 2级 | 2.1 | 1、活动开展前制定预案并演练； 2、安抚客户，处理受伤部位，必要时送医院检查； 3、收集相关资料，报保险。 | 管家系统负责人 值班经理 | 业务专家 |
| 管家 | GJ-12 | 公共活动风险 | 客户相关 | 社区文化活动 | 社区文化活动中因拥挤、交通等意外出现群死群伤 | 2 | 10 | 20 | 2级 | 2.1 | 1、活动开展前制定预案并演练； 2、事故发生立即报警、组织人员抢救； 3、收集相关资料，报保险； 4、形成对客统一口径，按媒体接待统一流程接待媒体人员，不刻意回避。 | 管家系统负责人、秩序系统负责人、值班经理 | 业务专家 |
| 管家 | GJ-13 | 公共活动风险 | 客户相关 | 对外公示 | 停水/停电信息未及时公示 | 5 | 3 | 15 | 2级 | 2.2 | 1、与供水、供电部门保持良好连续，及时获取相关信息； 2、信息项目人员共享，管家落实信息张贴、发生职责。 | 管家系统负责人 | 业务专家 |
| 管家 | GJ-14 | 公共活动风险 | 客户相关 | 业主大会不满 | 业主大会议案表决某项物业服务不满或批评 | 3 | 7 | 21 | 2级 | 2.1 | 1、每季度对业务开展进行评估，落实问题整改； 2、专家或合伙人常驻项目，协调服务改善； 3、物资快速通道配备，协调其他项目人员支援； 4、与业委会保持良好沟通，听取业委会意见并合理落实； 5、现场改善动作及改善结果向客户扩大宣传。 | 管家系统负责人 值班经理 管家专家 | 业务专家 |
| 管家 | GJ-15 | 公共活动风险 | 客户相关 | 物业服务权被解除 | 业委会拟召开业主大会，我方可能会被业主大会罢免 | 3 | 10 | 30 | 1级 | 1.2 | 1、每季度对业务开展进行评估，落实问题整改； 2、专家或合伙人常驻项目，协调服务改善； 3、物资快速通道配备，协调其他项目人员支援； 4、与业委会保持良好沟通，听取业委会意见并合理落实； 5、现场改善动作及改善结果向客户扩大宣传： 6、制定统一口径，降低负面影响。 | 管家系统负责人 值班经理 管家专家 | 区域质量与前介业务中心牵头人 |
| 环境 | HJ-01 | 公共设施及景观 | 水景 | 水景 | 水景内危险生物（蛇）伤人 | 1 | 6 | 6 | 3级 | 3.2 | 定期外请专业人士清理，增加警示标识 | 环境监控 | 值班经理 |
| 环境 | HJ-02 | 公共设施及景观 | 水景 | 水景 | 水景内被人投放不明生物导致扰民 | 1 | 8 | 8 | 3级 | 3.1 | 定期清理，并增加“禁止放养生物”标识 | 环境监控 | 对接合伙人 |
| 环境 | HJ-03 | 公共设施及景观 | 绿化养护 | 绿化养护 | 发现破坏生态平衡类植物（如一枝黄花、水葫芦、部分藻类）未及时清理导致小区原植物死亡 | 3 | 6 | 18 | 2级 | 2.1 | 至少每周对绿化养护情况进行一次检查，发现生态平衡以外的植物及时清除 | 环境监控 | 业务专家 |
| 环境 | HJ-04 | 公共设施及景观 | 绿化养护 | 绿化养护 | 发现病虫害后未及时治理导致植物大面积死亡 | 3 | 6 | 18 | 2级 | 2.1 | 针对不同的品种和季节进行病虫害防治，绿化植物病虫危害率不超过5% | 环境监控 | 业务专家 |
| 环境 | HJ-05 | 公共设施及景观 | 绿化养护 | 绿化养护 | 防冻措施不到位造成植物死亡 | 2 | 6 | 12 | 2级 | 2.3 | 根据地域及季节特征提前做好防冻措施 | 环境监控 | 业务专家 |
| 环境 | HJ-06 | 公共设施及景观 | 绿化养护 | 乔木 | 枯枝未及时修剪引起业主人员或财物受损 | 2 | 8 | 16 | 2级 | 2.2 | 至少每周对绿化养护情况进行一次检查，发现枯枝及时修剪 | 环境监控 | 业务专家 |
| 环境 | HJ-07 | 公共设施及景观 | 绿化养护 | 乔木 | 果实管理不到位导致被采摘引起人员受伤或社区氛围破坏 | 3 | 6 | 18 | 2级 | 2.1 | 围栏管理并增加“攀爬危险，禁摘果实”标识，与项目部沟通更换景观设计方案中的绿化苗木品种 | 环境监控 | 业务专家 |
| 环境 | HJ-08 | 公共设施及景观 | 绿化养护 | 乔木 | 枝叶未及时修剪导致红外误报频繁 | 3 | 4 | 12 | 2级 | 2.3 | 一级区域乔木修剪至少2次/年，灌木修剪1次/年，二级区域乔木修剪至少1次/年，灌木根据实际情况确定修剪频次，三级区域乔木、灌木根据实际情况确定修剪频次 | 环境监控 | 业务专家 |
| 环境 | HJ-09 | 公共设施及景观 | 绿化养护 | 乔木 | 树木滴油导致业主财物受损 | 1 | 6 | 6 | 3级 | 3.2 | 与项目部、绿化部沟通更换景观设计方案中的乔木品种，并在已种植乔木树干上增加提醒标识 | 环境监控 | 值班经理 |
| 环境 | HJ-10 | 公共设施及景观 | 绿化养护 | 乔木 | 乔木根部外露导致行人绊倒 | 1 | 6 | 6 | 3级 | 3.2 | 在人行活动区域发现植物根部外露，及时进行土填埋 | 环境监控 | 值班经理 |
| 环境 | HJ-11 | 公共设施及景观 | 绿化养护 | 灌木 | 部分植物长势过快易堵塞通道 | 1 | 6 | 6 | 3级 | 3.2 | 至少每周对绿化养护情况进行一次检查，发现绿植因长势过快堵塞通道时及时修剪 | 环境监控 | 值班经理 |
| 环境 | HJ-12 | 公共设施及景观 | 绿化养护 | 灌木 | 休憩区与游乐区周围种植带刺植物导致人员受伤 | 1 | 6 | 6 | 3级 | 3.2 | 与项目部、绿化部沟通更换景观设计方案中的休憩区与游乐区周围的灌木品种，并在已种植灌木区域增加提醒标识 | 环境监控 | 值班经理 |
| 环境 | HJ-13 | 公共设施及景观 | 绿化养护 | 水生植物 | 水生植物生长过快导致原有景观产生巨大变化 | 3 | 6 | 18 | 2级 | 2.1 | 控制水中氮、磷元素含量，选择合适的水生植物品种，避免水质变坏 | 环境监控 | 业务专家 |
| 环境 | HJ-14 | 公共设施及景观 | 绿化养护 | 地被植物 | 草皮老化导致杂草过多无法保持原有景观效果 | 3 | 6 | 18 | 2级 | 2.1 | 定期对草皮进行养护，确保草坪目视平整，无坑洼积水，生长季节浓绿，草边轮廓整齐，草茎高度在5CM以下（北方8CM以下），杂草率不超过3%，无明显高大杂草 | 环境监控 | 业务专家 |
| 环境 | HJ-15 | 公共设施及景观 | 绿化养护 | 时花 | 悬挂式时花安装不牢固导致脱落伤人 | 2 | 6 | 12 | 2级 | 2.3 | 每天对悬挂式时花的安装牢固性进行检查 | 环境监控 | 业务专家 |
| 环境 | HJ-16 | 公共设施及景观 | 绿化养护 | 时花 | 摆放位置不恰当导致行人绊倒 | 1 | 6 | 6 | 3级 | 3.2 | 时花摆放不允许占用行人通道 | 环境监控 | 值班经理 |
| 环境 | HJ-17 | 公共设施及景观 | 人行道路照明 | 垃圾房 | 垃圾房异味引起业主室内空气污染 | 1 | 6 | 6 | 3级 | 3.2 | 垃圾房需每日清理，定期重点消杀，5米外不得有刺激性气味 | 环境监控 | 值班经理 |
| 环境 | HJ-18 | 公共设施及景观 | 人行道路照明 | 垃圾房 | 垃圾站作业区曝露于业主视野内，引起业主反感 | 2 | 6 | 12 | 2级 | 2.3 | 选择隐蔽地点作为垃圾站，垃圾站垃圾桶摆放整齐密封，防止异味外逸 | 环境监控 | 业务专家 |
| 环境 | HJ-19 | 公共设施及景观 | 人行道路照明 | 垃圾房 | 垃圾房排水不畅导致污水积存 | 2 | 6 | 12 | 2级 | 2.3 | 定期检查垃圾房地漏、管道排水 | 环境监控 | 业务专家 |
| 环境 | HJ-20 | 公共设施及景观 | 人行道路照明 | 垃圾房 | 垃圾清理不及时堆积并易引发火灾 | 3 | 6 | 18 | 2级 | 2.1 | 每天对垃圾房垃圾进行清理，并制定相应的消防火灾应急预案，按每50平方米增加2只2公斤的灭火器的标准进行配置并确保完好 | 环境监控 | 业务专家 |
| 环境 | HJ-21 | 公共设施及景观 | 人行道路照明 | 垃圾房 | 垃圾房未设置足够灭火器材产生安全隐患 | 2 | 7 | 14 | 2级 | 2.3 | 按每50平方米增加2只2公斤的灭火器的标准进行配置并确保完好 | 环境监控 | 业务专家 |
| 环境 | HJ-22 | 公共设施及景观 | 人行道路照明 | 垃圾房 | 垃圾房保温措施不足导致地面结冰，垃圾无法清运或水管爆裂 | 2 | 8 | 16 | 2级 | 2.2 | 及时除冰并做好结冰防范措施 | 环境监控 | 业务专家 |
| 环境 | HJ-23 | 公共设施及景观 | 人行道路照明 | 垃圾房 | 垃圾房内明火作业导致消防隐患 | 2 | 6 | 12 | 2级 | 2.3 | 定期检查，禁止在垃圾房明火作业 | 环境监控 | 业务专家 |
| 环境 | HJ-24 | 公共设施及景观 | 人行道路照明 | 垃圾筒/箱 | 垃圾清理不及时导致客户投诉 | 3 | 6 | 18 | 2级 | 2.1 | 每天至少早晚各一次对垃圾进行集中收集 | 环境监控 | 业务专家 |
| 环境 | HJ-25 | 公共设施及景观 | 人行道路照明 | 垃圾筒/箱 | 垃圾桶不固定导致大风天气箱体擦碰，业主财物或人员受损 | 3 | 6 | 18 | 2级 | 2.1 | 大风天气前对垃圾桶进行检查加固 | 环境监控 | 业务专家 |
| 环境 | HJ-26 | 公共设施及景观 | 人行道路照明 | 垃圾筒/箱 | 垃圾桶盖损坏维修不及时导致伤及使用人员 | 2 | 6 | 12 | 2级 | 2.3 | 定期检查垃圾桶盖完好性，损坏及时维修 | 环境监控 | 业务专家 |
| 环境 | HJ-27 | 公共设施及景观 | 人行道路照明 | 垃圾筒/箱 | 垃圾井盖不易开启导致公共区域垃圾堆放 | 2 | 6 | 12 | 2级 | 2.3 | 更换为脚踏式垃圾桶或在垃圾桶盖上增加小把手 | 环境监控 | 业务专家 |
| 环境 | HJ-28 | 公共区域作业 | 保洁 | 垃圾清运 | 垃圾清运车辆不按交规行驶 | 3 | 8 | 24 | 1级 | 1.3 | 对员工定期安全教育 | 环境监控 | 战区管理合伙人 |
| 环境 | HJ-29 | 公共区域作业 | 保洁 | 楼道保洁 | 大堂及楼道保洁拖洗时未放置防滑提示标识一旦发生意外则无法免责 | 3 | 6 | 18 | 2级 | 2.1 | 对员工定期安全教育 | 环境监控 | 业务专家 |
| 环境 | HJ-30 | 公共区域作业 | 保洁 | 楼道保洁 | 保洁在上下班高峰期使用电梯清运垃圾导致客户无法正常使用电梯 | 2 | 6 | 12 | 2级 | 2.3 | 错开使用高峰 | 环境监控 | 业务专家 |
| 环境 | HJ-31 | 公共区域作业 | 保洁 | 外围 | 扫地时作业不当刮伤业主车辆或其他物品 | 2 | 8 | 16 | 2级 | 2.2 | 对员工定期安全教育 | 环境监控 | 业务专家 |
| 环境 | HJ-32 | 公共区域作业 | 保洁 | 外围 | 清捞河道落叶水草未按规范操作导致落水致伤 | 2 | 8 | 16 | 2级 | 2.2 | 对员工定期安全教育 | 环境监控 | 业务专家 |
| 环境 | HJ-33 | 公共区域作业 | 保洁 | 保洁开荒 | 持续疲劳作业后 | 2 | 9 | 18 | 2级 | 2.1 | 合理配置人员及作业安排 | 环境监控 | 业务专家 |
| 环境 | HJ-34 | 公共区域作业 | 保洁 | 保洁开荒 | 危险部位作业导致人员受伤或死亡 | 2 | 9 | 18 | 2级 | 2.1 | 事前安全检查，事中安全监督，时候安全清场 | 环境监控 | 业务专家 |
| 环境 | HJ-35 | 公共区域作业 | 除雪作业 | 除雪作业 | 除雪剂使用过量造成水体污染及植物死亡 | 2 | 6 | 12 | 2级 | 2.3 | 合理使用规定剂量 | 环境监控 | 业务专家 |
| 环境 | HJ-36 | 公共区域作业 | 除雪作业 | 除雪作业 | 员工在危险处除雪作业导致受伤 | 3 | 8 | 24 | 1级 | 1.3 | 事前安全检查，事中安全监督，时候安全清场 | 环境监控 | 战区管理合伙人 |
| 环境 | HJ-37 | 公共区域作业 | 除雪作业 | 除雪作业 | 除雪工程中作业员工被车辆撞伤 | 2 | 8 | 16 | 2级 | 2.2 | 摆放作业提示，隔离作业区域 | 环境监控 | 业务专家 |
| 环境 | HJ-38 | 公共区域作业 | 除雪作业 | 除雪作业 | 除雪作业工具使用不当导致车辆损坏或人员受伤 | 2 | 8 | 16 | 2级 | 2.2 | 对员工定期安全教育 | 环境监控 | 业务专家 |
| 环境 | HJ-39 | 公共区域作业 | 消杀(绿化消杀/蚊虫消杀) | 消杀(绿化消杀/蚊虫消杀) | 药品挥洒至业主院内或室内导致财物损失 | 3 | 6 | 18 | 2级 | 2.1 | 对员工定期安全教育 | 环境监控 | 业务专家 |
| 环境 | HJ-40 | 公共区域作业 | 消杀(绿化消杀/蚊虫消杀) | 消杀(绿化消杀/蚊虫消杀) | 消杀员工防范措施不到位导致员工中毒 | 3 | 6 | 18 | 2级 | 2.1 | 事前安全检查，事中安全监督，时候安全清场 | 环境监控 | 业务专家 |
| 环境 | HJ-41 | 公共区域作业 | 消杀(绿化消杀/蚊虫消杀) | 消杀(绿化消杀/蚊虫消杀) | 消杀区域未放置标识或放置时间过短导致业主受伤 | 2 | 6 | 12 | 2级 | 2.3 | 对员工定期安全教育 | 环境监控 | 业务专家 |
| 环境 | HJ-42 | 公共区域作业 | 消杀(绿化消杀/蚊虫消杀) | 消杀(绿化消杀/蚊虫消杀) | 消杀药品未有效管理导致安全隐患 | 3 | 6 | 18 | 2级 | 2.1 | 对员工定期安全教育 | 环境监控 | 业务专家 |
| 环境 | HJ-43 | 公共区域作业 | 消杀(绿化消杀/蚊虫消杀) | 消杀(绿化消杀/蚊虫消杀) | 消杀未提前知会业主导致现场风险 | 3 | 6 | 18 | 2级 | 2.1 | 作业流程优化 | 环境监控 | 业务专家 |
| 环境 | HJ-44 | 公共区域作业 | 绿化养护 | 绿化养护 | 绿化修枝未设立隔离区导致财物受损 | 3 | 6 | 18 | 2级 | 2.1 | 事前安全检查，事中安全监督，时候安全清场 | 环境监控 | 业务专家 |
| 环境 | HJ-45 | 公共区域作业 | 绿化养护 | 绿化养护 | 使用割草机及打草机未采取安全防护措施导致人员受伤、财物受损 | 3 | 8 | 24 | 1级 | 1.3 | 事前安全检查，事中安全监督，时候安全清场 | 环境监控 | 战区管理合伙人 |
| 环境 | HJ-46 | 公共区域作业 | 绿化养护 | 绿化养护 | 大面积改造现场（改变原设计）未与业户提前沟通导致客户不满 | 1 | 6 | 6 | 3级 | 3.2 | 事前安全检查，事中安全监督，时候安全清场 | 环境监控 | 值班经理 |
| 安全 | AQ-01 | 房屋本体 | 普通住宅 | 外围围墙/围栏 | 外围围墙/围栏周界报警损坏/异常，外来人员翻越外围围墙/围栏进入小区内 | 3 | 7 | 21 | 2级 | 2.1 | 对外围围墙/围栏上安装周界报警每天进行巡视，发现损坏，及时组织维修 | 秩序系统负责人 秩序巡逻岗 | 业务专家 |
| 安全 | AQ-02 | 房屋本体 | 普通住宅 | 外围围墙/围栏 | 外围围墙/围栏异常倾斜，倒塌 | 2 | 8 | 16 | 2级 | 2.2 | 对外围围墙/围栏每天进行巡视，发现异常，及时组织维修，暂时不能修复的，进行隔离警示 | 秩序巡逻岗 | 业务专家 |
| 安全 | AQ-03 | 房屋本体 | 普通住宅 | 楼梯间/消防通道 | 人员通过楼道窗攀爬出入客户家中 | 3 | 6 | 18 | 2级 | 2.1 | 对风险隐患部位进行防爬设施的安装。 对窗户的开启角度进行限位。 每年对危险部位进行评估，并针对评估结果进行防爬设施的安装。 | 秩序巡逻岗 | 业务专家 |
| 安全 | AQ-04 | 房屋本体 | 普通住宅 | 楼梯间/消防通道 | 门窗体或窗框因连接不牢坠落 | 2 | 8 | 16 | 2级 | 2.2 | 每班巡视门窗与窗框、窗框与墙体连接部位牢固无松动。 | 秩序巡逻岗 | 业务专家 |
| 安全 | AQ-05 | 房屋本体 | 普通住宅 | 楼梯间/消防通道 | 公共区域堆放杂物 | 2 | 5 | 10 | 3级 | 3.1 | 对于影响通行的物品应联系业主，及时进行沟通与清除。 现场岗位每日巡检。 | 秩序巡逻岗 | 对接合伙人 |
| 安全 | AQ-06 | 房屋本体 | 小区商业 | 公共管理 | 商铺门窗锁闭不牢或间隙过大等漏洞 | 2 | 7 | 14 | 2级 | 2.3 | 对客户进行安全宣传与提醒，当班安全巡视发现异常及时处理，应急人员收到盗窃信息后按照盗窃应急处理流程处理。 | 秩序场所负责人 | 业务专家 |
| 安全 | AQ-07 | 房屋本体 | 小区商业 | 公共管理 | 商铺经营行为占用公共部位 | 2 | 5 | 10 | 3级 | 3.1 | 项目现场管理人员每日巡查。 发现问题与相关商铺负责人员或业主进行沟通，纠正违规行为。 | 秩序巡逻班长 | 对接合伙人 |
| 安全 | AQ-08 | 房屋本体 | 小区商业 | 公共管理 | 装修破坏消防管道，将消防栓等阻隔或遮蔽。 | 2 | 5 | 10 | 3级 | 3.1 | 实行装修审批，日常检查，发现问题与相关商铺负责人员或业主进行沟通，纠正违规行为。 | 秩序系统负责人 | 对接合伙人 |
| 安全 | AQ-10 | 小区道路与停车场 | 车行出入口 | 车行出入口 | 车辆未经核实放行 | 2 | 8 | 16 | 2级 | 2.2 | 1.车行出入口应安装道闸或其他关卡设施，且出入口周边防护设施牢固，形成闭合，具有防止车辆非法驶出的功能。 2.车行出入口道闸发生故障时需使用地桩；除无人化管理的车库道闸、有约定的车行出入口外，其它车行出入口夜间23：00-6：00应使用地桩。 3.车行出入口应安排经训练鉴定合格的员工值守，车辆进出高峰期应增加人员协助。 4.对驶出车辆严格按要求核实并记录，核对无误后方可放行（自动识别车牌、无人值守的车行出入口根据系统设定）。 5.至少每季度对车行出入口岗开展一次岗位技能培训。 6.编制车辆被盗、车辆冲岗突发事件应急预案，并每半年演练一次。 7.班长至少每班次对车行出入口岗是无此风险按要求核实进行一次检查。 8.系统负责人至少每周对车行出入口岗是无此风险按要求核实进行一次检查。 9.购买停车场责任险，以有效转移风险。 | 1.场所系统负责人 2.车行出入口岗 3.场所系统负责人 4.车行出入口岗 5.场所系统负责人 6.场所系统负责人 7.场所班长 8.场所系统负责人 9.场所系统负责人 | 业务专家 |
| 安全 | AQ-11 | 小区道路与停车场 | 车行出入口 | 车行出入口 | 出入口设备配置不完善，现金收费管控不严，停车场管理混乱。 | 2 | 8 | 16 | 2级 | 2.2 | 1.停车场管理系统主机、读卡器、红外探测器动作灵敏可靠，具有防砸车、防尾随红外对射装置；快速杆道闸的落杆速度不应少于2秒；道闸杆上装有防撞胶垫； 2.在出入口合适位置标明停车处，停车处使用车位框在地面标出并保持清晰醒目。停车框位置的设置必须便于发卡、收费，能够清晰拍摄到车头情况并显示车牌。 3.在停车场出入口以及岗亭内需要安装监控镜头，确保能够清楚的监控到安全员发卡及收费行为、电脑设备使用情况、废票箱及钱票存放处位置、车道情况。 4.早晨出车高峰期，主要路口、出车困难位置或容易发生交通堵塞的位置，应有安全员指挥交通，引导车辆从比较宽敞的道路行驶以及从车流量较少的出入口出车，保障小区车辆迅速驶出。 | 场所系统负责人 | 业务专家 |
| 安全 | AQ-12 | 小区道路与停车场 | 人行出入口 | 人行出入口 | 出入口管理不严，陌生人员尾随或混进小区 | 3 | 4 | 12 | 2级 | 2.3 | 有人值守出入口现场值守发现尾随及时制止；对陌生人员进行登记核实后放行；对客户张贴提示标识防尾随；无人值守出入口设置刷卡出入，并安装监控 | 人行出入岗 | 业务专家 |
| 安全 | AQ-13 | 小区道路与停车场 | 人行出入口 | 人行出入口 | 来访人员不配合来访登记，发生肢体冲突 | 3 | 3 | 9 | 3级 | 3.1 | 对来访人员在管理中发生争执或冲突时，应及时通知中心或上级协调解决，同时保护好现场。 与来访人员存在冲突时，应严格坚守公司BI要求，注意在镜头监控区域，对方欲发生肢体冲突时，及时回避。 | 人行出入岗 | 对接合伙人 |
| 安全 | AQ-14 | 小区道路与停车场 | 人行出入口 | 人行出入口 | 物资搬运放行未按照流程处理 | 3 | 5 | 15 | 2级 | 2.2 | 按照物资搬运放行要求进行核实及记录。 | 人行出入岗 | 业务专家 |
| 安全 | AQ-15 | 小区道路与停车场 | 停车场 | 停车场 | 停车场，自行车或电动车区域无监控 | 3 | 4 | 12 | 2级 | 2.3 | 安全员巡逻过程中发现损伤时应准确记录在《停车场车辆异常情况等级表》上，及时知会驾车人，必要时应拍照留存，并可协助车主报警。 | 秩序巡逻岗 | 业务专家 |
| 安全 | AQ-16 | 小区道路与停车场 | 地面停车场 | 地面停车场 | 上方抛物、树木枝干等掉落 | 2 | 4 | 8 | 3级 | 3.1 | 应及时知会双方驾车人，如现场未发现肇事车辆，应准确记录并及时知会车主。 | 秩序巡逻岗 | 对接合伙人 |
| 安全 | AQ-17 | 小区道路与停车场 | 地面停车场 | 地面停车场 | 非机动车棚管理不当、地基松动或老化 | 2 | 4 | 8 | 3级 | 3.1 | 1、非机动车棚养护计划列入工程类年度PPM计划并严格落实。 2、非机动车棚地基及支架的稳固性检查纳入巡逻岗岗位职责中。 3、一旦发现异常情况，立即着手进行处理。对于非机动车停放造成影响的，寻找临时停放点，并做好监控。 | 值班经理 | 对接合伙人 |
| 安全 | AQ-18 | 小区道路与停车场 | 地下机动车停车场 | 地下机动车停车场 | 地下车库出入口处未设置排水沟 | 2 | 8 | 16 | 2级 | 2.2 | 1.如尚未承接查验，则立即要求地产项目部进行整改。 2.如已承接查验，且在工程维保期间内，则立即要求地产项目部进行整改。 3.如已交付且过了维保期，则服务中心需组织施工力量进行整改。 4.地下车库出入口需进行找坡处理以阻挡雨水流入。 | 值班经理 | 业务专家 |
| 安全 | AQ-19 | 小区道路与停车场 | 道路 | 道路 | 道路破损、不平整、井盖缺失或损坏 | 2 | 6 | 12 | 2级 | 2.3 | 每日巡检井盖的完好情况，一旦发现问题则立即处理。 | 秩序场所负责人 | 业务专家 |
| 安全 | AQ-20 | 小区道路与停车场 | 车行道路 | 车行道路 | 消防通道被占用 | 2 | 7 | 14 | 2级 | 2.3 | 周期性检查与清理，保证消防通道畅通性。 | 秩序场所负责人 | 业务专家 |
| 安全 | AQ-21 | 小区道路与停车场 | 车行道路 | 车行道路 | 人与车辆混行，车辆未注意撞伤行人 | 2 | 8 | 16 | 2级 | 2.2 | 在小区出入口处以醒目标识提示限高、限重及限速标识。 | 秩序场所负责人 | 业务专家 |
| 安全 | AQ-22 | 公共区域作业 | 高空作业 | 高空作业 | 登高、外墙维修或清洗等高处作业管控不严，未按要求操作（未系安全带，作业过程无监控外来人员无安全责任书等） | 3 | 8 | 24 | 1级 | 1.3 | 按照特种作业管理要求，进行事前安全许可，事中安全监护与监督，事后安全清场 | 值班经理 | 战区管理合伙人 |
| 安全 | AQ-23 | 公共区域作业 | 危险品 | 危险品 | 储存或使用危险品过程中操作人员未按要求操作 | 2 | 8 | 16 | 2级 | 2.2 | 按照《危险品管理作业指导书》进行操作；每月对危险品存储场所进行检查。 | 环境系统负责人 | 业务专家 |
| 安全 | AQ-24 | 公共区域作业 | 搬运 | 搬运 | 员工搬运方法或姿势不当 | 2 | 5 | 10 | 3级 | 3.1 | 对新员工进行入职安全教育，老员工每年进行一次安全再培训。 | 秩序场所负责人 | 对接合伙人 |
| 安全 | AQ-25 | 公共区域作业 | 游泳池 | 游泳池 | 现场管理客户物资管理不严 | 2 | 6 | 12 | 2级 | 2.3 | 安全提醒，监控覆盖 | 秩序场所负责人 | 业务专家 |
| 安全 | AQ-26 | 公共区域作业 | 游泳池 | 游泳池 | 现场基础设施不完善，管理制度不全，现场管理不严 | 3 | 9 | 27 | 1级 | 1.3 | 安全提醒，救生员在岗巡查及意外情况急救 | 场所负责人 | 战区管理合伙人 |
| 安全 | AQ-27 | 公共设施及景观 | 泳池 | 泳池管理 | 经营证照不符合当地政府要求 | 2 | 8 | 16 | 2级 | 2.2 | 开放前风险评估，不符合要求不允许开放 | 值班经理 | 业务专家 |
| 安全 | AQ-28 | 公共设施及景观 | 泳池 | 泳池管理 | 现场无救生员，或救生员未取得《救生员上岗证》、《健康证》 | 2 | 8 | 16 | 2级 | 2.2 | 开放前风险评估，不符合要求不允许开放 | 场所负责人 | 业务专家 |
| 安全 | AQ-34 | 公共设施及景观 | 泳池 | 泳池管理 | 泳池开放期间水质检查不符合标准 | 3 | 6 | 18 | 2级 | 2.1 | 每日对水质进行检查 | 值班经理 | 业务专家 |
| 安全 | AQ-35 | 公共设施及景观 | 泳池 | 泳池管理 | 泳池未做好防范钻、翻、爬措施 | 2 | 6 | 12 | 2级 | 2.3 | 开放前风险评估，不符合要求不允许开放 | 场所负责人 | 业务专家 |
| 安全 | AQ-36 | 公共区域作业 | 装修管理 | 装修管理 | 装修工人在施工区域做饭，特种作业无证作业 | 2 | 6 | 12 | 2级 | 2.3 | 1.装修登记事前进行告知，每日装修管理员每天对装修现场进行巡查，发现做饭时立即制止。 2.装修管理员每天对装修现场进行巡查，发现动用明火和焊接作业时，许检查有无审批手续、操作人员上岗证、相关防范措施是无此风险落实； | 秩序巡逻岗 | 业务专家 |
| 安全 | AQ-37 | 公共区域作业 | 装修管理 | 装修管理 | 装修工人携带材料离开小区时核实不严，夹带其他客户物资 | 2 | 5 | 10 | 3级 | 3.1 | 装修工人携带材料离开小区前需在前台办理放行手续，由出入岗核实记录后放行 | 人行出入岗 | 对接合伙人 |
| 安全 | AQ-38 | 公共区域作业 | 装修管理 | 装修管理 | 材料搬运过程中楼道内各公共设施被破坏 | 2 | 5 | 10 | 3级 | 3.1 | 要求装修负责人对可能在材料搬运过程中造成破坏的共用部位提前采取防护措施，无此风险则按实际损失予以赔偿 | 秩序巡逻班长 | 对接合伙人 |
| 安全 | AQ-39 | 公共区域作业 | 装修管理 | 装修管理 | 装修工人公共区域不文明行为 | 2 | 4 | 8 | 3级 | 3.1 | 与装修负责人或业主进行沟通，或按《装修管理服务协议书》约定进行罚款 | 秩序巡逻岗 | 对接合伙人 |
| 安全 | AQ-40 | 客户户内 | 入室盗窃 | 入室盗窃 | 底层客户家中门窗未关闭完好 | 3 | 4 | 12 | 2级 | 2.3 | 对客户进行安全宣传与提醒，当班安全巡视发现异常及时处理，应急人员收到盗窃信息后按照盗窃应急处理流程处理。 | 秩序场所负责人 | 业务专家 |
| 安全 | AQ-41 | 客户户内 | 宠物伤人 | 宠物伤人 | 物业服务人员上门时被宠物攻击受伤 | 2 | 5 | 10 | 3级 | 3.1 | 在安全培训中包含此类安全预防与应急处理内容，一旦人员受伤后立即就医整治。 | 值班经理 | 对接合伙人 |
| 安全 | AQ-42 | 公共活动 | 公共区域明火 | 烟花燃放 | 燃放地点距离楼宇、车辆或设备设施过近 | 2 | 5 | 10 | 3级 | 3.1 | 引导指定地点燃放，现场配置应急物资或器材 | 秩序场所负责人 | 对接合伙人 |
| 安全 | AQ-43 | 公共活动 | 公共区域明火 | 焚烧物品 | 公共区域焚烧物品（如烧纸） | 2 | 5 | 10 | 3级 | 3.1 | 引导指定地方烧纸并配置消防器材 | 秩序场所负责人 | 对接合伙人 |
| 安全 | AQ-44 | 公共活动 | 动物管理 | 客户饲养宠物（犬、猫等） | 宠物管不规范，业主带宠物外出时宠物突然伤人或行为 | 2 | 5 | 10 | 3级 | 3.1 | 日常社区文明宣传，现场岗位提醒 | 管家，人行出入岗 | 对接合伙人 |
| 安全 | AQ-45 | 公共活动 | 动物管理 | 动物管理 | 宠物饲养导致宠物带病菌对公共安全产生影响 | 2 | 4 | 8 | 3级 | 3.1 | 日常社区文明宣传，收到投诉后立即上门沟通，向相关部门联系处理 | 管家负责人 | 对接合伙人 |
| 设备 | SB-01 | 房屋本体 | 普通住宅 | 建筑外墙/幕墙/瓷砖/石材/天花等外墙附属物、构筑物 | 存在脱落风险的 | 3 | 6 | 18 | 2级 | 2.1 | 玻璃幕墙定期对连接件腐蚀和松动，五金件有功能性障碍，胶条脱落、龟裂，涂胶缺陷，检查部位损坏，玻璃结露现象进行检测并有记录。交付十年及以上的每三年需对幕墙进行一次安全性鉴定（如城市规范高于国家规范，应遵照城市规范执行）。 每年定期空鼓敲击检查（外墙可与清洗一起），或使用红外线照相检查。 | 公共维修 | 业务专家 |
| 设备 | SB-02 | 房屋本体 | 普通住宅 | 楼梯间/消防通道 | 公共区域堆放杂物存在火灾隐患及消防疏散风险 | 3 | 6 | 18 | 2级 | 2.1 | 对于影响通行的物品应联系业主，及时进行沟通与清除。 现场岗位每日巡检。 | 公共维修 | 业务专家 |
| 设备 | SB-03 | 房屋本体 | 普通住宅 | 楼道窗 | 窗体或窗框因连接不牢存在坠落风险 | 2 | 8 | 16 | 2级 | 2.2 | 外推窗与窗框、窗框与墙体连接部位牢固无松动。 | 公共维修 | 业务专家 |
| 设备 | SB-04 | 小区道路及车场 | 地下机动车停车场/地下非机动车场 | 车场防雨防涝 | 低洼区域、地下车库无防洪设施或排水沟存在堵塞风险的 | 2 | 7 | 14 | 2级 | 2.3 | 雨季/暴雨前后检查防洪设施情况，异常的及时修复、整改。 | 公共维修 | 业务专家 |
| 设备 | SB-05 | 小区道路及车场 | 地下机动车停车场/地下非机动车场 | 车场消防管理 | 消防沙池（或沙袋）等物资配置不齐或位置设置不当的 | 2 | 5 | 10 | 3级 | 3.1 | 1、在消防施工图上提出消防沙池设置位置，原则上应设置于车场中心处，以保证消防沙能够以最快速度运输需要的地点。 2、后期考虑更改设置不当的沙池。 3、保证消防沙池内有足量的、无板结的沙。保证消防沙袋完好，消防用沙无板结。 | 公共维修 | 对接合伙人 |
| 设备 | SB-06 | 小区道路及车场 | 道路 | 井盖 | 井盖缺失且无隔离防护的 | 4 | 4 | 16 | 2级 | 2.2 | 每日巡检井盖的完好情况，一旦发现问题则立即处理。 | 公共维修 | 业务专家 |
| 设备 | SB-07 | 小区道路及车场 | 人行道路 | 消防通道/消防登高面 | 道路破损/不平整存在人员绊倒受伤风险的 | 3 | 8 | 24 | 1级 | 1.3 | 即时检查及时整改修复。 | 公共维修 | 战区管理合伙人 |
| 设备 | SB-08 | 公共设施及景观 | 围墙/护栏 | 围墙/护栏 | 安全防护护栏/围墙断裂、缺失的 | 2 | 6 | 12 | 2级 | 2.3 | 即时检查及时整改修复。 | 公共维修 | 业务专家 |
| 设备 | SB-09 | 公共设施及景观 | 公共照明 | 活动场所 | 照明故障存在业主使用不便 | 2 | 8 | 16 | 2级 | 2.2 | 巡查发现照明故障，立即修复 | 公共维修 | 业务专家 |
| 设备 | SB-10 | 公共设施及景观 | 公共照明 | 道路照明 | 设施老化或基座不稳导致灯杆、灯具倾倒、跌落的 | 2 | 8 | 16 | 2级 | 2.2 | 1、及时采取加固措施 2、停用检修 | 公共维修 | 业务专家 |
| 设备 | SB-11 | 公共设施及景观 | 水景 | 喷泉 | 水景内电力设备漏电或喷泉喷头尖锐存在伤人风险的 | 2 | 9 | 18 | 2级 | 2.1 | 巡查发现漏电，及时修复；增加警示安全标识，更换钝化喷头 | 公共维修 | 业务专家 |
| 设备 | SB-12 | 公共设施及景观 | 园林小品 | 小品 | 安装不牢、局部尖锐的 | 2 | 6 | 12 | 2级 | 2.3 | 及时调整安装位置或更换； 及时将局部尖锐部位进行钝化处理，或增加提醒标识 | 公共维修 | 业务专家 |
| 设备 | SB-13 | 公共设施及景观 | 健身娱乐设施 | 健身娱乐设施 | 设施安装不牢固导致总体或局部脱落或设施有异常凸起或尖锐凸起的 | 3 | 6 | 18 | 2级 | 2.1 | 巡查设施安装牢固性，确保设施稳固完好；巡查发现地垫不平整，及时修复，在修复前增加提醒标识 | 公共维修 | 业务专家 |
| 设备 | SB-14 | 公共设施及景观 | 人行道路 | 信息栏/广告位 | 墙体广告固定不牢的 | 2 | 6 | 12 | 2级 | 2.3 | 每月对墙体广告固定情况进行检查加固 | 公共维修 | 业务专家 |
| 设备 | SB-15 | 设备管理 | 供配电 | 配电开关 | 发电机组停电不能正常启动，或供配电设备故障造成大面积停电的 | 3 | 6 | 18 | 2级 | 2.1 | 安装模拟市政停电测试开关并定期模拟测试，检查发电机组是无此风险可正常启动供电，发现异常及时处理； 对供配电系统总开关等重要设备加强巡查，发现异常及时维修处理。 | 公共维修/设备监控 | 业务专家 |
| 设备 | SB-16 | 设备管理 | 供配电 | 配电柜、电表箱 | 供配电设备故障导致三相电压不平衡、缺零，存在用电设备烧坏风险的 | 3 | 8 | 24 | 1级 | 1.3 | 重点检查三相五线制住户电表箱供电系统总零线接线端，发现异常及时维修处理。 | 公共维修/设备监控 | 战区管理合伙人 |
| 设备 | SB-17 | 设备管理 | 供配电 | 配电设施 | 带电电线裸露的 ；室外照明、插座未安装漏电保护开关的 | 2 | 9 | 18 | 2级 | 2.1 | 规范施工，对电缆进电箱容易破损漏电部位增加绝缘防护，检查电箱电气元件受潮情况并定期检查电箱接地线是无此风险紧固。 | 公共维修/设备监控 | 业务专家 |
| 设备 | SB-18 | 设备管理 | 供配电 | 配电箱、柜 | 设备机房、供配电箱/柜未上锁或无危险标识的 | 2 | 7 | 14 | 2级 | 2.3 | 张贴提示标识 | 公共维修 | 业务专家 |
| 设备 | SB-19 | 设备管理 | 给排水 | 给水系统 | 生活给水管道爆裂漏水的 | 4 | 4 | 16 | 2级 | 2.2 | 规范施工，对埋地管网做好垫层，防止地基下沉造成管网爆裂损坏，对管道容易爆裂破损部位增加防护。定期对给水管网进行定期巡查，发现渗漏水及时维修处理。 | 公共维修/设备监控 | 业务专家 |
| 设备 | SB-20 | 设备管理 | 给排水 | 给水系统 | 生活水池/箱进水阀故障使水池/水箱溢流的 | 3 | 6 | 18 | 2级 | 2.1 | 定期对水箱进水阀进行检查，水箱安装高低水位报警装置引至监控中心并定期测试。 | 公共维修/设备监控 | 业务专家 |
| 设备 | SB-21 | 设备管理 | 给排水 | 排水系统 | 排水管道存在堵塞的 | 3 | 6 | 18 | 2级 | 2.1 | 对容易堵塞的排水管道增加溢流管，定期对管道进行检查、疏通。 | 公共维修 | 业务专家 |
| 设备 | SB-22 | 设备管理 | 给排水 | 排水系统 | 化粪池内可燃气体超标，存在发生爆炸伤人风险的 | 2 | 9 | 18 | 2级 | 2.1 | 化粪池通气口严禁堵塞，维修前先打开通风，严禁直接用明火测试。 | 公共维修 | 业务专家 |
| 设备 | SB-23 | 设备管理 | 电梯 | 电梯设备 | 电梯井道进水或电梯检修未采取有效防护措施的，造成电梯设备损坏、困人。 | 3 | 6 | 18 | 2级 | 2.1 | 加强电梯巡查，电梯井道进水后及时停用电梯，对容易出现爆管渗水部位增加防水措施；按作业安全管理要求，设立安全监督园，对现场作业进行安全监督 | 公共维修/设备监控 | 业务专家 |
| 设备 | SB-24 | 设备管理 | 电梯 | 电梯管理 | 电梯过期未进行安全年检，电梯使用标识失效，未张贴安全乘梯须知的 | 3 | 6 | 18 | 2级 | 2.1 | 使用FM到期前提醒 | 公共维修/设备监控 | 业务专家 |
| 设备 | SB-25 | 设备管理 | 电梯 | 电梯管理 | 电梯安全回路、安全装置带故障运行的 | 4 | 9 | 36 | 1级 | 1.2 | 建立管理要求，发现电梯故障必须停梯维修，直至修复 | 设备监控 | 区域质量与前介业务中心牵头人 |
| 设备 | SB-26 | 设备管理 | 电梯 | 电梯管理 | 电梯三角钥匙保管不当，无关人员使用电梯三角钥匙的 | 2 | 9 | 18 | 2级 | 2.1 | 建立电梯三角钥匙使用管理制度，无证人员不得使用三角钥匙。 | 公共维修/设备监控 | 业务专家 |
| 设备 | SB-27 | 设备管理 | 消防 | 电消防 | 消防报警主机不能报警、停用的，且消防系统故障、维修期间无应急预案的 | 3 | 10 | 30 | 1级 | 1.2 | 分析原因并采取措施消除 | 公共维修/设备监控 | 区域质量与前介业务中心牵头人 |
| 设备 | SB-28 | 设备管理 | 消防 | 电消防 | 消防控制系统不能远程启动消防泵、喷淋泵、防火卷帘、送风排烟系统的 | 3 | 10 | 30 | 1级 | 1.2 | 分析原因并采取措施消除 | 公共维修/设备监控 | 区域质量与前介业务中心牵头人 |
| 设备 | SB-29 | 设备管理 | 消防 | 水消防 | 管网最不利点水压不能满足消防管网压力0.1MPA、喷淋管网压力0.05MPA及以上要求的； 自动报警主机存在一个回路以上故障的 | 4 | 5 | 20 | 2级 | 2.1 | 分析原因并采取措施消除 | 公共维修/设备监控 | 业务专家 |
| 设备 | SB-30 | 设备管理 | 消防 | 水消防 | 消防管网无水的；消防水泵不能有效运行的 | 3 | 10 | 30 | 1级 | 1.2 | 定期对消防、喷淋管压力进行检查，发现异常及时维修。 | 公共维修/设备监控 | 区域质量与前介业务中心牵头人 |
| 设备 | SB-31 | 设备管理 | 消防 | 消防设施 | 消防设施缺失或消防器材失效的；消防车无法通行消防通道的 | 3 | 10 | 30 | 1级 | 1.2 | 分析原因并采取措施消除 | 秩序 | 区域质量与前介业务中心牵头人 |
| 设备 | SB-32 | 设备管理 | 安防系统 | 安防设备 | 车场道闸带障运行的 | 4 | 4 | 16 | 2级 | 2.2 | 加强设备的日常维护，定期对红外、压力波等防砸装置进行测试，确保设备运行正常。 | 公共维修/设备监控 | 业务专家 |
| 设备 | SB-33 | 设备管理 | 安防系统 | 安防设备 | 人行出入口翼闸带障运行 | 3 | 4 | 12 | 2级 | 2.3 | 加强设备的日常维护，定期对翼闸进行检查测试，确保设备运行正常。 | 公共维修/设备监控 | 业务专家 |
| 设备 | SB-34 | 设备管理 | 空调系统 | 空调设施 | 空调百叶、支架安装松动、锈损，存在坠落风险的 | 2 | 8 | 16 | 2级 | 2.2 | 加强高空作业安全管理，空调维修时增加安全防护，维修后及时检查固定。 | 公共维修/设备监控 | 业务专家 |
| 设备 | SB-35 | 设备管理 | 供暖系统 | 供暖设备 | 管理责任范围内供暖管道漏水或无法供暖的 | 3 | 6 | 18 | 2级 | 2.1 | 加强设备日常维护，检查发现滴漏现象及时处理。 | 公共维修 | 业务专家 |
| 设备 | SB-36 | 设备管理 | 泳池 | 泳池灯、泳池泵 | 泳池灯损坏、照明不足、泳池水底灯、泳池泵等设备存在漏电或漏电开关失效的 | 1 | 9 | 9 | 3级 | 3.1 | 定期对泳池灯进行检查，发现损坏及时更换；电源有漏电保护，定期对泳池水底灯变压器、泳池泵等绝缘进行测试，发现异常及时维修。 | 公共维修 | 对接合伙人 |
| 设备 | SB-37 | 公共区域作业 | 维修 | 围栏/标识 | 危险/施工/作业区域无标识、围挡的，此类区域人行通道不平整的 | 3 | 8 | 24 | 1级 | 1.3 | 事前安全检查，事中安全监督，事后安全清场 | 公共维修 | 战区管理合伙人 |
| 设备 | SB-38 | 人员管理 | 人员 | 持证作业 | 特种作业无证上岗的（电梯、电气焊、高空、密闭空间） | 3 | 9 | 27 | 1级 | 1.3 | 禁止无证上岗 | 业务支持系统负责人 | 战区管理合伙人 |
| 设备 | SB-39 | 公共区域作业 | 维修 | 工具使用 | 工具管理、使用不当的 | 2 | 4 | 8 | 3级 | 3.1 | 对员工定期安全教育 | 公共维修 | 对接合伙人 |
| 设备 | SB-40 | 公共区域作业 | 水箱清洗 | 水箱清洗 | 员工长时间处于封闭空间或无通风措施的；清洗未按标准作业或作业不到位的 | 2 | 5 | 10 | 3级 | 3.1 | 事前安全检查，事中安全监督，时候安全清场 | 公共维修 | 对接合伙人 |
| 综合 | ZH-01 | 异常天气风险 | 异常天气风险 | 台风（大风）/暴雨 | 台风（大风）/暴雨防范不当，人员受伤或财产受损 | 3 | 9 | 27 | 1级 | 1.3 | 1.提前以书面通知的形式将预警信息通知客户，也可选择以短息、广播、网络、电子显示屏、出入口岗、上门等有效形式将预警信息通知客户、商户、施工单位等，提醒客户回收放置或悬挂在阳台、室外物品，关闭门窗，疏通阳台地漏，注意防雷等；提醒施工单位对现场设备设施、材料进行检查、加固等。 2.台风暴雨灾害应急设备工具及物资准备 3.检查服务区域内的路灯架、广告牌、高大树木、空调室外机及其他各种室外悬挂物等紧固情况，拆除临时搭建设施，整理收集可移动的太阳伞、桌椅、垃圾桶等； 4.雨水易进入的地下车库区域应制作防洪闸，材质为钢板，高度不低于50CM 5.重要设备房（包括但不限于发电机房、高压配电房、水泵房）应设置防水门坎，防水门坎高0.5米，贴瓷片，有明显的防撞标识，设置紧急排水口（放电机房有排水渠的在防水门坎下应安装直径100MM排水管并设置阀门） 6.每年检查、清洁雨水井、污水井、排水主管弯头，必要时在暴雨前进行检查 7.提前检查并及时关闭公共区域内房屋门窗，转移易积水区域车辆至安全地带，公共区域内高大乔木加固情况，如松动需加固 8。每年雷电高发月份前对防雷系统进行全面检查，检查避雷装置焊点连接是无此风险可靠，接地体可靠接地，接地电阻满足要求，并除锈刷漆 9.雨后及时巡查易积水区域（天台等），及时清扫积水 10.针对缺失损坏的沟、坎、井需提前做好防护措施并增加警示标识，暴雨期间需持续检查防护措施及警示的有效性 | 管理中心总经理 | 战区管理合伙人 |
| 综合 | ZH-02 | 异常天气风险 | 异常天气风险 | 高温/高湿 | 高温/高湿天气防范不当，财产受损或人员受伤 | 3 | 8 | 24 | 1级 | 1.3 | 1.提前将预警信息通知客户，也可选择以短息、广播、网络、电子显示屏、出入口岗、上门等有效形式将预警信息通知客户，提醒客户注意防暑降温，尽量避免在高温时段进行户外活动，要特别注意防火等 2.高温灾害应急设备工具及物资包括但不限于饮水机、凉茶、冰镇绿豆水、冰镇酸梅汤、强力风扇、小扇子、清凉油、风油精、十滴水、藿香正气液，并根据部门条件设立集中纳凉场地 3.在设备房增加空调或通风设备，每天对设备房温度进行巡查 4.根据部门高峰用电时间观察负荷电流是无此风险异常，发现异常立即解决 5.设备责任人每日至少巡检一次设备房温度，室内环境温度需控制在40度以下，相对湿度80%以下，热力站、锅炉房室内环境应符合设备运行条件要求 | 管理中心总经理 | 战区管理合伙人 |
| 综合 | ZH-03 | 异常天气风险 | 异常天气风险 | 暴雪/严寒 | 暴雪/严寒防范不当，人身财产受损 | 3 | 9 | 27 | 1级 | 1.3 | 1.提前将预警信息通知客户，也可选择以短息、广播、网络、电子显示屏、出入口岗、上门等有效形式将预警信息通知客户，提醒客户减少不必要的户外活动，外出时注意防寒防滑，驾驶人员小心驾驶，车辆采取防滑措施等 2.暴雪灾害应急设备工具及物资包括但不限于除雪机、铲雪机、堆雪器、平铁铲、竹扫把、融雪剂、沙子及电暖器等取暖设备，并根据部门条件设立集中取暖场地 3.暴雪期间对公共区域（人行、车行道路等）进行及时除雪、除冰（如撒盐、铲雪、撒融雪剂等） 4.暴雪前对外露消防管网、给排水管网进行防冻处理（如包裹保温棉） 5.针对隐蔽的沟、坎、井需提前做好防护措施并增加警示标识，暴雪期间需持续检查防护措施及警示的有效性 6.暴雪前对雨棚、天棚、棚架等临时搭建物进行检查并加固，增加临时禁止使用标识 | 管理中心总经理 | 战区管理合伙人 |
| 综合 | ZH-04 | 地质灾害风险 | 异常天气风险 | 地震 | 发生地震防范不当，客户人身财产受损 | 2 | 10 | 20 | 2级 | 2.1 | 1.以政府通知信息为准，提前发布相应的地震信息 2.提前配备地震灾害应急物资 3.发现消防通道堵塞，立即清理或上门沟通 4.发生地震后控制中心第一时间解除小区所有门禁系统 | 管理中心总经理 | 业务专家 |
| 综合 | ZH-05 | 地质灾害风险 | 异常天气风险 | 地震 | 外部人员利用地震疏散之际入室 | 1 | 8 | 8 | 3级 | 3.1 | 灾害发生时，安排人员外围值守 | 管理中心总经理 | 对接合伙人 |
| 综合 | ZH-06 | 公共其他 | 公共其他 | 食堂 | 食堂管理不善导致发生食物中毒 | 2 | 9 | 18 | 2级 | 2.1 | 1.选择卫生合格供方提供送餐服务 2.明确岗位职责和管理制度，餐具必须妥善清洁消毒导致疾病 3.日常卫生管理和监督，定期消杀，防止蚊蝇滋生 4.指定供方采购物资，采购有卫生许可证或检验合格证明的食品进行加工 5.工作人员定期体检，防止人员患有传染病导致食物污染 6.明确岗位职责和管理制度，食堂加工的食物进行有效留样 7.建立操作规程；划分区域操作，食材、食物与禁止食用药物混放或相邻存放或生熟食混合存放以及加工过程中存在污染可能性 8.专业公司消杀，使用杀虫剂进行灭除虫害不规范导致食物中毒，并提前做好防护。 | 管理中心总经理 | 业务专家 |
| 综合 | ZH-07 | 公共其他 | 公共其他 | 食堂 | 食堂用电用气管理不善，发生安全事故 | 3 | 8 | 24 | 1级 | 1.3 | 每周组织检查，发现问题及时处理 | 管理中心总经理 | 战区管理合伙人 |
| 综合 | ZH-08 | 公共其他 | 公共其他 | 传染病 | 疫情高发期（如甲型H1N1流感等）造成传染病大规模传播 | 2 | 9 | 18 | 2级 | 2.1 | 1.疫情高发期（如甲型H1N1流感等）及时成立疫情防控小组 2.及时在小区内将当地最新疫情信息传播 3.配置疫情应急物资（药品等） 4.小区内公共场所及时消毒导致疫情迅速蔓延 5.对外来人员进出进行有效控制导致疫情迅速蔓延 6.及时将疑似或确诊为严重流行性传染病携带者的内部员工或客户进行隔离导致疫情迅速蔓延 | 管理中心总经理 | 业务专家 |
| 综合 | ZH-09 | 公共其他 | 公共其他 | 员工宿舍 | 宿舍内私拉乱接电气、使用大功率电气等不安全行为，引起着火或触电等事故 | 3 | 6 | 18 | 2级 | 2.1 | 每周组织检查，发现问题及时处理 | 管理中心总经理 | 业务专家 |
| 综合 | ZH-10 | 公共其他 | 公共其他 | 员工宿舍 | 宿舍内外来人员或内部人员私拿他人财物 | 3 | 5 | 15 | 2级 | 2.2 | 每周组织检查，发现问题及时处理 | 管理中心总经理 | 业务专家 |
| 综合 | ZH-11 | 综合 | 综合 | 员工异常行为 | 员工突然行为异常（如大额消费，夜不归宿，聚众赌博等） | 3 | 7 | 21 | 2级 | 2.1 | 一经发现，立即上报了解情况。 | 管理中心总经理 | 业务专家 |
| 综合 | ZH-12 | 综合 | 综合 | 物业合同不稳定 | 物业服务合同不稳定，业主委员会解约，终止物业合同。 | 3 | 10 | 30 | 1级 | 1.2 | 一经发现，立即上报跟进。 | 管理中心总经理 | 区域质量与前介业务中心牵头人 |
| 综合 | ZH-13 | 财务 | 收费核查 | 底线风险 | 项目代刷卡 | 3 | 10 | 30 | 1级 | 1.2 | 检查刷卡记录，进行统计分析查看是否存在高频次一张卡刷卡交费的情况，如有，须进一步通过收据、刷卡单签名来追查是否存在内部员工代刷卡的行为 | 管家系统负责人 | 对接合伙人 |
| 综合 | ZH-14 | 财务 | 收费核查 | 底线风险 | 个人账户收款 | 2 | 9 | 18 | 2级 | 2.1 | 1、查看管家手机是否存在业主转账收款记录、有没有加私人微信的记录； 2、查看管家手机，每个管家各20户业主微信沟通记录，查看是否存在推销非万科业务、私自收费等违规信息。 针对特殊服务制定服务标准以及收取方式，提前报备，避免风险 | 管家系统负责人 | 对接合伙人 |
| 综合 | ZH-15 | 财务 | 收费核查 | 底线风险 | 私自收费不上交或私设小金库 | 2 | 9 | 18 | 2级 | 2.1 | 1、检查出纳保险柜，是否存在账外资金或私设小金库，是否存在坐收坐支现象 2、是否保管有罚款、奖励、赞助、客户赠送的礼品等保管台账 3、检查出纳处是否有未经登记的票据，如外部公司或外购的未经本部登记的票据； 4、突击检查前台抽屉是否存在未上交或未开票据的账外资金； 5、服务中心电脑是否存在套打票据模板 | 管家系统负责人 值班经理 | 对接合伙人 |
| 综合 | ZH-16 | 财务 | 收费核查 | 底线风险 | 车场系统实收金额与车场岗实际收取金额一致；车场系统应收与实收差异应按要求记录在《车辆出入异常情况登记表》中；车场系统外收费需登记在《车辆出入异常情况登记表》中。 | 2 | 9 | 18 | 1级 | 1.2 | 1、查看车场收费系统中实收金额是否与现场实际收取的款项一致； 2、车场系统中应收与实收差异是否登记在《车辆出入异常情况登记表》中 | 秩序场所负责人 | 对接合伙人 |
| 综合 | ZH-17 | 财务 | 收费核查 | 底线风险 | 桶装水专人负责，桶装水空桶、库存、在途的桶装水建立台账，确保账实相符。 | 2 | 9 | 18 | 2级 | 2.1 | 盘点桶装水空桶、库存及桶装水相关台账，与租用桶装水空桶押金及实际库存、台账进行账账、账实核对，查找差异 | 管家系统负责人 | 对接合伙人 |

- 生产安全事故管理制度

一、总则

第一条 为加强事故的报告和处理工作，严格做到“四不放过”（即事故原因未查清不放过；事故责任人未受到处理不放过；事故责任部门领导和员工未受到教育不放过；没有制订切实可行的防范措施不放过），总结吸取教训，采取有效措施，减少和杜绝各类事故的发生。根据《中华人民共和国安全生产法》、《生产安全事故报告和调查处理条例》及《国务院关于特别重大事故调查程序暂行规定》等法律法规及文件要求，结合公司实际情况，特制订本制度。

第二条 本制度适应于公司所有安全事故的管理工作。

二、职责与分工

第三条 安全生产领导小组是安全事故的管理部门，负责工伤事故的报告、调查、分析、处理工作，负责工伤事故建档管理。

第四条 行政人事部负责工伤保险办理，组织工伤等级评定等。

第五条 其它各部门、各项目管理部负责事故及时报告、救治伤员、保护事故现场、防止事故扩大、配合事故调查等工作。

三、事故分类与分级

第六条 安全事故分类

（一）设备事故：设施设备、建筑等发生故障损坏、造成损失或存在安全隐患的为设备事故。

（二）人员事故：在工作中，造成人员受伤、伤亡的为人员事故。

（三）伤亡事故：员工在岗位劳动或虽不在本岗位劳动，但由于生产过程中存在的危险所发生的轻伤、重伤、死亡事故。

1、轻伤事故：损失工作日低于105日的失能伤害。

2、重伤事故：损失工作日等于或超过105日的失能伤害或有下列情形之一者：经医师诊断为残废或可能成为残废的，伤势严重，需要进行较大的手术才能挽救的。人体要害部位严重的灼伤、烫伤或虽非要害部位，但灼伤烫伤占全身面积2/3以上的；严重骨折（胸骨、肋骨、脊椎骨、锁骨、肩胛骨、腕骨、腿骨和脚骨等因受伤引起骨折）；严重脑震荡；眼部伤害较剧，有失明可能的；手部伤害：大拇指指轧断一节的；食指、中指、无名指、小指任何一指轧断两节或任何两指轧断一节的；局部肌健受伤甚剧，引起肌能障碍，有不能自由伸屈的残废可能的；脚部伤害：脚趾轧断3只以上的，局部肌健受伤甚剧，引起肌能障碍有行走不能自如的残废可能的；内部伤害：内脏损伤，内出血或伤及腹膜等。

（四）火灾事故：由于某种原因在工作区域内发生着火、造成生产财产产损失的为火灾事故。

（五）治安事故：由于某种原因在公司范围内引起的财产失盗、受损等为治安事故。

（六）爆炸事故：由于某种原因发生化学或物理爆炸，造成生命财产损失的为爆炸事故。

（七）交通事故：造成车辆损坏、人员伤亡或财产损失的为交通事故。

（八）责任事故：因违反劳动纪律，操作规程或操作不当导致的事故；施工区域违反施工作业审批程序或已执行审批程序而未落实防范措施而发生的事故；因落实整改措施不认真、不及时，以致事故隐患不能及时清除而导致的事故。

（九）自然事故：因生产环境因素或设备自身的原因而造成的事故。

第七条 事故等级的划分

根据生产安全事故（以下简称事故）造成的人员伤亡或者直接经济损失，事故一般分为以下等级：

（一）特别重大事故，是指造成30人以上死亡，或者100人以上重伤（包括急性工业中毒，下同），或者1亿元以上直接经济损失的事故；

（二）重大事故，是指造成10人以上30人以下死亡，或者50人以上100人以下重伤，或者5000万元以上1亿元以下直接经济损失的事故；

（三）较大事故，是指造成3人以上10人以下死亡，或者10人以上50人以下重伤，或者1000万元以上5000万元以下直接经济损失的事故；

（四）一般事故，是指造成3人以下死亡，或者10人以下重伤，或者1000万元以下直接经济损失的事故。

四、生产安全事故报告

第八条 安全事故报告程序及时限。凡发生重伤1人以上，经济损失5000元以上或有一定社会影响的伤亡事故，以及特别紧急、重大突发事件（身故）或群伤事故，事故现场有关人员必须立即向直接上级报告，再由直接上级立即向公司主管领导报告，不得迟报、漏报、瞒报。主管领导立即报告公司主要领导，公司主要领导接到报告后，应当于1小时内向事故发生地县级以上人民政府安全生产监督管理部门和负有安全生产监督管理职责的有关部门。

情况紧急时，事故现场负责人可以直接向事故发生地县级以上人民政府安全生产监督管理部门和负有安全生产监督管理职责的有关部门报告，但同时应立即向直接上级→公司领导补报并说明情况。

人在死亡（失踪）数不明的情况下，一律按紧急报告程序先行报告，待事故情况明确后再补报。属情况重大需书面材料报告的，应当在2小时内将情况书面报送公司。

事故情况或初步原因必须在6小时内书面报告公司。

第八条 报告事故应当包括下列内容：

（一）事故及险情发生的时间、地点以及现场情况；

（二）事故及险情的简要经过；

（三）事故及险情已经造成或者可能造成的伤亡人数（包括下落不明的人数）和初步估计的直接经济损失；

（四）已经采取的措施、控制情况，事故及险情的现场抢险、救治情况；

（五）事故及险情的教训、采取的防范措施；

（六）事故及险情的报告单位、联系人及联系电话；

（七）其他需要报告的情况。

第九条 事故报告后出现新情况的，应当及时补报。

自事故发生之日起30日内，事故造成的伤亡人数发生变化的；火灾事故自发生之日起7日内，事故造成的伤亡人数发生变化的，应当及时补报。

五、生产安全事故调查和处理

第十条 按照发生事故的等级，经上级安全主管部门授权公司进行调查的，公司应成立事故调查组，事故调查组组成如下：

- 总 指 挥：夏勇

- 副总指挥：谌永忠

成    员：何柯、路平、雷洪艳、陈会平、何蓉、吕强、刘勇、沈东、韩兴茂、汤世英、杜星、任佳、杨雨琪、刘婷、袁廷

事故调查组应认真开展事故调查，履行以下职责：

（一）查明事故发生的经过、原因、人员伤亡情况和直接经济损失；

（二）认定事故的类别、性质和事故责任；

（三）提出对事故责任者的处理意见；

（四）总结事故教训，提出防范和整改措施；

（五）30日内向上级主管部门提交事故调查报告。

第十一条 事故责任的划分：

（一）安全管理实行总经理和分管安全的领导分工负责相结合的责任制。

（二）在检维修中出现检修质量问题，并造成经济损失的由检维修负责人负责。

（三）经同意作业，作业者违章作业发生事故的由违章者负责。

（四）擅自作业发生事故的由本人负责。

（五）违章委派作业发生事故的由委派人负责。

（六）违章指挥造成事故的由指挥者负责。

（七）发生事故未及时采取有效措施至使类似事故重复发生由有关领导负责。

第十二条 事故处理的一般原则：

（一）事故发生后首先应立即抢救受伤者，并注意自我保护。

（二）采取措施制止事故的蔓延扩大，防止二次伤害。

（三）发生电气火灾事故时，应首先切断电源，用干粉灭火器进行扑救。

第十三条 安全事故的统计。安全事故的统计时间为上年的12月26日至当年的12月25日，上月的26日至当月的25日。安全生产办公室负责事故的报告、登记工作。

第十四条 安全事故档案管理。公司分别建立公务用车事故、职工伤亡事故、建筑及附属设施建设维护施工安全档案专卷，分别由行政人事部负责保管。档案内容包括：上级领导对事故的批示、政府及有关部门对处理事故的文件和批复、事故责任认定书、事故调查报告、事故快报和应急救援处置报告、对事故责任单位和责任人的处理决定、公司对事故责任人的处理、每月各类事故统计报表等。

第十五条 各部门、各项目管理部必须指定人员负责事故统计和报告，并将姓名及电话等报公司备案。

第十六条 责任追究。对发生的各类事故或险情不按规定报公司的，包括迟报2小时以上、漏报甚至不报的，公司将责令事故部门、项目和职能部门负责人改正，并予以通报批评，对受到通报批评的部门、项目和个人将按《成都万科物业服务有限公司南充分公司安全生产目标管理制度》等有关规定进行处理。对情节严重的部门、项目和个人，公司将按照有关规定给予党纪或政纪处分，对造成特别严重后果并触犯法律的，移送司法机关处理。

第十七条 本制度由公司安全生产领导小组负责解释，自公布之日起实施。

- 安全生产应急管理工作规定

一、总则

第一条 为贯彻落实《国务院关于全面加强应急管理工作的意见》，预防安全生产突发事件（以下简称突发事件）的发生，减轻突发事件的危害，保障人民生命和财产安全，根据《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国防洪法》、《中华人民共和国防震减灾法》、《突发公共卫生事件应急条例》等国家有关法律、法规结合公司的实际制定。

第二条 本规定适用于公司应急管理工作。

第三条 突发事件管理工作遵循“安全第一、预防为主、综合治理”的方针，坚持防御和救援相结合的原则。

第四条 本规定中的突发事件是指影响公司安全生产，并对公司安全生产构成重大威胁的地震、暴雨等自然灾害、突发公共卫生事件以及公司发生的人身伤亡事故，重大及以上或影响较大的设备、供水、火灾事故等。

第五条 突发事件管理工作主要包括突发事件的预防、报告、救援、处理及生产、生活恢复工作。

第七条 突发事件管理工作实行正职负责制，公司的正职是本单位突发事件管理工作的第一责任人，全面负责本单位的突发事件管理工作。

第八条 突发事件管理工作，要动员全体职工，并积极依靠政府部门和社会力量共同做好。

第九条 公司的任何部门和个人都有参与突发事件发生后紧急救援的义务。

二、职责与分工

第十条 公司事故应急救援领导小组责公司的突发事件管理职责，项目管理部负责公司日常应急管理工作。

（一）贯彻落实国家有关突发事件管理工作的法律、法规，执行政府部门关于突发事件处理的重大部署。

（二）制定公司突发事件管理工作的各项规章制度和安全生产突发事件典型预案库，指导公司突发事件的管理工作。

（三）制定公司突发事件应急预案，组织演练，完成日常应急准备工作，落实到负责人。

（四）检查各部门的突发事件应急预案、日常应急准备工作、组织演练的情况；指导、协调突发事件的处理工作。

（五）及时向政府部门报告公司突发事件的发生及处理情况。

（六）部署突发事件发生后的善后处理及生产、生活恢复工作。

（七）对公司各部门的突发事件管理工作进行考核。

第十一条 各部门、项目管理部的突发事件管理职责

（一）制定本部门的突发事件管理工作的各项规章制度，针对可能存在的各种危险因素，按照公司要求，制定相应的突发事件应急预案。

（二）根据应急预案，组织相应的应急队伍，并进行专门的技能培训和演练，组织日常应急准备工作，负责突发事件发生时的抢险和生产、生活恢复等各项工作。

（三）及时按规定向公司和上级有关部门如实报告突发事件的发生及处理情况。

（四）突发事件处理完毕后，认真分析突发事件发生的原因，总结突发事件处理过程中的经验教训，并形成总结报告。

三、突发事件的预防

第十二条 突发事件管理工作要着眼于预防，积极采取有力措施，综合治理，及时排除危险源，防患于未然。

第十三条 各部门和单位要认真开展安全性评价、危险因素分析、技术监控、缺陷管理等工作，认真落实各项防护措施；消除设备存在的缺陷和隐患，改善劳动作业环境，夯实安全生产基础；加强职工的安全思想教育，有效防范各类人身伤亡事故、设备事故、电网事故、供水事故及工程事故的发生。

第十四条 各部门和单位安全生产日常管理工作，要做好各种事故预想工作，尤其是可能产生重大影响的事故预想工作；开展事故演习，防止事故扩大。

第十五条 各部门和单位要认真落实《中华人民共和国消防法》的要求，保证消防设施的完整，并定期检查更换；对防火的薄弱环节要加强监控，防止重大火灾事故的发生。

第十六条 对于地震、暴雨等自然灾害，各部门要根据所在地政府有关主管部门的信息通报，结合本单位实际进行分析，积极采取针对性的措施。对主要建筑物、车地下库、主要设备和设施要及时进行加固改造，达到相关标准，提高抗击自然灾害的能力。

第十七条 对于突发公共卫生事件，各有关部门要加强管理。做好食堂卫生清洁和消毒工作，做好清洁消毒物品的存放、使用工作，做好公司的安全保卫工作，防止公共卫生事件的发生。

第十八条 建立突发事件预警报告机制。当公司的运行和设备状况、作业环境、自然环境发出预警信号时，有可能发生突发事件时，应启动应急预案，并及时上报上级有关部门及政府有关部门。

四、突发事件的预警信息发布

第十九条 预警信息发布要准确、及时、客观、全面，最大限度预防和减少各类突发事件的发生及其造成的危害，保障员工生命健康，维护公司财产安全，确保安全生产。

第二十条 事故应急救援领导小组在突发事件即将发生或发生的可能性增大，应当根据职责权限和程序要求，发布相应级别的警报，决定并宣布公司管辖范围进入预警期，并根据情况变化适时调整预警级别和宣布解除警报。

第二十一条 预警信息应当包括发布单位、发布时间、可能发生的突发事件的类别、起始时间、可能影响范围、预警级别、警示事项、相关措施、咨询电话和信息对发电企业危害的分析、研判结论等。

第二十二条 所列险情发生时，事故应急救援领导小组应立即按照处置要求，向有关班组和人员发布预警信息和处置命令，停止生产，先撤人员，再分析原因。

第二十三条 充分利用调度通讯、手持扩音器、无线通讯、手机短信、对讲机等传播手段，及时发布预警信息。

第二十四条 现场作业人员接到预警信息后，应当按照有关规定，立即采取应急措施做好防御和处置工作，避免或者降低突发事件造成或可能造成的损害。

第二十五条 值班人员要随时关注预警信息变化情况，密切跟踪灾害发生过程，及时了解现场情况，确保通信联络畅通；及时向上级单位通报情况，加强沟通协调，一旦出现灾情，要立即向领导和有关部门报告。

第二十六条 全体员工有义务向公司事故应急救援领导小组提供预警信息，瞒报、漏报的将严肃追究。任何单位和个人不得编造、传播虚假预警信息。

第二十七条 预警信息发布人员玩忽职守，导致预警信息的发布出现失误，造成严重后果的，对主要负责人、直接责任人给予严肃处理。

五、突发事件应急预案

第二十八条 对于可能发生的各种突发事件，公司根据《生产经营单位生产安全事故应急预案编制导则》要求，结合本单位实际，针对每一类突发事件的特点进行具体分析，制定相应的应急预案，并向地方安监部门备案。

第二十九条 应急预案要每年评估，每三年修订一次，以适应情况和条件的变化。

第三十条 公司各有关部门要针对每一类突发事件，根据需要组建相应的抢险救援队伍。开展突发事件的抢险救援的演习工作，提高抢险救援队伍的技能水平，保障抢险救援工作的有效进行。

六、突发事件的报告及处理

第三十一条 突发事件发生后，各有关部门必须立即用电话、对讲机等方式报告公司。人身伤亡事故、突发公共卫生事件及自然灾害等发生后要按规定报告公司所在地政府有关部门。

第三十二条 发生生产人身死亡事故，重大及以上或影响较大的设备、供水和电网事故时，各有关部门必须按照《生产安全事故报告和调查处理条例》的要求，妥善保护好事故现场，服从事故调查组的指挥，并协助做好事故调查取证、分析等工作。

第三十三条 发生以上事件，公司领导、各有关单位负责人应及时到达现场，指导事故的处理工作。构成特大事故或性质恶劣的，公司领导要及时到达现场，指导事故的处理工作。

第三十四条 发生地震、暴雨等自然灾害时，各部门在报告的同时，立即启动应急预案。采取紧急措施，及时疏散危险人群，迅速设置避难场所，安排好救济物资的供应，妥善安排群众生活。在保证人身安全的前提下，按应急预案，组织实施生产、生活维持或恢复工作。

第三十五条 自然灾害发生后，公司应积极组织物资和调配人员，支援抢险救援及生产、生活恢复工作。在条件允许的情况下，应派人到达现场，指导抢险救援工作。

第三十六条 突发公共卫生事件发生后，在报告的同时紧急启动应急预案，统一指挥，保证应急处理所必须的医疗救护设备、救治药品、医疗器械的供应，实施救援。特殊情况下，对相关人员进行疏散或隔离，防止事态的扩大。

第三十七条 发生重大的食物或中毒事件，公司、各有关单位应立即派人到达事故现场，指导协调突发事件的处理。

第三十八条 地震、暴雨等自然灾害以及突发公共卫生事件发生后，各级人员服从统一的调度指挥。积极参加抢险救援工作，减少灾害带来的损失。

第三十九条 各类突发事件结束后，各单位要对相关设备和设施状况进行针对性的检查。必要时，应开展技术鉴定工作，认真查找设备和设施在突发事件后可能存在的安全隐患，积极采取措施予以消除。

第四十条 公司对于突发事件后的生产、生活恢复要积极筹措资金，进行专门的立项，保证灾后生产、生活恢复工作的正常进行。要按照上级的部署，集中力量，积极动员，尽快恢复生产、生活。

七、奖励与惩罚

第四十一条 对于在突发事件预防及突发事件处理过程中做出贡献、成绩显著的部门和个人，给予表彰和奖励。

第四十二条 对违反本规定，对突发事件预防不力，或处理不当，造成重大损失的，视情节轻重给予处罚；构成犯罪的，移交司法部门依法追究刑事责任。

八、附则

第四十三条 本制度由公司安全生产领导小组负责解释，自公布之日起实施。

- 应急救援预案评审修订制度

一、总则

第一条 为了确保应急救援预案的适宜性和有效性，及时进行评审和修订，特制定本规定。

第二条 本制度适用于本公司应急救援预案的评审和修订。

二、职责与分工

第三条 总经理负责公司安全管理制度及评审、修订意见的批准。

第四条 安全生产领导小组组织相关人员进行应急救援预案的评审和修订。

第五条 各部门负责组织召开本部门学习新的及修订后的应急救援预案。

三、制度的实施

第六条 评审修订内容

（一）评审修订的频次：正常情况下，每三年组织评审修订一次；当潜在事故和突发事件发生后，及时进行评审、修订。

（二）评审内容：应急预案评审应坚持实事求是的工作原则，结合本公司工作实际，按照《生产经营单位生产安全事故应急预案编制导则》(GB/T29639-2020)（以下简称《导则》）要求，从以下七个方面进行评审。

1、合法性。符合有关法律、法规、规章和标准，以及有关部门和上级单位规范性文件要求。

2、完整性。具备《导则》所规定的各项要素。

3、针对性。紧密结合本单位危险源辨识与风险分析。

4、实用性。切合本单位工作实际，与生产安全事故应急处置能力相适应。

5、科学性。组织体系、信息报送和处置方案等内容科学合理。

6、操作性。应急响应程序和保障措施等内容切实可行。

7、衔接性。综合、专项应急预案和现场处置方案形成体系，并与相关部门或公司以及上级集团公司应急预案相互衔接。

（三）修订内容：

当发生以下情况时，应立即组织对应急预案进行评审和修订：

1、法律、法规、标准及其它要求发生较大变更时

2、公司管理机构或体制发生重大调整时

3、应急资源发生重大变化时

4、应急处理过程中和各类演练中发现问题和出现新情况时

5、年度风险评价，发现新的潜在紧急情况或重大隐患时

（四）修订依据：

1、国家行业的安全生产法律、法规、条例；

2、应急预案评审结果；

3、演练过程中，员工提出其它合理建议；

4、演练时出现的问题及总结。

5、修订后的应急救援预案，由总经理审批后，报当地安监部门备案，修订版发布实施。

四、附则

第七条 本制度由公司安全生产领导小组负责解释，自公布之日起实施。

- 设施设备安全管理制度

一、总则

第一条 为了加强对设施设备的规范化管理，确保设备设施安全运行，特制定本制度。

第二条 本制度适用于公司管辖范围内所有设施设备。

第三条 设施设备指公司在生产中长期使用，并在反复使用中基本保持原有实物形态和功能的劳动资料和物质资料的总称。

二、职责与分工

第四条 行政人事部负责设施设备的购买、使用、管理、检测、测试、验收、维护保养及设施设备的建设、变更、报废的组织申报，设施设备原始技术资料的档案管理，新购设备的安全技术资料审查，整租物业或者租赁合同另有规定的按其规定。

第五条 各部门、项目管理部根据实际情况和需要，编制设施设备年度采购计划和预算交公司负责人审批。

第六条 使用部门采购前必须对设备设施采购、安装、调试、验收及使用进行风险识别。

第七条 具体采购方式根据公司《招投标管理办法))(2015年修订)及《物资采购管理办法》执行。

第八条 采购部门要与供应商签订购买合同，采购合同中要明确所购设施设备的型号、配置、单价、技术支持、质量保证、售后服务等内容。

第九条 接收部门要组织验收，验收人员要具备相应的能力。

第十条 设施设备到达指定验收地点后使用部门要会同工程部相关人员依据合同对设备设施进行验收，随后由使用部门设备设施管理人员办理验收、编号等相关手续，主要检验如下内容:

(一)主机、随机配件的品种、规格、型号、数量是否与合同书及装箱单一致；

(二)是否有产品合格证书、检验证书、使用说明书、技术、明书、保修单据等相关文件；

(三)对执行安全标志管理的产品必须有安全标志；

(四)产品性能指标应符合相关的技术标准要求；

(五)是否符合采购合同中相关条款的要求；

(六)是否满足国家相关法律法规取得相应资质的生产公司生产的合格产品。

三、制度的实施

第十一条 验收不合格的设备设施，应及时向供货商提出办理退、换货手续。

第十二条 设施设备安装承包单位、人员必须经过资质、持证审核。

第十三条 在安装过程中，使用单位要对每一个关键零件、部件、单机设备设施和成套设备设施的安装质量进行监控。

第十四条 供货商对已批准的安装调试工艺或措施进行的调整、补充或变动，使用部门应进行审核签字。

第十五条 使用部门要对设备设施调试过程进行巡视和检查，对重要部位、重要工序、重要时刻和隐蔽工程进行现场监督。

第十六条 使用部门应跟踪监督检查调试公司设备设施调试工作，以确认设备设施局部和整体的运行技术参数和性能是否达到要求。

第十七条 使用部门要随时注意检查设备设施调试中的不安全因素，发现问题及时解决。若发现设备设施调试过程中存在重大隐患，可能造成安全事故或已经造成质量事故时，应下令立即停止施工作业，并要求供货商停工整改。整改完毕后经复查，符合规定要求后，签署工程复工审报表。

第十八条 新设施设备未调试完毕不得投入正常使用。

第十九条 新设施设备调试完毕移交时，图纸资料、安装记录(包括竣工图和设计重要修改通知书等) 、技术说明书、备品配件、专用工器具和试验设备设施等按规定由供货商向使用部门全部移交并办理移交手续。

第二十条 设备设施使用前使用部门要制定安全操作规程，并对员工开展设备原理、操作方法、安全注意事项、应急处置、维护保养等知识培训，经考验合格后，方可持证上岗。

第二十一条 设施设备使用部门要指定专人对设施设备进行管理，按照相关安全法律、法规及公司规章制度要求做好日常检查工作，并做好记录，签字确认，运行过程中设备发生故障应及时报部门负责人，情况紧急时要立即采取有效措施，防止发生安全事故。

第二十二条 电梯、消防、供配电、直燃机、锅炉等设施设备管理人员每天至少对所管理的设施设备进行巡查一次。

第二十三条 设备大修必须制定设施设备维修方案，落实安全，辨识危险因素，落实安全防范措施。

第二十四条 设施设备维护保养实行自行保养和专业机构定期维护保养相结合，国家无强制要求专业机构维护保养的设施设备由设施设备使用部门定人、定时、定量、定项目进行自行保养，专业技术保养由设施设备使用部门提需求，根据公司《招投标管理办法)) ( 2015 年修订)、《物资采购管理办法》聘请取得资质的专业维保公司进行日常维护保养工作。具体的保养情况严格按照国家、省、市、安全生产法律法规及公司相关规章制度进行(如: ((中华人民共和国消防法》、《中华人民共和国特种设备安全法》、《特种设备安全监察条例》、《四川省电梯安全监督管理办法》、《成都市电梯安全监督管理办法》、《电梯使用管理与维护保养规则》等)，使用部门要定期对维护保养单位保养情况进行监督检查、并对维护保养单位进行考核，确保设施设备维护保养工作落实到位。

第二十五条 检维修工作前，设备使用部门必须全面检查安全技术措施落实情况，确认后方可开始工作。

第二十六条 有两人以上同时参加检维修项目或者交叉作业的，必须指定安全员负责现场安全管理工作。

第二十七条 检维修人员必须穿戴好工作服、安全帽等劳动保护用品，不准穿凉鞋、钉子鞋。在检维修过程中，必须严格遵守维修规程和本工种的安全技术规程。

第二十八条 参加检维修的人员在做好检维修任务的同时，还有做好安全措施。

第二十九条 检维修用的工具、设备设施要进行仔细检查，做到工具设备设施齐全，安全可靠。

第三十条 委托承包商进行设备设施的检维修时，必须指定专人向施工单位进行技术交底，在施工过程中随时掌握施工进度、质量、安全情况。及时协调施工中出现的问题，在签订施工合同时签订安全协议，明确双方安全管理责任。

第三十一条 参加维修的外来施工人员，必须到检维修项目接受安全教育，严格执行我公司的有关安全规章制度，注意事项，并对其承包的维修设备设施的安全工作负责。

第三十二条 在检维修过程时，涉及到临时用电、动火作业、动土作业、进入受限空间作业、高处作业、吊装作业、交叉作业等危险性作业时，必须办理作业许可审批，方能开展施工作业，并应严格执行相关作业安全管理制度，发现安全措施有问题，必须经原批准入修改后方可改变。

第三十三条 在易燃、易爆区域内检维修时，不得使用产生火花的工具敲打、拆卸设备设施，临时用电设施或照明，必须符合电气防爆安全技术要求。

第二十四条 电气设备设施维修必须严格执行电气安全技术规程和有关的其他规定。

第三十五条 定期对备用设备进行维护测试，保证在需要使用时安全、可靠运行。

第三十六条 定期检查备用设备，检查其存放地点的防潮、防汛、防冻、防尘、防腐蚀措施是否到位。

第三十七条 检维修完成后，使用部门要开展竣工交接验收，两方验收人员进行现场检查，保证质量合格，安全设施齐全。

第三十八条 检维修完毕后，现场必须做到工完、料尽、场地清。

第三十九条 设备报废的基本原则：

(一)国家或行业规定需要淘汰的设备；

(二)设备已过正常使用年限或经正常磨损后达不到使用要求；

(三)设备发生操作意外事故，造成无法修复；

(四)设备使用时间不长，但因更合理更经济、先进的设备

或生产使用时需要更换的；

(五)从安全、精度、效率等方面，已落后于本行业平均水平。

第四十条 设备需要报废的由设备使用部门提出报废申请，填写报废申请单，经公司组长批准确认。

第四十一条 设备拆除必须遵守如下原则:

(一)设备拆除，应切断电源，关问动力管道阀门;

(二)放净冷却液、水、汽等流体物质，除净腐蚀性残留物，有利用价值的设备予以严封。

(三)拆除的设备应由使用部门提出申请，由公司负责人批准，安排施工人员或单位拆除。

(四)在进行设备拆除前，使用部门会同有关部门对拆除作业进行风险分析，制定拆除方案，采取有效措施控制风险。

(五)拆除过程涉及动火作业、进入受限空间作业、临时用电作业、高处作业、吊装作业等危险性作业时，严格执行相关作业安全管理制度，并办理相关作业许可证。

(六)拆除过程落实好风险控制措施，现场安排人员进行监护。

四、附则

第四十二条 本制度由公司安全生产领导小组负责解释。

第四十三条 本制度自发布之日起执行。

- 动土作业管理制度

一、总则

第一条 为了防止在动土作业中损坏地下管道、电缆等设施，从而影响生产或造成事故，特制定本规程。

第二条 本制度规定了公司动土作业安全要求和《动土作业许可证》的管理。

第三条 动土作业：挖土、打桩、钻探、坑探、地锚入土深度在0.5m以上；使用推土机、压路机等施工机械进行填土或平整场地等可能对地下隐蔽设施产生影响的作业。

第四条 凡在公司经营范围内进行动土作业的均需按照本制度要求办理《动土作业许可证》（见附件），《动土作业许可证》经单位有关水、电、汽、设备、安全、工程等部门会签，由单位安全生产领导小组审批。

二、职责与分工

第五条 现场负责人

（一）确保所负责区域内所有相关人员都参加了对本安全管理规定的培训；

（二）严格按照本安全管理规定管理所负责区域内的动土作业活动；

（三）确认动土作业的施工方案已得到批准。

（四）组织作业安全分析。

（五）在确认符合本安全管理规定所列的安全作业条件、且各项措施都已落实到位的情况下签发动土作业许可证，指定现场监护人，并与作业人员充分沟通风险及控制措施。

第六条 现场监护人

（一）在动土作业前，检查并确认相应的动土作业许可证已得到审批签发；

（二）在动土作业前，检查并确认作业安全分析以及动土作业许可证上的所有要求都得到了落实；

（三）组织召开作业前的安全会议，沟通本安全管理规定中的要求以及作业许可证中的内容；

（四）对作业过程进行全程监控，对发现的不符合本安全管理规定的状况及时予以纠正，必要时要求终止作业；

（五）做好本管理规定中所要求的记录的存档。

第七条 动土作业人员

（一）确保已参加过本安全管理规定并了解本安全管理规定中的要求；

（二）确保只有在动土作业许可证得到批准签发、许可证中的内容得到充分理解、相应的要求都得到全面落实的情况下开始动土作业；

（三）在整个动土作业过程中严格按照作业许可证以及本安全管理规定中的要求作业；如不能满足要求或者发现存在隐患则立即终止作业。

三、动土作业安全要求

第八条 严禁涂改、转借《动土作业许可证》，不得擅自变更动土作业内容、扩大作业范围或转移作业地点。

第九条 作业前，项目负责人应对作业人员进行安全教育。作业人员应按规定着装并佩戴合适的个体防护用品。施工单位应进行施工现场危害辨识，并逐条落实安全措施。

第十条 作业前，应检查工具、现场支撑是否牢固、完好，发现问题应及时处理。

第十一条 动土作业施工现场应根据需要设置护栏、盖板和警告标志，夜间应悬挂红灯示警。

第十二条 动土临近地下隐蔽设施时，应使用适当工具挖掘，避免损坏地下隐蔽设施。

第十三条 动土中如暴露出电缆、管线以及不能辨认的物品时，应立即停止作业，妥善加以保护，报告动土审批单位处理，经采取措施后方可继续动土作业。

第十四条 作业人员多人同时挖土应相距在2m以上，防止工具伤人。作业人员发现异常时，应立即撤离作业现场。

第十五条 在危险场所动土时，应有专业人员现场监护，当所在生产区域发生突然排放有害物质时，现场监护人员应立即通知动土作业人员停止作业，迅速撤离现场，并采取必要的应急措施。

第十六条 高处作业涉及临时用电时，应符合《用电安全导则》（GBT138698-2008）和《施工现场临时用电安全技术规范》（JGJ46-2005）的有关要求。

第十七条 挖掘坑、槽、井、沟等的规定

（一）挖掘土方应自上而下进行，不准采用挖底脚的办法挖掘，挖出的土石严禁堵塞下水道和窨井。

（二）在挖较深的坑、槽、井、沟时，严禁在土壁上挖洞攀登，当使用便携式木梯或便携式金属梯时，应符合《便携式木折梯安全要求》（GB7059-2007）和《便携式金属梯安全要求》（GB12142-2007）要求。作业时应戴安全帽，安全帽应符合《安全帽》（GB2811－2007）的要求。坑、槽、井、沟上端边沿不准人员站立、行走。

（三）要视土壤性质、湿度和挖掘深度设置安全边坡或固壁支撑。挖出的泥土堆放处所和堆放的材料至少应距坑、槽、井、沟边沿0.8m，高度不得超过1.5m。对坑、槽、井、沟边坡或固壁支撑架应随时检查，特别是雨雪后和解冻时期，如发现边坡有裂缝、松疏或支撑有折断、走位等异常危险征兆，应立即停止工作，并采取可靠的安全措施。

（四）在坑、槽、井、沟的边缘安放机械、铺设轨道及通行车辆时，应保持适当距离，采取有效的固壁措施，确保安全。

（五）在拆除固壁支撑时，应从下而上进行。更换支撑时，应先装新的，后拆旧的。

（六）作业现场应保持通风良好，并对可能存在有毒有害物质的区域进行监测。发现有毒有害气体时，应立即停止作业，待采取了可靠的安全措施后方可作业。

（七）所有人员不准在坑、槽、井、沟内休息。

第十八条 施工结束后应及时回填土，并恢复地面设施。

第十九条 《动土作业许可证》由安全生产领导小组负责审批、管理。

第二十条 动土申请单位在安全生产领导小组领取《动土作业许可证》，填写有关内容后交施工单位。

第二十一条 施工单位接到《动土作业许可证》后，填写《动土作业许可证》中有关内容后将交动土申请单位。

第二十二条 动土申请单位从施工单位得到《动土作业许可证》后交安全生产领导小组，并由其牵头组织工程有关部门审核会签后审批。

第二十三条 动土作业审批人员应到现场核对图纸。查验标志，检查确认安全措施后方可签发《动土作业许可证》。

第二十四条 《动土作业许可证》一式三分，由施工单位、各项目管理部、行政人事部各持一份。《动土作业许可证》保存期为三年。

第二十五条 一个施工点、一个施工周期内办理一张作业许可证。

四、附则

第二十六条 本制度由公司安全生产领导小组负责解释。

第二十七条 本制度自发布之日起执行。

附件1：                 动土作业许可证

许可证编号：

| 企业内部地面开挖、掘进、钻孔、爆破等破土作业必须办理破土作业许可证 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 破土作业许可证应在开始日之前三天提交，紧急情况例外 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 申请作业单位 |  |  |  | 施工单位 |  |  |  |  |  |  |
| 施工地点 |  |  |  | 作业负责人 |  |  |  |  |  |  |
| 作业人员 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 作业时间 |  | 年 月 日 时 分起至 年 月 日 时 分止 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 作业内容 |  |  |  |  |  | 填写人 |  |  |  |  |
| 危险因素 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 如果作业条件、工作范围等发生异常变化，必须立即停止工作，本许可证同时作废。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 作业条件/具体措施 |  |  |  |  |  |  |  |  | 确认人 |
| 1 | 电力电缆已确认，保护措施已落实。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 电信电缆已确认，保护措施已落实。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 地下供排水管线、工艺管线已确认，保护措施已落实。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 已按施工方案图划线施工。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 作业现场围栏、警戒线、警告牌、夜间警示灯已按要求设置。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 已进行放坡处理和固壁支撑。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 道路施工作业已报：交通、消防、调度、安全环保部门。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 人员进出口和撤离保护措施已落实：A、梯子；B修坡道。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 备有可燃气体检测仪、有毒介质检测仪。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 作业现场夜间有充足照明：A、普通灯；B、防爆灯。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 作业人员必须佩带防护器具。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 补充措施： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 破土作业许可证签发 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位负责人意见 |  |  |  |  | 签名 |  |  |  |  |  |
| 现场安全负责人意见 |  |  |  |  | 签名 |  |  |  |  |  |
| 施工区域所在单位审批意见： |  |  |  |  | 签名 |  |  |  |  |  |
| 公司分管领导审批意见： |  |  |  |  | 签名 |  |  |  |  |  |
| 完工验收 | 年 月 日 时 分 |  |  |  | 签名 |  |  |  |  |  |

注：1、审批人必须是施工主管部门负责人和施工区域所属单位领导，作业签发条件有确认人签名确认。

2、一个施工点一票，有效时间最长三天(界区外不超过1周)。

3、与本作业有关的具体措施上划“√”，并由责任人签名。

4、此票一式三分，由施工单位、各项目管理部、安全生产办公室一份。

5、大型危险破土作业要制定施工作业方案，并经公司主要负责人审批。

- 临时用电作业管理制度

一、总则

第一条 为保证电气设备的安全运行和防止发生人身触电事故，确保用电安全，特制定本规定。

第二条 公司内部接用的临时电力、照明和试验线路（指电压在380V及以下者）和使用我司电力的各用户，必须遵守本制度。

二、职责与分工

第三条 安全生产领导小组和项目管理部是对临时线使用情况实施安全监管、考核的主管部门。

三、临时用电作业安全要求

第四条 临时线接线前必须办理统一的《临时用电作业许可证》（见附件）。《临时用电作业许可证》由用电单位填写，经供电单位接受专业培训并取得资格证书的电工人员现场检查确认无误方可签发。

第五条 接临时线的一般安全要求

（一）接用临时线必须使用绝缘良好的橡皮线或胶皮线，必须按照所接设备容量选择足够截面的导线。并要求悬挂架设或沿墙敷设，架设时户内离地面高度不低于2.5米；户外不得低于4.5米。必要时应使用专用电杆和适用合格的瓷瓶固定。禁止在树上或脚手架上乱缠乱挂。

（二）每一临时线必须有一独立的开关控制，用电单位必须加装短路保护（漏电保护器），同时必须装设合格匹配的过载设施（熔断器）。

（三）电气设备金属外壳必须有良好的接地（或接零）保护。

（四）临时线分路不准在灯头内并头，必须用T接法接牢且用绝缘胶布包好。

（五）临时线如必须放在地面上时，应加装保护；若穿钢管时应在管口装护圈或做坡口，以防割破电线。

（六）临时线若穿墙时，应有穿墙管保护。

（七）临时线与设备、水管、热力管、门窗等距离应在0.3米以上。

（八）临时线与道路交叉，过马路时最低点不得低于6米，过铁路时最低点不得低于7米。

（九）手持照明必须使用安全电压，电压不得超过36V，潮湿场合、密闭容器等特殊场所电压不得超过12V。

（十）安装完毕的临时线，使用单位不得擅自变动，也不得随意变动负荷种类和容量。

第六条 临时线的安装与拆除，必须由供电单位（或项目管理部）有资格证书的电工负责，其他人员不得随意架设与拆除。

第七条 临时线最多使用期限为一个周。如因特殊原因超过使用期限，使用单位应提前按有关规定重新办理工作票，施工完毕要及时通知电工拆除临时线。

第八条 为保证重要设备的正常运行，重要区域内（重要水泵房、空调机房、消防控制室及一类负荷处）不允许接计划外负荷或临时线。若必须接用时，须经供用电双方单位领导签字方可实施。

第九条 临时线必须保证安全。若因接用临时线造成事故和人身伤害，要分清事故原因，根据有关规定严肃追究相关人员责任。

第十条 未经批准而任意接用的临时线或安装不合格及已到期的临时线，安全生产办公室和项目管理部、所在区域供电部门有权责令其停止使用，并立即拆除。

第十一条 《临时用电作业许可证》一式三份，由项目管理部、安全生产办公室和用电单位各执一份。

第十二条 不办理临时线工作票的，供电单位不能给予送电。

第十三条 用电单位接通临时线后，电工人员要对其用电设备设施进行重新确认方可退场，一旦发现隐患因素，要及时采取断电措施，用电单位要根据实际情况重新办理作业票。

第十四条 电工要根据工作票上的规定期限，及时拆除临时线。

第十五条 凡私自安装或改动临时线、变更负荷或存有隐患，一经查实由公司有关部门对供电部门和相关单位进行处罚。

四、附则

第十六条 本制度由公司安全生产领导小组负责解释。

第十七条 本制度自发布之日起执行。

附件1：            临时用电作业许可证

许可证编号：

| 申请作业单位 |  |  |  | 工程名称 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工单位 |  |  |  | 施工地点 |  |  |  |  |
| 用电设备及功率 |  |  |  | 工作电压 |  |  |  |  |
| 作业人员 |  |  |  | 电工证号 |  |  |  |  |
| 监护人员 |  |  |  | 作业负责人 |  |  |  |  |
| 作业时间 |  | 年 月 日 时 分起至 年 月 日 时 分止 |  |  |  |  |  |  |
| 危险因素 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 主要安全具体措施 |  |  |  |  |  |  | 确认人 |
| 1 | 安装临时线路人员持有电工作业操作证。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 在防爆场所使用的临时电源、电气元件和线路达到相应的防爆等级要求。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 临时用电线路架空高度在装置内不低于2.5米，道路不低于5米。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 临时用电线路架空进线不得采用裸线，不得在树上或脚手架上架设。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 埋设地下电缆线路设有“走向标志”和安全标志、电缆埋深大与0.7米。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 现场临时用电配电盘、箱应有防雨措施，线路无破损。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 临时用电设施安有漏电保护器，移动工具、手持工具应一机一闸一保护。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 用电设备、线路容量、负荷符合要求。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 补充措施： |  |  |  |  |  |  |  |
| 作业许可证签发 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 公司分管领导意见： 签名： |  |  | 安全生产领导小组负责人意见： 签名： |  | 临时用电单位意见： 签名： |  |  |  |
| 完工验收 |  | 年 月 日 时 分 |  |  | 签名： |  |  |  |

注意：1、此作业票按相关作业安全管理规定办理。

2、与本作业有关的具体措施上划“√”，并由责任人签名。

3、本作业票一式三份，一份由项目管理部持有，一份由公司安全生产领导小组持有，一份由用电单位持有。

- 高处作业管理制度

一、总则

第一条 为规范高处作业管理，保证高处作业的安全有序，防止高处作业人员坠落，特制订本制度。

第二条 本制度适用于本公司经营管辖区域的高处作业（如幕墙清洗作业、路灯安装等）。

第三条  术语

（一）高处作业

凡距坠落高度基准面2m及其以上，有可能坠落的高处进行的作业，称为高处作业，分为四级：

1、作业高度在2米至5米时，称为一级高处作业。

2、作业高度在5米以上至15米时，称为二级高处作业。

3、作业高度在15米以上至30米时，称为三级高处作业。

4、作业高度在30米以上时，称为特级高处作业。

（二）坠落基准面

从作业位置到最低坠落着地点的水平面，称为坠落基准面。

（三）异温高处作业

在高温或低温情况下进行的高处作业。高温是指作业地点具有生产性热源，其气温高于本地区夏季室外通风设计计算温度的气温2℃及以上时的温度。低温是指作业地点的气温低于5℃。

（四）带电高处作业

作业人员在电力生产和供、用电设备的维修中采取地(零)电位或等(同)电位作业方式，接近或接触带电体对带电设备和线路进行的高处作业。低于下表距离的，视为接近带电体。

| 电压等级（kV） | 10以下 | 20～35 | 44 | 60～110 | 154 | 220 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 距离（m） | 1.7 | 2 | 2.2 | 2.5 | 3 | 4 |

二、职责与分工

第四条 高处作业前，作业单位现场负责人应对高处作业人员进行必要的安全教育，交代现场环境和作业安全要求以及作业中可能遇到意外时的处理和救护方法。高处作业前，作业人员应查验《高处安全作业证》（以下简称《作业证》，见附件），检查验收安全措施落实后方可作业。

第五条 一级高处作业和在坡度大于45°的斜坡上面的高处作业，由项目管理部负责人审批。

第六条 二级、三级高处作业、特级高处作业及下列情形的高处作业由项目管理部负责人审批，报安全生产领导小组负责人、分管领导审批。

（一）在升降(吊装)口、坑、井、池、沟、洞等上面或附近进行高处作业；

（二）在易燃、易爆、易中毒、易灼伤的区域或转动设备附近进行高处作业；

（三）在无平台、无护栏的塔、罐等容器、设备及架空管道上进行高处作业；

（四）在阵风风力为6级(风速10.8m／s)及以上情况下进行的强风高处作业；

（五）在高温或低温环境下进行的异温高处作业；

（六）在降雪时进行的雪天高处作业；

（七）在降雨时进行的雨天高处作业；

（八）在室外完全采用人工照明进行的夜间高处作业；

（九）在接近或接触带电体条件下进行的带电高处作业；

（十）在无立足点或无牢靠立足点的条件下进行的悬空高处作业。

三、高处作业安全要求

第七条 作业前的安全要求

（一）危害辨识

进行高处作业前，应针对作业内容，进行危险辨识，制定相应的作业程序及安全措施。将辨识出的危害因素写入《高处安全作业证》，并制定出对应的安全措施。

（二）建立责任制

作业单位负责人应对高处作业安全技术负责，并建立相应的责任制。

（三）作业人员的选择

1、高处作业人员及搭设高处作业安全设施的人员，应经过专业技术培训及专业考试合格，持证上岗，并应定期进行体格检查。对患有职业禁忌证（如高血压、心脏病、贫血病、癫痫病、精神疾病等）、年老体弱、疲劳过度、视力不佳及其他不适于高处作业的人员，不得进行高处作业。

2、高处作业人员应按照规定穿戴符合国家标准的劳动保护用品，作业前要检查。

（四）落实安全措施

从事高处作业的单位应办理《作业证》，落实安全防护措施后方可作业。

（五）办理《作业证》

《作业证》审批人员应赴高处作业现场检查确认安全措施后，方可批准高处作业。高处作业前作业单位应制定安全措施并填入《作业证》内。

第八条 高处作业中的安全标志、工具、仪表、电气设施和各种设备，应在作业前加以检查，确认其完好后投入使用。

第九条 高处作业应根据实际要求配备符合安全要求的吊笼、梯子、防护围栏、挡脚板等。跳板应符合安全要求，两端应捆绑牢固。作业前，应检查所用的安全设施是否坚固、牢靠。夜间高处作业应有充足的照明。

第十条 便携式木梯和便携式金属梯梯脚底部应坚实，不得垫高使用。踏板不得有缺档。梯子的上端应有固定措施。立梯工作角度以75°±5°为宜。梯子如需接长使用，应有可靠的连接措施，且接头不得超过1处。连接后梯梁的强度，不应低于单梯梯梁的强度。折梯使用时上部夹角以35°～45°为宜，铰链应牢固，并应有可靠的拉撑措施。

第十一条 高处作业前要制定高处作业应急预案，内容包括：作业人员紧急状况时的逃生路线和救护方法，现场应配备的救生设施和灭火器材等。有关人员应熟知应急预案的内容。

第十二条 作业中的安全要求与防护

（一）设立监护人

高处作业应设监护人对高处作业人员进行监护，监护人应坚守岗位。

（二）高处作业三宝：安全帽、安全带、工具袋

作业中应正确使用防坠落用品与登高器具、设备。高处作业人员应系用与作业内容相适应的安全带，安全带应系挂在作业处上方的牢固构件上或专为挂安全带用的钢架或钢丝绳上，不得系挂在移动或不牢固的物件上；不得系挂在有尖锐棱角的部位。安全带不得低挂高用。系安全带后应检查扣环是否扣牢。

（三）环境因素

1、作业场所有坠落可能的物件，应一律先行撤除或加以固定。高处作业所使用的工具、材料、零件等应装入工具袋，上下时手中不得持物。工具在使用时应系安全绳，不用时放入工具袋中。不得投掷工具、材料及其他物品。易滑动、易滚动的工具、材料堆放在脚手架上时，应采取防止坠落措施。高处作业中所用的物料，应堆放平稳，不妨碍通行和装卸。作业中的走道、通道板和登高用具，应随时清扫干净；拆卸下的物件及余料和废料均应及时清理运走，不得任意乱置或向下丢弃。

2、雨天和雪天进行高处作业时，应采取可靠的防滑、防寒和防冻措施。凡水、冰、霜、雪均应及时清除。对进行高处作业的高耸建筑物，应事先设置避雷设施。遇有6级以上强风、浓雾等恶劣气候，不得进行特级高处作业、露天攀登与悬空高处作业。暴风及暴雨后，应对高处作业安全设施逐一加以检查，发现有松动、变形、损坏或脱落等现象，应立即修理完善。

3、在临近有排放有毒、有害气体、粉尘的放空管线或烟囱的场所进行高处作业时，作业点的有毒物浓度应在允许浓度范围内，并采取有效的防护措施。在应急状态下，按应急预案执行。

（四）联络人及联络信号

高处作业应与地面保持联系，根据现场配备必要的联络工具，并指定专人负责联系，确定联络方式，并将联络方式填入《作业证》的补充措施栏内。

（五）作业人员的行为

1、不得在不坚固的结构(如彩钢板屋顶、石棉瓦、瓦棱板等轻型材料等)上作业，登不坚固的结构(如彩钢板屋顶、石棉瓦、瓦棱板等轻型材料)作业前，应保证其承重的立柱、梁、框架的受力能满足所承载的负荷，应铺设牢固的脚手板，并加以固定，脚手板上要有防滑措施。

2、高处作业与其他作业交叉进行时，应按指定的路线上下，不得上下垂直作业，如果需要垂直作业时应采取可靠的隔离措施。

发现高处作业的安全技术设施有缺陷和隐患时，应及时解决；危及人身安全时，应停止作业。

3、作业人员不得在高处作业处休息。

4、作业人员在作业中如果发现情况异常，应发出信号，并迅速撤离现场。

第十三条 高处作业完工后，作业现场清扫干净，作业用的工具、拆卸下的物件及余料和废料应清理运走。

第十四条 脚手架、防护棚拆除时，应设警戒区，并派专人监护。拆除脚手架、防护棚时不得上部和下部同时施工。

第十五条 高处作业完工后，临时用电的线路应由具有特种作业操作证书的电工拆除。

第十六条 高处作业完工后，作业人员要安全撤离现场，验收人在《作业证》上签字。

第十七条 因作业必需，临时拆除或变动安全防护设施时，应经作业负责人同意，并采取相应的措施，作业后应立即恢复。

第十八条 《高处作业许可证》（见附件六）有效期7天，若作业时间超过7天，应重新审批。对于作业期较长的项目，在作业期内，作业单位负责人应经常深人现场检查，发现隐患及时整改，并做好记录。若作业条件发生重大变化，应重新办理《高处作业许可证》。

四、附则

第十九条 本制度由公司安全生产领导小组负责解释。

第二十条 本制度自发布之日起执行。

附件1：          高处作业许可证

许可证编号：

| 申请作业单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称 |  |  |  |  |  |  | 作业级别 |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位 |  |  |  |  |  |  | 施工地点 |  |  |  |  |  |  |
| 作业人 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 作业负责人 |  |  |  |  | 监护人 |  |  |  | 填写人 |  |  |  |  |
| 作业内容 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 作业时间 |  |  | 年 月 日 时 分起至 年 月 日 时 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 危险因素 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 如果作业条件、工作范围等发生异常变化，必须立即停止工作，本许可证同时作废 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 以下所有注意事项必须有人签字 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 作业必要条件/具体措施 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 确认人 |
| 1 | 患有高血压、心脏病、贫血病、癫痫病等不适于高处作业人员，不得从事高处作业。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 高处作业人员必须着装符合要求，戴好安全帽，衣着要灵便，禁止穿硬底和带钉易滑鞋。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 作业人员须佩带安全带，严禁用绳子捆在腰部代替安全带。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 作业人员携带工具袋，随身携带的工具、零件、材料等必须装入工具袋。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 在邻近地区设有排放有毒、有害气体及粉尘超标的烟囱及设备的场所，严禁进行高处作业。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 六级风以上和雷电、暴雨、大雾等恶劣气候条件下，禁止进行露天高处作业。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 高处作业场所离架空电线保持规定的安全距（高处作业人员距普通电线1米以上，普通高压线2.5米以上，并要防止运送来的导体碰到电线）。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 现场搭设的脚手架、防护围栏符合安全规程。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 垂直分层作业中间有隔离措施。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 梯子或绳梯符合安全规程规定。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 在石棉瓦等不承重物上作业应搭设固定承重板，并站在承重板上。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 高处作业应有充足的照明，安装临时灯、防爆灯。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 特级高处作业配备有通讯工具。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 其他措施：佩戴1、过滤式呼吸器；2、空气呼吸器。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 补充安全措施 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 作业许可证签发 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 作业负责人意见： 签名： |  |  |  | 公司安全生产领导小组负责人意见： 签名： |  |  |  | 分管安全负责人意见： 签名： |  |  |  |  |  |
| 完工验收 |  |  | 年 月 日 时 分 |  |  |  |  | 验收人签名 |  |  |  |  |  |

注：1、本票最长有效期为七天，一个施工点一票。

2、作业负责人负责将本票向所有涉及作业人员解释，所有人员必须在本票上面签名。

3、与本作业有关的具体措施上划“√”，并由责任人签名。

4、此票一式三份，作业单位、项目管理部、安全生产领导小组各一份。

5、特级：30米以上；三级：15-30米；二级：5-15米；一级：1-5米。

- 有限空间作业管理制度

一、总则

第一条 为保障进入受限空间作业的人员安全，防止出现事故，特制订本制度。

第二条 标准适用于公司进入有限空间作业以及《有限空间作业许可证》的管理。

第三条 术语和定义

（一）有限空间

生产、输送、使用单位的各类塔、釜、槽、罐、炉膛、锅筒、管道、容器以及地下室、窨井、坑（池）、下水道或其它封闭、半封闭场所。

（二）有限空间作业

进入或探入生产、输送、使用单位的受限空间进行的作业。

- 二、职责与分工

第四条 作业负责人的职责

（一）对有限空间作业安全负全面责任。

（二）在有限空间作业环境、作业方案和防护设施及用品达到安全要求后，方可安排人员进入受限空间作业。

（三）在有限空间及其附近发生异常情况时，应停止作业。

（四）检查、确认应急准备情况，核实内外联络及呼叫方法。

（五）对未经允许试图进入或已经进入有限空间者进行劝阻或责令退出。

第五条 监护人员的职责

（一）对有限空间作业人员的安全负有监督和保护的职责。

（二）了解可能面临的危害，对作业人员出现的异常行为能够及时警觉并做出判断。与作业人员保持联系和交流，观察作业人员的状况。

（三）当发现异常时，立即向作业人员发出撤离警报，并帮助作业人员从有限空间逃生，同时立即呼叫紧急救援。

（四）掌握应急救援的基本知识。

第六条 作业人员的职责

（一）负责在保障安全的前提下进入有限空间实施作业任务。作业前应了解作业的内容、地点、时间、要求，熟知作业中的危害因素和应采取的安全措施。

（二）确认安全防护措施落实情况。

（三）遵守有限空间作业安全操作规程，正确使用有限空间作业安全设施与个体防护用品。

（四）应与监护人员进行必要的、有效的安全、报警、撤离等双向信息交流。

（五）服从作业监护人的指挥，如发现作业监护人员不履行职责时，应停止作业并撤出有限空间。

（六）在作业中如出现异常情况或感到不适或呼吸困难时，应立即向作业监护人发出信号，迅速撤离现场。

第七条 审批人员的职责

（一）审查《有限空间作业许可证》的办理是否符合要求。

（二）到现场了解受限空间内外情况。

（三）督促检查各项安全措施的落实情况。

第八条 《作业证》应由受限空间所在单位负责人审核，公司安全生产领导小组负责人审批。

三、有限空间作业安全要求

第九条有限空间作业前应办理《有限空间作业许可证》（以下简称《作业证》），见附件）。《作业证》所列项目应逐项填写，安全措施栏应填写具体的安全措施。

第十条 有限空间作业前的安全要求

（一）安全隔绝

1、有限空间与其他系统连通的可能危及安全作业的管道应采取有效隔离措施。

2、管道安全隔绝可采用插入盲板或拆除一段管道进行隔绝，不能用水封或关闭阀门等代替盲板或拆除管道。

3、与有限空间相连通的可能危及安全作业的孔、洞应进行严密地封堵。

4、有限空间带有搅拌器等用电设备时，应在停机后切断电源，上锁并加挂警示牌。

（三）清洗或置换

有限空间作业前，应根据有限空间盛装（过）的物料的特性，对受限空间进行清洗或置换，并达到下列要求：

1、氧含量一般为18%～21%，在富氧环境下不得大于23.5%。

2、有毒气体（物质）浓度应符合GBZ2的规定。

3、可燃气体浓度：当被测气体或蒸气的爆炸下限大于等于4%时，其被测浓度不大于0.5%（体积百分数）；当被测气体或蒸气的爆炸下限小于4%时，其被测浓度不大于0.2%（体积百分数）。

（三）通风

应采取措施，保持有限空间空气良好流通。

1、打开人孔、手孔、料孔、风门、烟门等与大气相通的设施进行自然通风。

2、必要时，可采取强制通风。

3、采用管道送风时，送风前应对管道内介质和风源进行分析确认。

4、禁止向有限空间充氧气或富氧空气。

（四）监测

1、作业前30min内，应对有限空间进行气体采样分析，分析合格后方可进入。

2、分析仪器应在校验有效期内，使用前应保证其处于正常工作状态。

3、采样点应有代表性，容积较大的有限空间，应采取上、中、下各部位取样。

4、作业中应定时监测，至少每2h监测一次，如监测分析结果有明显变化，则应加大监测频率；作业中断超过30min应重新进行监测分析，对可能释放有害物质的受限空间，应连续监测。情况异常时应立即停止作业，撤离人员，经对现场处理，并取样分析合格后方可恢复作业。

5、涂刷具有挥发性溶剂的涂料时，应做连续分析，并采取强制通风措施。

6、采样人员深入或探入有限空间采样时应采取4.6中规定的防护措施。

（五）个体防护措施

有限空间经清洗或置换不能达到4.3的要求时，应采取相应的防护措施方可作业。

1、在缺氧或有毒的有限空间作业时，应佩戴隔离式防护面具，作业人员应拴带救生绳。

2、在易燃易爆的有限空间作业时，应穿防静电工作服、工作鞋，使用防爆型低压灯具及不发生火花的工具。

3、在有酸碱等腐蚀性介质的有限空间作业时，应穿戴好防酸碱工作服、工作鞋、手套等护品。

4、在产生噪声的有限空间作业时，应配戴耳塞或耳罩等防噪声护具。

（六）照明及用电安全

1、有限空间照明电压应小于等于36V，在潮湿容器、狭小容器内作业电压应小于等于12V。

2、使用超过安全电压的手持电动工具作业或进行电焊作业时，应配备漏电保护器。在潮湿容器中，作业人员应站在绝缘板上，同时保证金属容器接地可靠。

3、临时用电应办理用电手续，按《用电安全导则》（GB/T13869-2008）规定架设和拆除。

（七）监护

1、有限空间作业，在有限空间外应设有专人监护。

2、进入有限空间前，监护人应会同作业人员检查安全措施，统一联系信号。

3、在风险较大的有限空间作业，应增设监护人员，并随时保持与有限空间作业人员的联络。

4、监护人员不得脱离岗位，并应掌握有限空间作业人员的人数和身份，对人员和工器具进行清点。

（八）其它安全要求

1、在有限空间作业时应在受限空间外设置安全警示标志。

2、有限空间出入口应保持畅通。

3、多工种、多层交叉作业应采取互相之间避免伤害的措施。

4、作业人员不得携带与作业无关的物品进入有限空间，作业中不得抛掷材料、工器具等物品。

5、有限空间外应备有空气呼吸器(氧气呼吸器)、消防器材和清水等相应的应急用品。

6、严禁作业人员在有毒、窒息环境下摘下防毒面具。

7、难度大、劳动强度大、时间长的有限空间作业应采取轮换作业。

8、在有限空间进行高处作业应按公司高处作业安全制度的规定进行，应搭设安全梯或安全平台。

9、在有限空间进行动火作业应按公司动火作业安全制度的规定进行。

10、作业前后应清点作业人员和作业工器具。作业人员离开有限空间作业点时，应将作业工器具带出。

11、作业结束后，由有限空间所在单位和作业单位共同检查有限空间内外，确认无问题后方可封闭受限空间。

第十一条 一处有限空间、同一作业内容办理一张《作业证》，当有限空间工艺条件、作业环境条件改变时，应重新办理《作业证》。

第十二条 《作业证》一式三份，作业单位、项目管理吧、安全生产办公室各持一份。《作业证》保存期限至少为3年。

四、附则

第十三条 本制度由公司安全生产领导小组负责解释。

第十四条 本制度自发布之日起执行。

附件1：             有限空间作业许可证

许可证编号：

| 作业申请单位 |  |  |  |  |  | 施工单位 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 设备名称（位号） |  |  |  |  |  | 作业人员 |  |  |  |  |  |
| 作业内容 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 监护人 |  |  |  | 作业负责人 |  |  |  |  |  |  |  |
| 作业区域： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 危险因素 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 本证有效期时间从 年 月 日 时 分至 年 月 日 时 分止 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 以下所有内容必须由相关的安全，技术等人员进行签字确认，如果作业条件、工作内容等发生异常变化，必须立即停止作业，本作业票同时作废。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 作业条件/具体措施 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 确认人 |
| 1、作业前对设备进入作业的危险性进行分析，对作业人员进行应急、救护等安全技术交底。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2、所有与设备有联系的阀门、管线加盲板隔离，所加盲板列出清单，落实拆装责任人。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3、设备经过置换、吹扫、蒸煮。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4、设备打开通风孔自然通风两个小时以上，温度适宜人员作业，必要时采用强制通风或配戴空气呼吸器，但设备内动焊缺氧时，严禁用通氧方法补氧。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5、相关设备进行处理，带搅拌机设备切断电源，挂“禁止合闸”标志牌，上锁或专人监护。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6、使用照明要用安全电压，电线绝缘良好。特别潮湿场所和金属设备内作业，行灯电压应在12v以下。使用手持电动工具应有漏电保护装置。（①36V；②24V；③12V） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7、检查设备内部，具备作业条件，清罐时采用防爆工具。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8、设备周围区域及入口内外无障碍物，以确保工作及进出安全。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9、作业人员劳保着装规范，防护器材配戴齐全。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10、盛装过可燃有毒液体、气体的设备，要进行气体含量分析，浓度不得超过标准，并附上分析报告。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11、已检测确认设备可燃气体浓度，初始数据： 时间： 后续记录： 时间： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12、已检测确认设备内氧气浓度，初始数据： 时间： 后续记录： 时间： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13、已检测确认设备内没有毒气，初始数据： 时间： 后续记录： 时间： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14、指出设备存在的其它危害因素，如内部附件或集液坑。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15、作业监护措施：消防器材（ ）、水管（ ）、救生绳（ ）、气防装备（ ）及其它（ ）。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 其它补充措施（注意：任何人未佩带有效防毒面具，不得进入存在有毒气体场所)： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 公司分管领导意见： 签名： |  |  | 公司安全环保部负责人意见： 签名： |  |  |  |  | 分公司/厂负责人意见： 签名： |  |  |  |
| 完工时间： 年 月 日 时 分 |  |  |  |  | 验收人签名： |  |  |  |  |  |  |

注意：1、此作业票按相关作业安全管理规定办理。

2、与本作业有关的具体措施上划“√”，并由责任人签名。

3、本作业票一式三份，作业单位、项目管理部、安全生产办公室一份。

- 动火作业管理制度

一、总则

第一条 为有效防止中毒、着火、爆炸事故发生，确保动火工作安全顺利进行，保障员工的生命健康和公司财产安全，特制定本制度。

第二条 本制度适用于公司范围内各相关单位。

二、职责与分工

第三条 安全生产领导小组负责组织相关单位及施工方对极其危险的及关系到全局动火作业的方案、步骤、安全措施进行审核；负责《动火作业许可证》的审批；负责对动火作业安全措施的落实情况监督检查；参与极其危险的动火作业及关系到全局的动火作业的方案、步骤、安全措施的确认；负责动火前可燃气体、助燃气体的取样。负责动火前的现场确认。

第四条 动火单位负责《动火作业许可证》的申办；负责动火作业方案、步骤、措施的制定并落实；负责动火现场的安全监护；对动火作业负责设置动火警戒区域，禁止闲杂人员和车辆进入。

第五条 动火作业的审批由作业单位负责申办动火许可证，并制定好安全措施，由公司安全生产领导小组以及作业单位对现场进行共同确认签字后，报分管领导审核批准。

第六条 由作业场所单位专/兼职安全员作为监护人。

第七条 动火作业人员和监护人的职责

（一）动火作业人员及其职责

作业活动属于特种作业的，必须持有特种作业操作证，其职责是：

1、不见审批的动火证不动火。

2、动火现场制定的安全措施不落实不动火。

3、监护人不在场不动火，发现异常现象，认为有危险预兆要立即停止动火作业，动火前要清理动火现场可燃物，需要采取隔离措施的要进行隔离。

4、动火工作完毕后，配合监护人检查现场，确认无火种存在，经监护人允许后才能离开现场。

（二）监护人的职责：

1、对动火许可证内安全措施的落实情况负责监督，对执行措施不利的有权制止作业。

2、对动火现场负责检查和维护，动火完毕后负责现场检查，确认无火种后方可离开现场。

3、动火时若发生火情立即组织扑灭，并根据情况向上级汇报。

三、动火作业划分

第八条 动火作业分特殊动火作业、一级动火作业、二级动火作业。

动火作业区域划分：

（一）特殊动火作业区域：在生产运行状态下的易燃易爆生产装置、输送管道、储罐、容器等部位上及其它特殊危险场所进行的动火作业。

（二）一级动火作业区域包括，在易燃易爆场所进行的动火作业。

（三）二级动火作业区域包括除特殊动火作业和一级动火作业区域外的其他区域。

四、动火作业安全要求

第九条 动火作业安全防火基本要求

（一）动火作业应办理《动火作业许可证》(见附件)，进入有限空间、高处等进行动火作业时，还须执行进入有限空间作业或高处作业的管理制度要求。

（二）动火作业应有专人监护，动火作业前应清除动火现场及周围的易燃物品，或采取其它有效的安全防火措施，配备足够适用的消防器材。

（三）拆除管线的动火作业，应先查明其内部介质及其走向，并制订相应的安全防火措施。

（四）在产生、使用、储存氧气的设备上进行动火作业，氧含量不得超过21%。

（五）五级风以上（含五级风）天气，原则上禁止露天动火作业。因生产需要确需动火作业时，动火作业应升级管理。

（六）凡在有可燃物构件内部动火作业时，应采取防火隔绝措施。

（七）动火期间距动火点30m内不得排放各类可燃气体；距动火点15m内不得排放各类可燃液体；不得在动火点10m范围内及用火点下方同时进行可燃溶剂清洗或喷漆等作业。

（八）动火作业前，应检查电焊、气焊、手持电动工具等动火工器具本质安全程度，保证安全可靠。

（九）使用气焊、气割动火作业时，乙炔瓶应直立放置；氧气瓶与乙炔气瓶间距不应小于5m，二者与动火作业地点不应小于10m，并不得在烈日下曝晒。

（十）动火作业完毕，动火人和监护人以及参与动火作业的人员应清理现场，监火人确认无残留火种后方可离开。

第十条 特殊动火作业的安全防火要求

特殊动火作业在符合上述10项规定的同时，还应符合以下规定：

（一）在生产不稳定的情况下不得进行带压不置换动火作业。

（二）应事先制定安全施工方案，落实安全防火措施，必要时可请专职消防队到现场监护。

（三）动火作业前，作业主管部门应通知相关部门，使之在异常情况下能及时采取相应的应急措施。

（四）动火作业过程中，应使系统保持正压，严禁负压动火作业。

（五）动火作业现场的通排风应良好，以便使泄漏的气体能顺畅排走。

第十一条 动火超过24小时或焊接过程间隔停顿超过一小时需重新办理作业证。

第十二条 在办理了动火作业许可证后，实际动火作业的部位与作业票不符或其中主要项目有变动，作业票作废，停止动火作业，继续动火作业按违章动火处理。

第十三条 《动火作业许可证》（见附件）一式三份：由动火单位、项目管理部、安全生产办公室一份。

四、附则

第十四条 本制度由公司安全生产领导小组负责解释。

第十五条 本制度自发布之日起执行。

附件1：

动火作业许可证

| 记录编号 |  |  |  | 申请单位 |  |  |  | 申请人 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 动火装置、设施部位及内容 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 动火人 |  |  |  |  |  | 特殊工种人员编号 |  |  |  |  |
| 监护人 |  |  |  |  |  | 监火人员工种 |  |  |  |  |
| 动火时间 |  | 年 月 日 时 分 至 年 月 日 时 分 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 用火主要安全措施 |  |  |  |  |  |  |  | 确认人签字 |  |
| 1 | 动火设备内部清洁干净，整齐吹扫或水洗合格，达到动火条件 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 断开与动火设备相连接的所有管线，加盲板（ ）块 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 动火点周围（最小半径15m）的下水井、地漏、地沟、电缆沟等已清除易燃物，并已采取覆盖、铺沙、水封等手段进行隔离 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 高处作业应采取防火花飞溅措施 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 清除动火点周围易燃物 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 电焊回路线应接在焊件上，把线不得穿过下水井或其他设备搭接 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 乙炔气瓶（禁止卧放）、氧气瓶与火源间的距离不得少于10m |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 现场配备消防蒸汽带（ ）根，灭火器（ ）台，铁锹（ ）把，石棉布（ ）块 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 其他安全措施 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 危害因素识别： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 申请动火部门负责人意见： |  |  |  |  | 安全生产领导小组意见： |  | 分管安全领导意见： |  |  |  |
| 完工验收 |  |  | 年 月 日 时 分 |  |  |  | 签名： |  |  |  |