用火、用电安全管理制度

一、目的

为了南充仁和春天广场管理区域商户的作业安全，保障经营秩序的顺利。

二、适用范围

适用于南充仁和春天广场物业安防部。

三、职责内容

- 用电安全管理：

- 严禁随意拉设电线，严禁超负荷用电。

- 各部门/经营商户的电气线路、设备安装应经南充商管工程部批准后由具备施工资质的单位/持证电工负责实施。

- 南部商管各部门及经营商家下班后，该关闭的电源应予以关闭。

- 禁止私用电热棒、电炉等大功率电器。

- 用火安全管理：

- 严格执行动火审批制度，确需动火作业时，作业单位应按规定向南充商管安防、工程部门申请“动火许可证”。

- 动火作业前应清除动火点附近5米区域范围内的易燃易爆危险物品或作适当的安全隔离，并预备适当种类、数量的灭火器材随时备用，同时需派专人进行现场防火巡查。

- 离地面2米以上的高架动火作业必须保证有一人在下方专职负责随时扑灭可能引燃其它物品的火花。

- 未办理“动火许可证”擅自动火作业者，将对南充商管部门责任人、施工单位/经营商家分别给予200-----2000人民币的处罚，造成重大消防安全事故或隐患者直至追究相关法律责任。