高危作业控制程序

- 目的

为了加强高危险作业的安全管理，减少事故隐患，保证员工及外来人员的人身安全。

二、适用范围

适用于南充仁和春天广场物业安防部

三、流程规则：

- 申报高危作业方案与作业资质

- 根据危险作业定义进行申报作业方案与作业资质，并提供作业方案与作业人员的资质，如特种作业操作证等。外包作业必须提供施工单位的作业资质证明材料。

- 作业实施部门制定作业施工方案及周密的安全措施。其内容包括：

- 作业概况；

- 作业内容、地点、时间；

- 作业组织机构；

- 作业的具体实施步骤及各实施步骤责任人；

- 作业安全技术措施（包括作业过程中突发事故的应急措施等）；

- 作业部门负责人员根据国家法律、法规对作业方案和施工单位资质、作业人员的资质进行审查。外包作业必须经过施工单位负责人的审批；

- 外包作业和装修施工作业由施工负责人将申报资料提交给管辖部门进行申报。

- 审核高危作业方案与作业资质

- 对审查合格的作业方案和施工单位资质、作业人员的资质进行审核，做出审核合格或不合格，并在危险作业审批单上批注意见。

- 动火作业由消防监控中心负责受理，对作业人员资质和施工方案进行初步审核，审核合格的进行审核。

- 高空作业和受限空间作业由安全专员受理，对作业人员资质和施工方案进行初步审核，审核合格的交消防主管审批。

- 审批

- 对逐级审核同意的危险作业方案进行审批是否同意；

- 特殊危险作业（高处作业30m以上，压力管道动火作业，易燃易爆受限空间作业等）由消防主管审核后报分管副总批准。

- 根据施工内容办理相应的安全作业许可证，并按照安全作业许可证上内容要求，逐条落实、认真填写。

- 签发安全作业许可证

- 对安全作业许可证进行审查，合格后签字。

- 安防部（动火作业由消防监控中心安全员负责）进行现场审批，审批内容包括：

- 现场是否符合审核批准的作业施工方案的要求；

- 危险作业的所有风险是否已识别；

- 所有风险是否采取安全措施；

- 作业环境是否安全；

- 安全措施是否全面并落实；

- 操作人员的资格是否符合规定。

- 作业前安全教育及交底

- 由安全部负责对作业负责人和安全监察员进行安全交底培训；

- 由作业负责人组织对作业人员进行作业前高危险作业安全教育交底培训，并作好记录。

- 实施高危险作业

- 必须取得安全作业许可证方可作业；

- 根据安全施工方案上所提出的安全措施，采取安全措施并进行作业；

- 现场指挥由危险作业所属部门管理人员负责（外包工程由工程物业部负责人负责），部门管理员负责现场监督、检查，现场应配备应急人员和足够的安全器材和个人防护用具。

- 监督检查高危险作业

- 各部门管理员负责对本部门高危险作业进行现场监督检查并作好检查记录；

- 安防部消防监控中心安全员、现场安全员负责对高危险作业进行监督检查并作好检查记录。

- 实施安全整改流程

- 对各部门管理员、安防部、安全员监督检查发现的违章作业或不合格作业，由作业负责人负责做好整改措施。