# 沼气工程企业安全生产管理责任清单参考模板(2.0版)

修订说明

沼气工程企业安全生产管理责任清单参考模板(2.0版)共4张清单：主体责任清单、重点岗位责任清单、

日常安全管控清单、隐患排查治理清单。较1.0版本精简部分表述内容，减少2个清单，将沼气工程日常安全工  作清单、沼气工程重大安全风险管控清单与沼气工程岗位安全操作规程清单合并为一个沼气工程日常安全管控清  单。

# 一 、沼气工程安全生产主体责任清单

| 行业类别 | 项 目 | 责任清单 |
| --- | --- | --- |
| 沼气工程 企业 | 目标落实到位 | 1.落实安全生产主体责任 2.减少一般事故，遏制重特大事故 |
|  | 责任落实到位 | 1.建立安全管理机构，配备安全管理人员 2.建立安全生产例会、检查、教育培训、劳动防护用品配备和管理、奖惩、事故报告和处理、操作规程、隐患排查 治理和建档、应急值守等制度，形成安全生产制度体系 3.将安全生产责任明确到各部门、各岗位，确保安全生产人人有责 |
|  | 投入保障到位 | 1.添设备，夯基础，确保企业具备必要的安全生产条件 2.加强保障手段，购买保险 3.持续增加安全投入 |
|  | 宣传培训到位 | 1.安全宣传常抓不懈，作业前要讲解安全生产要求，及时分析研判“三重一高”安全生产形势，每年底总结、分析 一次项目安全生产情况 2.定期组织安全培训。 |

—16—

| 沼气工程 企业 | 基础管理到位 | 1.落实“三同时”,新建、改建、扩建工程中的安全生产设施必须符合国家规定标准，必须与主体工程同时设计、 司时施工、同时投入生产和使用 2.建立健全安全管理机制，构建系列安全生产管理制度体系，推行安全生产精细化、科学化、标准化管理 3.在安全生产危险区域、关键部位醒目处按规范设置警示标识。防止出现人员中毒窒息、火灾爆炸事故 4.定期保养设备，保障设备处于良好安全技术状况 |
| --- | --- | --- |
|  | 隐患治理到位 | 1.查隐患，建台账。突出关键场所、关键环节、部位和重要时间节点安全检查，结合自身情况，实施日巡查、周检 查、月检查、季度大检查制度，并做好检查记录 2.及时报，盯整改。重点检查沼气工程易出现中毒窒息、火灾爆炸的场所，对检查发现的风险隐患要及时逐级报告， 采取措施及时整改到位 |
|  | 应急救援到位 | 1.定预案，按照国家《生产安全事故应急预案管理办法》等有关要求编制企业安全生产预案 2.建队伍，落实应急救援力量，根据项目自身情况每年组织开展或观摩学习1次以上应急演练 3.常值守，坚持常态化值班制度，保障联络畅通，认真做好值班记录，及时准确上报、反馈有关情况 |

—17—

二、沼气工程安全生产重点岗位责任清单

| 序号 | 岗位名称 | 责任清单 | 履职清单 | 责任人 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 法定责任人 | 1.贯彻落实安全法律法规和上级决策部署，全面负责本 单位安全生产，严防发生重大事故 2.建立、健全安全生产管理组织体系，落实安全生产责 任 3.加大安全生产投入，确保必要的安全生产条件、设施 设备和专业人员 4.督促、检查本单位的安全生产工作和风险管控，及时 消除生产安全事故隐患 5.及时、如实报告生产安全事故 | 1.主持推进公司各项安全生产工作，全面落实企业安全生产主体 责任，依法取证，持证上岗 2.组织人员制定并督促落实本公司安全生产责任制，定期对人员 履职情况进行考核 3.严格执行安全生产费用提取使用制度，建立安全经费投入台账， 按期足额拨付资金，在财务汇算中专项列支，做到专款专用。 4.每季度开展一次公司级安全检查或隐患排查。督促、落实重大 安全风险、重大事故隐患管控措施 5.接到事故报告，立即赶赴事故现场，启动应急预案，开展救援 工作，及时如实上报事故情况。积极配合事故调查，做好善后事 宜 |  |
| 2 | 分管负责人 | 1.组织开展安全生产隐患排查整治 2.组织开展安全风险评估研判 3.组织制定安全生产规章制度和操作规程 4.组织制定并实施安全生产教育和培训计划 5.组织制定并实施生产安全事故应急救援预案 6.承办第一责任人交办的安全生产管理工作 | 1.抓好安全生产日巡查、周检查、月检查、季度大检查工作布置， 每月组织开展一次安全检查或隐患排查 2.以安全生产标准化建设为导向，建立健全安全生产台账、隐患 排查治理闭环管理等基础档案，组织制定安全生产例会、安全生 产检查、安全教育培训、安全生产奖惩、隐患排查及建档监控、 安全生产值班、应急救援等制度及相应设备操作规程 3.每季度和重要时节前召开一次安全例会，分析研判沼气工程安 全生产情况，控制安全风险，研究工作措施 4.针对重大安全风险点和重要时节开展风险评估研判，及时消除 安全隐患 5.及时向法定责任人报告涉及安全生产的重大问题 |  |

—18—

| 序号 | 岗位名称 | 责任清单 | 履职清单 | 责任人 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | 执行监事 | 1.监督第一责任人安全生产履行职责情况 2.向第一责任人提出质询和改进安全生产工作的建议 3.监督检查本单位安全生产情况 | 1.参与企业安全生产重大问题、有关制度制定研究，提出合理化 建议 2.参与每季度一次公司级安全检查或隐患排查，对隐患排查治理 提出合理化建议 3.每半年组织开展一次安全生产情况调研，对企业安全管理提出 改进建议 |  |
| 4 | 安全生产 管理人员 | 1.落实单位安全生产管理制度，强化安全风险管控 2.组织开展安全教育培训、应急演练 3.负责落实安全生产操作规程 4.负责建立安全生产管理台账 5.定期组织安全检查，及时向单位领导报告安全工作， 认真开展隐患排查整治 6.定期开展安全风险评估研判，采取措施强化管控 7.完成单位领导交办的其它安全生产工作 . | 1.建立安全生产台账和安全管理档案，规范档案管理 2.组织实施好日巡查、周检查、月检查、季度大检查，并做好检 查记录 3.抓好隐患排查治理，确保整改到位 4.每季度组织开展一次员工安全教育培训，每年组织开展一次应 急演练 5.在重大节假日和全国“两会”等重要时期，在汛期、冬季、用 肥高峰期等重点时段前研判企业安全形势，强化安全风险管控 |  |
| 5 | 操作人员 | 1.严格按照操作规程操作 2.定期对设备维护保养检查，控制安全风险，建立相关 台账 3.发现隐患及时报告 4.发生事故时，保护现场，妥善处置，及时报告 | 1.遵守安全生产规章制度，参加安全培训学习 2.作业中，始终注重安全，严格按操作规程操作 3.每日检查各生产运行单元设施设备状态，排除隐患风险并建立 台账 4.发现安全隐患，立即向安全管理负责人报告 5.发生事故时，保护现场，立即向安全管理负责人报告，按照安 全管理负责人要求做好相关处置 |  |

备注：岗位责任人要根据沼气工程企业实际管理层级确定，应当符合沼气工程项目运行实际，具体实用化。

三 、沼气工程日常安全管控清单

| 序号 | 项目 | 主要管控措施 | 责任人 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 预处理单元 | 1.定期出渣、清掏残渣 2.入池作业须专业人员，配备安全设施，严格防火防爆、防中毒窒息 3.不得单人操作，操作时应有监护人员在场。操作必须按先通风、后检测、再作业执行， 作业过程必须保持机械通风 4.一旦发生人在池内晕倒，应立即用保险绳将其拉出，不得盲目进池施救 |  |
| 2 | 沼气生产、储存、 利用单元 | 1.严禁烟火并在醒目处设置警示标识 2.严禁随便进入发酵装置和密闭构筑物 3.定期检查发酵罐、气柜和沼气管道的跑、冒、滴、漏情况，确保沼气泄漏报警正常 4.设置避雷、阻火、消防等安全设施，确保正常可用 5.发酵罐、各种管道及阀门每年进行一次检查和维修，发酵罐、气柜每两年检查一次外表 面防腐油漆的完整情况 6.未切断动力不准检修机具 7.身体不得接触运转暴露部位 8.不得擅自增加沼气池负荷 9.贮气柜与其他构筑物保持一定的消防距离 10.维修作业人员必须有现场监护人员在场，操作必须按先通风、后检测、再作业 执行，作业过程必须保持机械通风，发现险情不得盲目施救 |  |

| 3 | 沼液利用 单元 | 1.储液池要有围栏或盖板等防护设施 2.采取必要措施防止沼液泄露、渗漏污染环境 3.入池作业必须按先通风、后检测、再作业执行，作业过程必须保持机械通风 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 4 | 安全防护设施设备 | 1.防护救生设施及用品配备齐全 2.醒目位置处设置安全警示标识标牌 3.厂区安全围栏设置完整规范 |  |
| 5 | 消防安全 | 1.消防安全标志在位、完整 2.疏散通道、安全通道、消防通道畅通、安全疏散指示标志、应急照明完好。 3.消防设施器材、阻火设施配置及有效情况 4.电器线路按规范设置，无乱接、老化、超负荷运行 5.重要电器设备可靠接地 6.用电用气危险部位设置警示标志 |  |
| 6 | 安全生产台账 | 1.建立隐患排查、安全检查台账并及时记录完整 2.安全隐患按期按要求整改销号，形成闭环管理 3.安全生产制度、操作规程、应急预案等安全生产资料齐全 |  |

—21—

四 、沼气工程隐患排查治理清单

| 隐患检查 |  |  |  |  |  | 隐患整改 |  |  |  |  |  | 整改验收 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 编 号 | 检查 时间 | 检查 人 | 隐患位 置 | 存在的问题 隐患 | 造成隐患的 原因 | 整改措施 | 整改 期限 | 整改责 任人 | 整改完 成时间 | 整改完成 情况 | 资金预 算(元) | 验收 时间 | 验收合 格情况 | 验收 人 |

备注： 一、隐患排查重点：1.生产设备：输气管线、发酵罐等压力容器、电气设备等；2.安全防护设施设备：消防器材、通风 设备、劳动防护用品、防雷避雷设施、阻火设施、警示标识标牌、安全围栏、储液池盖板、出料检修安全措施等。

二、排查治理要求：1.全覆盖。对项目建设施工、运行管理、维修维护、停产闲置各阶段、沼气使用和沼渣沼液储存、 运输各环节开展排查治理，重点排查出现中毒窒息、火灾爆炸安全事故；2.建立安全隐患排查台账；3.对查出的隐患限期整改，盯 住治理；4.治理过程中要采取安全防范措施，防止事故发生；5.发现事故隐患及时上报；6.如实记录隐患排查整改情况。