消防安全管理

各级各岗位职责

南充嘉兴物业管理有限公司

2023年1月

目 录

一、消防安全责任人消防安全职责

二、消防安全管理人消防安全职责

三、公司副总经理和部门经理消防安全职责

四、安全主管消防安全职责

五、安全生产办公室消防安全职责

六、专兼职消防管理人员职责

七、义务消防队员消防安全职责

八、设施设备维护员消防安全职责

九、员工消防安全职责

消防安全责任人消防安全职责

公司法人是消防安全责任人，对本公司的消防安全工作，全面负责并履行下列消防安全职责：

1、贯彻执行消防法规，保障公司消防安全符合规定，掌握公司的消防安全情况；

2、将消防工作与公司经营、管理等活动统筹安排，批准实施年度消防工作计划；

3、为公司的消防安全提供必要的经费和组织保障；

4、确定逐级消防安全责任，批准实施消防安全制度和保障消防安全的操作规程；

5、组织防火检查，督促落实火灾隐患整改，及时处理涉及消防安全的重大问题；

6、根据消防法规的规定建立义务消防队、义务消防队；

7、组织制定符合公司实际的灭火和应急疏散预案，并实施演练。

消防安全管理人消防安全职责

公司总经理为公司消防安全管理人。消防安全管理人对公司的消防安全责任人负责，实施和组织落实下列消防安全管理工作：

1、拟订年度消防工作计划，组织实施日常消防安全管理工作。

2、组织制订消防安全制度和保障消防安全的操作规程并检查督促其落实。

3、拟订消防安全工作的资金投入和组织保障方案。

4、组织实施防火检查和火灾隐患整改工作。

5、组织实施对公司消防设施、灭火器材和消防安全标志的维护保养，确保其完好有效，确保疏散通道和安全出口畅通。

6、组织管理义务消防队和义务消防队。

7、在员工中组织开展消防知识、技能的宣传教育和培训，组织灭火和应急疏散预案的实施和演练。

8、公司消防安全责任人委托的其他消防安全管理工作。

9、定期向消防安全责任人报告消防安全情况，及时报告涉及消防安全的重大问题。

公司副总经理和部门经理消防安全职责

1、公司副总经理对分管范围内的消防安全工作负总责，部门经理对本部门的消防安全负总责。

2、认真贯彻并严格落实公司各项消防安全管理制度，将消防安全工作同其他工作同部署、同落实、同考核。

3、建立分管部门或本部门各级管理人员、各岗位的消防安全责任制，健全本部门及各岗位消防安全管理规定及保障消防

安全操作规程。

4、加强本部门的消防设施、电器设备及易燃易爆危险物品的消防安全管理。

5、针对本部门岗位火灾特点，开展有针对性的消防安全教育培训。

6、每周组织本部门对所辖区域进行一次全面消防安全检查，及时组织整改火灾隐患，作好记录存档备查并按时上报有关情况，本部门无法整改的火灾隐患要及时上报消防安全管理人。

7、对本公司改变生产，经营，储存设置、布局、品种时及时向安全生产办公室报告，接受安全生产办公室的监督和指导。

安全主管消防安全职责

安全主管为安全管理部门的消防安全责任人，实施和组织落实下列消防安全管理工作：

1、拟订年度消防工作计划，组织实施日常消防安全管理工作。

2、组织制订消防安全制度和保障消防安全的操作规程并检查督促其落实。

3、拟订消防安全工作的资金投入和组织保障方案。

4、组织实施防火检查和火灾隐患整改工作。

5、组织实施对安全管理部门消防设施、灭火器材和消防安全标志的维护保养，确保其完好有效，确保疏散通道和安全出口畅通。

6、组织管理义务消防队。

7、在员工中组织开展消防知识、技能的宣传教育和培训，组织灭火和应急疏散预案的实施和演练。

8、定期向公司消防安全管理人报告消防安全情况，及时报告涉及消防安全的重大问题。

安全生产办公室消防安全职责

1、起草制定消防安全制度和保障消防安全的操作规程并负责监督检查落实。

2、在消防安全管理人的领导下实施防火检查、每日防火巡查，并督促落实火灾隐患整改工作。

3、拟定消防安全工作的投入和组织保障方案。

4、组织对公司的消防设施、灭火器材及消防安全标志的维护保养工作，定期组织检查消防设施器材在位和完好情况，及时提出消防设施器材配备、维修、更新意见。

5、负责对专兼职消防安全管理人员和义务消防队的组织管理训练工作。

6、组织实施对员工的消防知识及技能的宣传教育、培训工作，组织灭火和应急疏散预案的实施和演练。

7、负责组织建立健全公司消防档案。

8、按照规定办理动火作业、增设电气线路和设备的审批、监督动火部门或人员的消防安全防范措施的落实，严格执行消防安全重点部位的动火管理制度。

9、督促各部门建立健全各岗位的消防安全责任制。

10、负责消防安全会议文件的起草、会议记录及各项决议的落实情况进行检查。

11、负责消防控制室值班人员的配备、管理工作。

专兼职消防管理人员职责

1、在安防大队的领导下进行工作，负责督促各项消防安全措施的落实，进行防火巡查、消防控制值班，并做好记录。

2、按照规定每日进行定时、定点，防火巡查，及时发现火灾隐患，能立即整改的，督促立即整改；不能当场整改的，及时报告安全办公室协调解决。紧急情况下可以责令有关部位停止生产以防止发生危险，直到消除火灾隐患。

3、发现火灾立即向消防控制中心报警，并组织引导有关人员疏散、利用灭火器材扑救初起火灾，并做好火灾现场的保护工作。

4、消防控制室人员要严格落实消防控制室值班制度，及时处理各类报警信号，定期对自动消防设施进行测试，保证自动消防设施随时处于完好状态。

5、参与拟定消防工作计划、消防安全措施，为安防大队领导当好参谋和助手，及时提出合理化建议。

6、认真学习消防安全管理知识、消防业务技能，做到四会，即：会宣传消防知识和报火警；会使用灭火器材；会发现、消除火灾隐患；会扑救初起火灾。

义务消防队员消防安全职责

1、认真学习消防安全管理知识、消防业务技能，提升消防安全“四个能力”即：一.发现、消除身边火灾隐患的能力；二.扑救初起火灾的能力;三.组织和引导疏散的能力；四.消防教育培训的能力。

2、在本公司开展消防宣传活动，普及消防知识，自觉落实公司各项消防安全制度。

3、针对本岗位的消防安全管理特点，及时向公司领导和有关部门提出改进消防安全管理措施的意见和建议。

4、积极参加消防安全知识培训和业务技能训练，不断提高业务素质和灭火作战能力。

5、针对本公司的消防安全重点部位制定灭火疏散预案，并进行演练，熟悉自己的位置和分工；一旦发现灾情，立即按照预案分工投入疏散人员、疏散物资，扑灭初起战斗。

6、及时发现和制止不安全因素和行为，保证自己职责范围内无消防违章行为和火灾隐患。

设施设备维护员消防安全职责

1、设施设备维护员负责公司所有电气设备、线路的安装，作业时必须严格执行消防安全有关规定，遵守电器安全操作规程。

2、电器设备的安全防护装置必须按规定配置、使用和更换。

3、用电线路和设备安装前必须经保卫部同意后方可安装。

4、负责对公司所有电器设备和电气线路的检查、维护，确保性能完好；发现存在不安全因素的，要立即按照规定上报或自行维修；紧急情况下可以先行处理。

员工消防安全职责

1、每名员工都有维护公司消防安全、保护消防设施、预防火灾、报告火警的义务。

2、每名员工都要认真贯彻落实公司的消防安全规章制度和消防安全操作规程，发现火灾隐患都有义务向有关部门反映，积极配合公司整改火灾隐患。

3、每名员工都要认真学习消防法律法规和防火灭火知识、技能，积极参加公司组织的消防安全教育和培训，积极参加义务消防队组织的各项活动。

4、每名员工都要熟悉所在营业场所的消防安全设施位置、疏散通道和安全出口，一旦发生火灾事故，在立即报警的同时要组织、引导在场群众疏散。

5、每名员工都要保障消防通道和安全出口畅通，杜绝违反消防法律法规的行为。