## Sheet1
云玺大酒店餐饮安全风险源辨识淸单
单位（企业）名称：阆中云玺大酒店管理有限公司 | [8 empty] | 填报时间：2024.1.1
所属区划：七里监管所 联系人：蒲春彪 电话：17395316058
序号 | 场所/ | 风险描述 | 事故类型（按照GB6441） | 风险评估 |  |  |  | 风险等级 | 管控措施 | 责任人/部门 | 备注
| 位置 |  |  | L | E | C | D
1 | 厨房 | 使用天然气泄漏，遇火源、高温可能导致火灾、爆炸、中毒窒息等事故。 | 火灾、其它爆炸、中毒和窒息、容器爆炸 | 3 | 3 | 15 | 135 | 一般风险 | 加强工作人员培训教育，提高安全意识，规范操作 | 侯翠雪、魏洪彬
2 |  | 厨房使用油、可燃物等物质，遇火源可能导致火灾等事故。 | 火灾、其他爆炸 | 3 | 3 | 15 | 135 | 一般风险 | 加强工作人员培训教育，提高安全意识，规范操作
4 |  | 消毒柜设备缺陷或消毒物品高温可能导致火灾、爆炸 | 火灾、其他爆炸 | 1 | 10 | 3 | 30 | 低风险 | 加强工作人员培训教育，提高安全意识，规范操作
5 |  | 厨房内排油管道内、排烟口、净化器等设备内油汚因高温或油锅操作不当可能导致起火。 | 火灾 | 1 | 10 | 3 | 30 | 低风险 | 加强工作人员培训教育，提高安全意识，规范操作
6 |  | 私自拉接电缆、插板过负荷受热可能引发火灾。 | 火灾 | 3 | 3 | 15 | 135 | 一般风险 | 定期安全巡查严禁私拉乱接
7 |  | 厨房清洗区域潮湿环境下可能导致电气漏电。 | 触电 | 3 | 3 | 15 | 135 | 一般风险 | 加强工作人员培训教育，提高安全意识，规范操作
8 |  | 高温加热设备操作不当使沸腾高温液体喷溅可能导致爆炸、灼烫。 | 灼烫、容器爆炸 | 1 | 10 | 15 | 150 | 一般风险 | 加强工作人员培训教育，提高安全意识，规范操作
9 |  | 燃气报警仪失效 | 火灾 | 0.2 | 6 | 15 | 30 | 低风险 | 定期开展防火巡查
10 |  | 商品、装修材料、可燃家具等遇火源（电气短路、电弧、明火等）可能导致火灾。 | 火灾、踩踏 | 0.2 | 6 | 15 | 30 | 低风险 | 定期安全巡查，可燃物按要求放置指定区域
11 | 大厅、餐厅等公共区域 | 高温灯具可能导致附近可燃物燃烧。 | 火灾 | 0.2 | 6 | 15 | 30 | 低风险 | 定期安全巡查 | 侯翠雪、蒲春彪
12 |  | 烟头等明火可能导致可燃物燃烧。 | 火灾 | 1 | 10 | 15 | 150 | 一般风险 | 张贴“禁止吸烟”等警示标志，加强安全教育培训
13 |  | 吊顶灯具等小型设备、玻璃幕墙、装饰品等设备固定不牢固、破裂意外造成掉落可能导致人员伤亡。 | 物体打击 | 0.2 | 6 | 15 | 30 | 低风险 | 定期安全巡查
18 |  | 火灾等突发事件下疏散通道突发大客流可能会导致拥挤踩踏事故的发生。 | 其它伤害（拥 挤踩踏） | 0.2 | 6 | 15 | 30 | 低风险 | 张贴警示标志、标牌，制定事故应急预案
20 |  | 烟头等明火可能导致可燃物燃烧。 | 火灾 | 0.2 | 6 | 15 | 30 | 低风险 | 张贴“禁止吸烟”等警示标志，加强安全教育培训
24 | 房间、物资仓库 | 遇火源（电气短路、电弧、明 火）可能导致火灾。 | 火灾 | 0.1 | 10 | 15 | 15 | 低风险 | 定期开展防火巡查 | 贾红梅、蒲春彪
25 |  | 烟头等明火可能导致可燃物燃 烧。 | 火灾 | 1 | 10 | 15 | 150 | 一般风险 | 张贴“禁止吸烟”等警示标志，加强安全教育培训
26 |  | 设备、设施固定不牢固或意外造成掉落可能导致人员伤亡。 | 物体打击 | 0.1 | 10 | 15 | 15 | 低风险 | 定期开展安全检查
27 |  | 破损可能导致人员高空坠落。 | 高处坠落 | 0.1 | 10 | 15 | 15 | 低风险 | 定期开展安全检查
28 |  | 易燃易爆品具有自燃性或可燃物遇火源（电气短路、电弧作 用下）可能导致其起火。 | 火灾、其它伤 害（拥挤踩踏） | 0.1 | 10 | 15 | 15 | 低风险 | 易燃易爆品严禁入库
29 | 物资仓库 | 私自拉接电缆、插板过负荷受 热可能引发火灾。 | 火灾 | 0.1 | 10 | 15 | 15 | 低风险 | 定期安全巡查严禁私拉乱接 | 熊英、 李述英、蒲春彪
30 |  | 堆放商品过高或储存商品的储存柜不稳可能导致坍塌。 | 坍塌、物体打击 | 0.1 | 10 | 15 | 15 | 低风险 | 定期检查，堆放高度等严格按要求执行，制定限高标识
42 | 设备机房 | 灭火系统误动作（控制失效或 阀门缺陷）而气体喷放可能导 致人员窒息。 | 中毒和窒息 | 0.2 | 10 | 15 | 30 | 低风险 | 作业人员持证上岗，定期开展安全教育培训 | 向浪、蒲春彪
43 | 锅炉房 | 锅炉房内可燃物、易燃液体以及燃料等物质，遇火源可能导致火灾、爆炸、中毒窒息等事故。 | 火灾、中毒和窒息、锅炉爆炸 | 1 | 10 | 15 | 150 | 一般风险 | 设置风险告知牌，张贴警示标志，锅炉房内严禁堆放杂物
44 | 锅炉房 | 锅炉缺水、超压等发生爆炸；使用天然气发生泄漏发生火灾，泄漏的天然气与空气混合遇点火源发生爆炸。 | 火灾、爆炸 | 1 | 6 | 40 | 240 | 较大 | 专人值守，经培训后上岗，定期安全巡查，定期对设备维保
45 | 灭火系统 | 锅炉安全附件及保护装置失效，导致锅炉内超压或缺水而引起爆炸｡ | 火灾、锅炉爆炸 | 1 | 10 | 15 | 150 | 一般风险 | 定期检测检验
46 | 灭火系统气瓶间 | 压力表、安全阀等未定期检验 | 其他 | 1 | 6 | 15 | 90 | 一般风险 | 压力表、安全阀等定期委托检验并保持检验合格报告在有效期内
47 |  | 气体灭火气瓶设备失效或安全阀失效等超压可能导致爆炸、中毒窒息。 | 容器爆炸、中 | 0.1 | 10 | 15 | 15 | 低风险 | 压力容器、安全阀等定期检测检验
毒和窒息
48 |  | 装修材料、可燃家具等遇火源（电气短路、电弧、明火）、高温（电暖炉等）可能导致火灾。 | 火灾 | 0.1 | 10 | 15 | 15 | 低风险 | 定期安全检查 | 蒲春彪
49 |  | 私自拉接临时电线过负荷等可能导致火灾、漏电事故。 | 火灾、触电 | 0.1 | 10 | 15 | 15 | 低风险 | 定期安全巡查严禁私拉乱接
50 | 后勤办公区 | 烟头等明火可能导致可燃物燃 烧。 | 火灾 | 1 | 6 | 15 | 90 | 一般风险 | 张贴“禁止吸烟”等警示标志，加强安全教育培训 | 蒲春彪
（室）
51 | 变配电室 | 电缆、可燃物因短路、过负荷等可能导致电缆火灾。 | 火灾 | 0.2 | 10 | 15 | 30 | 低风险 | 定期开展安全巡查 | 向浪
52 |  | 在操作、检修时由于电气设备 故障或操作不当引起触电事故。 | 触电 | 1 | 6 | 15 | 90 | 一般风险 | 作业人员持证上岗，定期开展安全教育培训
53 |  | 灭火系统误动作（控制失效或阀门缺陷）而气体喷放可能导 致人员窒息。 | 中毒和窒息 | 0.1 | 10 | 15 | 15 | 低风险 | 作业人员持证上岗，定期开展安全教育培训
54 | 柴油发电机房 | 机房内可燃物、易燃液体及燃 料等物质，遇火源可能导致火灾等事故。 | 火灾、中毒和 窒息 | 0.2 | 10 | 15 | 30 | 低风险 | 定期开展安全巡查 | 向浪
55 |  | 计算机组、 电气设备等设备长时间运行而电器元件发 热高温可能导致火灾。 | 火灾 | 0.2 | 10 | 15 | 30 | 低风险 | 定期开展安全巡查
56 | 设备机房 | 工作人员在操作、检修时由于 电气设备故障或操作不当可能 导致触电事故。 | 触电 | 0.2 | 10 | 15 | 30 | 低风险 | 作业人员持证上岗，定期开展安全教育培训 | 向浪
57 |  | 灭火系统误动作（控制失效或 阀门缺陷）而气体喷放可能导 致人员窒息。 | 中毒和窒息 | 0.2 | 10 | 15 | 30 | 低风险 | 作业人员持证上岗，定期开展安全教育培训