## Sheet1
云玺酒店日常隐患排查表
序号 | 检查项目 |  | 检查情况 | 整改计划
1 | 消防设施 | 消防通道畅通，无堆积杂物赌塞现象
2 |  | 烟感感应正常，报警器显示位置准确，有报警记录
3 |  | 灭火器配备齐全，压力符合要求
4 |  | 消防水带无霉变、无破损
5 |  | 消防栓出水水压符合要求
6 | 餐厅厨房安全 | 厨房闻备有灭火毯和灭火器
7 |  | 厨房的煤气、燃灶等停用后是否关闭阀门
8 |  | 炉灶上的油烟管道、油烟罩是否定期清洗，无油腻
9 |  | 餐厅收市后各环节是否检查到位，并记录在检查表上
10 | 食品卫生管理 | 提供食品符合卫生，无三无产品、无过期食品、无霉变食品
11 |  | 所有餐饮从业人员都持有有效健康证上岗
12 |  | 工作人员食品操作符合卫生标准，生熟、辈素等分开存放
13 |  | 检查各食品供应商是否正规、有营业执照等相关证件
14 | 用电安全 | 变配电间须备绝缘手套、应急灯与灭火器
15 |  | 电器设备的安装及线路铺设符合安全规定，没有使用破损接线板及私拉私接电线
16 |  | 电工需持证上岗
17 |  | 其他电器设备须定期保养，专业维修，建立设备档案
18 | 设备维护检查 | 电梯是否有专业维护单位定期维护，并有维护记录
19 |  | 电梯维修保养时须放“维修中”提示牌，防止意外.
20 |  | 电脑设备未经许可不得私自上网，安装软件,防止病毒
21 |  | 冷热水泵机房有每日巡查记录，并对水温进行测试
22 |  | 中央空调机房有每日巡查记录
23 | 监控巡更设施 | 监控保存时间符合要求，至少保存15天
24 |  | 各公共区域的重要出入口有监控布点，监控画面清晰，无速挡物，各探头正常运转
25 |  | 巡更仅正常，布点合理，巡更记录符合要求有存档
26 | 客房安全管理 | 客房门锁、防盗锁、窗户限位是否符合安全要求
27 |  | 抽查5间客房的硬件设施，是否有不安全隐患(如电线、玻璃)
28 |  | 服务员为客开门是否正确核对客人身份
29 |  | 服务员打扫客房，房卡钥匙存放隐蔽
30 | 钥匙管理 | 检查各部门钥匙数量是否正确无缺少，领用有记录
31 |  | 房卡须有各班交接记录，客人房卡借用有登记与签收
32 |  | 有专门的政策程序明确钥匙保管与遗失的责任制度
33 |  | 客房机械钥匙须保管在保险柜内，并有每次使用记录
34 | 治安管理 | 按照规定对住店客人扫描身份证明，登记入住按照三清三核对
35 |  | 建立访客登记制度
36 |  | 建立协查对象档案及可疑人员内控和客房异常情况报告制度
37 |  | 及时更新黑名单资料.
38 |  | 夜闻巡逻间隔不超过60分钟，并有巡逻点即时记录
39 |  | 酒店前台备有应急联系与报警电话
40 | 前台应急处理 | 发生房间烟感报警的处理程序
41 |  | 发生电梯呼叫信号的处理程序
42 |  | 发现公安协查对象的处理程序
43 |  | 发生客人物品被盗的处理程序
44 |  | 发生客人死亡、病危的处理程序

## Sheet2
检查项目
检查情况.
整改计划.
消防通道畅通，无堆积杂物堵塞现象
烟感感应正常，报警器显示位置准确，有报警记录
消防.
灭火器配备齐全，压力符合要求
设施
4¦
消防水带无霉变、无破损
5¦
消防栓出水水压符合要求
5¦
厨房闻备有灭火毯和灭火器
餐厅
7¦
厨房的煤气、燃灶等停用后是否关闭阀门
厨房
安全
炉灶上的油烟管道、油烟罩是否定期清洗，无油腻
9¦
餐厅收市后各环节是否检查到位，并记录在检查表上
10 ¦
提供食品符合卫生，无三无产品、无过期食品、无霉变食品
11¦
食品
所有餐饮从业人员都持有有效健康证上岗
卫生
12¦
工作人员食品操作符合卫生标准，生熟、辈素等分开存放
管理
13¦
检查各食品供应商是否正规、有营业执照等相关证件
14 ¦
变配电间须备绝缘手套、应急灯与灭火器