公司安全生产操作规程

一、配电室安全操作规程

（一）配电室值班员必需熟识电器设备的性能及运行方式，把握操作技术。

（二）配电室值班人员一般不少于两人，当单人值班时不应进展高压设备的清扫和检修工作，也不能进展装设接地线工作

（三）在全部停电或局部停电的电器设备工工作，必需完成以下安全技术措施：停电、验电、装设时接世线息挂标示牌和装设临时遥栏

（四）在全部停电戴局都传电时电基汽备工作，必需完成以下安全组织措施工票制专度工作连线和工作转移制度工作。