物业管理突发事件应急预案

一、指导思想

为进一步规范和强化各类突发事件及异常情况应急处置工作，确保发生突发事件或异常时，能迅速、果断地进行处理，切实保护企业员工、小区业主、物业使用人等公众生命和国家、企业及公民的财产安全，保护住户和业主、使用人的人身及其生命财产安全，结合本公司实际，特制订本预案。

二、使用范围

本预案适用于应急处置区域范围内各类突发事件，包括突发性水溢、电梯故障、火灾等各类突发事件及其它情况。根据企业的特点，重点范围包括：公司本部、公司管辖的物业服务区域内等。

三、工作原则

在街道办事处、社区居委会和公司突发事件领导小组的统一协调下，按照突发公共事件信息报告制度和处置指挥网络，根据不同事件特点妥善、高效地开展应急处置工作，确保万无一失。

四、组织领导与应急处置指挥

1、突发事件应急领导小组：组 长： 易勤 ，副组长： 车天水 ，

成 员： 王维平  宋艰政  仰艳玲 马文福  宋元强，联络员：邹述清。

2、应急处置指挥：

⑴、组长发出应急预案处置指令，指挥各职能人员执行指令；

⑵、副组长指挥协调督查指令执行的符合性、效率性；

⑶、宋艰政负责抢险、组织和缩小事态的发展；

⑷、邹述清负责事故伤员救治；

⑸、仰艳玲负责善后与接待家属及现场职工群众的稳定工作；

⑹、副组长负责人力资源的供应调度，其他员工应听从领导小组的调遣，积极参与救护或抢险；

⑺、值班人员应严守岗位；

⑻、联络员负责向上级部门及时汇报信息情况。

五、应急处置程序

1、突发性水浸事故处理程序

（1）员工接到报警或发现小区范围内出现水浸情况，应立即将进水浸地点、楼层、水源、水势情况报告值班领导和值班人员，并在支援人员到达以前尽量控制现场水势，防止水浸范围扩大。

（2）相关人员接报后，立即派员就近采用防水设施保护好受浸楼层各电梯槽口，并将电梯升上最高层，切断电源，以免电梯受损；若电梯轿厢控制面板已经进水，则应立即切断电源，切忌升降电梯，以防故障扩大。

（3）立即查明水浸原因，采取措施（包括关闭水泵、关闭水阀、封堵水管、堵塞漏洞、疏通排水管道、打开末端放水等），切断水源，并关闭受浸区域之电闸，防止人员触电。若水源来自供水公司管道时，应立即通知自来水公司前来抢修。

（4）在水蔓延的通道上摆设拦水沙包或采取其它一切有效措施，防止水蔓延到设备房、配电室、业主室内或其它楼层。

（5）组织保洁力量采用各种手段，包括采用扫帚、吸水机吸水，排净积水，清理现场，尽快恢复整洁。

（6）水源中断后，秩序维护部、客服部应设法维持小区内秩序，并耐心做好住户的安慰解释工作。

（7）如在水浸事故后，有任何公共设施的正常使用受到影响或由此引发停电停水，应知会相关业主或在小区大门张贴通知，知会全体业主；如存在危险性，应在该范围内设置警告标志。

2、防汛期间的预防措施

（1）每年防汛期到来前，加强员工防汛意识培训，对重点部位要检查到位，发现险情及时上报部门或公司领导，并采取积极措施，避免险情扩大。

（2）防汛期间所有防汛人员必须保持通讯工具24小时畅通。

（3）遇大雨以上雨情时，必须安排值班领导在岗值班；遇暴雨雨情时，实行全员全岗值班制度。

（4）当办公室值班人员接防汛通知后，应及时通知值班领导及全体防汛人员。

（5）各值班人员接到业主求助信息后，应及时通知当值领导和项目防汛主要成员迅速到现场查看情况，及时处置；当遇到管理区域内出现大面积积水时，应迅速组织人员赶赴现场，调集水泵等相关设备进行疏通、排水，同时上报公司领导。

（6）平时，办公室人员内勤人员和客服人员应密切注意天气变化，并及时通知相关人员天气异常情况。

（7）加强防汛物资管理，汛期结束后交仓库保管，以备后期续用。

3、电梯发生紧急故障的处理

（1）值班人员发现电梯发生紧急情况或接到求助信号后，应当立即通知本单位电梯管理员（持证）到现场进行处理，同时通知电梯维保单位。

（2）值班人员应用电梯配置的通讯设备或其它可行的方式，详细告知电梯轿厢内被困人员应注意的安全事项。

（3）值班人员应当了解电梯轿厢所停的位置、被困人数、是否有病人或其它危险因素等情况，如有紧急情况应当立即向有关部门和单位报告。

（4）电梯管理人员（持证）到达现场后可先行实施救援程序，如自行救助有困难，应当配合电梯维保单位实施救援。

4、盗窃、匪警应急处理程序

（1）任一员工发现盗窃和破坏事件或接到报警后，应立即查清楼号、单元号、楼层，通知秩序维护部或当班巡逻人员前往现场查验，并通知监控值班员密切注意相关画面，监视犯罪蝶疑人动向。

（2）巡逻人员在巡逻时发现有人在小区内实施盗窃或破坏行为，应马上用对讲机向办公室和当班领班汇报，并通知监控室协助监视；同时保持冷静，如能处理的可及时处理，否则监视现场，记住犯罪嫌疑人的面貌、体形、服饰和特征，防止犯罪嫌疑人逃逸，并注意自身安全。

（3）办公室和值班领导在接报后，视情况尽快派适当数量的秩序维护人员赶赴现场，尽可能制止一切盗窃和破坏行为，在力所能及的情况下堵截捉拿犯罪嫌疑人，同时向警方报警。

（4）若犯罪嫌疑人在警方到来以前已逃离现场，秩序维护人员应注意保护现场，阻止任何人员进入或接近现场，并不得触动现场任何物品和门窗，等候警方前来处理。

5、火警处理程序

⑴、值班人员接到火灾报警时，应在第一时间向领导小组汇报 ，严守各自岗位待命，并拨打“119”火警电话。

⑵、所有员工应听从指挥，无条件服从领导及主管的调配，按照分工，各司其职，扑救抢险。

⑶、现场若困有业主或物业使用人，应本着“先人员、后财产”的原则抢救；若室内无人、无钥匙开门的情况下，则由上级领导决定是否破门进入房间扑救，事后由上级领导向业主或物业使用人做好解释工作。

⑷、疏散人员时应走消防楼梯，严禁使用电梯。

⑸、扑救完毕后由领导小组安排人员协助有关部门查明原因，查明损失，并协同居委会做好安置工作， 并写出书面报告交上级主管部门。突发事件或异常情况处理程序， 应在上级部门和专业部门的指导下处置。

六、 突发或异常情况处理程序演练

在公司的安排下进行专项演练，以验证其有效性。

演练时间：每年4月和11月

七、处置保障

公司严格按照职责分工和行业特点进行应急准备，加强日常工作，为处置突发事件或异常情况提供切实、可靠的保障。

1、应急队伍保障：公司成立突发事件或异常情况应急处置队伍， 发挥基层各工种技术力量，建立一支拉得出，打得响的队伍。

2、应急物资的保障：公司根据企业特点，加强应急物资的储备， 做好抢险物资 （工具、 材料、器材、医药用品等）储备，并加强对储备物资的管理，确保储备物资的维护、补充和更新，防止储备物资被盗、挪用、流散和失效。

3、通讯保障：

值班室电话：08176688961

易  勤 18681757312     车天水 18608397555

王维平 15609073515     仰艳玲18349814986

宋艰政13540936525      邹述清18681736811

马文福15508119862      宋元强15387629927

八、预案管理

1、本公司服务项目：金色阳光小区

2、严格按照各自职责，加强对应急预案实施过程的监督检查，发现问题要及时互通情况，采取有效措施，及时落实整改。

3、本预案由公司突发事件或异常情况应急领导小组负责解释。

4、本预案自2023年5月10日起施行，有效期为2年，人员发生变动时及时更换，该预案报街道办事处、社区备案。

制定预案单位：  阆中市鑫和物业服务有限公司

2023年5月10日