某物业管理处动火作业平安操作规程

质量/环境/平安管理体系作业指导书

--管理处动火作业平安操作规程

1、动火人员必需具有该专业学问和持有合格证书。

2、作业必需向管理处办理申报手续,重点部位动火作业必需经消防部门批准。

3、管理处消防负责人接到动火申请时,须到现场勘察,确认实行相应的平安防火措施后方可批准,并与施工单位签定防火责任书后才能施工。

4、动火作业接驳临时电源时,必需根据公司临时用电规定办理,严禁超负荷用电,电源接驳处要有明显警示牌。

5、动火作业现场不得存放任何可燃、易燃易爆物品。高空或高层动火作业时,要先清理地面和下层易燃物品,并做好防护措施方可作业。

6、动火期间,如作业人员暂离开现场时,必需切断电源和检查火种完全熄灭,并支配有关人员监护。

7、动火现场要配备灭火器材,做好现场防范工作。

8、动火作业期间一旦发生火灾或爆炸,要马上报警和组织扑救。

9、动火作业完成后,施工人员必需清理现场,消退火种。