物业企业核心操作规程清单

一、秩序维护类

1. 门岗值守操作规程（人员车辆登记、访客核实、物资放行管控）

2. 园区巡逻操作规程（巡逻路线规划、频次管控、隐患上报流程）

3. 突发事件处置规程（火灾、盗窃、斗殴等应急响应与现场管控）

4. 监控设备操作与巡查规程（画面调阅、异常记录、设备维护）

5. 车辆停放管理操作规程（车位引导、违停劝阻、充电安全监管）

6. 交接班管理操作规程（岗位交接、物资清点、事项传达）

二、工程维修类

1. 变配电设备操作规程（倒闸操作、巡检维护、故障处置，执行“两票三制”）

2. 给排水系统操作规程（水泵启停、管网巡检、爆管抢修、化粪池清理）

3. 电梯运行与应急操作规程（日常巡查、困人救援、故障上报）

4. 消防设施操作与维修规程（灭火器/消火栓使用、报警系统调试、故障检修）

5. 暖通设备操作规程（空调/供暖系统启停、参数调节、维保记录）

6. 公共照明设备维修操作规程（故障排查、灯具更换、线路检修）

三、危险作业类

1. 动火作业操作规程（作业审批、现场防护、火种管控、专人监护）

2. 高空作业操作规程（资质审核、防护装备佩戴、现场监护、恶劣天气管控）

3. 有限空间作业操作规程（通风检测、防护措施、作业监护、应急撤离）

4. 临时用电操作规程（线路架设、设备选型、漏电防护、电源管控）

四、日常作业类

1. 清洁保洁操作规程（区域作业标准、工具使用、清洁剂防护、警示设置）

2. 绿化养护操作规程（工具操作、农药喷洒防护、树木修剪安全、灌溉管控）

3. 装修施工监管操作规程（资质审核、现场巡查、违规制止、安全管控）

4. 应急物资管理操作规程（物资储备、定期检查、领用登记、补充更新）

五、专项操作类

1. 特种设备（电梯/锅炉）维保操作规程

2. 消防控制室值班操作规程（24小时值守、设备监控、报警处置、记录上报）

3. 突发灾害应急处置规程（暴雨防汛、台风防范、火灾扑救、人员疏散）

4. 维修报修全流程操作规程（受理登记、现场勘查、维修实施、验收反馈）