南充市2023年电力供应保障暨大面积停电事件

应急演练总控脚本5.25

2023年5月

演练总控脚本

| 序号 | 科目标题 |  | 科目内容梗概 | 责任部门 | 配合部门 | 展现形式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 待 场 |  | 1.全体工作人员到位，主会场、分会场、现场音视频连线调试完毕。 2.循环播放暖场片。 | 安监部 | 办公室、综合服务中心、信通公司、协作单位 | 相关宣传片 |
| 演练开始 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 现场解说员开场 |  | 【现场解说】：各位领导、各位嘉宾，“南充市2023年电力供应保障暨大面积停电事件应急演练”即将开始，请大家尽快入座，请各参演单位做好准备。 | 安监部 |  | 会场现场 |
| 3 | 主持人主持演练开场 |  | 【主持人-经信局局长-刘平】： 尊敬的史燚副市长、张志良副秘书长，各位领导、各位专家、同志们：今天我们在这里举行“南充市2023年电力供应保障暨大面积停电事件应急演练”。本次演练是贯彻习近平总书记关于能源安全新战略重要论述，落实郑备副省长在四川省2023年电力供应保障应急演练上总结讲话的工作部署，按照“政企协同、密切配合，分级负责、属地为主，强化储备、调用快速，保障重点、科学应对”的原则，树牢极限思维，坚持系统观念，旨在通过演练，全面检验全市电力短缺和大面积停电应急保障机制，推动南充地区进一步做好极端天气下电力供应应急准备，为迎接“第31届世界大学生运动会”的胜利召开提供坚强的电力供应保障。 本次演练模拟2023年夏季全市用电高峰时期，持续高温天气造成电力需求超预期增长，嘉陵江流域来水不足影响水电出力，导致全网供电能力下降，同时叠加“全省保成都、成都保大运”的大局要求，全市范围电力供应紧张，以及大风自然灾害造成高坪区大面积停电的极端情况，在市政府统一领导下，各区县政府、电力企业、工商业和社会民众协同开展保供应急处置，全力保障全市电力供应平稳安全的全过程。 下面请工作人员介绍本次演练概况。 | 安监部 | 办公室、调度、营销 | 会场现场 |
| 4 | 现场解说员介绍 |  | 【现场解说】：各位领导、各位来宾，本次演练分为“应急预警、应急响应、应急处置、响应终止”四个阶段，采用桌面推演与实战化合成演练相结合的方式进行。 演练在国网南充供电公司客户服务中心4楼会议室设主会场，在国网XX、XX等区县供电公司应急指挥大厅设分会场。 在主会场参加本次演练的市政府领导是史燚副市长，参加演练的还有南充市人民政府张志良副秘书长，经济和信息化局局长刘平同志、市发改委副主任XX同志……以及相关市局、相关区县人民政府负责同志，国网四川省电力公司XX同志、国网南充供电公司主要负责同志。在分会场参加和观摩演练的有各区县分管电力的部门负责同志和相关企事业单位负责同志。 本次演练聘请国网四川省电力公司应急中心XX为点评专家。 演练由南充市人民政府副市长史燚担任总指挥；南充市人民政府副秘书长张志良，南充市经济和信息化局局长刘平担任副总指挥；南充市经济和信息化局副局长范雪峰，国网南充供电公司总经理唐敏担任执行指挥。 下面请观看演练先导片。 |  |  | 会场现场 |
| 5 | 观看先导片 |  | 【先导片旁白】： 能源安全是国家安全体系和能力现代化建设的基础保障，党的二十大对国家能源安全新战略做出了新部署。省委第十二届二次全会对全省能源电力供应保障做出了统筹安排。南充市委市政府提出要更好统筹发展和安全，有效防范化解重大风险，奋力谱写现代化建设新篇章。防风险筑防线、保安全守底线，保障电网安全与供电可靠，是贯彻落实市委市政府“讲政治、抓发展、惠民生、保安全”工作总思路的重要举措。 “电力安全可靠供应”是一项复杂、精密的系统工程，自然灾害、极端天气、一次能源供应失衡等因素都是电力安全的潜在威胁。2022年，南充遭遇罕见高温干旱天气，经历了历史同期最高温度、最少水电、最大负荷、最长时间的“四最”叠加考验，对全市电力安全可靠供应和经济活动造成严重影响。在市委市政府坚强领导下，通过多方艰苦努力，最终守住了电网安全生命线和民生用电底线，稳住了全市经济大盘。 “四最”叠加的电力保供战役后，国网南充供电公司着眼长远，突出极限思维、系统观念、备份考虑，扎实开展“十四五”电网规划中期调整，编制电网建设三年攻坚实施方案，着力推动电源多能互补、电网互联互济，全力配合推动中国能建南充天然气发电项目尽快落地，加快推进南充朗池、南充潆华等重点电力工程建设，进一步提升500千伏电网供电能力，优化220千伏、110千伏骨干网络，补强城乡配电网，促进各级电网协调发展，建成电源结构更加优化、电网保障更加坚强、体制机制更加健全，具备较强抗风险能力的电力系统，为全市稳经济、促发展、保民生提供坚强电力支撑。立足当下，坚持“聚焦重点”，把电力保供作为讲政治顾大局的具体表现、推动高质量发展的重要支撑、服务社会民生的基本保障。落实迎峰度夏电网补强措施，健全电力保供机制，完善保供应急预案，出台一系列保供政策，压紧压实各方责任，确保“源端”尽发稳发、“网端”安全稳定、“荷端”平衡有序，成立市、县电力负荷管理中心，通过科学用电节约用电、市场化需求响应、实施主动错避峰、分区分类负荷管理等措施，统筹民生和企业用电，守牢电网安全底线。为南充经济社会发展和民生用电提供坚强保障。 当前，南充电网结构还未得到根本性改善，新规划的项目尚未建成，网架结构不均衡、电源调节空间小、供电能力裕度少，电网输配能力暂无明显提升，自然灾害风险依然存在。近期，南充市正积极组团培育省域经济副中心、加快建设成渝地区北部现代化中心城市，对做好电力保障、优化营商环境、加速电力转型提出更高要求。开展“南充市2023年电力供应保障暨大面积停电事件应急演练”，既是贯彻市委市政府能源安全战略部署，落实政府工作报告关于电力供应保障工作要求的具体实践，也是检验电力保供新政策、新机制成效的有效手段，对进一步筑牢电力保供安全防线，提升社会各界保供协同意识和能力，全力打赢迎峰度夏这场硬仗具有重要意义。 | 安监部 | 调控、营销、办公室 | 视频播放 |
| 6 | 报告、宣布演练开始 |  | 【经信局副局长-范雪峰】：报告总指挥，“南充市2023年电力供应保障暨大面积停电事件应急演练”准备就绪，请指示。 【总指挥-史燚副市长】：我宣布：“南充市2023年电力供应保障暨大面积停电事件应急演练”正式开始。 | - |  | 会场现场 |
| 第一阶段---应急预警阶段 |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 现场解说员引入演练 |  | 【现场解说】：下面进入演练第一阶段，应急预警。本阶段主要演练：市政府及相关部门，国网南充供电公司、发电企业、广大电力用户应对电力供应紧张，发布预警、采取预警行动的过程。 |  |  | 现场解说+（气象动画） |
| 8 | 科目一：预警发布 |  | 【旁白】: 当前，正值2023年四川电网迎峰度夏暨成都大运会举办关键时期，全川正面临高温干旱、来水偏枯、用电高速增长等极端考验。 近期，南充市已持续高温16天，降温负荷大幅增长，最大负荷逼近供电极限，全市电力供需持续紧张。市气象局向国网南充供电公司通报近期天气、降水预测。 【地点字幕】南充市气象局 【同期声】气象局工作人员：“国网南充供电公司调控中心，未来一周全市以晴好天气为主，无明显降水过程，南充地区持续晴热高温天气，大部分地区最高气温可达36摄氏度到40摄氏度，局部可达40摄氏度以上。” 调控中心人员A（电话声传出）：收到。 【地点字幕】国网南充供电公司应急指挥中心 【同期声】应急值班员A：“报告值班负责人，市气象台刚刚已发布未来一周气象情况，南充地区仍无明显降水过程，全域持续晴热高温天气。” 应急值班负责人：好的，立即向公司各部门、各单位传达，并填报新一代应急指挥系统。 【旁白】: 国网南充供电公司电力调度控制中心通过综合研判，分析全市负荷增长趋势、嘉陵江来水及相邻电网负荷交换情况。 【地点字幕】国网南充供电公司电力调度控制中心 【同期声】调控中心人员B：“经研判，未来几天全市将出现较大电力缺口，后续还可能进一步扩大。” 调控中心负责人：“立即向公司电力保供领导小组汇报。” 【旁白】: 经国网南充供电公司电力保供领导小组研判后，根据《国网南充供电公司电力保供应急预案》规定，决定发布国网南充供电公司电力保供红色预警。 预警发布后，国网南充供电公司立即向南充市电力保供领导小组、国网四川省电力公司汇报相关情况。同时，南充市电力保供领导小组各成员单位相继迅速行动，做好各项应急准备。 | 调控 | 安监 | 视频播放 |
| 9 | 科目二：预警行动 | 存料蓄水 | 【旁白】: 国网南充供电公司督促水电厂加强蓄水、火电厂加强燃料储备，积极发挥地方区域小水电作用，做好应对即将到来的负荷高峰。 【地点字幕】国网南充供电公司电力调度控制中心 【同期声】调控中心人员A：“沙溪水电站，请做好电站蓄水工作，保持高峰负荷时段高水位运行，为顶峰出力做好准备。” 【地点字幕】沙溪电站控制室 【同期声】沙溪电站值班人员B：“收到，当前水位363.8m，处于较高水平，我们将继续保持与上游电厂沟通，优化发电计划，做好顶峰出力准备。” 【地点字幕】国网南充供电公司电力调度控制中心 【同期声】调控中心人员A：“营峰电厂，请做好发电燃料储备工作，为高峰负荷时段顶峰出力做好准备。” 【地点字幕】营峰电厂控制室 【同期声】营峰电厂值班人员C：“收到，当前燃料充足，我们将持续优化发电计划，做好顶峰出力准备。” 【地点字幕】国网南充供电公司电力调度控制中心 【同期声】调控中心人员A：“南部县调，请做好凤鸣、铁鞭、西铁小水电站蓄水工作，保持高峰负荷时段高水位运行，为顶峰出力做好准备。” 【地点字幕】国网南部供电分公司电力调度控制中心 【同期声】南部县调值班人员D：“收到，我们将对辖区小水电站采取低谷蓄水措施，做好顶峰出力准备。” | 调控 |  | 视频播放 |
| 10 |  | 争取外援 | 【旁白】: 国网南充供电公司积极向国网四川省电力公司汇报，协调巴中、广安、遂宁兄弟单位给予电力支持。 | 调控 |  | 视频播放 |
| 11 |  | 保障运行安全 | 【旁白】 在南充市电力保供领导小组部署下，电网企业加强输电线路、变电站等设备巡视，发电企业加强机组设施特巡，电力用户开展自备电源、非电保安措施等检查，多方协同，保障大电网运行安全。 | 运检 | 各单位 | 视频播放 |
| 12 |  | 倡导节约用电 | 【旁白】: 南充市人民政府倡导全社会节约用电。结合当地实际承担属地责任，深入推进公共机构、工业、商业、景观照明、家庭社区、在建项目、充电桩七大领域科学用电、节约用电行动，切实做到度电必省、度电必效，坚决守住民生用电底线，确保民生和涉及国家安全、公众利益的重要部门用电。 | 营销 |  | 视频播放 |
| 13 |  | 小结 | 【旁白】: 在南充市电力保供领导小组的统一领导下，电网企业加强输电线路、变电站设备特殊巡视，提前争取电量外援；发电企业加快存料蓄水，加强机组等发电设施运行工况检查；电力用户开展自备电源、非电保安措施等专项检查；全社会主动积极开始节约用电，多方协同保障电网运行安全，提前预防电力供需紧张的严峻形势。 | 营销 |  | 视频播放 |
| 第二阶段---响应启动阶段 |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 现场解说员引入演练 |  | 【现场解说】：南充市电力缺口持续扩大，经国网南充供电公司电力保供领导小组研判后，按照《国网南充供电公司电力保供应急预案》规定，启动国网南充供电公司电力保供二级应急响应。 | 营销 | 安监 | 引导PPT |
| 15 | 科目三：国网南充供电公司启动响应 | 事件发生 | 【旁白】: 随着高温天气加剧，用电负荷持续攀升，全省电力供需形势紧张，国网四川省电力公司启动电力保供二级应急响应，按“全省保成都、成都保大运”要求，国网四川省电力公司实行统筹安排各地市用电计划，预计南充市用电需求超计划20万千瓦。 【地点字幕】国网四川省电力公司电力调度控制中心 【同期声】省调控中心XX：“因全省供需出现缺口，省公司已启动电力保供二级应急响应。为确保大运供电和大电网运行安全，实行统筹安排各地市用电计划，请南充公司严格按省调下发计划用电。” 【地点字幕】国网南充供电公司电力调度控制中心 【同期声】调控中心人员C：“收到。” 【旁白】 与此同时，由于持续高温干旱，导致嘉陵江流域来水减少，上游水库水位迅速消落，并网水电发电能力大幅降低，电力缺口持续扩大，输变电设备重载运行，设备安全运行压力巨大。 多重因素叠加下，全市电力缺口逐步扩大，最大可能达到50万千瓦，情况十分紧急。 | 调控 | 营销 | 视频播放 |
| 16 |  | 响应启动 | 【地点字幕】国网南充供电公司电力保供领导小组会商会 【同期声】分管生产领导陈科屹汇报：“全省电力供需形势紧张，国网四川省电力公司已启动电力保供二级应急响应，要求各地市公司严格按计划用电，预计全市用电需求超计划20万千瓦。同时嘉陵江流域来水减少影响水电出力，供电能力大幅降低，未来全市电力缺口进一步扩大，最大可能达到50万千瓦。根据《国网南充供电公司电力保供应急预案》规定，建议启动公司电力保供二级应急响应。” 【同期声】分管营销领导钟涛汇报：“针对当前供需形势，省公司已启动需求侧市场化响应，公司已做好各项准备工作。” 【同期声】唐总：“同意启动公司电力保供二级应急响应，请大家按预案开展响应行动，做好各项应急处置工作，并向市电力保供领导小组报备。” 【旁白】: 国网南充供电公司启动电力保供二级应急响应后，立即将情况书面报告至南充市电力保供领导小组及国网四川省电力公司。各相关部门、单位迅速按预案开展各项应急处置工作。 | 调控 | 营销 | 视频播放 |
| 17 | 科目四：国网南充供电公司响应行动 | 电厂应发尽发 | 【旁白】: 应急响应启动后，国网南充供电公司电力调度控制中心立即向国网四川省电力公司电力调度控制中心汇报，申请优化上游电站下泄流量，并下放嘉陵江流域水电厂调度权限；紧急组织各并网水电厂召开现场协调会，协同制定《梯级电厂蓄水及出力计划精益管控方案》，优化水电联合调度，实现水资源有限的情况下最大出力提升32万千瓦；协调并网火电厂，统筹燃料利用，保证火电顶峰最大出力。网源协调、多措并举，尽力提升极端情况下全网发电能力，全力确保电源稳定可靠。 | 调控 |  | 视频播放 |
| 18 |  | 争取电力支援 | 【旁白】: 国网南充供电公司在国网四川省电力公司的统一领导下协调巴中、遂宁、广安电网，提供跨市电力支援。 【地点字幕】国网南充供电公司电力调度控制中心 【同期声】调控中心负责人：“汇报省调，我是南充地调XX，南充电网近期负荷持续攀升，预测将出现较大供电缺口，申请协调遂宁、资阳等兄弟单位给予电力支持。” 【地点字幕】国网四川省电力公司电力调度控制中心 【同期声】省调控中心XX：“目前，遂宁、资阳负荷均攀升较快，当下正值成都大运会保电期间，请自行做好电网运行方式优化，做好负荷高峰应对准备。” 【地点字幕】国网南充供电公司电力调度控制中心 【同期声】调控中心负责人：“收到。” 【同期声】调度大厅值班员A：“巴中地调你好，南充电网预计将出现较大电力缺口，请求提供电力支援，转供110千伏丰南站部分负荷5万千瓦。” 【地点字幕】国网巴中供电公司电力调度控制中心 巴中地调回复：“目前巴中电网也处于高负荷运行，由于220千伏断面受限，无法提供支援。” 【地点字幕】国网南充供电公司电力调度控制中心 调度大厅值班员A：“广安地调你好，南充电网预计将出现较大电力缺口，请将110千伏龙女、沿口站负荷转至广安电网供电。” 【地点字幕】国网广安供电公司电力调度控制中心 广安地调回复：“好的”。 | 调控 |  | 视频播放 |
| 19 |  | 需求侧市场化响应引导 | 【旁白】: 四川电力交易中心组织开展“需求侧市场化响应”交易，通过市场竞价机制，以经济激励方式引导广大电力用户主动降低用电负荷。 根据负荷缺口信息，交易中心通过“四川电力交易平台”向电力用户以及管控多个用户的负荷聚合商发布交易公告。 负荷聚合商及电力用户收到交易公告后，在“四川电力交易平台”开展交易申报。 四川电力交易中心根据申报结果，通过交易平台开展市场出清并发布交易结果公告，公示中标用户的响应时段、容量、价格等信息。 国网南充供电公司和负荷聚合商通过多种方式提醒响应用户按照中标结果执行。 | 营销 |  | 视频播放 |
| 20 |  | 主动错避峰响应 | 【旁白】: “需求侧市场化响应”措施实施后，全省仍存在电力缺口，国网四川省电力公司进一步采取措施，启动“主动错避峰负荷响应工作”。国网南充供电公司立即汇报南充市电力保供领导小组，并根据《国网四川省电力公司主动错避峰负荷响应工作实施细则（试行）》开展相关工作，及时指导客户确认主动错避峰邀约并按照协议响应。 【地点字幕】南充市电力负荷管理中心 【同期声】南充市电力负荷管理中心主任杜军：“目前应邀情况怎么样？” 南充市负荷管理中心监控人员：“今日，全市应邀用户121户，应邀负荷4.53万千瓦，台区经理将进一步提醒未回执用户。” 【地点字幕】南充市四川日上金属工业有限公司 【同期声】台区经理：“李总，您好。今天18:00前，您可以进入“国网四川电力”微信公众号微办电平台，确认错避峰响应负荷，请调整好生产计划。” 企业负责人：“没问题！我们全力配合”。 【旁白】: 南充市电力负荷管理中心持续监控用户应邀情况，提醒用户及时确认。 次日，负荷管理中心监控人员持续监控应邀电力用户响应情况，台区经理提醒未响应到位的用户，并前往现场指导。 【地点字幕】南充市电力保供领导小组 国网南充供电公司汇报：“今日，全市主动错避峰响应用户121户，应邀负荷4.53万千瓦，已全部响应。” | 营销 | 调度、安监 | 视频播放 |
| 21 | 科目五：南充市人民政府启动响应 | 信息发布 | 【现场解说】: 在采取应发尽发、争取电力支援、引导需求侧市场化响应、主动错避峰响应等措施后，全省供需形势依然紧张。四川省人民政府启动“四川省能源保供二级应急响应”并通告各市州。南充市电力保供领导小组立即组织成员单位及相关电力企业召开会商会，会议由南充市经和信息化局副局长范雪峰主持。 【现场对白】 【经济和信息化局副局长范雪峰】： 近期全省供需形势紧张，省政府已启动“四川省能源保供二级应急响应”。南充地区连续高温天气，全市电力缺口持续扩大，电力供应保障形势严峻，现在召开会商会，请各单位报告情况。首先，请国网南充供电公司汇报电力保供情况。 【国网南充供电公司陈科屹副总经理】：国网南充供电公司报告：受持续高温天气影响，全省供电形势异常严峻，按“全省保成都、成都保大运”要求，省公司实行统筹安排各地市用电计划，预计南充市用电需求超计划20万千瓦。同时嘉陵江来水不足影响并网水电站出力，供电能力大幅下降，周边电网均无支援能力，未来一段时间仍可能存在最大50万千瓦电力缺口，国网南充供电公司已启动电力保供二级应急响应，通过优化水电联合调度，统筹火电燃料利用，实现电厂最大出力提升32万千瓦；通过需求侧市场化响应、主动错避峰等措施压降用电负荷12万千瓦，已弥补供需缺口44万千瓦。面对严峻形势，我公司将在市委市政府的坚强领导下，全力以赴保民生、保安全、保稳定。报告完毕。 【经济和信息化局副局长范雪峰】：下面请气象局汇报近期天气趋势。 【气象局XX】：气象局报告：本月以来，我市出现了历史罕见的持续晴热高温天气，全市平均气温位列历史同期第 1 高位。预计未来三天，我市高温晴热天气仍将持续，大部分地区以多云到晴天气为主，局地易发强对流天气，最高气温普遍可达 35～38℃，局地可达 40～42℃或以上。报告完毕。 【经济和信息化局副局长范雪峰】：下面请水务局汇报全市主要流域来水及水资源调度情况。 【水务局】：水务局报告：近期，受高温干旱灾害性天气影响，全市流域来水严重偏枯，呈现“汛期偏枯”的严峻形势，多个水电站水库蓄水消落，预计来水及水库蓄水可能持续下降。报告完毕。 【经济和信息化局副局长范雪峰】：下面请四川港投公司汇报电力生产情况。 【四川省港航开发集团有限公司】：四川港投公司报告：公司目前在南充地区并网运行水电装机60.1万千瓦，均是径流式电站，无调峰能力，完全依赖于上游来水。目前平均来水仅300m³/s，我公司将持续强化与上游电站水情沟通，科学梯级调度，增派电站设备运检人员，确保发电设备可靠运行，高峰时段能发尽发，全力确保电力供应。 【经济和信息化局副局长范雪峰】：下面请华能四川公司汇报电力生产情况。 【华能四川能源开发限公司】：公司目前在南充地区并网运行水电装机34.6万千瓦，同样均是径流式电站。我公司将确保发电设备可靠运行，高峰时段能发尽发，全力确保电力供应。 【经济和信息化局副局长范雪峰】：报告总指挥，根据各单位、有关区县汇报情况，当前全市电力供需紧张，建议与省政府同步启动能源保供二级应急响应。 【南充市副市长史燚】：同意启动南充市能源保供二级应急响应。 【经济和信息化局副局长范雪峰】：请市级相关单位及所有区县立即按程序启动响应，并做好信息发布及舆情处置工作。 | 调控 | 调度、安监 | 会场现场 |
| 22 | 科目六：南充市人民政府响应行动 | 政企合署办公 | 【旁白】 南充市能源保供二级应急响应启动后，南充市电力保供领导小组有关成员单位实施政企合署办公。负责人每天定时在南充市负荷管理中心集中会商，实行“日调度、日会商、日报告”，开展负荷监测、预警处理、执行督导、效果评价等工作。 |  |  | 视频播放 |
| 23 |  | 信息发布 | 【旁白】 南充市人民政府通过官方网站、媒体、公众号、微博等平台通报全市供用电形势，倡导社会各界依规履行保供电义务，切实执行市县两级政府电力供需调控要求。全社会积极行动、形成合力，共克时艰。 | 营销 |  | 视频播放 |
| 24 |  | 各级政府响应行动 | 【旁白】 南充市9个县（市、区）政府按照南充市人民政府能源保供二级应急响应工作部署，结合实际，启动本县（市、区）能源保供应急响应，领导和组织属地电力企业、电力用户开展应急处置。 | 营销 |  | 视频播放 |
| 25 |  | 实施负荷管理 | 【旁白】 在采取“需求侧市场化响应”和“主动错避峰响应”措施后，全省依然存在电力缺口，国网四川省电力公司经请示四川省能源保供应急指挥领导小组同意后，逐级启动负荷管理措施。 国网南充供电公司立即向南充市经济和信息化局汇报。经南充市经济和信息化局请示南充市电力保供领导小组同意后，启动《南充电网2023年迎峰度夏负荷管理方案》，并立即告知纳入负荷管理清单的用户做好准备。 【旁白】南充市电力保供领导小组召开工作会，统筹全市负荷管理工作。 【地点字幕】南充市电力负荷管理中心 【旁白】国网南充供电公司多渠道告知南充市负荷管理方案明确的用户，提醒用户做好负荷管理响应准备。 【地点字幕】南充市吉利四川商用车有限公司 【旁白】吉利四川商用车有限公司接到负荷管理通知后，决定将设备检修计划提前，配合负荷管理工作。 【同期声】副厂长：为配合负荷管理，建议将设备检修提前安排到明日。 厂 长：好的，一定配合落实负荷管理方案。 【地点字幕】南充营山工业园区德华电器 【对话】客户经理：您好，按计划应于明天早上八点到晚十点控制负荷1000千瓦。请及时调整生产计划，期间做好安全保障措施，谢谢您的支持和配合。 企业负责人：一定支持！ 【地点字幕】南充市电力负荷管理中心 【旁白】南充市负荷管理中心密切监控负荷管理执行情况，及时向南充市电力保供领导小组报告，确保执行到位。 【同期声】南充市电力负荷管理中心主任杜军：南充红狮水泥有限公司负荷管理目标值2000千瓦，目前仅执行1200千瓦，执行不到位。 南充市电力保供领导小组：请市经信局会同国网南充供电公司，立即派人前往现场，督导企业严格执行负荷管理规定。 南充市电力负荷管理中心主任杜军：收到，立即落实。 南充市电力负荷管理中心监控人员：报告领导，今日负荷管理用户已全部执行到位。 【旁白】通过节约用电、需求侧市场化响应、主动错避峰、负荷管理等系列措施，南充市电力缺口填补到位。 南充市电力保供领导小组全面贯彻四川省委省政府关于电力保供的工作部署，落实“树牢极限思维、坚持系统观念、强化备份考虑”的指示精神，联合办公、集中会商，坚持“早调度、晚总结”，每日掌握推进情况，化解突出问题，沉着应对电力供需紧张的严峻形势，确保了大电网安全，保障了民生用电。 | 营销 |  | 视频播放 |
| 26 |  | 网络舆情处置 | 【旁白】: 在采取负荷管理措施后，国网南充供电公司监测到多条网络舆情，“南充开始缺电”“南充限电了”等话题登上地方热搜榜。 【地点字幕】国网南充供电公司XX办公室 【旁白】: 国网南充供电公司按照“六个第一时间”原则，迅速启动舆情应对措施。党建部舆情监测人员立即将舆情信息通报至属地单位，同时告知营销部备案，并向南充市委宣传部、南充市委网信办及国网四川省电力公司党委宣传部报告。 【同期声】舆情监测人员：市委网信办你好，我是国网南充供电公司舆情监测人员，目前地方热搜上有多条涉及“限电”“缺电”的舆情，我们正积极拟定舆情回复，希望市委网信办给予指导。 【同期声】市委网信办（电话）：收到，请继续加强监测，及时回应社会关注。 【旁白】: 与此同时，国网南充供电公司党建部舆情监测人员迅速将舆情信息通报至营销部、运检部以及属地单位，联动多方力量拟定回应通稿。并以国网南充供电公司名义对外发布，及时回应社会关切；沟通联络各级主流媒体及网络大V，切实防范负面炒作；组织网络评论员持续开展舆论引导，正面对冲负面信息。 联动相关部门与热搜话题主持媒体沟通解释后，话题解散，负面信息热度得到有效控制。 经政企协同、各方努力，负面信息热度持续下降，舆论态势由负转正。 | 党建 | 媒体中心 | 视频播放 |
|  |  | 电力紧张形势缓解 | 【旁白】: 战高温、保供电，斗酷暑、保大运！在南充市委市政府的坚强领导下，各级政府主动作为，发供电企业共同努力，工商企业大力奉献，广大民众节约用电，形成了市县协同、政企联动、社会广泛参与的强大合力，高效处置了电力供需缺口，保证了全市电力安全。社会生产生活、经济活动又恢复了往日的生机。随着气温下降和来水增加，全市降温负荷持续减少，发电出力逐步恢复正常，电力供需缺口逐步消除。 | 营销 |  | 视频播放 |
| 第三阶段---响应终止阶段 |  |  |  |  |  |  |
| 27 | 电力保供响应终止 |  | 【旁白】: 经南充市电力保供领导小组研判，全市电力供需紧张形势已消除，满足二级响应终止条件。南充市人民政府、国网南充供电公司相继终止二级响应。 |  |  |  |
| 第四阶段---突发大面积停电事件应急处置阶段 |  |  |  |  |  |  |
| 28 | 现场解说员引入演练 |  | 下面进入演练第四阶段，突发大面积停电事件应急处置。本阶段主要演练：国网南充供电公司及下属电网企业，协同开展电网大面积停电处置的过程。 | 安监 | 运检 | 引导PPT |
| 29 | 科目七：大面积停电事件应急处置 | 事件发生 | 【旁白】: 南充市能源保供应急处置工作刚告结束，高坪片区突发大风天气，110千伏州航一、二线因大风导至大棚塑料薄膜缠绕线路，引发故障跳闸，造成高坪城区发生大面积停电。事件发生后，国网南充供电公司按照《国网南充供电公司大面积停电事件应急预案》启动了大面积停电事件四级应急响应，并汇报南充市政府电力主管部门。在南充市人民政府的领导下，国网南充供电公司立即组织力量有序开展应急处置工作。 【地点字幕】国网南充供电公司应急指挥中心 【同期声】高坪公司应急值班负责人：“报告市公司应急指挥中心，因110千伏州航一、二线故障跳闸，高坪区大面积停电，我们正集结队伍查找故障，请求应急支援。” 【同期声】应急值班负责人：“收到你公司汇报的大面积停电信息，请你们尽快查找故障，展开抢修和应急保电，我们立即调派兄弟单位全力支援。” | 运检部 | 高坪公司、供服务中心 | 视频播放 |
| 30 |  | 电网应急队伍联动集结 | 【旁白】: 接到高坪公司应急支援申请后，国网南充供电公司应急指挥中心立即安排顺庆供电中心、国网嘉陵供电公司两支应急抢修队伍全力支援。 【地点字幕】顺庆供电中心应急队伍 【同期声】按照支援命令和公司委派，顺庆供电中心应急队伍准备车辆3台、人员6人，携带发电机、充电放舱等装备，配合增援高坪公司开展大面积停电事件保电工作，主要任务是在清溪街道搭建充电方舱，保障群众电子信息产品充电任务。 【地点字幕】国网嘉陵供电公司应急队伍 【同期声】按照支援命令和公司委派，国网嘉陵供电公司应急队伍准备应急发电车1台、抢修车辆2台、人员10人，携带发电机、照明等装备，配合增援高坪公司开展大面积停电事件保电工作。主要任务是配合白塔中学保电工作。 | 运检 | 顺庆、嘉陵、高坪 | 视频播放 |
| 31 |  | 商场治安维护 | 【旁白】: 高坪区王府井百货商场正举办夏季促销活动，人群密集，突发停电造成人员混乱，电梯停运，出口拥挤。 【地点字幕】高坪区王府井百货商场百货商场 高坪派出所公安民警指导维护治安、疏散人员。 【同期声】安保：大家不要慌、不要挤！有序离开！ 国网南充供电公司前往现场协助王府井百货商场启动自备应急发电机，并协助内部转供负荷。 【同期声】商场工作人员（握手）：谢谢你们！ | 营销 | 高坪 | 视频播放 |
| 32 |  | 高危及重要客户保电 | 【旁白】: 高坪区四川兰天化工科技有限公司因突发停电致使工厂生产受到较大影响，部分生产线设施停止工作。 【地点字幕】四川兰天化工科技有限公司 【同期声】兰天化工厂工作人员：国网高坪供电公司，我是兰天化工工程部负责人xx（电气主管），我公司因所属专线跳闸，造成全厂区停电，特请支援应急保电。 【地点字幕】国网高坪供电分公司 【同期声】国网高坪供电公司：我是国网高坪供电公司黄万兴（主任），情况已收到，请你们按照停电应急预案做好初期处置，我立即向公司领导汇报。 国网高坪供电公司接到汇报后，立即安排专业班组前往现场协助其检查自备应急发电机运行状态，并通过10千伏线路紧急倒供恢复重要负荷。 | 营销 | 高坪 | 视频播放 |
| 33 |  | 小区保电处置 | 【旁白】: 某小区停电后，因气温居高不下，居民情绪激动，在小区物业处聚集，并在微信群发布不实信息。 【地点字幕】航空家园 国网高坪供电公司松林供电所客户经理与社区人员立即赶赴小区，进行沟通解释。 【同期声】社区人员：供电公司已经派人了，大家不要急。 网格化客户经理：各位，应急发电车马上就要到了，还有充电方舱，手机可以充电，水壶可以烧水。我们正在抓紧抢修故障，大家不要着急。 【旁白】: 支援队伍已到达，搭建充电方舱，满足群众手机等充电需求。 【同期声】试验人员：电缆头试验合格，相序测试完毕，具备带电条件。 【同期声】小区配电室人员：送电正常。 【同期声】居民A：诶，来电了。 居民B：就是，来电了！ | 营销 | 高坪 | 视频播放 |
| 34 |  | 输电线路故障抢修 | 【旁白】: 国网南充供电公司立即集结抢修队伍、准备抢修物资，奔赴110千伏州航一、二线故障点位开展抢修。国网南充供电公司副总经理陈科屹带队，正在现场指挥故障抢修工作。 【地点字幕】110千伏州航一、二线7号塔故障抢修现场 【同期声】副总经理陈科屹：目前，现场已完成激光清障仪调试，正在使用激光清障仪对导线上大棚塑料薄膜进行远程清除。 | 运检 | 高坪 | 视频播放 |
|  |  | 配网线路故障抢修 | 【旁白】： 与此同时，10千伏塔王线发生故障跳闸，造成王府井商业体部分区域停电。经查找，故障原因为10千伏塔王线电缆中间头炸裂所致。国网高坪供电公司副总经理祝启林带队，迅速调集人员、材料开展现场抢修。 【地点字幕】10千伏塔王线电缆故障点 【同期声】高坪公司副总经理祝启林：为保证王府井快速复电，高坪公司应急抢修队伍第一时间到达现场，制定处置方案。目前，人员、材料、机具均已到位，正开展抢修工作，将尽快恢复王府井电力供应。 | 运检 | 高坪 | 视频播放 |
| 35 | 播放结尾片 |  | 【旁白】： 经紧急抢修，110千伏州航一、二线，10千伏塔王线恢复运行，停电区域恢复供电，终止五级大面积停电事件应急响应。 |  |  | 视频播放 |
| 第五阶段—演练结束 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 现场解说 |  | 各位领导、来宾，“南充市2023年电力供应保障暨大面积停电事件应急演练”所有科目已完成，下面进入演练总结环节，有请刘平局长主持。 | - |  | 会场现场 |
| 37 | 承办单位发言 |  | 【主持人-经信局局长-刘平】：首先请承办单位国网南充市供电公司总经理唐敏发言。 【国网南充市供电公司总经理唐敏】：…… | - |  | 会场现场 |
| 38 | 专家点评 |  | 【主持人-经信局局长-刘平】：下面请xxxx做演练点评。 【评估专家】：…… | - |  | 会场现场 |
| 39 | 史燚副市长讲话并宣布演练结束 |  | 【主持人-经信局局长-刘平】：下面请史燚副市长作指示，大家欢迎。 【XX副市长】：……,我宣布南充市2023年电力供应保障暨大面积停电事件应急演练结束。 【主持人-经信局局长-刘平】：下面，请各位领导、嘉宾移步室外合影留念。 | - |  | 会场现场 |