## 台账总览
序号 | 物资编号 | 工器具分类 | 工器具名称 | 工器具编号 | 规格型号 | 电压等级 | 所属单位 | 专业室名称 | 使用班组 | 保管地点 | 工器具状态 | 上次试验日期 | 下次试验日期 | 生产厂家 | 出厂时间 | 保管地点id
1 | 019080000000000161739335 | 绝缘安全工器具 | 验电器 | #01 | GDY型,适用于AC10kV | 10kV | 国网南充供电公司 | 变电运检二班 | 变电运检二班 | 220kV八德变电站 | 在役 | 2022-10-14 | 2023-10-13 | 河北省晋力电气有限公司 | 2020-02-02 | 588015a169a04feb82f6582837bcfb10
2 | 019080000000000161739342 | 绝缘安全工器具 | 验电器 | #02 | GDY型,适用于AC10kV | 10kV | 国网南充供电公司 | 变电运检二班 | 变电运检二班 | 220kV八德变电站 | 在役 | 2022-09-23 | 2023-09-22 | 河北省晋力电气有限公司 | 2020-02-02 | 588015a169a04feb82f6582837bcfb10
3 | 019080000000000161739359 | 绝缘安全工器具 | 验电器 | #01 | GDY型,适用于AC110kV | 110kV | 国网南充供电公司 | 变电运检二班 | 变电运检二班 | 220kV八德变电站 | 在役 | 2022-10-14 | 2023-10-13 | 河北沈三开电器制造有限公司 | 2020-02-02 | 588015a169a04feb82f6582837bcfb10
4 | 019080000000000161739366 | 绝缘安全工器具 | 验电器 | #02 | GDY型,适用于AC110kV | 110kV | 国网南充供电公司 | 变电运检二班 | 变电运检二班 | 220kV八德变电站 | 在役 | 2022-09-23 | 2023-09-22 | 河北沈三开电器制造有限公司 | 2020-02-02 | 588015a169a04feb82f6582837bcfb10
5 | 019080000000000161739373 | 绝缘安全工器具 | 验电器 | #01 | GDY型,适用于AC220kV | 220kV | 国网南充供电公司 | 变电运检二班 | 变电运检二班 | 220kV八德变电站 | 在役 | 2022-10-14 | 2023-10-13 | 河北天能电力器具制造有限公司 | 2020-02-02 | 588015a169a04feb82f6582837bcfb10
6 | 019080000000000161739380 | 绝缘安全工器具 | 验电器 | #02 | GDY型,适用于AC220kV | 220kV | 国网南充供电公司 | 变电运检二班 | 变电运检二班 | 220kV八德变电站 | 在役 | 2022-09-23 | 2023-09-22 | 河北天能电力器具制造有限公司 | 2020-02-02 | 588015a169a04feb82f6582837bcfb10
7 | 019080000000000161739397 | 绝缘安全工器具 | 绝缘操作杆 | #01 | AC10kV | 10kV | 国网南充供电公司 | 变电运检二班 | 变电运检二班 | 220kV八德变电站 | 在役 | 2022-10-14 | 2023-10-13 | 重庆江南康融电力器具厂 | 2020-02-02 | 588015a169a04feb82f6582837bcfb10
8 | 019080000000000161739403 | 绝缘安全工器具 | 绝缘操作杆 | #02 | AC10kV | 10kV | 国网南充供电公司 | 变电运检二班 | 变电运检二班 | 220kV八德变电站 | 在役 | 2022-09-23 | 2023-09-22 | 河北天能电力器具制造有限公司 | 2020-02-02 | 588015a169a04feb82f6582837bcfb10
9 | 019080000000000161739410 | 绝缘安全工器具 | 绝缘操作杆 | #01 | AC110kV | 110kV | 国网南充供电公司 | 变电运检二班 | 变电运检二班 | 220kV八德变电站 | 在役 | 2022-10-14 | 2023-10-13 | 河北安电电力器材有限公司 | 2020-02-02 | 588015a169a04feb82f6582837bcfb10
10 | 019080000000000161739427 | 绝缘安全工器具 | 绝缘操作杆 | #02 | AC110kV | 110kV | 国网南充供电公司 | 变电运检二班 | 变电运检二班 | 220kV八德变电站 | 在役 | 2022-09-23 | 2023-09-22 | 河北省晋力电气有限公司 | 2020-02-02 | 588015a169a04feb82f6582837bcfb10
11 | 019080000000000161739434 | 绝缘安全工器具 | 绝缘操作杆 | #01 | AC220kV | 220kV | 国网南充供电公司 | 变电运检二班 | 变电运检二班 | 220kV八德变电站 | 在役 | 2022-10-14 | 2023-10-13 | 河北沈三开电器制造有限公司 | 2020-02-02 | 588015a169a04feb82f6582837bcfb10
12 | 019080000000000161739441 | 绝缘安全工器具 | 绝缘操作杆 | #02 | AC220kV | 220kV | 国网南充供电公司 | 变电运检二班 | 变电运检二班 | 220kV八德变电站 | 在役 | 2022-09-23 | 2023-09-22 | 河北天能电力器具制造有限公司 | 2020-02-02 | 588015a169a04feb82f6582837bcfb10
14 | 019080000000000006335951 | 个体防护装备 | 安全帽 | nc-yjb-bdyjzx-yj2b-AQM-0001 | 蓝色,Y-普通型 |  | 国网南充供电公司 | 变电运检二班 | 变电运检二班 | 220kV保宁变电站 | 在役 |  |  | 四川青阳电力设备有限公司 | 2020-06-22 | b5f2f277df96455089fb4ea08edcf045
15 | 019080000000000006335968 | 个体防护装备 | 安全帽 | nc-yjb-bdyjzx-yj2b-AQM-0002 | 蓝色,Y-普通型 |  | 国网南充供电公司 | 变电运检二班 | 变电运检二班 | 220kV保宁变电站 | 在役 |  |  | 四川青阳电力设备有限公司 | 2020-06-22 | b5f2f277df96455089fb4ea08edcf045
18 | 019080000000000006335999 | 个体防护装备 | 安全帽 | nc-yjb-bdyjzx-yj2b-AQM-0005 | 蓝色,Y-普通型 |  | 国网南充供电公司 | 变电运检二班 | 变电运检二班 | 220kV龙华寺变电站 | 在役 |  |  | 四川青阳电力设备有限公司 | 2020-06-22 | ed273c90f3d74d6e98bda83ddb27c234
19 | 019080000000000006336002 | 个体防护装备 | 安全帽 | nc-yjb-bdyjzx-yj2b-AQM-0006 | 蓝色,Y-普通型 |  | 国网南充供电公司 | 变电运检二班 | 变电运检二班 | 220kV龙华寺变电站 | 在役 |  |  | 四川青阳电力设备有限公司 | 2020-06-22 | ed273c90f3d74d6e98bda83ddb27c234
20 | 019080000000000006336019 | 个体防护装备 | 安全帽 | nc-yjb-bdyjzx-yj2b-AQM-0007 | 蓝色,Y-普通型 |  | 国网南充供电公司 | 变电运检二班 | 变电运检二班 | 110kV黄家坝变电站 | 在役 |  |  | 四川青阳电力设备有限公司 | 2020-06-22 | e2fd1578df3042b8b9a4896b2b235099
21 | 019080000000000006336026 | 个体防护装备 | 安全帽 | nc-yjb-bdyjzx-yj2b-AQM-0008 | 蓝色,Y-普通型 |  | 国网南充供电公司 | 变电运检二班 | 变电运检二班 | 110kV黄家坝变电站 | 在役 |  |  | 四川青阳电力设备有限公司 | 2020-06-22 | e2fd1578df3042b8b9a4896b2b235099
24 | 019080000000000006336071 | 绝缘安全工器具 | 验电器 | nc-yjb-bdyjzx-yj2b-YDQ-0005 | GDY型,适用于AC10kV | 10kV | 国网南充供电公司 | 变电运检二班 | 变电运检二班 | 220kV保宁变电站 | 在役 | 2023-01-16 | 2024-01-15 | 河北省晋力电气有限公司 | 2018-09-15 | b5f2f277df96455089fb4ea08edcf045
25 | 019080000000000006337726 | 绝缘安全工器具 | 验电器 | nc-yjb-bdyjzx-yj2b-YDQ-0006 | GDY型,适用于AC10kV | 10kV | 国网南充供电公司 | 变电运检二班 | 变电运检二班 | 220kV保宁变电站 | 在役 | 2023-01-16 | 2024-01-15 | 河北省晋力电气有限公司 | 2018-09-15 | b5f2f277df96455089fb4ea08edcf045
28 | 019080000000000006336132 | 绝缘安全工器具 | 验电器 | nc-yjb-bdyjzx-yj2b-YDQ-0017 | GDY型,适用于AC10kV | 10kV | 国网南充供电公司 | 变电运检二班 | 变电运检二班 | 220kV龙华寺变电站 | 在役 | 2023-01-16 | 2024-01-15 | 河北金辉电气有限公司 | 2018-09-15 | ed273c90f3d74d6e98bda83ddb27c234
29 | 019080000000000006337788 | 绝缘安全工器具 | 验电器 | nc-yjb-bdyjzx-yj2b-YDQ-0018 | GDY型,适用于AC10kV | 10kV | 国网南充供电公司 | 变电运检二班 | 变电运检二班 | 220kV龙华寺变电站 | 在役 | 2023-01-16 | 2024-01-15 | 河北金辉电气有限公司 | 2018-09-15 | ed273c90f3d74d6e98bda83ddb27c234
30 | 019080000000000006336163 | 绝缘安全工器具 | 验电器 | nc-yjb-bdyjzx-yj2b-YDQ-0023 | GDY型,适用于AC10kV | 10kV | 国网南充供电公司 | 变电运检二班 | 变电运检二班 | 110kV黄家坝变电站 | 在役 | 2023-01-16 | 2024-01-15 | 河北省晋力电气有限公司 | 2018-09-15 | e2fd1578df3042b8b9a4896b2b235099
31 | 019080000000000006337818 | 绝缘安全工器具 | 验电器 | nc-yjb-bdyjzx-yj2b-YDQ-0024 | GDY型,适用于AC10kV | 10kV | 国网南充供电公司 | 变电运检二班 | 变电运检二班 | 110kV黄家坝变电站 | 在役 | 2023-01-16 | 2024-01-15 | 河北省晋力电气有限公司 | 2018-09-15 | e2fd1578df3042b8b9a4896b2b235099
34 | 019080000000000006336064 | 绝缘安全工器具 | 验电器 | nc-yjb-bdyjzx-yj2b-YDQ-0003 | GDY型,适用于AC110kV | 110kV | 国网南充供电公司 | 变电运检二班 | 变电运检二班 | 220kV保宁变电站 | 在役 | 2023-01-16 | 2024-01-15 | 河北沈三开电器制造有限公司 | 2018-09-15 | b5f2f277df96455089fb4ea08edcf045
35 | 019080000000000006337719 | 绝缘安全工器具 | 验电器 | nc-yjb-bdyjzx-yj2b-YDQ-0004 | GDY型,适用于AC110kV | 110kV | 国网南充供电公司 | 变电运检二班 | 变电运检二班 | 220kV保宁变电站 | 在役 | 2023-01-16 | 2024-01-15 | 河北沈三开电器制造有限公司 | 2018-09-15 | b5f2f277df96455089fb4ea08edcf045
38 | 019080000000000006336125 | 绝缘安全工器具 | 验电器 | nc-yjb-bdyjzx-yj2b-YDQ-0015 | GDY型,适用于AC110kV | 110kV | 国网南充供电公司 | 变电运检二班 | 变电运检二班 | 220kV龙华寺变电站 | 在役 | 2023-01-16 | 2024-01-15 | 河北金辉电气有限公司 | 2018-09-15 | ed273c90f3d74d6e98bda83ddb27c234
39 | 019080000000000006337771 | 绝缘安全工器具 | 验电器 | nc-yjb-bdyjzx-yj2b-YDQ-0016 | GDY型,适用于AC110kV | 110kV | 国网南充供电公司 | 变电运检二班 | 变电运检二班 | 220kV龙华寺变电站 | 在役 | 2023-01-16 | 2024-01-15 | 河北金辉电气有限公司 | 2018-09-15 | ed273c90f3d74d6e98bda83ddb27c234
40 | 019080000000000006336149 | 绝缘安全工器具 | 验电器 | nc-yjb-bdyjzx-yj2b-YDQ-0019 | GDY型,适用于AC110kV | 110kV | 国网南充供电公司 | 变电运检二班 | 变电运检二班 | 110kV黄家坝变电站 | 在役 | 2023-01-16 | 2024-01-15 | 河北天能电力器具制造有限公司 | 2018-09-15 | e2fd1578df3042b8b9a4896b2b235099
41 | 019080000000000006337795 | 绝缘安全工器具 | 验电器 | nc-yjb-bdyjzx-yj2b-YDQ-0020 | GDY型,适用于AC110kV | 110kV | 国网南充供电公司 | 变电运检二班 | 变电运检二班 | 110kV黄家坝变电站 | 在役 | 2023-01-16 | 2024-01-15 | 河北天能电力器具制造有限公司 | 2018-09-15 | e2fd1578df3042b8b9a4896b2b235099
44 | 019080000000000006336057 | 绝缘安全工器具 | 验电器 | nc-yjb-bdyjzx-yj2b-YDQ-0001 | GDY型,适用于AC220kV | 220kV | 国网南充供电公司 | 变电运检二班 | 变电运检二班 | 220kV保宁变电站 | 在役 | 2023-01-16 | 2024-01-15 | 河北天能电力器具制造有限公司 | 2018-09-15 | b5f2f277df96455089fb4ea08edcf045
45 | 019080000000000006337702 | 绝缘安全工器具 | 验电器 | nc-yjb-bdyjzx-yj2b-YDQ-0002 | GDY型,适用于AC220kV | 220kV | 国网南充供电公司 | 变电运检二班 | 变电运检二班 | 220kV保宁变电站 | 在役 | 2023-01-16 | 2024-01-15 | 河北天能电力器具制造有限公司 | 2018-09-15 | b5f2f277df96455089fb4ea08edcf045
48 | 019080000000000006336118 | 绝缘安全工器具 | 验电器 | nc-yjb-bdyjzx-yj2b-YDQ-0013 | GDY型,适用于AC220kV | 220kV | 国网南充供电公司 | 变电运检二班 | 变电运检二班 | 220kV龙华寺变电站 | 在役 | 2023-01-16 | 2024-01-15 | 河北金辉电气有限公司 | 2018-09-15 | ed273c90f3d74d6e98bda83ddb27c234
49 | 019080000000000006337764 | 绝缘安全工器具 | 验电器 | nc-yjb-bdyjzx-yj2b-YDQ-0014 | GDY型,适用于AC220kV | 220kV | 国网南充供电公司 | 变电运检二班 | 变电运检二班 | 220kV龙华寺变电站 | 在役 | 2023-01-16 | 2024-01-15 | 河北金辉电气有限公司 | 2018-09-15 | ed273c90f3d74d6e98bda83ddb27c234
50 | 019080000000000006336156 | 绝缘安全工器具 | 验电器 | nc-yjb-bdyjzx-yj2b-YDQ-0021 | GDY型,适用于AC35kV | 35kV | 国网南充供电公司 | 变电运检二班 | 变电运检二班 | 110kV黄家坝变电站 | 在役 | 2023-01-16 | 2024-01-15 | 河北省晋力电气有限公司 | 2018-09-15 | e2fd1578df3042b8b9a4896b2b235099
51 | 019080000000000006337801 | 绝缘安全工器具 | 验电器 | nc-yjb-bdyjzx-yj2b-YDQ-0022 | GDY型,适用于AC35kV | 35kV | 国网南充供电公司 | 变电运检二班 | 变电运检二班 | 110kV黄家坝变电站 | 在役 | 2023-01-16 | 2024-01-15 | 河北天能电力器具制造有限公司 | 2018-09-15 | e2fd1578df3042b8b9a4896b2b235099
54 | 019080000000000161738918 | 绝缘安全工器具 | 携带型短路接地线 | #01 | AC0.4kV,三相式,≥25m㎡,铜 | 0.4kV | 国网南充供电公司 | 变电运检二班 | 变电运检二班 | 220kV八德变电站 | 在役 | 2022-01-18 | 2027-01-17 | 上海昊锋电力器材有限公司 | 2020-02-02 | 588015a169a04feb82f6582837bcfb10
55 | 019080000000000161739052 | 绝缘安全工器具 | 携带型短路接地线 | #01 | AC0.4kV,三相式,≥25m㎡,铜 | 0.4kV | 国网南充供电公司 | 变电运检二班 | 变电运检二班 | 220kV保宁变电站 | 在役 | 2022-01-18 | 2027-01-17 | 上海昊锋电力器材有限公司 | 2020-02-02 | b5f2f277df96455089fb4ea08edcf045
56 | 019080000000000161738772 | 绝缘安全工器具 | 携带型短路接地线 | #01 | AC0.4kV,三相式,≥25m㎡,铜 | 0.4kV | 国网南充供电公司 | 变电运检二班 | 变电运检二班 | 110kV黄家坝变电站 | 在役 | 2023-03-13 | 2028-03-12 | 上海昊锋电力器材有限公司 | 2020-02-02 | e2fd1578df3042b8b9a4896b2b235099
57 | 019080000000000161739199 | 绝缘安全工器具 | 携带型短路接地线 | #01 | AC0.4kV,三相式,≥25m㎡,铜 | 0.4kV | 国网南充供电公司 | 变电运检二班 | 变电运检二班 | 220kV龙华寺变电站 | 在役 | 2023-03-13 | 2028-03-12 | 上海昊锋电力器材有限公司 | 2020-02-02 | ed273c90f3d74d6e98bda83ddb27c234
58 | 019080000000000161738925 | 绝缘安全工器具 | 携带型短路接地线 | #02 | AC0.4kV,三相式,≥25m㎡,铜 | 0.4kV | 国网南充供电公司 | 变电运检二班 | 变电运检二班 | 220kV八德变电站 | 在役 | 2022-01-18 | 2027-01-17 | 上海昊锋电力器材有限公司 | 2020-02-02 | 588015a169a04feb82f6582837bcfb10
59 | 019080000000000161739069 | 绝缘安全工器具 | 携带型短路接地线 | #02 | AC0.4kV,三相式,≥25m㎡,铜 | 0.4kV | 国网南充供电公司 | 变电运检二班 | 变电运检二班 | 220kV保宁变电站 | 在役 | 2022-01-18 | 2027-01-17 | 上海昊锋电力器材有限公司 | 2020-02-02 | b5f2f277df96455089fb4ea08edcf045
60 | 019080000000000161738789 | 绝缘安全工器具 | 携带型短路接地线 | #02 | AC0.4kV,三相式,≥25m㎡,铜 | 0.4kV | 国网南充供电公司 | 变电运检二班 | 变电运检二班 | 110kV黄家坝变电站 | 在役 | 2023-03-13 | 2028-03-12 | 上海昊锋电力器材有限公司 | 2020-02-02 | e2fd1578df3042b8b9a4896b2b235099
61 | 019080000000000161739205 | 绝缘安全工器具 | 携带型短路接地线 | #02 | AC0.4kV,三相式,≥25m㎡,铜 | 0.4kV | 国网南充供电公司 | 变电运检二班 | 变电运检二班 | 220kV龙华寺变电站 | 在役 | 2023-03-13 | 2028-03-12 | 上海昊锋电力器材有限公司 | 2020-02-02 | ed273c90f3d74d6e98bda83ddb27c234
62 | 019080000000000161738932 | 绝缘安全工器具 | 携带型短路接地线 | #03 | AC10kV,三相式,≥35m㎡,铜 | 10kV | 国网南充供电公司 | 变电运检二班 | 变电运检二班 | 220kV八德变电站 | 在役 | 2022-01-18 | 2027-01-17 | 上海昊锋电力器材有限公司 | 2020-02-02 | 588015a169a04feb82f6582837bcfb10
63 | 019080000000000161739076 | 绝缘安全工器具 | 携带型短路接地线 | #03 | AC10kV,三相式,≥35m㎡,铜 | 10kV | 国网南充供电公司 | 变电运检二班 | 变电运检二班 | 220kV保宁变电站 | 在役 | 2022-01-18 | 2027-01-17 | 上海昊锋电力器材有限公司 | 2020-02-02 | b5f2f277df96455089fb4ea08edcf045
64 | 019080000000000161738796 | 绝缘安全工器具 | 携带型短路接地线 | #03 | AC10kV,三相式,≥35m㎡,铜 | 10kV | 国网南充供电公司 | 变电运检二班 | 变电运检二班 | 110kV黄家坝变电站 | 在役 | 2022-01-18 | 2027-01-17 | 上海昊锋电力器材有限公司 | 2020-02-02 | e2fd1578df3042b8b9a4896b2b235099
65 | 019080000000000161739212 | 绝缘安全工器具 | 携带型短路接地线 | #03 | AC10kV,三相式,≥35m㎡,铜 | 10kV | 国网南充供电公司 | 变电运检二班 | 变电运检二班 | 220kV龙华寺变电站 | 在役 | 2022-01-18 | 2027-01-17 | 上海昊锋电力器材有限公司 | 2020-02-02 | ed273c90f3d74d6e98bda83ddb27c234
66 | 019080000000000161738949 | 绝缘安全工器具 | 携带型短路接地线 | #04 | AC10kV,三相式,≥35m㎡,铜 | 10kV | 国网南充供电公司 | 变电运检二班 | 变电运检二班 | 220kV八德变电站 | 在役 | 2022-01-18 | 2027-01-17 | 上海昊锋电力器材有限公司 | 2020-02-02 | 588015a169a04feb82f6582837bcfb10
67 | 019080000000000161739083 | 绝缘安全工器具 | 携带型短路接地线 | #04 | AC10kV,三相式,≥35m㎡,铜 | 10kV | 国网南充供电公司 | 变电运检二班 | 变电运检二班 | 220kV保宁变电站 | 在役 | 2022-01-18 | 2027-01-17 | 上海昊锋电力器材有限公司 | 2020-02-02 | b5f2f277df96455089fb4ea08edcf045
68 | 019080000000000161738802 | 绝缘安全工器具 | 携带型短路接地线 | #04 | AC10kV,三相式,≥35m㎡,铜 | 10kV | 国网南充供电公司 | 变电运检二班 | 变电运检二班 | 110kV黄家坝变电站 | 在役 | 2022-01-18 | 2027-01-17 | 上海昊锋电力器材有限公司 | 2020-02-02 | e2fd1578df3042b8b9a4896b2b235099
69 | 019080000000000161739229 | 绝缘安全工器具 | 携带型短路接地线 | #04 | AC10kV,三相式,≥35m㎡,铜 | 10kV | 国网南充供电公司 | 变电运检二班 | 变电运检二班 | 220kV龙华寺变电站 | 在役 | 2022-01-18 | 2027-01-17 | 上海昊锋电力器材有限公司 | 2020-02-02 | ed273c90f3d74d6e98bda83ddb27c234
70 | 019080000000000161738956 | 绝缘安全工器具 | 携带型短路接地线 | #05 | AC10kV,三相式,≥35m㎡,铜 | 10kV | 国网南充供电公司 | 变电运检二班 | 变电运检二班 | 220kV八德变电站 | 在役 | 2022-01-18 | 2027-01-17 | 上海昊锋电力器材有限公司 | 2020-02-02 | 588015a169a04feb82f6582837bcfb10
71 | 019080000000000161739090 | 绝缘安全工器具 | 携带型短路接地线 | #05 | AC10kV,三相式,≥35m㎡,铜 | 10kV | 国网南充供电公司 | 变电运检二班 | 变电运检二班 | 220kV保宁变电站 | 在役 | 2022-01-18 | 2027-01-17 | 上海昊锋电力器材有限公司 | 2020-02-02 | b5f2f277df96455089fb4ea08edcf045
72 | 019080000000000161738819 | 绝缘安全工器具 | 携带型短路接地线 | #05 | AC10kV,三相式,≥35m㎡,铜 | 10kV | 国网南充供电公司 | 变电运检二班 | 变电运检二班 | 110kV黄家坝变电站 | 在役 | 2022-01-18 | 2027-01-17 | 上海昊锋电力器材有限公司 | 2020-02-02 | e2fd1578df3042b8b9a4896b2b235099
73 | 019080000000000161739236 | 绝缘安全工器具 | 携带型短路接地线 | #05 | AC10kV,三相式,≥35m㎡,铜 | 10kV | 国网南充供电公司 | 变电运检二班 | 变电运检二班 | 220kV龙华寺变电站 | 在役 | 2022-01-18 | 2027-01-17 | 上海昊锋电力器材有限公司 | 2020-02-02 | ed273c90f3d74d6e98bda83ddb27c234
74 | 019080000000000161738963 | 绝缘安全工器具 | 携带型短路接地线 | #06 | AC10kV,三相式,≥35m㎡,铜 | 10kV | 国网南充供电公司 | 变电运检二班 | 变电运检二班 | 220kV八德变电站 | 在役 | 2022-01-18 | 2027-01-17 | 上海昊锋电力器材有限公司 | 2020-02-02 | 588015a169a04feb82f6582837bcfb10
75 | 019080000000000161739106 | 绝缘安全工器具 | 携带型短路接地线 | #06 | AC10kV,三相式,≥35m㎡,铜 | 10kV | 国网南充供电公司 | 变电运检二班 | 变电运检二班 | 220kV保宁变电站 | 在役 | 2022-01-18 | 2027-01-17 | 上海昊锋电力器材有限公司 | 2020-02-02 | b5f2f277df96455089fb4ea08edcf045
76 | 019080000000000161738826 | 绝缘安全工器具 | 携带型短路接地线 | #06 | AC10kV,三相式,≥35m㎡,铜 | 10kV | 国网南充供电公司 | 变电运检二班 | 变电运检二班 | 110kV黄家坝变电站 | 在役 | 2022-01-18 | 2027-01-17 | 上海昊锋电力器材有限公司 | 2020-02-02 | e2fd1578df3042b8b9a4896b2b235099
77 | 019080000000000161739243 | 绝缘安全工器具 | 携带型短路接地线 | #06 | AC10kV,三相式,≥35m㎡,铜 | 10kV | 国网南充供电公司 | 变电运检二班 | 变电运检二班 | 220kV龙华寺变电站 | 在役 | 2022-01-18 | 2027-01-17 | 上海昊锋电力器材有限公司 | 2020-02-02 | ed273c90f3d74d6e98bda83ddb27c234
78 | 019080000000000161738970 | 绝缘安全工器具 | 携带型短路接地线 | #07 | AC110kV,三相式,≥35m㎡,铜 | 110kV | 国网南充供电公司 | 变电运检二班 | 变电运检二班 | 220kV八德变电站 | 在役 | 2022-01-18 | 2027-01-17 | 上海昊锋电力器材有限公司 | 2020-02-02 | 588015a169a04feb82f6582837bcfb10
79 | 019080000000000161739113 | 绝缘安全工器具 | 携带型短路接地线 | #07 | AC110kV,三相式,≥35m㎡,铜 | 110kV | 国网南充供电公司 | 变电运检二班 | 变电运检二班 | 220kV保宁变电站 | 在役 | 2022-01-18 | 2027-01-17 | 上海昊锋电力器材有限公司 | 2020-02-02 | b5f2f277df96455089fb4ea08edcf045
80 | 019080000000000161739250 | 绝缘安全工器具 | 携带型短路接地线 | #07 | AC110kV,三相式,≥35m㎡,铜 | 110kV | 国网南充供电公司 | 变电运检二班 | 变电运检二班 | 220kV龙华寺变电站 | 在役 | 2023-03-13 | 2028-03-12 | 上海昊锋电力器材有限公司 | 2020-02-02 | ed273c90f3d74d6e98bda83ddb27c234
81 | 019080000000000161738987 | 绝缘安全工器具 | 携带型短路接地线 | #08 | AC110kV,三相式,≥35m㎡,铜 | 110kV | 国网南充供电公司 | 变电运检二班 | 变电运检二班 | 220kV八德变电站 | 在役 | 2022-01-18 | 2027-01-17 | 上海昊锋电力器材有限公司 | 2020-02-02 | 588015a169a04feb82f6582837bcfb10
82 | 019080000000000161739120 | 绝缘安全工器具 | 携带型短路接地线 | #08 | AC110kV,三相式,≥35m㎡,铜 | 110kV | 国网南充供电公司 | 变电运检二班 | 变电运检二班 | 220kV保宁变电站 | 在役 | 2022-01-18 | 2027-01-17 | 上海昊锋电力器材有限公司 | 2020-02-02 | b5f2f277df96455089fb4ea08edcf045
83 | 019080000000000161739267 | 绝缘安全工器具 | 携带型短路接地线 | #08 | AC110kV,三相式,≥35m㎡,铜 | 110kV | 国网南充供电公司 | 变电运检二班 | 变电运检二班 | 220kV龙华寺变电站 | 在役 | 2023-03-13 | 2028-03-12 | 上海昊锋电力器材有限公司 | 2020-02-02 | ed273c90f3d74d6e98bda83ddb27c234
84 | 019080000000000161738994 | 绝缘安全工器具 | 携带型短路接地线 | #09 | AC110kV,三相式,≥35m㎡,铜 | 110kV | 国网南充供电公司 | 变电运检二班 | 变电运检二班 | 220kV八德变电站 | 在役 | 2022-01-18 | 2027-01-17 | 上海昊锋电力器材有限公司 | 2020-02-02 | 588015a169a04feb82f6582837bcfb10
85 | 019080000000000161739137 | 绝缘安全工器具 | 携带型短路接地线 | #09 | AC110kV,三相式,≥35m㎡,铜 | 110kV | 国网南充供电公司 | 变电运检二班 | 变电运检二班 | 220kV保宁变电站 | 在役 | 2022-01-18 | 2027-01-17 | 上海昊锋电力器材有限公司 | 2020-02-02 | b5f2f277df96455089fb4ea08edcf045
86 | 019080000000000161739274 | 绝缘安全工器具 | 携带型短路接地线 | #09 | AC110kV,三相式,≥35m㎡,铜 | 110kV | 国网南充供电公司 | 变电运检二班 | 变电运检二班 | 220kV龙华寺变电站 | 在役 | 2023-03-13 | 2028-03-12 | 上海昊锋电力器材有限公司 | 2020-02-02 | ed273c90f3d74d6e98bda83ddb27c234
87 | 019080000000000161739007 | 绝缘安全工器具 | 携带型短路接地线 | #10 | AC110kV,三相式,≥35m㎡,铜 | 110kV | 国网南充供电公司 | 变电运检二班 | 变电运检二班 | 220kV八德变电站 | 在役 | 2022-01-18 | 2027-01-17 | 上海昊锋电力器材有限公司 | 2020-02-02 | 588015a169a04feb82f6582837bcfb10
88 | 019080000000000161739144 | 绝缘安全工器具 | 携带型短路接地线 | #10 | AC110kV,三相式,≥35m㎡,铜 | 110kV | 国网南充供电公司 | 变电运检二班 | 变电运检二班 | 220kV保宁变电站 | 在役 | 2022-01-18 | 2027-01-17 | 上海昊锋电力器材有限公司 | 2020-02-02 | b5f2f277df96455089fb4ea08edcf045
89 | 019080000000000161739281 | 绝缘安全工器具 | 携带型短路接地线 | #10 | AC110kV,三相式,≥35m㎡,铜 | 110kV | 国网南充供电公司 | 变电运检二班 | 变电运检二班 | 220kV龙华寺变电站 | 在役 | 2023-03-13 | 2028-03-12 | 上海昊锋电力器材有限公司 | 2020-02-02 | ed273c90f3d74d6e98bda83ddb27c234
90 | 019080000000000161738871 | 绝缘安全工器具 | 携带型短路接地线 | #11 | AC110kV,三相式,≥35m㎡,铜 | 110kV | 国网南充供电公司 | 变电运检二班 | 变电运检二班 | 110kV黄家坝变电站 | 在役 | 2023-03-13 | 2028-03-12 | 上海昊锋电力器材有限公司 | 2020-02-02 | e2fd1578df3042b8b9a4896b2b235099
91 | 019080000000000161738888 | 绝缘安全工器具 | 携带型短路接地线 | #12 | AC110kV,三相式,≥35m㎡,铜 | 110kV | 国网南充供电公司 | 变电运检二班 | 变电运检二班 | 110kV黄家坝变电站 | 在役 | 2023-03-13 | 2028-03-12 | 上海昊锋电力器材有限公司 | 2020-02-02 | e2fd1578df3042b8b9a4896b2b235099
92 | 019080000000000161738895 | 绝缘安全工器具 | 携带型短路接地线 | #13 | AC110kV,三相式,≥35m㎡,铜 | 110kV | 国网南充供电公司 | 变电运检二班 | 变电运检二班 | 110kV黄家坝变电站 | 在役 | 2023-03-13 | 2028-03-12 | 上海昊锋电力器材有限公司 | 2020-02-02 | e2fd1578df3042b8b9a4896b2b235099
93 | 019080000000000161738901 | 绝缘安全工器具 | 携带型短路接地线 | #14 | AC110kV,三相式,≥35m㎡,铜 | 110kV | 国网南充供电公司 | 变电运检二班 | 变电运检二班 | 110kV黄家坝变电站 | 在役 | 2023-03-13 | 2028-03-12 | 上海昊锋电力器材有限公司 | 2020-02-02 | e2fd1578df3042b8b9a4896b2b235099
94 | 019080000000000161739014 | 绝缘安全工器具 | 携带型短路接地线 | #11 | AC220kV,三相式,≥50m㎡,铜 | 220kV | 国网南充供电公司 | 变电运检二班 | 变电运检二班 | 220kV八德变电站 | 在役 | 2022-01-18 | 2027-01-17 | 上海昊锋电力器材有限公司 | 2020-02-02 | 588015a169a04feb82f6582837bcfb10
95 | 019080000000000161739151 | 绝缘安全工器具 | 携带型短路接地线 | #11 | AC220kV,三相式,≥50m㎡,铜 | 220kV | 国网南充供电公司 | 变电运检二班 | 变电运检二班 | 220kV保宁变电站 | 在役 | 2022-01-18 | 2027-01-17 | 上海昊锋电力器材有限公司 | 2020-02-02 | b5f2f277df96455089fb4ea08edcf045
96 | 019080000000000161739298 | 绝缘安全工器具 | 携带型短路接地线 | #11 | AC220kV,三相式,≥50m㎡,铜 | 220kV | 国网南充供电公司 | 变电运检二班 | 变电运检二班 | 220kV龙华寺变电站 | 在役 | 2023-03-13 | 2028-03-12 | 上海昊锋电力器材有限公司 | 2020-02-02 | ed273c90f3d74d6e98bda83ddb27c234
97 | 019080000000000161739021 | 绝缘安全工器具 | 携带型短路接地线 | #12 | AC220kV,三相式,≥50m㎡,铜 | 220kV | 国网南充供电公司 | 变电运检二班 | 变电运检二班 | 220kV八德变电站 | 在役 | 2022-01-18 | 2027-01-17 | 上海昊锋电力器材有限公司 | 2020-02-02 | 588015a169a04feb82f6582837bcfb10
98 | 019080000000000161739168 | 绝缘安全工器具 | 携带型短路接地线 | #12 | AC220kV,三相式,≥50m㎡,铜 | 220kV | 国网南充供电公司 | 变电运检二班 | 变电运检二班 | 220kV保宁变电站 | 在役 | 2022-01-18 | 2027-01-17 | 上海昊锋电力器材有限公司 | 2020-02-02 | b5f2f277df96455089fb4ea08edcf045
99 | 019080000000000161739304 | 绝缘安全工器具 | 携带型短路接地线 | #12 | AC220kV,三相式,≥50m㎡,铜 | 220kV | 国网南充供电公司 | 变电运检二班 | 变电运检二班 | 220kV龙华寺变电站 | 在役 | 2023-03-13 | 2028-03-12 | 上海昊锋电力器材有限公司 | 2020-02-02 | ed273c90f3d74d6e98bda83ddb27c234
100 | 019080000000000161739038 | 绝缘安全工器具 | 携带型短路接地线 | #13 | AC220kV,三相式,≥50m㎡,铜 | 220kV | 国网南充供电公司 | 变电运检二班 | 变电运检二班 | 220kV八德变电站 | 在役 | 2022-01-18 | 2027-01-17 | 上海昊锋电力器材有限公司 | 2020-02-02 | 588015a169a04feb82f6582837bcfb10
101 | 019080000000000161739175 | 绝缘安全工器具 | 携带型短路接地线 | #13 | AC220kV,三相式,≥50m㎡,铜 | 220kV | 国网南充供电公司 | 变电运检二班 | 变电运检二班 | 220kV保宁变电站 | 在役 | 2022-01-18 | 2027-01-17 | 上海昊锋电力器材有限公司 | 2020-02-02 | b5f2f277df96455089fb4ea08edcf045
102 | 019080000000000161739311 | 绝缘安全工器具 | 携带型短路接地线 | #13 | AC220kV,三相式,≥50m㎡,铜 | 220kV | 国网南充供电公司 | 变电运检二班 | 变电运检二班 | 220kV龙华寺变电站 | 在役 | 2023-03-13 | 2028-03-12 | 上海昊锋电力器材有限公司 | 2020-02-02 | ed273c90f3d74d6e98bda83ddb27c234
103 | 019080000000000161739045 | 绝缘安全工器具 | 携带型短路接地线 | #14 | AC220kV,三相式,≥50m㎡,铜 | 220kV | 国网南充供电公司 | 变电运检二班 | 变电运检二班 | 220kV八德变电站 | 在役 | 2022-01-18 | 2027-01-17 | 上海昊锋电力器材有限公司 | 2020-02-02 | 588015a169a04feb82f6582837bcfb10
104 | 019080000000000161739182 | 绝缘安全工器具 | 携带型短路接地线 | #14 | AC220kV,三相式,≥50m㎡,铜 | 220kV | 国网南充供电公司 | 变电运检二班 | 变电运检二班 | 220kV保宁变电站 | 在役 | 2022-01-18 | 2027-01-17 | 上海昊锋电力器材有限公司 | 2020-02-02 | b5f2f277df96455089fb4ea08edcf045
105 | 019080000000000161739328 | 绝缘安全工器具 | 携带型短路接地线 | #14 | AC220kV,三相式,≥50m㎡,铜 | 220kV | 国网南充供电公司 | 变电运检二班 | 变电运检二班 | 220kV龙华寺变电站 | 在役 | 2023-03-13 | 2028-03-12 | 上海昊锋电力器材有限公司 | 2020-02-02 | ed273c90f3d74d6e98bda83ddb27c234
106 | 019080000000000161738833 | 绝缘安全工器具 | 携带型短路接地线 | #07 | AC35kV,三相式,≥35m㎡,铜 | 35kV | 国网南充供电公司 | 变电运检二班 | 变电运检二班 | 110kV黄家坝变电站 | 在役 | 2023-03-13 | 2028-03-12 | 上海昊锋电力器材有限公司 | 2020-02-02 | e2fd1578df3042b8b9a4896b2b235099
107 | 019080000000000161738840 | 绝缘安全工器具 | 携带型短路接地线 | #08 | AC35kV,三相式,≥35m㎡,铜 | 35kV | 国网南充供电公司 | 变电运检二班 | 变电运检二班 | 110kV黄家坝变电站 | 在役 | 2023-03-13 | 2028-03-12 | 上海昊锋电力器材有限公司 | 2020-02-02 | e2fd1578df3042b8b9a4896b2b235099
108 | 019080000000000161738857 | 绝缘安全工器具 | 携带型短路接地线 | #09 | AC35kV,三相式,≥35m㎡,铜 | 35kV | 国网南充供电公司 | 变电运检二班 | 变电运检二班 | 110kV黄家坝变电站 | 在役 | 2023-03-13 | 2028-03-12 | 上海昊锋电力器材有限公司 | 2020-02-02 | e2fd1578df3042b8b9a4896b2b235099
109 | 019080000000000161738864 | 绝缘安全工器具 | 携带型短路接地线 | #10 | AC35kV,三相式,≥35m㎡,铜 | 35kV | 国网南充供电公司 | 变电运检二班 | 变电运检二班 | 110kV黄家坝变电站 | 在役 | 2023-03-13 | 2028-03-12 | 上海昊锋电力器材有限公司 | 2020-02-02 | e2fd1578df3042b8b9a4896b2b235099
110 | 019080000000000006336224 | 绝缘安全工器具 | 绝缘操作杆 | nc-yjb-bdyjzx-yj2b-JYCZG-0005 | AC10kV | 10kV | 国网南充供电公司 | 变电运检二班 | 变电运检二班 | 220kV保宁变电站 | 在役 | 2023-01-18 | 2024-01-17 | 重庆江南康融电力器具厂 | 2018-01-14 | b5f2f277df96455089fb4ea08edcf045
111 | 019080000000000006337870 | 绝缘安全工器具 | 绝缘操作杆 | nc-yjb-bdyjzx-yj2b-JYCZG-0006 | AC10kV | 10kV | 国网南充供电公司 | 变电运检二班 | 变电运检二班 | 220kV保宁变电站 | 在役 | 2023-01-18 | 2024-01-17 | 河北天能电力器具制造有限公司 | 2018-02-07 | b5f2f277df96455089fb4ea08edcf045
114 | 019080000000000006336286 | 绝缘安全工器具 | 绝缘操作杆 | nc-yjb-bdyjzx-yj2b-JYCZG-0017 | AC10kV | 10kV | 国网南充供电公司 | 变电运检二班 | 变电运检二班 | 220kV龙华寺变电站 | 在役 | 2023-01-18 | 2024-01-17 | 河北安电电力器材有限公司 | 2018-01-14 | ed273c90f3d74d6e98bda83ddb27c234
115 | 019080000000000006337931 | 绝缘安全工器具 | 绝缘操作杆 | nc-yjb-bdyjzx-yj2b-JYCZG-0018 | AC10kV | 10kV | 国网南充供电公司 | 变电运检二班 | 变电运检二班 | 220kV龙华寺变电站 | 在役 | 2023-01-18 | 2024-01-17 | 河北安电电力器材有限公司 | 2018-02-07 | ed273c90f3d74d6e98bda83ddb27c234
116 | 019080000000000006336316 | 绝缘安全工器具 | 绝缘操作杆 | nc-yjb-bdyjzx-yj2b-JYCZG-0023 | AC10kV | 10kV | 国网南充供电公司 | 变电运检二班 | 变电运检二班 | 110kV黄家坝变电站 | 在役 | 2023-01-18 | 2024-01-17 | 重庆江南康融电力器具厂 | 2018-01-14 | e2fd1578df3042b8b9a4896b2b235099
117 | 019080000000000006337962 | 绝缘安全工器具 | 绝缘操作杆 | nc-yjb-bdyjzx-yj2b-JYCZG-0024 | AC10kV | 10kV | 国网南充供电公司 | 变电运检二班 | 变电运检二班 | 110kV黄家坝变电站 | 在役 | 2023-01-18 | 2024-01-17 | 河北天能电力器具制造有限公司 | 2018-02-07 | e2fd1578df3042b8b9a4896b2b235099
120 | 019080000000000006336217 | 绝缘安全工器具 | 绝缘操作杆 | nc-yjb-bdyjzx-yj2b-JYCZG-0003 | AC110kV | 110kV | 国网南充供电公司 | 变电运检二班 | 变电运检二班 | 220kV保宁变电站 | 在役 | 2023-01-18 | 2024-01-17 | 河北安电电力器材有限公司 | 2018-01-14 | b5f2f277df96455089fb4ea08edcf045
121 | 019080000000000006337863 | 绝缘安全工器具 | 绝缘操作杆 | nc-yjb-bdyjzx-yj2b-JYCZG-0004 | AC110kV | 110kV | 国网南充供电公司 | 变电运检二班 | 变电运检二班 | 220kV保宁变电站 | 在役 | 2023-01-18 | 2024-01-17 | 河北省晋力电气有限公司 | 2018-02-07 | b5f2f277df96455089fb4ea08edcf045
124 | 019080000000000006336279 | 绝缘安全工器具 | 绝缘操作杆 | nc-yjb-bdyjzx-yj2b-JYCZG-0015 | AC110kV | 110kV | 国网南充供电公司 | 变电运检二班 | 变电运检二班 | 220kV龙华寺变电站 | 在役 | 2023-01-18 | 2024-01-17 | 河北安电电力器材有限公司 | 2018-01-14 | ed273c90f3d74d6e98bda83ddb27c234
125 | 019080000000000006337924 | 绝缘安全工器具 | 绝缘操作杆 | nc-yjb-bdyjzx-yj2b-JYCZG-0016 | AC110kV | 110kV | 国网南充供电公司 | 变电运检二班 | 变电运检二班 | 220kV龙华寺变电站 | 在役 | 2023-01-18 | 2024-01-17 | 河北安电电力器材有限公司 | 2018-02-07 | ed273c90f3d74d6e98bda83ddb27c234
126 | 019080000000000006336293 | 绝缘安全工器具 | 绝缘操作杆 | nc-yjb-bdyjzx-yj2b-JYCZG-0019 | AC110kV | 110kV | 国网南充供电公司 | 变电运检二班 | 变电运检二班 | 110kV黄家坝变电站 | 在役 | 2023-01-03 | 2024-01-02 | 河北安电电力器材有限公司 | 2018-01-14 | e2fd1578df3042b8b9a4896b2b235099
127 | 019080000000000006337948 | 绝缘安全工器具 | 绝缘操作杆 | nc-yjb-bdyjzx-yj2b-JYCZG-0020 | AC110kV | 110kV | 国网南充供电公司 | 变电运检二班 | 变电运检二班 | 110kV黄家坝变电站 | 在役 | 2023-01-03 | 2024-01-02 | 河北省晋力电气有限公司 | 2018-02-07 | e2fd1578df3042b8b9a4896b2b235099
130 | 019080000000000006336200 | 绝缘安全工器具 | 绝缘操作杆 | nc-yjb-bdyjzx-yj2b-JYCZG-0001 | AC220kV | 220kV | 国网南充供电公司 | 变电运检二班 | 变电运检二班 | 220kV保宁变电站 | 在役 | 2023-01-03 | 2024-01-02 | 河北沈三开电器制造有限公司 | 2018-01-14 | b5f2f277df96455089fb4ea08edcf045
131 | 019080000000000006337856 | 绝缘安全工器具 | 绝缘操作杆 | nc-yjb-bdyjzx-yj2b-JYCZG-0002 | AC220kV | 220kV | 国网南充供电公司 | 变电运检二班 | 变电运检二班 | 220kV保宁变电站 | 在役 | 2023-01-03 | 2024-01-02 | 河北天能电力器具制造有限公司 | 2018-02-07 | b5f2f277df96455089fb4ea08edcf045
134 | 019080000000000006336262 | 绝缘安全工器具 | 绝缘操作杆 | nc-yjb-bdyjzx-yj2b-JYCZG-0013 | AC220kV | 220kV | 国网南充供电公司 | 变电运检二班 | 变电运检二班 | 220kV龙华寺变电站 | 在役 | 2023-01-03 | 2024-01-02 | 河北天能电力器具制造有限公司 | 2018-01-14 | ed273c90f3d74d6e98bda83ddb27c234
135 | 019080000000000006337917 | 绝缘安全工器具 | 绝缘操作杆 | nc-yjb-bdyjzx-yj2b-JYCZG-0014 | AC220kV | 220kV | 国网南充供电公司 | 变电运检二班 | 变电运检二班 | 220kV龙华寺变电站 | 在役 | 2023-01-03 | 2024-01-02 | 河北天能电力器具制造有限公司 | 2018-02-07 | ed273c90f3d74d6e98bda83ddb27c234
136 | 019080000000000006336309 | 绝缘安全工器具 | 绝缘操作杆 | nc-yjb-bdyjzx-yj2b-JYCZG-0021 | AC35kV | 35kV | 国网南充供电公司 | 变电运检二班 | 变电运检二班 | 110kV黄家坝变电站 | 在役 | 2023-01-18 | 2024-01-17 | 河北天能电力器具制造有限公司 | 2018-01-14 | e2fd1578df3042b8b9a4896b2b235099
137 | 019080000000000006337955 | 绝缘安全工器具 | 绝缘操作杆 | nc-yjb-bdyjzx-yj2b-JYCZG-0022 | AC35kV | 35kV | 国网南充供电公司 | 变电运检二班 | 变电运检二班 | 110kV黄家坝变电站 | 在役 | 2023-01-18 | 2024-01-17 | 长春市长城电器开关厂 | 2018-02-07 | e2fd1578df3042b8b9a4896b2b235099
140 | 019080000000000161739458 | 绝缘安全工器具 | 辅助型绝缘手套 | #01 | 辅助型绝缘手套 |  | 国网南充供电公司 | 变电运检二班 | 变电运检二班 | 220kV八德变电站 | 在役 | 2023-07-05 | 2024-01-04 | 天津双安防护用品有限责任公司 | 2020-02-02 | 588015a169a04feb82f6582837bcfb10
141 | 019080000000000161739465 | 绝缘安全工器具 | 辅助型绝缘手套 | #02 | 辅助型绝缘手套 |  | 国网南充供电公司 | 变电运检二班 | 变电运检二班 | 220kV八德变电站 | 在役 | 2023-08-01 | 2024-01-31 | 天津双安防护用品有限责任公司 | 2020-02-02 | 588015a169a04feb82f6582837bcfb10
142 | 019080000000000161739472 | 绝缘安全工器具 | 辅助型绝缘手套 | #03 | 辅助型绝缘手套 |  | 国网南充供电公司 | 变电运检二班 | 变电运检二班 | 220kV八德变电站 | 在役 | 2023-07-05 | 2024-01-04 | 天津双安防护用品有限责任公司 | 2020-02-02 | 588015a169a04feb82f6582837bcfb10
143 | 019080000000000006336354 | 绝缘安全工器具 | 辅助型绝缘手套 | nc-yjb-bdyjzx-yj2b-FZXJYST-0001 | 辅助型绝缘手套 |  | 国网南充供电公司 | 变电运检二班 | 变电运检二班 | 220kV保宁变电站 | 在役 | 2023-07-05 | 2024-01-04 | 天津双安防护用品有限责任公司 | 2019-07-15 | b5f2f277df96455089fb4ea08edcf045
144 | 019080000000000006336361 | 绝缘安全工器具 | 辅助型绝缘手套 | nc-yjb-bdyjzx-yj2b-FZXJYST-0002 | 辅助型绝缘手套 |  | 国网南充供电公司 | 变电运检二班 | 变电运检二班 | 220kV保宁变电站 | 在役 | 2023-07-05 | 2024-01-04 | 天津双安防护用品有限责任公司 | 2019-07-15 | b5f2f277df96455089fb4ea08edcf045
145 | 019080000000000006336378 | 绝缘安全工器具 | 辅助型绝缘手套 | nc-yjb-bdyjzx-yj2b-FZXJYST-0003 | 辅助型绝缘手套 |  | 国网南充供电公司 | 变电运检二班 | 变电运检二班 | 220kV保宁变电站 | 在役 | 2023-07-05 | 2024-01-04 | 天津双安防护用品有限责任公司 | 2019-07-15 | b5f2f277df96455089fb4ea08edcf045
149 | 019080000000000006336422 | 绝缘安全工器具 | 辅助型绝缘手套 | nc-yjb-bdyjzx-yj2b-FZXJYST-0008 | 辅助型绝缘手套 |  | 国网南充供电公司 | 变电运检二班 | 变电运检二班 | 220kV龙华寺变电站 | 在役 | 2023-07-05 | 2024-01-04 | 天津双安防护用品有限责任公司 | 2019-07-15 | ed273c90f3d74d6e98bda83ddb27c234
150 | 019080000000000006336439 | 绝缘安全工器具 | 辅助型绝缘手套 | nc-yjb-bdyjzx-yj2b-FZXJYST-0009 | 辅助型绝缘手套 |  | 国网南充供电公司 | 变电运检二班 | 变电运检二班 | 220kV龙华寺变电站 | 在役 | 2023-07-05 | 2024-01-04 | 天津双安防护用品有限责任公司 | 2019-07-15 | ed273c90f3d74d6e98bda83ddb27c234
151 | 019080000000000006336446 | 绝缘安全工器具 | 辅助型绝缘手套 | nc-yjb-bdyjzx-yj2b-FZXJYST-0010 | 辅助型绝缘手套 |  | 国网南充供电公司 | 变电运检二班 | 变电运检二班 | 220kV龙华寺变电站 | 在役 | 2023-07-05 | 2024-01-04 | 天津双安防护用品有限责任公司 | 2019-07-15 | ed273c90f3d74d6e98bda83ddb27c234
154 | 019080000000000006336477 | 绝缘安全工器具 | 辅助型绝缘手套 | nc-yjb-bdyjzx-yj2b-FZXJYST-0013 | 辅助型绝缘手套 |  | 国网南充供电公司 | 变电运检二班 | 变电运检二班 | 110kV黄家坝变电站 | 在役 | 2023-07-05 | 2024-01-04 | 天津双安防护用品有限责任公司 | 2019-07-15 | e2fd1578df3042b8b9a4896b2b235099
155 | 019080000000000006336484 | 绝缘安全工器具 | 辅助型绝缘手套 | nc-yjb-bdyjzx-yj2b-FZXJYST-0014 | 辅助型绝缘手套 |  | 国网南充供电公司 | 变电运检二班 | 变电运检二班 | 110kV黄家坝变电站 | 在役 | 2023-07-05 | 2024-01-04 | 天津双安防护用品有限责任公司 | 2019-07-15 | e2fd1578df3042b8b9a4896b2b235099
156 | 019080000000000161739489 | 绝缘安全工器具 | 辅助型绝缘靴 | #01 | 辅助型绝缘靴 | 10kV | 国网南充供电公司 | 变电运检二班 | 变电运检二班 | 220kV八德变电站 | 在役 | 2023-07-05 | 2024-01-04 | 天津市红联橡胶制品有限公司 | 2020-02-02 | 588015a169a04feb82f6582837bcfb10
157 | 019080000000000161739496 | 绝缘安全工器具 | 辅助型绝缘靴 | #02 | 辅助型绝缘靴 | 10kV | 国网南充供电公司 | 变电运检二班 | 变电运检二班 | 220kV八德变电站 | 在役 | 2023-08-01 | 2024-01-31 | 天津市红联橡胶制品有限公司 | 2020-02-02 | 588015a169a04feb82f6582837bcfb10
158 | 019080000000000161739502 | 绝缘安全工器具 | 辅助型绝缘靴 | #03 | 辅助型绝缘靴 | 10kV | 国网南充供电公司 | 变电运检二班 | 变电运检二班 | 220kV八德变电站 | 在役 | 2023-07-05 | 2024-01-04 | 天津市红联橡胶制品有限公司 | 2020-02-02 | 588015a169a04feb82f6582837bcfb10
159 | 019080000000000006336491 | 绝缘安全工器具 | 辅助型绝缘靴 | nc-yjb-bdyjzx-yj2b-FZXJYX-0001 | 辅助型绝缘靴 | 10kV | 国网南充供电公司 | 变电运检二班 | 变电运检二班 | 220kV保宁变电站 | 在役 | 2023-07-05 | 2024-01-04 | 天津市红联橡胶制品有限公司 | 2019-07-15 | b5f2f277df96455089fb4ea08edcf045
160 | 019080000000000006336507 | 绝缘安全工器具 | 辅助型绝缘靴 | nc-yjb-bdyjzx-yj2b-FZXJYX-0002 | 辅助型绝缘靴 | 10kV | 国网南充供电公司 | 变电运检二班 | 变电运检二班 | 220kV保宁变电站 | 在役 | 2023-07-05 | 2024-01-04 | 天津市红联橡胶制品有限公司 | 2019-07-15 | b5f2f277df96455089fb4ea08edcf045
161 | 019080000000000006336514 | 绝缘安全工器具 | 辅助型绝缘靴 | nc-yjb-bdyjzx-yj2b-FZXJYX-0003 | 辅助型绝缘靴 | 10kV | 国网南充供电公司 | 变电运检二班 | 变电运检二班 | 220kV保宁变电站 | 在役 | 2023-07-05 | 2024-01-04 | 天津市红联橡胶制品有限公司 | 2019-07-15 | b5f2f277df96455089fb4ea08edcf045
166 | 019080000000000006336569 | 绝缘安全工器具 | 辅助型绝缘靴 | nc-yjb-bdyjzx-yj2b-FZXJYX-0008 | 辅助型绝缘靴 | 10kV | 国网南充供电公司 | 变电运检二班 | 变电运检二班 | 220kV龙华寺变电站 | 在役 | 2023-07-05 | 2024-01-04 | 天津双安防护用品有限责任公司 | 2019-07-15 | ed273c90f3d74d6e98bda83ddb27c234
167 | 019080000000000006336576 | 绝缘安全工器具 | 辅助型绝缘靴 | nc-yjb-bdyjzx-yj2b-FZXJYX-0009 | 辅助型绝缘靴 | 10kV | 国网南充供电公司 | 变电运检二班 | 变电运检二班 | 220kV龙华寺变电站 | 在役 | 2023-07-05 | 2024-01-04 | 天津双安防护用品有限责任公司 | 2019-07-15 | ed273c90f3d74d6e98bda83ddb27c234
168 | 019080000000000006336583 | 绝缘安全工器具 | 辅助型绝缘靴 | nc-yjb-bdyjzx-yj2b-FZXJYX-0010 | 辅助型绝缘靴 | 10kV | 国网南充供电公司 | 变电运检二班 | 变电运检二班 | 220kV龙华寺变电站 | 在役 | 2023-07-05 | 2024-01-04 | 天津双安防护用品有限责任公司 | 2019-07-15 | ed273c90f3d74d6e98bda83ddb27c234
173 | 019080000000000006336637 | 绝缘安全工器具 | 辅助型绝缘靴 | nc-yjb-bdyjzx-yj2b-FZXJYX-0015 | 辅助型绝缘靴 | 10kV | 国网南充供电公司 | 变电运检二班 | 变电运检二班 | 110kV黄家坝变电站 | 在役 | 2023-07-05 | 2024-01-04 | 天津双安防护用品有限责任公司 | 2019-07-15 | e2fd1578df3042b8b9a4896b2b235099
174 | 019080000000000006336644 | 绝缘安全工器具 | 辅助型绝缘靴 | nc-yjb-bdyjzx-yj2b-FZXJYX-0016 | 辅助型绝缘靴 | 10kV | 国网南充供电公司 | 变电运检二班 | 变电运检二班 | 110kV黄家坝变电站 | 在役 | 2023-07-05 | 2024-01-04 | 天津双安防护用品有限责任公司 | 2019-07-15 | e2fd1578df3042b8b9a4896b2b235099