·阆中双瑞能源有限公司

生产运行部HSE月工作会会议纪要

| 会议主题： | HSE月列会 | 文件编号： | LZSR/JL-SC-32 |
| --- | --- | --- | --- |
| 会议时间： | 2024.3.28 | 会议地点： | 综合楼食堂 |
| 主 持： | 王超 |  |  |
| 参加人员： | 汪成、王超、崔永成、刘颖林、陈印山、王逸川、黄杰宇、向茂文、郑湘、李福友、李鑫、何玖城、王辉、邓佳礼、李瑞琪、刘文丰、李伟、张涣清、封炼雄、熊平、伏晓丽、姚艳、罗锐 张志威、尹建新外出培训、郑超、郑鹏、罗干、唐国林请假。工艺四班当班 |  |  |
| 上 周 工 作 完 成 情 况 |  |  |  |
| 工艺一班 | 1.维持生产正常运行。2、LNG储罐集液池项目、脱硫项目作业监护3、参与监护人取证培训考试 |  |  |
| 工艺二班 | 1.维持生产正常运行。2、LNG储罐集液池项目、脱硫项目作业监护3、现场检查漏点4、参与监护人取证培训考试5、配合开展部门级现场处置方案演练 |  |  |
| 工艺三班 | 1.维持生产正常运行（本周休班）2、参与监护人取证培训考试 |  |  |
| 工艺四班 | 1.维持生产正常运行。2、LNG储罐集液池项目、脱硫项目作业监护3、现场检查漏点4、参与监护人取证培训考试 |  |  |
| 分 析 | 1.日常分析工作；2、完成分析室环保专项检查 |  |  |
| 下 周 工 作 计 划 |  |  |  |
| 工艺一班 | 1.维护装置稳定运行；2、月度HSE考核3.班组建设月度自评 |  |  |
| 工艺二班 | 1.维护装置稳定运行；2、月度HSE考核3.班组建设月度自评 |  |  |
| 工艺三班 | 1.维护装置稳定运行；2、月度HSE考核3.班组建设月度自评 |  |  |
| 工艺四班 | 1.维护装置稳定运行；2、月度HSE考核3.班组建设月度自评 |  |  |
| 分 析 | 1.日常分析工作；2.配置水分析溶液 |  |  |
| - 主要工作安排； - 现场设备标识、管线标识巡检排查，及时更换老化、破损标识。 - 近期新取得锅炉、制冷工、消防操作员证件人员，及时报备部门更新台账信息，原件交党政办公室。 - 加强隐患排查，白班当班人员对重点工艺环节查漏找漏，找出问题，及时解决。 - 加强违禁品管控，严禁携带非防爆通讯工具及违禁物品进入生产区域，经查处严格按制度按5000/人次进行考核。 - 加强交接班管理：交接班要对各级工艺指标、运行参数进行确认交接，严禁掩盖、隐瞒现场问题，发现问题及时处理，不能处理的及时上报。 - 当班晚班及时对信息化系统隐患排查情况检查确认，确保无逾期漏巡。 - 积极配合公司重大危险源专项应急演练。 - 部门、班组持续开展心肺复苏专项培训、练习，确保安全诊断人人过关。 - LNG储罐集液池项目施工，承包商人员出入管理，监护人员督促及时填写出入登记； - 3月29日V-101检修更换滤芯，提前准备，及时置换配合检修。 - 4月中旬开展青年球类竞技活动和才艺视频征集，部门青年团员积极参与。 - 二、培训学习： - 1、开展一季度生产岗位技能考试 - 2、进气过滤器V-101检修工艺处置方案学习 - 重点工作安排： - 工艺交接班：LNG储罐压力保持＜160mbar - 工艺记录填写及时有效，严禁错填、涂改 - 气质变化数据及时记录 - V-101检修准备 |  |  |  |
| 抄送：公司领导 |  |  |  |
| 发：各班组 |  |  |  |
| 阆中双瑞能源有限公司生产运行部 二0二四年三月二十八日 |  |  |  |