阆中市人民医院消防应急演练方案

（2024年上半年）

本次消防应急疏散演练主题是：“认识本岗位火灾危险性，自救清除身边火灾隐患”，目的旨在提高我院干部、职工的消防安全防范意识，落实消防安全责任，进一步提高医院消防安全应急能力。当出现紧急情况时，我院职工能沉着应付，有序处置，及时传达并迅速组织救援，保护人身和财产的安全，熟练掌握逃生时的基本知识，最大限度地保障患者及群众的生命安全，通过演练，让干部职工感受消防，接受教育，增强能力，做到有备无患

- 一、演练时间及地点

时间：2024年3月22日

地点：七里院区

- 二、演练内容

- 外围停车场周边可燃物火灾，造成火势蔓延

- 重点解决：

- （一）部分同志听到报警后不知道该做什么，在等小组长下命令后才采取行动，没有做到主动出击的意识；

- （二）在行动中个别同志还有说有笑不够严肃认真；

- 三、参演科室

保卫科

- 四、组织领导和职责分工

成立由王美全任总指挥的消防应急演练领导小组，下设灭火组、物资抢救组、警戒联络组、疏散引导组、医疗救护组。

- 应急指挥组主要职责

（1）消防应急救援指挥组是医院处置消防安全事故的最高机构，全面处置医院内部发生的火灾事故；

（2）指挥、调动协调各组按照职责分工参与救援。协助公安消防扑救火灾；

(3)负责恢复单位秩序。

2.灭火组主要职责

（1）灭火组迅速穿戴防火服，携带对讲机、防毒面具、灭火器和救援器材赶到现场及时控制火势发展，一分钟内形成第一灭火力量扑救火灾，针对火场情况，采取有效的灭火方法，隔离火灾现场，防止火势进一步扩大。转移易燃、易爆危险品，做好防毒，防爆炸准备，及时排除险情，并向总指挥报告火势及现场情况。

（2）根据现场情况使用灭火器材扑灭火灾。

（3）铺设水带，启动远程启泵按钮。

3.物资抢救组主要职责：

主要任务负责营救被困人员、抢救物资把损失减到最低。

4.警戒联络组主要职责

（1）负责现场警戒，无关人员不得进入，保护好现场

（2）将现场情况随时上报指挥中心

（3）配合消防部门对事故进行调查

（4）撤离警戒区恢复正常秩序。

5、疏散组主要职责

（1）引导着火层被困人员通过安全通道进行有序疏散到安全位置；

（2）对危重患者及行动不便患者与医疗救护组结合，采取医护措施保证患者及受伤人员抢救治疗不中断；

（3）接应院外消防救援力量，引导消防救援人员、车辆到达火场。

6、医疗救护组主要职责

（1）负责对事故现场疏散出来的危重病人、和在抢险过程中受伤的人员，进行紧急救助。

（2）设立临时疏散救助地点，协助疏散人员妥善安置疏散出来的患者，保证住院患者的治疗不中断。

（3）接受指挥部的命令，向事故现场实施现场抢救。

2023年上半年消防应急演练脚本

总  指  挥：王美全

警戒联络组：罗松霖

灭  火  组：李东 严永川 邓智中

疏  散  组：陈刚

物资抢救组：何成

医疗救护组：由医务科指派

演练开始

总指挥   宣布2023年消防应急演练开始！

背景设置：

七里院区门外侧停车场铁皮围墙外芦苇被精神疾病人员点燃起火，火势随风向迅速扩大，车库出口保安尝试灭火失败，报告医院消防控制室，指挥部启动应急预案

第一部分      报告

15:00消防控制室接对讲机报告，外侧停车场铁皮围墙外芦苇起火，火势较大，个人无法扑灭，火势借助风向可能会向停车场蔓延，消防控制室值班人员李东立即上报警戒联络组联络员罗松霖（电信短号（6327），拨打“119”电话报警，并报保卫科科长王美全。

第二部分     应急响应

15:01分，保卫科值班人员李东立即上报科室领导并通知微型消防站应急小组各位成员及保安队，立即启动《消防应急预案》，并组织各应急工作小组，做好应急准备工作立即赶赴现场，开展工作，对可能出现的事件现场组织协调、指挥救援行动。

第三部分     应急处理

15:02分，领导应急小组全体成员到达现场，核实相关情况，将此事上报给医院分管院长，并做好相关记录。

各组迅速赶到事件现场；

现场总指挥命令拉响消防警铃、启动消防水泵，并立即通知外围停车场车辆车主将车有序驶离停车场，了解起火物资的种类，指挥使用正确的灭火器材，判断风向，及时设置隔离带。

灭火组根据指挥部的命令，携带灭火器、水带等消防器材，就近连接消防水带出水阻止火势蔓延，力争把火灾消灭在初期阶段，尽最大努力避免人员伤亡、减少财产损失，待市消防救援力量到达现场后，听从市消防救援力量安排，统一行动；

警戒组进行现场警戒，牵拉警戒线、设置警示标志，严格控制人员出入火灾现场；

疏散引导组疏散人员及物资，接应市消防救援力量，引导其进入火灾现场，引导车辆有序驶离停车场；

救护组根据现场情况救护转运伤员；

火灾扑灭后相关工作人员进入现场指引疏散贵重物质，并对现场情况进行评估。

应急处置结束，配合消防部门进行事故调查

- 演习总结

- 本次的消防演习，根据各行动组的反应情况，提高了消防应急处理的能力，对消防器材、自动灭火系统的使用操作能力，提高了医院消防力量在紧急情况下的快速反应能力，进一步增强了职工的防火意识、安全意识，达到了演练的目的，但存在以下不足之处：

- （1）演练计划不够完善，部分消防应急演练的计划不够完善，缺乏针对性和实用性。这导致参与人员在演练过程中无法充分了解自己的任务和职责，影响了演练效果。

- （2）演练中缺乏协同配合，在消防应急演练中，各部门之间的协同配合至关重要。然而，部分参与人员缺乏沟通与协作意识，导致演练过程中出现混乱和延误。

- （3）演练评估标准不统一，在消防应急演练中，评估标准的不统一导致评估结果存在差异。这使得参与人员难以了解自己的表现水平，也使得演练效果难以得到准确评估。

第五部分        改进措施

- （一）完善演练计划，提高针对性与实用性，在制定消防应急演练计划时，应充分考虑实际情况和需求，提高计划的针对性和实用性。

- （二）加强协同配合，提高团队协作能力，在消防应急演练中，应加强各部门之间的协同配合，提高团队协作能力。

- （三）统一评估标准，通过制定明确的评估指标和方法，确保评估结果的一致性和可比性。同时，要重视评估结果的反馈工作，以便参与人员了解自己的表现水平并及时进行调整和提高。

附演练照片