阆中双瑞能源有限公司

生产运行部HSE月例会会议纪要

| 会议主题： | HSE月列会 | 文件编号： | LZSR/JL-SC-32 |
| --- | --- | --- | --- |
| 会议时间： | 2024.11.07 | 会议地点： | 综合楼三会议室 |
| 主 持： | 王超 |  |  |
| 参加人员： | 汪成、王超、崔永成、刘颖林、陈印山、郑湘、李福友、李鑫、尹建新、何玖城、向茂文、向桂钦、张樾、刘文丰、罗干、李伟、唐国林、张涣清、封炼雄、林松、杨紫杰、姚燕。 工艺四班当班，郑超、郑鹏、王逸川、陈实、伏晓丽请假。 |  |  |
| 上 周 工 作 完 成 情 况 |  |  |  |
| 工艺一班 | 1.维持生产正常运行;2、检查天然气系统安全阀及副线3、完成四季度风险辨识。 |  |  |
| 工艺二班 | 1.维持生产正常运行;2、生产负荷调整3、液氮卸车4、脱硫药剂添加。 |  |  |
| 工艺三班 | 1.维持生产正常运行;2、脱硫系统调节池降液位到800mm3、H-101目标压力设为0.16MPA。 |  |  |
| 工艺四班 | - 维持生产正常运行.2、计量撬AB更换滤芯3、循环水301药剂添加4、清洗循环水旁滤过滤器。 |  |  |
| 分 析 | 1.日常分析工作；2、现场特殊作业分析检测； |  |  |
| 下 周 工 作 计划 |  |  |  |
| 工艺一班 | 1.维护装置稳定运行；2.完成班组应急演练，班组资料更新3、消防安全宣传月活动开展。 |  |  |
| 工艺二班 | 1.维护装置稳定运行；2、脱硫设备操作规程学习3、冬季运行方案学习4、消防安全宣传月活动开展。 |  |  |
| 工艺三班 | 1.维护装置稳定运行；2.脱硫系统流程学习与配合调试；3、完成安全联系点。4、消防安全宣传月活动开展。 |  |  |
| 工艺四班 | 1.维护装置稳定运行；2.学习四季度HSE工作会安排3、脱硫项目流程与逻辑关系学习4、消防安全宣传月活动开展。 |  |  |
| 分 析 | 1.日常分析工作； |  |  |
| - 文件宣贯 - 消防宣传月主题宣贯“全民消防、生命至上” - 消防宣传月活动计划安排 - 观看消防宣传月警示教育片 - 习总书记关于消防安全的重要论述 - 主要工作安排 - 消防宣传月活动开展，按计划实施，唐国林、何玖城配合到社区开展消防宣传活动； - 制冷工复审培训，本月12-13号，工艺一班、工艺三班班长和内主操外出培训，人员调配安排； - 重大危险源应急演练LNG储罐，各班组开展班组桌面演练，提前做好准备； - 开展四季度作业活动安全风险辨识，结合冬季运行方案、脱硫设备启停操作及脱硫设备药剂添加展开全面、全过程风险辨识，下周二（11月12日）前完成； - P-302加强巡检排查，振动值监测，运行数据及时记录； - 新增氢氧化钠危险化学品库房，药剂出库记录如实填写，确保账实一致； - 开展节能降耗分析讨论，排查系统漏点，技能技改项目方案编制； - 现场扳筢工器具使用管理，工程师站、生产运行部物资库房卫生整理； - 各班组开展冬季运行方案、脱硫设备操作规程学习，后续部门将针对脱硫设备操作开展操作技能考试； - 内操岗位技能提升，针对异常工况处置，汇报语言清晰，汇报信息准确；指挥得当、合理安排； - 部门开展消防宣传月知识竞赛考试； - 部门开展新工转见习期实操考试； - 部门开展新工安全作业证部门、班组级考试； - 新工综合技能摸底十次考试成绩总结； - 二、培训学习： - 1、脱硫系统操作规程培训 - 2、冬季运行方案； - 3、消防宣传月主题宣贯培训； - 重点工作安排： - 工艺问题、指标偏差及时记录，严格履行交接班制度，交接清楚，总结问题，溯源分析，避免出现相同问题； - 脱硫系统操作规程、冬季运行方案培训，各班组加强培训学习。 |  |  |  |
| 抄送：公司领导 |  |  |  |
| 发：各班组 |  |  |  |
| 阆中双瑞能源有限公司生产运行部 二0二四年十一月七日 |  |  |  |