南运集团阆中分公司

突发事件应急救援培训及演练方案

时    间：2024年3月26日（下午3时）

地    点：阆中客运中心

总指挥：分公司党总支书记、经理、安全生产一责任人  李德维

副总指挥：分公司副经理、安全生产二责任人  何正东

参演单位及人员：南运集团阆中分公司（含代管客运中心、鸿运出租公司）从业人员（值班人员除外）、物业人员、门面租赁户、应急车辆。

一、应急演练目的

1.评估企业应急准备状态，重大事故应急能力，应急响应、应急资源，应急职责，发现并改善应急预案和执行程序中的缺陷和不足；

2. 全体人员进一步掌握消防设备常识、灭火器的使用；熟悉应急疏散、避险逃生的路线、技能方法。检验应急保障队伍能否在规定的最短时间内到达事发现场。

3.检验车站在事件突发时应急响应是否快速，应急措施、实际操作技能是否合理，安全应急工作是否到位。

二、演练适用范围、总体思想和原则

本方案针对动用企业内部应急资源进行全面演练进行情景设计，按照国家相关法律、法规、标准和企业应急预案的要求，进行演练策划，遵守保护生命和“安全第一、预防为主”的方针以及“先人后物，救人优先、自救互救防止和控制事故扩大优先、保护环境优先”的原则，并在组织实施过程中，结合实际、突出重点、讲究实效，保证演练参与人员、公众和环境的安全。

三、演练科目类型，(1、2项为实战演练，3项为桌面推演)。

1.模拟场景：发生火灾事故，现场灭火应急处置方案演练。

2.模拟场景：汽车客运站遇突发事件后全体从业人员按照预案进行应急疏散演练。

3.桌面推演：道路交通事故应急演练

四、计划参加演练人数约80人；投入演练物资 应急车辆3辆、烟雾弹、应急服装10套、简易维修工器具6件、干粉灭火器约30具、汽油、沙袋、铁锹等；

五、演练程序

（一）集结、动员：

1.安全、客运、办公室等科室组织参演人员整队集合，并向总指挥李德维报告，整队完毕，按照演练计划实施。

2.总指挥（李德维）或副总指挥（何正东）在演练前进行动员讲话。同志们，按照省委省政府领导批示精神和《四川省交通运输厅安全生产委员会办公室关于认真落实消防安全“六个一”工作措施的通知》（川交安办[2024]30号）文件等安排部署，结合企业生产安全实际，为进一步提高我司对突发事件、汛期、高温天气、消防灭火现场处置方案、应急救援组织指挥水平和处置能力，我们在这里举行消防安全培训和疏散救援应急处突演练。同时，通过培训和演练，进一步增强以演促防，以练为战，防消结合的理念，提高全员安全意识，提升应急技能，增强避险逃生能力。

（二）消防安全培训和预演练类型：

1. 聘请阆中市消防救援大队专业消防救援教官，为我司全体员工讲解消防应知应会知识和消防器材--干粉灭火器ABC的使用原理及方法，并进行操作示范。

2.总指挥（李德维）或副总指挥（何正东）：介绍本次演练由消防灭火现场处置方案、站场突发事件应急疏散实战演练、道路交通事故应急演练桌面推演三部分组成。下设五个指挥小组，分别为抢险救灾小组、警戒维护小组、联络协调小组、后勤保障小组、消防灭火小组，组织开展演练。现在请参演工作人员到达指定位置，现在进行演练。

（三）消防灭火现场处置方案演练步骤：专业消防救援员为我司全体员工讲解消防应知应会知识和消防器材--干粉灭火器ABC的使用原理及方法，并进行操作示范。员工使用ABC干粉灭火器材进行实际操作演练。

（四）汽车客运站遇突发事件应急疏散演练：模拟客运站建筑主体结构内发生火灾，应急疏散。初期报告、报警、联络协调、抢险自救、警戒维护、后勤保障、人员应急疏散、引导旅客撤离、避险逃生抢救重要物资、全体作业人员疏散到指定的避险集合点后，信息保障立即清点人数，并将结果向应急救援指挥领导小组组长报告。疏散次序：先从着火部位开始，由内到外，由上到下逐步疏散。

六、持续改进和点评总结

所有演练科目结束后，所有参演人员在主席台前整队集合。总指挥李德维同志对本次演练作点评。

1.通过本次演练，各小组能按照要求、动作迅速、反应灵敏地进行了抢救救援工作，有效地提高了分公司应急救援抢险小组的意识和应急处置的能力；让全体职工进一步掌握消防设备的使用。

2.进一步检验了应急救援预案的可操作性，把突发事件的影响和经济损失降到最低程度，维护社会、企业安全和稳定。熟悉了安全逃生的路线、方法，在规定的最短时间内到达集合地。

3.检验了公司在事件突发时反应快速，应急措施合理，安全应急工作到位，达到了预期目的（逃生的原则是：确保安全，迅速撤离。顾全大局，救助结合）。

4.部分人员思想上不重视，没有进入角色，未完全按照预案要求进行，要求安全科督促相关人员学习应急预案相关安全应急救援知识。

5.要保证通讯联络畅通，不留死角。

总指挥李德维宣布演练结束。

南运集团阆中分公司安委会办公室 编制

2024年3月26日