阆中双瑞能源有限公司

生产运行部HSE周例会会议纪要

| 会议主题： | 部门HSE周例会 | 文件编号： | LZSR/JL-SC-32 |
| --- | --- | --- | --- |
| 会议时间： | 2025.02.27 | 会议地点： | 综合楼食堂 |
| 主 持： | 崔永成 |  |  |
| 参加人员： | 汪成、崔永成、刘颖林、陈印山、郑超、郑鹏、向茂文、陈实、蒋炳楠、李福友、李鑫、尹建新、何玖城、向桂钦、张樾、刘文丰、罗干、李伟、唐国林、封炼雄、张涣清、林松、杨紫杰、伏晓丽 |  |  |
| 上 周 工 作 完 成 情 况 |  |  |  |
| 工艺一班 | 1.维持生产正常运行；2、P302B泵接管置换； 3、完成新工班组级安全培训 ；4、完成本月履职。 |  |  |
| 工艺二班 | 1.维持生产正常运行；2、配合检修更换消防稳压罐皮囊；3、液氮卸车9.22吨；4、完成安全联系点。 |  |  |
| 工艺三班 | - 维持生产正常运行；2、循环水加PH调节剂一桶；3、现场卫生区域清扫。 |  |  |
| 工艺四班 | - 维持生产正常运行；2、循环水加905六桶、PH调节剂一桶；3、配合消防维保更换门卫室南侧消防井阀门；4、完成新工安全教育。 |  |  |
| 分 析 | 1.日常分析工作；2、现场特殊作业分析检测。 |  |  |
| 下 周 工 作 计划 |  |  |  |
| 工艺一/二/三/四班 | 1.维护装置稳定运行；2、熟悉大修项目，做好风险辨识及措施熟悉；3、有限空间作业专题培训；4、完成师带徒月度考核；5、完成月度履职任务。 |  |  |
| 分 析 | - 日常分析工作 |  |  |
| - 培训学习 - 有限空间作业专题培训； - 关于加强冷剂泵(P-302A)运行巡检和监控的通知。 - 主要工作安排 - 安全生产指标控制 - ①班组要在确保安全前提下提前预判工况提前动态调整，以满足生产需要，不得出现人为对大罐泄压放空操作；据目前市场行情预计大修后负荷将稳定在满负荷状态，届时操作难度将会再次增大； - ②当前生产调控方面除之前要求的重点关注项目外，增加关注：BOG机组电流不大于额定电流的85%和界区流量计压差达38KPa时及时切换为并联运行； - ③当前设备工艺问题、指标偏差问题要交接清楚，加强P-302A监护运行，定期检测设备运行参数，及时记录、分析和汇报。 - 新工培训教育 ①按计划开展第三轮第一阶段“新工暨部门岗技考核”，所有人认真对待，尤其两位新同事，考试结束后及时回顾答题情况，第二阶段将重复第一阶段错题较多的试题； - 年度大修工作安排 - ①大修工艺作业方案主要内容培训学习，各班组开展大修方案及开停车方案培训，熟悉大修工作安排； - ②提前规划好个人安排，所有人全力配合大修，在满足现场人力前提下，可以有计划的休年休； - ③部门尽快结合机电仪中心依据大修项目落实人员分组及分工，做到凡事早参与。 - 有限空间安全管理 - ①部门根据《四川省有限空间作业安全管理规定》相关要求，完善有限空间安全管理台账，修订编制有限空间安全风险分级管控清单，并及时组织培训学习； - ②开展有限空间作业专题培训，大修循环水池清淤作业涉及有限空间作业，及时对接安全环保部，相关作业人员取得公司有限空间安全作业证。 - 工艺纪律管理 - ①再次强调每个人必须知晓并有效履行自己岗位职责，不能凡事靠班长一人承担； - ②班长要合理进行人员分工安排，班长除每班例行巡检外非必要减少到现场频次，尽量在中控室值守、工作部署； - 2025四川美丰两会会议精神宣贯 。 |  |  |  |
| 抄送：公司领导 |  |  |  |
| 发：各班组 |  |  |  |
| 阆中双瑞能源有限公司生产运行部 二0二五年二月二十七日 |  |  |  |