## Sheet1
生产运行部2025年作业活动风险分级管控清单
序号 | 部门 | 装置或场所 | 主要风险点名称 | 主要危害 | 初始风险 |  | 事故后果 | 管控措施 |  |  |  |  | 责任人 |  |  | 剩余风险
[5 empty] | 风险值 | 等级 |  | 工程技术 | 维护保养 | 人员操作 | 管理措施 | 应急措施 | 班组级/岗位级 | 车间级/部门级 | 公司级 | 风险值 | 等级
1 | 生产运行部 | 公用工程 | 日常巡检 | 触电、淹溺、物体打击、机械伤害、其他伤害 | 6 | 低风险 | 人身伤害、伤亡、财产损失 | 1、传动部位安装防护设施 2、按设计施工做好漏电接地保护 | 1.定期检测设备设施、管道及调校安全附件； 2.严格执行《巡回检查制度》及时发现并消除隐患； 3.现场监测、监控系统完好。 | 1、定期开展培训教育和技能培训 2、正确穿戴劳动保护用品（安全帽、安全鞋、防静电服)等； | 1.严格执行安全操作规程； 2.严格执行公司管理制度； 3.严格执行巡回检查管理制度。 | 1.制定应急措施并培训，定期开展演练； 2.发生事故立即启动应急预案组织人员处置。 | 当班班组 | / | / | 2 | 低风险
2 | 生产运行部 | 公用工程 | 日常操作 | 触电、淹溺、物体打击、机械伤害、设备损坏、其他伤害 | 4 | 低风险 | 人身伤害、伤亡、财产损失 | 1、传动部位安装防护设施 2、按设计施工做好漏电接地保护 | 1.定期检测设备设施、管道及调校安全附件； 2.严格执行《巡回检查制度》及时发现并消除隐患； 3.现场监测、监控系统完好。 | 1、定期开展培训教育和技能培训 2、正确穿戴劳动保护用品（安全帽、安全鞋、防静电服)等； | 1.严格执行安全操作规程； 2.严格执行公司管理制度； | 1.制定应急措施并培训，定期开展演练； 2.发生事故立即启动应急预案组织人员处置。 | 当班班组 | / | / | 2 | 低风险
3 | 生产运行部 | 循环水系统 | 循环水系统日常作业 | 触电、淹溺、物体打击、机械伤害、设备损坏、其他伤害 | 4 | 低风险 | 人身伤害、伤亡、财产损失 | 1、传动部位安装防护设施 2、按设计施工做好漏电接地保护 | 1.定期检测设备设施、管道及调校安全附件； 2.严格执行《巡回检查制度》及时发现并消除隐患； 3.现场监测、监控系统完好。 | 1、定期开展培训教育和技能培训 2、正确穿戴劳动保护用品（安全帽、安全鞋、防静电服)等； | 1.严格执行安全操作规程； 2.严格执行公司管理制度； | 1.制定应急措施并培训，定期开展演练； 2.发生事故立即启动应急预案组织人员处置。 | 当班班组 | / | / | 2 | 低风险
4 | 生产运行部 | 消防喷淋系统 | 消防喷淋系统日常作业 | 触电、物体打击、设备损坏、其他伤害 | 4 | 低风险 | 人身伤害、伤亡、财产损失 | 1、传动部位安装防护设施 2、按设计施工做好漏电接地保护 | 1.定期检测设备设施、管道及调校安全附件； 2.严格执行《巡回检查制度》及时发现并消除隐患； 3.现场监测、监控系统完好。 | 1、定期开展培训教育和技能培训 2、正确穿戴劳动保护用品（安全帽、安全鞋、防静电服)等； | 1.严格执行安全操作规程； 2.严格执行公司管理制度； | 1.制定应急措施并培训，定期开展演练； 2.发生事故立即启动应急预案组织人员处置。 | 当班班组 | / | / | 2 | 低风险
5 | 生产运行部 | 火炬系统 | 火炬系统日常操作 | 触电、火灾、设备损坏、其他伤害 | 6 | 低风险 | 人身伤害、伤亡、财产损失 | 1、传动部位安装防护设施 2、按设计施工做好漏电接地保护 | 1.定期检测设备设施、管道及调校安全附件； 2.严格执行《巡回检查制度》及时发现并消除隐患； 3.现场监测、监控系统完好。 | 1、定期开展培训教育和技能培训 2、正确穿戴劳动保护用品（安全帽、安全鞋、防静电服)等； | 1.严格执行安全操作规程； 2.严格执行公司管理制度； | 1.制定应急措施并培训，定期开展演练； 2.发生事故立即启动应急预案组织人员处置。 | 当班班组 | / | / | 2 | 低风险
6 | 生产运行部 | 脱盐水系统日常作业 | 脱盐水系统日常作业 | 触电、物体打击、设备损坏、其他伤害 | 4 | 低风险 | 人身伤害、伤亡、财产损失 | 1、传动部位安装防护设施 2、按设计施工做好漏电接地保护 | 1.定期检测设备设施、管道及调校安全附件； 2.严格执行《巡回检查制度》及时发现并消除隐患； 3.现场监测、监控系统完好。 | 1、定期开展培训教育和技能培训 2、正确穿戴劳动保护用品（安全帽、安全鞋、防静电服)等； | 1.严格执行安全操作规程； 2.严格执行公司管理制度； | 1.制定应急措施并培训，定期开展演练； 2.发生事故立即启动应急预案组织人员处置。 | 当班班组 | / | / | 2 | 低风险
7 | 生产运行部 | 一体化净水日常作业 | 日常操作 | 触电、淹溺、物体打击、机械伤害、设备损坏、其他伤害 | 4 | 低风险 | 人身伤害、伤亡、财产损失 | 1、传动部位安装防护设施 2、按设计施工做好漏电接地保护 | 1.定期检测设备设施、管道及调校安全附件； 2.严格执行《巡回检查制度》及时发现并消除隐患； 3.现场监测、监控系统完好。 | 1、定期开展培训教育和技能培训 2、正确穿戴劳动保护用品（安全帽、安全鞋、防静电服)等； | 1.严格执行安全操作规程； 2.严格执行公司管理制度； | 1.制定应急措施并培训，定期开展演练； 2.发生事故立即启动应急预案组织人员处置。 | 当班班组 | / | / | 2 | 低风险
8 | 生产运行部 | 消防泵日常作业 | 日常操作 | 触电、物体打击、机械伤害、设备损坏、其他伤害 | 4 | 低风险 | 人身伤害、伤亡、财产损失 | 1、传动部位安装防护设施 2、按设计施工做好漏电接地保护 | 1.定期检测设备设施、管道及调校安全附件； 2.严格执行《巡回检查制度》及时发现并消除隐患； 3.现场监测、监控系统完好。 | 1、定期开展培训教育和技能培训 2、正确穿戴劳动保护用品（安全帽、安全鞋、防静电服)等； | 1.严格执行安全操作规程； 2.严格执行公司管理制度； | 1.制定应急措施并培训，定期开展演练； 2.发生事故立即启动应急预案组织人员处置。 | 当班班组 | / | / | 2 | 低风险
9 | 生产运行部 | 冷冻机组日常作业 | 日常操作 | 触电、物体打击、机械伤害、设备损坏、其他伤害 | 4 | 低风险 | 人身伤害、伤亡、财产损失 | 1、传动部位安装防护设施 2、按设计施工做好漏电接地保护 | 1.定期检测设备设施、管道及调校安全附件； 2.严格执行《巡回检查制度》及时发现并消除隐患； 3.现场监测、监控系统完好。 | 1、定期开展培训教育和技能培训 2、正确穿戴劳动保护用品（安全帽、安全鞋、防静电服)等； | 1.严格执行安全操作规程； 2.严格执行公司管理制度； | 1.制定应急措施并培训，定期开展演练； 2.发生事故立即启动应急预案组织人员处置。 | 当班班组 | / | / | 2 | 低风险
10 | 生产运行部 | 空压机日常作业 | 日常操作 | 触电、物体打击、机械伤害、设备损坏、其他伤害 | 4 | 低风险 | 人身伤害、伤亡、财产损失 | 1、传动部位安装防护设施 2、按设计施工做好漏电接地保护 | 1.定期检测设备设施、管道及调校安全附件； 2.严格执行《巡回检查制度》及时发现并消除隐患； 3.现场监测、监控系统完好。 | 1、定期开展培训教育和技能培训 2、正确穿戴劳动保护用品（安全帽、安全鞋、防静电服)等； | 1.严格执行安全操作规程； 2.严格执行公司管理制度； | 1.制定应急措施并培训，定期开展演练； 2.发生事故立即启动应急预案组织人员处置。 | 当班班组 | / | / | 2 | 低风险
11 | 生产运行部 | 干燥机日常作业 | 日常操作 | 触电、物体打击、机械伤害、设备损坏、其他伤害 | 4 | 低风险 | 人身伤害、伤亡、财产损失 | 1、传动部位安装防护设施 2、按设计施工做好漏电接地保护 | 1.定期检测设备设施、管道及调校安全附件； 2.严格执行《巡回检查制度》及时发现并消除隐患； 3.现场监测、监控系统完好。 | 1、定期开展培训教育和技能培训 2、正确穿戴劳动保护用品（安全帽、安全鞋、防静电服)等； | 1.严格执行安全操作规程； 2.严格执行公司管理制度； | 1.制定应急措施并培训，定期开展演练； 2.发生事故立即启动应急预案组织人员处置。 | 当班班组 | / | / | 2 | 低风险
12 | 生产运行部 | 制氮机日常作业 | 日常操作 | 触电、物体打击、机械伤害、设备损坏、其他伤害 | 4 | 低风险 | 人身伤害、伤亡、财产损失 | 1、传动部位安装防护设施 2、按设计施工做好漏电接地保护 | 1.定期检测设备设施、管道及调校安全附件； 2.严格执行《巡回检查制度》及时发现并消除隐患； 3.现场监测、监控系统完好。 | 1、定期开展培训教育和技能培训 2、正确穿戴劳动保护用品（安全帽、安全鞋、防静电服)等； | 1.严格执行安全操作规程； 2.严格执行公司管理制度； | 1.制定应急措施并培训，定期开展演练； 2.发生事故立即启动应急预案组织人员处置。 | 当班班组 | / | / | 2 | 低风险
13 | 生产运行部 | 净化单元巡检 | 日常巡检 | 火灾、中毒和窒息、触电、物体打击、机械伤害、其他伤害 | 6 | 低风险 | 人身伤害、伤亡、财产损失 | 1、传动部位安装防护设施 2、按设计施工做好漏电接地保护 | 1.定期检测设备设施、管道及调校安全附件； 2.严格执行《巡回检查制度》及时发现并消除隐患； 3.现场监测、监控系统完好。 | 1、定期开展培训教育和技能培训 2、正确穿戴劳动保护用品（安全帽、安全鞋、防静电服)等； | 1.严格执行安全操作规程； 2.严格执行公司管理制度； | 1.制定应急措施并培训，定期开展演练； 2.发生事故立即启动应急预案组织人员处置。 | 当班班组 | / | / | 2 | 低风险
14 | 生产运行部 | 净化单元日常操作 | 日常操作 | 火灾、爆炸、中毒和窒息、触电、物体打击、机械伤害、其他伤害 | 6 | 低风险 | 人身伤害、伤亡、财产损失 | 1、传动部位安装防护设施 2、按设计施工做好漏电接地保护 | 1.定期检测设备设施、管道及调校安全附件； 2.严格执行《巡回检查制度》及时发现并消除隐患； 3.现场监测、监控系统完好。 | 1、定期开展培训教育和技能培训 2、正确穿戴劳动保护用品（安全帽、安全鞋、防静电服)等； | 1.严格执行安全操作规程； 2.严格执行公司管理制度； | 1.制定应急措施并培训，定期开展演练； 2.发生事故立即启动应急预案组织人员处置。 | 当班班组 | / | / | 2 | 低风险
15 | 生产运行部 | 液化单元日常巡检 | 日常巡检 | 火灾、中毒和窒息、触电、物体打击、机械伤害、其他伤害 | 6 | 低风险 | 人身伤害、伤亡、财产损失 | 1、传动部位安装防护设施 2、按设计施工做好漏电接地保护 | 1.定期检测设备设施、管道及调校安全附件； 2.严格执行《巡回检查制度》及时发现并消除隐患； 3.现场监测、监控系统完好。 | 1、定期开展培训教育和技能培训 2、正确穿戴劳动保护用品（安全帽、安全鞋、防静电服)等； | 1.严格执行安全操作规程； 2.严格执行公司管理制度； | 1.制定应急措施并培训，定期开展演练； 2.发生事故立即启动应急预案组织人员处置。 | 当班班组 | / | / | 2 | 低风险
16 | 生产运行部 | 液化单元日常作业 | 日常操作 | 火灾、中毒和窒息、触电、物体打击、机械伤害、其他伤害 | 6 | 低风险 | 人身伤害、伤亡、财产损失 | 1、传动部位安装防护设施 2、按设计施工做好漏电接地保护 | 1.定期检测设备设施、管道及调校安全附件； 2.严格执行《巡回检查制度》及时发现并消除隐患； 3.现场监测、监控系统完好。 | 1、定期开展培训教育和技能培训 2、正确穿戴劳动保护用品（安全帽、安全鞋、防静电服)等； | 1.严格执行安全操作规程； 2.严格执行公司管理制度； | 1.制定应急措施并培训，定期开展演练； 2.发生事故立即启动应急预案组织人员处置。 | 当班班组 | / | / | 2 | 低风险
17 | 生产运行部 | 冷剂罐区日常巡检 | 日常巡检 | 火灾、中毒和窒息、触电、物体打击、其他伤害 | 6 | 低风险 | 人身伤害、伤亡、财产损失 | 1、传动部位安装防护设施 2、按设计施工做好漏电接地保护 | 1.定期检测设备设施、管道及调校安全附件； 2.严格执行《巡回检查制度》及时发现并消除隐患； 3.现场监测、监控系统完好。 | 1、定期开展培训教育和技能培训 2、正确穿戴劳动保护用品（安全帽、安全鞋、防静电服)等； | 1.严格执行安全操作规程； 2.严格执行公司管理制度； | 1.制定应急措施并培训，定期开展演练； 2.发生事故立即启动应急预案组织人员处置。 | 当班班组 | / | / | 2 | 低风险
18 | 生产运行部 | 冷剂罐区日常作业 | 日常操作 | 火灾、中毒和窒息、触电、物体打击、机械伤害、其他伤害 | 6 | 低风险 | 人身伤害、伤亡、财产损失 | 1、传动部位安装防护设施 2、按设计施工做好漏电接地保护 | 1.定期检测设备设施、管道及调校安全附件； 2.严格执行《巡回检查制度》及时发现并消除隐患； 3.现场监测、监控系统完好。 | 1、定期开展培训教育和技能培训 2、正确穿戴劳动保护用品（安全帽、安全鞋、防静电服)等； | 1.严格执行安全操作规程； 2.严格执行公司管理制度； | 1.制定应急措施并培训，定期开展演练； 2.发生事故立即启动应急预案组织人员处置。 | 当班班组 | / | / | 2 | 低风险
19 | 生产运行部 | 注水泵操作 | 注水泵启停 | 触电、物体打击、机械伤害、设备损坏、其他伤害 | 4 | 低风险 | 人身伤害、伤亡、财产损失 | 1、传动部位安装防护设施 2、按设计施工做好漏电接地保护 | 1.定期检测设备设施、管道及调校安全附件； 2.严格执行《巡回检查制度》及时发现并消除隐患； 3.现场监测、监控系统完好。 | 1、定期开展培训教育和技能培训 2、正确穿戴劳动保护用品（安全帽、安全鞋、防静电服)等； | 1.严格执行安全操作规程； 2.严格执行公司管理制度； | 1.制定应急措施并培训，定期开展演练； 2.发生事故立即启动应急预案组织人员处置。 | 当班班组 | / | / | 2 | 低风险
20 | 生产运行部 | 脱硫系统日常巡检 | 日常巡检 | 触电、中毒和窒息、物体打击、机械伤害、设备损坏、其他伤害 | 4 | 低风险 | 人身伤害、伤亡、财产损失 | 1、传动部位安装防护设施 2、按设计施工做好漏电接地保护 | 1.定期检测设备设施、管道及调校安全附件； 2.严格执行《巡回检查制度》及时发现并消除隐患； 3.现场监测、监控系统完好。 | 1、定期开展培训教育和技能培训 2、正确穿戴劳动保护用品（安全帽、安全鞋、防静电服)等； | 1.严格执行安全操作规程； 2.严格执行公司管理制度； | 1.制定应急措施并培训，定期开展演练； 2.发生事故立即启动应急预案组织人员处置。 | 当班班组 | / | / | 2 | 低风险
21 | 生产运行部 | 脱硫系统日常操作 | 日常操作 | 触电、中毒和窒息、物体打击、机械伤害、设备损坏、其他伤害 | 2 | 低风险 | 人身伤害、伤亡、财产损失 | 1、传动部位安装防护设施 2、按设计施工做好漏电接地保护 | 1.定期检测设备设施、管道及调校安全附件； 2.严格执行《巡回检查制度》及时发现并消除隐患； 3.现场监测、监控系统完好。 | 1、定期开展培训教育和技能培训 2、正确穿戴劳动保护用品（安全帽、安全鞋、防静电服)等； | 1.严格执行安全操作规程； 2.严格执行公司管理制度； | 1.制定应急措施并培训，定期开展演练； 2.发生事故立即启动应急预案组织人员处置。 | 当班班组 | / | / | 2 | 低风险
22 | 生产运行部 | 取样分析 | 日常操作 | 触电、中毒和窒息、物体打击、其他伤害 | 2 | 低风险 | 人身伤害、伤亡、财产损失 | 1、传动部位安装防护设施 2、按设计施工做好漏电接地保护 | 1.定期检测设备设施、管道及调校安全附件； 2.严格执行《巡回检查制度》及时发现并消除隐患； 3.现场监测、监控系统完好。 | 1、定期开展培训教育和技能培训 2、正确穿戴劳动保护用品（安全帽、安全鞋、防静电服)等； | 1.严格执行安全操作规程； 2.严格执行公司管理制度； 3、严格执行分析取样操作规程 | 1.制定应急措施并培训，定期开展演练； 2.发生事故立即启动应急预案组织人员处置。 | 当班班组 | / | / | 2 | 低风险
23 | 生产运行部 | 空压站启停 | 启/停操作 | 触电、物体打击、机械伤害、设备损坏、其他伤害 | 4 | 低风险 | 人身伤害、伤亡、财产损失 | 1、传动部位安装防护设施 2、按设计施工做好漏电接地保护 | 1.定期检测设备设施、管道及调校安全附件； 2.严格执行《巡回检查制度》及时发现并消除隐患； 3.现场监测、监控系统完好。 | 1、定期开展培训教育和技能培训 2、正确穿戴劳动保护用品（安全帽、安全鞋、防静电服)等； | 1.制定开停车方案； 2.严格执行安全操作规程； 3.严格执行公司管理制度； 4.开停车实行管理人员带班值班制度。 | 1.制定应急措施并培训，定期开展演练； 2.发生事故立即启动应急预案组织人员处置。 | 当班班组 | / | / | 2 | 低风险
24 | 生产运行部 | 脱盐水启停 | 启/停操作 | 触电、物体打击、机械伤害、设备损坏、其他伤害 | 4 | 低风险 | 人身伤害、伤亡、财产损失 | 1、传动部位安装防护设施 2、按设计施工做好漏电接地保护 | 1.定期检测设备设施、管道及调校安全附件； 2.严格执行《巡回检查制度》及时发现并消除隐患； 3.现场监测、监控系统完好。 | 1、定期开展培训教育和技能培训 2、正确穿戴劳动保护用品（安全帽、安全鞋、防静电服)等； | 1.制定开停车方案； 2.严格执行安全操作规程； 3.严格执行公司管理制度； 4.开停车实行管理人员带班值班制度。 | 1.制定应急措施并培训，定期开展演练； 2.发生事故立即启动应急预案组织人员处置。 | 当班班组 | / | / | 2 | 低风险
25 | 生产运行部 | 冷冻水机组/循环泵启停 | 启/停操作 | 触电、物体打击、机械伤害、设备损坏、其他伤害 | 4 | 低风险 | 人身伤害、伤亡、财产损失 | 1、传动部位安装防护设施 2、按设计施工做好漏电接地保护 | 1.定期检测设备设施、管道及调校安全附件； 2.严格执行《巡回检查制度》及时发现并消除隐患； 3.现场监测、监控系统完好。 | 1、定期开展培训教育和技能培训 2、正确穿戴劳动保护用品（安全帽、安全鞋、防静电服)等； | 1.制定开停车方案； 2.严格执行安全操作规程； 3.严格执行公司管理制度； 4.开停车实行管理人员带班值班制度。 | 1.制定应急措施并培训，定期开展演练； 2.发生事故立即启动应急预案组织人员处置。 | 当班班组 | / | / | 2
26 | 生产运行部 | 消防喷淋/泡沫系统启停 | 启/停操作 | 触电、物体打击、机械伤害、设备损坏、其他伤害 | 4 | 低风险 | 人身伤害、伤亡、财产损失 | 1、传动部位安装防护设施 2、按设计施工做好漏电接地保护 | 1.定期检测设备设施、管道及调校安全附件； 2.严格执行《巡回检查制度》及时发现并消除隐患； 3.现场监测、监控系统完好。 | 1、定期开展培训教育和技能培训 2、正确穿戴劳动保护用品（安全帽、安全鞋、防静电服)等； | 1.制定开停车方案； 2.严格执行安全操作规程； 3.严格执行公司管理制度； 4.开停车实行管理人员带班值班制度。 | 1.制定应急措施并培训，定期开展演练； 2.发生事故立即启动应急预案组织人员处置。 | 当班班组 | / | / | 2
27 | 生产运行部 | 消防系统启停 | 启/停操作 | 触电、物体打击、机械伤害、设备损坏、其他伤害 | 4 | 低风险 | 人身伤害、伤亡、财产损失 | 1、传动部位安装防护设施 2、按设计施工做好漏电接地保护 | 1.定期检测设备设施、管道及调校安全附件； 2.严格执行《巡回检查制度》及时发现并消除隐患； 3.现场监测、监控系统完好。 | 1、定期开展培训教育和技能培训 2、正确穿戴劳动保护用品（安全帽、安全鞋、防静电服)等； | 1.制定开停车方案； 2.严格执行安全操作规程； 3.严格执行公司管理制度； 4.开停车实行管理人员带班值班制度。 | 1.制定应急措施并培训，定期开展演练； 2.发生事故立即启动应急预案组织人员处置。 | 当班班组 | / | / | 2
28 | 生产运行部 | 一体化净水系统启停 | 启/停操作 | 触电、物体打击、机械伤害、设备损坏、其他伤害 | 4 | 低风险 | 人身伤害、伤亡、财产损失 | 1、传动部位安装防护设施 2、按设计施工做好漏电接地保护 | 1.定期检测设备设施、管道及调校安全附件； 2.严格执行《巡回检查制度》及时发现并消除隐患； 3.现场监测、监控系统完好。 | 1、定期开展培训教育和技能培训 2、正确穿戴劳动保护用品（安全帽、安全鞋、防静电服)等； | 1.制定开停车方案； 2.严格执行安全操作规程； 3.严格执行公司管理制度； 4.开停车实行管理人员带班值班制度。 | 1.制定应急措施并培训，定期开展演练； 2.发生事故立即启动应急预案组织人员处置。 | 当班班组 | / | / | 2
29 | 生产运行部 | 循环水启停/切换 | 启/停操作 | 触电、物体打击、机械伤害、设备损坏、其他伤害 | 4 | 低风险 | 人身伤害、伤亡、财产损失 | 1、传动部位安装防护设施 2、按设计施工做好漏电接地保护 | 1.定期检测设备设施、管道及调校安全附件； 2.严格执行《巡回检查制度》及时发现并消除隐患； 3.现场监测、监控系统完好。 | 1、定期开展培训教育和技能培训 2、正确穿戴劳动保护用品（安全帽、安全鞋、防静电服)等； | 1.制定开停车方案； 2.严格执行安全操作规程； 3.严格执行公司管理制度； 4.开停车实行管理人员带班值班制度。 | 1.制定应急措施并培训，定期开展演练； 2.发生事故立即启动应急预案组织人员处置。 | 当班班组 | / | / | 2
30 | 生产运行部 | 火炬系统启停 | 启/停操作 | 触电、物体打击、机械伤害、设备损坏、其他伤害 | 4 | 低风险 | 人身伤害、伤亡、财产损失 | 1、传动部位安装防护设施 2、按设计施工做好漏电接地保护 | 1.定期检测设备设施、管道及调校安全附件； 2.严格执行《巡回检查制度》及时发现并消除隐患； 3.现场监测、监控系统完好。 | 1、定期开展培训教育和技能培训 2、正确穿戴劳动保护用品（安全帽、安全鞋、防静电服)等； | 1.制定开停车方案； 2.严格执行安全操作规程； 3.严格执行公司管理制度； 4.开停车实行管理人员带班值班制度。 | 1.制定应急措施并培训，定期开展演练； 2.发生事故立即启动应急预案组织人员处置。 | 当班班组 | / | / | 2
31 | 生产运行部 | 脱碳单元开停车与运行 | 启/停操作 | 触电、物体打击、机械伤害、设备损坏、其他伤害 | 4 | 低风险 | 人身伤害、伤亡、财产损失 | 1、传动部位安装防护设施 2、按设计施工做好漏电接地保护 | 1.定期检测设备设施、管道及调校安全附件； 2.严格执行《巡回检查制度》及时发现并消除隐患； 3.现场监测、监控系统完好。 | 1、定期开展培训教育和技能培训 2、正确穿戴劳动保护用品（安全帽、安全鞋、防静电服)等； | 1.制定开停车方案； 2.严格执行安全操作规程； 3.严格执行公司管理制度； 4.开停车实行管理人员带班值班制度。 | 1.制定应急措施并培训，定期开展演练； 2.发生事故立即启动应急预案组织人员处置。 | 当班班组 | / | / | 2
32 | 生产运行部 | 脱水单元开停车与运行 | 启/停操作 | 触电、物体打击、机械伤害、设备损坏、其他伤害 | 4 | 低风险 | 人身伤害、伤亡、财产损失 | 1、传动部位安装防护设施 2、按设计施工做好漏电接地保护 | 1.定期检测设备设施、管道及调校安全附件； 2.严格执行《巡回检查制度》及时发现并消除隐患； 3.现场监测、监控系统完好。 | 1、定期开展培训教育和技能培训 2、正确穿戴劳动保护用品（安全帽、安全鞋、防静电服)等； | 1.制定开停车方案； 2.严格执行安全操作规程； 3.严格执行公司管理制度； 4.开停车实行管理人员带班值班制度。 | 1.制定应急措施并培训，定期开展演练； 2.发生事故立即启动应急预案组织人员处置。 | 当班班组 | / | / | 2
33 | 生产运行部 | 冷剂压缩机开停车与运行 | 启/停操作 | 触电、火灾、爆炸、物体打击、机械伤害、设备损坏、其他伤害 | 4 | 低风险 | 人身伤害、伤亡、财产损失 | 1、传动部位安装防护设施 2、按设计施工做好漏电接地保护 | 1.定期检测设备设施、管道及调校安全附件； 2.严格执行《巡回检查制度》及时发现并消除隐患； 3.现场监测、监控系统完好。 | 1、定期开展培训教育和技能培训 2、正确穿戴劳动保护用品（安全帽、安全鞋、防静电服)等； | 1.制定开停车方案； 2.严格执行安全操作规程； 3.严格执行公司管理制度； 4.开停车实行管理人员带班值班制度。 | 1.制定应急措施并培训，定期开展演练； 2.发生事故立即启动应急预案组织人员处置。 | 当班班组 | / | / | 2
34 | 生产运行部 | 液化单元开停车与运行 | 启/停操作 | 触电、火灾、爆炸、物体打击、机械伤害、设备损坏、其他伤害 | 4 | 低风险 | 人身伤害、伤亡、财产损失 | 1、传动部位安装防护设施 2、按设计施工做好漏电接地保护 | 1.定期检测设备设施、管道及调校安全附件； 2.严格执行《巡回检查制度》及时发现并消除隐患； 3.现场监测、监控系统完好。 | 1、定期开展培训教育和技能培训 2、正确穿戴劳动保护用品（安全帽、安全鞋、防静电服)等； | 1.制定开停车方案； 2.严格执行安全操作规程； 3.严格执行公司管理制度； 4.开停车实行管理人员带班值班制度。 | 1.制定应急措施并培训，定期开展演练； 2.发生事故立即启动应急预案组织人员处置。 | 当班班组 | / | / | 2
35 | 生产运行部 | BOG系统开停车与运行 | 启/停操作 | 触电、火灾、爆炸、物体打击、机械伤害、设备损坏、其他伤害 | 4 | 低风险 | 人身伤害、伤亡、财产损失 | 1、传动部位安装防护设施 2、按设计施工做好漏电接地保护 | 1.定期检测设备设施、管道及调校安全附件； 2.严格执行《巡回检查制度》及时发现并消除隐患； 3.现场监测、监控系统完好。 | 1、定期开展培训教育和技能培训 2、正确穿戴劳动保护用品（安全帽、安全鞋、防静电服)等； | 1.制定开停车方案； 2.严格执行安全操作规程； 3.严格执行公司管理制度； 4.开停车实行管理人员带班值班制度。 | 1.制定应急措施并培训，定期开展演练； 2.发生事故立即启动应急预案组织人员处置。 | 当班班组 | / | / | 2
36 | 生产运行部 | 冷剂加注 | 启/停操作 | 触电、火灾、爆炸、物体打击、机械伤害、设备损坏、其他伤害 | 4 | 低风险 | 人身伤害、伤亡、财产损失 | 1、传动部位安装防护设施 2、按设计施工做好漏电接地保护 | 1.定期检测设备设施、管道及调校安全附件； 2.严格执行《巡回检查制度》及时发现并消除隐患； 3.现场监测、监控系统完好。 | 1、定期开展培训教育和技能培训 2、正确穿戴劳动保护用品（安全帽、安全鞋、防静电服)等； | 1.制定开停车方案； 2.严格执行安全操作规程； 3.严格执行公司管理制度； 4.开停车实行管理人员带班值班制度。 | 1.制定应急措施并培训，定期开展演练； 2.发生事故立即启动应急预案组织人员处置。 | 当班班组 | / | / | 2
37 | 生产运行部 | 丙烷卸车 | 卸车操作 | 触电、火灾、爆炸、中毒和窒息、物体打击、机械伤害、其他伤害 | 10 | 一般风险 | 人身伤害、伤亡、财产损失 | 1、传动部位安装防护设施 2、按设计施工做好漏电接地保护 | 1.定期检测设备设施、管道及调校安全附件； 2.严格执行《巡回检查制度》及时发现并消除隐患； 3.现场监测、监控系统完好。 | 1、定期开展培训教育和技能培训 2、正确穿戴劳动保护用品（安全帽、安全鞋、防静电服)等； | 1.严格执行安全操作规程； 2.严格执行公司管理制度； | 1.制定应急措施并培训，定期开展演练； 2.发生事故立即启动应急预案组织人员处置。 | 当班班组 | / | / | 6 | 低风险
38 | 生产运行部 | 乙烯卸车 | 卸车操作 | 触电、火灾、爆炸、中毒和窒息、物体打击、机械伤害、其他伤害 | 10 | 一般风险 | 人身伤害、伤亡、财产损失 | 1、传动部位安装防护设施 2、按设计施工做好漏电接地保护 | 1.定期检测设备设施、管道及调校安全附件； 2.严格执行《巡回检查制度》及时发现并消除隐患； 3.现场监测、监控系统完好。 | 1、定期开展培训教育和技能培训 2、正确穿戴劳动保护用品（安全帽、安全鞋、防静电服)等； | 1.严格执行安全操作规程； 2.严格执行公司管理制度； | 1.制定应急措施并培训，定期开展演练； 2.发生事故立即启动应急预案组织人员处置。 | 当班班组 | / | / | 6 | 低风险
39 | 生产运行部 | 异戊烷卸车 | 卸车操作 | 触电、火灾、爆炸、中毒和窒息、物体打击、机械伤害、其他伤害 | 10 | 一般风险 | 人身伤害、伤亡、财产损失 | 1、传动部位安装防护设施 2、按设计施工做好漏电接地保护 | 1.定期检测设备设施、管道及调校安全附件； 2.严格执行《巡回检查制度》及时发现并消除隐患； 3.现场监测、监控系统完好。 | 1、定期开展培训教育和技能培训 2、正确穿戴劳动保护用品（安全帽、安全鞋、防静电服)等； | 1.严格执行安全操作规程； 2.严格执行公司管理制度； | 1.制定应急措施并培训，定期开展演练； 2.发生事故立即启动应急预案组织人员处置。 | 当班班组 | / | / | 6 | 低风险
40 | 生产运行部 | 重烃装车 | 卸车操作 | 触电、火灾、爆炸、中毒和窒息、物体打击、机械伤害、其他伤害 | 10 | 一般风险 | 人身伤害、伤亡、财产损失 | 1、传动部位安装防护设施 2、按设计施工做好漏电接地保护 | 1.定期检测设备设施、管道及调校安全附件； 2.严格执行《巡回检查制度》及时发现并消除隐患； 3.现场监测、监控系统完好。 | 1、定期开展培训教育和技能培训 2、正确穿戴劳动保护用品（安全帽、安全鞋、防静电服)等； | 1.严格执行安全操作规程； 2.严格执行公司管理制度； | 1.制定应急措施并培训，定期开展演练； 2.发生事故立即启动应急预案组织人员处置。 | 当班班组 | / | / | 6 | 低风险
41 | 生产运行部 | 冷剂补充 | 日常操作 | 触电、火灾、爆炸、中毒和窒息、物体打击、机械伤害、其他伤害 | 6 | 低风险 | 人身伤害、伤亡、财产损失 | 1、传动部位安装防护设施 2、按设计施工做好漏电接地保护 | 1.定期检测设备设施、管道及调校安全附件； 2.严格执行《巡回检查制度》及时发现并消除隐患； 3.现场监测、监控系统完好。 | 1、定期开展培训教育和技能培训 2、正确穿戴劳动保护用品（安全帽、安全鞋、防静电服)等； | 1.严格执行安全操作规程； 2.严格执行公司管理制度； | 1.制定应急措施并培训，定期开展演练； 2.发生事故立即启动应急预案组织人员处置。 | 当班班组 | / | / | 2 | 低风险
42 | 生产运行部 | LNG储罐日常巡检 | 日常操作 | 触电、火灾、爆炸、中毒和窒息、物体打击、机械伤害、其他伤害 | 6 | 低风险 | 人身伤害、伤亡、财产损失 | 1、传动部位安装防护设施 2、按设计施工做好漏电接地保护 | 1.定期检测设备设施、管道及调校安全附件； 2.严格执行《巡回检查制度》及时发现并消除隐患； 3.现场监测、监控系统完好。 | 1、定期开展培训教育和技能培训 2、正确穿戴劳动保护用品（安全帽、安全鞋、防静电服)等； | 1.严格执行安全操作规程； 2.严格执行公司管理制度； | 1.制定应急措施并培训，定期开展演练； 2.发生事故立即启动应急预案组织人员处置。 | 当班班组 | / | / | 2 | 低风险
43 | 生产运行部 | LNG储罐日常运行与操作 | 日常操作 | 触电、火灾、爆炸、中毒和窒息、物体打击、机械伤害、其他伤害 | 6 | 低风险 | 人身伤害、伤亡、财产损失 | 1、传动部位安装防护设施 2、按设计施工做好漏电接地保护 | 1.定期检测设备设施、管道及调校安全附件； 2.严格执行《巡回检查制度》及时发现并消除隐患； 3.现场监测、监控系统完好。 | 1、定期开展培训教育和技能培训 2、正确穿戴劳动保护用品（安全帽、安全鞋、防静电服)等； | 1.严格执行安全操作规程； 2.严格执行公司管理制度； | 1.制定应急措施并培训，定期开展演练； 2.发生事故立即启动应急预案组织人员处置。 | 当班班组 | / | / | 2 | 低风险
44 | 生产运行部 | 装车泵启停 | 日常操作 | 触电、火灾、爆炸、中毒和窒息、物体打击、机械伤害、其他伤害 | 6 | 低风险 | 人身伤害、伤亡、财产损失 | 1、传动部位安装防护设施 2、按设计施工做好漏电接地保护 | 1.定期检测设备设施、管道及调校安全附件； 2.严格执行《巡回检查制度》及时发现并消除隐患； 3.现场监测、监控系统完好。 | 1、定期开展培训教育和技能培训 2、正确穿戴劳动保护用品（安全帽、安全鞋、防静电服)等； | 1.严格执行安全操作规程； 2.严格执行公司管理制度； | 1.制定应急措施并培训，定期开展演练； 2.发生事故立即启动应急预案组织人员处置。 | 当班班组 | / | / | 2 | 低风险
45 | 生产运行部 | 日常DCS操作 | 日常操作 | 触电、火灾、爆炸、中毒和窒息、物体打击、机械伤害、其他伤害 | 6 | 低风险 | 人身伤害、伤亡、财产损失 | 1、传动部位安装防护设施 2、按设计施工做好漏电接地保护 | 1.定期检测设备设施、管道及调校安全附件； 2.严格执行《巡回检查制度》及时发现并消除隐患； 3.现场监测、监控系统完好。 | 1、定期开展培训教育和技能培训 2、正确穿戴劳动保护用品（安全帽、安全鞋、防静电服)等； | 1.严格执行安全操作规程； 2.严格执行公司管理制度； | 1.制定应急措施并培训，定期开展演练； 2.发生事故立即启动应急预案组织人员处置。 | 当班班组 | / | / | 2 | 低风险
46 | 生产运行部 | 液氮卸车 | 日常操作 | 触电、火灾、爆炸、中毒和窒息、物体打击、机械伤害、其他伤害 | 6 | 低风险 | 人身伤害、伤亡、财产损失 | 1、传动部位安装防护设施 2、按设计施工做好漏电接地保护 | 1.定期检测设备设施、管道及调校安全附件； 2.严格执行《巡回检查制度》及时发现并消除隐患； 3.现场监测、监控系统完好。 | 1、定期开展培训教育和技能培训 2、正确穿戴劳动保护用品（安全帽、安全鞋、防静电服)等； | 1.严格执行安全操作规程； 2.严格执行公司管理制度； | 1.制定应急措施并培训，定期开展演练； 2.发生事故立即启动应急预案组织人员处置。 | 当班班组 | / | / | 2 | 低风险
47 | 生产运行部 | H-101检修 | 检维修作业 | 触电、火灾、爆炸、物体打击、机械伤害、其他伤害 | 6 | 低风险 | 人身伤害、伤亡、财产损失 | 1、传动部位安装防护设施 2、按设计施工做好漏电接地保护 | 1.定期检测设备设施、管道及调校安全附件； 2.严格执行《巡回检查制度》及时发现并消除隐患； 3.现场监测、监控系统完好。 | 1、定期开展培训教育和技能培训 2、正确穿戴劳动保护用品（安全帽、安全鞋、防静电服)等； 3、携带便携式气体检测仪4、使用防爆工具 | 1.严格执行安全操作规程； 2.严格执行公司管理制度； 3、严格执行检维修作业安全管理规定 4、严格执行特殊作业安全管理规定 | 1.制定应急措施并培训，定期开展演练； 2.发生事故立即启动应急预案组织人员处置。 | 当班班组 | / | / | 2 | 低风险
48 | 生产运行部 | 胺循环泵检维修 | 检维修作业 | 触电、中毒和窒息、火灾、物体打击、机械伤害、其他伤害 | 6 | 低风险 | 人身伤害、伤亡、财产损失 | 1、传动部位安装防护设施 2、按设计施工做好漏电接地保护 | 1.定期检测设备设施、管道及调校安全附件； 2.严格执行《巡回检查制度》及时发现并消除隐患； 3.现场监测、监控系统完好。 | 1、定期开展培训教育和技能培训 2、正确穿戴劳动保护用品（安全帽、安全鞋、防静电服)等； 3、携带便携式气体检测仪4、使用防爆工具 | 1.严格执行安全操作规程； 2.严格执行公司管理制度； 3、严格执行检维修作业安全管理规定 4、严格执行特殊作业安全管理规定 | 1.制定应急措施并培训，定期开展演练； 2.发生事故立即启动应急预案组织人员处置。 | 当班班组 | / | / | 2 | 低风险
49 | 生产运行部 | C-101压缩机检维修 | 检维修作业 | 触电、中毒和窒息、火灾、物体打击、机械伤害、其他伤害 | 6 | 低风险 | 人身伤害、伤亡、财产损失 | 1、传动部位安装防护设施 2、按设计施工做好漏电接地保护 | 1.定期检测设备设施、管道及调校安全附件； 2.严格执行《巡回检查制度》及时发现并消除隐患； 3.现场监测、监控系统完好。 | 1、定期开展培训教育和技能培训 2、正确穿戴劳动保护用品（安全帽、安全鞋、防静电服)等；3 | 1.严格执行安全操作规程； 2.严格执行公司管理制度； 3、严格执行检维修作业安全管理规定 4、严格执行特殊作业安全管理规定 | 1.制定应急措施并培训，定期开展演练； 2.发生事故立即启动应急预案组织人员处置。 | 当班班组 | / | / | 2 | 低风险
50 | 生产运行部 | 计量橇更换过滤器滤芯 | 检维修作业 | 触电、中毒和窒息、火灾、物体打击、机械伤害、其他伤害 | 6 | 低风险 | 人身伤害、伤亡、财产损失 | 1、传动部位安装防护设施 2、按设计施工做好漏电接地保护 | 1.定期检测设备设施、管道及调校安全附件； 2.严格执行《巡回检查制度》及时发现并消除隐患； 3.现场监测、监控系统完好。 | 1、定期开展培训教育和技能培训 2、正确穿戴劳动保护用品（安全帽、安全鞋、防静电服)等； 3、携带便携式气体检测仪4、使用防爆工具 | 1.严格执行安全操作规程； 2.严格执行公司管理制度； 3、严格执行检维修作业安全管理规定 4、严格执行特殊作业安全管理规定 | 1.制定应急措施并培训，定期开展演练； 2.发生事故立即启动应急预案组织人员处置。 | 当班班组 | / | / | 2 | 低风险
51 | 生产运行部 | V-202更换填料 | 检维修作业 | 触电、中毒和窒息、火灾、物体打击、机械伤害、其他伤害 | 6 | 低风险 | 人身伤害、伤亡、财产损失 | 1、传动部位安装防护设施 2、按设计施工做好漏电接地保护 | 1.定期检测设备设施、管道及调校安全附件； 2.严格执行《巡回检查制度》及时发现并消除隐患； 3.现场监测、监控系统完好。 | 1、定期开展培训教育和技能培训 2、正确穿戴劳动保护用品（安全帽、安全鞋、防静电服)等； 3、携带便携式气体检测仪4、使用防爆工具 | 1.严格执行安全操作规程； 2.严格执行公司管理制度； 3、严格执行检维修作业安全管理规定 4、严格执行特殊作业安全管理规定 | 1.制定应急措施并培训，定期开展演练； 2.发生事故立即启动应急预案组织人员处置。 | 当班班组 | / | / | 2 | 低风险
52 | 生产运行部 | V-204更换填料 | 检维修作业 | 触电、中毒和窒息、火灾、物体打击、机械伤害、其他伤害 | 6 | 低风险 | 人身伤害、伤亡、财产损失 | 1、传动部位安装防护设施 2、按设计施工做好漏电接地保护 | 1.定期检测设备设施、管道及调校安全附件； 2.严格执行《巡回检查制度》及时发现并消除隐患； 3.现场监测、监控系统完好。 | 1、定期开展培训教育和技能培训 2、正确穿戴劳动保护用品（安全帽、安全鞋、防静电服)等； 3、携带便携式气体检测仪4、使用防爆工具 | 1.严格执行安全操作规程； 2.严格执行公司管理制度； 3、严格执行检维修作业安全管理规定 4、严格执行特殊作业安全管理规定 | 1.制定应急措施并培训，定期开展演练； 2.发生事故立即启动应急预案组织人员处置。 | 当班班组 | / | / | 2 | 低风险
53 | 生产运行部 | V-112更换填料 | 检维修作业 | 触电、中毒和窒息、火灾、物体打击、机械伤害、其他伤害 | 6 | 低风险 | 人身伤害、伤亡、财产损失 | 1、传动部位安装防护设施 2、按设计施工做好漏电接地保护 | 1.定期检测设备设施、管道及调校安全附件； 2.严格执行《巡回检查制度》及时发现并消除隐患； 3.现场监测、监控系统完好。 | 1、定期开展培训教育和技能培训 2、正确穿戴劳动保护用品（安全帽、安全鞋、防静电服)等； 3、携带便携式气体检测仪4、使用防爆工具 | 1.严格执行安全操作规程； 2.严格执行公司管理制度； 3、严格执行检维修作业安全管理规定 4、严格执行特殊作业安全管理规定 | 1.制定应急措施并培训，定期开展演练； 2.发生事故立即启动应急预案组织人员处置。 | 当班班组 | / | / | 2 | 低风险
54 | 生产运行部 | C-301压缩机检维修 | 检维修作业 | 触电、中毒和窒息、火灾、物体打击、机械伤害、其他伤害 | 10 | 一般风险 | 人身伤害、伤亡、财产损失 | 1、传动部位安装防护设施 2、按设计施工做好漏电接地保护 | 1.定期检测设备设施、管道及调校安全附件； 2.严格执行《巡回检查制度》及时发现并消除隐患； 3.现场监测、监控系统完好。 | 1、定期开展培训教育和技能培训 2、正确穿戴劳动保护用品（安全帽、安全鞋、防静电服)等； 3、携带便携式气体检测仪4、使用防爆工具 | 1.严格执行安全操作规程； 2.严格执行公司管理制度； 3、严格执行检维修作业安全管理规定 4、严格执行特殊作业安全管理规定 | 1.制定应急措施并培训，定期开展演练； 2.发生事故立即启动应急预案组织人员处置。 | 当班班组 | / | / | 6 | 低风险
55 | 生产运行部 | BOG压缩机检维修 | 检维修作业 | 触电、中毒和窒息、火灾、物体打击、机械伤害、其他伤害 | 6 | 低风险 | 人身伤害、伤亡、财产损失 | 1、传动部位安装防护设施 2、按设计施工做好漏电接地保护 | 1.定期检测设备设施、管道及调校安全附件； 2.严格执行《巡回检查制度》及时发现并消除隐患； 3.现场监测、监控系统完好。 | 1、定期开展培训教育和技能培训 2、正确穿戴劳动保护用品（安全帽、安全鞋、防静电服)等； 3、携带便携式气体检测仪4、使用防爆工具 | 1.严格执行安全操作规程； 2.严格执行公司管理制度； 3、严格执行检维修作业安全管理规定 4、严格执行特殊作业安全管理规定 | 1.制定应急措施并培训，定期开展演练； 2.发生事故立即启动应急预案组织人员处置。 | 当班班组 | / | / | 2 | 低风险
56 | 生产运行部 | 冷剂泵检维修 | 检维修作业 | 触电、中毒和窒息、火灾、物体打击、机械伤害、其他伤害 | 10 | 一般风险 | 人身伤害、伤亡、财产损失 | 1、传动部位安装防护设施 2、按设计施工做好漏电接地保护 | 1.定期检测设备设施、管道及调校安全附件； 2.严格执行《巡回检查制度》及时发现并消除隐患； 3.现场监测、监控系统完好。 | 1、定期开展培训教育和技能培训 2、正确穿戴劳动保护用品（安全帽、安全鞋、防静电服)等； 3、携带便携式气体检测仪4、使用防爆工具 | 1.严格执行安全操作规程； 2.严格执行公司管理制度； 3、严格执行检维修作业安全管理规定 4、严格执行特殊作业安全管理规定 | 1.制定应急措施并培训，定期开展演练； 2.发生事故立即启动应急预案组织人员处置。 | 当班班组 | / | / | 6 | 低风险
57 | 生产运行部 | E-302换热器检维修 | 检维修作业 | 触电、中毒和窒息、火灾、物体打击、机械伤害、其他伤害 | 6 | 低风险 | 人身伤害、伤亡、财产损失 | 1、传动部位安装防护设施 2、按设计施工做好漏电接地保护 | 1.定期检测设备设施、管道及调校安全附件； 2.严格执行《巡回检查制度》及时发现并消除隐患； 3.现场监测、监控系统完好。 | 1、定期开展培训教育和技能培训 2、正确穿戴劳动保护用品（安全帽、安全鞋、防静电服)等； 3、携带便携式气体检测仪4、使用防爆工具 | 1.严格执行安全操作规程； 2.严格执行公司管理制度； 3、严格执行检维修作业安全管理规定 4、严格执行特殊作业安全管理规定 | 1.制定应急措施并培训，定期开展演练； 2.发生事故立即启动应急预案组织人员处置。 | 当班班组 | / | / | 2 | 低风险
58 | 生产运行部 | E-303换热器检维修 | 检维修作业 | 触电、中毒和窒息、火灾、物体打击、机械伤害、其他伤害 | 6 | 低风险 | 人身伤害、伤亡、财产损失 | 1、传动部位安装防护设施 2、按设计施工做好漏电接地保护 | 1.定期检测设备设施、管道及调校安全附件； 2.严格执行《巡回检查制度》及时发现并消除隐患； 3.现场监测、监控系统完好。 | 1、定期开展培训教育和技能培训 2、正确穿戴劳动保护用品（安全帽、安全鞋、防静电服)等； 3、携带便携式气体检测仪4、使用防爆工具 | 1.严格执行安全操作规程； 2.严格执行公司管理制度； 3、严格执行检维修作业安全管理规定 4、严格执行特殊作业安全管理规定 | 1.制定应急措施并培训，定期开展演练； 2.发生事故立即启动应急预案组织人员处置。 | 当班班组 | / | / | 2 | 低风险
59 | 生产运行部 | 空压机检维修 | 检维修作业 | 触电、物体打击、机械伤害、其他伤害 | 6 | 低风险 | 人身伤害、伤亡、财产损失 | 1、传动部位安装防护设施 2、按设计施工做好漏电接地保护 | 1.定期检测设备设施、管道及调校安全附件； 2.严格执行《巡回检查制度》及时发现并消除隐患； 3.现场监测、监控系统完好。 | 1、定期开展培训教育和技能培训 2、正确穿戴劳动保护用品（安全帽、安全鞋、防静电服)等； 3、携带便携式气体检测仪4、使用防爆工具 | 1.严格执行安全操作规程； 2.严格执行公司管理制度； 3、严格执行检维修作业安全管理规定 4、严格执行特殊作业安全管理规定 | 1.制定应急措施并培训，定期开展演练； 2.发生事故立即启动应急预案组织人员处置。 | 当班班组 | / | / | 2 | 低风险
60 | 生产运行部 | 制氮机检维修 | 检维修作业 | 触电、物体打击、机械伤害、其他伤害 | 6 | 低风险 | 人身伤害、伤亡、财产损失 | 1、传动部位安装防护设施 2、按设计施工做好漏电接地保护 | 1.定期检测设备设施、管道及调校安全附件； 2.严格执行《巡回检查制度》及时发现并消除隐患； 3.现场监测、监控系统完好。 | 1、定期开展培训教育和技能培训 2、正确穿戴劳动保护用品（安全帽、安全鞋、防静电服)等； 3、携带便携式气体检测仪4、使用防爆工具 | 1.严格执行安全操作规程； 2.严格执行公司管理制度； 3、严格执行检维修作业安全管理规定 4、严格执行特殊作业安全管理规定 | 1.制定应急措施并培训，定期开展演练； 2.发生事故立即启动应急预案组织人员处置。 | 当班班组 | / | / | 2 | 低风险
61 | 生产运行部 | 消防水泵检维修 | 检维修作业 | 触电、物体打击、机械伤害、其他伤害 | 6 | 低风险 | 人身伤害、伤亡、财产损失 | 1、传动部位安装防护设施 2、按设计施工做好漏电接地保护 | 1.定期检测设备设施、管道及调校安全附件； 2.严格执行《巡回检查制度》及时发现并消除隐患； 3.现场监测、监控系统完好。 | 1、定期开展培训教育和技能培训 2、正确穿戴劳动保护用品（安全帽、安全鞋、防静电服)等； 3、携带便携式气体检测仪4、使用防爆工具 | 1.严格执行安全操作规程； 2.严格执行公司管理制度； 3、严格执行检维修作业安全管理规定 4、严格执行特殊作业安全管理规定 | 1.制定应急措施并培训，定期开展演练； 2.发生事故立即启动应急预案组织人员处置。 | 当班班组 | / | / | 2 | 低风险
62 | 生产运行部 | 生产/生活水泵检维修 | 检维修作业 | 触电、物体打击、机械伤害、其他伤害 | 6 | 低风险 | 人身伤害、伤亡、财产损失 | 1、传动部位安装防护设施 2、按设计施工做好漏电接地保护 | 1.定期检测设备设施、管道及调校安全附件； 2.严格执行《巡回检查制度》及时发现并消除隐患； 3.现场监测、监控系统完好。 | 1、定期开展培训教育和技能培训 2、正确穿戴劳动保护用品（安全帽、安全鞋、防静电服)等； 3、携带便携式气体检测仪4、使用防爆工具 | 1.严格执行安全操作规程； 2.严格执行公司管理制度； 3、严格执行检维修作业安全管理规定 4、严格执行特殊作业安全管理规定 | 1.制定应急措施并培训，定期开展演练； 2.发生事故立即启动应急预案组织人员处置。 | 当班班组 | / | / | 2 | 低风险
63 | 生产运行部 | 循环水泵检维修 | 检维修作业 | 触电、物体打击、机械伤害、其他伤害 | 6 | 低风险 | 人身伤害、伤亡、财产损失 | 1、传动部位安装防护设施 2、按设计施工做好漏电接地保护 | 1.定期检测设备设施、管道及调校安全附件； 2.严格执行《巡回检查制度》及时发现并消除隐患； 3.现场监测、监控系统完好。 | 1、定期开展培训教育和技能培训 2、正确穿戴劳动保护用品（安全帽、安全鞋、防静电服)等； 3、携带便携式气体检测仪4、使用防爆工具 | 1.严格执行安全操作规程； 2.严格执行公司管理制度； 3、严格执行检维修作业安全管理规定 4、严格执行特殊作业安全管理规定 | 1.制定应急措施并培训，定期开展演练； 2.发生事故立即启动应急预案组织人员处置。 | 当班班组 | / | / | 2 | 低风险
64 | 生产运行部 | 循环风机检维修 | 检维修作业 | 触电、物体打击、机械伤害、其他伤害 | 6 | 低风险 | 人身伤害、伤亡、财产损失 | 1、传动部位安装防护设施 2、按设计施工做好漏电接地保护 | 1.定期检测设备设施、管道及调校安全附件； 2.严格执行《巡回检查制度》及时发现并消除隐患； 3.现场监测、监控系统完好。 | 1、定期开展培训教育和技能培训 2、正确穿戴劳动保护用品（安全帽、安全鞋、防静电服)等； 3、携带便携式气体检测仪4、使用防爆工具 | 1.严格执行安全操作规程； 2.严格执行公司管理制度； 3、严格执行检维修作业安全管理规定 4、严格执行特殊作业安全管理规定 | 1.制定应急措施并培训，定期开展演练； 2.发生事故立即启动应急预案组织人员处置。 | 当班班组 | / | / | 2 | 低风险
65 | 生产运行部 | P-601泵检维修 | 检维修作业 | 触电、中毒和窒息、火灾、物体打击、机械伤害、其他伤害 | 12 | 一般风险 | 人身伤害、伤亡、财产损失 | 1、传动部位安装防护设施 2、按设计施工做好漏电接地保护 | 1.定期检测设备设施、管道及调校安全附件； 2.严格执行《巡回检查制度》及时发现并消除隐患； 3.现场监测、监控系统完好。 | 1、定期开展培训教育和技能培训 2、正确穿戴劳动保护用品（安全帽、安全鞋、防静电服)等； 3、携带便携式气体检测仪4、使用防爆工具 | 1.严格执行安全操作规程； 2.严格执行公司管理制度； 3、严格执行检维修作业安全管理规定 4、严格执行特殊作业安全管理规定 | 1.制定应急措施并培训，定期开展演练； 2.发生事故立即启动应急预案组织人员处置。 | 当班班组 | / | / | 10 | 一般风险
66 | 生产运行部 | V-405更换填料 | 检维修作业 | 触电、中毒和窒息、火灾、物体打击、机械伤害、其他伤害 | 6 | 低风险 | 人身伤害、伤亡、财产损失 | 1、传动部位安装防护设施 2、按设计施工做好漏电接地保护 | 1.定期检测设备设施、管道及调校安全附件； 2.严格执行《巡回检查制度》及时发现并消除隐患； 3.现场监测、监控系统完好。 | 1、定期开展培训教育和技能培训 2、正确穿戴劳动保护用品（安全帽、安全鞋、防静电服)等； 3、携带便携式气体检测仪4、使用防爆工具 | 1.严格执行安全操作规程； 2.严格执行公司管理制度； 3、严格执行检维修作业安全管理规定 4、严格执行特殊作业安全管理规定 | 1.制定应急措施并培训，定期开展演练； 2.发生事故立即启动应急预案组织人员处置。 | 当班班组 | / | / | 2 | 低风险
67 | 生产运行部 | V-406更换填料 | 检维修作业 | 触电、中毒和窒息、火灾、物体打击、机械伤害、其他伤害 | 6 | 低风险 | 人身伤害、伤亡、财产损失 | 1、传动部位安装防护设施 2、按设计施工做好漏电接地保护 | 1.定期检测设备设施、管道及调校安全附件； 2.严格执行《巡回检查制度》及时发现并消除隐患； 3.现场监测、监控系统完好。 | 1、定期开展培训教育和技能培训 2、正确穿戴劳动保护用品（安全帽、安全鞋、防静电服)等； 3、携带便携式气体检测仪4、使用防爆工具 | 1.严格执行安全操作规程； 2.严格执行公司管理制度； 3、严格执行检维修作业安全管理规定 4、严格执行特殊作业安全管理规定 | 1.制定应急措施并培训，定期开展演练； 2.发生事故立即启动应急预案组织人员处置。 | 当班班组 | / | / | 2 | 低风险
68 | 生产运行部 | 水质分析仪器室 | 一般水样分析，日常操作 | 触电、物体打击、、其他伤害、器皿损坏 | 2 | 低风险 | 人身伤害、伤亡、财产损失 | 1、穿戴防护服、防护手套、防护面屏 | 1.定期检测设备设施、管道及调校安全附件； 2.严格执行《巡回检查制度》及时发现并消除隐患； 3.现场监测、监控系统完好。 | 1、定期开展培训教育和技能培训 2、正确穿戴劳动保护用品（安全帽、安全鞋、防静电服)等；3、穿戴防护服、耐酸碱手套、防护眼镜 | 1.制定开停车方案； 2.严格执行安全操作规程； 3.分析取样管理规定 | 1.制定应急措施并培训，定期开展演练； 2.发生事故立即启动应急预案组织人员处置。 | 2 | / | / | 2 | 低风险
69 | 生产运行部 | 水质分析操作室 | 循环水指标分析 | 触电、物体打击、、其他伤害、器皿损坏 | 2 | 低风险 | 人身伤害、伤亡、财产损失 | 1、穿戴防护服、防护手套、防护面屏 | 1.定期检测设备设施、管道及调校安全附件； 2.严格执行《巡回检查制度》及时发现并消除隐患； 3.现场监测、监控系统完好。 | 1、定期开展培训教育和技能培训 2、正确穿戴劳动保护用品（安全帽、安全鞋、防静电服)等；3、穿戴防护服、耐酸碱手套、防护眼镜 | 1.制定开停车方案； 2.严格执行安全操作规程； 3.分析取样管理规定 | 1.制定应急措施并培训，定期开展演练； 2.发生事故立即启动应急预案组织人员处置。 | 2 | / | / | 2 | 低风险
70 | 生产运行部 | 色谱分析室 | 色谱使用 | 触电、物体打击、、其他伤害、器皿损坏 | 2 | 低风险 | 人身伤害、伤亡、财产损失 | 1、穿戴防护服、防护手套、防护面屏 | 1.定期检测设备设施、管道及调校安全附件； 2.严格执行《巡回检查制度》及时发现并消除隐患； 3.现场监测、监控系统完好。 | 1、定期开展培训教育和技能培训 2、正确穿戴劳动保护用品（安全帽、安全鞋、防静电服)等；3、穿戴防护服、耐酸碱手套、防护眼镜 | 1.制定开停车方案； 2.严格执行安全操作规程； 3.分析取样管理规定 | 1.制定应急措施并培训，定期开展演练； 2.发生事故立即启动应急预案组织人员处置。 | 2 | / | / | 2 | 低风险
71 | 生产运行部 | 生产区域 | 特殊作业分析 | 中毒和窒息、火灾、爆炸、其他伤害 | 10 | 一般风险 | 人身伤害、伤亡、财产损失 | 1、穿戴防护服、防护手套、防护面屏 | 1.定期检测设备设施、管道及调校安全附件； 2.严格执行《巡回检查制度》及时发现并消除隐患； 3.现场监测、监控系统完好。 | 1、定期开展培训教育和技能培训 2、正确穿戴劳动保护用品（安全帽、安全鞋、防静电服)等； 3、使用防爆工具、配备过滤式防护面罩 | 1.制定开停车方案； 2.严格执行安全操作规程； 3.分析取样管理规定 4、特殊作业安全管理规定 | 1.制定应急措施并培训，定期开展演练； 2.发生事故立即启动应急预案组织人员处置。 | 当班班组 | / | / | 6 | 低风险
72 | 生产运行部 | 生产区域取样点 | 分析取样 | 中毒和窒息、火灾、爆炸、其他伤害 | 10 | 一般风险 | 人身伤害、伤亡、财产损失 | 1、穿戴防护服、防护手套、防护面屏 | 1.定期检测设备设施、管道及调校安全附件； 2.严格执行《巡回检查制度》及时发现并消除隐患； 3.现场监测、监控系统完好。 | 1、定期开展培训教育和技能培训 2、正确穿戴劳动保护用品（安全帽、安全鞋、防静电服)等； 3、穿戴耐酸碱手套、使用防爆工具、配备过滤式防护面罩 | 1.制定开停车方案； 2.严格执行安全操作规程； 3.分析取样管理规定 | 1.制定应急措施并培训，定期开展演练； 2.发生事故立即启动应急预案组织人员处置。 | 当班班组 | / | / | 6 | 低风险
重大风险（ 0 ）个、较大风险（ 0 ）个、一般风险（ 1 ）个、低风险（ 71 ）个，风险度总值（184 ）
审批： 审核： 拟制： 时间：