阆中双瑞能源有限公司生产运行部

2025年度作业活动辨识分工表

| 部门/班组 | 辨识区域 | 辨识项目 | 辨识风险内容（包括但不限于） |
| --- | --- | --- | --- |
| 生产运行部 | LNG储存单元 | 安全风险分级 | LNG储罐 |
|  | 冷剂罐区 | 安全风险分级 | 冷剂储罐、重烃储罐、废液罐 |
|  | 主装置区液化单元（981） | 安全风险分级 | 设备、容器、管道 |
|  | 主装置区净化单元（981） | 安全风险分级 | 设备、容器、管道 |
|  | 压缩机厂房（614） | 安全风险分级 | 设备管道 |
|  | 公用工程 | 安全风险分级 | 压力容器、管道、液氮、氢氧化钠片碱等 |
|  | 分析室（药品间、设备室等 | 安全风险分级 | 药品、仪器、气瓶等 |
| 工艺一班 | 公用工程 | 日常巡检风险 | 火灾爆炸、高处坠落、烫伤、机械伤害、触电、淹溺、其它伤害等 |
|  |  | 日常作业风险 | 液氮投用/增压、空压站系统排水、循环水排补水 |
|  | 液化单元 | 日常巡检风险 | 火灾爆炸、高处坠落、烫伤、机械伤害、触电、其它伤害等 |
|  |  | 日常作业风险 | 系统调整负荷、调整冷箱温度分布、调整冷剂组分、压缩机开关防喘、调整压缩机油压/油温等 |
|  | 净化单元 | 日常巡检风险 | 火灾爆炸、高处坠落、烫伤、机械伤害、触电、其它伤害等 |
|  |  | 日常作业风险 | 系统调整负荷、V201排液、V203排液、V206投至密封气或加热线、系统检漏等 |
|  | 脱硫设备 | 日常巡检风险 | 火灾爆炸、高处坠落、灼烫、中毒和窒息、机械伤害、触电、其它伤害等 |
|  |  | 日常作业风险 | 危化品出入库、药品加注等 |
|  |  | 脱硫系统启停 | 引风机启动、机泵启停、设备运行等 |
| 工艺二班 | 公用工程 | 空压站启停 | 空压机、干燥机、制氮机启动与停止 |
|  |  | 脱盐水启停 | 脱盐水启停 |
|  |  | 冷冻水机组/循环泵启停 | 循环泵、冷冻水机组启停、系统排补水 |
|  |  | 消防喷淋/泡沫系统启停 | 消防喷淋/泡沫系统启停 |
|  |  | 消防系统启停 | 稳压泵、电泵、柴油泵启停，系统手/自切换、消火栓/炮启用 |
|  |  | 一体化净水系统启停 | 生产水系统启停、加药 |
|  |  | 循环水启停/切换 | 循环水泵启停/切换、加药 |
|  |  | 火炬系统启停 | 火炬系统启动、风机启动等 |
|  | 净化单元 | 脱碳单元开停车与运行 | 导通流程、系统充压、P102启停、P110/P101启停、胺系统循环建立、原料气压缩机启动、蒸汽锅炉启停、P103启停 |
|  |  | 脱水单元开停车与运行 | 导通流程、建立再生气循环、分子筛床自动切换、加热炉启停、冷却系统启停 |
|  | 液化单元 | 冷剂压缩机开停车与运行 | 导通流程、系统充泄压、隔离气投用、油泵启停、密封气投用、压缩机启动 |
|  |  | 液化单元开停车与运行 | 导通流程、冷箱预冷降温、引入天然气、引入液相冷剂、启停P302/P301,天然气放火炬、产品线预冷、LNG去大罐。 |
|  |  | BOG系统开停车与运行 | 导通流程、启动BOG压缩机、引入冷箱并放空、温度/压力调整。 |
|  |  | 冷剂加注 | 液氮/甲烷补充 |
| 工艺三班 | 冷剂罐区运行 | 日常巡检风险 | 火灾爆炸、高处坠落、烫伤、机械伤害、触电、冻伤、其它伤害等 |
|  |  | 日常运行与操作风险 | 储罐压力/液位运行、V401充泄压、丙烷向异戊烷导气、乙烯泄压 |
|  |  | 丙烷卸车 | 流程确认、卸车前检查、连接可靠确认、卸车泵启动、储罐/槽车充泄压、卸车过程检查、卸车后残液吹扫、阀门关闭、流程确认与恢复。 |
| 工艺三班 |  | 乙烯卸车 | 流程确认、卸车前检查、连接可靠确认、卸车泵启动、储罐/槽车充泄压、卸车过程检查、卸车后残液吹扫、阀门关闭、流程确认与恢复。 |
|  |  | 异戊烷卸车 | 流程确认、卸车前检查、连接可靠确认、卸车泵启动、储罐/槽车充泄压、卸车过程检查、卸车后残液吹扫、阀门关闭、流程确认与恢复。 |
|  |  | 重烃装车、 | 流程确认、装车前检查、连接可靠确认、装车泵启动、储罐/槽车充泄压、装车过程检查、装车后残液吹扫、阀门关闭、流程确认与恢复。 |
|  |  | 冷剂补充等 | 甲烷、乙烯、丙烷、异戊烷补充 |
|  |  | 注水运行 | 流程检查确认、启动消防系统、储罐开启泄压、启动注水泵、流程恢复、系统干燥和置换、再次投用。 |
|  | LNG储罐运行 | 日常巡检风险 | 火灾爆炸、高处坠落、烫伤、机械伤害、触电、冻伤、其它伤害等 |
|  |  | 日常运行与操作风险 | 储罐压力、液位运行 |
|  |  | 装车泵启停 | 确认流程、投用氮封系统，启动装车泵、管线预冷 |
|  | 中控DCS运行 | 日常DCS操作 | 温度/压力/液位/流量动作调整操作、设备启停信号复位、报警处置、LNG充装 |
|  | 公用工程 | 液氮卸车 | 流程确认、卸车前检查、连接可靠确认、卸车泵启动、储罐/槽车充泄压、卸车过程检查、卸车后残液吹扫、阀门关闭、流程确认与恢复。 |
| 工艺四班 | 生产装置净化单元 | 检维修作业 | H-101、胺循环泵、C-101压缩机、界区计量撬过滤器检修；V202、V-204、V112更换填料等。 |
|  |  | 异常工况风险辨识 | 主要异常工况 |
|  | 生产装置液化单元 | 检维修作业 | 冷剂压缩机、BOG压缩机、冷剂泵、E-302、E-303换热器等 |
|  |  | 异常工况风险辨识 | 主要异常工况 |
|  | 公用工程单元 | 检维修作业 | 空压/制氮机、消防水泵、生产/生活水泵、循环水泵、循环水风机等 |
|  |  | 异常工况风险辨识 | 主要异常工况 |
|  | LNG储罐 | 检维修作业 | P-601泵等 |
|  |  | 异常工况风险辨识 | 主要异常工况 |
|  | 冷剂罐区 | 检维修作业 | V405、V406更换填料等 |
|  |  | 异常工况风险辨识 | 主要异常工况 |
| 分析专业 |  | 日常运行与操作风险 | 火灾、中毒、烫伤、酸碱烧伤、玻璃划伤 |
|  |  | 分析取样 | 循环水、胺液、天然气、冷剂、锅炉水取样 |
|  |  | 一般水样过程 | 浊度、电导、PH值 |
|  |  | 循环水分析 | 总碱、总硬、Fe、CL等 |
|  |  | 色谱使用 | 分析、进气、氢气发生器/制氮机运行、标气运行 |
|  |  | 特殊作业分析 | 动火、受限空间、临时用电作业气体分析 |

备注：1、各班组按照以上分工表进行风险辨识，风险辨识内容要全面、准确。

- 按照辨识项目进行每次风险辨识，可适当增加辨识内容或项目，辨识表需班长审核后全员签字。

- 各班组风险辨识记录(电子版）于1月16日前上报部门进行审核汇总，编制风险管控清单，1月20日前上报安全环保部。