## Sheet1
生产运行部安全风险分级管控清单（2025年）
序号 | 所在单位 | 部门 | 装置或场所 | 主要风险点名称 | 主要危害 | 初始风险 |  | 事故后果 | 管控措施 |  |  |  |  | 剩余风险 |  | 责任人
[6 empty] | 风险值 | 等级 |  | 工程技术措施 | 维护保养 | 人员操作 | 管理措施 | 应急措施 | 风险值 | 等级 | 班组级 | 车间级 | 公司级
1 | 阆中双瑞能源有限公司 | 生产运行部 | LNG储存单元 | LNG大罐 | 火灾、爆炸、其他伤害 | 25 | 重大风险 （A/1级） | 人身伤害、财产损失、环境影响 | 1.安全阀、紧急切断装置、干粉、泡沫灭火系统、雨淋系统； 2.视频监控系统、可燃气体检测系统、火焰探测系统; 3.LNG泄漏收容设施。 | 1.定期校验仪表、仪器设备； 2.定期开展防腐、保温工作； 3.定期维护和保养干粉灭火系统。 | 1.每年开展LNG储罐专项培训教育和技能培训; 2.制定LNG储罐设备操作卡，严格操作程序。 | 1.严格执行《安全操作规程》，严格控制工艺指标； 2.定期检测设备设施、管道及调校安全附件； 3.严格执行《巡回检查制度》及时发现并消除隐患； 4.确保现场监测、监控系统完好。 | 1.正确穿戴劳动保护用品（安全帽、安全鞋、防静电服); 2.配备低温防冻手套、低温服、防护面屏、防护眼镜、便携式可燃气体检测仪））； 3.发生LNG泄漏时第一时间截断泄漏源； 4.储罐压力急剧上升时第一时间打开火炬放空阀门，严防储罐超压； 5.人员伤害立即现场急救并送医； 6.大量泄漏时启动泡沫系统覆盖。 | 15 | 较大风险 （B/2级） | 当班班组 | 王超 | 汪成
2 | 阆中双瑞能源有限公司 | 生产运行部 | 冷剂罐区 | 冷剂储罐、重烃储罐、废液罐 | 火灾、爆炸、其他伤害 | 25 | 重大风险 （A/1级） | 人身伤害、财产损失、环境影响 | 1.安全阀、紧急切断装置、灭火器、雨淋系统； 2.视频监控系统、可燃气体检测系统、火焰探测系统、消防广播、报警等系统。 3.冷剂卸车泄漏收容设施。 | 1.定期校验仪表、仪器设备； 2.定期开展防腐、保温工作; 3.定期检查维护卸车臂。 | 1.每年开展液化烃（冷剂）专项培训教育和技能培训; 2.制定冷剂卸车操作卡，严格操作程序。 | 1.严格执行《安全操作规程》，控制冷剂储罐压力等在工艺指标范围； 2.定期检测设备设施、管道及调校安全附件； 3.严格按《重大危险源管理制度》、《消防管理规定》等规定要求频次检查、巡查; 4.确保现场消防、监测、监控系统完好。 | 1.正确穿戴劳动保护用品（安全帽、安全鞋、防静电服) ; 2.配备低温防冻手套、低温服、防护面屏、防护眼镜、便携式可燃气体检测仪））； 3.发生冷剂泄漏时第一时间截断泄漏源，根据需要关闭现场阀门； 4.储罐压力急剧上升时第一时间打开火炬放空阀门，严防储罐超压； 5.人员伤害立即现场急救并送医； 6.发生火情时打开雨淋系统和消防炮。 | 15 | 较大风险 （B/2级） | 当班班组 |  | 龚立
3 | 阆中双瑞能源有限公司 | 生产运行部 | 主装置区液化单元（981） | 设备、容器、管道 | 泄漏、火灾、 爆炸、财产损失 | 15 | 较大风险 （B/2级） | 人身伤害、财产损失、环境影响 | 1.安全阀、紧急切断装置、消防系统； 2.视频监控系统、可燃气体检测系统、火焰探测系统。 | 1.定期校验仪表、仪器设备； 2.定期开展防腐、保温工作； 3.定期维护、保养动设备。 | 1.每年开展液化工艺专项培训教育和技能培训; 2.制定液化单元动设备操作卡，严格操作程序。 | 1.定期检测设备设施、管道及调校安全附件； 2.严格执行《巡回检查制度》及时发现并消除隐患； 3.严格执行《安全操作规程》，严格控制工艺指标; 4.确保现场消防、监测、监控系统完好。 | 1.正确穿戴劳动保护用品（安全帽、安全鞋、防静电服); 2.配备低温防冻手套、低温服、防护面屏、防护眼镜、便携式可燃气体检测仪））； 3.发生冷剂/天然气泄漏时第一时间截断泄漏源，根据需要关闭现场阀门； 4.严防设备/管道超压或温度超高、超低运行; 5.人员伤害立即现场急救并送医； 6.发生火情时打开消火栓和消防炮。 | 10 | 一般风险 （C/3级） | 当班班组 | 王超 | /
4 | 阆中双瑞能源有限公司 | 生产运行部 | 主装置区净化单元（981） | 设备、容器、管道 | 泄漏、火灾、 爆炸、财产损失 | 15 | 较大风险 （B/2级） | 人身伤害、财产损失、 环境影响 | 1.安全阀、紧急切断装置、消防系统； 2.视频监控系统、可燃气体检测系统、火焰探测系统。 | 1.定期校验仪表、仪器设备； 2.定期开展防腐、保温工作； 3.定期维护、保养动设备。 | 1.每年开展净化专项培训教育和技能培训; 2.制定净化单元动设备操作卡，严格操作程序。 | 1.定期检测设备设施、管道及调校安全附件； 2.严格执行《巡回检查制度》及时发现并消除隐患； 3.严格执行《安全操作规程》，严格控制工艺指标; 4.确保现场消防、监测、监控系统完好; 5.严格控制净化气CO2＜50ppm，H2O＜1ppm。 | 1.正确穿戴劳动保护用品（安全帽、安全鞋、防静电服); 2.配备防护面屏、防护眼镜、便携式可燃气体检测仪））； 3.发生天然气/胺液泄漏时第一时间截断泄漏源，根据需要关闭现场阀门； 4.严防设备/管道超压或超温运行; 5.人员伤害立即现场急救并送医； 6.发生火情时打开消火栓和消防炮。 | 12 | 一般风险 （C/3级） | 当班班组 | 王超 | /
5 | 阆中双瑞能源有限公司 | 生产运行部 | 压缩机厂房（614） | 设备 管道 | 泄漏、火灾、 爆炸、喘振、财产损失 | 15 | 较大风险 （B/2级） | 人身伤害、财产损失、环境影响 | 1.安全阀、紧急切断装置、消防系统； 2.视频监控系统、可燃气体检测系统、火焰探测系统。 | 1.定期校验仪表、仪器设备； 2.定期开展防腐、保温工作； 3.定期维护、保养动设备。 | 1.每年开展液化工艺专项培训教育和技能培训; 2.制定液化单元动设备操作卡，严格操作程序。 | 1.定期检测设备设施、管道及调校安全附件； 2.严格执行《巡回检查制度》及时发现并消除隐患； 3.严格执行《安全操作规程》，严格控制工艺指标; 4.确保现场消防、监测、监控系统完好。 | 1.正确穿戴劳动保护用品（安全帽、安全鞋、防静电服) ; 2.配备低温防冻手套、低温服、防护面屏、防护眼镜、便携式可燃气体检测仪））； 3.发生冷剂/天然气泄漏时第一时间截断泄漏源，根据需要关闭现场阀门； 4.严防设备/管道超压或温度超高、超低运行; 5.人员伤害立即现场急救并送医； 6.发生火情时打开消火栓和消防炮。 | 12 | 一般风险 （C/3级） | 当班班组 | 王超 | /
6 | 阆中双瑞能源有限公司 | 生产运行部 | 公用工程(108/402/404/460/150/215/983） | 压力容器、管道、液氮、硫酸等 | 爆炸、冻伤、火灾、机械伤害、烫伤、腐蚀、财产损失 | 12 | 一般风险 （C/3级） | 人身伤害、财产损失 | 1.安全阀、紧急切断装置、消防系统; 2.视频监控系统、可燃气体检测系统。 | 1.定期校验仪表、仪器设备； 2.定期开展防腐、保温工作； 3.定期维护、保养动设备。 | 1.每年开展公用工程专项培训教育和技能培训。 2.制定动设备操作卡，严格操作程序。 | 1.定期检测设备设施、管道及调校安全附件； 2.严格执行《巡回检查制度》及时发现并消除隐患； 3.严格执行《安全操作规程》，严格控制工艺指标; 4.确保现场消防、监测、监控系统完好。 | 1.发生空气/氮气/液氮泄漏时，第一时间切断泄漏源，液氮泄漏配备低温防冻手套、低温服、防护面屏； 2.受伤人员移至通风处，心肺复苏； 3.发生硫酸灼伤或烫伤时第一时间使用大量清水冲洗. | 6 | 低风险（D/4级） | 当班班组 | 崔永成 | /
7 | 阆中双瑞能源有限公司 | 生产运行部 | 分析室（药品间、设备室等 | 药品、仪器、气瓶 | 漏电、火灾、爆炸、中毒、高温等 | 12 | 一般风险 （C/3级） | 人身伤害、财产损失 | 气体检测仪、烟雾传感报警器 | 1.定期校验仪表、仪器设备； 2.定期维护、保养仪器设备。 | 1.每年开展分析专项培训教育和技能培训; 2.制定分析设备操作规程，严格操作程序。 | 1.严格执行安全操作规程； 2.严格执行公司管理制度； 3.严格执行《分析操作规程》. | 1.正确穿戴劳动保护用品（耐酸碱手套、耐酸碱防护服、防护面屏）; 2.发生可燃气体泄漏时，第一时间切断泄漏源； 3.受伤人员移至通风处，心肺复苏； 4.火灾时打开消火栓或灭火器。 | 6 | 低风险（D/4级） | 分析班组 | 崔永成 | /
重大风险（ 0 ）个、较大风险（ 2 ）个、一般风险（ 3 ）个、低风险（ 2 ）个，风险度总值（ 78 ），与上年度相比，风险度降低了（ 0 ）。备注：较大及以上风险应填写公司相关责任人。
审批： 审核： 拟制： 时间：
11 | 生产运行部 | 生产厂区 | 动土作业 | 机械伤害、车辆伤害、火灾、爆炸、物体打击、其它伤害等 | 6 | 人身伤害、财产损失 |  | 1.严格执行标准规范和公司安全管理制度； 2.严格执行安全操作规程； 3、配备便携式气体检测仪 6、配备防爆录像仪 | 1.严格安全作业条件确认和作业审批； 2.严格现场作业安全交底和监护 | 定期开展培训教育和技能培训 | 正确穿戴劳动保护用品 | 1.制定应急措施并培训，定期开展演练； 2.发生事故立即启动应急预案组织人员处置。 | 当班班组 | 王超 | /
12 | 生产运行部 | 生产厂区 | 高处作业 | 高处坠落、其它伤害等 | 6 | 人身伤害、财产损失 |  | 1.严格执行标准规范和公司安全管理制度； 2.严格执行安全操作规程； 3、配备便携式气体检测仪 6、配备防爆录像仪 | 1.严格安全作业条件确认和作业审批； 2.严格现场作业安全交底和监护 | 定期开展培训教育和技能培训 | 正确穿戴劳动保护用品 | 1.制定应急措施并培训，定期开展演练； 2.发生事故立即启动应急预案组织人员处置。 | 当班班组 | 王超 | /
审批： 审核: 拟制： 时间：2023.02.08