## Sheet1
南充香江国际二期安全检查清单
序号 | 一级分类 | 二级分类 （风险源） | 具体内容 | 规避措施 | 检查照片
1 | 01 消防 管理 | 消防设施设备 | 消防系统运行正常（包括消火栓供水系统、喷淋供水系统、火灾自动报警系统） ①末端消防水压测试不低于0.07mpa、喷淋末端水压不低于0.05mpa、设施设备正常运行、维保机制正常（维保期内、委外、自行维保） ②按要求配置：消防应急物资（消防沙池或沙袋、防洪挡板等）、灭火器、气体灭火系统，在有效使用范围内 ③防火卷帘、消防防火门有维护保养 | ①严格执行承接查验工作 ②按规定开展巡查、维保、检测工作 ③故障及时处理 | =DISPIMG("ID_C53C8D1055664CE1947ABDBD9E872317",1)
2 |  | 消防控制中心 | ①24小时值班并持证上岗 ②值班人员熟练操作消防控制系统 | ①定向报考，消控人员必须持证上岗 ②对值班人员进行消防控制系统操作培训 | =DISPIMG("ID_0740B9BCD45C40EBA3B4372AA25124DB",1)
3 |  | 重点部位 | ①消防通道及安全出口保持畅通，无堵塞 ②仓库、垃圾中转站、宿舍、办公区、食堂、住改商、住改仓等关键部位防火检查 ③电瓶车充电管理 | ①关键部位定期巡查，发现问题及时处理，消除所有安全隐患 ②规范电瓶车充电，做好防火措施 | =DISPIMG("ID_123D822FB73C47ABB8539BA2B6DD7AD7",1)
4 |  | 消防演练 | ①消防责任书的签订 ②建立义务消防队 ③消防安全知识培训 ④消防应急预案演练 | ①签订消防责任书，责任到人 ②组建义务消防队，定期组织消防培训和演练 | =DISPIMG("ID_1CA63740B85744EEB3CBD557F076C6AD",1)
5 | 园区 人身 伤害/ 财产 损失 | 02 场地安全 | ①公区场地无安全隐患（包括但不限于：机房门/管井房门/电梯救援门/电箱门上锁，公区电源安装漏电开关、水下灯采用12V安全电压，井盖完好、设施稳固、立面装修无脱落风险等） ②泳池安全管理 | ①按规定开展公区场地巡查、维保工作，发现问题及时处理，施工现场做好安全防护措施 ②证件齐全（高危资格证、营业执照、救生员证）、水质监测合格、应急溺水演练培训、非营业时间管控 | =DISPIMG("ID_56EC8CFD14EE48E2AB7089E4A0720081",1)
6 |  | 03 设备运行安全 | ①钥匙管理规范（包括但不限于：电梯三角钥匙、机房钥匙、管井房钥匙、电箱钥匙、仓库钥匙、设备操作钥匙等） ②设备运行状态、周边环境符合安全要求 ③电梯运行安全 ④生活供水系统运行安全 ⑤监控系统完好率90%及以上 | ①按规定规范管理钥匙 ②按规定进行巡查、维保、检测 ③按维保合同规定严格监管电梯维保质量；向业主宣传乘梯安全注意事项 ④按规定清洗水池/水箱、检测水质；水池/水箱盖密封完好、上锁，通气孔设置防小动物措施 ⑤设施设备应有维修与安全防范措施 | =DISPIMG("ID_4D466633304F4BB3A9FCC9F995AEC364",1)
7 |  | 04 宠物管理 | ①宠物管理的宣传 ②宠物档案的建立 ③不文明养犬行为和烈性犬、大型犬的管理 | ①根据地方法律法规联合政府相关部门进行文明养宠的宣传 ②建立苑区宠物档案 ③对不文明养宠物的行为进行劝阻和制止，对于拒不改正的强制报告给：公安、畜牧兽医、卫生等行政部门和城市管理综合执法组织 | =DISPIMG("ID_4506714A8E454CA3B60035B6F7832C50",1)
8 |  | 05 侵权 | ①行为违法，造成他人人身伤害或财产损失的 ②组织或者参与：限制人身自由、聚众斗殴、非法侵入、寻衅滋事、故意伤害 ③防范第三人侵权 | ①依法依规开展经营活动，遵守法律法规和公司规章制度 ②履约、劝阻、制止、报告 ③定期组织对项目的安全风险评估 | /
9 | 关建 制度 履约 | 06 门岗管理 | 人、车、物出入管控 | ①按规对外来人员和车辆进行管控有效防止外来非法入侵 ②按规对出入物品进行管控
10 |  | 07 安全提示/ 宣传/报告 | ①高空抛物安全提示/宣传 ②台风/雨雪等恶劣天气的安全提示 ③重点部位/作业安全提示 | ①重要部位、时节、作业时落实安全提示 ②安全隐患及时发现和排除 ③安全宣传、记录、存档、报告 | =DISPIMG("ID_86F7CA28C5BA44E1832436C0443069B2",1)
11 |  | 08 装修管控 | ①未履行装修服务协议约定，存在安全隐患和履约风险 ②违规装修 | ①现场配置灭火器材，无临时乱拉电线，无做饭、无住宿现象，无砸承重墙，动火作业现场应张贴动火作业申请 ②劝阻、制止、报告（公示举报监察电话，违法建设同步上报镇街党政办、城管执法、居委/工作站） | =DISPIMG("ID_552E371ECE7046B2B1A0AD4A1B9DA3F3",1)
12 | 09 突发事件处置不当 |  | ①自然灾害（台风、洪涝、山体滑坡等） ②刑事案件（偷盗、打架斗殴、抢劫等） ③其它事件（电梯困人、煤气泄漏、火灾事故、高空抛物等） | ①月度演练 ②熟练流程 ③警企联动 | =DISPIMG("ID_B7B4CAD81F6A4BFD90CF0C48BE8DAF3B",1) | 已报社区
13 | 10 员工职业健康与作业安全 |  | ①入职职业健康培训 ②日常安全生产、交通安全培训与教育 ③安全劳保用品与工具 ④安全生产制度保障、作业规程与按规操作 ⑤作业安全 ⑥定期体检与特殊岗位职业病预防（如绿化喷洒农药、保洁消杀等） | ①新入职员工上岗前须接受职业健康教育培训，入职即签订《安全生产承诺书》，管理人员任命即签订《安全生产责任书》 ②在职员工每年度至少参加一次职业健康安全教育、定期开展风险源识别培训、安全生产、交通安全培训/会议，并做好培训/会议记录存档 ③正确配置和使用劳保用品，特殊作业工具（绝缘手套、绝缘鞋、绝缘棒、高压验电笔等）定期检测 ④各单位、项目安全生产制度、作业规程上墙与培训 ⑤现场作业遵守安全作业规定，特种作业（驾驶、高空、电气、电梯作业等）必须持证上岗 ⑥员工入职体检 | /