班组级日常检查清单（电路设施）

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 检查人 |  | 检查日期 |  | | |
| 序号 | 检查项目 | 检查内容 | 检查标准 | 检查情况 | 备注 |
| 1 | 用电设施安全 | 用电管理制度 | 建立健全 |  |  |
| 2 | 动力箱、配电箱 | 配备漏电保护器 |  |  |
| 3 | 用电设备及电路 | 整齐整洁 |  |  |
| 4 | 未堆放易燃易爆或易腐蚀物品 |  |  |
| 5 | 安全标识 | 准确、到位、完整、有效 |  |  |
| 6 | 配电箱体 | 箱体完好 |  |  |
| 7 | 线路规整 |  |  |
| 8 | 布线接线 | 无私拉乱接 |  |  |
| 9 | 无线头裸露 |  |  |
| 10 | 室内外电缆 | 线体无老化 |  |  |
| 11 | 布置合理，开关位置明显 |  |  |
| 备注：请用A4纸反正面打印，检查情况符合要求打“√”，不符合要求打“×”并注明详情，整改完成情况由车间主任确认。 | | | | | |