|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 企 业 | | 四川嘉宝汽车有限责任公司 | | | | | 隐患来源 | 企业自查 | |
| 隐患类别 | | 现场管理 | | | | | 排查日期 | 2021年5月11日 | |
| 牵头排查单位（部门） | | 计安保卫部、生产部 | | | | | 排查人员 | 沈仁勇、陈鹏兰 | |
| 隐患地点 | | 公司围墙处消防管道 | | | | | 整改类型 | 限期整改 | |
| 隐患描述 | | 检查发现：公司围墙处消防管道闸阀锈蚀，无法正常开关。 | | | | | | | |
| 隐患图片 | | | | | | | | | |
| 整改前图片 | | | | | | | 整改后图片 | | |
|  | | | | | | |  | | |
| 整改落实 | | | | | | |  | | |
| 已整改 | | | | | | |  | | |
| 整改期限 | 限期整改 | | | | | | | | |
| 整改治理责任部门及责任人（包括负责人、牵头部门、相关部门及责任人）：计安保卫部、生产部、后勤部 沈仁勇、陈鹏兰、沈文明 | | | | | | | | | |
| 整改销号情况 | | | 已整改 | | 整改完成日期 | 2021年5月18日 | | 整改资金（元） | 500.00 |
| 整改措施及应急预案 | | | | 由公司后勤部安排专人进行闸阀更换，防止安全事故发生。 | | | | | |