|  |
| --- |
| **（三）粮油检化验作业关键操作清单及操作要求** |
| **关键操作清单** | 1、作业人员持证上岗。2、仪器使用按规操作，做好安全防护。3、准确的按照安全剂量、安全操作步骤实施。4、检测中需使用化学试剂的必须使用规定的防护用具。5、检测完毕后，关闭仪器，切断电源、水源等。6、发现异常情况及时上报。 |
| **操作要求** |  1、持证上岗。2、按规操作，做好安全防护。3、作业完毕，关闭仪器，切断电源、水源、气源。 |