申报单位（盖章）阆中市多维实验小学校   申报日期：2023 年5 月 15日

| 单位 名称 | 阆中市多维实验小学校 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 地 址 | 阆中市顾家井巷162号 |  |  |  |  |  |  |
| 组织机构代码 | 12511181452327645X |  |  |  |  |  |  |
| 消防安全 责 任 人 | 姓名 |  | 蒲春雷 | 职 务 |  | 校长 | 照 片 |
|  | 是否经过 消防培训 |  | ☑是 □否 | 联系电话 |  | 15984811333 |  |
|  | 培训证书编号： |  |  |  | 有效期： |  |  |
|  | 身份证号码：512930197210043879 |  |  |  |  |  |  |
| 消防安全 管 理 人 | 姓名 |  | 陈伟元 | 职 务 |  | 副校长 | 照 片 |
|  | 消防培训 情况 |  | ☑是□否 | 联系电话 |  | 13990738833 |  |
|  | 培训证书编号： |  |  |  | 有效期： |  |  |
|  | 身份证号码：511381198302016537 |  |  |  |  |  |  |
| 消防控制室操作人员 | 姓 名 | 身份证号码 |  | 消防行业特有工种 职业资格证书编号 |  |  | 证书有效期 |
| 专兼职消防管理人员 | 姓 名 | 身份证号码 |  | 培训证书编号 |  |  | 证书有效期 |
|  | 董雪梅 | 511381198006010026 |  |  |  |  |  |
|  | 文丕祥 | 511321197311271272 |  |  |  |  |  |
| 备案类别 | □新确立备案 □变更备案 |  |  |  |  |  |  |

维保单位营业执照

建筑消防设施维护保养情况报告表

申报单位（盖章）：阆中市多维实验小学校

| 维护保养项目 |  | 维护保养情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 工作（运行情况） |  |  |  |  |  |  |  | 故障记录及处理 |  |  |  |
|  |  | 数量 | 维护保养周期及上一次维护保养时间 | 正常运行 | 故障运行 |  | 瘫痪、停用 | 拆除 | 未设置 | 故障描述 | 当场处理 情况 | 报修情况 |  |
| 消防供电配电 | 消防配电柜（箱） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 自备发电机组 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 应急电源 | 36 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 储油设施 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 联动试验 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 火灾自动报警系统 | 火灾探测器 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 手动火灾报警按钮 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 监管装置 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 警报装置 | 19 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 报警控制器 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 消防联动控制器 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 远程监控系统 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 消防供水设施 | 消防水池 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 消防水箱 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 稳（增）压泵及气压水罐 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 消防水泵及控制柜 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 水泵接合器 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 阀门 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 消火栓（消防炮）灭火系统 | 室内消火栓 | 16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 消防水喉 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 室外消火栓 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 消防炮 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 启泵按钮 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 联动控制功能 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 自动喷水灭火系统 | 喷头 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 报警阀组 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 末端试水装置 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 水流指示器 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 探测、控制装置 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 联动控制功能 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 泡沫灭火系统 | 泡沫液储罐 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 泡沫栓、泡沫喷头、泡沫产生器 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 泡沫泵 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 联动控制功能 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 自吸液泡沫产生装置、喷淋冷却系统 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 气体灭火系统 | 瓶组与储罐 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 检漏装置 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 紧急启停功能 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 启动装置、选择阀 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 联动控制功能 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 通风换气设备 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 备用瓶 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 机械加压送风系统 | 送风口 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 送风机 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 送风量、风速、风压 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 联动控制功能 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 自然(机械排烟系统) | 自然排烟设施 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 排烟阀、电动排烟阀、电动挡烟垂壁、排烟防火阀 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 排烟风机 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 排烟风量、风速 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 联动控制功能 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 消防应急照明系统 | 火灾应急照明 | 36 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 疏散指示标志 | 108 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 火灾应急广播系统 | 扬声器 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 功放、卡座、分配盘 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 联动控制功能 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 消防专用电话 |  | 6301089 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 防火分隔 | 防火门 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 防火窗 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 防火卷帘 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 防火玻璃（钢化玻璃）加窗喷 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 电动防火阀 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 消防电梯 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 细水雾灭火系统 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 干粉灭火系统 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 灭火器 |  | 60 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他设施 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 消防控制室值班人员持证上岗及熟练操作情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 维护保养人员（签名）： 维护保养人员资格证书编号： 年 月 日 |  |  |  |  |  | 维护保养结论： 从2024年1月至2024年5月，阆中市多维实验小学校各类消防设施无故障、 瘫痪、停用等情况，均处于正常运行状态。 维护保养单位资质证书编号： 维护保养单位（盖章） 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |
| 单位消防安全责任人或消防安全管理人（签名）： 蒲春雷 2024年 5月 9 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 维护保养项目应满足设计资料、国家工程建设消防技术规范等要求。对发现问题应及时处理，存在问题或故障的，应填写相关内容。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

消防安全重点单位建筑消防设施维护保养报告备案表

申报单位（盖章）：阆中市多维实验小学校

| 维护保养项目 | 维护保养情况 |  |  |  |  |  |  |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 工作（运行）状况 |  |  |  |  | 故障及处理 |  |  |  |
|  | 正常运行 | 故障运行 | 瘫痪、停用 | 拆除 | 未设置 | 故障描述 | 当场处理情况 | 报修情况 |  |
| 火灾自动报警系统 | 正常 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 自动喷水灭火系统 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 泡沫灭火系统 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 气体灭火系统 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 干粉灭火系统 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 细水雾灭火系统 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 排烟系统 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 防烟系统 | 正常 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 室内消防给水系统 | 正常 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 室外消防给水系统 | 正常 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 疏散指示标志和应急照明 | 正常 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 消防供电配电 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 火灾应急广播系统 | 正常 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 消防电梯 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他系统 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 防火分隔 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 灭火器 | 正常 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 控制室联动控制设备功能 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他设施 | 正常 |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 消防控制室值班人员持证上岗及熟练操作情况 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 维护保养人员（签名）： 维护保养人员资格证书编号： 年 月 日 |  | 维护保养结论： 维护保养单位资质证书编号： 维护保养单位（盖章） 年 月 日 |
| 消防安全责任人或消防安全管理人（签名）： 蒲春雷 2024 年 5月 9 日 |  |  |
| 维护保养项目应满足设计资料、国家工程建设消防技术规范等要求。对发现问题应及时处理，存在问题或故障的，应填写相关内容。 |  |  |

消防安全重点单位建筑消防设施维护保养报告备案表

申报单位（盖章）：阆中市多维实验小学校

| 维护保养项目 | 维护保养情况 |  |  |  |  |  |  |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 工作（运行）状况 |  |  |  |  | 故障及处理 |  |  |  |
|  | 正常运行 | 故障运行 | 瘫痪、停用 | 拆除 | 未设置 | 故障描述 | 当场处理情况 | 报修情况 |  |
| 火灾自动报警系统 | 正常 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 自动喷水灭火系统 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 泡沫灭火系统 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 气体灭火系统 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 干粉灭火系统 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 细水雾灭火系统 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 排烟系统 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 防烟系统 | 正常 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 室内消防给水系统 | 正常 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 室外消防给水系统 | 正常 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 疏散指示标志和应急照明 | 正常 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 消防供电配电 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 火灾应急广播系统 | 正常 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 消防电梯 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他系统 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 防火分隔 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 灭火器 | 正常 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 控制室联动控制设备功能 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他设施 | 正常 |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 消防控制室值班人员持证上岗及熟练操作情况 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 维护保养人员（签名）： 维护保养人员资格证书编号： 年 月 日 |  | 维护保养结论： 维护保养单位资质证书编号： 维护保养单位（盖章） 年 月 日 |
| 消防安全责任人或消防安全管理人（签名）： 蒲春雷 2024年 2 月 27 日 |  |  |
| 维护保养项目应满足设计资料、国家工程建设消防技术规范等要求。对发现问题应及时处理，存在问题或故障的，应填写相关内容。 |  |  |

消防安全重点单位建筑消防设施维护保养报告备案表

申报单位（盖章）：阆中市多维实验小学校

| 维护保养项目 | 维护保养情况 |  |  |  |  |  |  |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 工作（运行）状况 |  |  |  |  | 故障及处理 |  |  |  |
|  | 正常运行 | 故障运行 | 瘫痪、停用 | 拆除 | 未设置 | 故障描述 | 当场处理情况 | 报修情况 |  |
| 火灾自动报警系统 | 正常 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 自动喷水灭火系统 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 泡沫灭火系统 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 气体灭火系统 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 干粉灭火系统 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 细水雾灭火系统 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 排烟系统 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 防烟系统 | 正常 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 室内消防给水系统 | 正常 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 室外消防给水系统 | 正常 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 疏散指示标志和应急照明 | 正常 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 消防供电配电 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 火灾应急广播系统 | 正常 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 消防电梯 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他系统 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 防火分隔 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 灭火器 | 正常 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 控制室联动控制设备功能 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他设施 | 正常 |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 消防控制室值班人员持证上岗及熟练操作情况 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 维护保养人员（签名）： 维护保养人员资格证书编号： 年 月 日 |  | 维护保养结论： 维护保养单位资质证书编号： 维护保养单位（盖章） 年 月 日 |
| 消防安全责任人或消防安全管理人（签名）： 蒲春雷 2024 年 3月 16日 |  |  |
| 维护保养项目应满足设计资料、国家工程建设消防技术规范等要求。对发现问题应及时处理，存在问题或故障的，应填写相关内容。 |  |  |

消防安全重点单位建筑消防设施维护保养报告备案表

申报单位（盖章）：阆中市多维实验小学校

| 维护保养项目 | 维护保养情况 |  |  |  |  |  |  |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 工作（运行）状况 |  |  |  |  | 故障及处理 |  |  |  |
|  | 正常运行 | 故障运行 | 瘫痪、停用 | 拆除 | 未设置 | 故障描述 | 当场处理情况 | 报修情况 |  |
| 火灾自动报警系统 | 正常 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 自动喷水灭火系统 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 泡沫灭火系统 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 气体灭火系统 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 干粉灭火系统 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 细水雾灭火系统 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 排烟系统 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 防烟系统 | 正常 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 室内消防给水系统 | 正常 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 室外消防给水系统 | 正常 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 疏散指示标志和应急照明 | 正常 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 消防供电配电 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 火灾应急广播系统 | 正常 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 消防电梯 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他系统 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 防火分隔 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 灭火器 | 正常 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 控制室联动控制设备功能 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他设施 | 正常 |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 消防控制室值班人员持证上岗及熟练操作情况 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 维护保养人员（签名）： 维护保养人员资格证书编号： 年 月 日 |  | 维护保养结论： 维护保养单位资质证书编号： 维护保养单位（盖章） 年 月 日 |
| 消防安全责任人或消防安全管理人（签名）： 蒲春雷 2023 年 4 月 24 日 |  |  |
| 维护保养项目应满足设计资料、国家工程建设消防技术规范等要求。对发现问题应及时处理，存在问题或故障的，应填写相关内容。 |  |  |

消防安全重点单位建筑消防设施维护保养报告备案表

申报单位（盖章）：阆中市多维实验小学校

| 维护保养项目 | 维护保养情况 |  |  |  |  |  |  |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 工作（运行）状况 |  |  |  |  | 故障及处理 |  |  |  |
|  | 正常运行 | 故障运行 | 瘫痪、停用 | 拆除 | 未设置 | 故障描述 | 当场处理情况 | 报修情况 |  |
| 火灾自动报警系统 | 正常 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 自动喷水灭火系统 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 泡沫灭火系统 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 气体灭火系统 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 干粉灭火系统 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 细水雾灭火系统 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 排烟系统 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 防烟系统 | 正常 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 室内消防给水系统 | 正常 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 室外消防给水系统 | 正常 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 疏散指示标志和应急照明 | 正常 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 消防供电配电 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 火灾应急广播系统 | 正常 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 消防电梯 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他系统 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 防火分隔 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 灭火器 | 正常 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 控制室联动控制设备功能 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他设施 | 正常 |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 消防控制室值班人员持证上岗及熟练操作情况 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 维护保养人员（签名）： 维护保养人员资格证书编号： 年 月 日 |  | 维护保养结论： 维护保养单位资质证书编号： 维护保养单位（盖章） 年 月 日 |
| 消防安全责任人或消防安全管理人（签名）： 蒲春雷 2024 年 5 月 9 日 |  |  |
| 维护保养项目应满足设计资料、国家工程建设消防技术规范等要求。对发现问题应及时处理，存在问题或故障的，应填写相关内容。 |  |  |

消防安全重点单位建筑消防设施维护保养报告备案表

申报单位（盖章）：阆中市多维实验小学校

| 维护保养项目 | 维护保养情况 |  |  |  |  |  |  |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 工作（运行）状况 |  |  |  |  | 故障及处理 |  |  |  |
|  | 正常运行 | 故障运行 | 瘫痪、停用 | 拆除 | 未设置 | 故障描述 | 当场处理情况 | 报修情况 |  |
| 火灾自动报警系统 | 正常 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 自动喷水灭火系统 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 泡沫灭火系统 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 气体灭火系统 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 干粉灭火系统 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 细水雾灭火系统 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 排烟系统 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 防烟系统 | 正常 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 室内消防给水系统 | 正常 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 室外消防给水系统 | 正常 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 疏散指示标志和应急照明 | 正常 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 消防供电配电 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 火灾应急广播系统 | 正常 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 消防电梯 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他系统 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 防火分隔 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 灭火器 | 正常 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 控制室联动控制设备功能 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他设施 | 正常 |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 消防控制室值班人员持证上岗及熟练操作情况 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 维护保养人员（签名）： 维护保养人员资格证书编号： 年 月 日 |  | 维护保养结论： 维护保养单位资质证书编号： 维护保养单位（盖章） 年 月 日 |
| 消防安全责任人或消防安全管理人（签名）： 年 月 日 |  |  |
| 维护保养项目应满足设计资料、国家工程建设消防技术规范等要求。对发现问题应及时处理，存在问题或故障的，应填写相关内容。 |  |  |

消防安全重点单位建筑消防设施维护保养报告备案表

申报单位（盖章）：阆中市多维实验小学校

| 维护保养项目 | 维护保养情况 |  |  |  |  |  |  |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 工作（运行）状况 |  |  |  |  | 故障及处理 |  |  |  |
|  | 正常运行 | 故障运行 | 瘫痪、停用 | 拆除 | 未设置 | 故障描述 | 当场处理情况 | 报修情况 |  |
| 火灾自动报警系统 | 正常 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 自动喷水灭火系统 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 泡沫灭火系统 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 气体灭火系统 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 干粉灭火系统 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 细水雾灭火系统 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 排烟系统 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 防烟系统 | 正常 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 室内消防给水系统 | 正常 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 室外消防给水系统 | 正常 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 疏散指示标志和应急照明 | 正常 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 消防供电配电 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 火灾应急广播系统 | 正常 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 消防电梯 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他系统 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 防火分隔 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 灭火器 | 正常 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 控制室联动控制设备功能 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他设施 | 正常 |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 消防控制室值班人员持证上岗及熟练操作情况 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 维护保养人员（签名）： 维护保养人员资格证书编号： 年 月 日 |  | 维护保养结论： 维护保养单位资质证书编号： 维护保养单位（盖章） 年 月 日 |
| 消防安全责任人或消防安全管理人（签名）： 年 月 日 |  |  |
| 维护保养项目应满足设计资料、国家工程建设消防技术规范等要求。对发现问题应及时处理，存在问题或故障的，应填写相关内容。 |  |  |

消防安全重点单位建筑消防设施维护保养报告备案表

申报单位（盖章）：阆中市多维实验小学校

| 维护保养项目 | 维护保养情况 |  |  |  |  |  |  |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 工作（运行）状况 |  |  |  |  | 故障及处理 |  |  |  |
|  | 正常运行 | 故障运行 | 瘫痪、停用 | 拆除 | 未设置 | 故障描述 | 当场处理情况 | 报修情况 |  |
| 火灾自动报警系统 | 正常 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 自动喷水灭火系统 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 泡沫灭火系统 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 气体灭火系统 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 干粉灭火系统 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 细水雾灭火系统 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 排烟系统 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 防烟系统 | 正常 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 室内消防给水系统 | 正常 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 室外消防给水系统 | 正常 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 疏散指示标志和应急照明 | 正常 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 消防供电配电 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 火灾应急广播系统 | 正常 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 消防电梯 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他系统 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 防火分隔 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 灭火器 | 正常 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 控制室联动控制设备功能 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他设施 | 正常 |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 消防控制室值班人员持证上岗及熟练操作情况 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 维护保养人员（签名）： 维护保养人员资格证书编号： 年 月 日 |  | 维护保养结论： 维护保养单位资质证书编号： 维护保养单位（盖章） 年 月 日 |
| 消防安全责任人或消防安全管理人（签名）： 蒲春雷 年 月 日 |  |  |
| 维护保养项目应满足设计资料、国家工程建设消防技术规范等要求。对发现问题应及时处理，存在问题或故障的，应填写相关内容。 |  |  |

消防安全重点单位建筑消防设施维护保养报告备案表

申报单位（盖章）：阆中市多维实验小学校

| 维护保养项目 | 维护保养情况 |  |  |  |  |  |  |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 工作（运行）状况 |  |  |  |  | 故障及处理 |  |  |  |
|  | 正常运行 | 故障运行 | 瘫痪、停用 | 拆除 | 未设置 | 故障描述 | 当场处理情况 | 报修情况 |  |
| 火灾自动报警系统 | 正常 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 自动喷水灭火系统 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 泡沫灭火系统 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 气体灭火系统 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 干粉灭火系统 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 细水雾灭火系统 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 排烟系统 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 防烟系统 | 正常 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 室内消防给水系统 | 正常 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 室外消防给水系统 | 正常 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 疏散指示标志和应急照明 | 正常 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 消防供电配电 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 火灾应急广播系统 | 正常 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 消防电梯 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他系统 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 防火分隔 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 灭火器 | 正常 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 控制室联动控制设备功能 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他设施 | 正常 |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 消防控制室值班人员持证上岗及熟练操作情况 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 维护保养人员（签名）： 维护保养人员资格证书编号： 年 月 日 |  | 维护保养结论： 维护保养单位资质证书编号： 维护保养单位（盖章） 年 月 日 |
| 消防安全责任人或消防安全管理人（签名）： 年 月 日 |  |  |
| 维护保养项目应满足设计资料、国家工程建设消防技术规范等要求。对发现问题应及时处理，存在问题或故障的，应填写相关内容。 |  |  |

消防安全重点单位（学校幼儿园类）“四个能力”自我评估报告备案表（样式）

单位名称： 阆中市多维实验小学校            评估时间：   2024 年 2月  15  日   评估成绩：97

| 评估项目 | 评估内容 | 评估标准 | 评估方法 | 扣分情况及原因 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 检查消除 火灾隐患 的能力 （30分） | 1、确定消防安全管理人负责本单位的消防安全管理，明确单位员工岗位消防责任，制定符合本单位实际的消防安全制度和操作规程，消防档案齐全（4分）。 | ①未确定消防安全管理人的扣2分；②未明确单位员工岗位消防责任，每发现1人扣0.5分，扣完为止；③未制定消防安全制度和操作规程的扣2分；④未建立消防档案的扣2分，消防档案不齐全的扣1分。 | - 现场核查消防安全管理人并提问； - 每个岗位抽查1名员工并提问：学校幼儿园至少要抽查8名员工，具体为1名具体负责消防安全的部门负责人、2名保安、3名教师，设有消防控制室的抽2名值班人员，无消防控制室的，再抽查2名老师； - 被抽查人员统一集中笔试，了解明确落实岗位消防责任情况； - 查阅资料。 |  |
|  | 2、单位每月进行一次全面防火检查，并填写检查记录（8分）。 | ①未每月开展防火检查的扣8分；②检查记录不符合要求的扣2分。 | 查阅防火检查记录。 |  |
|  | 3、单位每日进行防火巡查，并确定巡查的人员、内容、部位和频次；寄宿制的学校、托儿所、幼儿园应当开展夜间防火巡查（8分）。 | ①未按要求开展防火巡查的扣8分，②巡查记录不符合要求的扣2分。 | 查阅防火巡查记录。 |  |
|  | 4、单位员工每天班前、班后检查本岗位消防安全（2分）。 | 单位员工未在班前、班后进行检查的，每发现1人扣0.5分，扣完为止。 | - 检查第1项检查考评方法抽查的人员； - 查看老师工作记录(无记录的现场提问)，在班前、班后应该注意哪些消防安全事项，进行用火、用电、用油、用气等方面的检查情况。 |  |
|  | 5、单位防火检查、巡查发现的火灾隐患，检查巡查人员立即督促整改，当场整改不了的，要报告消防安全管理人，制定整改计划，明确整改措施、整改时限，限期消除，并采取防范措施，确保整改期间的安全（8分）。 | ①单位检查巡查发现的火灾隐患未整改或未制定整改计划的，每处扣2分；②现场检查发现存在火灾隐患，每发现一处扣2分。扣完为止。 | ① 查阅防火检查巡查记录及火灾隐患整改报告或通知； ② 实地检查。 |  |
| 组织扑救 初起火灾 的能力 （30分） | 6、依法应当建立专职消防队的企事业单位要建立专职消防队；有保安队的单位建立“保消合一”消防队；其他单位建立志愿消防队（8分）。 | ①应建而未建专职消防队的扣8分；②未建志愿消防队的扣4分。 | 现场检查专职、志愿消防队。 |  |
|  | 7、自动消防系统的操作人员经过培训持证上岗，熟悉消防设备，并熟练掌握火警处置及启动消防设施设备的程序和方法（8分）。 | ①自动消防系统的操作人员未取得上岗证书的，每少一人扣2分；②不会操作消防系统设备，不掌握基本应急处置技能的，每1人扣2分。扣完为止。 | - 现场全数提问消防控制室值班人员和自动消防系统的其他操作人员； - 现场会操作演示，消防控制室值班人员熟记应急处置程序7个要求。 |  |
|  | 8、根据本单位实际制定灭火和应急疏散预案，明确灭火和应急疏散的组织机构、人员、处置程序和措施；单位至少每半年组织开展一次灭火和应急疏散演练，并根据演练情况不断修改完善预案（8分）。 | ①未制定预案的扣8分；②制定的预案未明确第一、第二灭火力量的，扣4分；③至少每半年进行一次灭火和应急疏散演练的，每少一次扣2分。 | - 查阅档案、资料及演练记录； - 现场随机设定起火点，按预案组织演练。 |  |
|  | 9、单位员工应当掌握灭火器、消火栓等消防设施、器材的使用方法。一旦发生火情，起火现场岗位人员和邻近岗位人员能迅速利用灭火器材灭火（6分）。 | 员工不掌握消防设施器材使用方法，不会扑救初起火灾的，每1人扣1分。 | ① 现场提问5名老师是否会使用灭火器，并现场操作； ② 现场提问2名巡查保安或专职志愿消防队员是否会使用消火栓。 |  |
| 组织人员 疏散逃生 的能力 （10分） | 10、员工要掌握火场逃生自救基本技能，熟悉逃生路线和引导人员疏散程序（4分）。 | 员工不掌握逃生自救疏散技能的，每1人扣1分。 | - 现场提问4名老师发生火灾后的逃生方法； - 提问老师安全出口和疏散通道的位置。 |  |
|  | 11、单位建筑物的每个楼层、疏散通道、安全出口要明确疏散引导人员（6分）。 | 未明确疏散引导人员的，扣3分；员工未明确疏散引导责任的，每人扣1分。扣完为止。 | ① 查看档案、资料； ② 提问第10项抽查人员是否明确疏散引导职责。 | 未张贴疏散引导人员-3 |
| 消防宣传 教育培训 的能力 （30分） | 12、消防设施器材要设置规范、醒目的标识，用文字或图例标明操作使用方法（10分）。 | 未按要求设置的，每发现一处扣2分。 | - 现场检查消防控制室、消防水泵房、室内外消火栓、水泵结合器； - 抽查3个灭火器配置点 |  |
|  | 13、重点部位、重要场所和疏散通道、安全出口要设置“提示”、“禁止”类消防标识（10分）。 | 未按要求设置的，每发现一处扣2分。 | 现场抽查3个楼层。 |  |
|  | 14、单位每年组织员工进行一次消防安全教育培训，公众聚集场所每半年进行一次培训。新上岗和进入新岗位的员工要进行岗前消防培训，员工普遍达到“三懂三会” （懂基本消防常识、懂消防设施器材使用方法、懂逃生自救技能，会查改火灾隐患、会扑救初起火灾、会组织人员疏散）要求（10分）。 | ①每年未按要求开展消防教育培训的，每少一次扣4分；②新上岗和进入新岗位的员工未进行岗前消防培训，每发现1人扣1分；③员工达不到“三懂三会”要求的，每发现1人扣1分。 | ① 查阅档案、资料； ② 与第1项检查考评方法抽查的人员合并笔试。 |  |
| 实际得分：97 |  | 扣分合计：3 |  |  |

消防安全重点单位（学校幼儿园类）“四个能力”自我评估报告备案表（样式）

单位名称： 阆中市多维实验小学校            评估时间：   2024  年 3月 7 日   评估成绩：99

| 评估项目 | 评估内容 | 评估标准 | 评估方法 | 扣分情况及原因 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 检查消除 火灾隐患 的能力 （30分） | 1、确定消防安全管理人负责本单位的消防安全管理，明确单位员工岗位消防责任，制定符合本单位实际的消防安全制度和操作规程，消防档案齐全（4分）。 | ①未确定消防安全管理人的扣2分；②未明确单位员工岗位消防责任，每发现1人扣0.5分，扣完为止；③未制定消防安全制度和操作规程的扣2分；④未建立消防档案的扣2分，消防档案不齐全的扣1分。 | - 现场核查消防安全管理人并提问； - 每个岗位抽查1名员工并提问：学校幼儿园至少要抽查8名员工，具体为1名具体负责消防安全的部门负责人、2名保安、3名教师，设有消防控制室的抽2名值班人员，无消防控制室的，再抽查2名老师； - 被抽查人员统一集中笔试，了解明确落实岗位消防责任情况； - 查阅资料。 |  |
|  | 2、单位每月进行一次全面防火检查，并填写检查记录（8分）。 | ①未每月开展防火检查的扣8分；②检查记录不符合要求的扣2分。 | 查阅防火检查记录。 |  |
|  | 3、单位每日进行防火巡查，并确定巡查的人员、内容、部位和频次；寄宿制的学校、托儿所、幼儿园应当开展夜间防火巡查（8分）。 | ①未按要求开展防火巡查的扣8分，②巡查记录不符合要求的扣2分。 | 查阅防火巡查记录。 |  |
|  | 4、单位员工每天班前、班后检查本岗位消防安全（2分）。 | 单位员工未在班前、班后进行检查的，每发现1人扣0.5分，扣完为止。 | - 检查第1项检查考评方法抽查的人员； - 查看老师工作记录(无记录的现场提问)，在班前、班后应该注意哪些消防安全事项，进行用火、用电、用油、用气等方面的检查情况。 |  |
|  | 5、单位防火检查、巡查发现的火灾隐患，检查巡查人员立即督促整改，当场整改不了的，要报告消防安全管理人，制定整改计划，明确整改措施、整改时限，限期消除，并采取防范措施，确保整改期间的安全（8分）。 | ①单位检查巡查发现的火灾隐患未整改或未制定整改计划的，每处扣2分；②现场检查发现存在火灾隐患，每发现一处扣2分。扣完为止。 | ① 查阅防火检查巡查记录及火灾隐患整改报告或通知； ② 实地检查。 |  |
| 组织扑救 初起火灾 的能力 （30分） | 6、依法应当建立专职消防队的企事业单位要建立专职消防队；有保安队的单位建立“保消合一”消防队；其他单位建立志愿消防队（8分）。 | ①应建而未建专职消防队的扣8分；②未建志愿消防队的扣4分。 | 现场检查专职、志愿消防队。 |  |
|  | 7、自动消防系统的操作人员经过培训持证上岗，熟悉消防设备，并熟练掌握火警处置及启动消防设施设备的程序和方法（8分）。 | ①自动消防系统的操作人员未取得上岗证书的，每少一人扣2分；②不会操作消防系统设备，不掌握基本应急处置技能的，每1人扣2分。扣完为止。 | - 现场全数提问消防控制室值班人员和自动消防系统的其他操作人员； - 现场会操作演示，消防控制室值班人员熟记应急处置程序7个要求。 |  |
|  | 8、根据本单位实际制定灭火和应急疏散预案，明确灭火和应急疏散的组织机构、人员、处置程序和措施；单位至少每半年组织开展一次灭火和应急疏散演练，并根据演练情况不断修改完善预案（8分）。 | ①未制定预案的扣8分；②制定的预案未明确第一、第二灭火力量的，扣4分；③至少每半年进行一次灭火和应急疏散演练的，每少一次扣2分。 | - 查阅档案、资料及演练记录； - 现场随机设定起火点，按预案组织演练。 |  |
|  | 9、单位员工应当掌握灭火器、消火栓等消防设施、器材的使用方法。一旦发生火情，起火现场岗位人员和邻近岗位人员能迅速利用灭火器材灭火（6分）。 | 员工不掌握消防设施器材使用方法，不会扑救初起火灾的，每1人扣1分。 | ① 现场提问5名老师是否会使用灭火器，并现场操作； ② 现场提问2名巡查保安或专职志愿消防队员是否会使用消火栓。 | 厨房新进人员未掌握灭火器使用方法，扣1分 |
| 组织人员 疏散逃生 的能力 （10分） | 10、员工要掌握火场逃生自救基本技能，熟悉逃生路线和引导人员疏散程序（4分）。 | 员工不掌握逃生自救疏散技能的，每1人扣1分。 | - 现场提问4名老师发生火灾后的逃生方法； - 提问老师安全出口和疏散通道的位置。 |  |
|  | 11、单位建筑物的每个楼层、疏散通道、安全出口要明确疏散引导人员（6分）。 | 未明确疏散引导人员的，扣3分；员工未明确疏散引导责任的，每人扣1分。扣完为止。 | ① 查看档案、资料； ② 提问第10项抽查人员是否明确疏散引导职责。 |  |
| 消防宣传 教育培训 的能力 （30分） | 12、消防设施器材要设置规范、醒目的标识，用文字或图例标明操作使用方法（10分）。 | 未按要求设置的，每发现一处扣2分。 | - 现场检查消防控制室、消防水泵房、室内外消火栓、水泵结合器； - 抽查3个灭火器配置点 |  |
|  | 13、重点部位、重要场所和疏散通道、安全出口要设置“提示”、“禁止”类消防标识（10分）。 | 未按要求设置的，每发现一处扣2分。 | 现场抽查3个楼层。 |  |
|  | 14、单位每年组织员工进行一次消防安全教育培训，公众聚集场所每半年进行一次培训。新上岗和进入新岗位的员工要进行岗前消防培训，员工普遍达到“三懂三会” （懂基本消防常识、懂消防设施器材使用方法、懂逃生自救技能，会查改火灾隐患、会扑救初起火灾、会组织人员疏散）要求（10分）。 | ①每年未按要求开展消防教育培训的，每少一次扣4分；②新上岗和进入新岗位的员工未进行岗前消防培训，每发现1人扣1分；③员工达不到“三懂三会”要求的，每发现1人扣1分。 | ① 查阅档案、资料； ② 与第1项检查考评方法抽查的人员合并笔试。 |  |
| 实际得分：99 |  | 扣分合计：1 |  |  |

消防安全重点单位（学校幼儿园类）“四个能力”自我评估报告备案表（样式）

单位名称： 阆中市多维实验小学校            评估时间：   2024 年 4 月  19  日   评估成绩： 96

| 评估项目 | 评估内容 | 评估标准 | 评估方法 | 扣分情况及原因 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 检查消除 火灾隐患 的能力 （30分） | 1、确定消防安全管理人负责本单位的消防安全管理，明确单位员工岗位消防责任，制定符合本单位实际的消防安全制度和操作规程，消防档案齐全（4分）。 | ①未确定消防安全管理人的扣2分；②未明确单位员工岗位消防责任，每发现1人扣0.5分，扣完为止；③未制定消防安全制度和操作规程的扣2分；④未建立消防档案的扣2分，消防档案不齐全的扣1分。 | - 现场核查消防安全管理人并提问； - 每个岗位抽查1名员工并提问：学校幼儿园至少要抽查8名员工，具体为1名具体负责消防安全的部门负责人、2名保安、3名教师，设有消防控制室的抽2名值班人员，无消防控制室的，再抽查2名老师； - 被抽查人员统一集中笔试，了解明确落实岗位消防责任情况； - 查阅资料。 |  |
|  | 2、单位每月进行一次全面防火检查，并填写检查记录（8分）。 | ①未每月开展防火检查的扣8分；②检查记录不符合要求的扣2分。 | 查阅防火检查记录。 |  |
|  | 3、单位每日进行防火巡查，并确定巡查的人员、内容、部位和频次；寄宿制的学校、托儿所、幼儿园应当开展夜间防火巡查（8分）。 | ①未按要求开展防火巡查的扣8分，②巡查记录不符合要求的扣2分。 | 查阅防火巡查记录。 |  |
|  | 4、单位员工每天班前、班后检查本岗位消防安全（2分）。 | 单位员工未在班前、班后进行检查的，每发现1人扣0.5分，扣完为止。 | - 检查第1项检查考评方法抽查的人员； - 查看老师工作记录(无记录的现场提问)，在班前、班后应该注意哪些消防安全事项，进行用火、用电、用油、用气等方面的检查情况。 |  |
|  | 5、单位防火检查、巡查发现的火灾隐患，检查巡查人员立即督促整改，当场整改不了的，要报告消防安全管理人，制定整改计划，明确整改措施、整改时限，限期消除，并采取防范措施，确保整改期间的安全（8分）。 | ①单位检查巡查发现的火灾隐患未整改或未制定整改计划的，每处扣2分；②现场检查发现存在火灾隐患，每发现一处扣2分。扣完为止。 | ① 查阅防火检查巡查记录及火灾隐患整改报告或通知； ② 实地检查。 |  |
| 组织扑救 初起火灾 的能力 （30分） | 6、依法应当建立专职消防队的企事业单位要建立专职消防队；有保安队的单位建立“保消合一”消防队；其他单位建立志愿消防队（8分）。 | ①应建而未建专职消防队的扣8分；②未建志愿消防队的扣4分。 | 现场检查专职、志愿消防队。 |  |
|  | 7、自动消防系统的操作人员经过培训持证上岗，熟悉消防设备，并熟练掌握火警处置及启动消防设施设备的程序和方法（8分）。 | ①自动消防系统的操作人员未取得上岗证书的，每少一人扣2分；②不会操作消防系统设备，不掌握基本应急处置技能的，每1人扣2分。扣完为止。 | - 现场全数提问消防控制室值班人员和自动消防系统的其他操作人员； - 现场会操作演示，消防控制室值班人员熟记应急处置程序7个要求。 |  |
|  | 8、根据本单位实际制定灭火和应急疏散预案，明确灭火和应急疏散的组织机构、人员、处置程序和措施；单位至少每半年组织开展一次灭火和应急疏散演练，并根据演练情况不断修改完善预案（8分）。 | ①未制定预案的扣8分；②制定的预案未明确第一、第二灭火力量的，扣4分；③至少每半年进行一次灭火和应急疏散演练的，每少一次扣2分。 | - 查阅档案、资料及演练记录； - 现场随机设定起火点，按预案组织演练。 |  |
|  | 9、单位员工应当掌握灭火器、消火栓等消防设施、器材的使用方法。一旦发生火情，起火现场岗位人员和邻近岗位人员能迅速利用灭火器材灭火（6分）。 | 员工不掌握消防设施器材使用方法，不会扑救初起火灾的，每1人扣1分。 | ① 现场提问5名老师是否会使用灭火器，并现场操作； ② 现场提问2名巡查保安或专职志愿消防队员是否会使用消火栓。 |  |
| 组织人员 疏散逃生 的能力 （10分） | 10、员工要掌握火场逃生自救基本技能，熟悉逃生路线和引导人员疏散程序（4分）。 | 员工不掌握逃生自救疏散技能的，每1人扣1分。 | - 现场提问4名老师发生火灾后的逃生方法； - 提问老师安全出口和疏散通道的位置。 |  |
|  | 11、单位建筑物的每个楼层、疏散通道、安全出口要明确疏散引导人员（6分）。 | 未明确疏散引导人员的，扣3分；员工未明确疏散引导责任的，每人扣1分。扣完为止。 | ① 查看档案、资料； ② 提问第10项抽查人员是否明确疏散引导职责。 |  |
| 消防宣传 教育培训 的能力 （30分） | 12、消防设施器材要设置规范、醒目的标识，用文字或图例标明操作使用方法（10分）。 | 未按要求设置的，每发现一处扣2分。 | - 现场检查消防控制室、消防水泵房、室内外消火栓、水泵结合器； - 抽查3个灭火器配置点 |  |
|  | 13、重点部位、重要场所和疏散通道、安全出口要设置“提示”、“禁止”类消防标识（10分）。 | 未按要求设置的，每发现一处扣2分。 | 现场抽查3个楼层。 | 重点部位未设置“提示”和“禁止”类消防标识；扣4分 |
|  | 14、单位每年组织员工进行一次消防安全教育培训，公众聚集场所每半年进行一次培训。新上岗和进入新岗位的员工要进行岗前消防培训，员工普遍达到“三懂三会” （懂基本消防常识、懂消防设施器材使用方法、懂逃生自救技能，会查改火灾隐患、会扑救初起火灾、会组织人员疏散）要求（10分）。 | ①每年未按要求开展消防教育培训的，每少一次扣4分；②新上岗和进入新岗位的员工未进行岗前消防培训，每发现1人扣1分；③员工达不到“三懂三会”要求的，每发现1人扣1分。 | ① 查阅档案、资料； ② 与第1项检查考评方法抽查的人员合并笔试。 |  |
| 实际得分：96 |  | 扣分合计：4分 |  |  |

人员密集场所一般单位消防安全自我评估报告备案表（样式）

单位名称： 阆中市多维实验小学校       评估时间：  2024  年    5月 13 日    评估成绩： 94

| 评估项目 | 评估内容 | 评估标准 | 评估方法 | 扣分情况及原因 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 懂本场所 火灾危险性 （40分） | 1、单位或场所的法定代表人或主要负责人及员工明确消防安全职责，掌握本场所火灾危险性，制定符合本单位实际的消防安全制度和操作规程（10分）。 | ①未明确消防安全职责的扣4分；②根据现场提问情况，员工不掌握场所火灾危险性的，每发现1人扣2分。扣完为止；③未制定消防安全制度和操作规程的扣2分。 | - 员工在5人以上的，抽查5人；员工不足5人的，全数提问； - 提问岗位具体消防职责及场所火灾危险性； - 查阅资料。 |  |
|  | 2、单位员工每日班前班后检查消防安全；公众聚集场所营业期间定时进行防火巡查（20分）。 | ①未开展检查巡查的扣6分；②检查巡查发现火灾隐患未整改的扣5分；③实地检查存在火灾隐患的，每处扣2分。 | 查看员工工作记录(无记录的现场提问)，在班前、班后应该注意哪些消防安全事项，进行用火、用电、用油、用气等方面的检查情况。 | 未开展每日巡查（扣6分） |
|  | 3、单位或场所根据自身特点，在疏散通道、安全出口、消火栓、灭火器材等设置提示性和警示性标语标识（10分）。 | 未按要求设置的，每发现一处扣2分。 | 现场检查 |  |
| 会报警 （20分） | 4、员工熟练掌握向公安消防队报告火警的基本方法、内容和要求（20分）。 | 员工不能熟练掌握报警电话、起火地址、燃烧物质、火势大小、有无人员被困等的，每发现1人扣2分。 | 员工在5人以上的，抽查5人；员工不足5人的，全数提问。现场提问一旦发生火灾应该如何报警。 |  |
| 会灭火 （20分） | 5、员工掌握消火栓、灭火器等消防设施器材使用方法，掌握初起火灾扑救方法（20分）。 | 员工不能熟练掌握的，每发现1人扣2分。 | 员工在5人以上的，抽查5人；员工不足5人的，全数提问。现场设定起火点，提问员工是否会使用灭火器。 |  |
| 会逃生 （20分） | 6、营业期间保持疏散通道、安全出口畅通（10分）。 | 疏散通道、安全出口不畅的，每发现1处扣2分。 | 现场检查 |  |
|  | 7、员工掌握火场逃生自救基本技能，熟悉逃生路线和引导人员疏散程序（10分）。 | 员工不掌握逃生自救疏散技能的，每发现1人扣2分。 | 员工在5人以上的，抽查5人；员工不足5人的，全数提问。现场提问员工一旦发生火灾应如何逃生。 |  |
| 实际得分：94 |  | 扣分合计：6 |  |  |

消防安全重点单位建筑（场所）消防安全自我评估评报告备案表

（样式）

单位名称： 阆中市多维实验小学校       评估时间：     2023 年 6  月   14日    评估成绩：95

| 评估项目 |  | 评估内容 | 评估标准 | 检查情况 | 扣分情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建筑防火评估 （35分） | 总平面布局和平面布置 （10分） | 建筑之间防火间距符合消防技术标准要求。 | 建筑之间防火间距不足，或防火间距被占用的，扣2.5分。 |  |  |
|  |  | 消防车通道设置符合消防技术标准要求,无被堵塞、占用、封闭的现象。高层建筑的举高消防车作业场地符合消防技术标准要求。 | 未按规定设置消防车道，或消防车通道被堵塞、占用、封闭的，扣2.5分。 |  |  |
|  |  |  | 消防车道与高层建筑之间设置妨碍举高消防车操作的树木、架空管线，或高层建筑的举高消防车作业场地被占用的，扣2分。 |  |  |
|  |  | 消防控制室、消防水泵房的设置位置符合消防技术标准要求。 | 消防控制室未设置在首层或地下一层或单独建造的，扣1分。 |  |  |
|  |  |  | 消防水泵房未直通室外或未靠近安全出口的，扣1分。 | 无消防水泵 | 1 |
|  |  | 观众厅、会议厅、多功能厅等人员密集场所，歌舞娱乐放映游艺场所，儿童活动场所，经营、存放和使用甲、乙类物品的商店、作坊和储藏间，锅炉房，变压器室、配电室、柴油发电机房、集中瓶装液化石油气间等设备用房设置楼层、部位符合消防技术标准要求。 | 所在楼层、部位不符合要求的，扣1分。 |  |  |
|  | 建筑装修和外保温材料 （4分） | 室内装修、装饰材料的防火性能符合消防技术标准要求，人员密集场所室内装修、装饰使用不燃、难燃材料。 | 使用易、可燃材料装修的，扣1分。 |  |  |
|  |  | 内部装修对消防设施、疏散设施无影响。 | 对消防设施或疏散设施有影响的，扣1分。 |  |  |
|  |  | 外保温材料不得使用易燃材料。 | 使用易燃材料的，扣0.5分。 |  |  |
|  |  | 人员密集场所的门窗不得设置影响逃生和灭火救援的障碍物。 | 设置影响逃生和灭火救援的障碍物的，扣1.5分。 |  |  |
|  | 防火防烟分隔 （6分） | 建筑耐火等级符合消防技术标准要求，与建筑的使用性质、火灾危险性大小、层数等相匹配。 | 建筑主要构件燃烧性能或建筑构件的耐火处理不符合要求的，扣1分。 |  |  |
|  |  | 防火分区、防烟分区设置符合消防技术标准要求，防火门、防火窗、防火卷帘、防火幕、防火阀、排烟防火阀、防火分隔水幕等防火分隔设施完好有效。 | 防火分区、防烟分区面积超过规定，或擅自改变防火分区、防烟分区的，扣2分。 | 无防火分隔设施 | 2 |
|  |  |  | 未按规定设置防火门、防火窗、防火卷帘、防火幕、防火阀、排烟防火阀、防火分隔水幕等防火分隔设施，或防火门、防火窗、防火卷帘、防火幕、防火阀、排烟防火阀、防火分隔水幕等防火分隔设施损坏的，扣2分。 |  |  |
|  |  |  | 常闭式防火门未按要求处于关闭状态、防火卷帘下堆放物品的，扣1分。 |  |  |
|  | 建筑防爆（3分） | 具有爆炸危险的厂房、仓库或部位的建筑防爆措施符合消防技术标准要求。 | 建筑围护结构未设置泄压设施，或泄压面积大小、泄压口位置等泄压设施不符合要求的， 扣1分。 |  |  |
|  |  |  | 具有爆炸危险的厂房、仓库或部位设置、布置不符合要求，或承重结构和重要部位不具备抗爆性能的，扣1分。 |  |  |
|  |  |  | 地面、墙面、地沟、盖板等未设置预防引发爆炸措施的，扣1分。 |  |  |
|  | 安全疏散与消防电梯 （10分） | 安全疏散符合消防技术标准要求，不得占用、堵塞、封闭疏散通道、安全出口。 | 除公共娱乐场所、商店、地下人员密集场所外的其他场所，其安全出口、楼梯间的设置形式及数量不符合规定的，扣2分。 |  |  |
|  |  |  | 安全疏散距离、疏散宽度、疏散门的开启方向不符合要求，或按规定应设置独立的安全出口、疏散楼梯而未设置的，扣1分。 |  |  |
|  |  |  | 占用、堵塞、封闭疏散通道、安全出口或有其他妨碍安全疏散行为的，扣2分。 |  |  |
|  |  | 消防电梯设置符合消防技术标准要求，运行正常。 | 消防电梯不能到达各层，或轿厢内未设置专用电话的，扣0.5分。 |  |  |
|  |  |  | 消防电梯设置数量不足，或不能实现首层迫降和轿厢内控制的，扣1.5分。 |  |  |
|  |  | 火灾应急照明和疏散指示标志配置齐全，完好有效。 | 火灾应急照明设置数量、照度值不足，或疏散指示标志设置位置、间距不符合标准要求、指示方向不准确、标志被遮挡的，扣1.5分。 |  |  |
|  |  |  | 火灾应急照明和疏散指示标志未保持完好有效，或损坏、挪用、擅自拆除、停用的，扣1.5分。 |  |  |
|  | 热能动力 （2分） | 热能动力用房的设置、燃料系统管路设计、敷设方式、燃气用具安装使用要求等符合消防技术标准和管理规定。 | 锅炉房、气体站房、柴油发电机房、气体瓶组站等动力站房不符合防火分隔和防爆要求的，扣1分 |  |  |
|  |  |  | 燃油设施的储存、敷设，燃气用具的安装、使用及其管路设计、敷设、维护保养、检测不符合标准和规定要求，或室内可燃气体、可燃液体管道未采用金属管道、未设置紧急事故切断阀的，扣1分。 |  |  |
| 消防设施器材评估（45分） | 消防水源（5分） | 利用天然水源作为消防水源的，其水质、水量、取水设施符合消防技术标准要求；由市政给水管网供水的，其供水管径、供水管数量及供水能力符合消防技术标准要求；设置消防水池、消防水箱的，其设置位置、容量及技术保障措施符合消防技术标准要求。 | 天然水源的水质、水量、消防车取水高度、取水设施（码头、消防车通道等）不符合要求，扣1分。 |  |  |
|  |  |  | 市政给水管网供水管径、数量和供水能力不符合要求的，扣2分。 |  |  |
|  |  |  | 消防水池、消防水箱的设置位置、容量、不挪作他用的设施及消防水池的取水高度不符合要求，扣2分。 |  |  |
|  | 消防电源（5分） | 消防控制室、消防水泵、消防电梯、防烟排烟设施、火灾自动报警、漏电火灾报警系统、自动灭火系统、应急照明、疏散指示标志和电动防火门、窗、卷帘、阀门等消防用电设备的供电负荷等级、消防用电设备的配电线路选型及敷设方式符合消防技术标准要求。查验消防负荷等级、供电形式。 | 消防电源供电负荷等级不符合要求，或消防用电设备未按规定采用专用的供电回路的，扣2分。 |  |  |
|  |  |  | 消防配电线路的敷设及防火保护不符合要求的，扣1分。 |  |  |
|  |  |  | 未按规定设置消防用电设备末端切换装置，或已设置但不能正常工作的，扣0.5分。 |  |  |
|  |  |  | 消防主电供电、自备发电机组启动试验不能正常运行，或主、备电源不能切换的，扣1.5分。 |  |  |
|  | 水灭火系统（13分） | 室外消防给水系统的管网布置、管径、进水管数量，室外消火栓的数量、设置位置，室内消火栓的设置场所、室内消防给水管道及消火栓的布置符合消防技术标准要求，系统完好有效。 | 未按规定设置室外消防给水系统、室内消火栓系统的，扣2分。 |  |  |
|  |  |  | 系统未保持完好有效，或损坏、挪用、擅自拆除、停用的，扣3分。 |  |  |
|  |  |  | 系统该开启的阀门处于关闭状态，配电柜上控制消火栓泵、稳压（增压）泵的开关设置在手动位置，或消火栓被埋压、圈占、遮挡的，扣1分。 |  |  |
|  |  | 自动喷水灭火系统的设置场所、系统选型、系统组成、控制方式以及主要设备选择符合消防技术标准要求，系统完好有效。 | 除旅馆、公共娱乐场所、商店、地下人员密集场所外，未按规定设置自动喷水灭火系统的，扣2分。 |  |  |
|  |  |  | 系统未保持完好有效、无法正常运行，或损坏、挪用、擅自拆除、停用的，扣4分。 |  |  |
|  |  |  | 系统处于手动状态，或该开启的阀门处于关闭状态的，扣1分。 |  |  |
|  | 火灾自动报警系统（7分） | 火灾自动报警系统的设置场所、系统组成、探测器选型、布置及相应联动控制符合消防技术标准要求，系统完好有效。 | 除旅馆、公共娱乐场所、商店、地下人员密集场所外，未按规定设置火灾自动报警系统的，扣2分。 |  |  |
|  |  |  | 火灾自动报警系统及联动控制设备未保持完好有效、无法正常运行，或损坏、挪用、擅自拆除、停用的，扣3分。 |  |  |
|  |  |  | 火灾应急广播系统播音区域不正确、音质不清晰的，扣1分。 |  |  |
|  |  |  | 消防控制室未设置可直接报警的外线电话的，扣1分。 |  |  |
|  | 防烟排烟和通风、空气调节系统（6分） | 防排烟方式正确，自然排烟的排烟窗设置位置、可开启面积，机械防烟系统的设置部位、送风口布置、加压风机送风量，机械排烟系统的设置部位、排烟口布置、排烟风机排烟量，通风、空气调节系统的防火阀设置符合消防技术标准要求，系统完好有效。 | 未按规定设置防烟排烟设施、防火阀的，扣2分。 | 未设置防烟排烟设施、防火阀 | 2 |
|  |  |  | 系统未保持完好有效、无法正常运行，或损坏、挪用、擅自拆除、停用的，扣3分。 |  |  |
|  |  |  | 系统处于手动状态的，扣1分。 |  |  |
|  | 灭火器 （4分） | 灭火器的选型和布置符合消防技术标准要求。 | 灭火器的配置类型与火灾类别不匹配的，扣2分。 |  |  |
|  |  |  | 灭火器的规格、数量、设置位置不符合要求的，扣1分。 |  |  |
|  |  |  | 储压式灭火器压力表指针未在绿区的，扣1分。 |  |  |
|  | 其他灭火设施（5分） | 其他灭火设施的设置场所、设施选型、设施组成、控制方式以及主要设备选择符合消防技术标准要求，设施完好有效。 | 未按规定设置其他灭火设施的，扣2分。 |  |  |
|  |  |  | 设施未保持完好有效、无法正常运行，或损坏、挪用、擅自拆除、停用的，扣3分。 |  |  |
| 电气线路与设施防火评估（20分） | 电气线路 （5分） | 电气线路的设计、敷设、维护保养、检测符合消防技术标准和管理规定要求。 | 电气线路穿越墙壁、楼层等处的孔洞未采用不燃烧或难燃烧材料填塞密实的，扣0.5分。 |  |  |
|  |  |  | 电力电缆与输送甲、乙、丙类液体的管道、可燃性气体管道、热力管道敷设在同一管道井内的，扣1.5分。 |  |  |
|  |  |  | 配电线路穿越风管内腔或敷设在风管外壁上的，扣0.5分。 |  |  |
|  |  |  | 配电线路敷设在有可燃物的闷顶、吊顶内未采取防火保护措施的，扣1.5分。 |  |  |
|  |  |  | 导线连接不符合要求，导线接点、接线端子有打火放电现象的，扣1分。 |  |  |
|  |  |  | 电气线路未设置短路保护、过负载保护和接地故障保护的，扣1分。 |  |  |
|  | 配电箱（盘）、开关、插座、照明器具 （6分） | 配电装置、照明装置的安装、使用等符合消防技术标准和管理规定要求。 | 配电箱（盘）未采用不燃材料制作的，扣1分。 |  |  |
|  |  |  | 熔断器随意用金属丝代替熔丝或采用不合规格的熔体代替的，扣1分。 |  |  |
|  |  |  | 配电箱（盘）、开关、插座、照明器具靠近可燃物未采取隔热、散热等保护措施的，扣1.5分。 |  |  |
|  |  |  | 配电箱（盘）、白炽灯、卤钨灯、荧光高压汞灯、镇流器等直接设置在可燃装修材料或可燃构件上的，扣1.5分。 |  |  |
|  |  |  | 照明器具及其附近有异常温度或有放电现象的，扣1分。 |  |  |
|  |  |  | 未对可燃材料仓库灯具的发热部件采取隔热等防火保护措施，或可燃材料仓库设置卤钨灯等高温照明灯具的，扣1分。 |  |  |
|  | 漏电火灾报警系统 （4分） | 系统设置场所和电气监测、分析、预警、报警、控制等功能符合消防技术标准要求，系统完好有效。 | 未按规定设置漏电火灾报警系统的，扣2分。 |  |  |
|  |  |  | 系统未保持完好有效、无法正常运行，或损坏、挪用、擅自拆除、停用的，扣2分。 |  |  |
|  | 电气防爆 （5分） | 易燃易爆场所电气防爆设施符合消防技术标准要求。 | 易燃易爆化学危险物品场所未按规定设置防雷、防静电设施或防雷、防静电设施失效的，扣2分。 |  |  |
|  |  |  | 易燃易爆化学危险物品场所或有粉尘爆炸危险的场所未按规定设置防爆电气设备或防爆电气设备失效的，扣3分。 |  |  |
| 直接判定为重大火灾隐患的项目，每项扣20分。 |  | 生产、储存、装卸易燃易爆危险品的工厂、仓库和专用车站、码头、储罐区，未设置在城市的边缘或相对独立的地带。 |  |  |  |
|  |  | 甲、乙类厂房设置在建筑的地下、半地下室。 |  |  |  |
|  |  | 甲、乙类厂房、库房或丙类厂房与人员密集场所、住宅或宿舍混合设置在同一建筑内。 |  |  |  |
|  |  | 公共娱乐场所、商店、地下人员密集场所的安全出口、楼梯间的设置形式及数量不符合规定。 |  |  |  |
|  |  | 旅馆、公共娱乐场所、商店、地下人员密集场所未按规定设置自动喷水灭火系统或火灾自动报警系统。 |  |  |  |
|  |  | 易燃可燃液体、可燃气体储罐（区）未按规定设置固定灭火、冷却设施。 |  |  |  |
| 实际得分：90 |  |  | 扣分合计：10 |  |  |