工程管理部主管岗位操作规程

一、总则

- 目的：规范工程管理部主管工作流程，确保物业设施设备安全、高效运行，提升服务质量。

- 适用范围：适用于物业公司工程管理部主管日常工作及专项管理。

- 职责定位：全面负责工程管理部的统筹协调，包括设施设备管理、维修保养、安全运行、团队管理及成本控制。

二、日常工作流程

- 班前准备（每日8:00-8:30）

  - 查阅《工程日志》《设备运行记录》，确认昨日未完成事项及今日重点工作；

  - 检查工具库、备件库库存，确保常用工具、备件充足；

  - 组织早会，明确当日工作任务（分工、时限、质量标准）。

- 设施设备巡检（每日9:00-11:30，14:00-16:30）

  - 按《设施设备巡检清单》对电梯、供水/供电系统、消防设施、空调、公共照明等进行巡检，记录运行参数（如电压、水温、压力）；

  - 对发现的隐患（如异响、渗漏、参数异常）立即安排处理，重大隐患第一时间上报物业经理。

- 维修保养管理

  - 接收业主/租户报修（线上系统或电话），15分钟内响应，区分紧急程度（紧急维修2小时内到场，一般维修24小时内完成）；

  - 监督维修人员作业，确保符合《维修保养作业规程》（如工具使用规范、安全防护措施）；

  - 完工后现场验收，业主签字确认，同步更新《维修台账》。

- 工作质量监督

  - 随机抽查维修/保养项目（如管道接口密封性、设备清洁度），不符合标准的要求返工；

  - 定期核查《设备保养计划》执行情况（如月度/季度保养是否按时完成）。

- 记录与汇报

  - 每日17:30前完成《工程日报》，记录当日工作内容、问题处理结果、未完成事项；

  - 每周五提交《周工作总结与计划》，每月25日提交《月度工作报告》（含能耗数据、维修成本、设备故障率）。

三、专项工作流程

- 应急预案启动

  - 突发情况（如停水停电、火灾、电梯困人）立即启动对应预案，按《应急处置流程》指挥抢险（如切断故障电源、疏散人员、联系维保单位）；

  - 事后24小时内提交《应急事件分析报告》，优化预防措施。

- 外包服务管理

  - 对接电梯、消防、特种设备等外包维保单位，审核维保计划及报价，签订合同；

  - 监督外包单位作业过程（如到场时间、操作规范性），每月评估服务质量，不合格者要求整改或更换。

- 安全管理

  - 每月组织1次安全培训（如用电安全、高空作业规范），每季度开展1次应急演练（消防、防汛等）；

  - 检查作业现场安全防护措施（如安全带、警示标识），杜绝违章操作。

- 能耗控制

  - 每周分析水电能耗数据，对比历史同期，排查异常损耗（如管道漏水、线路漏电）；

  - 推广节能措施（如更换LED灯具、优化空调运行时间），降低能耗成本。

四、团队管理

- 人员培训：每月组织1次技能培训（设备操作、维修技术），每季度考核，记录《培训档案》。

- 绩效考核：依据《工程人员考核标准》（维修及时率、客户满意度、安全事故率），每月评分，与绩效工资挂钩。

- 沟通协调：每周与客服部、安保部对接，解决跨部门协作问题（如联合检查、应急联动）。

五、结束工作（每日17:30-18:00）

- 汇总当日工作，更新《工程管理系统》数据；

- 整理工具、备件，关闭临时电源，锁好工具库；

- 制定次日工作计划，向物业经理汇报当日重大事项。

岗位操作规程清单

- 《设施设备巡检规程》

- 《维修保养作业规程》

- 《应急处置流程》（含停水停电、火灾、电梯困人等子项）

- 《外包服务监督规程》

- 《安全检查与培训规程》

- 《能耗统计分析规程》

- 《工程档案管理规程》（含设备台账、维修记录、合同文件）

- 《团队例会与绩效考核规程》

- 《业主报修处理规程》

- 《备件采购与库存管理规程》