安全管理部主管岗位操作规程

一、总则

- 目的：规范安全管理部主管工作行为，确保物业项目安全秩序，预防安全事故，保障业主/住户生命财产安全。

- 适用范围：适用于物业公司各项目安全管理部主管岗位。

- 职责依据：依据《中华人民共和国消防法》《物业管理条例》《治安管理处罚法》及公司安全管理制度。

二、岗位职责

- 制度建设：制定/修订项目安全管理细则（含消防、治安、车辆、应急等），并监督执行。

- 团队管理：负责安全班组（保安、消防专员等）的排班、考勤、绩效考核及日常工作指导。

- 日常安全管理：统筹项目安全巡查、隐患排查、设备维护及秩序管控。

- 应急处置：牵头处理突发安全事件（火灾、盗窃、设备故障、人员受伤等），启动应急预案并协调救援。

- 培训考核：组织安全技能培训（消防、急救、应急演练等），定期考核班组人员履职能力。

- 对外协调：对接公安、消防、街道等部门，配合安全检查及事件调查；处理业主/住户安全相关投诉。

三、工作流程

（一）日常工作流程

- 班前准备（8:00-8:30）：查阅夜班值班记录，确认遗留安全问题；检查当日排班表及人员到岗情况。

- 晨会（8:30-9:00）：通报昨日安全状况，明确当日重点工作（如专项检查、应急演练），强调纪律要求。

- 日常巡查（9:00-11:30/14:00-16:30）：按《安全巡查路线图》对项目公共区域（出入口、消防通道、电梯、地下车库、配电房、消防控制室等）进行巡查，记录隐患并跟踪整改。

- 问题处理：对巡查发现的安全隐患（如消防设施失效、监控盲区、门禁故障等），立即协调工程部/外包单位整改，重大隐患2小时内上报项目经理。

- 班后总结（17:30-18:00）：汇总当日安全数据（巡查次数、隐患整改率、事件处理结果），填写《安全管理日报表》，向项目经理汇报。

四、专项工作流程

- 消防管理流程：

  - 每月组织消防设施检查（灭火器压力、烟感报警器、喷淋系统、消防通道畅通性等），填写《消防设施检查表》；

  - 每季度组织1次消防演练（含疏散路线测试、灭火器实操、应急广播联动），留存影像记录并归档。

- 治安事件处理流程：

  - 接报盗窃/斗殴等治安事件：立即赶赴现场，控制事态（避免冲突升级）→ 保护现场 → 通知安保队员布控 → 拨打110报警 → 配合警方调查 → 24小时内提交《事件调查报告》。

- 应急事件处置流程（火灾/漏水/突发疾病等）：

  - 启动对应应急预案（如火灾：立即拨打119 → 组织人员疏散 → 切断事发区域电源/燃气 → 引导消防车进场 → 配合救援）；

  - 事件结束后24小时内完成《应急事件总结报告》，分析原因并优化预案。

五、操作规范

- 巡查规范：

  - 频次：每日至少2次全项目巡查，重点区域（地下车库、配电房）每4小时1次；

  - 记录：使用《安全巡查记录本》，注明时间、地点、发现问题及整改责任人，需业主/住户确认的需签字。

- 设备管理规范：

  - 监控系统：每日检查画面清晰度（≥90%覆盖）、存储时长（≥30天），故障2小时内报工程部维修；

  - 门禁/道闸系统：每周测试开关灵敏度，确保业主卡/临时卡识别正常，异常情况1小时内处理。

- 人员管理规范：

  - 排班：每月25日前提交下月排班表，确保每班至少1名持证消防专员在岗；

  - 考核：每月对安保队员进行量化考核（含出勤率、巡查完成率、应急响应速度），结果与绩效挂钩。

- 对外协调规范：

  - 与公安/消防部门：每季度至少1次对接，更新辖区安全管理要求；

  - 与业主/住户：接到安全投诉（如噪音/违停），2小时内响应，24小时内反馈处理结果。

六、监督检查

- 每周抽查《安全巡查记录本》《消防设施检查表》，确保记录真实完整；

- 每月组织1次部门内部自查，重点检查制度执行情况、隐患整改闭环率（要求≥98%）；

- 接受公司安全管理部季度考核，考核结果与岗位绩效直接挂钩。

七、附则

- 本规程未尽事宜，参照《物业管理条例》《消防法》及公司《安全管理手册》执行；

- 本规程由物业公司安全管理部负责解释，修订需经公司审批后生效。

安全管理部主管岗位操作规程清单

一、日常工作清单

| 周期 | 工作内容 | 责任人 | 完成标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 每日 | 晨会部署当日工作、2次全项目巡查、监控/消防设备检查、填写《安全管理日报表》 | 主管本人 | 巡查记录完整，隐患整改率100% |
| 每周 | 消防设施周检、安保队员考核（出勤率/纪律）、更新《应急预案通讯录》 | 主管本人 | 考核表签字确认，通讯录信息准确 |
| 每月 | 消防演练计划制定、部门月度工作总结、安全培训（急救/消防技能） | 主管本人 | 培训签到率≥95%，总结报告按时提交 |

二、应急处理步骤清单

| 事件类型 | 核心步骤 | 关键节点 |
| --- | --- | --- |
| 火灾 | 报警（119）→ 启动应急广播 → 组织疏散（按疏散路线图）→ 切断电源/燃气 → 配合救援 | 疏散完成时间≤10分钟 |
| 突发疾病 | 拨打120 → 现场急救（心肺复苏/止血）→ 联系家属 → 陪同就医 → 跟进情况反馈 | 急救措施符合《急救操作指南》 |
| 电梯困人 | 安抚被困人员 → 通知工程部/电梯维保单位 → 监督救援过程 → 事后检查电梯安全 | 救援响应时间≤15分钟 |

三、安全检查项目清单

| 检查类别 | 具体项目 | 合格标准 |
| --- | --- | --- |
| 消防设施 | 灭火器（压力正常、无过期）、烟感报警器（声光正常）、消防通道（无堵塞） | 合格率100% |
| 监控设备 | 画面清晰度（≥1080P）、存储时长（≥30天）、夜视功能（有效距离≥20米） | 故障设备2小时内报修 |
| 门禁系统 | 单元门闭门器（自动关闭）、业主卡识别（响应≤2秒）、临时访客登记（信息完整） | 识别错误率≤1% |

四、培训考核清单

| 培训类型 | 频次 | 内容 | 考核方式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 新员工入职培训 | 上岗前 | 岗位职责、应急预案、消防/急救基础技能 | 理论+实操考核 |
| 月度技能培训 | 每月1次 | 最新消防法规、监控系统操作、突发事件处置技巧 | 笔试+模拟演练 |
| 季度应急演练 | 每季度1次 | 火灾疏散、防汛防台、反恐防暴场景模拟 | 演练效果评估 |

注：所有记录表单需按《档案管理规定》归档，保存期≥2年。