中油南充燃气有限责任公司

应急资源调查报告

编制单位：中油南充燃气有限责任公司

目    录

1.总则	1

1.1应急资源调查目的	1

1.2调查对象及范围	1

1.3调查工作程序	1

1.4 应急资源调查原则	2

2.本单位主要风险状况	3

3本单位应急资源状况	4

3.1应急机构（人力）资源	4

3.2应急物资装备	5

3.3应急设施	5

3.4经费保障	6

4 周边社会应急资源状况	7

4.1政府相关部门应急救援力量	7

4.2外部应急有关单位联系	7

5应急资源情况分析	8

5.1本单位应急资源配置情况分析	8

5.2可依托的社会应急资源情况分析	8

5.3存在问题与不足	9

6应急资源完善措施	10

7应急资源调查结论	11

附件	12

附件1公司内部通讯录	12

附件2公司外部有关单位联系电话	15

附件3各地医疗救治单位联络表	16

附件4应急物资、装备配置清单	17

附件5公司场站地理位置统计表	26

附件6公司场站应急疏散图	27

附件7医疗救护协议	28

- 1.总则

- 1.1应急资源调查目的

根据中油南充燃气有限责任公司生产过程可能发生的事故影响范围和危害程度，全面调查本地区、本单位第一时间可以调用的事故处置所需的应急资源状况和合作区域内可以请求援助的应急资源状况，为建立公司应急资源数据库和管理信息平台提供统一完整、及时准确的基础资料和决策依据，并结合事故风险评估的评估结论，为提升公司先期处置提供应急资源准备，以指导应急措施的制定。

- 1.2调查对象及范围

本次应急资源调查主要是针对中油南充燃气有限责任公司生产区域，以及公司区周边第一时间可以调动的应急资源情况。

- 1.3调查工作程序

应急资源调查工作主要分为调查准备、调查启动、编写报告三个阶段。

（1）调查准备

结合单位部门职能和分工，成立应急资源调查小组，制定调查计划。

（2）调查启动

按照调查计划，调查组采用资料收集、生产现场勘探、人员访谈等方法进行应急资源调查。

①资料收集：包括风险评估报告、各类应急预案、应急演练记录、应急救援相关记录、应急处置评估报告、其他相关资料。

②应急资源需求分析：在资料收集的基础上，结合事故风险评估结果，对事故应急处置中所需应急资源的种类、数量和调集方式、投入使用时间等进行分析，明确应急资源需求结果。

③生产现场调查：在应急资源需求分析的基础上，采用现场勘查的方式查看公司自身和周边应急资源，重点查看设备类和设施类应急资源。

④人员访谈：对于在资料收集和现场勘查过程中所涉及的疑问、信息的补充和已有资料的考证，采用人员访谈的方式进行求证。访谈可采用当面交流、电子或书面调查表的方式进行。

（3）编写报告

调查组成员对调查内容进行汇总整理，对照已有资料，对其中可疑处和不完善处进行核实和补充，按照应急资源调查报告大纲的要求编制调查报告。

- 1.4 应急资源调查原则

（1） 全面性原则

应急资源调查过程中既要考虑资源种类的全面性，又要考虑内部和周边地区调查的全面性，保证调查结果没有遗漏。

（2） 实用性原则

应急资源调查过程中既要考虑应急资源种类与可能发生的事故性质、危害程度的匹配性，又要考虑应急资源调集、使用的可靠性，保障所调查的应急资源在应急处置时有用、可用。

（3） 规范性原则

采用程序化和系统化的方式规范生产经营单位应急资源调查过程，保证调查过程的科学性和客观性。

（4） 可操作性原则

综合考虑调查方法、事件和经费等因素，结合生产经营单位的实际情况，使调查过程切实可行，便于操作。

- 2.本单位主要风险状况

根据《风险辨识评估报告》结论，本企业在生产经营过程中的主要事故类型为火灾爆炸、容器爆炸、触电、高处坠落、物体打击、机械伤害、车辆伤害、中毒窒息、淹溺等事故类型。企业事故风险级别主要为低风险、一般风险，火灾爆炸为较大风险，不存在重大风险。主要事故类别及风险分析如下表：

表2-1  事故类别及风险分析一览表

| 类型 | 危险源或危险因素 | 后果严重性 | 可能性 | 影响范围 | 得分 | 风险等级 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 火灾、爆炸 | 1、电气线路老化、过载、短路等。 2、天然气等易燃物料泄漏后与空气混合形成爆炸性混合气体遇点火源。 | 可能造成死亡，财产损失重大 | 可能发生 | 可能影响到周边 | 12 | 较大风险 |
| 压力容器爆炸 | 储配站、配气站球罐、压力管道 | 可能造成死亡，财产损失 | 可能发生 | 可能影响到周边 | 9 | 一般风险 |
| 触电 | 各种电气设备、临时线路 | 可能造成个体伤亡 | 可能发生 | 作业人员 | 6 | 低风险 |
| 高处坠落 | 高处检维修作业、巡检作业 | 可能造成个体伤亡 | 可能发生 | 作业人员 | 6 | 低风险 |
| 物体打击 | 检维修时工具意外掉落 | 可能造成个体伤亡 | 可能发生 | 作业人员 | 6 | 低风险 |
| 车辆伤害 | 抢险、巡检车辆 | 可能造成个体伤亡 | 可能发生 | 作业人员 | 6 | 低风险 |
| 中毒窒息 | 储配站、管线 | 可能造成个体伤亡 | 可能发生 | 作业人员 | 6 | 低风险 |
| 淹溺 | 储配站消防水池 | 可能造成个体伤亡 | 可能发生 | 作业人员 | 6 | 低风险 |

- 3本单位应急资源状况

- 3.1应急机构（人力）资源

3.1.1应急救援领导小组

根据中油南充燃气有限责任公司实际情况，成立了应急救援领导小组。应急救援领导小组成员由公司领导、机关各部室和基层各单位负责人组成，是公司应急救援管理工作的最高领导机构，成员组成如下：

组  长：公司经理

副组长：公司书记、副经理、财务总监

成  员：生产运行部主任、质量安全环保部主任、综合办公室主任、财务资产部主任、市场营销部主任、生产保障中心站长、生产保障中心书记、客户服务中心经理、输配中心站站长、管道管理部主任。

3.1.2 应急工作组

应急救援领导小组下设现场处置组、后勤保障组、综合协调组。

（1）现场处置组

组  长：分管生产安全副经理

副组长：分管业务部室负责人及生产运行部主任、质量安全环保部主任、管道管理部主任。

成  员：生产保障中心经理、客户服务中心中心经理、输配中心站站长、恩阳分公司经理、生产运行部人员、质量安全环保部人员、生产保障中心维修班长

（2）后勤保障组

组  长：分管后勤的副经理

副组长：财务总监、生产保障中心书记、市场营销部主任

组  员：财务资产部主任、综合办公室副主任、质量安全环保部人员、生产保障中心人员（车辆调度、库房、后勤）、市场营销部副主任、生产保障中心副经理、生产保障中心大班（应急物资管理）、生产运行部人员。

（3）综合协调组

组  长：书记

副组长：分管客户副经理、综合办公室主任

组  员：综合办公室副主任、市场营销部副主任、客户服务中心副经理、综合办公室人员（组织、宣传干事）、质量安全环保部人员、生产运行部调度室人员。

3.1.3 应急值班室

公司应急值班室设在生产运行部调度室，负责应急信息的传递和应急指令的传达。24小时值守电话（外线0817-2601267，内线530739）。

- 3.2应急物资装备

公司建立有应急物资装备的登记、维护、保养和调用等制度。生产运行部会同质量安全环保部、市场营销部建立应急物资储备、调拨和紧急配送系统。生产保障中心确保突发事故（事件）应急所需的物资供应，质量安全环保部加强对物资储备的监督管理，并督促补充和更新。应急抢险设备和应急抢险物资存放在公司应急库房。

公司应急抢险设备及物资见附件。

- 3.3应急设施

（1）避难设施

公司办公区附近的市政府避难场所作为员工临时避难场所。各场站设置有临时避难场所。

（2）交通设施

公司及各储配站外部紧邻道路，道路宽阔，通行顺畅，可满足应急救援的交通条件。

（3）医疗设施

公司办公场所及作业区位于南充市和巴中市，医疗资源有南充市市中心医院、川北医学院附属医院、巴中市恩阳区人民医院等医疗资源，可满足一般人身伤害的医疗救助或预先处置需要。（详见附件）

- 3.4经费保障

公司预算管理部门负责落实突发事件应急工作年度资金专项预算和不可预见资金安排，保证以应急管理专项工作所需资金。

年度专项资金用于日常应急工作，包括应急管理系统和专职应急队伍建设，应急装备配置，应急物资储备，应急宣传和培训，应急演练以及应急设备日常维护等。不可预见资金用于处置突发事件及其它不可预见事件。财务部负责确保应急管理专项资金到位，在发生突发事件时，按应急救援领导小组的指令，保证所需的应急资金。

- 4 周边社会应急资源状况

- 4.1政府相关部门应急救援力量

当事故扩大需要外部力量救援时，报告属地人民政府，人民政府接到报告后由人民政府组织力量实施救援，主要参与部门有：

- 消防单位：川中消防大队、南充市消防救援支队、巴中市消防救援支队。

- 医疗单位：南充市市中心医院、川北医学院附属医院、巴中市恩阳区人民医院。

- 急管理部门：顺庆区应急管理局、南充市应急管理局、巴中市恩阳区应急管理局。

④公安部门：协助公司进行警戒，封锁相关要道，防止无关人员进入事故现场和污染区。

⑤电信部门：保障外部通讯系统的正常运转，能够及时准确发布事故的消息和发布有关命令。

⑥环保部门：南充市生态环境局，提供事故时的实时监测和污染区的处理工作。

⑦相关媒体：在公司主动上报和政府相关部门的统一协调下进行事故信息发布报道，也可依托媒体进行事故后期救援和善后处理的宣传、社会救护、捐赠等。

- 4.2外部应急有关单位联系

当发生突发事故超出公司应急救援力量能力所及范围，需外部救援时，在公司应急救援领导小组的统一安排下向应急管理部门、医院等外部单位请求救援。

外部救援单位联系电话详见应急资源清单。

- 5应急资源情况分析

- 5.1本单位应急资源配置情况分析

为规范生产安全事故应急管理工作，迅速有效处置生产安全事故，我公司成立了应急救援小组，组建了事故应急救援队伍，并配备应急管理人员，明确了各救援小组和人员职责，有了应急组织机构和人员的保障。

公司配备了相应的应急救援物资，包括生活物资、医疗救助物资、各类应急抢险装备和应急设施，基本能够满足公司生产安全事故应急救援的初期处置需要。

公司预算管理部门负责落实突发事件应急工作年度资金专项预算和不可预见资金安排，保证以应急管理专项工作所需资金。

综上所述，公司成立了应急救援队伍，配备了相应抢险救援物资和装备，保障了应急处置经费，初步具备了生产安全事故应急处置的能力。

本单位应急资源配备情况详见附件。

- 5.2可依托的社会应急资源情况分析

（1）消防单位

发生事故时，消防可依托川中消防大队、南充市消防救援支队、巴中市消防救援支队进行救援支持。

消防救援大队配备有技术过硬的专职应急救援队伍，配备有专业消防救援车辆及技术装备，能够满足公司消防应急救援处置。

（2）医疗卫生

发生事故时，医疗可依托南充市市中心医院、川北医学院附属医院、巴中市恩阳区人民医院等救援支持。

综上所述，公司周边可依托的消防机构、医疗机构，应急管理局、生态环境局等政府部门以及相关单位和人员的依托条件较好，救援力量的应急设施和救援能力等能够满足公司应急救援处置的需要。

- 5.3存在问题与不足

公司的应急资源以及周边可依托的社会应急资源基本能够满足应急需要，公司应急资源储备及管理方面暂时无不足问题。

- 6应急资源完善措施

- 在实践过程中不断摸索和完善事故应急救援预案。

- 委托有关专家对应急预案进行评审，确保预案基本要素完整，组织体系合理，应急处置程序和措施更具针对性，应急保障措施更具可行性，应急预案的上下衔接更紧密。

- 加大公司事故应急专项资金的投入，不断补充、完善应急物资和装备。

- 组织开展本单位的应急预案、应急知识、自救互救和避险逃生技能的培训活动，使有关人员了解应急预案内容，熟悉应急职责、应急处置程序和措施。

- 加强应急预案的宣传、培训和演练，通过在演练中不断地发现问题，据此修改、完善应急预案。

- 至少每半年组织1次综合预案的演练，由经理负责，分管公司领导组织、指挥，预案相关部门参与配合，并将演练情况报送所在地县级以上地方人民政府负有安全生产监督管理职责的部门；根据实际定期组织开展现场处置方案的演练，各站点每月组织不少于1次。

- 除配备必要的应急监测装备外，和有关专业监测机构签订协议，以便在发生事故时，在第一时间内进行应急监测工作。

- 通过向有关专家咨询和应急预案的演练过程中发现问题，不断改进。

- 与周边单位建立长效联动机制，一旦公司内发生事故，应急救援可以在公司内外同步联动实施。

- 将应急预案报相关部门备案，以便政府职能部门了解我公司的基本情况、事故风险及事故状态下的应急处置措施等。

- 7应急资源调查结论

本次应急资源调查从人、财、物三方面进行了调查。公司已建立了应急救援队伍并按安全、消防、环保等部门的要求配备了必要的应急设施及装备。由于突发事件类型较多，各类事故造成的危害难以预测，而公司本身的应急资源是有限的，事故扩大的情况下仍需要社会相关部门、组织的援助。因此，通过本次调查基本摸清了周边区域与政府配套的公共应急资源及队伍配备情况，事故状态下通过及时有效和充分发动各种应急资源，总体上是能够有效地防治和应对本单位生产安全事故，减轻和消除事故引起的社会危害。

此外，为了使事故发生时各项应急救援工作有序开展，应急救援经费必不可少，为此公司制定了专项经费保障措施，只要公司落实好措施是能够满足事故应急需要的。

- 附件

- 附件1公司内部通讯录

一、公司应急救援领导小组及其负责人通讯联系

| 序号 | 姓 名 | 工作单位 | 职务/职称 | 办公室电话 | 移动电话（V网号） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 陈 欣 | 中油南燃司 | 经 理 | 2630678 | 13890710777（66123） |
| 2 | 代 进 | 中油南燃司 | 书 记 | 2630734 | 13990832013(66555) |
| 3 | 何海洋 | 中油南燃司 | 副经理 | 2630758 | 13882535231（67890） |
| 4 | 冯 军 | 中油南燃司 | 财务总监 | 2630728 | 13541352489 |
| 5 | 陈 敏 | 中油南燃司 | 副经理 | 2630757 | 18781700801（6801） |
| 6 | 张 剑 | 中油南燃司 | 副经理 | 2630730 | 15182971987（6987） |
| 7 | 张 伟 | 生产运行部 | 主 任 | 2602383 | 13518290158（613） |
| 8 | 蒲 波 | 市场营销部 | 主 任 | 2630708 | 15282566012（66096） |
| 9 | 龙 梅 | 质量安全环保部 | 主 任 | 2630773 | 13990881533（6353） |
| 10 | 廖 莎 | 财务资产部 | 主任 | 2630726 | 13890727229（6229） |
| 11 | 郭 兵 | 综合办公室 | 主任 | 2630736 | 13808278070（670） |
| 12 | 鞠 英 | 输配中心站 | 站 长 | 2608056 | 13890843609（6109） |
| 13 | 饶 贵 | 客户服务中心 | 经 理 | 2609919 | 13990703388（638） |
| 14 | 蒲 惠 | 生产保障中心 | 负责人 |  | 18783924529（6118） |
| 15 | 陈 飞 | 工程技术部 | 主任 | 2583893 | 15281705366 (6366) |
| 16 | 叶文华 | 恩阳分公司 | 经理 | 0827-3362031 | 13458409627（66027） |

二、现场处置组成员联络表

| 序号 | 姓 名 | 工作部门 | 职 务 | 办公室电话 | 移动电话（V网号） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 何海洋 | 中油南燃司 | 副经理 | 2630758 | 13882535231（67890） |
| 2 | 龙 梅 | 质量安全环保部 | 主任 | 2630773 | 13990881533（6353） |
| 3 | 张 伟 | 生产运行部 | 主任 | 2602383 | 13518290158（613） |
| 4 | 李光照 | 管道管理部 | 主任 | 2810162 | 13458402267（6267） |
| 5 | 饶 贵 | 客户服务中心 | 经 理 | 2609919 | 13990703388（638） |
| 6 | 鞠 英 | 输配中心站 | 站长 | 2608056 | 13890843609（6109） |
| 7 | 饶 华 | 质量安全环保部 | 燃气稽查 | 2601515 | 13990788528（6528） |
| 8 | 王中伦 | 生产保障中心 | 维修大班 |  | 13551916201（6201） |
| 9 | 敬燕兵 | 生产保障中心 | 维修大班 |  | 13909072726（6726） |
| 10 | 蒲 惠 | 生产保障中心 | 负责人 |  | 18783924529（6118） |
| 11 | 蒲洪斌 | 质量安全环保部 | 安全管理 | 2630729 | 15182939721（6721） |
| 12 | 叶文华 | 恩阳分公司 | 经理 | 0827-3362031 | 13458409627（66027） |

三、后勤保障组成员联络表

| 序号 | 姓 名 | 工作部门 | 职 务 | 办公室电话 | 移动电话（V网号） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 张 剑 | 中油南燃司 | 副经理 | 2630730 | 15182971987（6987） |
| 2 | 冯军 | 中油南燃司 | 财务总监 | 2630728 | 13541352489 |
| 3 | 蒲 波 | 市场营销部 | 主 任 | 2630708 | 15282566012（66096） |
| 4 | 蒲宝剑 | 市场营销部 | 副主任 |  | 13990882768（6768） |
| 5 | 杨 红 | 生产保障中心 | 副主任 |  | 13990819683（6132） |
| 6 | 廖 莎 | 财务资产部 | 主任 | 2630726 | 13890727229（6229） |
| 7 | 李佳琪 | 工程技术部 | 副主任 |  | 13568610502（6712） |
| 8 | 李静波 | 生产保障中心 | 副经理 | 2630769 | 13890740507（6507） |
| 9 | 何璐 | 质量安全环保部 | 安全管理 | 2630729 | 15882659266（6727） |
| 10 | 李星蓉 | 生产运行部 | 技术干部 | 2568283 | 15082471151（6227） |
| 11 | 席 兵 | 生产保障中心 | 库房大班 | 2630760 | 15281711895（6056） |
| 12 | 王中伦 | 生产保障中心 | 应急库房 |  | 13551916201（6201） |

四、综合协调组成员联络表

| 序号 | 姓 名 | 工作部门 | 职 务 | 办公室电话 | 移动电话（V网号） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 代 进 | 中油南燃司 | 书 记 | 2630734 | 13990832013(66555) |
| 2 | 陈 敏 | 中油南燃司 | 副经理 | 2630757 | 18781700801（6801） |
| 3 | 郭 兵 | 综合办公室 | 主任 | 2630736 | 13808278070（670） |
| 4 | 汪晓梅 | 市场营销部 | 副主任 | 2630143 | 13696220398（6398） |
| 5 | 任敏 | 综合办公室 | 副主任 | 2630156 | 13890865833（699） |
| 6 | 郑鹏 | 综合办公室 | 宣传 | 2630735 | 15082762800（66800） |
| 7 | 林敏 | 客户服务中心 | 副经理 |  | 15882650315(6315) |
| 8 | 周红英 | 生产运行部 | 调度 | 2601267 | 13659084292（6292） |
| 9 | 严呈奎 | 生产运行部 | 调度 | 2601267 | 13778181611(6601) |
| 10 | 戴成明 | 生产运行部 | 调度 | 2601267 | 13808274032 |
| 11 | 林 杰 | 生产运行部 | 调度 | 2601267 | 13890788836（6836） |
| 12 | 张娅茜 | 质量安全环保部 | 安全管理 | 2630729 | 13890780718（66619） |

- 附件2公司外部有关单位联系电话

| 序号 | 单位/部门 | 联系电话 | 地址 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 分公司事件应急值班室 | 028—86011077 028-86011689 | 成都市 |
| 2 | 四川川港公司事件应急值班室 | 13348894738 （应急） 215227（内线） 028-86015227（外线） | 成都市 |
| 3 | 公司应急值班室 | 0817-2601267 内线530739 | 南充市 |
| 4 | 川中消防大队火警电话 | 0825-2517119 内线517119 | 遂宁市 |
| 5 | 四川省应急管理厅 | 028-88832449 | 成都市 |
| 6 | 南充市人民政府办公室 | 0817-2244222 | 南充市 |
| 7 | 南充市消防救援支队 | 0817-119 | 南充市 |
| 8 | 南充市急救中心 | 0817-120 | 南充市 |
| 9 | 南充市公安局 | 0817-110 | 南充市 |
| 10 | 南充市应急管理局 | 0817-2222419 | 南充市 |
| 11 | 南充市生态环境局 | 0817-2666355 | 南充市 |
| 12 | 南充市住房和城乡建设局 | 0817-2225709 | 南充市 |
| 13 | 南充合能压缩天然气有限责任公司 | 0817-2630752 | 南充市 |
| 14 | 南充嘉能天然气有限责任公司 | 0817-3631337 | 南充市 |
| 15 | 南充作业区 | 0817-2630777 | 南充市 |
| 16 | 油建川中分公司 | 0825-2516005 | 遂宁市 |
| 17 | 顺庆区城乡建设局 | 0817-2224470 | 南充市 |
| 18 | 顺庆区应急管理局 | 0817-2222531 | 南充市 |
| 19 | 搬罾乡安办主任张武生 | 13990861391 | 南充市 |
| 20 | 共兴乡安办主任任智 | 13890708001 | 南充市 |
| 21 | 巴中市恩阳区应急管理局 | 0827－3368899 | 巴中市 |
| 22 | 巴中市恩阳区城乡建设局 | 0827－3369783 | 巴中市 |
| 23 | 四川省巴中欣恒天然气有限责任公司 | 0827-3666609 | 巴中市 |
| 24 | 南充市卫生健康委员会 | 0817-2666055 0817-2666080 | 南充市顺庆区柳林路200号 |
| 25 | 南充市顺庆区卫生健康局 | 0817-2222215 | 南充市顺庆区果城路13号 |
| 26 | 巴中市卫生健康委员会 | 0827-5256661 | 巴中市江北大道西段49号 |
| 27 | 南充市顺庆区应对新型冠状病毒肺炎疫情应急指挥部 | 0817-2589505 | \ |

- 附件3各地医疗救治单位联络表

| 序号 | 医院名称 | 等级 | 所在地 | 是否配备 高压氧舱 | 专业特长 | 联系电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 南充市市中心医院 | 三甲 | 四川省南充市顺庆区西城街道大北街128号 | 是 | 急诊、烧伤科 | 0817-2222658 2797120 |
| 2 | 川北医学院附属医院 | 三甲 | 四川省南充市顺庆区文化路63号 | 是 | 急诊、临床 | 0817-22225792262120 |
| 3 | 巴中市恩阳区人民医院 | 二甲 | 巴中市恩阳区千佛东路20号 | 无 | 急诊、临床 | 0827－3362219 |

- 附件4应急物资、装备配置清单

（1）公司应急抢险器材与物资台账

| 序号 | 物资名称 | 储备点 | 规格 型号 | 数量 | 单位 | 责任人 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 防爆移动灯 | 抢险库房 | FW6101/BT | 1 | 台 | 王中伦 |
| 2 | 防爆移动灯 | 抢险库房 | FW6101/BT | 1 | 台 | 王中伦 |
| 3 | 防爆移动灯 | 抢险库房 | FW6101/BT | 1 | 台 | 王中伦 |
| 4 | 防爆移动灯 | 抢险库房 | FW6101/BT | 1 | 台 | 王中伦 |
| 5 | 防爆移动灯 | 抢险库房 | FW6101/BT | 1 | 台 | 王中伦 |
| 6 | 泛光工作灯 | 抢险库房 | SFW6110C | 1 | 台 | 王中伦 |
| 7 | 泛光工作灯 | 抢险库房 | SFW6110C | 1 | 台 | 王中伦 |
| 8 | 固态锂电防爆强光电筒 | 抢险库房 | BXD6011A | 2 | 台 | 王中伦 |
| 9 | 发电机组 | 抢险库房 | GF6A-II（5000W） | 1 | 台 | 王中伦 |
| 10 | 发电机 | 抢险库房 | EG-13000 | 1 | 台 | 王中伦 |
| 11 | 发电机 | 抢险库房 | DF8000H | 1 | 台 | 王中伦 |
| 12 | 发电机 | 抢险库房 | SH3900EX（3000W） | 1 | 台 | 王中伦 |
| 13 | 热熔焊机 | 抢险库房 | SHD250/110 | 1 | 套 | 王中伦 |
| 14 | 电熔焊机 | 抢险库房 | DRFQ-全自动型 | 1 | 台 | 王中伦 |
| 15 | 防爆轴流风机 | 抢险库房 | CBF-40O.370W | 1 | 台 | 王中伦 |
| 16 | 防爆轴流风机 | 抢险库房 | CBF-[BAF]-500 | 1 | 台 | 王中伦 |
| 17 | 潜水泵 | 抢险库房 | WQBD10-16-0.80KW | 1 | 台 | 王中伦 |
| 18 | 潜水泵 | 抢险库房 | WQBD10-16-0.80KW | 1 | 台 | 王中伦 |
| 19 | 防爆电潜泵 | 抢险库房 | WQB25-10-2.2 | 1 | 台 | 王中伦 |
| 20 | 石材切割机 | 抢险库房 | ZIE-FF-110 | 1 | 台 | 王中伦 |
| 21 | 手动隔膜抽吸泵 | 抢险库房 | PP-A | 1 | 台 | 王中伦 |
| 22 | 泵吸式多气体检测仪 | 抢险库房 | CRPWCON | 1 | 台 | 王中伦 |
| 23 | 防爆对讲机 | 抢险库房 | GP328 | 6 | 台 | 王中伦 |
| 24 | 手提喇叭 | 抢险库房 | ML-688 | 2 | 台 | 王中伦 |
| 25 | 发电机组 | 抢险库房 | CKL-3135[11KW] | 1 | 台 | 王中伦 |
| 26 | 望远镜 | 抢险库房 | 绣虎10X50 #323410 | 1 | 台 | 王中伦 |
| 27 | 反光背心 | 抢险库房 |  | 10 | 件 | 王中伦 |
| 28 | 防静电手套 | 抢险库房 |  | 50 | 双 | 王中伦 |
| 29 | 高空安全带 | 抢险库房 | 5点双挂式 | 4 | 副 | 王中伦 |
| 30 | 安全绳 | 抢险库房 |  | 5 | 根 | 王中伦 |
| 31 | 防护眼镜 | 抢险库房 |  | 5 | 副 | 王中伦 |
| 32 | 生命救助急救包 | 抢险库房 | SC-11103 | 2 | 个 | 王中伦 |
| 33 | 雨衣 | 抢险库房 |  | 7 | 件 | 王中伦 |
| 34 | 雨靴 | 抢险库房 |  | 7 | 件 | 王中伦 |
| 35 | 石棉板 | 抢险库房 |  | 1 | 张 | 王中伦 |
| 36 | 橡胶板 | 抢险库房 |  | 1 | 张 | 王中伦 |
| 37 | 塑料薄膜 | 抢险库房 |  | 1 | 张 | 王中伦 |
| 38 | 帐蓬 | 抢险库房 |  | 2 | 套 | 王中伦 |
| 39 | 吸油毡 | 抢险库房 |  | 1 | 件 | 王中伦 |
| 40 | 麻袋 | 抢险库房 |  | 20 | 根 | 王中伦 |
| 41 | 救生衣 | 抢险库房 |  | 10 | 套 | 王中伦 |
| 42 | 救生圈 | 抢险库房 |  | 10 | 个 | 王中伦 |
| 43 | 防爆管钳 | 抢险库房 | 1200mm | 2 | 把 | 王中伦 |
| 44 | 防爆管钳 | 抢险库房 | 900mm | 3 | 把 | 王中伦 |
| 45 | 防爆管钳 | 抢险库房 | 600mm | 1 | 把 | 王中伦 |
| 46 | 防爆管钳 | 抢险库房 | 450mm | 1 | 把 | 王中伦 |
| 47 | 防爆管钳 | 抢险库房 | 350mm | 1 | 把 | 王中伦 |
| 48 | 防爆钢钎 | 抢险库房 | 1500mm | 2 | 根 | 王中伦 |
| 49 | 防爆钢钎 | 抢险库房 | 1000mm | 1 | 根 | 王中伦 |
| 50 | 防爆活动扳手 | 抢险库房 | 375mm | 3 | 把 | 王中伦 |
| 51 | 防爆活动扳手 | 抢险库房 | 300mm | 1 | 把 | 王中伦 |
| 52 | 防爆活动扳手 | 抢险库房 | 250mm | 1 | 把 | 王中伦 |
| 53 | 防爆活动扳手 | 抢险库房 | 200mm | 1 | 把 | 王中伦 |
| 54 | 防爆双头梅花扳手 | 抢险库房 | 32*30mm | 1 | 把 | 王中伦 |
| 55 | 防爆双头梅花扳手 | 抢险库房 | 30*27mm | 1 | 把 | 王中伦 |
| 56 | 防爆双头梅花扳手 | 抢险库房 | 27*24mm | 1 | 把 | 王中伦 |
| 57 | 防爆双头梅花扳手 | 抢险库房 | 24*22mm | 1 | 把 | 王中伦 |
| 58 | 防爆双头梅花扳手 | 抢险库房 | 22*19mm | 1 | 把 | 王中伦 |
| 59 | 防爆双头梅花扳手 | 抢险库房 | 19*17mm | 1 | 把 | 王中伦 |
| 60 | 防爆双头梅花扳手 | 抢险库房 | 17*14mm | 1 | 把 | 王中伦 |
| 61 | 防爆双头呆扳手 | 抢险库房 | 32*30mm | 1 | 把 | 王中伦 |
| 62 | 防爆双头呆扳手 | 抢险库房 | 30*27mm | 1 | 把 | 王中伦 |
| 63 | 防爆双头呆扳手 | 抢险库房 | 27*24mm | 1 | 把 | 王中伦 |
| 64 | 防爆双头呆扳手 | 抢险库房 | 24*22mm | 1 | 把 | 王中伦 |
| 65 | 防爆双头呆扳手 | 抢险库房 | 22*19mm | 1 | 把 | 王中伦 |
| 66 | 防爆双头呆扳手 | 抢险库房 | 19*17mm | 1 | 把 | 王中伦 |
| 67 | 防爆双头呆扳手 | 抢险库房 | 17*14mm | 1 | 把 | 王中伦 |
| 68 | 防爆平口手钳 | 抢险库房 | 200mm | 1 | 把 | 王中伦 |
| 69 | 防爆尖咀钳 | 抢险库房 | 150mm | 1 | 把 | 王中伦 |
| 70 | 防爆平口起子 | 抢险库房 | 8*200mm | 1 | 把 | 王中伦 |
| 71 | 防爆平口起子 | 抢险库房 | 6*180mm | 1 | 把 | 王中伦 |
| 72 | 防爆梅花起子 | 抢险库房 | 8*200mm | 1 | 把 | 王中伦 |
| 73 | 防爆榔头 | 抢险库房 | 2磅 | 1 | 把 | 王中伦 |
| 74 | 防爆榔头 | 抢险库房 | 2.5磅 | 1 | 把 | 王中伦 |
| 75 | 防爆錾子 | 抢险库房 | 20*200 | 2 | 把 | 王中伦 |
| 76 | 防爆斧头 | 抢险库房 |  | 1 | 把 | 王中伦 |
| 77 | 防爆刮刀 | 抢险库房 |  | 2 | 把 | 王中伦 |
| 78 | 安全警示带 | 抢险库房 | 0.05m-125m | 4 | 盒 | 王中伦 |
| 79 | 安全牌 | 抢险库房 |  | 4 | 个 | 王中伦 |
| 80 | 干粉灭火器 | 抢险库房 | MFZ/ABC8型 | 4 | 个 | 王中伦 |
| 81 | 干粉灭火器 | 抢险库房 | MFTZ/ABC35型 | 2 | 个 | 王中伦 |
| 82 | 干粉灭火器 | 抢险库房 | MFZ/ABC8型 | 4 | 个 | 王中伦 |
| 83 | 无缝钢管 | 抢险库房 | D273*6.3 L245NB | 6.5 | 米 | 王中伦 |
| 84 | 无缝钢管 | 抢险库房 | D219*7 20# | 6.5 | 米 | 王中伦 |
| 85 | 无缝钢管 | 抢险库房 | D168*12 20# | 6.5 | 米 | 王中伦 |
| 86 | 无缝钢管 | 抢险库房 | D159*6 20# | 6.5 | 米 | 王中伦 |
| 87 | 无缝钢管 | 抢险库房 | D108*5 20# | 6.5 | 米 | 王中伦 |
| 88 | 无缝钢管 | 抢险库房 | D89*5 20# | 6.5 | 米 | 王中伦 |
| 89 | 无缝钢管 | 抢险库房 | D76*4 20# | 6.5 | 米 | 王中伦 |
| 90 | 无缝弯头 | 抢险库房 | D273*8 L245NB | 2 | 个 | 王中伦 |
| 91 | 无缝弯头 | 抢险库房 | D219*7 20# | 2 | 个 | 王中伦 |
| 92 | 无缝弯头 | 抢险库房 | D159*6 20# | 2 | 个 | 王中伦 |
| 93 | 无缝弯头 | 抢险库房 | D108*5 20# | 2 | 个 | 王中伦 |
| 94 | 无缝弯头 | 抢险库房 | D89*5 20# | 2 | 个 | 王中伦 |
| 95 | 无缝弯头 | 抢险库房 | D76*4 20# | 2 | 个 | 王中伦 |
| 96 | 煨制弯头 | 抢险库房 | 273*8/3米 | 2 | 个 | 王中伦 |
| 97 | 煨制弯头 | 抢险库房 | 168*8/2.2米 | 2 | 个 | 王中伦 |
| 98 | PE燃气管 | 抢险库房 | DN250 | 6 | 米 | 王中伦 |
| 99 | PE燃气管 | 抢险库房 | DN200 | 6 | 米 | 王中伦 |
| 100 | PE燃气管 | 抢险库房 | DN160 | 6 | 米 | 王中伦 |
| 101 | PE燃气管 | 抢险库房 | DN110 | 6 | 米 | 王中伦 |
| 102 | PE燃气管 | 抢险库房 | DN90 | 6 | 米 | 王中伦 |
| 103 | PE燃气管 | 抢险库房 | DN75 | 6 | 米 | 王中伦 |
| 104 | PE电熔直接 | 抢险库房 | DN250 | 2 | 个 | 王中伦 |
| 105 | PE电熔直接 | 抢险库房 | DN200 | 2 | 个 | 王中伦 |
| 106 | PE电熔直接 | 抢险库房 | DN160 | 4 | 个 | 王中伦 |
| 107 | PE电熔直接 | 抢险库房 | DN110 | 4 | 个 | 王中伦 |
| 108 | PE电熔直接 | 抢险库房 | DN90 | 4 | 个 | 王中伦 |
| 109 | PE电熔直接 | 抢险库房 | DN75 | 4 | 个 | 王中伦 |
| 110 | PE电熔弯头 | 抢险库房 | DN250 | 2 | 个 | 王中伦 |
| 111 | PE电熔弯头 | 抢险库房 | DN200 | 2 | 个 | 王中伦 |
| 112 | PE电熔弯头 | 抢险库房 | DN160 | 4 | 个 | 王中伦 |
| 113 | PE电熔弯头 | 抢险库房 | DN110 | 4 | 个 | 王中伦 |
| 114 | PE电熔弯头 | 抢险库房 | DN90 | 4 | 个 | 王中伦 |
| 115 | PE电熔弯头 | 抢险库房 | DN75 | 4 | 个 | 王中伦 |
| 116 | 哈夫节[管道堵漏] | 抢险库房 | P200 | 1 | 个 | 王中伦 |
| 117 | 哈夫节[管道堵漏] | 抢险库房 | P160 | 1 | 个 | 王中伦 |
| 118 | 哈夫节[管道堵漏] | 抢险库房 | P110 | 1 | 个 | 王中伦 |

（2）储配一站应急抢险器材与物资台账

| 序号 | 设备名称 | 储配点 | 功能位置描述 | 规格型号 | 数量 | 单位 | 责任人 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 便携式可燃气体检测报警器 | 储配一站 | 值班室 | GPD3000/0811 | 1 | 个 | 张婷 |
| 2 | 便携式可燃气体检测报警器 | 储配一站 | 值班室 | GPD3000/1117 | 1 | 个 | 张婷 |
| 3 | 防爆对讲机 | 储配一站 | 值班室 | GP328 | 3 | 个 | 张婷 |
| 4 | 防爆照明灯 | 储配一站 | 工具室 | BXW8200A | 3 | 个 | 张婷 |
| 5 | 轴流式风机 | 储配一站 | 工具室 | CBF（BAF）-500 | 1 | 台 | 张婷 |
| 6 | 声光报警器 | 储配一站 | 工具室 | FL4087 | 1 | 台 | 张婷 |
| 7 | 警示牌 | 储配一站 | 工具室 |  | 4 | 个 | 张婷 |
| 8 | 警示带 | 储配一站 | 工具室 |  | 200 | 米 | 张婷 |
| 9 | 洗眼液 | 储配一站 | 工具室 |  | 2 | 瓶 | 张婷 |
| 10 | 护眼贴 | 储配一站 | 工具室 |  | 2 | 盒 | 张婷 |
| 11 | 防爆工具 | 储配一站 | 工具室 |  | 1 | 套 | 张婷 |
| 12 | 消防战训服 | 储配一站 | 工具室 |  | 1 | 套 | 张婷 |
| 13 | 急救箱 | 储配一站 | 工具室 |  | 1 | 个 | 张婷 |
| 14 | 急救包 | 储配一站 | 工具室 |  | 1 | 个 | 张婷 |
| 15 | 防火罩 | 储配一站 | 工具室 |  | 2 | 个 | 张婷 |
| 16 | 四氢噻吩应急包 | 储配一站 | 加臭机旁 |  | 1 | 套 | 张婷 |
| 17 | 绝缘手套 | 储配一站 | 配电室 |  | 1 | 双 | 张婷 |
| 18 | 绝缘靴 | 储配一站 | 配电室 |  | 1 | 双 | 张婷 |
| 19 | 高压拉闸杆 | 储配一站 | 配电室 |  | 1 | 个 | 张婷 |
| 20 | 声光棒状伸缩型高压验电器10KV | 储配一站 | 配电室 |  | 1 | 个 | 张婷 |

（3）储配二站应急抢险器材与物资台账

| 序号 | 设备名称 | 所属站场 | 功能位置描述 | 规格型号 | 数量 | 单位 | 责任人 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 便携式可燃气体检测报警器 | 储配二站 | 值班室 | GPD3000 | 1 | 个 | 唐瑜 |
| 2 | 便携式可燃气体检测报警器 | 储配二站 | 值班室 | GPD3000 | 1 | 个 | 唐瑜 |
| 3 | 防爆对讲机 | 储配二站 | 值班室 | GP328 | 3 | 个 | 唐瑜 |
| 4 | 防爆照明灯 | 储配二站 | 工具室 | BXW8200A | 3 | 个 | 唐瑜 |
| 5 | 轴流式风机 | 储配二站 | 工具室 | CBF（BAF）-500 | 1 | 台 | 唐瑜 |
| 6 | 声光报警器 | 储配二站 | 工具室 | FL4087 | 1 | 台 | 唐瑜 |
| 7 | 警示牌 | 储配二站 | 工具室 |  | 4 | 个 | 唐瑜 |
| 8 | 警示带 | 储配二站 | 工具室 |  | 200 | 米 | 唐瑜 |
| 9 | 洗眼液 | 储配二站 | 工具室 |  | 2 | 瓶 | 唐瑜 |
| 10 | 护眼贴 | 储配二站 | 工具室 |  | 2 | 盒 | 唐瑜 |
| 11 | 防爆工具 | 储配二站 | 工具室 |  | 1 | 套 | 唐瑜 |
| 12 | 消防战训服 | 储配二站 | 工具室 |  | 1 | 套 | 唐瑜 |
| 13 | 急救箱 | 储配二站 | 工具室 |  | 1 | 个 | 唐瑜 |
| 14 | 急救包 | 储配二站 | 工具室 |  | 1 | 个 | 唐瑜 |
| 15 | 防火罩 | 储配二站 | 工具室 |  | 2 | 个 | 唐瑜 |
| 16 | 四氢噻吩应急包 | 储配二站 | 加臭机旁 |  | 1 | 套 | 唐瑜 |
| 17 | 绝缘手套 | 储配二站 | 配电室 |  | 1 | 双 | 唐瑜 |
| 18 | 绝缘靴 | 储配二站 | 配电室 |  | 1 | 双 | 唐瑜 |
| 19 | 高压拉闸杆 | 储配二站 | 配电室 |  | 1 | 个 | 唐瑜 |
| 20 | 声光棒状伸缩型高压验电器10KV | 储配二站 | 配电室 |  | 1 | 个 | 唐瑜 |

（4）高坪站应急抢险器材与物资台账

| 序号 | 设备名称 | 所属站场 | 功能位置描述 | 规格型号 | 数量 | 单位 | 责任人 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 便携式可燃气体检测报警器 | 高坪站 | 值班室 | GPD3000 | 1 | 个 | 刘小康 |
| 2 | 便携式可燃气体检测报警器 | 高坪站 | 值班室 | GPD3000 | 1 | 个 | 刘小康 |
| 3 | 防爆对讲机 | 高坪站 | 值班室 | GP328 | 3 | 个 | 刘小康 |
| 4 | 防爆照明灯 | 高坪站 | 工具室 | BXW8200A | 3 | 个 | 刘小康 |
| 5 | 轴流式风机 | 高坪站 | 工具室 | CBF（BAF）-500 | 1 | 台 | 刘小康 |
| 6 | 声光报警器 | 高坪站 | 工具室 | FL4087 | 1 | 台 | 刘小康 |
| 7 | 警示牌 | 高坪站 | 工具室 |  | 4 | 个 | 刘小康 |
| 8 | 警示带 | 高坪站 | 工具室 |  | 200 | 米 | 刘小康 |
| 9 | 洗眼液 | 高坪站 | 工具室 |  | 2 | 瓶 | 刘小康 |
| 10 | 护眼贴 | 高坪站 | 工具室 |  | 2 | 盒 | 刘小康 |
| 11 | 防爆工具 | 高坪站 | 工具室 |  | 1 | 套 | 刘小康 |
| 12 | 消防战训服 | 高坪站 | 工具室 |  | 1 | 套 | 刘小康 |
| 13 | 急救箱 | 高坪站 | 工具室 |  | 1 | 个 | 刘小康 |
| 14 | 急救包 | 高坪站 | 工具室 |  | 1 | 个 | 刘小康 |
| 15 | 防火罩 | 高坪站 | 工具室 |  | 2 | 个 | 刘小康 |
| 16 | 四氢噻吩应急包 | 高坪站 | 加臭机旁 |  | 1 | 套 | 刘小康 |
| 17 | 绝缘手套 | 高坪站 | 配电室 |  | 1 | 双 | 刘小康 |
| 18 | 绝缘靴 | 高坪站 | 配电室 |  | 1 | 双 | 刘小康 |
| 19 | 高压拉闸杆 | 高坪站 | 配电室 |  | 1 | 个 | 刘小康 |
| 20 | 声光棒状伸缩型高压验电器10KV | 高坪站 | 配电室 |  | 1 | 个 | 刘小康 |

（5）恩阳分公司应急抢险器材与物资台账

| 序号 | 器材名称 | 规格型号 | 存放地点 | 数量 | 单位 | 责任人 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 无缝异径直接 | DN45*38 | 恩阳分公司库房 | 3 | 只 | 叶文华 |
| 2 | 无缝异径直接 | DN76*57 | 恩阳分公司库房 | 1 | 只 | 叶文华 |
| 3 | 无缝异径直接 | DN159*133 | 恩阳分公司库房 | 1 | 只 | 叶文华 |
| 4 | 无缝异径直接 | DN76*45 | 恩阳分公司库房 | 1 | 只 | 叶文华 |
| 5 | 无缝异径直接 | DN89*45 | 恩阳分公司库房 | 1 | 只 | 叶文华 |
| 6 | 等径弯头 | DN38 | 恩阳分公司库房 | 4 | 只 | 叶文华 |
| 7 | 等径弯头 | DN45 | 恩阳分公司库房 | 4 | 只 | 叶文华 |
| 8 | 等径弯头 | DN57 | 恩阳分公司库房 | 4 | 只 | 叶文华 |
| 9 | 等径弯头 | DN76 | 恩阳分公司库房 | 4 | 只 | 叶文华 |
| 10 | 等径弯头 | DN160 | 恩阳分公司库房 | 1 | 只 | 叶文华 |
| 11 | 异径三通 | DN45*38 | 恩阳分公司库房 | 1 | 只 | 叶文华 |
| 12 | 异径三通 | DN76*38 | 恩阳分公司库房 | 1 | 只 | 叶文华 |
| 13 | 异径三通 | DN108*57 | 恩阳分公司库房 | 1 | 只 | 叶文华 |
| 14 | 等径三通 | DN38 | 恩阳分公司库房 | 2 | 只 | 叶文华 |
| 15 | 等径三通 | DN45 | 恩阳分公司库房 | 2 | 只 | 叶文华 |
| 16 | 等径三通 | DN57 | 恩阳分公司库房 | 4 | 只 | 叶文华 |
| 17 | 等径三通 | DN76 | 恩阳分公司库房 | 1 | 只 | 叶文华 |
| 18 | 等径三通 | DN150 | 恩阳分公司库房 | 1 | 只 | 叶文华 |
| 19 | PE弯头 | PE160 | 恩阳分公司库房 | 2 | 只 | 叶文华 |
| 20 | PE弯头 | PE110 | 恩阳分公司库房 | 3 | 只 | 叶文华 |
| 21 | PE弯头 | PE63 | 恩阳分公司库房 | 5 | 只 | 叶文华 |
| 22 | PE弯头 | PE40 | 恩阳分公司库房 | 5 | 只 | 叶文华 |
| 23 | PE直接 | PE63 | 恩阳分公司库房 | 5 | 只 | 叶文华 |
| 24 | PE直接 | PE40 | 恩阳分公司库房 | 5 | 只 | 叶文华 |
| 25 | PE异径直接 | PE63*40 | 恩阳分公司库房 | 5 | 只 | 叶文华 |
| 26 | PE异径直接 | PE63*90 | 恩阳分公司库房 | 5 | 只 | 叶文华 |
| 27 | PE等径三通 | PE63 | 恩阳分公司库房 | 5 | 只 | 叶文华 |
| 28 | PE等径三通 | PE40 | 恩阳分公司库房 | 5 | 只 | 叶文华 |
| 29 | PE异径三通 | PE63*40 | 恩阳分公司库房 | 5 | 只 | 叶文华 |
| 30 | PE封头 | PE110 | 恩阳分公司库房 | 2 | 只 | 叶文华 |
| 31 | PE封头 | PE63 | 恩阳分公司库房 | 5 | 只 | 叶文华 |
| 32 | PE封头 | PE40 | 恩阳分公司库房 | 5 | 只 | 叶文华 |
| 33 | 镀锌弯头 | DN25 | 恩阳分公司库房 | 4 | 只 | 叶文华 |
| 34 | 镀锌三通 | DN25 | 恩阳分公司库房 | 5 | 只 | 叶文华 |
| 35 | 无缝防腐钢管 | DN38 | 恩阳分公司库房 | 100 | 只 | 叶文华 |
| 36 | 无缝防腐钢管 | DN45 | 恩阳分公司库房 | 100 | 只 | 叶文华 |
| 37 | 无缝防腐钢管 | DN57 | 恩阳分公司库房 | 60 | 只 | 叶文华 |
| 38 | 无缝防腐钢管 | DN89 | 恩阳分公司库房 | 80 | 只 | 叶文华 |
| 39 | 手动球阀 | DN25 | 恩阳分公司库房 | 2 | 只 | 叶文华 |
| 40 | 钢塑转换 | DN57 | 恩阳分公司库房 | 5 | 只 | 叶文华 |
| 41 | 钢塑转换 | DN38 | 恩阳分公司库房 | 4 | 只 | 叶文华 |
| 42 | 防爆管钳 | 600mm | 恩阳分公司库房 | 1 | 把 | 叶文华 |
| 43 | 防爆管钳 | 350mm | 恩阳分公司库房 | 1 | 把 | 叶文华 |
| 44 | 防爆活动扳手 | 300mm | 恩阳分公司库房 | 1 | 把 | 叶文华 |
| 45 | 防爆活动扳手 | 200mm | 恩阳分公司库房 | 1 | 把 | 叶文华 |
| 46 | 四氢噻吩泷度检测仪 | X-am5000 | 恩阳分公司库房 | 1 | 台 | 叶文华 |
| 47 | 发电机 | EC2500C | 恩阳分公司库房 | 1 | 台 | 叶文华 |

- 附件5公司场站地理位置统计表

| 序号 | 名称 | 地理位置 | 值班电话 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 储配一站 | 南充市顺庆区舞凤镇周家坝村7组(北干道514号) | 2600814 |
| 2 | 储配二站 | 南充市环峰路，紧邻南充市栖乐陵园 | 2585700 13320767528 |
| 3 | 高坪站 | 高坪区都京镇玉皇庙村1社 | 15378480063 |
| 4 | 恩阳分公司 | 巴中市恩阳区商业南街56号 | 0827_3362551 |

- 附件6公司场站应急疏散图

（1）储配一站应急疏散图

（2）储配二站应急疏散图

（3）高坪站应急疏散图

- 附件7医疗救护协议