四川交投中油能源有限公司

广南高速南部右加油站

生产安全事故应急资源调查报告

四川交投中油能源有限公司广南高速南部右加油站  编制

编制时间：2021年6月10日

目  录

第一章 单位内部应急资源	1

1.1应急人力资源	1

1.1.1应急救援队伍	1

1.1.2应急管理人员及应急专家	2

1.2应急物资	2

1.3经费保障	3

第二章 单位外部应急资源	4

第三章 应急资源差距分析	6

3.1本单位应急资源配置情况分析	6

3.2可依托的社会应急资源情况分析	6

3.3存在问题与不足	6

3.4应急资源调查主要结论	6

3.5完善应急资源的具体措施	7

- 第一章 单位内部应急资源

- 1.1应急人力资源

- 1.1.1应急救援队伍

加油站成立了应急救援指挥部，由总指挥、副总指挥以及应急小组组成，应急小组下设抢险救援组、后勤保障组，根据站内人员在岗情况，合理分配现场应急处置、警戒疏导、通讯联络、医疗救护等职责；小组成员根据上休班制度、请假等情况，灵活调整人员职责，确保事故发生时应急救援小组职责分工齐全。其中总指挥应由何恒（负责人）担任，发生紧急事件时，在总指挥的领导下，有序开展应急救援。当总指挥不在场时副总指挥履行其职责。站内24小时值班电话由副总指挥负责，其中一人轮休时，保证在岗电话24小时畅通。组织机构图如下：

图1.1-1 应急救援组织架构图

表1.1-1 应急救援组织体系通讯录

| 序号 | 姓名 | 职务 | 联系电话 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 何 恒 | 总指挥 | 18881788899 | 主要负责人 |
| 2 | 李 涛 | 副总指挥 | 13990870903 | 加油站经理 |
| 3 | 田 鑫 | 副总指挥 | 15520895222 | 副经理 |
| 4 | 何其斌 | 抢险救援组组长 | 18990706698 | 综合管理员 |
| 5 | 李 兴 | 抢险救援组组员 | 17765571160 | 加油员 |
| 6 | 闫竞舟 | 抢险救援组组员 | 15082494598 | 前庭主管 |
| 7 | 陈 鑫 | 抢险救援组组员 | 18121924668 | 加油员 |
| 8 | 李林泽 | 抢险救援组组员 | 18681781782 | 前庭主管 |
| 9 | 吴 鑫 | 抢险救援组组员 | 15348231528 | 加油员 |
| 10 | 苏 胜 | 后勤保障组组长 | 18681775183 | 前庭主管 |
| 11 | 梁 颖 | 后勤保障组组员 | 13696200839 | 加油员 |
| 12 | 胡 丹 | 后勤保障组组员 | 18780713860 | 加油员 |
| 24小时应急值守电话 |  |  | 13990870903（李 涛） 18990706698（何其斌） |  |

- 1.1.2应急管理人员及应急专家

本加油站设置3名应急管理人员，主要负责事故准备、响应、善后和改进管理工作。

本加油站应急专家可依托应急管理部门南充市专家库专家。

- 1.2应急物资

本站设置储罐液位监测报警装置，采用自动监测方式；并安装油气回收系统，油气回收采用一次、二次油气回收系统；同时在加油站内设置视频探头，全方面对站区进行监控，监控室设在站房值班室内。加油站设置了高低液位报警功能的液位报警系统。

依据预案应急处置的需求，建立健全站内应急物资储备为主和社会救援物资为辅的应急物资供应保障体系，完善应急物资储备的区域联动机制，做到站内、外应急物资资源共享的动态管理。在应急状态下，由加油站主要负责人统一调配使用。本加油站应急救援物资配备如下：

表1.2-1 应急物资调查清单

| 序号 | 名称 | 规格 | 数量 | 配置地点 | 负责人 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 推车式干粉灭火器 | MFZ35 | 2台 | 油罐区 | 李涛（13990870903） |
| 2 | 手提式右BC干粉灭火器 | / | 10具 | 便利店、加油岛、宿舍楼道 | 李涛（13990870903） |
| 3 | 手提式二氧化碳灭火器 | MT2 | 8具 | 站房、配电室、发电室 | 李涛（13990870903） |
| 3 | 防爆应急灯 | / | 5盏 | 发电室、配电室、站房、罩棚 | 李涛（13990870903） |
| 4 | 消防沙 | / | 2m3 | 油罐区 | 李涛（13990870903） |
| 5 | 灭火毯 | / | 8床 | 加油区、油罐区 | 李涛（13990870903） |
| 6 | 消防铲 | / | 3把 | 消防器材柜 | 李涛（13990870903） |
| 7 | 消防桶 | / | 3个 | 消防器材柜 | 李涛（13990870903） |
| 8 | 急救药箱 | 常用急救药品 | 1个 | 办公室 | 李涛（13990870903） |
| 9 | 安全帽 | / | 3顶 | 消防器材柜 | 李涛（13990870903） |
| 10 | 防爆盾 | / | 2个 | 办公室 | 李涛（13990870903） |
| 11 | 防暴叉 | / | 2个 | 办公室 | 李涛（13990870903） |
| 12 | 警棍 | / | 2个 | 办公室 | 李涛（13990870903） |
| 13 | 绝缘胶垫 | / | 5块 | 发电室、配电室 | 李涛（13990870903） |
| 14 | 消防员灭火防护服 | / | 3套 | 微型消防站 | 李涛（13990870903） |
| 15 | 雨衣 | / | 2套 | 办公室 | 李涛（13990870903） |
| 16 | 雨鞋 | / | 3双 | 办公室 | 李涛（13990870903） |
| 17 | 吸水麻袋 | / | 20个 | 办公室 | 李涛（13990870903） |
| 18 | 警戒带 | / | 2卷 | 办公室 | 李涛（13990870903） |
| 19 | 警示标志 | / | 若干 | / | 李涛（13990870903） |
| 20 | 微型消防站 | / | 1个 | 楼梯间 | 李涛（13990870903） |
| 21 | 防刺服 | / | 1套 | 办公室 | 李涛（13990870903） |
| 22 | 消防轻型安全绳 | / | 3根 | 微型消防站 | 李涛（13990870903） |
| 23 | 防毒面具 | / | 5副 | 微型消防站 | 李涛（13990870903） |

- 1.3经费保障

1、加油站划拨了事故应急救援资金，专款专用。

2、加油站事故应急救援资金由财务人员负责统筹安排。

加油站保障安全生产事故急需费用。在年度预算中按照加油站上年度总收入的1-4％安排预备经费，优先用于安全生产事故处置工作；同时设立应急专项资金并建立应急经费快速拨付机制。处置安全生产事故经费按照有关规定及供给渠道予以解决；应急指挥信息化建设、日常维护、队伍培训、演习等开支纳入年度计划解决，保证专款专用，提高资金使用效率。

- 第二章 单位外部应急资源

四川交投中油能源有限公司广南高速南部右加油站所在地位于南充市南部县流马镇。加油站可借用的外部力量：南充市南部县流马镇人民政府、南充市南部县应急管理局、南充市环境保护局、南部县人民政府、南部县公安消防队、南部县人民医院、南部县第二人民医院、高速公安南部服务区警务组等。

1、请求政府协调应急救援力量

外部救援工作具体由指挥部负责，指挥部门负责与外部救援单位及时取得联系，并将具体地点、路线、发生事故的情况，救援所需器材的种类与外部救援单位讲清楚，同时应安排专人去接应并引路。

主要参与部门有：

- 1）公安部门

协助本加油站进行警戒，封锁相关要道，防止无关人员进入事故现场和污染区。

- 2）消防队

配备有专业消防救援队伍，消防车及消防设备若干，发生火灾事故时，进行灭火的救护。

- 3）生态环境部门

提供事故时的实时监测和污染区的处理工作。

- 4）电信部门

保障外部通讯系统的正常运转，能够及时准确发布事故的消息和发布有关命令。

- 5）医疗单位

有专业医疗救助队伍，提供伤员、中毒救护的治疗服务和现场救护所需要的药品和人员。

- 6）应急管理部门

负责安全生产综合监督管理，并推动应急预案体系建设和预案演练。

2、专职应急队伍

一旦发生生产安全事故时，应急救援指挥部应及时组织应急救援组队对事故进行抢险救援。一旦事件危害超过本加油站应急救援能力时，应及时向政府部门求援，并联络外部救援单位，请求外部救援单位（南充市南部县消防救援大队）的支援。在联络的同时，需同时通告内容包括但不限于以下内容：

1）事件发生的时间和地点；

2）事件类型：火灾、爆炸、泄漏（暂时状态、连续状态）；

3）估计造成事件的泄漏量；

4）已采取的应急措施；

5）已污染的范围、潜在的危害程度、转化方式趋向；

6）健康危害与必要的医疗措施；

7）联系人姓名和电话。

表2-1 外部应急救援单位通讯表

| 序号 | 部门或职务 | 联系电话 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 火警 | 119 |  |
| 2 | 盗警 | 110 |  |
| 3 | 急性中毒、窒息事故、伤亡事故 | 120（急救中心） |  |
| 4 | 交通事故报警电话 | 122 |  |
| 5 | 南部县公安局 | 0817-5563133 |  |
| 6 | 南充市南部县人民政府 | 0817-5522793 |  |
| 7 | 南充市南部县应急管理局 | 0817-5522425 |  |
| 8 | 南部县环保局 | 0817-5570270 |  |
| 9 | 南部县公安消防大队 | 0817-5568918 |  |
| 10 | 南部县人民医院 | 0817-5522762 |  |
| 11 | 高速公安南部服务区警务组 | 0817-6130110 |  |
| 12 | 南部县流马镇卫生院 | 13990840744 |  |

- 第三章 应急资源差距分析

- 3.1本单位应急资源配置情况分析

为规范生产安全事故应急管理工作，迅速有效处置生产安全事故，本加油站成立了应急救援小组，组建了事故应急救援队伍，并配备应急管理人员，明确了各救援小组和人员职责，有了应急组织机构和人员的保障。

加油站配备了相应的应急救援物资，包括医疗救助物资、各类应急抢险装备和应急设施，并检查完好，基本能够满足加油站生产安全事故应急救援的初期处置需要。与安全风险评估结果较为匹配。

加油站按照《企业安全生产费用提取和使用管理办法》（财企[2012]16号）的规定，每年按要求的计提安全生产费用，有了应急处置经费的保障。

综上所述，我加油站成立了应急救援队伍，配备了相应抢险救援物资和装备，保障了应急处置经费，与安全风险评估结果较为匹配，初步具备了生产安全事故应急处置的能力。

- 3.2可依托的社会应急资源情况分析

1、消防单位

南充市南部县公安消防队位于南部县幸福路87号，距离本加油站约26km路程，全路程用时约25分钟可到达进行救援。消防队配备有技术过硬的专职应急救援队伍，配备有专业消防救援车辆及技术装备，能够满足本加油站消防应急救援处置。

2、医疗卫生

南部县流马镇卫生院距离本加油站约3.8km路程，全路程用时约5分钟即可到达进行救援。

综上所述，本加油站周边可依托的消防机构、医疗机构，应急管理、环保等政府部门以及相关单位和人员的依托条件较好，救援力量的应急设施和救援能力等能够满足本加油站应急救援处置的需要。

- 3.3存在问题与不足

本加油站的应急资源以及周边可依托的社会应急资源基本能够满足应急需要，本加油站暂未与有关应急救援部门签订的应急救援协议或备忘录。本加油站应急资源储备及管理方面暂无明显不足问题。

- 3.4应急资源调查主要结论

本次应急资源调查从“人、财、物”三方面进行了调查：本加油站已组建了应急救援机构，配备了必要的应急设施及装备，并制定了专项经费保障措施，确定本加油站内部应急资源及外部应急资源基本能够满足企业初期事故的应急救援。

- 3.5完善应急资源的具体措施

1、本加油站的应急物资储备的品种包括安全事故灾难类、应急抢险类及其他。

2、应急物资储备定额由根据现场的实际应急需要确定。后勤保障组负责落实应急物资储备情况，落实经费保障，科学合理确定物资储备的种类、方式和数量，加强实物储备管理。

3、坚持“谁主管、谁负责”的原则，做到“专业管理、保障急需、专物专用”，所有应急物资未获得组长批准不得擅自发放。对已消耗的应急物资要在规定的时间内，按调出物资的规格、数量、质量重新购置。

4、同时应急物资坚持公开、透明、节俭的原则，严格按照采购制度、程序和流程操作，做到谁采购、谁签字、谁负责。

5、加油站负责人要加强对应急物资的采购、储备、管理等环节的监督检查，对管理混乱、冒领、挪用应急物资等问题，依法依规严肃查处。

6、持续加强应急预案管理工作，抓好人员安全教育与培训，着力提高人员应对事故的现场处置能力，根据现场处置演练情况，适时修订完善相关的处理措施。

7、持续加强与当地政府机关、安全生产管理职能部门和行业主管部门的沟通与协调，畅通安全生产事故应急处置沟通渠道，着力提高应急工作效率。

8、持续加大安全生产投入，适时开展安全生产设施设备升级改造，进一步提高站内安全防范技术水平。