附录B

南部县神坝加油站

应急资源调查报告

南部县神坝加油站

二〇二二年一月

目    录

目    录	1

1、编制原则	1

1.1 调查对象及范围	1

1.2调查目的	1

1.3调查的依据	1

1.4 调查工作程序	3

2企业概况	4

2.1加油站基本信息	4

2.2加油站周边环境	5

2.3危险源与事故风险分析	7

3应急组织机构及职责	12

3.1 应急组织体系	12

3.2 应急指挥机构及职责	12

4 外部应急资源调查	14

4.1周边社会应急资源调查	14

4.2外部救援程序	15

4.3外部救援联系方式	15

4.4应急物资供应保障	15

4.5经费保障	17

4.6其他保障	17

5.应急资源不足或差距分析	17

6.应急资源调查结论	18

7.应急资源完善措施	18

- 1、编制原则

## 1.1 调查对象及范围

本调查报告的对象及范围为：

1.1.1此次调查对象南部县神坝加油站，范围为生产基地内的触电、火灾、爆炸、中毒和窒息、车辆伤害、物体打击等各类生产过程突发事故引起的人身伤害及财产受到损失事故。

1.1.2南部县神坝加油站周边在加油站发生事故时可能向加油站提供应急救援的部门及单位。

## 1.2调查目的

为贯彻落实“安全第一、预防为主、综合治理”安全生产基本方针，切实加强我加油站各类突发事件应急管理工作，进一步规范我加油站的应急响应程序，制定与政府相关职能部门相适应的，指挥统一，功能齐全，反应快捷、运转高效的应急救援管理体系，一旦发生事故，能够及时有效的实施各项应急救援措施，控制和减少事故损失，保障员工生命财产的安全，保证我加油站正常生产经营秩序，按照《生产经营单位安全生产事故应急预案编制导则》的规定，结合本加油站的实际情况，特制定《南部县神坝加油站事故应急资源调查报告》。

## 1.3调查的依据

1.3.1有关法律法规文件

| 序号 | 法律法规及规范性文件 | 颁布号 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 《中华人民共和国安全生产法》 | 主席令2021第88号 |
| 2 | 《中华人民共和国突发事件应对法》 | 主席令2007第69号 |
| 3 | 《中华人民共和国消防法》 | 主席令2019第29号 |
| 4 | 《中华人民共和国特种设备安全法》 | 主席令2013第4号 |
| 5 | 《中华人民共和国职业病防治法》 | 2017修订 |
| 6 | 《生产安全事故报告和调查处理条例》 | 主席令2007第493号 |
| 7 | 《危险化学品安全管理条例》 | 国务院令2011第591号令修订 |
| 8 | 《中华人民共和国环境保护法》 | 2014年修订 |
| 9 | 《特种设备安全监察条例》 | 国务院令2009第549号 |
| 10 | 《四川省安全生产条例》 | 四川省第十届人大常委会公告第90号 |
| 11 | 《关于进一步加强企业安全生产工作的通知》 | 国务院国发[2010]23号 |
| 12 | 《生产安全事故报告和调查处理条例》 | 国务院令第493号 |
| 13 | 《生产安全事故应急管理条例》 | 国务院令 第708号 |
| 14 | 《危险化学品目录》 | 2018版 |
| 15 | 《生产安全事故信息报告和处置办法》 | 安监总局令第21号 |
| 16 | 《生产安全事故应急预案管理办法》 | 国家应急管理部令第2号 |
| 17 | 《生产安全事故应急处置评估暂行办法》 | 安监总厅应急〔2014〕95号 |
| 18 | 其他相关法律法规 |  |

1.3.2有关技术标准规范

| 序号 | 法律法规及规范性文件 | 颁布号 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 《生产经营单位安全生产事故应急预案编制导则》 | GB/T29639-2020 |
| 2 | 《生产安全事故应急演练指南》 | AQ 9007-2019 |
| 3 | 《企业职工伤亡事故分类标准》 | GB 6441-86 |
| 4 | 《生产过程危险和有害因素分类与代码》 | GB13861-2009 |
| 5 | 《工作场所职业病危害警示标识》 | GBZ 158-2019 |
| 6 | 《危险化学品重大危险源辨识》 | GB 18218-2019 |
| 7 | 《有毒作业场所危害程度分级》 | AQ/T 4208-2010 |
| 8 | 《建筑物防雷设计规范》 | GB 50057-2019 |
| 9 | 《防治静电事故通用导则》 | GB 12158-2006 |
| 10 | 《建筑设计防火规范》 | GB 50016-2018 |
| 11 | 《建筑灭火器配置设计规范》 | GB 50140-2005 |
| 12 | 《工作场所有害因素职业接触限值第1部分化学有害因素》 | GBZ 2.1-2019 |
| 13 | 《汽车加油加气加氢站技术标准》 | GB 50156-2021 |
| 14 | 《职业健康安全管理体系要求》 | ISO45001:2018 |
| 15 | 四川省突发事件总体应急预案（试行） | (川府发〔2021〕5号) |
| 16 | 南充市省突发事件总体应急预案（试行） | (南府发〔2021〕8号) |
| 17 | 南部县突发事件总体应急预案（试行） |  |
| 18 | 其他相关技术标准 |  |

## 1.4 调查工作程序

前期准备

收集资料

现场调查

分析不足与差距

得出应急资源调查结论

提出应急资源完善措施

编制事故应急资源调查报告

# 2企业概况

## 2.1加油站基本信息

1.基本情况

神坝加油站站区呈东西朝向，加油站出入口位于站区西侧，出入口敞开设置，面向花罐镇至神坝镇公路，站区平面在布置上自北向南分为站房区、加油区、储罐区。

站房区位于该站站区北侧及中部东侧，站区北侧设置有1栋2层砖混结构的1#站房，其建筑面积约240m2，设置有值班室、生活用房等；站区中部东侧设置有1栋1层砖混结构的2#站房，其建筑面积约50m2。

加油区位于站区中部，设置有非燃烧实体罩棚，罩棚距地面有效高度6m；加油区设置有2排加油岛，每排分别设置有2个独立的加油岛，加油岛宽高出停车位地坪0.2m，每个加油岛上设置有1台税控加油机。由于其内侧一排2个加油岛上的加油机距离2#站房的距离小于5m，目前这2台加油机已经停用。

储罐区位于站区东北侧，储罐区设置有3个卧式埋地储油罐，分别为1个30m3柴油储罐，1个30m3汽油储罐和1个20m3汽油储罐，其柴油储油罐距离2#站房最近的窗口3m，汽油储油罐距离2#站房最近的窗口5.5m，卸油口距离2#站房最近的窗口5m。

南部县神坝加油站位于南部县神坝镇方山村，交通方便。加油站能借用的外部力量包括南部县神坝镇卫生院、南部县大坪镇中心卫生院、南部县人民政府、南部县应急管理局、南部县公安消防大队、南充市应急管理局、南部县人民医院。

南部县神坝镇卫生院距离本加油站约40m发生事故时1分钟内能到达现场。南部县大坪镇中心卫生院距离本加油站约15km发生事故时32分钟内能到达现场。

南部县人民医院距离本加油站约66km发生事故时86分钟内能到达现场。

南部县公安消防大队距离本加油站约63km发生事故时79分钟内能到达现场。

南部县人民政府（南部县应急管理局）距离本加油站约63km发生事故时79分钟内能到达现场。

各外部救援力量充足，能够在事故状态下及时到达现场参与救援行动。外部救援工作具体由指挥部负责，指挥部门负责与外部救援单位及时取得联系，并将具体地点、路线、发生事故的情况，救援所需器材的种类与外部救援单位讲清楚，同时应安排专人去接应并引路。

2.气象条件

南部县属于中亚热带湿润季风气候区。由于秦岭、大巴

山脉形成天然屏障，北方冷空气不易入境。所以境内气候温和，冬无严寒，夏无酷暑。但四季分明，季风显著，雨量充沛，日照偏少，但四季分明。南部县年平均气温为 17℃，境内各地均温也不一样，一般由西北向东南递增。日照少，年平均日照 1379 小时；常年各月平均相对湿度一般在 75～84％，年平均相对湿度为 79％，具湿度大、降雨量多、蒸发量大等特征，多年平均降雨量 1200mm，丰水期为 6~9 月份，降雨量占全年降雨量的61.1%，枯水期 1-3 月份。

3.地层

地层主要由第四系人工堆积（Q4ml）杂填土，第四系全新统冲洪积（Q4al+pl）卵石土组成。

4.抗震设防烈度

据《建筑抗震设计规范》（GB50011-2010，2016年局部修改），南部县的场地抗震设防烈度小于6，震动峰值加速度小于0.05g。

## 2.2加油站周边环境

神坝加油站位于南部县神坝镇方山村，加油站站区呈东西朝向，加油站出入口位于站区西侧，出入口敞开设置，面向花罐镇至神坝镇公路，该公路距离站内最近的汽油加油机7m，距离站内最近的柴油加油机7m，隔着公路有3栋多层民房，距离站内最近的汽油加油机15m，距离站内最近的柴油加油机15m；加油站北侧站房北侧为一栋多层民房，距离站内最近的柴油加油机25m；加油站东侧为紧邻一条河流，站房后侧即为河坝和河滩；加油站南侧站区挡墙外有一栋多层废弃民房，距离站内最近的汽油储罐11m，距离站内最近的汽油加油机15m；加油站西北侧隔着花罐镇至神坝镇公路为神坝镇小学（一类保护物），其围墙距离站内最近的汽油加油机25m。

该加油站周边50米内无重要公共建筑物、变配电站、车站、码头、旅游景区、军事设施等法律法规需要重点保护的设施。无通信线缆，电力线路跨域加油站站区。

该加油站为三级加油站，并设置有卸油和加油二次油气回收装置，该加油站站内设施与站外构建筑物防火间距详见下表。

（1）该站汽油设施与站外构建筑物防火间距如下表所示。

表1-1 加油站汽油设施与站外构建筑物防火间距一览表（单位：m）

| 序号 | 方向 | 站外构建筑物 | 三级加油站站内汽油设施 （设置二次油气回收装置） |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 埋地油罐 | 加油机 | 通气管 |
| 1 | 北侧 | 多层民房（三类保护物） | >25/7 | >25/7 | >25/7 |
| 2 | 东侧 | 河流 | - | - | - |
| 3 | 南侧 | 废弃多层民房（三类保护物） | 11/7 | 15/7 | >11/7 |
| 4 | 西北侧 | 神坝镇小学（一类保护物） | >25/11 | 25/11 | >25/11 |
| 5 | 西侧 | 花罐镇至神坝镇公路（次干路） | >7/5 | 7/5 | >7/5 |
| 6 | 西侧 | 多层民房（三类保护物） | >15/7 | 15/7 | >15/7 |
| 注：表中“/”左侧为实际距离，右侧为《汽车加油加气加氢站技术标准》GB 50156-2021，表4.0.4所列标准距离。“-”表示规范未作规定。 |  |  |  |  |  |

（2）该站柴油设施与站外构建筑物防火间距如下表所示。

表1-2加油站柴油设施与站外构建筑物防火间距一览表（单位：m）

| 序号 | 方向 | 站外构建筑物 | 三级加油站站内柴油设施 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 埋地油罐 | 加油机 | 通气管 |
| 1 | 北侧 | 多层民房（三类保护物） | >25/6 | 25/6 | >25/6 |
| 2 | 东侧 | 河流 | - | - | - |
| 3 | 南侧 | 废弃多层民房（三类保护物） | >11/6 | >15/6 | >11/6 |
| 4 | 西北侧 | 神坝镇小学（一类保护物） | >25/6 | >25/6 | >25/6 |
| 5 | 西侧 | 花罐镇至神坝镇公路（次干路） | >7/3 | 7/3 | >7/3 |
| 6 | 西侧 | 多层民房（三类保护物） | >15/6 | 15/6 | >15/6 |

## 2.3危险源与事故风险分析

### 2.3.1危险源识别

2.3.1.1危险物质

南部县神坝加油站储存经营的危险物料包括：汽油、柴油，物料危险有害特性指标见下表。

表2.4.1  汽油、柴油火灾危险分类

| 序号 | 名称 | 闪点℃ | 空气中的爆炸极限V% | 火灾危险性分类 | CAS号 | 危规序号 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 柴油 | ≤60℃ | 无资料 | 丙 |  | 1674 |
| 2 | 汽油 | <18℃ | 1.3～6 | 甲 | 86290-81-5 | 1630 |

油品的危险特性：加油站所涉及的危险物质为汽油和（车用）柴油。油品一般具有易挥发、易流动、易燃、易爆和有毒等危险特性，在作业过程中，如果不遵守安全技术规程，就可能导致火灾、爆炸、混油、泄漏、中毒及设备破坏等安全生产事故，造成人员伤亡、经济损失及环境污染等严重危害。

（1）易燃性：油品的组分主要是碳氢化合物及其衍生物。油品在储存，输送过程中，油蒸汽大量积聚和飘移，存在于有大量助燃物的空气中，只要遇有足够的点火能量，极易发生燃烧。

（2）易爆性：油品蒸汽中，存在一定数量的轻烃分子，含有轻烃分子的油蒸汽与空气组成混合气体达到爆炸极限时，遇有引爆源，即能发生爆炸。易爆性还在于容器内油蒸气浓度高出爆炸上限时，遇有火源，即能燃烧，伴随燃烧过程，当油蒸气浓度降低到爆炸极限时，即可转为爆炸。

（3）易积聚静电荷性：油品的电导率小，绝缘性能好，在油品收发储运过程中，由于油品流动，与容器壁产生摩擦，而产生大量静电，其产生速度远大于流散速度，容易引起静电荷积聚。

（4）易蒸发性：油品中的烃类分子活跃，很容易离开液体，挥发到大气中，形成比空气重的易燃易爆的混合气，受风影响范围广，并能沿地面漂移，积聚在坑洼地带，形成火灾、爆炸事故的条件。

（5）易流动性：油品特别是轻质油品，由于粘度小、比重轻且不溶于水，具有较强的流动，易沿着设备或者地面流淌扩散，在储存和输送过程中易发生跑、冒、滴、漏事故。

（6）受热易膨胀性：油品受热后，体积膨胀。如汽油，温度变化1℃，其体积变化0.12％，储存容器遇有高温、高热等，容易造成胀破。

2.3.1.2危险物质约束或限制措施破坏或失效

主要包括：设备设施故障、人的失误、环境因素。

（1）设备设施故障：油罐、输油管道及其相应的安全设施，因腐蚀、设计和施工缺陷、维护保养不到位等原因，造成油罐、管道和阀门破坏，安全设施失效，使危险物质因失去限制而泄漏。防爆电气设备和线路、防雷防静电设施等损坏或失效

（2）人的失误：安全管理制度和操作规程不健全，从业人员未经培训或无证上岗、未按规定着装、心理或生理性异常（如：负荷超限、从事禁忌作业、健康状况和心理异常）、行为异常（如：指挥错误、操作错误和监护失误）。外来人员因警示标志标识缺失或故意做出的危险行为，现场作业人员未及时阻止。

（3）环境因素：

雷雨、台风等恶劣天气，导致罩棚坍塌伤人、站内设施损坏，并引发油品泄漏、火灾、爆炸等次生、衍生事故。腐蚀性土壤导致油罐锈蚀，泥土流失、地基下沉和地震可能导致油罐和管道破裂，地下水位上升和抗浮措施失效导致油罐上浮，引发油品泄漏。

站外单位及人员使用的明火、燃放的烟花爆竹等火源一旦接触油品及其蒸气则可能引发火灾、爆炸事故。加油站暗沟排水或加油站含油污水未经水封井就排出站外，含油污水遇火源回燃至加油站内。

### 2.3.2作业过程危险和有害因素

由于在卸油、量油、加油、清罐等作业环节，违章操作、安全意识不强、设备设施缺陷、防范措施不当等因素，容易造成油品泄漏，如果应急处理不及时恰当，就会进一步造成火灾爆炸、环境污染等事故。

（1）卸油：漫溢、滴漏、火灾爆炸、环境污染、高处坠落、数质量事件

量油不及时准确、液位仪故障、进出罐油品管理不到位、人员脱岗等因素，易造成油品漫溢；胶管破裂、密封垫破损、快速接头紧固栓松动、槽车溜车和人员脱岗等因素，易造成油品滴漏、泄漏；漫溢、滴漏出来的油品及其形成的油蒸气，由于管道、设备、车辆静电接地不良、电气火花、违章使用工器具、外部环境中的明火等原因，易导致火灾爆炸。

（2）量油：火灾爆炸

在收发油作业后，没有足够的静置时间，等静电消除后再开盖量油，引起静电火灾。另外，由于量油口蒸气浓度很高，若量油口铝质镶槽脱落，量油尺与钢质管口摩擦产生火花，就会点燃蒸气，引起爆炸火灾。

（3）加油：火灾爆炸、车辆伤害、数质量事件

加油时，由于油蒸气外泄、油品外溢等原因，在加油口附近形成爆炸危险区域，遇明火，使用手机、铁钉鞋撞击地面、金属碰撞、电器打火、过热的发动机排气管等易导致火灾、爆炸。

加油区域进出车辆多，易造成车辆冲撞站内设施，伤害加油人员或外来人员。

（4）清罐：火灾爆炸、窒息

在加油站进行储罐清洗作业时，由于无法以彻底清除油蒸气和沉淀物，残余可燃蒸气遇到静电、摩擦、电火花等都会导致火灾爆炸；如果进罐人员未采取有效的防护措施，易造成窒息。

（5）电气作业：触电、火灾、爆炸

电气设备没有保护措施或防护装置失效、生产或检修中的违规操作，易发生触电事故，在火灾爆炸区域内还可能引发火灾、爆炸。建（构）筑物的防雷防护措施缺少或不完善，有可能发生因雷击而导致的电流伤害事故。

### 2.3.3风险分析结果

根据以上危险源和危险、有害因素的分析，加油站主要存在火灾、爆炸、车辆伤害等事故风险，危险区域为油罐区和加油区，危险作业过程为卸油、加油和计量操作。

表2.4.3-1 加油站主要事故风险分布

| 事故风 险类型 作业场所 | 泄漏 | 火灾 | 爆炸 | 触电 | 车辆伤害 | 机械伤害 | 高出坠落 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 油罐区 | √ | √ | √ | √ | √ |  | √ |
| 加油区 | √ | √ | √ | √ | √ |  |  |
| 站房 |  | √ |  | √ |  |  | √ |

表2.4.3-2 加油站主要事故风险分析结果

| 序号 | 区域 | 事故风险 |  | 事故诱因 | 事故后果 | 影响范围 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 类型 | 程度 |  |  |  |
| 1 | 油罐区 | 油品泄漏 | 中 | 1、油罐、管道腐蚀穿孔； 2、因地质灾害、恶劣气候条件等导致油罐沉降或 上浮，油罐破坏； 3、违章驾驶导致罐车撞击破损； 4、液位仪故障、量尺不准、管理不到位导致溢油； 5、卸车软管破损或接管不牢； 6、人为破坏。 | 人身伤害 财产损失 环境污染 可能引发火灾、爆炸事故 | 加油站及周边邻里 |
|  |  | 火灾爆炸 | 中 | 1、接地不良、静置时间不足，静电火花； 2、防雷设施失效； 3、电气设备不防爆或防爆措施失效； 4、清罐、检修、计量等违章操作； 5、操作井盖、铁制工具、罐车等撞击火花； 6、人为破坏。 | 人身伤害 财产损失 环境污染 | 加油站及周边邻里 |
|  |  | 车辆伤害 | 一般 | 1、司机违章驾驶； 2、罐车故障； 3、车辆引导失误； 4、坡道溜车； 5、车道设置不合理； 6、夜间照度不足； 7、标识标线缺失。 | 人身伤害 | 卸油作业人员 |
|  |  | 高处坠落 | 一般 | 1、罐车计量违章操作，防护措施不到位； 2、通气口的阻火器、呼吸阀检查保养时，防护措施不到位。 | 人身伤害 | 计量人员 |
| 2 | 加油区 | 油品泄漏 | 中 | 1、油品管道及阀门因腐蚀、安装不良等引起泄漏； 2、车辆撞击加油机致管道破损。 3、违章操作、加油枪自封故障致油箱溢油； 4、更换过滤器操作失误或安装不到位。 5、人为破坏。 | 人身伤害 财产损失 环境污染 可能引发火灾、爆炸事故 | 加油站及周边邻里 |
|  |  | 火灾爆炸 | 中 | 1、接地不良致静电火花； 2、防雷设施失效； 3、电气设备不防爆或防爆措施失效； 4、加油车辆或所载物品自身火灾； 5、警示标识缺失，或外来人员违反加油站防火防爆禁令； 6、人为破坏。 | 人身伤害 财产损失 环境污染 | 加油站及周边邻里 |
|  |  | 车辆伤害 | 一般 | 1、司机违章驾驶； 2、车辆故障； 3、车辆引导失误，站内标识标线缺失； 4、加油车道设置不合理、夜间照度不足、有视觉死角、有障碍物。 5、进出站无限速措施； 6、外来人员在站内随意行走。 | 人身伤害 | 作业人员、顾客及其他外来人员 |
| 3 | 站房 | 火灾 | 一般 | 1、电气设备故障起火； 2、电气线路短路起火； 3、违章用电、用火。 | 人身伤害 财产损失 环境污染 | 加油站及周边邻里 |
|  |  | 触电 | 一般 | 1、电气设备没有保护措施或防护装置失效； 2、生产或检修中的违规操作； 3、操作人员防护措施不到位。 | 人身伤害 | 作业人员 |
|  |  | 机械伤害 | 一般 | 1、柴油发电机组没有防护措施或防护装置失效； 2、违章操作； 3、操作人员未按规定着装。 | 人身伤害 | 作业人员 |
|  |  | 高处坠落 | 一般 | 1、屋顶没有防护措施或措施失效； 2、违章作业。 | 人身伤害 | 作业人员 |

# 3应急组织机构及职责

## 3.1 应急组织体系

加油站已建立的事故应急救援组织体系如下：

总指挥：站长

副指挥：安全员

成员分组如下：抢险救援组、警戒疏散组、医疗救护组、后勤保障组。

## 3.2 应急指挥机构及职责

### 3.2.1事故应急救援指挥部人员组成

| 加油站内部应急小组成员 | 小组负责 | 姓名 | 电话 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 总指挥 | 谢君政 | 15281732999 |
|  | 抢险救援组 | 陈阵 | 18650240481 |
|  |  | 马术梅 | 17361324598 |
|  | 医疗救护组 | 吴春苗 | 19938536276 |
|  |  | 陈阵 | 18650240481 |
|  | 后勤通讯组 | 马术梅 | 17361324598 |
|  |  | 陈阵 | 18650240481 |
|  | 警戒疏散组 | 马术梅 | 17361324598 |
|  |  | 吴春苗 | 19938536276 |

### 3.2.2事故应急救援指挥部职责

（1）接受政府指令调动；

（2）负责人员、资源配置、应急队伍的调动；

（3）负责应急救援的决策和指挥，组织协调现场的抢救工作；

（4）启动和终止应急预案；

（5）协调与外部应急力量、相关政府部门等关系，必要时提请上级政府部门启动加油站外应急响应；

（6）负责通信联络；

（7）事故信息及总结的上报。

### 3.2.3总指挥和副总指挥职责

（1）总指挥职责

① 接受政府指令及调动；

②批准预案的启动与终止；

③指挥、协调应急响应行动；

④与外部救援部门、组织、机构联络；

⑤必要时负责向政府应急救援部门提出应急救援请求；

⑥协调后勤方面以支援应急救援；

⑦负责人员、资源配置、应急队伍的调动。

（2）副总指挥职责

①在总指挥的领导下具体负责现场应急救援工作，总指挥不在单位时，代行总指挥职责；

② 指挥协调现场的抢险救灾工作，负责召集各部门和应急救援小组负责人研究抢险方案，制定具体抢险措施。

③协调加油站与相关单位、部门分工协作的工作；

④核实现场人员伤亡和损失情况，及时向总指挥汇报抢险救援工作及事故应急处理的进展情况；

⑤在应急终止后，负责组织事故现场的恢复工作。

### 3.2.4抢险救援组职责

（1）执行事故应急救援指挥部指令，及时报告事故处置情况；

（2）落实配备抢险救灾所需的装置设施、物资及个体防护设备；

（3）负责抢救遇险人员；

（4）负责排险、控险等现场救援工作；

（5）负责事故现场转移物资；

（6）负责泄漏现场处置工作；

（7）负责事故后现场的消洗清理工作。

### 3.2.5警戒疏散组职责

（1）执行事故应急救援指挥部的指令；

（2）负责事故现场的警戒和治安保卫工作，划出警戒区域；

（3）负责人员疏散，清点疏散人数，统计伤亡人数；

（4）负责维持事故现场秩序；

（5）保护事故现场；

（6）保障救援现场道路交通畅通无阻；

（7）负责引导消防车、救护车、外援抢险车辆进入加油站。

### 3.2.6医疗救护组职责

（1）执行事故应急救援指挥部的指令；

（2）负责受伤人员的救护工作；

（3）负责接送受伤人员到医院急救；

### 3.2.7后勤保障组职责

（1）执行事故应急救援指挥部的指令；

（2）应急状态时迅速建立应急通讯网络；

（3）调动各种通讯手段，当站内通讯系统遭到破坏时及时抢修与维护通讯系统。

（4）负责抢险物资、设备设施、防护用品及抢险救灾人员食物及生活用品供应等后勤保障工作；

（5）负责受灾人员安置及物资供应等工作；

（6）负责灾后保险理赔工作。

# 4 外部应急资源调查

## 4.1周边社会应急资源调查

当事故扩大化需要外部力量救援时，加油站将立即上报政府部门，请求增援。参与救援的相关部门主要包括：

南部县人民政府应急管理办公室：主要负责应急指挥工作。

南部县环保局：主要负责实时监测和污染区的处理工作。

南部县水务集团：主要负责供水抢修工作。

南部县供电局：主要负责供电抢修工作。

南部县交警报警中心：主要负责引发交通事故时的处理工作。

南部县应急管理局：主要负责安全事故的处理工作。

南部县消防大队：发生火灾事故时，进行灭火的救护。

神坝卫生院：提供伤员、中毒救护的治疗服务和现场救护所需要的药品和人员。

南部县市场监督管理局：主要负责发生特种设备事故的处理工作。

南部县卫生监督所：主要负责发生职业病的处理工作。

南部县大坪派出所：疏散可能受影响的群众。协助加油站进行警戒，封锁相关要道，防止无关人员进入事故现场。

## 4.2外部救援程序

⑴由保卫组请求治安警协助进行事故现场封锁等。

⑵由抢救组请求急救中心协助进行伤员医救工作。

⑶由应急监测组请求南部县环境监测站协助进行应急监测。

⑷由总指挥请求政府协调应急相关救援力量。

- 由善后处理组请求专家进行处置建议。

## 4.3外部救援联系方式

| 名 称 | 联系方式 |
| --- | --- |
| 南充市应急管理局 | 0817-2222419 |
| 南部县人民政府 | 0817-5525456 |
| 南部县应急管理局 | 0817-5561718、0817-5522425 |
| 南部生态环境局 | 0817-5522587 |
| 南部县气象局 | 0817-5522761 |
| 南部县商务和经济信息化局 | 0817-5522623、5878825 |
| 南部县公安消防大队 | 0817-5522711 |
| 南部县人民医院 | 0817-5530897 |
| 南部县神坝人民政府 | 0817-5791011 |
| 南部县大坪派出所 | 0817-5791011 |
| 南部县神坝卫生院 | 15908277312 |
| 报警电话 | 110 |
| 火警救援电话 | 119 |
| 医疗救护急救 | 120 |

## 4.4应急物资供应保障

应急救援所需的消防器材、照明设备、急救药品等由后勤保障组长负责采购和提供，并由按规定要求进行存放和保管，应急救援需要使用的应急物资和装备的类型、数量、性能、存放位置、管理责任人及其联系方式等内容具体见下表。

表4.3应急物质装备表

| 设施设备名称 |  | 单位 | 数量 | 存放地点 | 管理负责人 | 联系电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 通信联络设备 | 电话 | 部 | 1 | 站房 | 陈阵 | 18650240481 |
| 防护用品 | 胶鞋 | 双 | 3 | 办公室 | 陈阵 | 18650240481 |
|  | 手套 | 双 | 3 | 办公室 | 陈阵 | 18650240481 |
|  | 安全帽 | 顶 | 4 | 办公室 | 陈阵 | 18650240481 |
| 消防设备 | 推车式干粉灭火器35KG | 个 | 1 | 卸油区 | 陈阵 | 18650240481 |
|  | ABC干粉灭火器8KG | 个 | 6 | 加油区、站房、卸油区 | 陈阵 | 18650240481 |
|  | 灭火毯 | 条 | 4 | 卸油区、加油区 | 陈阵 | 18650240481 |
| 医疗设备 | 医药箱 | 个 | 1 | 办公室 | 陈阵 | 18650240481 |
| 其他 | 消防沙 | 个 | 2立方 | 油罐区 | 陈阵 | 18650240481 |
|  | 铲子 | 把 | 4 | 油罐区 | 陈阵 | 18650240481 |
|  | 消防桶 | 个 | 3 | 油罐区 | 陈阵 | 18650240481 |

应急救护设备的管理：

1）加油站所有应急设备、器材，设专人管理,保证完好、有效、随时可用；

2）加油站建立应急设备、器材台帐，记录所有设备、器材名称、型号、数量、所在位置、有效期限；

3）加油站定期更换失效、过期的药品、器材，并有相应的跟踪检查制度和措施；

4）由加油站财务部门后勤保障应急行动，负责灭火器材、药品的维护补充，交通工具、个体防护用品等物资设备的调用。

## 4.5经费保障

应急救援所需的经费主要来源于专项安全生产费用，其使用范围、数量和监督管理严格按照加油站安全生产费用管理制度实施。财务部门要确保应急救援经费的可靠保障；每年专项培训和演练所需费用应提前在年度预算中列支。各部门相关领导、应急管理和救援人员的培训计划，对周边地区开展公众教育及培训计划，应急演练计划的制定和实施、演练的范围、内容、组织程序等，根据具体情况调拨专项经费，保障措施实施。财务人员要按月计提安全生产费用，设立专用账户，做到专款专用，保障应急状态时应急经费的及时到位。

## 4.6其他保障

（1）交通运输保障

发生安全事故，使用加油站车辆运送伤员，将伤员送到医院。

（2）技术保障

负责技术资料、技术信息、同类产品事故案例的收集、整理，作为安全学习及事故发生时的技术准备。在应急响应状态时，请求当地气象部门为应急救援决策和响应行动提供所需的气象资料和气象技术支持。

- 治安保障

各部门协同公安部门负责事故现场的治安保障。

5.应急资源不足或差距分析

5.1应急资源满足性分析

加油站设置了应急救援组织，配备了应急救援人员和器材，一般安全生产事故加油站能够自行处理。

加油站发生大规模火灾时，依托南部县公安消防大队，一旦发生事故，能及时赶到现场。

加油站配备的应急资源及依托的社会应急资源能够满足加油站应急需要。

5.2加油站存在的问题

经现场检查，加油站灭火器未放置在指定位置，现已进行了整改，灭火器均放置在指定位置。

6.应急资源调查结论

本次应急资源调查从“人、财、物、”三方面进行了调查和走访，加油站虽组建了应急救援队伍，并进行了管理和训练，配备了安全、消防、环保等要求必要的应急设施及装备，由于加油站突发事件类型较多，各类事故造成的危害也难以预测，而加油站自身的应急资源又是有限的，通过本次调查摸清了周边可依托的互助单位与政府配套的公共应急资源及队伍，一旦有突发事件发生，如果能及时有效的利用好这些资源，对突发事件控制是非常有利的。此外，为了使突发事件发生时各项应急救援工作有序开展，应急救援经费也是必不可少的，为此加油站还应制定专项经费保障措施，只要加油站落实好措施是能够满足事故应急救援要求的。

7.应急资源完善措施

经应急资源调查后，加油站办公区域配备的应急资源和依托的社会应急资源能够满足加油站应急需要，但加油站在日常经营活动中应对以下几个方面进行完善：

（1）定期对灭火器等应急资源进行检查，确保其安全可靠；

（2）按应急预案的要求对加油站员工进行应急培训；

（3）每年定期组织应急预案演练，并对演练情况进行总结、改进；

（4）加强与外部消防力量的沟通、协作。