中国石油天然气股份有限公司

四川南充销售分公司

阆中环城路加油站

应急资源调查

编制日期：2022年8月

# 目  录

1 应急资源调查工作的目的	1

2 应急救援工作的开展情况	2

2.1 应急预案	2

2.2 与周边单位的协作	2

2.3 资金投入	2

2.4 应急救援演练	2

2.5 应急知识的宣传和教育培训	3

3 存在的问题	4

3.1应急管理体制工作的诸多方面不够适应	4

3.2救援力量的不适应	4

4 加油站第一时间可以调用的应急资源状况	5

4.1应急预案的制定	5

4.2 组织体系的建立及职责	5

4.3应急保障	9

5 合作区域内可以请求援助的应急资源状况	12

5.1 外部救援	12

5.2 外部应急有关单位联系电话	12

5.3 专职队伍救援	13

6 应急措施	14

6.1 事故风险评估分析结果	14

6.2 应急措施	16

7 应急资源调查结论	17

# 1 应急资源调查工作的目的

1）在经营活动中有可能发生事故，尤其是站内存在的危险有害物质，一旦发生事故，造成惨重的生命、财产损失和环境破坏。由于自然或人为、技术等原因，当事故或灾害不可能完全避免的时候，建立应急救援体系，组织及时有效的应急救援行动，已成为抵御事故风险或控制灾害蔓延、降低危害后果的关键，甚至是惟一手段。

2）预防和减少事故的发生，控制、减轻和消除事故引起的严重社会危害，规范事故应对活动，保护人民生命财产安全，维护国家安全、公共安全、环境安全和社会秩序。

3）在站内发生事故后能迅速、有序有效地开展应急处置行动，阻止和控制污染物向周边环境的无序排放。

# 2 应急救援工作的开展情况

## 2.1 应急预案

本站成立了应急预案编制小组，为本站安全应急救援工作提供了有力的技术支持和专业指导。

## 2.2 与周边单位的协作

本站建立了自己的救援队伍，积极推进阆中环城路加油站与阆中市应急管理局、阆中生态环境局、阆中市消防大队、阆中市人民医院等建立应急联动关系。

## 2.3 资金投入

按照中国石油天然气股份有限公司四川南充销售分公司公司的要求，加油站将每年下拨的专项应急工作经费，用于应急系统和队伍建设的装置配备、物资储备、培训、演练和设备维护。

本站另计划在此次应急预案编制过程中，继续加大投资，购置急救类、监测类装备。

## 2.4 应急救援演练

为了提高应对事故的处置能力，经常性组织演练活动，处置突发安全事故的演练活动。

本站应每年举行一次火灾事故演练，检验预案，锻炼队伍，有效地提升了应急处置能力。

## 2.5 应急知识的宣传和教育培训

为切实提高员工的应急意识和应急能力，加强对安全知识宣传及教育培训工作，规定每年六月安全生产月活动期间，都要以培训、季度安全大检查和考试等形式宣传普及应急、预防、避险、自救、互救、减灾等知识，努力提高员工应对各种事故的综合素质，为应急管理工作顺利开展营造良好的氛围。

# 3 存在的问题

## 3.1应急管理体制工作的诸多方面不够适应

加油站应急管理体系存在的问题表现在应急预案体系仍不完善，预案覆盖面不全，过于原则化，针对性、可操作性不强，特别是上下对应、左右衔接不到位，预案的宣传、培训和演练仍存在不足。

## 3.2救援力量的不适应

救援队伍、专业人员和救援装备不足，目前应急救援队伍主要是企业自有的、为企业本身服务的救援队伍，其专业技术力量、救援人员和装备，难以承担社会救援任务的需要。此外目前正在使用的消防救援物资，主要以灭火器、石棉毯、消防沙为主，不仅在救援物资上缺少监测类相关器材等，防护类、工具类、急救类等用品数量方面存在明显不足。

但在下一步应急救援组织的建立过程中，将加大投资，不断完善更新救援物资储备，力争一旦发生突发环境事件，可以有充足完善的救援物资用于抢险救灾。

# 4 加油站第一时间可以调用的应急资源状况

## 4.1应急预案的制定

阆中环城路加油站按照GB/T29639-2020要求制定了《生产安全事故应急预案》，阆中环城路加油站按照GB/T29639-2013要求制定了《生产安全事故应急预案》，包括综合预案、加油站火灾、爆炸专项应急预案、加油站危险化学品泄漏专项应急预案、加油站危险化学品泄漏中毒事故专项应急预案、以及埋地油罐操作井内着火现场处置方案	、卸油作业油罐车着火现场处置方案	、加油机起火现场处置方案、加油车辆着火现场处置方案、电气设备着火现场处置方案、加油站油气中毒现场处置方案。

## 4.2 组织体系的建立及职责

### 4.2.1应急组织机构体系

加油站成立事故应急指挥部，事故应急指挥部是加油站应急工作的领导机构。指挥部组成如下：

总指挥：杨旭；

副总指挥：赵亚；

抢险救灾组：赵刚、梁利平、邢永豪；

综合保障组：李小滟、杨妍；

安全警戒组：姚红梅、李芳；

### 4.2.2应急指挥机构及职责

4.2.2.1应急指挥部

（1）执行国家有关事故应急工作的法规和政策，组织制订生产安全事故应急救援预案，组织应急预案的演练。

（2）负责人员、资源配备，为应急行动提供物质保障及其他保障条件及应急人员的调动。

（3）负责现场应急指挥工作，针对事态发展制定和调整现场应急抢险方案，防止次生灾害或二次事故发生。

（4）协调事故现场有关工作。

（5）适时调整各应急部门人员组成，保证应急组织正常工作。

（6）批准本预案的启动与终止。

（7）如地方政府启动应急预案，接受政府部门的指令和调动，在地方政府的领导下开展应急救援工作。

（8）收集现场信息，核实现场情况，保证信息的真实、及时与畅通。

（9）负责保护事故现场及相关物证、资料的收集。收集、整理应急处置过程有关资料，并进行现场应急工作总结报告。

（10）负责内、外信息的接收和发布、向上一级救援机构汇报事故情况。向有关新闻机构发布事故及抢救信息。

（11）负责向上级部门做事故报告。

（12）事故善后处理、损失评估、保险理赔等工作。

4.2.2.2 现场应急总指挥、副总指挥

主要职责：负责应急物资配备，组织应急预案的演练，对预案的执行或演练情况进行总结、评比。负责了解、检查各应急组的工作，及时提出指导或改进意见。负责应急指挥工作，发布命令，对特殊情况进行紧急决断。协调各部门工作内容并向上级领导汇报事故及处理情况，对应急工作全面负责。负责指挥技术人员及应急专业队，对抢险、抢修作业依据技术规范和工艺情况，提供准确可行的抢险方案，负责义务消防及警戒人员的安排和现场保卫及周边警戒工作，布置善后现场保护、维护工作秩序防止意外破坏情况发生，同时接受上级指令，保护现场及相关数据。

总指挥不在时由副总指挥代替总指挥全面负责应急救援工作。

4.2.2.3 、抢险救灾组

（1）在现场应急总指挥的带领下，按制定的应急救援方案及防护措施，确保救护人员和受伤人员安全，实施现场事故抢险救援工作。

（2）负责将抢险救援进展情况、事故发展和演变趋势等及时反馈现场情况，以便制定相应的救援方案和措施；

（3）负责疏散险区人员，对事故现场险情进行监测监护，为现场救援人员、受伤人员提供预报及安全保障；

4.2.2.4综合保障组

（1）主要负责落实现场应急救援物资、资金、供水及生活等方面的保障及保障措施；

（2）在紧急情况发生时，负责组织其他与应急救援无关的所有员工疏散，对现场进行警戒；确保救援物资供应；

（3）做好救援人员的后勤保障工作；

（4）做好事故伤亡人员家属的安抚、接待和安置工作；完成总指挥及副总指挥交办的临时任务。

（5）现场出现人员需要救护的时候提供紧急救护和运送伤员；根据国家、地方法律、法规及规定，

（6）妥善做好事故的善后处理及有关事宜。

4.2.2.5安全警戒组

（1）按照总指挥指令联系消防队（火警电话：119，急救电话：120）；

（2）负责安全警戒，加强外围秩序警戒，现场拉警戒线，疏散围观群众。

（3）实行交通管制，保证现场井然有序及现场道路畅通，阻止无关人员接近火场、擅自拍照及散发信息。

（4）对财产堆放处和伤员集结处进行看护，现场警戒至事故调查完毕宣布解除；

（5）负责引导消防救援队进入火灾现场施救，引导消防队员使用消防栓及接合器，保护火灾现

## 4.3应急保障

### 4.3.1经费保障

按照中国石油天然气股份有限公司四川南充销售分公司公司的要求，加油站将每年下拨的专项应急工作经费，用于应急系统和队伍建设的装置配备、物资储备、培训、演练和设备维护。

### 4.3.2应急物资装备保障

加油站应急指挥组的应急队伍要根据本预案要求，建立处理突发安全生产事件的日常物资储备，增加必要的应急处置、和自身防护装备和物资的储备，维护、保养好应急仪器和设备，使之始终保持良好的技术状态，确保参加处置突发安全事件时救助人员自身安全，及时有效地防止因安全生产事件导致的环境污染及安全隐患。

应急物资储备主要包括个体防护、消防灭火器材、应急车辆、应急照明、应急医疗、温度检测设施、有毒有害气体检测设施及报警设施等，建立有制度（包括采购、领用、保管、性能、维护制度等）。应急物资装备保障工作由后勤组负责。

应急物资管理人为加油站负责人赵亚，联系电话为：13458273160应急救援物资一览表见附件。

表4.3.2-1站内配备应急设施（备）与物资表

| 序号 | 名称 | 规格 | 数量 | 存放地点 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 干粉灭火器 | MFZ/5 | 24具 | 加油现场、寝室、便利店、厨房、会议室 |
| 2 | 推车式干粉灭火器 | MFZ/35 | 2具 | 卸油区、储罐区 |
| 3 | 二氧化碳灭火器 | MT/2 | 5具 | 配电柜、发电间 |
| 4 | 石棉毯 | / | 5床 | 消防柜 |
| 5 | 消防铲 | / | 4把 | 卸油区 |
| 6 | 消防桶 | / | 4把 | 卸油区 |
| 7 | 消防砂箱 | / | 2m³ | 卸油区 |
| 8 | 应急灯 | / | 6盏 | 加油现场、便利店、发电间、配电间、安全疏散通道 |
| 9 | 雨衣 | / | 2套 | 储存柜 |
| 10 | 雨鞋 | / | 2双 | 储存柜 |
| 11 | 防汛沙袋 | / | 30个 | 储存柜 |
| 12 | 防爆手电筒 | / | 1支 | 储存柜 |

应急救护设备的管理：本站所有应急设备、器材，设专人管理，保证完好、有效、随时可用；本站建立应急设备、器材台帐，记录所有设备、器材名称、型号、数量、所在位置、有效期限；本站定期更换失效、过期的药品、器材，并有相应的跟踪检查制度和措施；由本站后勤救护组实施后勤保障应急行动，负责灭火器材、药品的维护补充。

### 4.3.3应急队伍保障

加强应急队伍的业务培训和应急演练，整合本站现有应急资源，组成了：抢险救灾组、综合保障组、安全警戒组。

为保证救援工作的顺利实施和救援组织的有效运转，当有人员离开组织后，应及时补充新的人员，并对其进行教育培训。事故应急救援指挥部应加强队伍的建设培训，确保在应急救援过程中能承担起其相应的职责。建立联动协调机制，借用附近单位等各种社会救援力量参与应急救援工作。

### 4.3.4通信与信息保障

为保障信息畅通，采用本站内固定电话及相关人员的手机等多种渠道进行联系，各级应急指挥机构人员的手机应24小时开机，有关人员把应急救援人员的联络电话号码储存在手机中，电话号码发生变更时，在变更之日起48小时内向事故应急救援指挥部报告，事故应急救援指挥部在24小时内发布变更通知。确保能够及时、准确沟通信息。当发生突发事故超出本站应急救援力量能力所及范围，需外部救援时，在本站事故应急救援指挥部的统一安排下向消防部门、安监部门及应急办等相关外部单位请求救援。

表4.3.4-1各应急小组人员名单及联系电话

| 部门 | 成员姓名 | 电话 |
| --- | --- | --- |
| 总指挥 | 杨旭 | 0817-6222803、13458216523 |
| 副总指挥 | 赵亚 | 13458273160 |
| 抢险救灾组 | 赵刚 | 17726396798 |
|  | 梁利平 | 15884717566 |
|  | 邢永豪 | 18188395279 |
| 综合保障组 | 李小滟 | 13688235635 |
|  | 杨妍 | 18681750109 |
| 安全警戒组 | 姚红梅 | 15882623713 |
|  | 李芳 | 15760579688 |
| 四川南充销售分公司 | 张颢 | 0817-2805831 |
| 24小时值班电话 |  | 13458273160 |

### 4.3.5交通运输保障

应急预案启动后，由本站后勤救护组统一安排使用本站车辆，确保物资和人员输送顺利。

### 4.3.6治安保障

预案启动后由综合保障组负责现场人员疏散、救护工作，并控制好现场做好治安保障工作。在110民警到达现场后，主动说明情况并积极配合民警展开工作。

# 5 合作区域内可以请求援助的应急资源状况

## 5.1 外部救援

请求政府协调应急救援力量

1）加油站依托消防队伍

- 加油站消防系统依托阆中市消防救援大队，电话：119。阆中市消防救援大队位于南充市阆中市较场路东段70号，距离阆中环城路加油站约2.1公里，应急启动后阆中市消防救援大队10min内可以抵达现场。

2）加油站依托医疗资源

加油站医疗救援依托阆中市人民医院，电话0817-6222750。阆中市人民医院位于阆中市张飞南路85号，距离阆中环城路加油站约600m，应急启动后阆中市人民医院5min内可以抵达现场到阆中环城路加油站。

## 5.2 外部应急有关单位联系电话

表5.2-1 外部联系方式

| 单位 | 联系电话 |
| --- | --- |
| 医疗急救 | 120 |
| 匪警 | 110 |
| 交通事故 | 122 |
| 阆中市应急管理局 | 0817-6306110 |
| 阆中市消防大队 | 119 |
| 阆中市人民医院 | 0817-6222750 |
| 阆中市生态环境局 | 0817-6306110 |
| 阆中市人民政府 | 0817-6306801 |
| 阆中市应急管理局危化股 | 0817-6306872 |
| 阆中市公安局 | 0817-6222534 |
| 安全生产举报投诉 | 12350 |

## 5.3 专职队伍救援

一旦发生安全事故，本站抢救抢险力量不够时，或有可能危及社会安全时，必要时请求社会力量支援。

# 6 应急措施

## 6.1 事故风险评估分析结果

表6.1-1加油站主要事故风险分布表

| 事故风险 作业场所 | 泄漏 | 火灾 | 爆炸 | 触电 | 车辆 伤害 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 油罐区 | √ | √ | √ | √ | √ |
| 加油区 | √ | √ | √ | √ | √ |
| 站 房 |  | √ |  | √ |  |
| 辅助用房 |  | √ |  | √ |  |

表6.1-2加油站主要事故风险分析结果

| 序号 | 区域 | 事故风险 |  | 事故诱因 | 事故后果 | 影响范围 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 类型 | 程度 |  |  |  |
| 1 | 油罐区 | 油品泄漏 | 中 | - 油罐、管道腐蚀穿孔； - 因地质灾害、恶劣气候条件等导致油罐沉降或上浮，油罐破坏； - 违章驾驶导致罐车撞击破损； - 液位仪故障、量尺不准、管理不到位导致溢油； - 卸车软管破损或接管不牢； - 人为破坏。 | 人身伤害 财产损失 环境污染 可能引发火灾、爆炸事故 | 加油站及周边邻里 |
|  |  | 火灾爆炸 | 中 | - 接地不良、静置时间不足，静电火花； - 防雷设施失效； - 电气设备不防爆或防爆措施失效； - 清罐、检修、计量等违章操作； - 操作井盖、铁制工具、罐车等撞击火花； - 人为破坏。 | 人身伤害 财产损失 环境污染 | 加油站及周边邻里 |
|  |  | 车辆伤害 | 一般 | - 司机违章驾驶； - 罐车故障； - 车辆引导失误； - 坡道溜车； - 车道设置不合理； - 夜间照度不足； - 标识标线缺失。 | 人身伤害 | 卸油作业人员 |
| 2 | 加油区 | 油品泄漏 | 中 | - 油品管道及阀门因腐蚀、安装不良等引起泄漏； - 车辆撞击加油机致管道破损。 - 违章操作、加油枪自封故障致油箱溢油； - 更换过滤器操作失误或安装不到位。 - 人为破坏。 | 人身伤害 财产损失 环境污染 可能引发火灾、爆炸事故 | 加油站及周边邻里 |
|  |  | 火灾爆炸 | 中 | - 接地不良致静电火花； - 防雷设施失效； - 电气设备不防爆或防爆措施失效； - 加油车辆或所载物品自身火灾； - 警示标识缺失，或外来人员违反加油站防火防爆禁令； - 人为破坏。 | 人身伤害 财产损失 环境污染 | 加油站及周边邻里 |
|  |  | 车辆伤害 | 一般 | - 司机违章驾驶； - 车辆故障； - 车辆引导失误，站内标识标线缺失； - 加油车道设置不合理、夜间照度不足、有视觉死角、有障碍物。 - 进出站无限速措施； - 外来人员在站内随意行走。 | 人身伤害 | 作业人员和外来人员 |
| 3 | 站房和辅助用房 | 火灾 | 一般 | - 电气设备故障起火； - 电气线路短路起火； - 违章用电、用火。 | 人身伤害 财产损失 | 加油站及周边邻里 |
|  |  | 触电 | 一般 | - 电气设备没有保护措施或防护装置失效； - 生产或检修中的违规操作； - 操作人员防护措施不到位。 | 人身伤害 | 作业人员 |

## 6.2 应急措施

1）通过向有关专家咨询和应急预案的演练过程中发现的问题，利用本站事故应急专项资金，不断补充、完善应急物资和装备。

2）加强应急预案的宣传、培训和演练，通过在演练中不断地发现问题，据此修改、完善应急预案。

3）与周边单位建立长效联动机制，一旦本站发生事故，应急救援可以站内和站外可以同步联动实施。

4）将应急预案报安监部门备案，以便政府职能部门了解本站的基本情况、事故风险及事故状态下的应急处置措施等。

# 7 应急资源调查结论

本次应急资源调查从人、财、物三方面进行了调查。本站已建立了应急救援队伍并按安全、消防、环保等部门的要求配备了必要的应急设施及设备。由于各类事故造成的危害也难以预测，而本站本身的应急资源是有限的。通过本次调查摸清了周边可依托的公共应急资源及队伍，事故发生时，如果能及时有效的利用好这些资源，对事故的控制是非常有利的。此外，为了使事故发生时各项应急救援工作有序开展，应急救援经费也是必不可少的，为此本站还制定了专项经费保障措施，只要本站落实好措施是能满足事故应急要求的。