中国石油

大庆油田有限责任公司南充分公司

生产安全事故应急预案

编制人：生产安全事故应急预案编委会

审核人：王鸿运 刘  晓  赵立丰 王洪宇 孟军政 曲洪刚

批准人：张凤桐

编制单位：大庆油田有限责任公司南充分公司

编制时间：2022年10月

大庆司安【2022】1号

关于成立《大庆油田有限责任公司南充分公司生产安全事故综

合应急预案》编审委员会的通知

大庆油田有限责任公司南充项分公司

各部门、点站：

为了贯彻“安全第一，预防为主，综合治理”的安全生产方针，有效预防和积极应对大庆油田有限责任公司南充分公司突发生产安全事故，尽量减少突发生产安全事故造成的人员伤害和经济损失，依据《中华人民共和国突发事件应对法》（中华人民共和国主席令（2007）69号）、《生产安全事故应急条例》（国务院令708号）、《应急管理部关于修改（生产安全事故应急预案管理办法》的决定》（中华人民共和国应急管理部令第2号）、《生产经营单位生产安全事故应急预案编制导则》（GB／T29639-2013）等相关规定，结合大庆油田有限责任公司南充分公司的人员、机构、职责、设施、设备等情况，公司决定成立《大庆油田有限责任公司南充分公司生产安全事故综合应急预案》修编委员会。具体名单如下：
    组  长：张凤桐
    副组长：王鸿运 刘  晓  赵立丰 王洪宇 孟军政 曲洪刚
    成  员：汪庆锴 王  伟  陈  利 王  彬 魏永新 刘丽萍

田喜军 贾  野  任  尧

特此通知

大庆油田有限责任公司南充分公司
     二0二二年九月二十九日

大庆油田有限责任公司南充分公司

生产安全事故综合应急预案编制人员签字表

| 项目 | 姓名 | 职务 | 签名 |
| --- | --- | --- | --- |
| 组长 | 张凤桐 | 经理 |  |
| 副组长 | 王鸿运 | 副经理 |  |
|  | 刘晓 | 副经理 |  |
|  | 赵立丰 | 副经理 |  |
|  | 王洪宇 | 副经理 |  |
|  | 孟军政 | 副经理 |  |
|  | 曲洪刚 | 副经理 |  |
| 成员 | 王 伟 | 生产管理、销售管理 |  |
|  | 汪庆锴 | 生产维修、物资管理 |  |
|  | 王 彬 | 安全监督 |  |
|  | 陈 利 | 水、电、通讯管理 |  |
|  | 任 尧 | 土地管理 |  |
|  | 田喜军 | 技术管理 |  |
|  | 刘丽萍 | 综合办管理 |  |
|  | 魏永新 | 经营管理 |  |
|  | 贾 野 | 财务、资产管理 |  |

批准页
    大庆油田有限责任公司南充分公司高度重视生产安全事故应急管工作，为适应分公司生产经营环境和面临风险的不断变化，满足分公应急管理发展需要，根据《突发事件应对法》（主席令（2007）69号）《生产安全事故应急条例》（国务院令708号）、《生产安全事故应急案管理办法》（应急管理部令第2号）、《生产经营单位生产安全事故急预案编制导则》（GB/T 29639-2020）等相关规定，结合分公司生营实际，编制了分公司生产安全事故综合应急预案。
    本预案是分公司应急预案体系的纲领性文件，着重强调了分急组织机构及职责、应急预案体系、应急行动和应急管理等重要内容，结合本单位生产实际，突出风险分析及现场具体的操作控制措施，制定完善本应急预案和各专项应急处置措施，充分体现预案的针对性、实用性和可操作性。各办站、中心（直管）站要加强全员预防、避险、应处置的宣传和培训，加强同当地应急组织和机构的衔接，切实做好应培训和演练，强化对生产安全事故的应急处置。分公司相关科（部）及所属各单位，必须认真贯彻落实本预案的要求。要加强同政府有关部门、地方协作单位的联系，形成全员参与、联防联治的格局；要加强全员的预防、避险、减灾的宣传教育，切实做好应急预案的培训和演练，在实践中不断改进和完善预案体系。
    本预案已于2022年**月**日通过市安全生产应急救援专家评审，现予以发布，自2022年**月**日正式实施。

                南充分公司经理：
                              二0二二年**月**日

目  录

第一部分 生产安全事故综合应急预案	1

1总则	1

1.1 适用范围	1

1.2 响应分级	1

2 应急组织机构及与职责	3

2.1 应急组织体系	3

2.2 组织机构与职责	4

3 应急响应	10

3.1 信息报告	10

3.2预警	11

3.3响应启动	14

3.4 应急处置	17

3.5应急支援	20

3.6响应终止	20

4 后期处置	22

4.1 污染物处理	22

4.2 生产秩序恢复	22

4.3 人员安置	22

4.4 善后赔偿	22

4.5应急救援评估	22

5 应急保障	24

5.1 通信与信息保障	24

5.2 应急队伍保障	24

5.3物资和装备保障	24

5.4 经费保障	24

5.5 后勤保障	25

第二部分 专项预案	26

（一）火灾、爆炸事故专项应急预案	26

1 适用范围	26

2 应急组织机构及职责	26

3 响应启动	26

4 处置措施	27

5 应急保障	33

（二） 天然气泄漏事故专项应急预案	34

1 适用范围	34

2 应急指挥机构及职责	34

3响应启动	34

4 处置措施	35

5 应急保障	39

（三）井喷事故专项应急预案	40

1 适用范围	40

2 应急组织机构及职责	40

3 响应启动	40

4 处置措施	41

5 应急保障	44

（四）中毒和窒息专项应急预案	45

1 适用范围	45

2 应急指挥机构及职责	45

3响应启动	45

4 处置措施	46

5 应急保障	47

（五）特种设备事故专项应急预案	48

1 适用范围	48

2 应急组织机构及职责	48

3 响应启动	48

4 处置措施	49

5 应急保障	51

第三部分 现场处置方案	52

3.1火灾爆炸现场处置方案	52

3.2场站泄漏现场处置方案	54

3.3井喷现场处置方案	56

3.4输气管道泄漏现场处置方案	58

3.5触电事故现场处置方案	60

3.6机械伤害事故现场处置方案	62

3.7中毒窒息事故现场处置方案	64

3.8车辆伤害现场处置方案	66

第四部分 附件	67

4.1 大庆油田南充分公司简介	67

4.2 事故风险等级	72

4.3 预案体系与衔接	73

4.4 应急物资装备清单	74

4.5 外部有关应急部门、机构和人员的联系方式	77

4.6内部应急联系电话	79

4.7 格式化文本	80

4.8关键的路线、标识和图纸	97

附录A 生产安全事故风险评估报告	102

1  事故风险评估概述	104

1.1 评估目的	104

1.2 评估原则	104

1.3 评估范围	104

1.4 评估依据	104

1.5 评估过程	105

2  危险有害因素辨识	107

2.1 物质的危险性评估	107

2.2 生产过程危险有害因素辨识	122

2.3重大危险源辨识	125

2.4危险有害因素辨识结果	127

3事故风险分析	129

4事故风险评价	131

4.1 风险矩阵分析法简介	131

4.2 事故风险等级	134

5 结论建议	135

5.1 危险有害因素辨识结论	135

5.2 事故风险评价结论	135

5.3 应急预案体系建设计划的建议	135

附录B 生产安全事故应急资源调查报告	136

1  概述	138

2  内部应急资源调查	139

2.1 应急组织机构	139

2.2应急组织机构人员配备情况	140

2.3 内部应急资源调查结果	144

3  外部应急资源调查	149

3.1 通信与信息保障调查	149

3.2 医疗卫生保障调查	151

4  应急资源调查结论	152

4.1应急资源调查综述	152

4.2应急资源调查结论	152

# 第一部分 生产安全事故综合应急预案

# 1总则

## 1.1 适用范围

本预案适用于在大庆油田有限责任公司南充分公司管辖范围内各类生产安全事故的应急处置，指导范围包括分公司所属各办公室和生产点站。本预案所指生产安全事故，是指在分公司生产经营和其他活动中发生或可能发生的原油或天然气泄露、中毒窒息、火灾、爆炸、机械伤害、触电等生产安全事故，造成或可能造成人员伤亡，需要多部门或多单位参与的应急救援。

## 1.2 响应分级

参照国家有关规定，结合《集团公司突发事件分类分级目录》，按照突发事件性质、严重程度、可控性和影响范围等因素，将分公司突发事件分为四级：

- Ⅰ级突发事件（社会级）

凡符合下列情形之一的，为Ⅰ级突发事件：

- 造成或可能造成3人以上死亡（含失踪），或10人以上重伤（含中毒）。

- 造成或可能造成1000万元以上直接经济损失。

- 造成或可能造成大气、土壤、水环境重大污染。

- 引起市级及以上领导关注，或市级及以上政府部门领导做出批示。

- 引起市级及以上主流媒体负面影响报道或评论。

- Ⅱ级突发事件（分公司级）

- 凡符合下列情形之一的，为Ⅱ级突发事件：

- 造成或可能造成3人以下死亡（含失踪），或3人以上10人以下重伤（含中毒）。

- 造成或可能造成500万元以上1000万元以下直接经济损失。

- 造成或可能造成大气、土壤、水环境一般污染。

- 引起地（市）级领导关注，或地（市）级政府部门领导做出批示。

- 引起地（市）级主流媒体负面影响报道或评论。

- Ⅲ级突发事件（作业区、大队级）

- 凡符合下列情形之一的，为Ⅲ级突发事件：

- 造成或可能造成1人以上3以下人重伤（含中毒）。

- 造成或可能造成500万元以下直接经济损失。

- 造成或可能造成大气、土壤、水环境轻微污染。

- 引起区（县）级领导关注，或地区（县）级政府部门领导做出批示。

- 引起区（县）级主流媒体负面影响报道或评论。

- Ⅳ级突发事件（班组级）：

- 凡低于Ⅲ级突发事件指标的为Ⅳ级突发事件。

# 2 应急组织机构及与职责

## 2.1 应急组织体系

分公司应急组织体系由分公司应急领导小组、应急办公室、应急工作主要科室、应急工作支持部门、应急信息组、应急专家组、现场应急指挥部组成。分公司应急组织体系如图2-1所示。

管理流程

分公司

应急领导小组

箭头说明：

支持流程

分公司应急办公室（设在生产指挥中心）

信息组

办事机构：分公司经理办公室

工作机构：生产指挥中心

机关职能科室

专家组

专业应急救援队伍（油气田维护中心、消防大队、环境监测中心、油建川中分公司、川庆钻探公司、通信公司等等）

现场应急指挥部

抢险救援组

警戒保卫组

综合协调组

医疗救援组

图2-1  分公司应急组织体系图

## 2.2 组织机构与职责

### 2.2.1应急领导小组

分公司设立应急领导小组，应急领导小组是公司突发险情或事故的应急管理和应急救援工作最高决策、领导和指挥机构。

组  长：分公司经理

副组长：分公司副经理

组  员：生产指挥中心、技术管理室、综合管理室人员

生产安全事故发生后，如分公司经理外出无法指挥应急工作，应急领导小组组长由公司副经理担任或由分公司经理指派。应急领导小组成员及联络方式见附件。

职责：

（1）负责组织编制、修订、评审公司应急预案，确定应对各种生产安全事故的程序；

（2）接受上级和地方政府（市、县级）应急管理办公室的领导，请示并落实指令；

（3）针对公司发生的紧急事件，组织、协调、指挥应急管理及处置工作；

（4）确定生产安全事故应急处置的指导方案，负责突发事件的应急组织领导和决策指挥工作，下达应急处置指令；

（5）组织审定有关队伍、专家、物资、装备建设等配置方案；

（6）指导和督促应急工作小组合理分工开展工作，现场协调应急行动，制定应急事故处置方案和具体措施，并组织实施；

（7）确定向上级和地方主管部门申请救援或配合开展应急联动工作。

### 2.2.2 应急领导小组办公室

应急管理办公室 应急管理办公室是分公司日常应急管理的工作机构。日常办事机 构设在生产指挥中心，应急管理办公室设24小时值守的应急值班室（分公司调度室）。

主 任：分公司主管副经理

副主任：生产指挥中心主任

成 员：分公司有关职能部门及基层单位负责人

主要职责：

（1）负责分公司应急体系、制度建设及应急平台支撑体系建设 和维护，组织总体预案和专项预案的制修订，以及基层单位各类各级预案的编制指导、管理备案等工作。

（2）负责传达、贯彻落实分公司应急领导小组的会议决议、有关文件批示，由应急值班室发布预警、结束预警、启动应急响应、终止应急响应等指令；负责各类突发事件信息的收集，反馈日常工作落 实情况和突发事件处置进展情况；负责向油田公司和当地政府应急主 管部门报告相关信息。

（3）负责分公司应急资金计划的制定、报审和执行；负责分公司专业应急抢险救援队伍及应急储备库的建设。

（4）负责制定、报批和组织实施分公司级应急演练、培训计划，监督基层单位演练、培训计划的实施，协同有关部门考核评价演练、培训计划执行情况。

（5）负责在接到应急预警后，通知各综合工作组进入应急准备；按照突发事件类别和发展，组织调派专业或兼职救援队伍等应急资源开展应急处置工作，协调联络外部救援力量。

（6）落实应急领导小组指令，做好应急管理相关工作。

### 2.2.3 应急状态下组织机构设置

在应急状态下，应急领导小组成立现场应急指挥部。应急指挥部负责突发事件应急救援工作的重大协调和统一指挥。此时，应急领导小组组长自动转换为应急总指挥，副组长自动转换为副应急总指挥；组长不在时，副组长代理应急总指挥或由组长指定；应急总指挥全面指挥事故应急救援工作，副应急总指挥协助应急总指挥负责具体的指挥工作。总指挥部成员由应急领导小组成员构成。

应急抢险指挥部下设综合协调组、抢险救援组、警戒保卫组、医疗救护组等4个应急工作小组，负责具体实施抢险救援工作。

公司应急状态下组织机构图如图2-2所示。

大庆油田有限责任公司南充分公司应急抢险指挥部

抢

险

救

援

组

医

疗

救

护

组

综

合

协

调

组

大庆油田有限责任公司南充分公司应急领导小组

警

戒

保

卫

组

图2-2 应急状态下组织机构图

### 2.2.4 应急工作小组组成及职责

1.应急抢险指挥部职责

（1）召开指挥部会议，传达上级有关指示精神，听取抢险情况汇报，研究部署应急处置过程中的重大事宜；

（2）掌握并研究现场情况，及时组织各应急救援小组制定抢险救援实施方案，组织指挥各应急救援小组开展应急抢险救援各项工作；

（3）调集应急处置所需资金、人力、物力、技术装备等资源；

（4）负责生产安全事故善后处置、事故调查和总结评估，完备应急抢险相关资料等工作。

（5）审定上报应急处置和对外发布的信息。

2.综合协调组

组长：综合管理室主任

副组长：综合管理室副主任

成员：综合管理室成员

职责：

（1）传达并组织落实应急指挥部的指令，协调开展现场抢险救援相关工作；

（2）确定应急指挥部临时办公地点，选择安全、宽阔的地段作为综合协调点；

（3）负责现场所需防护、救援、环境监测、抢险等特种器材装备供给；

（4）负责抢险人员的食品及饮用水供给等生活保障；

（5）筹措调集抢险救援所需的交通工具、通讯器材；

（6）负责与物资部门联系，及时购置急需物资和设备并运至现场；

（7）负责救援工作中的通讯联络工作，及时向现场应急指挥小组汇报工作。发布有关信息，必要时可接受媒体采访；

（8）协同有关部门做好事故调查及原因分析工作；

（9）完成指挥组安排的其它任务。

3.抢险救援组

组长：生产指挥中心主任

副组长：生产指挥中心副主任

成员：生产指挥中心人员及管网管理人员、外委施工管理单位人员

职责：

（1）负责牵头处置生产、管道、调度等生产安全方面的生产安全事故处置工作；

（2）负责综合协调事故应急抢险的生产组织及恢复工作，统一下达抢险工作指令；

（3）组织和协调生产运行、流程的倒换，制定应急抢险措施，防止事态扩大统一下达生产调度指令；

（4）及时向指挥部和上级主管部门报告事故处置情况；

（5）负责应急抢险队伍调遣、抢险物资、资金的安排、供应及保障工作；

（6）负责相关用户做好停产、减产等事宜的协调工作；

（7）制定恢复方案和整改措施，组织生产恢复工作；

（8）应急过程中的录音、录像、记录和人员安抚等工作；

（9）配合有关部门做好事故调查及原因分析工作。

4.警戒保卫组

组长：技术管理室主任

副组长：技术管理室副部主任

成员：土地管理协调、销售管理员、安全监督员

职责：

（1）组织疏散警戒区内的人员、物资，负责事故现场的治安、保卫、警戒，维护事故现场秩序；

（2）负责交通疏导，确保应急抢险道路畅通，协助组织人员进行安全疏散和转移；

（3）依靠地方政府有组织的做好群众疏散安置工作，所有撤离人员在警戒线未撤之前，严禁进入警戒线；

（4）联系周边医疗机构以最快的速度赶往现场。

5.医疗救护组

组长：生产指挥中心主任

成员：生产指挥中心成员、安全监督员

职责：

（1）协调调集所需的医疗器械和药品；

（2）做好安置场所的卫生防疫和安置群众医疗救护工作；

（3）根据需要设立固定或流动医疗站点，实行一对一救治，并根据病情适时转院治疗，做好伤员救治及康复情况的统计；

（4）负责对受伤人员进行救护和转送医院；

（5）按时向指挥部汇报救护工作进展情况。

# 3 应急响应

## 3.1 信息报告

### 3.1.1 信息接报

大庆油田南充分公司的所有生产安全事故第一时间首先汇报分公司调度室。调度室值班人员为信息接收与通报第一责任人。由调度室值班人员通报相关部门及人员。公司24小时应急值守电话号码为：18045705522、13351846060

### 3.1.2 信息处理与研判

应急总指挥在接警后，应根据事故的性质、严重程度、影响范围和可控性，结合响应分级明确的条件作出响应启动的决策，或依据事故信息是否达到响应启动的条件自动启动。若未达到响应启动条件，应作出预警启动决策，做好响应准备，实时跟踪事态发展。若响应启动后，应跟踪事态发展，分析处置需求，及时调整相应级别。

### 3.1.3 信息上报

分公司发生事故时，应根据法规和当地政府规定，向所在地安全生产监督管理部门和集团公司应急办公室报告。若事态仍在继续，要随时逐级向上报告。

事故报告人在向上级报告事故（事件）时，应报告以下内容：

（1）发生事故的单位、时间、地点；

（2）事故类型；

（3）事故伤亡情况及事故直接经济损失的初步评估；

（4）事故的简要经过、涉及的危险材料的名称、性质、数量；

（5）事故发展趋势，事故现场风向、可能的影响范围、后果，现场人员和附近人口的分布，其他有关事故应急救援的情况；

（6）事故现场应急抢救处置的情况和采取的措施，事故的可控情况及消除和控制所需的处理时间等；

（7）事故初步原因判断；

（8）需要启动厂外应急救援的事宜；

（9）事故报告人所在单位、姓名、职务和电话联系方式。

### 3.1.4  信息报送流程图

分公司应急信息报送流程图如下图3-1：

生产安全事故现场

分公司属岗位

分公司调度室

分公司值班干部

召开相应专业生产安全事故

应急工作首次会议

关联县（市）政府及部门

应急办同业务科室会商判断事故级别，提出是否启动事故总体及专项应急预案的建议。

分公司经理或分管业务副经理宣布启动相应的事故专项应急预案。

分公司应急办公室负责通知参加会议人员。

向分公司业务主管部门报告，同步向分公司生产管理部安全环保岗报告

主报告

支报告

向单位主管领导和业务分管领导报告

关联单位

关联乡（镇）政府及部门

向分公司党政主要领导、分管业务副经理和安全副经理报告。

分公司经理

分公司相关领导

箭头说明

图3-1 分公司生产安全事故信息报告流程图

## 3.2预警

### 3.2.1 预警启动

- 预警信息来源

（1）经安全评价或风险评估得出的可能发生的突发事件；

（2）各生产井站上报的预警信息；

（3）通过新闻媒体公开发布的预警信息；

（4）政府主管部门及大庆油田有限责任公司向分公司领导小组告知的预报信息。

2、预警的方式、方法

口头预警、电话预警等方式发布信息预警。

3、预警信息的发布程序

获取预警信息后，作业区应急领导小组立即组织有关部门，根据预警信息分析、判断突发事件的危害程度、紧急情况和发展态势。预警信息的发布程序如下：

现场值班人员→调度值班室→总指挥→上级主管单位，同时告知周围居民和企业。

4、发布内容包括：

1）事故发生的时间、地点以及事故现场情况；

2）事故的简要经过；

3）事故已经造成的后果；

4）已采取的措施；

5）应采取的措施；

6）其他应当报告的情况。

### 3.2.2 响应准备

1、应急队伍

明确作出预警启动后，副总指挥负责组织建立应急救援队伍，总指挥督促落实应急救援队伍人员名单，并及时发现问题和提出建议。

应急队伍包含4个专业应急小组，分别是：抢险救援组、综合协调组、警戒疏散组、医疗救援组。

2、应急物资和装备

在应急处置过程中，综合协调组负责应急物资装备的准备与协调调度。应急物资装备专项管理，专人负责，定制摆放，严禁挪用。应急物资装备的采购、保管、取用、检查维护和清册管理要有明确的规定，严格执行定期检验制度，保证始终处于完好状态。应急物资和装备的类型、数量、性能、存放位置、管理责任人及其联系方式等内容要在应急领导小组备案，保证物资装备应急使用。

3、后勤

后勤保障工作应明确应急救援需要使用的应急物资和装备，熟知其类型、规格型号、数量、性能、存放位置、管理责任人以及联系方式等，建立应急物资装备清单。

4、通讯与信息

分公司调度室设立值班电话，保证24小时有人值守，随时能够取得联系，通过有线电话、移动通信等通信手段，保证各方面的通信联系畅通。通信及信息资源装备包括：计算机信息网络、固定电话、移动电话、便携式无线通信设备等。在应急行动中，参与、配合应急行动的部门应保持通信联络畅通。

### 3.2.3 预警解除

当事故得到控制，事故隐患消除时，由应急领导小组组长下达预警解除指令，解除预警，并上报政府相关职能部门。

## 3.3响应启动

总指挥接到报告后根据事故灾难的可控性、严重程度和影响范围，应急响应级别，发出启动应急预案命令。

- 3.3.1 应急会议召开

确定响应级别后，召开相应级别应急会议，布置抢险救援、资源协调、后勤保障等工作，落实到具体责任人。

- 3.3.2应急资源协调

（1）三级、四级响应，分公司内部能够处置时，总指挥对内部救援资源进行调配。需要调动其它部门资源时，可先调用，支援事故救援，等事态控制后第一时间告知相关部门。

（2）二级响应，仅靠分公司的应急资源无法满足救援需求，应急总指挥在向上级公司报告事故情况时，应同时申请油田公司的支持，协调周边单位、机构等进行协助应急救援。

（3）一级响应，仅靠分公司和油田各公司的应急资源无法满足救援需求，应急总指挥在向政府主管部门报告事故情况时，应同时申请政府应急救援物资和力量，如当地消防、医院等，同时协调周边单位、机构等进行协助应急救援。

- 3.3.3信息公开

事故信息发布应尊重事实、客观准确。事故发布由公司应急抢险指挥部组负责，事故信息对外发布前应先经总指挥确定。重大事故信息发布要与当地应急管理局和上级主管部门信息发布部门沟通一致。

（1）信息公开由公司应急救援指挥部总指挥或指定发言人与政府相关部门沟通协调后发布。未经总指挥许可，任何个人不得擅自发布信息。

（2）信息公开遵守国家法律法规，实事求是、客观公正、内容详实、及时准确的原则。

（3）信息公开要贯穿预测预警、应急处置、善后恢复全过程。

（4）生产安全事故公开信息应主题鲜明，言简意赅，用词规范，逻辑严密，条理清楚。

一般包括以下要素：事故发生的名称、时间、地点、概况；事故发生的简要经过、伤亡人数和直接经济损失的初步估计；事故发生原因的初步判断；事故的影响范围、发展趋势及采取的处置措施；事故报告单位等。

- 3.3.4后勤及财力保障

综合协调组和医疗救护组及时落实以下工作：

（1）组织抢险物资和后勤生活物资的供应，组织车辆运送抢险物资和人员；

（2）对受伤人员实施医疗救护，提供运送车辆，联系确定治疗医院，办理相关手续，确保医疗费用及时缴纳。

- 3.3.5响应程序流程图

应急响应过程流程图如下图所示。

事态未能控制

突发事件

应急办公室（调度值班室）接警

处理、判断

公司应急预案启动

上报政府部门

事故相关信息收集、分析与续报

向现场派出现场指挥部

开展救援行动

现场抢险

实施到位

现场疏散警戒到位

现场后勤保障到位

现场综合协调到位

事态控制

上报当地政府应急机构请求扩大应急

响应升级

事态得到控制

应急恢复

提出应急结束

（现场指挥长）

宣布应急结束，关闭应急预案

（应急总指挥）

现场清理

恢复生产

解除警戒

善后处理

调查、分析

关闭

3-2 应急响应流程图

## 3.4 应急处置

险情或事故的应急处置一般按照以下要求骤进行：

（1）突发事故发生后，由应急领导小组根据事故情况开展应急救援工作的指挥与协调，通知有关专业应急救援小组赶赴事故现场进行事故抢险救护工作，在抢险救灾过程中应急救援人员应做好自身的安全防护工作。

（2）召集、调动抢救力量，应急救援队伍接到现场应急领导小组指令后，立即响应，派遣事故抢险人员、物资设备等迅速到达指定位置聚集，并听从现场总指挥的安排。

（3）应急领导小组按本预案确立的基本原则，迅速组织应急救援力量进行应急抢救，并且要与参加应急行动的人员保持通信畅通。

（4）当现场现有应急力量和资源不能满足应急行动要求时，及时向上级主管单位报告请求支援。

（5）事故发生时，必须保护现场，对危险地区周边进行警戒封闭，按本预案营救、急救伤员和保护财产。如若发生特殊险情时，应急指挥中心在充分考虑专家和有关方面意见的基础上，依法及时采取应急处置措施。

（6）医疗卫生救助事故发生时，拨打120并及时赶赴现场开展（医疗救治、疾病预防控制等）应急工作。

（7）当事故发生后，由抢险救援组配合外部救援力量开展人员的人员搜救工作。

（8）当事故发生之后，各应急救援队伍应密切监视事故可能对外界环境造成的污染问题，积极采取妥善措施控制事态发展。

（9）当发生天然气泄露时，应急处置一般按照以下要求和步骤进行：

①停气：切断天然气泄漏的来源。包括关闭上、下游阀门等方式；

②报告：把现场情况第一时间传递出去。报告方式可用固定电话、手机等有效通讯方式；

③断电：防止产生电火花引发泄漏燃气爆炸。包括切断电源和禁止用电，严防次生、衍生灾害；

④警戒：阻止非抢险人员进入警戒区域。包括拦阻非抢险人员、实时监控警戒线、正确引导围观群众和媒体等；（根据《首批重点监管的危险化学品安全措施和应急处置原则》（安监总厅管三〔2011〕142号）中关于天然气泄漏应急处置的要求规定：作为一项紧急预防措施，泄漏隔离距离至少为100m。如果为大量泄漏，下风向的初始疏散距离应至少为800m。在确定警戒和疏散范围时应根据事故现场情况综合判定，但最小的警戒和疏散范围应确保周边受影响人员的生命财产安全为宜。）

⑤放空、放散：人为控制泄漏天然气的浓度。可以采用开放自然通风、风机强制通风、打开放空阀等安全放散方式；

⑥检测：通过采集数据，推断漏气位置，判断事态、掌握风向。包括气质检查、浓度测量、漏点检测、挖掘检测等；

⑦探边：通过天然气浓度检测，查找和确定安全边界及范围。包括；温度、风速、风向测定，窖井沟渠检测、交叉管网检测、建筑物检测等；

⑧疏散：灾情严重无法控制，或防止次生灾害引发人员伤害事故。包括撤出泄漏区域内外部人员和应急现场处置内部人员撤离；

⑨排障：查找、修复漏点。包括确定泄漏点、进行抢维修；

⑩恢复：重新安全运行。包括安全试验、恢复运行步骤。

（10）当站场或管线泄漏引发火灾、爆炸并伴有有害物质泄漏时，应根据现场管线的泄漏情况、地势地貌、有害气体逸散的浓度等情况进行应急处置。

（11）当发生天然气泄露条件允许时，迅速组织力量对泄漏管线进行封堵、抢修作业。

（12）如果有毒有害气体逸散时，需要佩戴个体防护用品或采用简易有效的防护措施，并有相应的监护措施。

（13）将警戒区及污染区内与事故应急处理无关的人员撤离。

（14）发现有人员受伤，优先抢救、转运和医治伤病人员；及时检查监测事故地区饮用水源、食品的安全等，采取有效措施防止或控制疫情。

（15）应密切关注天然气场站事故情况,一旦发现异常征兆,应及时采取紧急撤离危险区等应变措施,应及时疏散下风口附近的居民,并通知停用一切明火；

（16）如事故发生现场存在火灾、爆炸风险时，抢险救援队伍应采用符合防火防爆的抢险设备，在抢险过程中应避免产生静电或火花。同时，应做好个人的安全防护措施。

具体处置措施和注意事项：

表3-1  应急处置措施

| 序号 | 任务 | 工作内容 | 工作要求 | 应急组织 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 现场确认 | ①确认、了解事故现场状况 ②人员受伤情况 ③事故起因、事态发展情况 ④事故区域及周边潜在风险情况 | 准确判断出事故影响范围、潜在危险和事故影响程度为后续处置程序提供依据 | 抢险救援组 |
| 2 | 警戒疏散 | ①确定警戒区域范围 ②安排人员实施警戒工作 ③维持现场秩序 ④引导人员疏散 ⑤清点疏散人员，报告应急救援领导小组 | 根据应急救援领导小组发布的事故等级确定警戒范围 | 警戒疏散组 |
| 3 | 救援方案确定、实施 | ①组织专家制定应急救援方案 ②下达应急救援指令 ③应急组在专家指导下实施救援 | 根据不同事故等级确定应急救援方案 | 应急领导小组 |
| 4 | 人员救护 | ①安排、引导救护车辆 ②调集医疗救护类物资 ③现场救护 ④安排人员护送受伤人员就医 | 确保应急物资及时就位 | 综合协调组 医疗救护组 |
| 5 | 环境保护 | 采取措施防止污染扩 | 及时处置，防止污染扩大 | 抢险救援组 |
| 6 | 信息发布 | ①指定专人汇总事故信息 ②经应急领导小组组长审批后发布事故信息 | 根据应急救援领导小组发布事故等级，确定信息上报和发布范围 | 应急指挥部 |

## 3.5应急支援

当发生的生产安全事故超出分公司的应急处置能力时，应立即上报上级公司并同时报告属地应急管理等政府部门，积极请求外部应急支援，应急支援程序及要求如下：

现场人员     调度值班室    应急总指挥     上级公司、属地应急管理局

应急救援行动应根据不同事故类型确定请求支援的程序以及请求支援的政府部门、专业应急救援机构等，详细的外部应急救援力量见附件4.5（外部有关应急部门、机构和人员的联系方式）。

按照应急支援程序及要求请求后，当上级预案启动，外部救援力量到达后，移交应急指挥权，在上级应急指挥中心的统一指挥下，带领分公司应急队伍开展应急行动。

## 3.6响应终止

- 3.6.1 应急结束基本条件

经应急指挥部确认满足下列条件之一时，由应急总指挥下达应急结束指令：

（1）泄漏管道气源已切断。导致次生、衍生事故的隐患被消除；

（2）现场泄漏的天然气浓度减低到安全限制以内；

（3）现场的警戒管制已解除，疏散的人员可以返回；

（4）险情或事故已经处置完毕，恢复供气；

（5）引发天然气险情或事故的因素已经消除，事态得到全面控制。

- 3.6.2 应急结束要求

（1）一级应急响应结束，公司终止应急状态前由公司应急总指挥请示终止应急响应，经批准同意后执行。

（2）二级应急响应结束，由公司应急总指挥带领各应急工作小组排查现场情况，经确认安全后，由公司应急总指挥下达应急结束指令。

（3）三级应急响应结束，由公司应急总指挥批准执行。

（4）四级应急响应结束，由现场应急总指挥批准执行。

（5）应急结束后，按程序及时向大庆油田有限责任公司和地方政府部门报告应急救援情况。

（6）组织或配合事故调查组查找事故原因，保护好现场和物证，做好相关移交工作。

（7）编制安全事故的总结报告，根据应急救援实际情况，组织对应急预案进行评估，并及时修订。

# 4 后期处置

## 4.1 污染物处理

如发生环境污染的情况，组织相关部门进行污染物质的收集处理，并对受污染的情况进行动态监测。

## 4.2 生产秩序恢复

（1）应急结束后，按职责分工进行受损建筑物及设备修理，经过事故调查小组或政府主管部门同意后方可解除现场，恢复生产恢复正常生产经营秩序。

（2）各部分负责人负责各自管理区域应急救援器材清点，及时补充消耗的应急救援器材。

（3）配合主管部门根据险情情况做好善后工作。

（4）根据险情应急抢险情况完善公司的应急救援能力和应急预案。

## 4.3 人员安置

应急结束后，有工作能力的员工待恢复生产后，继续上岗工作；对于受轻伤不能参加工作的员工及时治疗，身体恢复后继续工作；对于因伤重不能再继续上岗的员工，积极治疗并发放相应的赔偿。

应急指挥部负责组织各应急救援队进行生产安全事故的善后处置工作，妥善安置和慰问受害及受影响人员，保证社会稳定。

## 4.4 善后赔偿

生产安全事故发生后，公司人力资源部、财务部及时与保险机构联系，及时开展受灾人员、财产保险理赔工作。发生人员伤亡的，由行政部组织人员对受伤人员及其家属进行安抚，商谈救治期间的费用问题；并准备工伤认定材料，按照工伤上报程序进行上报。

## 4.5应急救援评估

1）建立事故应急救援评估机制，通过评估，可以总结经验、吸取教训，能够有效地防范事故或将事故危害减小到最低程度。

2）生产安全事故善后处置工作结束后，事故评估组应分析总结应急救援经验教训，对抢险过程和应急救援能力进行评估，提出改进应急救援工作的建议，及时修订完善应急救援预案。

3）对事故处理的具体事宜，应按公司安全管理制度中有关事故应急管理的规定执行。

# 5 应急保障

## 5.1 通信与信息保障

分公司建立健全有线、无线、卫星、音视频传输等多种手段相结合的基础应急通信系统，保障文字、声音和图象等信息传输，确保应急现场与分公司应急办公室、上级部门的应急通信联络畅通。

（1）通信保障由生产管理部运行管理岗负责，网络及信息安全保障由信息管理岗负责；

（2）保障事发现场与分公司应急领导小组、应急办公室及分公司的电话、传真、网络、视频通讯畅通；

（3）保障分公司应急办公室对外电话、互联网络畅通。

## 5.2 应急队伍保障

分公司应急办公室按照应急资源统筹规划、合理布点的原则，建立或通过与相关专业队伍建立应急协议来健全完善分公司区应急救援队伍保障。主要应急队伍有：西南油气田分公司应急专家库中的应急专家；执行消防、气防、自然灾害应急救援的川中油气矿消防大队（含消气防中心）；含川中石油医院在内的地方各级医疗卫生应急救援队伍；包括川庆检测中心遂宁环境监测站、分公司安研院环境监测评价中心及地方政府环境检测站在内的环境突发事故应急救援队伍；油建川中分公司在内的油气输送管道及场站应急抢险救援队伍。

## 5.3物资和装备保障

应急办公室依据安全生产事故应急处置的需求，整合分公司现有应急资源，建立健全以区域应急系统为主体的分公司应急物资储备和社会救援物资为辅的物资保障体系，建立应急物资动态管理制度。在应急状态下，由分公司生产管理部运行岗统一调配使用。

## 5.4 经费保障

分公司计划经营部负责落实应急工作年度资金专项预算和不可预见资金安排，保证应急管理专项工作所需资金。

年度专项资金用于日常应急工作，包括应急管理系统和应急专业队伍建设，应急装备配置，应急物资储备，应急宣传和培训，应急演练以及应急设备日常维护等。

不可预见资金用于处置生产安全事故及其它不可预见事故。

计划经营部负责确保应急管理专项资金到位，及时提供应急处置所需要的资金（包括赔偿费用），同时加强应急处置工作专项费用的监督管理。

## 5.5 后勤保障

1）基本要求

在分公司应急预案启动后，各有关科室按照应急职责分工，负责安排或提供应急资金、通信、交通、住宿、办公等应急保障措施，保证正常的工作秩序。

2）交通食宿保障

（1）综合管理部保证分公司应急处置交通工具；

（2）综合管理部保证参与应急处置工作人员食宿。

# 第二部分 专项预案

# （一）火灾、爆炸事故专项应急预案

## 1 适用范围

本专项应急预案属于综合应急预案的分支，适用于大庆油田南充分公司在生产、经营活动过程中发生的火灾、爆炸事故的预防及应急救援处置。

事故主要发生区域（装置）名称：集输管线、天然气场站。

## 2 应急组织机构及职责

应急指挥机构及职责内容参见综合预案组织机构和职责内容。

## 3 响应启动

- 3.1 应急会议召开

确定响应级别后，召开相应级别应急会议，布置抢险救援、资源协调、后勤保障等工作，落实到具体责任人。

- 3.2应急资源协调

（1）三级、四级响应，分公司内部能够处置时，总指挥对内部救援资源进行调配。需要调动其它部门资源时，可先调用，支援事故救援，等事态控制后第一时间告知相关部门。

（2）二级响应，仅靠分公司的应急资源无法满足救援需求，应急总指挥在向上级公司报告事故情况时，应同时申请油田公司的支持，协调周边单位、机构等进行协助应急救援。

（3）一级响应，仅靠分公司和油田各公司的应急资源无法满足救援需求，应急总指挥在向政府主管部门报告事故情况时，应同时申请政府应急救援物资和力量，如当地消防、医院等，同时协调周边单位、机构等进行协助应急救援。

- 3.3信息公开

事故信息发布应尊重事实、客观准确。事故发布由公司应急抢险指挥部组负责，事故信息对外发布前应先经总指挥确定。重大事故信息发布要与当地应急管理局和上级主管部门信息发布部门沟通一致。

（1）信息公开由公司应急救援指挥部总指挥或指定发言人与政府相关部门沟通协调后发布。未经总指挥许可，任何个人不得擅自发布信息。

（2）信息公开遵守国家法律法规，实事求是、客观公正、内容详实、及时准确的原则。

（3）信息公开要贯穿预测预警、应急处置、善后恢复全过程。

（4）生产安全事故公开信息应主题鲜明，言简意赅，用词规范，逻辑严密，条理清楚。

一般包括以下要素：事故发生的名称、时间、地点、概况；事故发生的简要经过、伤亡人数和直接经济损失的初步估计；事故发生原因的初步判断；事故的影响范围、发展趋势及采取的处置措施；事故报告单位等。

- 3.4后勤及财力保障

综合协调组和医疗救护组及时落实以下工作：

（1）组织抢险物资和后勤生活物资的供应，组织车辆运送抢险物资和人员；

（2）对受伤人员实施医疗救护，提供运送车辆，联系确定治疗医院，办理相关手续，确保医疗费用及时缴纳。

## 4 处置措施

1.应急行动

现场应急领导小组应做好以下工作：

1) 根据应急领导小组的指令，立即通知各专业救援小组立即全员到位；

2) 各专业救援小组配备相关救援设备后立即开展救援；

3) 组织制定火灾、爆炸事故现场应急抢险方案；

4) 负责组织实施现场应急抢险；

5）根据现场需求，组织调动、协调各方应急救援力量到达现场；

6）核实应急终止条件并向应急领导小组请示应急终止。

2.现场应急处置：

（1）事故发生后，抢险救援组根据事故扩散范围建立警戒区，在通往事故现场的主要干道上实行交通管制。在警戒区的边界设置警示标识。根据《首批重点监管的危险化学品安全措施和应急处置原则》（安监总厅管三〔2011〕142号）中关于天然气泄漏应急处置的要求规定：作为一项紧急预防措施，泄漏隔离距离至少为100m。如果为大量泄漏，下风向的初始疏散距离应至少为800m。在确定警戒和疏散范围时应根据事故现场情况综合判定，但最小的警戒和疏散范围应确保周边受影响人员的生命财产安全为宜。

（2）除消防、应急处理人员、岗位人员、应急救援车辆外，其他人员及车辆禁止进入警戒区。

（3）迅速将警戒区内与事故应急处理无关的人员撤离，以减少不必要的伤亡。

（4）事故无法控制时，所有人员应撤离事故现场。

（5）现场应急领导小组向应急领导小组通报事故险情状况，应急领导小组总指挥负责向上级政府报告事故险情状况。

（6）保护好事故现场，必要时在事故现场周围建立警戒区域，维护现场秩序，防止与救援无关人员进入事故现场，保障救援队伍、人员疏散、物资运输等的交通畅通，避免发生意外事故。同时，协助发出警报、现场紧急疏散、人员清点、传达紧急信息、事故调查等。

3.一般火灾通用处置措施

（1）任何人员一旦发现火情，依据火情的严重程度进行如下操作：

a、局部轻微着火，不危及人员生命安全，可以马上扑灭的立即进行扑灭。

b、局部着火，可以扑灭，但可能蔓延扩大的，在不危及人员生命安全的情况下，应组织周围人员参与灭火，防止火势蔓延扩大，并向现场管理者汇报。

（2）对火势蔓延扩大，不可能马上扑灭的进行如下操作：

a、立即进行人员的紧急疏散，制定安全疏散地点，清点人数，发现有缺少人员的情况时，现场最高领导立即向作业区应急领导小组汇报。

b、拨打消防报警电话“119”，通报火场信息：单位名称、单位地址、着火地点、着火物资及火势大小，并安排人员到路口接应消防车。

c、发现有人员受伤，现场紧急救护处理，立即送往医院或者拨打救护电话“120”与医院联系。

（3）现场抢救受伤人员的处置

a、被救人员衣服着火时，可就地翻滚，用水或毯子、被褥等物覆盖措施灭火伤处的衣、裤、袜应剪开脱去，不可硬行撕拉，伤处用消毒纱布或干净棉布覆盖，并立即送往医院救治。

b、对烧伤面积较大的伤员要注意呼吸，心跳的变化，必要时进行心肺复苏。

c、对有骨折出血的伤员，应作相应的包扎，固定处理，搬运伤员时，以不压迫伤面和不引起呼吸困难为原则。

d、作业区运输车辆不足时，可拦截过往车辆，将伤员送往附近医院进行抢救救治。

e、抢救受伤严重或在进行抢救伤员的同时，应及时拨打急救中心电话（120），由医务人员进行现场抢救伤员的工作，并派人接应急救车辆。

4.电气火灾专项处置措施

a、电线、电气设施着火，应首先切断供电线路及电气设备电源。

b、电气设备着火，灭火人员应充分利用现有的消防设施，装备器材投入灭火战斗。

c、及时疏散事故现场有关人员及抢救、疏散着火源周围的物资。

d、着火事故现场由熟悉带电设备的技术人员负责灭火指挥或组织现场抢修组进行扑灭电气火灾。

e、扑救电气火灾，可选用干粉灭火器、二氧化碳灭火器，不得使用水、泡沫灭火器灭火。

f、扑救电气设备着火时，灭火人员应穿绝缘鞋、戴绝缘手套，防毒面具等措施加强自我保护。

g、消防救援队到达后，协同配合消防队灭火抢险。

5.集输管线天然气泄漏火灾爆炸

a.事故发生后，抢险救援组根据事故扩散范围建立警戒区，在通往事故现场的主要干道上实行交通管制。在警戒区的边界设置警示标识;

b.采取隔离和疏散措施,避免无关人员进入事件发生区域,并合理布置消防和救援力量；

c.迅速将受伤、中毒人员送往医院抢救,并根据需要，在事发现场配备医疗救护人员、治疗药物和器材；

d.对附近受威胁的输气管线设施,应及时采取冷却、隔离、泄压、切断燃气源等措施,防止升温、升压而引起火灾爆炸；

e.输气管道立即停输,关闭管道泄漏点两侧的截断阀,对泄漏管道附近其它管线或电缆采取必要的保护措施；

f.监测有害气体浓度，加强现场人员的个人防护，根据现场风向，疏散现场及周边无关人员，向已疏散人群提供安全临时安置场所；

g.应密切关注输气管道燃烧情况,一旦发现异常征兆,应及时采取紧急撤离危险区等应变措施,应及时疏散下风口附近的居民,并通知停用一切明火；

h.灭火完毕，立即清理火灾现场，组织力量对泄漏点进行封堵抢修工作。

6.天然气站场天然气泄漏火灾爆炸

a.事故发生后，抢险救援组根据事故扩散范围建立警戒区，在通往事故现场的主要干道上实行交通管制。在警戒区的边界设置警示标识；

b.采取隔离和疏散措施,避免无关人员进入事件发生区域,并合理布置消防和救援力量；

c.迅速将受伤、中毒人员送往医院抢救,并根据需要，在事发现场配备医疗救护人员、治疗药物和器材；

d.立即关闭管道泄漏点两侧的截断阀,对泄漏管道附近其它管线或电缆采取必要的保护措施；

f.立即关闭天然气站场内的非必要电气设备，防止产生电气火花；

g.现场人员在做好自身防护，确保安全的前提下立即使用天然气站场配备的消防器材进行灭火，防止事故扩大；

h.灭火完毕，立即清理火灾现场，组织力量对泄漏点进行封堵抢修工作。

7.气井火灾爆炸

a.当班员工发现井口无控部位泄漏后，立即报告井站站长；

b.站长组织当班员工立即沿上风向进入现场进行漏点确认，根据现场泄漏情况分析泄漏量、泄漏点情况；

c.站长组织应急处置人员分工，同时切断站内电源、气源；

d.发生火灾、爆炸拨打119，使用灭火器灭火；

f.人员伤亡拨打120，并进行初步急救；

g.站长向调度室汇报泄漏点位置、现场初步处理情况、人员伤亡情况等信息；

h.关闭井口相关闸门进行关井；

i.在放空阀中选择离泄漏点较远的放空阀对流程进行放空，使用魔术弹点火放空操作；

j.在抢险人员到达之前，在泄漏点周围做好可燃气体监测，设立警戒区，在安全点进行警戒；

k.整改完成后及时汇报调度室，消除现场警戒，根据调度指令恢复正常生产。

## 5 应急保障

按照规定，做好相应的通信与信息保障、应急队伍保障、物资装备保障和其他响应保障，确保应急保障工作落实到位。

# （二） 天然气泄漏事故专项应急预案

## 1 适用范围

本专项应急预案属于综合应急预案的分支，适用于大庆油田南充分公司在生产、经营活动过程中发生天然气泄漏事故的预防及应急救援处置。

事故主要发生区域（装置）名称：集输管线、天然气场站。

## 2 应急指挥机构及职责

应急指挥机构及职责内容参见综合预案组织机构和职责内容。

## 3响应启动

- 3.1 应急会议召开

确定响应级别后，召开相应级别应急会议，布置抢险救援、资源协调、后勤保障等工作，落实到具体责任人。

- 3.2应急资源协调

（1）三级、四级响应，分公司内部能够处置时，总指挥对内部救援资源进行调配。需要调动其它部门资源时，可先调用，支援事故救援，等事态控制后第一时间告知相关部门。

（2）二级响应，仅靠分公司的应急资源无法满足救援需求，应急总指挥在向上级公司报告事故情况时，应同时申请油田公司的支持，协调周边单位、机构等进行协助应急救援。

（3）一级响应，仅靠分公司和油田各公司的应急资源无法满足救援需求，应急总指挥在向政府主管部门报告事故情况时，应同时申请政府应急救援物资和力量，如当地消防、医院等，同时协调周边单位、机构等进行协助应急救援。

- 3.3信息公开

事故信息发布应尊重事实、客观准确。事故发布由公司应急抢险指挥部组负责，事故信息对外发布前应先经总指挥确定。重大事故信息发布要与当地应急管理局和上级主管部门信息发布部门沟通一致。

（1）信息公开由公司应急救援指挥部总指挥或指定发言人与政府相关部门沟通协调后发布。未经总指挥许可，任何个人不得擅自发布信息。

（2）信息公开遵守国家法律法规，实事求是、客观公正、内容详实、及时准确的原则。

（3）信息公开要贯穿预测预警、应急处置、善后恢复全过程。

（4）生产安全事故公开信息应主题鲜明，言简意赅，用词规范，逻辑严密，条理清楚。

一般包括以下要素：事故发生的名称、时间、地点、概况；事故发生的简要经过、伤亡人数和直接经济损失的初步估计；事故发生原因的初步判断；事故的影响范围、发展趋势及采取的处置措施；事故报告单位等。

- 3.4后勤及财力保障

综合协调组和医疗救护组及时落实以下工作：

（1）组织抢险物资和后勤生活物资的供应，组织车辆运送抢险物资和人员；

（2）对受伤人员实施医疗救护，提供运送车辆，联系确定治疗医院，办理相关手续，确保医疗费用及时缴纳。

## 4 处置措施

1应急行动

现场应急领导小组应做好以下工作：

1) 根据应急领导小组的指令，立即通知各专业救援小组立即全员到位；

2) 各专业救援小组配备相关救援设备后立即开展救援；

3) 组织制定天然气泄露事故现场应急抢险方案；

4) 负责组织实施现场应急抢险；

5）根据现场需求，组织调动、协调各方应急救援力量到达现场；

6）核实应急终止条件并向应急领导小组请示应急终止。

2天然气泄露应急处置

（1）集输管线天然气泄漏

a.事故发生后，抢险救援组根据事故扩散范围建立警戒区，在通往事故现场的主要干道上实行交通管制。在警戒区的边界设置警示标识；

b.采取隔离和疏散措施,避免无关人员进入事件发生区域,并合理布置消防和救援力量；

c.输气管道立即停输,关闭管道泄漏点两侧的截断阀,对泄漏管道附近其它管线或电缆采取必要的保护措施，发出有害气体逸散报警，立即报告地方消防、公安、医疗等相关部门；

d.监测有害气体浓度，加强现场人员的个人防护，根据现场风向，疏散现场及周边无关人员，向已疏散人群提供安全临时安置场所；

e.当输气管线泄漏处于重点穿跨越段（如铁路、高等级公路等），并导致交通中断时：

1) 应立即向当地铁路、交通、消防部门报告，请求启动当地政府部门相应的应急预案；

2) 立即切断泄漏源，对泄漏的管线进行封堵；

3) 立即组织清理交通要道及两侧安全距离内的污染物，全力恢复交通。

f.当输气管线泄漏处于环境敏感区（如旅游景点、自然风景区等）时：

1) 应立即向当地消防、旅游、环境保护部门汇报，请求启动当地政府部门相应的应急预案；

2) 立即切断泄漏源，对泄漏的管道进行封堵；

3) 立即采取措施对污染物进行隔离，并组织清理。

g.当天然气管线泄漏处于公共聚集场所、人员密集场所时：

1) 立即向当地公安、消防等政府主管部门汇报，请求启动当地政府部门相应的应急预案；

2) 立即疏散警戒范围内的公众及无关人员到安全区域；

3) 立即切断泄漏源，对泄漏的管道进行封堵。

i.天然气管线泄漏并伴有有害物质的逸散时：

1) 立即向当地公安、消防等政府主管部门汇报，请求启动当地政府部门相应的应急预案；

2) 组织专业医疗救护小组抢救现场中毒人员；

3) 条件允许时，迅速组织力量对泄漏管线进行封堵、抢修作业。

（2）天然气站场天然气泄露引发火灾、爆炸时：

1) 立即切断泄漏源，封闭泄漏现场；

2) 立即组织专业医疗救护小组抢救现场受伤人员；

3) 立即组织现场消防力量进行灭火，同时启动《火灾爆炸应急预案》；

4) 立即组织力量对泄漏管线进行封堵、抢修作业。

j.当管线泄漏引发火灾、爆炸并伴有有害物质泄漏时，应根据现场管线的泄漏情况、地势地貌、有害气体逸散的浓度等情况进行应急处置。

（2）天然气场站天然气泄漏

a.事故发生后，抢险救援组根据事故扩散范围建立警戒区，在通往事故现场的主要干道上实行交通管制。在警戒区的边界设置警示标识；

b.采取隔离和疏散措施,避免无关人员进入事件发生区域,并合理布置消防和救援力量；

c.迅速将受伤、中毒人员送往医院抢救,并根据需要，在事发现场配备医疗救护人员、治疗药物和器材；

d.立即关闭管道泄漏点两侧的截断阀,对泄漏管道附近其它管线或电缆采取必要的保护措施；

f.立即关闭天然气站场内的非必要电气设备，防止产生电气火花；

g.现场人员在做好自身防护，确保安全的前提下立即组织力量对泄漏点进行封堵抢修工作，防止事故扩大；

- 气井天然气泄漏

a.当班员工发现井口部位天然气泄漏后，立即报告井站站长；

b.站长组织当班员工立即沿上风向进入现场进行漏点确认，根据现场泄漏情况分析泄漏量、泄漏点情况；

c.站长组织应急处置人员分工，同时切断站内电源、气源；

d.人员伤亡拨打120，并进行初步急救；

f.站长向调度室汇报泄漏点位置、现场初步处理情况；

g.关闭井口相关闸门进行关井；

h.在放空阀中选择离泄漏点较远的放空阀对流程进行放空，使用魔术弹点火放空操作；

i.在抢险人员到达之前，在泄漏点周围做好可燃气体监测，设立警戒区，在安全点进行警戒；

j.整改完成后及时汇报调度室，消除现场警戒，根据调度指令恢复正常生产。

## 5 应急保障

按照规定，做好相应的通信与信息保障、应急队伍保障、物资装备保障和其他响应保障，确保应急保障工作落实到位。

# （三）井喷事故专项应急预案

## 1 适用范围

本专项应急预案属于综合应急预案的分支，适用于大庆油田南充分公司在生产、经营活动过程中发生的天然气场站井喷事故的预防及应急救援处置。

事故主要发生区域（装置）名称：油气井场站。

## 2 应急组织机构及职责

应急指挥机构及职责内容参见综合预案组织机构和职责内容。

## 3 响应启动

- 3.1 应急会议召开

确定响应级别后，召开相应级别应急会议，布置抢险救援、资源协调、后勤保障等工作，落实到具体责任人。

- 3.2应急资源协调

（1）二级一下响应，分公司内部能够处置时，总指挥对内部救援资源进行调配。需要调动其它部门资源时，可先调用，支援事故救援，等事态控制后第一时间告知相关部门。

（2）二级响应，仅靠分公司的应急资源无法满足救援需求，应急总指挥在向上级公司报告事故情况时，应同时申请油田公司的支持，协调周边单位、机构等进行协助应急救援。

（3）一级响应，仅靠分公司和油田各公司的应急资源无法满足救援需求，应急总指挥在向政府主管部门报告事故情况时，应同时申请政府应急救援物资和力量，如当地消防、医院等，同时协调周边单位、机构等进行协助应急救援。

- 3.3信息公开

事故信息发布应尊重事实、客观准确。事故发布由公司应急抢险指挥部组负责，事故信息对外发布前应先经总指挥确定。重大事故信息发布要与当地应急管理局和上级主管部门信息发布部门沟通一致。

（1）信息公开由公司应急救援指挥部总指挥或指定发言人与政府相关部门沟通协调后发布。未经总指挥许可，任何个人不得擅自发布信息。

（2）信息公开遵守国家法律法规，实事求是、客观公正、内容详实、及时准确的原则。

（3）信息公开要贯穿预测预警、应急处置、善后恢复全过程。

（4）生产安全事故公开信息应主题鲜明，言简意赅，用词规范，逻辑严密，条理清楚。

一般包括以下要素：事故发生的名称、时间、地点、概况；事故发生的简要经过、伤亡人数和直接经济损失的初步估计；事故发生原因的初步判断；事故的影响范围、发展趋势及采取的处置措施；事故报告单位等。

- 3.4后勤及财力保障

综合协调组和医疗救护组及时落实以下工作：

（1）组织抢险物资和后勤生活物资的供应，组织车辆运送抢险物资和人员；

（2）对受伤人员实施医疗救护，提供运送车辆，联系确定治疗医院，办理相关手续，确保医疗费用及时缴纳。

## 4 处置措施

1.应急行动

现场应急领导小组应做好以下工作：

1) 根据应急领导小组的指令，立即通知各专业救援小组立即全员到位；

2) 各专业救援小组配备相关救援设备后立即开展救援；

3) 组织制定特种设备事故现场应急抢险方案；

4) 负责组织实施现场应急抢险；

5）根据现场需求，组织调动、协调各方应急救援力量到达现场；

6）核实应急终止条件并向应急领导小组请示应急终止。

2.现场应急处置

井喷事故应急处置：

(1)井喷发生后，应严格按照操作规程，及时控制井口，专人观察记录井口压力变化情况。

(2)一旦井喷失控，应立即切断井场的电源、火源，机械设备要处于熄火状态，禁止用铁器敲击其他物品，禁将火种带入限制区域。

(3)安排人员组织井场附近百姓紧急疏散，并妥当安排值班人员。上级及地方救援力量赶到现场后，配合疏散、警戒。

(4)在井场周围设置必要的观察点，定时取样测定天然气喷流的组分、空气中的天然气浓度、风向等有关数据并划分安全警戒区。

(5)合理设置出入口，严格控制各区域进出人员、车辆、物资，并进行安全检查、逐一登记。

(6)将警戒区及污染区内与事故应急处理无关的人员撤离。

(7)井喷失控对周边居民威胁时，要确定转移路线和安置地点，向当地政府发出转移求援报告，协助地方政府组织群众及时转移，发放和调配救灾款物，保障灾民生活。

(8)如果有毒有害气体逸散时，需要佩戴个体防护用品或采用简易有效的防护措施，并有相应的监护措施。

(9)发现有人员受伤，优先抢救、转运和医治伤病人员；及时检查监测事故地区饮用水源、食品的安全等，采取有效措施防止或控制疫情。

(10)对气井井喷应首先考虑放喷点火。

(11)弃井点火。在人员生命受到严重威胁，且短时无法恢复井口控制时，应果断实施弃井点火。

(12)在实施点火前，不能贸然对放喷管线点火，应布置直流或开花水枪，对井场进行冲洗，驱散、溶解喷出的易燃和有毒气体，确保井场及其周围H2S和CH4的含量均低于其爆炸浓度下限的50%,且在井场及其周围管线闸阀确实无泄漏的情况下,方可对放喷管线点火泄压。

(13)断电断运。井喷失控后应迅速切断井场电源、火源，停止一切运转设备，尽量防止井口着火。

(14)喷水降温。无论井口是否已着火，都应尽快准备充足的水源和供水设备，若井口装置条件允许，尽量以每分钟1-2ｍ３的排水量向井口装置及其周围喷水，既达到润湿喷流、清除火星的目的，又能冷却保护井口装置。

(15)对于已着火的井，同样应向井口装置喷水，这样可以冷却保护井口装置，避免零部件烧坏。

(16)清除井口周围的障碍物，暴露和保护井口装置。无论失控井着火与否都要清除井口装置周围可能使其倾斜、倒塌、妨碍处理工作进行的障碍物。

## 5 应急保障

按照规定，做好相应的通信与信息保障、应急队伍保障、物资装备保障和其他响应保障，确保应急保障工作落实到位。

# （四）中毒和窒息专项应急预案

## 1 适用范围

本专项应急预案属于综合应急预案的分支，适用于大庆油田南充分公司在生产、经营活动过程中发生中毒和窒息事故的预防及应急救援处置。

事故主要发生区域（装置）名称：集输管线、天然气场站和各类有限空间部位。

## 2 应急指挥机构及职责

应急指挥机构及职责内容参见综合预案组织机构和职责内容。

## 3响应启动

- 3.1 应急会议召开

确定响应级别后，召开相应级别应急会议，布置抢险救援、资源协调、后勤保障等工作，落实到具体责任人。

- 3.2应急资源协调

（1）三级、四级响应，分公司内部能够处置时，总指挥对内部救援资源进行调配。需要调动其它部门资源时，可先调用，支援事故救援，等事态控制后第一时间告知相关部门。

（2）二级响应，仅靠分公司的应急资源无法满足救援需求，应急总指挥在向上级公司报告事故情况时，应同时申请油田公司的支持，协调周边单位、机构等进行协助应急救援。

（3）一级响应，仅靠分公司和油田各公司的应急资源无法满足救援需求，应急总指挥在向政府主管部门报告事故情况时，应同时申请政府应急救援物资和力量，如当地消防、医院等，同时协调周边单位、机构等进行协助应急救援。

- 3.3信息公开

事故信息发布应尊重事实、客观准确。事故发布由公司应急抢险指挥部组负责，事故信息对外发布前应先经总指挥确定。重大事故信息发布要与当地应急管理局和上级主管部门信息发布部门沟通一致。

（1）信息公开由公司应急救援指挥部总指挥或指定发言人与政府相关部门沟通协调后发布。未经总指挥许可，任何个人不得擅自发布信息。

（2）信息公开遵守国家法律法规，实事求是、客观公正、内容详实、及时准确的原则。

（3）信息公开要贯穿预测预警、应急处置、善后恢复全过程。

（4）生产安全事故公开信息应主题鲜明，言简意赅，用词规范，逻辑严密，条理清楚。

一般包括以下要素：事故发生的名称、时间、地点、概况；事故发生的简要经过、伤亡人数和直接经济损失的初步估计；事故发生原因的初步判断；事故的影响范围、发展趋势及采取的处置措施；事故报告单位等。

- 3.4后勤及财力保障

综合协调组和医疗救护组及时落实以下工作：

（1）组织抢险物资和后勤生活物资的供应，组织车辆运送抢险物资和人员；

（2）对受伤人员实施医疗救护，提供运送车辆，联系确定治疗医院，办理相关手续，确保医疗费用及时缴纳。

## 4 处置措施

1、处置原则

先救人后救物，先救命后治伤，先重伤后轻伤。

2、处置具体要求

（1）接报后，立即组织对事故现场进行初步检查，向有限空间内强制通风换气，经检测氧气含量充足且有毒有害气体浓度符合要求，应急救援人员应配备必要的防护装备，如：防毒面具、正压式呼吸器等，在做好自身防护后进行进一步施救，切勿盲目施救。

（2）发现有人员中毒和窒息必须及时救护；

当发现有人中毒窒息后，在医务人员来到之前或护送医院之前应采取下列措施；

①迅速把中毒窒息者从空气污染的地方救出，放置在新鲜空气下或通风处；

②解除中毒窒息者一切有碍呼吸的障碍，敞开领子、胸衣，解下裤带，清除口中的异物等；

③当中毒窒息者处于昏迷状态时，则使其闻氨水，喝浓茶、汽水、咖啡等，不能使其入睡，如果中毒者身体发冷则要用热水袋或摩擦的方法使其温暖；

④中毒窒息者失去知觉时，除做以上措施外，应将中毒者放在平坦的地方，用纱布擦拭口腔；在必要时进行人工呼吸，恢复知觉后要使其保护安静，人工呼吸应延续，不得中途停止，直至送入医院为止。

（3）疏散现场人员，并设置警戒区，保护事故现场。

（4）当伤员呼吸心跳停止时，应立即进行心肺复苏救治。

## 5 应急保障

按照规定，做好相应的通信与信息保障、应急队伍保障、物资装备保障和其他响应保障，确保应急保障工作落实到位。

# （五）特种设备事故专项应急预案

## 1 适用范围

本专项应急预案属于综合应急预案的分支，适用于大庆油田南充分公司在生产、经营活动过程中发生的特种设备事故的预防及应急救援处置。

事故主要发生区域（装置）名称：各类压力容器、压力管道。

## 2 应急组织机构及职责

应急指挥机构及职责内容参见综合预案组织机构和职责内容。

## 3 响应启动

- 3.1 应急会议召开

确定响应级别后，召开相应级别应急会议，布置抢险救援、资源协调、后勤保障等工作，落实到具体责任人。

- 3.2应急资源协调

（1）三级、四级响应，分公司内部能够处置时，总指挥对内部救援资源进行调配。需要调动其它部门资源时，可先调用，支援事故救援，等事态控制后第一时间告知相关部门。

（2）二级响应，仅靠分公司的应急资源无法满足救援需求，应急总指挥在向上级公司报告事故情况时，应同时申请油田公司的支持，协调周边单位、机构等进行协助应急救援。

（3）一级响应，仅靠分公司和油田各公司的应急资源无法满足救援需求，应急总指挥在向政府主管部门报告事故情况时，应同时申请政府应急救援物资和力量，如当地消防、医院等，同时协调周边单位、机构等进行协助应急救援。

- 3.3信息公开

事故信息发布应尊重事实、客观准确。事故发布由公司应急抢险指挥部组负责，事故信息对外发布前应先经总指挥确定。重大事故信息发布要与当地应急管理局和上级主管部门信息发布部门沟通一致。

（1）信息公开由公司应急救援指挥部总指挥或指定发言人与政府相关部门沟通协调后发布。未经总指挥许可，任何个人不得擅自发布信息。

（2）信息公开遵守国家法律法规，实事求是、客观公正、内容详实、及时准确的原则。

（3）信息公开要贯穿预测预警、应急处置、善后恢复全过程。

（4）生产安全事故公开信息应主题鲜明，言简意赅，用词规范，逻辑严密，条理清楚。

一般包括以下要素：事故发生的名称、时间、地点、概况；事故发生的简要经过、伤亡人数和直接经济损失的初步估计；事故发生原因的初步判断；事故的影响范围、发展趋势及采取的处置措施；事故报告单位等。

- 3.4后勤及财力保障

综合协调组和医疗救护组及时落实以下工作：

（1）组织抢险物资和后勤生活物资的供应，组织车辆运送抢险物资和人员；

（2）对受伤人员实施医疗救护，提供运送车辆，联系确定治疗医院，办理相关手续，确保医疗费用及时缴纳。

## 4 处置措施

1.应急行动

现场应急领导小组应做好以下工作：

1) 根据应急领导小组的指令，立即通知各专业救援小组立即全员到位；

2) 各专业救援小组配备相关救援设备后立即开展救援；

3) 组织制定特种设备事故现场应急抢险方案；

4) 负责组织实施现场应急抢险；

5）根据现场需求，组织调动、协调各方应急救援力量到达现场；

6）核实应急终止条件并向应急领导小组请示应急终止。

2.现场应急处置

1）发现压力容器泄压装置、显示装置、自动报警装置、连锁装置及相关安全附件（压力表、温度计、安全阀）失灵等异常情况时，应立即关闭气源的进气阀门，查找异常原因，清除故障确保安全后再投入运行。

2）当压力容器出现超温、超压时，应立即断开动力电源开关或关闭气源的进气阀门，同时迅速开启能安全卸载的阀门，使压力容器内部压力迅速降低。

3）当压力容器支座支撑连接处松动、移位、沉降、倾斜、裂纹等险情时，必须紧急停止运行，迅速断开动力电源开关或关闭气源的进气阀门，划定危险区域，设置警戒线，严禁无关人员进入。

4）当压力容器接口部位的焊缝、法兰等部位变形、腐蚀、裂纹、过热及泄露时，迅速关闭气源的进气阀门，同时迅速开启能安全泄压的阀门，使压力容器内部压力迅速降低，待修复检验检测合格后再投入使用。

5）当压力容器及其设备周围发生火灾等非正常原因时，必须紧急停止运行。

6）发生爆炸事故，必须设法躲避爆炸物，采取隔离和疏散措施，尽快将人员撤离现场，划定危险区域，设置警戒线，严禁无关人员进入，并立即报应急救援领导小组，请求支援。

7）爆炸停止后应立即查看有无人员伤亡，并进行救治。

8）爆炸发生时，所有人员应听从安排，有组织的通过安全出口或用其他方法迅速撤离爆炸现场，快速到达设在至上风处安全区。

9）事故现场应进行隔离，严格限制出入。并对事故现场进行合理通风，加速有毒、有害及易燃、易爆物质的扩散。

## 5 应急保障

按照规定，做好相应的通信与信息保障、应急队伍保障、物资装备保障和其他响应保障，确保应急保障工作落实到位。

# 第三部分 现场处置方案

## 3.1火灾爆炸现场处置方案

| 名称 | 内容 |
| --- | --- |
| 1.事故风险分析 | 1.1区域（装置）名称：天然气场站、站内外输气管道。 1.2可能发生的事故类型：发生火灾、爆炸事故。 1.3事故发生的可能时间、事故的危害严重程度及其影响范围 事故发生的时间具有不确定性，发生严重的事故将影响操作员工及厂区员工安全。 1.4事故前可能出现的征兆 ①气体报警仪报警②输气管道破损③人员误操作、执行操作规程不严格④可燃物质泄露⑤现场违规使用明火⑥其他潜在安全隐患 1.5事故可能引发的次生、衍生事故 事故可能发生二次爆炸、着火、中毒等次生、衍生事故。 |
| 2.应急工作职责 | 2.1应急成员组成 抢险救援组、综合协调组、警戒疏散组、医疗救护组 2.2应急人员职责 按照综合应急预案规定的职责执行。 |
| 3.应急处置 | 3.1.集输管线天然气泄漏火灾爆炸 a.事故发生后，根据事故扩散范围建立警戒区，在通往事故现场的主要干道上实行交通管制。在警戒区的边界设置警示标识; b.采取隔离和疏散措施,避免无关人员进入事件发生区域,并合理布置消防和救援力量； c.迅速将受伤、中毒人员送往医院抢救,并根据需要，在事发现场配备医疗救护人员、治疗药物和器材； d.对附近受威胁的输气管线设施,应及时采取冷却、隔离、泄压、切断燃气源等措施,防止升温、升压而引起火灾爆炸； e.输气管道立即停输,关闭管道泄漏点两侧的截断阀,对泄漏管道附近其它管线或电缆采取必要的保护措施； f.监测有害气体浓度，加强现场人员的个人防护，根据现场风向，疏散现场及周边无关人员，向已疏散人群提供安全临时安置场所； g.应密切关注输气管道燃烧情况,一旦发现异常征兆,应及时采取紧急撤离危险区等应变措施,应及时疏散下风口附近的居民,并通知停用一切明火； h.灭火完毕，立即清理火灾现场，组织力量对泄漏点进行封堵抢修工作。 3.2.天然气站场天然气泄漏火灾爆炸 a.事故发生后，根据事故扩散范围建立警戒区，在通往事故现场的主要干道上实行交通管制。在警戒区的边界设置警示标识； b.采取隔离和疏散措施,避免无关人员进入事件发生区域,并合理布置消防和救援力量； c.迅速将受伤、中毒人员送往医院抢救,并根据需要，在事发现场配备医疗救护人员、治疗药物和器材； d.立即关闭管道泄漏点两侧的截断阀,对泄漏管道附近其它管线或电缆采取必要的保护措施； f.立即关闭天然气站场内的非必要电气设备，防止产生电气火花； g.现场人员在做好自身防护，确保安全的前提下立即使用天然气站场配备的消防器材进行灭火，防止事故扩大； h.灭火完毕，立即清理火灾现场，组织力量对泄漏点进行封堵抢修工作。 3.3气井火灾爆炸 a.当班员工发现井口无控部位泄漏后，立即报告井站站长； b.站长组织当班员工立即沿上风向进入现场进行漏点确认，根据现场泄漏情况分析泄漏量、泄漏点情况； c.站长组织应急处置人员分工，同时切断站内电源、气源； d.发生火灾、爆炸拨打119，使用灭火器灭火； f.人员伤亡拨打120，并进行初步急救； g.站长向调度室汇报泄漏点位置、现场初步处理情况、人员伤亡情况等信息； h.关闭井口相关闸门进行关井； i.在放空阀中选择离泄漏点较远的放空阀对流程进行放空，使用魔术弹点火放空操作； j.在抢险人员到达之前，在泄漏点周围做好可燃气体监测，设立警戒区，在安全点进行警戒； k.整改完成后及时汇报调度室，消除现场警戒，根据调度指令恢复正常生产。 |
| 4.注意事项 | （1）所有进入火灾现场者，需注意加强自身的安全防护，如防静电服装等个人防护用品。 （2）使用防止火花的专用工器具（如铜制），且要正确使用。 （3）进入现场正确选择行车路线、停车位置、作战阵地。进攻路线一般应选上风、侧上风方向。 （4）进入事故现场前必须检查确认抢险器材的完好有效性。 （5）救援车辆停车位置离火场要有一定距离，不能熄火。 （6）随时注意风向变化，保持救援人员在事故的上风或侧风方向，不得处于事故区的下风向区域。 （7）及时掌握事故信息并做出预测、评判，当预测事故有进一步扩大并伤及人员的可能（如爆炸）时，救援人员应撤离或部分撤离事故现场，用消防水冷却火场周围，防止事态扩大。 |

## 3.2场站泄漏现场处置方案

| 名称 | 内容 |
| --- | --- |
| 1.事故风险分析 | 1.1区域（装置）名称：天然气场站、油气井。 1.2可能发生的事故类型：发生火灾、爆炸事故。 1.3事故发生的可能时间、事故的危害严重程度及其影响范围 事故发生的时间具有不确定性，发生严重的事故将影响操作员工及周边安全。 1.4事故前可能出现的征兆 ①气体报警仪报警②输气管道破损③人员误操作、执行操作规程不严格④可燃物质泄露⑤设备故障⑥其他潜在安全隐患 1.5事故可能引发的次生、衍生事故 事故可能发生二次爆炸、着火等次生、衍生事故。 |
| 2.应急工作职责 | 2.1应急成员组成 抢险救援组、综合协调组、警戒疏散组、医疗救护组 2.2应急人员职责 按照综合应急预案规定的职责执行。 |
| 3.应急处置 | （1）事故发生后，根据事故扩散范围建立警戒区，在通往事故现场的主要干道上实行交通管制。在警戒区的边界设置警示标识； （2）采取隔离和疏散措施,避免无关人员进入事件发生区域,并合理布置消防和救援力量； （3）迅速将受伤、中毒人员送往医院抢救,并根据需要，在事发现场配备医疗救护人员、治疗药物和器材； （4）立即关闭管道泄漏点两侧的截断阀,对泄漏管道附近其它管线或电缆采取必要的保护措施； （5）立即关闭站场内的非必要电气设备，防止产生电气火花； （6）现场人员在做好自身防护，确保安全的前提下立即组织力量对泄漏点进行封堵抢修工作，防止事故扩大； |
| 4.注意事项 | （1）所有进入现场者，需注意加强自身的安全防护，如佩戴防毒面具、防静电服装等个人防护用品。 （2）使用防止火花的专用工器具（如铜制），且要正确使用。 （3）进入事故现场前必须检查确认抢险器材的完好有效性。 （4）及时掌握事故信息并做出预测、评判，当预测事故有进一步扩大并伤及人员的可能（如爆炸）时，救援人员应撤离或部分撤离事故现场，用消防水冷却火场周围，防止事态扩大。 |

## 3.3井喷现场处置方案

| 名称 | 内容 |
| --- | --- |
| 1.事故风险分析 | 1.1区域（装置）名称：油气井。 1.2可能发生的事故类型：发生火灾、爆炸、中毒窒息事故。 1.3事故发生的可能时间、事故的危害严重程度及其影响范围 事故发生的时间具有不确定性，发生严重的事故将影响操作员工及周边人员安全。 1.4事故前可能出现的征兆 ①气体报警仪报警②设备破损③人员误操作、执行操作规程不严格④可燃物质泄露⑤设备故障⑥其他潜在安全隐患 1.5事故可能引发的次生、衍生事故 事故可能发生二次爆炸、着火等次生、衍生事故。 |
| 2.应急工作职责 | 2.1应急成员组成 抢险救援组、综合协调组、警戒疏散组、医疗救护组 2.2应急人员职责 按照综合应急预案规定的职责执行。 |
| 3.应急处置 | (1)井喷发生后，应严格按照操作规程，及时控制井口，专人观察记录井口压力变化情况。 (2)一旦井喷失控，应立即切断井场的电源、火源，机械设备要处于熄火状态，禁止用铁器敲击其他物品，禁将火种带入限制区域。 (3)安排人员组织井场附近百姓紧急疏散，并妥当安排值班人员。上级及地方救援力量赶到现场后，配合疏散、警戒。 (4)在井场周围设置必要的观察点，定时取样测定天然气喷流的组分、空气中的天然气浓度、风向等有关数据并划分安全警戒区。 (5)合理设置出入口，严格控制各区域进出人员、车辆、物资，并进行安全检查、逐一登记。 (6)将警戒区及污染区内与事故应急处理无关的人员撤离。 (7)井喷失控对周边居民威胁时，要确定转移路线和安置地点，向当地政府发出转移求援报告，协助地方政府组织群众及时转移，发放和调配救灾款物，保障灾民生活。 (8)如果有毒有害气体逸散时，需要佩戴个体防护用品或采用简易有效的防护措施，并有相应的监护措施。 (9)发现有人员受伤，优先抢救、转运和医治伤病人员；及时检查监测事故地区饮用水源、食品的安全等，采取有效措施防止或控制疫情。 (10)对气井井喷应首先考虑放喷点火。 (11)弃井点火。在人员生命受到严重威胁，且短时无法恢复井口控制时，应果断实施弃井点火。 (12)在实施点火前，不能贸然对放喷管线点火，应布置直流或开花水枪，对井场进行冲洗，驱散、溶解喷出的易燃和有毒气体，确保井场及其周围H2S和CH4的含量均低于其爆炸浓度下限的50%,且在井场及其周围管线闸阀确实无泄漏的情况下,方可对放喷管线点火泄压。 (13)断电断运。井喷失控后应迅速切断井场电源、火源，停止一切运转设备，尽量防止井口着火。 (14)喷水降温。无论井口是否已着火，都应尽快准备充足的水源和供水设备，若井口装置条件允许，尽量以每分钟1-2ｍ３的排水量向井口装置及其周围喷水，既达到润湿喷流、清除火星的目的，又能冷却保护井口装置。 (15)对于已着火的井，同样应向井口装置喷水，这样可以冷却保护井口装置，避免零部件烧坏。 (16)清除井口周围的障碍物，暴露和保护井口装置。无论失控井着火与否都要清除井口装置周围可能使其倾斜、倒塌、妨碍处理工作进行的障碍物。 |
| 4.注意事项 | （1）所有进入现场者，需注意加强自身的安全防护，如佩戴防毒面具、防静电服装等个人防护用品。 （2）使用防止火花的专用工器具（如铜制），且要正确使用。 （3）进入事故现场前必须检查确认抢险器材的完好有效性。 （4）及时掌握事故信息并做出预测、评判，当预测事故有进一步扩大并伤及人员的可能（如爆炸）时，救援人员应撤离或部分撤离事故现场，用消防水冷却火场周围，防止事态扩大。 |

## 3.4输气管道泄漏现场处置方案

| 名称 | 内容 |
| --- | --- |
| 1.事故风险分析 | 1.1区域（装置）名称：站内外输气管道。 1.2可能发生的事故类型：发生火灾、爆炸事故。 1.3事故发生的可能时间、事故的危害严重程度及其影响范围 事故发生的时间具有不确定性，发生严重的事故将影响操作员工及周边人员安全。 1.4事故前可能出现的征兆 ①气体报警仪报警②输气管道破损③人员误操作、执行操作规程不严格④可燃物质泄露⑤设备故障⑥其他潜在安全隐患 1.5事故可能引发的次生、衍生事故 事故可能发生二次爆炸、着火等次生、衍生事故。 |
| 2.应急工作职责 | 2.1应急成员组成 抢险救援组、综合协调组、警戒疏散组、医疗救护组 2.2应急人员职责 按照综合应急预案规定的职责执行。 |
| 3.应急处置 | （1）事故发生后，根据事故扩散范围建立警戒区，在通往事故现场的主要干道上实行交通管制。在警戒区的边界设置警示标识； （2）采取隔离和疏散措施,避免无关人员进入事件发生区域,并合理布置消防和救援力量； （3）输气管道立即停输,关闭管道泄漏点两侧的截断阀,对泄漏管道附近其它管线或电缆采取必要的保护措施，发出有害气体逸散报警，立即报告地方消防、公安、医疗等相关部门； （4）监测有害气体浓度，加强现场人员的个人防护，根据现场风向，疏散现场及周边无关人员，向已疏散人群提供安全临时安置场所； （5）当输气管线泄漏处于重点穿跨越段（如铁路、高等级公路等），并导致交通中断时： 1) 应立即向当地铁路、交通、消防部门报告，请求启动当地政府部门相应的应急预案； 2) 立即切断泄漏源，对泄漏的管线进行封堵； 3) 立即组织清理交通要道及两侧安全距离内的污染物，全力恢复交通。 （6）当输气管线泄漏处于环境敏感区（如旅游景点、自然风景区等）时： 1) 应立即向当地消防、旅游、环境保护部门汇报，请求启动当地政府部门相应的应急预案； 2) 立即切断泄漏源，对泄漏的管道进行封堵； 3) 立即采取措施对污染物进行隔离，并组织清理。 （7）当天然气管线泄漏处于公共聚集场所、人员密集场所时： 1) 立即向当地公安、消防等政府主管部门汇报，请求启动当地政府部门相应的应急预案； 2) 立即疏散警戒范围内的公众及无关人员到安全区域； 3) 立即切断泄漏源，对泄漏的管道进行封堵。 （8）天然气管线泄漏并伴有有害物质的逸散时： 1) 立即向当地公安、消防等政府主管部门汇报，请求启动当地政府部门相应的应急预案； 2) 组织专业医疗救护小组抢救现场中毒人员； 3) 条件允许时，迅速组织力量对泄漏管线进行封堵、抢修作业。 |
| 4.注意事项 | （1）所有进入现场者，需注意加强自身的安全防护，如佩戴防毒面具、防静电服装等个人防护用品。 （2）使用防止火花的专用工器具（如铜制），且要正确使用。 （3）进入事故现场前必须检查确认抢险器材的完好有效性。 （4）及时掌握事故信息并做出预测、评判，当预测事故有进一步扩大并伤及人员的可能（如爆炸）时，救援人员应撤离或部分撤离事故现场，用消防水冷却火场周围，防止事态扩大。 |

## 3.5触电事故现场处置方案

| 名称 | 内容 |
| --- | --- |
| 1.事故风险描述 | 1.1区域（装置）名称：场所电气设施等。 1.2可能发生的事故类型：发生触电伤害事故。 1.3事故发生的可能时间、事故的危害严重程度及其影响范围 事故发生的时间具有不确定性，发生严重的事故将影响操作员工安全。 1.4事故前可能出现的征兆 ①人员无证进行带电作业②作业人员违章作业③人员误操作、执行操作规程不严格④电气设备设施漏电⑤人员作业时未佩戴防护用具⑥其他潜在安全隐患 1.5事故可能引发的次生、衍生事故 事故可能发生着火、中毒等次生、衍生事故。 |
| 2.应急工作职责 | 2.1应急成员组成 抢险救援组、综合协调组、警戒疏散组、医疗救护组 2.2应急人员职责 按照综合应急预案规定的职责执行。 |
| 3.应急处置 | （1）发现有人触电，应立即断开有关电源，将伤人员立即脱离危险地方，组织人员进行救治； （2）触电者伤势不重，应使触电者安静休息，不要走动，严密观察并请医生前来诊治或送往医院； （3）触电者失去知觉，但心脏跳动和呼吸还存在，应使触电者舒适、安静地平卧，周围不要围人，使空气流通，解开他的衣服以利呼吸。同时，要速请医生救治或送往医院； （4）如果触电者伤势严重，呼吸及心脏停止，应立即施行人工呼吸和胸外挤压，并速请医生诊治或送往医院。在送往医院途中，不能终止急救； （5）触电者未脱离电源前，救援人员不准直接用手触及伤员。脱离电源要把触电者接触的那部分带电设备的开关、刀闸或其它断路设备断开；或设法将触电者与带电设备脱离。在脱离电源中，救援人员也要注意保护自己； （6）如果触电者处于高处，为防止解脱电源后自高处坠落应采取预防措施； （7）触电者触及低压带电设备，救援人员应设法迅速切断电源(断开电源开关），如拉开电源开关、刀闸，拔除电源插头等；或使用绝缘工具、干燥的木棒、木板、绝缘绳子等不导电的材料解脱触电者；也可抓住触电者干燥而不贴身的衣服，将其拖开，切记要避免碰到金属物体和触电者的裸露身体；也可用绝缘手套或将手用干燥衣物等包起绝缘后解脱触电者；救援人员也可站在绝缘垫上或干木板上进行救护； （8）触电者触及高压带电设备，救援人员立即通知有关部门停电，或用适合该电压等级的绝缘工具（绝缘手套、穿绝缘鞋、并使用绝缘棒）解脱触电者，救援人员在抢救过程中应注意保持自身与周围带电部分必要的安全距离； （9）在进行现场应急处置的同时联系中控室拨打120急救电话。 （10）触电伤员如意识丧失，应在10秒内，用看、听、试的方法，判定伤员呼吸、心跳情况。 看——看伤员的胸部、腹部有无起伏动作。 听——用耳贴近用伤员的口鼻处，听有无呼气声音。 试——试测口鼻有无呼气的气流，再用两手指轻试一侧（左或右）喉结旁凹陷处的颈动脉有无搏动。 若看、听、试结果，既无呼吸又无颈动脉搏动，则可判定为呼吸、心跳停止。 （11）触电伤员呼吸和心跳均停止时，应立即按心肺复苏法支持生命的三项基本措施，进行就地抢救： ①通畅气道； ②口对口（鼻）人工呼吸； ③胸外按压（人工循环）； （12）抢救过程中的再判定： ①按压吹气1min后（相当于单人抢救时做了4个15:2压吹循环），应用看、听、试的方法在5~7S时间内完成对伤员呼吸和心跳是否恢复的再判断。 ②若判断颈动脉已有博动但无呼吸，则暂停胸外按压，而再进行2次口对口人工呼吸，接着每5S吹气一次（即每分钟12次）。如脉搏和呼吸均未恢复，则继续坚持心肺复苏法抢救。 ③在抢救过程中，要每隔数分钟再判断一次，每次判断时间均不得超过5~7S。在医护人员未接替抢救前，现场抢救人员不得放弃现场抢救。 |
| 4.注意事项 | （1）首先要迅速地使触电者脱离电源。救援者立即将开关拉开或插头拔除，以彻底切断电源。如电源开关离现场较远，可用绝缘工具，如绝缘手钳、带木柄的斧、锄头等工具，将电源切断。也可用绝缘物件，如干燥的木棍、竹竿将电线挑开。救护者在救助别人同时，要注意保护自己，不要用手直接拉触电者，也不允许用潮湿的工具或金属棒去移动电线。 （2）当触电者脱离电源后，根据受伤程度进行现场急救。触电最严重的情况是呼吸心跳停止。此时，应毫不迟疑地进行人工呼吸、心脏按压。口对口人工呼吸简单有效，单人操作为先吹两口气，心脏按压15次；双人操作为吹一口气，心脏按压5次，循环往复，不可间断。坚持人工呼吸和心脏按压是最有效的急救措施，在转送医院途中也不能间断。 （3）如果触电者出现心慌、乏力、面色苍白，应及时让患者平卧休息，不要用力，以减轻心脏负担，严密观察病人呼吸、脉搏变化，尽早送医院观察治疗。 （4）倘若突遭雷电袭击后可出现瞳孔扩大，心跳呼吸停止，应及时进行心肺复苏。在坚持现场心肺复苏的同时，应尽快向医院呼救。 （5）心肺复苏法抢救必须由具备相应医疗知识、技能的人员进行。 |

## 3.6机械伤害事故现场处置方案

| 名称 | 内容 |
| --- | --- |
| 1.事故风险描述 | 1.1区域（装置）名称：场所机械设备设施等。 1.2可能发生的事故类型：发生机械伤害事故。 1.3事故发生的可能时间、事故的危害严重程度及其影响范围 事故发生的时间具有不确定性，发生严重的事故将影响操作员工安全。 1.4事故前可能出现的征兆 ①设备出现故障②作业人员违章作业③人员误操作、执行操作规程不严格④设备安全防护设施缺失或失效⑤人员作业时未佩戴防护用具⑥其他潜在安全隐患。 1.5事故可能引发的次生、衍生事故 事故可能发生着火等次生、衍生事故。 |
| 2.应急工作职责 | 2.1应急成员组成 抢险救援组、综合协调组、警戒疏散组、医疗救护组 2.2应急人员职责 按照综合应急预案规定的职责执行。 |
| 3.应急处置 | （1）根据事故特点佩戴个人防护器具； （2）有关部门应当建立应急救援设施、设备、救治药品和医疗器械等储备制度，储备必要的应急物资和装备，做好事故应急救援必要的资金准备； （3）采取救援对策或措施方面的注意事项：启动应急响应程序后，要对参与抢险的有关人员进行安全技术交底，确保抢险过程中的安全。 （4）现场自救和互救的注意事项： a.接到启动应急预案命令后，迅速赶到事故现场开展工作； b.根据情况需要，拨打急救电话，请求支援； c.正确对轻伤者进行必要的急救、包扎、抬离现场。根据伤者伤势情况，及时采取以下急救方法： ①止血：可采用压迫止血法、止血带止血法、加压包扎止血法和垫屈肢止血法； ②包扎：有外伤的伤员经过止血后，要立即用急救包、纱布、绷带或毛巾等包扎起来； ③固定：骨折是一种比较多见的创伤。如果伤员的受伤部位出现剧烈疼痛、肿胀、变形以及不能活动等现象时，就有可能是发生了骨折。这时，必须利用一切可以利用的条件迅速、及时儿准确的给伤员进行临时固定。常见的骨折是四肢骨折和脊柱骨折。根据骨折的不同部位，采取相应的方法固定。 ④人工呼吸是在伤者呼吸停止后应用的急救方法； ⑤救运：经过急救后，要迅速向医院转送。搬运伤员时应特别注意，防止搬运过程中使伤员伤情加重，造成神经、血管损伤，甚至瘫痪。 （5）现场应急处置能力确认和人员安全防护等事项； 现场急救应有现场工作经验并熟悉现场环境的人员进行，并做好相应的安全防护措施。 （6）应急救援结束后的注意事项： ①应清点救援人员有无受伤； ②检查现场类似设备，杜绝事故再次发生； ③清理并保护现场以备上级部门调查 （7）其他需要特别警示的事项 ①救援人员进入现场必须做好相应的安全防护措施； ②救援人员精神及身体状况必须良好； ③救援中一切作业必须遵守安全规程。 |
| 4.注意事项 | （1）现场施救时要将伤员移至安全的地方； （2）现场施救要正确及时，严防造成伤员伤事扩大； （3）联系医疗单位救治时必须以就近为原则； （4）如伤者在不易救援的地方时，要有可靠的防护措施之后才能接近进行救援，避免救援者发生事故； |

## 3.7中毒窒息事故现场处置方案

| 名称 | 内容 |
| --- | --- |
| 1.事故风险描述 | 1.1区域（装置）名称：各类等有限空间检维修作业以及其他密闭场所、含硫化氢场站、含硫化氢管道。 1.2可能发生的事故类型：发生中毒和窒息事故。 1.3事故发生的可能时间、事故的危害严重程度及其影响范围 事故发生的时间具有不确定性，发生严重的事故将影响作业员工及周边人员安全。 1.4事故前可能出现的征兆 ①未进行有限空间作业审批②未严格按照“先通风、后检测、再作业”的流程作业③人员误操作、执行操作规程不严格④人员未佩戴防护用品⑤未佩戴符合要求的防护用品⑥硫化氢泄露 1.5事故可能引发的次生、衍生事故 事故可能发生火灾、爆炸等衍生事故。 |
| 2.应急工作职责 | 2.1应急成员组成 抢险救援组、综合协调组、警戒疏散组、医疗救护组 2.2应急人员职责 按照综合应急预案规定的职责执行。 |
| 3.应急处置 | （1）接报后，立即组织对事故现场进行初步检查，向有限空间内强制通风换气，经检测氧气含量充足且有毒有害气体浓度符合要求，应急救援人员应配备必要的防护装备，如：防毒面具、正压式呼吸器等，在做好自身防护后进行进一步施救，切勿盲目施救。 （2）如有人员出现中毒窒息症状时，现场人员立即大声向附近人员呼救，并将受伤者移至通风良好的安全地带，解开衣领及腰带以利其呼吸及顺畅，检查判断中毒者的中毒情况。 （3）呼吸、心跳情况的判定：受伤人员如意识丧失，应在10s内，用看、听、试的方法判定伤员呼吸心跳情况。 1)看—看伤员的胸部、腹部有无起伏动作。 2）听—用耳贴近伤员的口鼻处，听有无呼气声音。 3）试—试测口鼻有无呼气的气流。再用两手指轻试一侧(左或右)喉结旁凹陷处的颈动脉有无搏动。 若看、听、试结果，既无呼吸又无颈动脉搏动，可判定呼吸心跳停止。 （4）密闭空间中毒窒息伤员呼吸和心跳均停止时，应立即按心肺复苏法支持生命的三项基本措施，进行就地抢救；步骤为：通畅气道→口对口(鼻)人工呼吸→胸外按压。 （5）按压吹气1min后，应用看、 听、试方法在5～7s时间内完成对伤员呼吸和心跳是否恢复的再判定。 （6）若判定颈动脉已有搏动但无呼吸，则暂停胸外按压，而再进行2次口对口人工呼吸，接着每5s吹气一次(即每分钟12次)。如脉搏和呼吸均未恢复，则继续 坚持心肺复苏法抢救。 （7）在抢救过程中，要每隔数分钟再判定一次，每次判定时间均不得超过5～7s。在医务人员未接替抢救前，现场抢救人员不得放弃现场抢救。 |
| 4.注意事项 | （1）对于存在有毒气体的地点发生人员窒息的事故，救援人员应携带防毒面具到达事故现场，正确戴好呼吸器后，进入现场进行施救。 （2）对于由于缺氧导致人员窒息的事故，施救人员应先强制向空间内部通风换气后方可进入进行施救。 （3）采取通风换气措施时，严禁用纯氧进行通风换气，以防止氧气中毒； （4）进行心肺复苏救治时，必须注意受害者姿势的正确性，操作时不能用力过大或频率过快； （5）在运送过程中，对于昏迷不醒的患者可将其头部偏向一侧，以防呕吐物误吸入肺内导致窒息； |

## 3.8车辆伤害现场处置方案

| 名称 | 内容 |
| --- | --- |
| 1.事故风险描述 | 1.1区域（装置）名称：区域车辆运输通道。 1.2可能发生的事故类型：发生车辆伤害事故。 1.3事故发生的可能时间、事故的危害严重程度及其影响范围 事故发生的时间具有不确定性，发生严重的事故将影响作业员工及其他人员安全。 1.4事故前可能出现的征兆 ①机动车辆行驶速度过快②制动系统出现故障③人员意识不集中④其他潜在安全隐患。 1.5事故可能引发的次生、衍生事故 事故可能发生火灾等衍生事故。 |
| 2.应急工作职责 | 2.1应急成员组成 抢险救援组、综合协调组、警戒疏散组、医疗救护组 2.2应急人员职责 按照综合应急预案规定的职责执行。 |
| 3.应急处置 | （1）发生车辆伤害事故后，现场操作人员立即停止操作，发出信号停止相关作业。 （2）如有人遇险，现场人员及时进行自救，并安排人员离开事故现场。 （3）根据事故情况及时组织人员采取有效措施进行抢救，并将现场情况，影响范围和事故发生的原因，如实汇报上级领导，完成有关抢救和灾害处理。 （4）发生机动车辆侧翻事故时，应急时通知维修人员赶到现场，进行施救。当有人被压埋在倾倒的机动车下面或驾驶室内时，应立即采取措施，将被压人员救出，在实施处置时，必须制定1名有经验的人员进行现场指挥，并采取警戒措施，防止机动车倾倒、挤压事故的再次发生。 （5）发生火灾时，应采取措施施救被困在车厢内或驾驶室内无法逃生的人员，立即将机车熄火，防止火灾的蔓延扩大。灭火时，应防止二氧化碳等中毒窒息事故的发生。 （6）事故现场取证救助活动中，安排人员同时做好事故调查取证工作，以利于事故处理。 |
| 4.注意事项 | （1）在救护行动中，人员严格按要求配齐安全设施和防护用具。 （2）抢救过程中严禁违章指挥和违章作业。 （3）若对受伤人员的情况不了解，不应随便搬动受伤人员，以免造成进一步伤害。 （4）救援过程中，应做好现场的交通管制工作，防止其他车辆进入救援现场导致二次伤害。 |

# 第四部分 附件

## 4.1 大庆油田南充分公司简介

- 4.1.1成立背景

2022年，根据大庆油田有限公司《关于川渝地区机构编制优化调整的会议纪要》（第64次）以及《关于调整川渝地区勘探开发机构编制的通知》（庆油编发[2022]2号）的文件精神，加快推进川渝地区油气增储上产，明确将原四川分公司仪陇-营山区块流转划归大庆油田有限责任公司南充分公司进行勘探开发。2022年6年13日完成大庆油田有限责任公司南充分公司的注册。7月17日，大庆油田公司四川分公司与大庆油田南充分公司在南充签订了仪陇-营山区块流转备忘录，将仪陇-营山区块探矿权正式移交大庆油田公司南充分公司。

大庆油田有限责任公司南充分公司位于南充市顺庆区人民北路15号，主要经营范围包括：矿产资源（非煤矿山）开采；陆地石油和天然气开采；矿产资源勘查；特种设备检验检测；检验检测服务；道路货物运输（不含危险货物）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：地质勘查技术服务；石油制品销售（不含危险化学品）；石油天然气技术服务；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；工程管理服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；化工产品生产（不含许可类化工产品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；专用化学产品制造（不含危险化学品）；专用化学产品销售（不含危险化学品）。

- 4.1.2气田开发管理现状

大庆油田有限责任公司南充分公司主要生产的油气产品为天然气、凝析油、液化气和轻烃四类。

（一）地质资源现状

截至目前， 南充分公司矿权面积3808平方公里，天然气探明储量36.11亿立方米，天然气控制储量1138亿立方米，石油预测储量2307万吨。

（二）井、站、线现状

1）油气井现状

探矿权区域油气井总井数72口，其中生产井10口，长关及报废井57口，报废井5口。

2）井站现状

仪陇区块：集气站数1座，其中生产井站7口，长关井站21口，报废井2口，共计30口。

营山区块：生产井站3口，长关井站26口，报废井3口，共计32口。

南部区块：长关井站4口，共计4口。

蓬安区块：长关井站6口，共计6口。

3）管线现状

仪陇-营山区块：总计8条，天然气管线8条在用7条；长度51.5公里。

（三）气田生产动态

目前，仪陇-营山区块共有生产井10口，日产气18万立方米，潜力油气井11口。

（四）气田销售现状

天然气：销售给中石油天然气销售分公司，结算量由川中矿潼南项目部销售人员、天然气销售分公司西南分公司遂宁销售部人员及我方人员共同核定和签认。

液化石油气：销售给中石油昆仑燃气有限公司，由客户自提。

轻烃及凝析油：销售给四川石化有限责任公司，轻烃由我公司外委的江油宝璐机械有限公司负责运输，凝析油由我公司外委的川中矿输运部负责运输。

- 4.1.3机构设置及人员情况

南充分公司现有员工20人，其中经理兼党支部书记1人、副经理6人、生产指挥中心5人、综合管理室4人、工艺管理室4人。

仪陇-营山区前线生产以业务外包的形式由大庆油田钻探集团承接，该公司隶属于大庆油田有限责任公司；生产操作员工也由该公司提供，共计30人。

党组织设置情况：南充分公司于2022年4月21日成立临时党支部，党组织关系隶属于油田公司第二采油厂机关党委。现有党员17人。

- 4.1.4经营情况

南充分公司未进行正常生产经营活动，因此尚未产生利润，在正式运营后，将通过大力开展精细挖潜、提质增效等工作，实现降本增效。

- 4.1.5规划安排

近一阶段，矿区勘探开发重点主要是须家河-沙溪庙河道砂致密油气以及侏罗系凉高山组页岩油气，年部署探井4-6口井，已投探井营23H日产气可达5万方，展示了矿区勘探开发的广阔前景，2025年，力争实现矿区油气当量突破20万吨。

- 4.1.6安全管理概况

（1）安全管理机构与人员

大庆油田有限责任公司南充分公司主要负责人、安全管理人员均取得了地方省级应急厅颁发的有效安全资格证。并在公司综合部部门内配备有专职（或兼职）安全管理人员，负责本单位的日常安全环保管理工作。

（2）安全管理制度

1）实行目标责任制

大庆油田有限责任公司南充分公司各部门、岗位均明确了相应的安全环保责任制，部门的主要负责人是其管辖区域内安全环保管理工作的第一负责人。

2）安全生产规章制度

大庆油田有限责任公司南充分公司按照安全管理要求，大庆油田有限责任公司南充分公司进一步加强了安全生产管理制度建设，根据《质量管理体系规范 要求》（GB/T 19001-2008）、《职业健康安全管理体系规范 要求》（GB/T 28001-2011）、《环境管理体系要求及使用指南》（GB/T 24001-2004）等标准，以及适用的法律、法规和石油天然气行业技术规范、标准，制定了一系列安全生产管理制度、管理程序文件和操作规程。

（3）安全生产教育和培训

大庆油田有限责任公司南充分公司围绕企业的战略发展目标，结合生产经营实际，收集岗位培训需求，制订和实施年度培训计划，开展员工培训工作。每年制定人员培训计划，并按照培训计划予以实施。对新员工、在岗员工、转岗员工、各类专业人员等员工实施全员培训。培训的内容主要有：安全生产与环境保护知识、职业健康安全教育、岗位技能及操作规程、新进人员安全教育及岗位技能培训、安全生产相关法律法规、应急救援管理、安全生产管理、企业安全主体责任、职业卫生安全、企业安全标准化建设、作业现场管理等内容以及HSE内审员培训等。

大庆油田有限责任公司南充分公司主要负责人和安全管理人员参加了安全管理人员资格取证教育培训，培训内容和课时等满足相关规定，公司主要负责人、分管安全领导和安全管理人员通过了安全生产知识和管理能力考核，获得了安全监督管理部门颁发的安全管理资格证。

## 4.2 事故风险等级

大庆油田南充分公司在生产过程中的危险、有害因素有：火灾、爆炸、中毒和窒息、机械伤害、物体打击、起重伤害、车辆伤害、触电等。

按照风险矩阵法判定风险等级，现将这些危险、有害因素导致事故（事件）发生的可能性及后果严重性列入下表中。

表4-1危险、有害因素发生的可能性及后果严重性一览表

| 序号 | 因素 （事件、事故） | 事故发生的可能性L | 事故后果严重性S | 风险矩阵指数R | 风险等级 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 火灾 | 3 | 5 | 15 | Ⅱ级 |
| 2 | 爆炸 | 3 | 5 | 15 | Ⅱ级 |
| 3 | 中毒和窒息 | 2 | 5 | 10 | Ⅲ级 |
| 4 | 机械伤害 | 3 | 3 | 9 | Ⅲ级 |
| 5 | 物体打击 | 3 | 3 | 9 | Ⅲ级 |
| 6 | 起重伤害 | 3 | 3 | 9 | Ⅲ级 |
| 7 | 车辆伤害 | 2 | 4 | 8 | Ⅲ级 |
| 8 | 触电 | 2 | 4 | 8 | Ⅲ级 |

小结：大庆油田南充分公司存在的火灾、爆炸风险等级为较大风险（Ⅱ级）；中毒窒息、机械伤害、物体打击、起重伤害、车辆伤害、触电等级为一般风险（Ⅲ级）。

## 4.3 预案体系与衔接

大庆油田有限责任公司南充分公司涉及到的危险源主要是原油、天然气、凝析油，涉及到的事故主要有天然气泄露、中毒窒息、火灾、爆炸、机械伤害、物体打击等生产安全事故。公司应急预案体系由1个综合预案5个专项预案和8个现场处置方案组成，同时衔接大庆油田有限责任公司生产安全事故综合应急预案。具体公司应急预案体系图见图1.1所示。

四川省突发事件综合应急预案

南充市突发事件综合应急预案

大庆油田有限责任公司生产安全事故综合应急预案

南充分公司生产安全事故综合应急预案

专项应急预案

火灾爆炸现场处置方案

井喷现场处置方案

场站泄漏现场处置方案

输气管道泄漏现场处置方案

触电事故现场处置方案

机械伤害事故现场处置方案

中毒窒息事故现场处置方案

车辆伤害事故现场处置方案

图1.1  分公司应急预案体系构成图

## 4.4 应急物资装备清单

根据分公司生产作业特点，分公司应急装备采取分散配置、集中管理的原则。分公司设立抢险应急装备库，其主要装备详见下表：

表4-2南充分公司应急资源物资配置表

| 序号 | 种类 | 物资名称 | 品牌型号 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 安全防护 | 安全帽 |  | 个 | 10 |
| 2 |  | 过滤式防毒面具 |  | 个 | 10 |
| 3 |  | 避火服 | MKF-0202 | 套 | 5 |
| 4 |  | 正压式空气呼吸器 | C-900 | 套 | 8 |
| 5 |  | 空呼气瓶 | C-900 | 个 | 16 |
| 6 | 照明设备 | 海洋王移动式防爆应急工作灯 | FW6101GF/BT | 台 | 2 |
| 7 |  | 海洋王防爆全方位泛光灯 | FW6100GF | 台 | 6 |
| 8 |  | 多功能防爆摄像手电筒 | BAD216 | 只 | 10 |
| 9 |  | 移动式发电照明机组 | EC6500CX | 台 | 2 |
| 10 |  | 手提式强光照明灯(防爆探照灯) | RJW7101/LT | 具 | 6 |
| 11 | 污染处理 | 吸油毡 |  | 箱/60KG | 5 |
| 12 |  | 集污袋 |  | 个/250L | 5 |
| 13 | 防汛物资 | 冲锋舟 | 380 | 艘 | 1 |
| 14 |  | 雨衣 |  | 件 | 9 |
| 15 |  | 救生衣 |  | 件 | 8 |
| 16 |  | 雨靴 |  | 双 | 10 |
| 17 |  | 救生圈 | 无 | 个 | 2 |
| 18 | 防震物资 | 哨子 |  | 只 | 5 |
| 19 |  | 帐篷 |  | 顶 | 5 |
| 20 |  | 折叠床 | 华艾特加固行军折叠床单人床 | 套 | 5 |
| 21 |  | 毛毯 | 单人 四季通用 毛毯 | 张 | 5 |
| 22 |  | 防滑链 | 米其林雪链 冬季防滑链条 两只装W12 | 套 | 4 |
| 23 |  | 折叠式担架 |  | 副 | 2 |
| 24 | 安保警戒物资 | 隔离警示带 |  | 米 | 1000 |
| 25 |  | 闪光警示灯 |  | 台 | 12 |
| 26 |  | 警棍 |  | 根 | 5 |
| 27 |  | 警用钢叉 |  | 只 | 5 |
| 28 |  | 防暴头盔 |  | 个 | 5 |
| 29 |  | 防暴盾牌 |  | 个 | 5 |
| 30 | 设备工具 | H2S气体检测仪 | GAXT-H | 只 | 4 |
| 31 |  | CH4多种气体检测仪 | ALTAIR | 只 | 2 |
| 32 |  | 二合一多种气体检测仪(CH4\H2S) | BW MicroCLipXT | 只 | 2 |
| 33 |  | 三合一多种气体检测仪(带泵CH4\O2\H2S) | ALTAIR | 只 | 2 |
| 34 |  | 三合一多种气体检测仪(CH4\O2\H2S) | ALTAIR4X | 只 | 2 |
| 35 |  | 酒精测试仪 | 523LI | 台 | 1 |
| 36 |  | 防爆相机 | TOughpix2300 | 台 | 2 |
| 37 |  | 轴流风机 | BT35-11-5(0.75kw/220v) | 台 | 4 |
| 38 |  | 激光CH4遥距检漏仪 | RLMD | 台 | 1 |
| 39 |  | 防爆对讲机 | GP-338 | 台 | 6 |
| 40 |  | 集群防爆对讲机 | TC-780MEX | 台 | 6 |
| 41 |  | 海洋王单相汽油发电机 | EC6500 | 台 | 1 |
| 42 |  | 空呼充气泵 | Junior Ⅱ | 台 | 2 |
| 43 |  | 防爆管钳 | 1200×48" | 把 | 4 |
| 44 |  |  | 900×36" | 把 | 4 |
| 45 |  |  | 600×24" | 把 | 4 |
| 46 |  | 防爆宰子 | 200×8" | 把 | 4 |
| 47 |  | 防爆钳子 | 250×10" | 把 | 4 |
| 48 |  | 防爆撬棍 | 1000×25" | 根 | 6 |
| 49 |  | 防爆活动板手 | 450×18" | 把 | 10 |
| 50 |  |  | 375×15" | 把 | 10 |
| 51 |  | 防爆圆榔头 | 800 | 把 | 4 |
| 52 |  | 防爆方榔头 | 800 | 把 | 4 |
| 53 |  | 防爆F板手 | 650 | 把 | 4 |
| 54 |  | 防爆呆板手 | 750 | 把 | 4 |
| 55 |  | 液压扩张器 | KZQ-A（1） | 具 | 1 |
| 56 |  | 便携式万向多用能钳 | KBC20/160 | 具 | 1 |
| 57 |  | 便携式等离子弧切焊机 | BPCW22A+ | 具 | 1 |
| 58 |  | 便携式快速切断器 | BKQ-F | 具 | 1 |
| 59 |  | 多马汽油链锯 | PS-34 | 具 | 1 |
| 60 |  | 便携式钢筋速断器 | DCC1620 | 具 | 1 |
| 61 |  | 斯蒂尔切割锯 | TS400 | 具 | 1 |
| 62 |  | 胡斯华纳切割锯 | 371K | 具 | 2 |
| 63 |  | 日本戴尔蒙德便携式钢筋速断器 | DCC1620 | 具 | 1 |
| 64 |  | 日本“东发”消防机动泵 | V20D2S | 台 | 1 |
| 65 |  | 手抬机动消防泵 | BJ-18A | 台 | 1 |
| 66 |  | 手抬机动消防泵 | JBQ-11HP | 台 | 1 |
| 67 |  | 硅橡胶绝缘电力电缆 | GG 3*6+1*4 0.6/1kV TICW4-2009 | km | 0.5 |
| 68 |  | 硅橡胶绝缘电力电缆 | GG 3*16+1*10 0.6/1kV TICW4-2009 | km | 0.5 |
| 69 |  | 抛投器 | RESQMAX | 件 | 1 |
| 70 |  | 复合密闭空间气体检测仪（四合一） | Gas-pro | 台 | 2 |
| 71 |  | 消防锹 |  | 把 | 6 |
| 72 |  | 可燃气体检测报警器 | MC-OWOO-Y-CN | 个 | 2 |
| 73 |  | 便携式氧气检测仪 | GAXT-X-DC-Z | 个 | 5 |
| 74 |  | 防爆工具（组合） |  | 套 | 2 |
| 75 |  | 有衬里消防聚氨酯水带 | 100mm 16MPa 卡扣连接 | 盘 | 10 |
| 76 |  | 望远镜（有夜视功能） |  | 架 | 5 |
| 77 |  | 声级计 | DT8858 | 套 | 5 |
| 存放地点 |  |  | 采气分公司应急物资库 |  |  |
| 运输和使用条件 |  |  | 突发事件发生时公路运输 |  |  |
| 管理责任人 |  |  | 生产指挥中心（物资）管理人员 |  |  |
| 联系电话 |  |  | 13351846060 |  |  |

## 4.5 外部有关应急部门、机构和人员的联系方式

（1）南充市应急联系电话（24小时）

| 序号 | 单位 | 值班电话 | 传真 |
| --- | --- | --- | --- |
| - 1 | 南充市政府办公厅值班室 | 0817-2666049 |  |
| - 2 | 南充市应急管理局 | 0817-2222419 |  |
| - 3 | 南充市生态环境局 | 0817-2666355 |  |
| - 4 | 南充市公安局指挥中心 | 0817-2800154 |  |
| - 5 | 南充市交通警察总队 | 0817-2601333 |  |
| - 6 | 南充市公安局 | 0817-2800154 |  |
| - 7 | 南充市消防支队 | 0817-2609531 |  |
| 8 | 顺庆区应急局 | 0817-2222419 |  |
| 9 | 仪陇县应急局 | 0817-7222203 |  |
| 10 | 营山县应急局 | 0817-8221323 |  |
| 11 | 南部县应急局 | 0817-5522425 |  |
| 12 | 蓬安县应急局 | 0817-8622574 |  |
| 13 | 阆中市应急局 | 0817-6306110 |  |

- 四川省应急联系电话（24小时）

| 序号 | 单位 | 值班电话 | 传真 |
| --- | --- | --- | --- |
| - 1 | 四川省政府值班室 | 028-86604437 |  |
| - 2 | 四川省急救中心 | 028-87769262 |  |
| - 3 | 四川省应急管理厅应急办 | 028-86634077 |  |
| - 4 | 四川省应急厅信息调度中心 | 028-86632449 |  |
| - 5 | 四川省应急管理厅一处 | 028-86631478 |  |
| - 6 | 四川省生态环境厅 | 028-86114531 | 028-861196956 |
| - 7 | 四川省宣传部 | 028-86632480 | 028-86600149 |
| - 8 | 四川省消防总队 | 028-86303700 | 028-87598000 |
| - 9 | 四川省急救中心 | 028-87769262 |  |

（3）上级应急机构联系方式

| 序号 | 单位 | 联系电话 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 大庆油田党委宣传部新闻管理科 | 0459-5993618 |  |
| 2 | 大庆油田质量安全环保部事故应急管理科 | 0459-5950031/0459-5950029 |  |
| 3 | 大庆油田生产运行部应急管理科 | 0459-5979137/0459-5936700 |  |

（4）分公司重要场站周边乡镇及村社应急支持联系电话号码

| 序号 | 社区名称 | 座机电话 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 仪陇县芭蕉乡西门村2组 | 聂文辉：13540947529 | 龙岗22中心站、龙岗023-H2井 |
| 2 | 仪陇县芭蕉乡富裕村6组 | 陈冰：18381759977 | 龙岗023-H3井 |
| 3 | 仪陇县大寅镇海螺村4社 | 袁武龙：18081596660 | 龙岗023-H6井 |
| 4 | 仪陇县九龙乡尖峰村1组 | 刘建国：13458228278 | 龙岗023-H8井 |
| 5 | 营山县安化乡8村5社 | 李建春：13696249662 | 龙岗22井 |
| 6 | 仪陇县双胜镇火红村1社 | 彭沛林：15881707377 | 龙岗173井 |

- （5）四川地区应急医疗机构

| 序号 | 医院名称 | 等级 | 所在地 | 是否配备高压氧舱 | 专业特长 | 联系电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 广安市人民医院 | 三甲 | 广安区滨河路1号 | 是 | 综合医院 | 0817-7226384 |
| 2 | 南充市中心医院 | 三甲 | 南充市顺庆区大北街128号 | 是 | 综合医院 | 0817—2222658 |
| 3 | 川北医学院附属医院 | 三甲 | 南充市顺庆区文化路63号 | 是 | 综合医院 | 0817-2222579 |
| 4 | 仪陇区中心医院 | 三乙 | 南充市仪陇县金城镇普济路13号 |  | 综合医院 | 0817-7226384 |
| 5 | 营山区中医院 | 三乙 | 南充市营山县华西大道100号 |  | 综合医院 | 0817-8221764 |
| 6 | 蓬安县人民医院 | 三乙 | 蓬安县安汉大道27号 |  | 综合医院 | 0817-8602430 |
| 7 | 阆中市人民医院 | 三甲 | 阆中市巴都大道西段2号 |  | 综合医院 | 0817-6222750 |
| 8 | 南部县人民医院 | 三甲 | 南部县南隆镇132号 |  | 综合医院 | 0817-5522762 |

（6）重庆地区应急医疗机构

| 序号 | 医院名称 | 等级 | 所在地 | 是否配备高压氧舱 | 专业特长 | 联系电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 第三军医大学西南医院 | 三甲 | 重庆沙坪坝区高滩岩正街30号 | 有 | 烧伤科 | 023-65343528 |
| 2 | 第三军医大学新桥医院 | 三甲 | 重庆沙坪坝区新桥街 | 有 | 心血管内科 | 023-68755555 |
| 3 | 第三军医大学重庆大坪三院 | 三甲 | 重庆市大坪长江支路10号 | 有 | 心血管 | 023-68811229 |
| 4 | 重庆医科大学附属第一院 | 三甲 | 重庆市渝中区袁家岗友谊路 1 号 | 有 | 心脑血管疾病 | 023-68894420 |
| 5 | 重庆医科大学附属第二医院 | 三甲 | 重庆市渝中区临江路74号 | 有 | 妇科、消化内科 | 023-63693003 |
| 6 | 合川区人民医院 | 三甲 | 重庆市合川区南办处希尔安大道1366号 | 有 |  | 023-42824243 |
| 7 | 铜梁区人民医院 | 二甲 | 铜梁区南城街道建设南路68号 | 否 |  | 023-45656868 |
| 8 | 潼南区人民医院 | 二甲 | 潼南区大同街271号 | 否 |  | 023-44551535 |

## 4.6内部应急联系电话

公司应急领导小组成员联系表

| 组成 | 姓 名 | 职务（岗位） | 办公室电话 | 手机 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 组长 | 张凤桐 | 经理 | — | 13903693678 |
| 副组长 | 王鸿运 | 副经理 | — | 18045705522 |
|  | 刘 晓 | 副经理 | — | 13936828168 |
|  | 赵立丰 | 副经理 | — | 13904699303 |
|  | 王宏宇 | 副经理 | — | 13069696555 |
|  | 孟军政 | 副经理 | — | 13329491300 |
|  | 曲洪刚 | 副经理 | — | 15904593321 |
| 成员 | 汪庆锴 | 生产管理 | — | 13351846060 |
|  | 王 伟 | 生产运行 | — | 18345573537 |
|  | 王 彬 | 安全管理 | — | 13555575138 |
|  | 陈 利 | 电力、信息管理 | — | 18088718998 |
|  | 任 尧 | 土地管理 | — | 13304596717 |
|  | 刘丽萍 | 党建、宣传 | — | 13199041507 |
|  | 魏永新 | 综合治理 | — | 13329597827 |
|  | 田喜军 | 体系、培训 | — | 1393671197 |
|  | 贾野 | 财务、机动 | — | 13019771325 |
|  | 夏明 | 井控、采气 | — | 18246924000 |

## 4.7 格式化文本

| 汇报单位 |  |  |  | 汇报人 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 汇报时间 | 年 月 日 时 分 |  |  |  |  |  |
| 事件级别 | 特别重大（ ） 重大（ ） 较大（ ） 一般： A级（ ） B级（ ） C级（ ） 备注：在对应级别处打“√” |  |  |  |  |  |
| 事件基本情况描述： |  |  |  |  |  |  |
| 已联系的机构： 企业内部单位： 消防队： 地方应急管理部门： 备注：填写相应的机构名称，如未联系则不填写。 |  |  |  |  |  |  |
| 已采取的应急措施： |  |  |  |  |  |  |
| 预计事件事态发展情况： |  |  |  |  |  |  |
| 需要救援内容： |  |  |  |  |  |  |
| 信息接收人（签名） |  |  | 接收时间 |  |  |  |
| 预计下次汇报时间 |  | 年 月 日 时 分 |  |  |  |  |

生产安全事故信息上报表

| 接收单位 |  |  | 传 真 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 事故单位 |  |  | 联系电话 |  |
| 事故单位 主要负责人 |  |  | 联系电话 |  |
| 事故伤亡人数 |  |  | 财产损失情况 |  |
| 事故信息 拟稿人 |  | 事故信息 上报批准人 |  |  |
| 事件简要情况 |  |  |  |  |
| 事故简单经过： 事故初步原因： 事故下一步可能发展的趋势： 单位印章 |  |  |  |  |

上报时间：

生产安全事故信息补报表

| 补报单位 |  |  |  | 补报时间 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 补报人姓名 |  | 电话 |  | 接收人姓名 |  |
| 补报简要情况 |  |  |  |  |  |

生产安全事故信息处理表

| 事件简要情况 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 信息 处理 记录 | 报告对象 | 报告时间 | 信息反馈 | 报告人 |

生产安全事故预警信息发布表

| 预警信息发布单位 |  |  |  |  |  |  | 预警发布时间 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 预警信息拟稿人 |  |  |  | 预警信息批准人 |  |  |  |  |  |  |
| 预警信息简要内容 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 预警对象 | 信息接收人 |  | 联系电话 |  |  | 预警对象 |  | 信息接收人 |  | 联系电话 |

生产安全事故预警信息解除表

| 解除预警单位 |  |  |  |  |  |  | 解除预警时间 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 解除预警信息拟稿人 |  |  |  |  | 解除预警信息批准人 |  |  |  |  |
| 解除预警信息简要内容 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 解除预警对象 | 信息接收人 |  | 联系电话 |  |  | 解除预警对象 | 信息接收人 |  | 联系电话 |

关于启动                 应急预案的通知

编号

年   月   日   时，我分公司                    （单位）发生               。到目前，已造成               （人员伤亡、财产损失等情况）。事件的原因是                   （或者原因正在调查）。

经研究，决定启动        应急预案。

（对有关部门和单位的工作提出要求。）

特此公告

（单位盖章）

年   月   日

信息公布稿件

编号

年   月   日   时，我分公司                  （单位）发生了                      。到目前，已造成           人员伤亡、财产损失等情况）。事件的原因是

（或者原因正在调查）。

事件发生后，我分公司采取了

应急行动，（对该事件所采取的应急处置、救援措施及下一步还将采取的行动等基本情况）。

（提示、指引有关单位，职工需注意、防范的问题和予以配合行动的内容，或已经结束应急的内容）。

（单位盖章）

年   月   日

实战演练实施情况评估表

| 评估项目 | 评估内容 | 执行情况 | 评估人员/部门 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.预警与信息报告 | 1.1 演练单位能够根据监测监控系统数据变化状况、事故险情紧急程度和发展势态或有关部门提供的预警信息进行预警； |  |  |  |
|  | 1.2 演练单位有明确的预警条件、方式和方法； |  |  |  |
|  | 1.3 对有关部门提供的信息、现场人员发现险情或隐患进行及时预警； |  |  |  |
|  | 1.4 预警方式、方法和预警结果在演练中表现有效； |  |  |  |
|  | 1.5 演练单位内部信息通报系统能够及时投入使用，能够及时向有关部门和人员报告事故信息； |  |  |  |
|  | 1.6 演练中事故信息报告程序规范，符合应急预案要求； |  |  |  |
|  | 1.7 在规定时间内能够完成向上级主管部门和地方人民政府报告事故信息程序，并持续更新； |  |  |  |
|  | 1.8 能够快速向本单位以外的有关部门或单位、周边群众通报事故信息。 |  |  |  |
| 2.紧急动员 | 2.1 演练单位能够依据应急预案快速确定事故的严重程度及等级； |  |  |  |
|  | 2.2 演练单位能够根据事故级别，启动相应的应急响应，采用有效的工作程序，警告、通知和动员相应范围内人员； |  |  |  |
|  | 2.3 演练单位能够通过总指挥或总指挥授权人员及时启动应急响应； |  |  |  |
|  | 2.4 演练单位应急响应迅速，动员效果较好； |  |  |  |
|  | 2.5 演练单位能够适应事先不通知突袭抽查式的应急演练； |  |  |  |
|  | 2.6 非工作时间以及至少有一名单位主要领导不在应急岗位的情况下能够完成本单位的紧急动员。 |  |  |  |
| 3.事故监测与研判 | 3.1 演练单位在接到事故报告后，能够及时开展事故早期评估，获取事件的准确信息； |  |  |  |
|  | 3.2 演练单位及相关单位能够持续跟踪、监测事故全过程； |  |  |  |
|  | 3.3 事故监测人员能够科学评估其潜在危害性； |  |  |  |
|  | 3.4 能够及时报告事态评估信息。 |  |  |  |
| 4.指挥和协调 | 4.1 现场指挥部能够及时成立，并确保其安全高效运转； |  |  |  |
|  | 4.2 指挥人员能够指挥和控制其职责范围内所有的参与单位及部门、救援队伍和救援人员的应急响应行动； |  |  |  |
|  | 4.3 应急指挥人员表现出较强指挥协调能力，能够对救援工作全局有效掌控； |  |  |  |
|  | 4.4 指挥部各位成员能够在较短或规定时间内到位，分工明确并各负其责； |  |  |  |
|  | 4.5 现场指挥部能够及时提出有针对性的事故应急处置措施或制定切实可行的现场处置案并报总指挥部批准； |  |  |  |
|  | 4.6 指挥部重要岗位有后备人选，并能够根据演练活动的进行合理轮换； |  |  |  |
|  | 4.7 现场指挥部制定的救援方案科学可行，调集了足够的应急救援资源和装备（包括专业救援人员和相关装备）； |  |  |  |
|  | 4.8 现场指挥部与当地政府或本单位指挥中心信息畅通，并实现信息持续更新和共享； |  |  |  |
|  | 4.9 应急指挥决策程序科学，内容有预见性、科学可行； |  |  |  |
|  | 4.10 指挥部能够对事故现场有效传达指令，进行有效管控； |  |  |  |
|  | 4.11 应急指挥中心能够及时启用，各项功能正常、满足使用。 |  |  |  |
| 5.事故处置 | 5.1 参演人员能够按照处置方案规定或在指定的时间内迅速达到现场开展救援； |  |  |  |
|  | 5.2 参演人员能够对事故先期状况做出正确判断，采取的先期处置措施科学、合理，处置结果有效； |  |  |  |
|  | 5.3 现场参演人员职责清晰、分工合理； |  |  |  |
|  | 5.4 应急处置程序正确、规范，处置措施执行到位； |  |  |  |
|  | 5.5 参演人员之间有效联络，沟通顺畅有效，并能够有序配合，协同救援； |  |  |  |
|  | 5.6 事故现场处置过程中，参演人员能够对现场实施持续安全监测或监控； |  |  |  |
|  | 5.7 事故处置过程中采取了措施防止次生或衍生事故发生； |  |  |  |
|  | 5.8 针对事故现场采取必要的安全措施，确保救援人员安全。 |  |  |  |
| 6.应急资源管理 | 6.1 根据事态评估结果，能够识别和确定应急行动所需的各类资源，同时根据需要联系资源供应方； |  |  |  |
|  | 6.2 参演人员能够快速、科学使用外部提供的应急资源并投入应急救援行动； |  |  |  |
|  | 6.3 应急设施、设备、器材等数量和性能能够满足现场应急需要； |  |  |  |
|  | 6.4 应急资源的管理和使用规范有序，不存在浪费情况。 |  |  |  |
| 7.应急通信 | 7.1 通信网络系统正常运转，通讯能力能够满足应急响应的需求； |  |  |  |
|  | 7.2 应急队伍能够建立多途径的通信系统，确保通讯畅通； |  |  |  |
|  | 7.3 有专职人员负责通讯设备的管理； |  |  |  |
|  | 7.4 应急通信效果良好，演练各方通信信息顺畅。 |  |  |  |
| 8.信息公开 | 8.1 明确事故信息发布部门、发布原则，事故信息能够由现场指挥部及时准确向新闻媒体通报； |  |  |  |
|  | 8.2 指定了专门负责公共关系的人员，主动协调媒体关系； |  |  |  |
|  | 8.3 能够主动就事故情况在内部进行告知，并及时通知相关方（股东/家属/周边居民等）； |  |  |  |
|  | 8.4 能够对事件舆情持续监测和研判，并对涉及的公共信息妥善处置。 |  |  |  |
| 9.人员保护 | 9.1 演练单位能够综合考虑各种因素并协调有关方面确保各方人员安全； |  |  |  |
|  | 9.2 应急救援人员配备适当的个体防护装备，或采取了必要自我安全防护措施； |  |  |  |
|  | 9.3 有受到或可能受到事故波及或影响的人员的安全保护方案； |  |  |  |
|  | 9.4 针对事件影响范围内的特殊人群，能够采取适当方式发出警告并采取安全防护措施。 |  |  |  |
| 10.警戒与管制 | 10.1 关键应急场所的人员进出通道受到有效管制； |  |  |  |
|  | 10.2 合理设置了交通管制点，划定管制区域； |  |  |  |
|  | 10.3 各种警戒与管制标志、标识设置明显，警戒措施完善； |  |  |  |
|  | 10.4 有效控制出入口，清除道路上的障碍物，保证道路畅通。 |  |  |  |
| 11.医疗救护 | 11.1 应急响应人员对受伤害人员采取有效先期急救，急救药品、器材配备有效； |  |  |  |
|  | 11.2 及时与场外医疗救护资源建立联系求得支援，确保伤员及时得到救治； |  |  |  |
|  | 11.3 现场医疗人员能够对伤病人员伤情作出正确诊断，并按照既定的医疗程序对伤病人员进行处置； |  |  |  |
|  | 11.4 现场急救车辆能够及时准确地将伤员送往医院，并带齐伤员有关资料。 |  |  |  |
| 12.现场控制及恢复 | 12.1 针对事故可能造成的人员安全健康与环境、设备与设施方面的潜在危害，以及为降低事故影响而制定的技术对策和措施有效； |  |  |  |
|  | 12.2 事故现场产生的污染物或有毒有害物质能够及时、有效处置，并确保没有造成二次污染或危害； |  |  |  |
|  | 12.3 能够有效安置疏散人员，清点人数，划定安全区域并提供基本生活等后勤保障； |  |  |  |
|  | 12.4 现场保障条件满足事故处置、控制和恢复的基本需要。 |  |  |  |
| 13.其他 | 13.1 演练情景设计合理，满足演练要求； |  |  |  |
|  | 13.2 演练达到了预期目标； |  |  |  |
|  | 13.3 参演的组成机构或人员职责能够与应急预案相符合； |  |  |  |
|  | 13.4 参演人员能够按时就位、正确并熟练使用应急器材； |  |  |  |
|  | 13.5 参演人员能够以认真态度融入到整体演练活动中，并及时、有效地完成演练中应承担的角色工作内容； |  |  |  |
|  | 13.6 应急响应的解除程序符合实际并与应急预案中规定的内容相一致； |  |  |  |
|  | 13.7 应急预案得到了充分验证和检验，并发现了不足之处； |  |  |  |
|  | 13.8 参演人员的能力也得到了充分检验和锻炼。 |  |  |  |

实战演练准备情况评估表

| 评估项目 | 评估内容 | 执行情况 | 评估人员/部门 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.演练策划与设计 | 1.1 目标明确且具有针对性，符合本单位实际； |  |  |  |
|  | 1. 2 演练目标简明、合理、具体、可量化和可实现； |  |  |  |
|  | 1. 3 演练目标应明确“由谁在什么条件下完成什么任务，依据什么标准，取得什么效果”； |  |  |  |
|  | 1.4 演练目标设置是从提高参演人员的应急能力角度考虑； |  |  |  |
|  | 1.5 设计的演练情景符合演练单位实际情况，且有利于促进实现演练目标和提高参演人员应急能力； |  |  |  |
|  | 1.6 考虑到演练现场及可能对周边社会秩序造成的影响； |  |  |  |
|  | 1.7 演练情景内容包括了情景概要、事件后果、背景信息、演化过程等要素，要素较为全面； |  |  |  |
|  | 1.8 演练情景中的各事件之间的演化衔接关系科学、合理，各事件有确定的发生与持续时间； |  |  |  |
|  | 1.9 确定了各参演单位和角色在各场景中的期望行动以及期望行动之间的衔接关系； |  |  |  |
|  | 1.10 确定所需注入的信息及其注入形式。 |  |  |  |
| 2.演练文件编制 | 2.1 制定了演练工作方案、安全及各类保障方案、宣传方案； |  |  |  |
|  | 2.2 根据演练需要编制了演练脚本或演练观摩手册； |  |  |  |
|  | 2.3 各单项文件中要素齐全、内容合理，符合演练规范要求； |  |  |  |
|  | 2.4 文字通顺、语言精炼、通俗易懂； |  |  |  |
|  | 2.5 内容格式规范，各项附件项目齐全、编排顺序合理； |  |  |  |
|  | 2.6 演练工作方案经过评审或报批； |  |  |  |
|  | 2.7 演练保障方案印发到演练的各保障部门； |  |  |  |
|  | 2.8 演练宣传方案考虑到演练前、中、后各环节宣传需要； |  |  |  |
|  | 2.9 编制的观摩手册中各项要素齐全、并有安全告知。 |  |  |  |
| 3.演练保障 | 3.1 人员的分工明确，职责清晰，数量满足演练要求； |  |  |  |
|  | 3.2 演练经费充足，保障充分； |  |  |  |
|  | 3.3 器材使用管理科学、规范，满足演练需要； |  |  |  |
|  | 3.4 场地选择符合演练策划情景设置要求，现场条件满足演练要求； |  |  |  |
|  | 3.5 演练活动安全保障条件准备到位并满足要求； |  |  |  |
|  | 3.6 充分考虑演练实施中可能面临的各种风险，制定必要的应急预案或采取有效控制措施； |  |  |  |
|  | 3.7 参演人员能够确保自身安全； |  |  |  |
|  | 3.8 采用多种通信保障措施，有备份通信手段； |  |  |  |
|  | 3.9 对各项演练保障条件进行了检查确认。 |  |  |  |

桌面演练评估表

| 评估项目 | 评估内容 | 执行情况 | 评估人员/部门 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.演练策划与准备 | 1.1 目标明确且具有针对性，符合本单位实际； |  |  |  |
|  | 1.2 演练目标简单、合理、具体、可量化和可实现； |  |  |  |
|  | 1.3 设计的演练情景符合参演人员需要，且有利于促进实现演练目标和提高参与人员应急能力； |  |  |  |
|  | 1.4 演练情景内容包括了情景概要、事件后果、背景信息、演化过程等要素，要素较为全面； |  |  |  |
|  | 1.5 演练情景中的各事件之间的演化衔接关系设置科学、合理，各事件有确定的发生与持续时间； |  |  |  |
|  | 1.6 确定了各参演单位和角色在各场景中的期望行动以及期望行动之间的衔接关系； |  |  |  |
|  | 1.7 确定所需注入的信息及其注入形式； |  |  |  |
|  | 1.8 制定了演练工作方案，明确了参演人员的角色和分工； |  |  |  |
|  | 1.9 演练活动保障人员数量和工作能力满足桌面演练需要； |  |  |  |
|  | 1.10 演练现场布置、各种器材、设备等硬件条件满足桌面演练需要。 |  |  |  |
| 2.演练实施 | 2.1 演练背景、进程以及参演人员角色分工等解说清晰正确； |  |  |  |
|  | 2.2 根据事态发展，分级响应迅速、准确； |  |  |  |
|  | 2.3 模拟指挥人员能够表现出较强指挥协调能力，演练过程中各项协调工作全局有效掌控； |  |  |  |
|  | 2.4 按照模拟真实发生的事件表述应急处置方法和内容； |  |  |  |
|  | 2.5 通过多媒体文件、沙盘、信息条等多种形式向参演人员展示应急演练场景，满足演练要求； |  |  |  |
|  | 2.6 参演人员能够准确接收并正确理解演练注入的信息； |  |  |  |
|  | 2.7 参演人员根据演练提供的信息和情况能够做出正确的判断和决策； |  |  |  |
|  | 2.8 参演人员能够主动搜集和分析演练中需要的各种信息； |  |  |  |
|  | 2.9 参演人员制定的救援方案科学可行，符合给出实际事故情况处置要求； |  |  |  |
|  | 2.10 参演人员应急过程中的决策程序科学，内容有预见性、科学可行； |  |  |  |
|  | 2.11 参演人员能够依据给出的演练情景快速确定事故的严重程度及等级； |  |  |  |
|  | 2.12 参演人员能够根据事故级别，确定启动的应急响应级别，并能够熟悉应急动员的方法和程序； |  |  |  |
|  | 2.13 参演人员能够熟悉事故信息的接报程序、方法和内容； |  |  |  |
|  | 2.14 参演人员熟悉各自应急职责，并能够较好配合其他小组或人员开展工作； |  |  |  |
|  | 2.15 参与演练各小组负责人能够根据各位成员意见提出本小组的统一决策意见； |  |  |  |
|  | 2.16 参演人员对决策意见的表达思路清晰、内容全面； |  |  |  |
|  | 2.17 参演人员做出的各项决策、行动符合角色身份要求； |  |  |  |
|  | 2.18 参演人员能够与本应急小组人员共享相关应急信息； |  |  |  |
|  | 2.19 应急演练能够全身心地参与到整个演练活动中； |  |  |  |
|  | 2.20 演练的各项预定目标都得以顺利实现。 |  |  |  |

## 4.8关键的路线、标识和图纸

（1）典型场站平面布置与应急疏散图

龙岗22中心、H2站平面布置图及安全通道

龙岗173井平面布置图及安全通道

龙岗22井平面布置图及安全通道

龙岗022-H8井平面布置图及安全通道

龙岗022-H6井平面布置图及安全通道

# 附录A 生产安全事故风险评估报告

中国石油

大庆油田有限责任公司南充分公司

生产安全事故风险评估报告

编制人：生产安全事故应急预案编委会

审核人：王鸿运 刘  晓  赵立丰 王洪宇 孟军政 曲洪刚

批准人：张凤桐

编制单位：大庆油田有限责任公司南充分公司

编制时间：2022年10月

前  言

依据《生产安全事故应急预案管理办法》（中华人民共和国应急管理部令第2号）、《生产经营单位生产安全事故应急预案编制导则》（GB/T 29639-2020）、《四川省生产安全事故应急预案管理实施细则》（川安监〔2018〕43号）的工作要求，大庆油田有限责任公司南充分公司成立了生产安全事故综合应急预案修编委员会，全面开展大庆油田有限责任公司南充分公司生产运行过程中事故风险评估和应急资源调查工作。收集整理了南充分公司生产运行相关的法律法规、标准规范和项目建设相关的技术文件、风险评价、安全评价等资料，对南充分公司生产运行过程中可能发生的事故及次生事故进行了分析，在此基础上，组织编制了《大庆油田有限责任公司南充分公司生产安全事故风险评估报告》，为分公司加强生产安全事故应急体系建设，提高生产安全事故应急处置能力提供技术支撑。

1  事故风险评估概述

1.1 评估目的

（1）为规范公司事故风险管理工作，识别和分析大庆油田有限责任公司南充分公司生产经营活动中的危险有害因素，消除或减少事故危害，确保企业生产安全；

（2）为南充分公司编制应急救援预案提供参考依据；

（3）为日常安全管理以及行政管理部门实施安全监督管理提供依据。

1.2 评估原则

（1）坚持客观公正原则。在组织评估和撰写评估报告等各个环节，都从思想和形式上力求做到实事求是，确保评估结果真实、有效；

（2）坚持发展性原则。评估不是目的，促进应急管理工作的开展和完善才是目的。评估过程中，应始终以发现问题，解决问题为主要目标，建设性的开展工作。

1.3 评估范围

主要围绕南充分公司生产经营活动展开，主要包括分公司在生产经营过程的生产工艺装置和存储设施以及配套的公用工程系统的风险进行辨识和分析。

1.4 评估依据

1.4.1法律、法规及规定

（1）《中华人民共和国安全生产法》（中华人民共和国主席令第八十八号）

（2）《中华人民共和国消防法》（中华人民共和国主席令第六号）

（3）《中华人民共和国特种设备安全法》（中华人民共和国主席令第四号）

（4）《中华人民共和国突发事件应对法》（中华人民共和国第十届全国人民代表大会常务委员会第二十九次会议通过）

（5）《生产安全事故应急条例》（中华人民共和国国务院令708号）

（6）《生产安全事故应急预案管理办法》（中华人民共和国应急管理部令第2号）

（7）《四川省市突发事件应对办法》（2012年5月23日四川省人民政府令第257号公布，自2012年8月1日起施行）

1.4.2主要标准规范

1）《危险化学品重大危险源辩识》GB18218-2018；

2）《石油天然气工程设计防火规范》GB50183-2004；

3）《生产过程危险和有害因素分类与代码》GB/T13861-2022；

4）《石油化工可燃气体和有毒气体检测报警设计规范》GB 50494-2019；

5）《生产经营单位生产安全事故应急预案编制导则》GB/T 29639-2020；

6）《职业健康监护技术规范》GBZ 188-2014。

7）《石油天然气安全规程》AQ2012-2007；

8）《石油天然气工业 健康、安全与环境管理体系》SY/T6276-2014；

9）《含硫油气田硫化氢监测与人身安全防护规程》SY/T6277-2017；

10）《石油天然气钻井、开发、储运防火防爆安全生产技术规程》SY/T5225-2019；

1.4.3工程及其它资料

1）《大庆油田有限责任公司南充分公司安全现状评价报告》；

2）大庆油田有限责任公司南充分公司提供的相关资料；

3）现场踏勘、调查及收集的资料。

1.5 评估过程

（1）成立事故风险评估小组；

（2）收集分析资料、现场勘查；

（3）组织进行事故风险辨识和评估；

（4）事故风险评估结果公示。

2  危险有害因素辨识

2.1 物质的危险性评估

大庆油田有限责任公司南充分公司主要从事陆上石油天然气的勘探、生产等工作。危险物主要来自两个方面：一是在钻采过程中的地下流体，二是地面设施设备及工艺使用的物质。存在的主要危险物质包括：天然气、硫化氢、凝析油、二氧化硫、燃油、硫化铁等等。

2.1.1 天然气

天然气来自井下各个产气地层，是一种无色无臭的气体。其主要成分为甲烷、乙烷、丙烷、丁烷。并含有一定比例的氮气、氧气、二氧化碳、硫化氢等，有时还含有微量的氦、氩等惰性气体。地层中的天然气压力可高达数十至上百兆帕。

1） 天然气的物化性质

天然气中主要成份的物理化学性质如表2-1所示。

表2-1  天然气主要成分的物理化学性质

| 名称 | 火灾危险类别 | 闪点 ℃ | 引燃 温度 ℃ | 相对密度 （空气=1） | 燃烧热 （KJ/mol） | 空气中爆炸 极限V％ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 下限 | 上限 |
| 甲烷 | 甲 |  | 538 | 0.55 | 889.5 | 5.3 | 15 |
| 乙烷 | 甲 |  | 472 |  |  | 3 | 16 |
| 丙烷 | 甲 | <-51 | 450 |  |  | 2.1 | 9.5 |
| 异丁烷 | 甲 | -83 | 460 |  |  | 1.8 | 8.5 |
| 正丁烷 | 甲 | -60 | 287 |  |  | 1.5 | 8.5 |
| 注：以上数据除火灾危险性分类来源于《石油天然气工程设计防火规范》GB50183-2004之外，其余数据来源于《危险化学品安全技术全书》 |  |  |  |  |  |  |  |

2）天然气的安全技术特性

天然气的的主要成份是甲烷，甲烷的安全技术特性如表2-2所示。

表2-2 甲烷的安全技术特性

| 标 识 | 中文名 | 甲烷；沼气 | 英文名 |  | Methane；Marsh gas |  |  |  |  |  |  | 分子式 |  |  | CH4 |  | 分子量 |  | 16.04 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | CAS号 | 74-82-8 | UN 编号 |  | 197； 1972低温气体 |  |  |  |  | 危险货 物编号 |  | 21007 |  |  | IMDG 规则页码 |  |  |  | 21007 |
| 理 化 性 质 | 外 观 | 无色无臭气体 | 溶解性 |  |  | 微溶于水，溶于乙醇、乙醚 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 性 能 参 数 | 沸点（℃） |  | -161.5 |  |  |  |  |  |  | 凝点（℃） |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 熔点（℃） |  | -182.5 |  |  |  |  |  |  | 饱和蒸气压 |  |  |  |  | 53.32/-168.8℃ |  |  |  |
|  |  | 相对密度（水=1） |  | 0.42/-164℃ |  |  |  |  |  |  | 相对密度（空气=1） |  |  |  |  | 0.55 |  |  |  |
|  | 稳定性 | 稳定 | 临界温度（℃） |  |  | -82.6 |  | 临界压强（MPa） |  |  |  |  |  | 4.59 最小引燃能量（frO）：0.28 |  |  |  |  |  |
|  | 主要用途 | 用作燃料和用于炭黑、氢、乙炔、甲醛等的制造 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 燃 烧 爆 炸 危 险 性 | 燃烧性（kJ/mol） | 889.5 |  | 闪点（℃） |  |  | -188 |  |  |  |  |  | 自燃温度（℃） |  |  |  |  | 538 |  |
|  | 爆炸范围 | 爆炸下限（V%） |  | 5.3 |  |  | 爆炸上限（V%） |  |  |  |  |  | 15 |  |  |  |  |  |  |
|  | 火灾危险 级 别 | 甲B |  | 聚合危害 |  |  |  |  |  |  |  |  | 不能出现 |  |  |  |  |  |  |
|  | 危险特性 | 与空气混合能形成爆炸性混合物，遇明火、高热能引起燃烧爆炸。与氟、氯等能发生剧烈的化学反应。若遇高热，容器内压增大，有开裂和爆炸的危险 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 易燃性（红色）：4 |  |  |  |  |  |  | 反应活性（黄色）：0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 燃烧（分解） 产 物 | 一氧化碳、二氧化碳 |  |  |  |  |  |  |  |  | 禁忌物 |  |  |  |  | 强氧化剂、氟、氯 |  |  |  |
|  | 灭火 方法 | 切断气源。若不能立即切断气源，则不允许熄灭正在燃烧的气体。喷水冷却容器，可能的话将容器从火场移至空旷处。雾状水、泡沫、二氧化碳。封闭区域内的蒸气遇火能爆炸。蒸气能扩散到远处，遇点火源着火，并引起回燃。受过特殊培训的人员可以利用喷雾水流冷却周围暴露物，让火自行烧尽。若冷却水流不起作用（排放音量、音调升高，罐体变色或有任何变形的迹象），立即撤离到安全区域 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 毒 性 及 健 康 危 害 | 毒 性 | 单纯的窒息剂，与液体接触引起冻伤 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 接触极限 | 中国MAC：未制定标准 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 侵入途径 |  |  | 吸入 |  |  |  |
|  | 健康危害 | 空气中甲烷浓度过高，能使人窒息。当空气中甲烷达25～30%时，可引起头痛、头晕、乏力、注意力不集中、呼吸和心跳加速、精细动作障碍等，甚至因缺氧而窒息、昏迷 健康危害（蓝色）：1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 皮肤接触 | 若有冻伤，就医治疗。冻结在皮肤上的衣服，要在解冻后才可脱去。接触液化气体，接触部位用温水浸泡复温。注意患者保暖并且保持安静。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 包 装 与 储 运 | 危险性 类 别 | 第2.1类易燃气体 |  | 危险货物包装标志 |  |  |  |  |  | 4 |  |  | 包装类别 |  |  |  |  | Ⅲ |  |
|  | 储 运 注意事项 | 易燃压缩气体。储存于阴凉、通风仓间内。仓温不宜超过30℃。远离火种、热源。防止阳光直射。应与氧气、压缩空气、卤素（氟、氯、溴）等分开存放。切忌混储混运。储存间内的照明、通风等设施应采用防爆型，开关设在仓外。配备相应品种和数量的消防器材。罐储时要有防火防爆技术措施。露天贮罐夏季要有降温措施。禁止使用易产生火花的机械设备和工具。验收时要注意品名，注意验瓶日期，先进仓的先发用。搬运时轻装轻卸，防止钢瓶及附件破损 ERG指南：115 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 防 护 措 施 | 工程控制 | 生产过程密闭，全面通风 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 呼吸系统 防 护 | 高浓度环境中，佩带供气式呼吸器。高于NIOSH REL浓度或尚未建立REL，任何可检测浓度下：自携式正压全面罩呼吸器、供气式正压全面罩呼吸器辅之以辅助自携式正压呼吸器。逃生：装有机蒸气滤毒盒的空气净化式全面罩呼吸器（防毒面具）、自携式逃生呼吸器 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 眼睛防护 | 一般不需特殊防护，高浓度接触时可戴安全防护眼镜 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 防 护 服 | 穿工作服 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 手 防 护 | 一般不需特殊防护，高浓度接触时可戴防护手套 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 其 他 | 工作现场严禁吸烟。避免长期反复接触。进入罐或其它高浓度区作业，须有人监护 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 泄漏 处置 | 迅速撤离泄漏污染区人员至上风处，并隔离直至气体散尽，切断火源。建议应急处理人员戴自给式呼吸器，穿一般消防防护服。切断气源，喷雾状水稀释、溶解，抽排（室内）或强力通风（室外）。如有可能，将漏出气用排风机送至空旷地方或装设适当喷头烧掉。也可以将漏气的容器移至空旷处，注意通风。漏气容器不能再用，且要经过技术处理以清除可能剩下的气体 防止空气污染法：防事故泄漏/可燃物（款112（r）表3），临界值（TQ） 4540kg |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：1） CAS（Chemical Abstract Service）：美国化学文摘对化学物质登录检索服务号；

2） UN（United Nation）：联合国《关于危险货物运输建议书》对危险货物制定的编号；

3） IMDG（International Marritime Dangerous Goods）：国际海事组织编制的《国际海上危险货物运输规则》的危险货物信息页码；

2.1.2 硫化氢

1）物理数据

化学文摘服务社编号：7784-06-4。

同义词：硫化氢、氢硫酸、二氢硫。化学分类：无机硫化物。

化学分子式：H2S。

通常物理状态：无色气体，比空气略重，15℃（59°F）、0.10133MPa（1atm）下蒸汽密度（相对密度）为1.189。

自燃温度：260℃（500°F）。

沸点：－60.2℃（－76.4°F）。

熔点：－82.9℃（－117.2°F）。

可爆范围：空气中蒸汽体积分数4.3％～46％。

溶解度：溶于水和油，溶解度随溶液温度升高而降低。

可燃性：燃烧时火焰呈蓝色，生成二氧化硫。

气味和警示特性：硫化氢有极其难闻的臭鸡蛋味，低浓度时容易辨别出。但由于容易很快造成嗅觉疲劳和麻痹，气味不能用作警示措施。

2）暴露极限

硫化氢可接受的上限浓度（ACC）为30mg/m3（20ppm），75mg/m3（50ppm）为超过可接受的上限浓度（ACC）的每班8h能接受的最高值。阈限值为15mg/m3（10ppm）（8h TWA），15min短期暴露极限（STEL）为22.5mg/m3（15ppm）。每天暴露于短期暴露极限（STEL）下的次数不应超过4次，连续2次间隔时间至少为60min。对于外大陆架的油气作业，即使偶尔短时间暴露于30mg/m3（20ppm）的硫化氢环境，要求使用呼吸保护装置。

3）生理影响及危害

警示：吸入一定浓度的硫化氢会伤害身体，甚至导致死亡。

硫化氢是一种剧毒、可燃气体，常在天然气生产、高含硫原油生产、原油馏分、伴生气和水的生产中可能遇到。因硫化氢比空气重，所以能在低洼地区聚集。硫化氢无色、带有臭鸡蛋味，在低浓度下，通过硫化氢的气味特性能检测到它的存在。但不能依靠气味来警示危险浓度，因为处于高浓度〔超过150mg/m3（100ppm）〕的硫化氢环境中，人会由于嗅觉神经受到麻痹而快速失去嗅觉。长时间处于低硫化氢场所也会使嗅觉灵敏度减弱。

警示：应充分认识到硫化氢能使嗅觉失灵，使人不能发觉危险性高浓度硫化氢的存在。

过多暴露于硫化氢中能毒害呼吸系统的细胞，导致死亡。有事例表明血液中存在酒精能加剧硫化氢的毒性。即使在低浓度〔15mg/m3（10ppm）～75mg/m3（50ppm）〕时，硫化氢也会刺激眼睛和呼吸道。间隔时间短的多次短时低浓度暴露也会刺激眼、鼻、喉，低浓度重复暴露引起的症状常在离开硫化氢环境后的一段时间内消失。即使开始没有出现症状，频繁暴露最终也会引起刺激。

根据《含硫油气田硫化氢监测与人身安全防护规程》SY/T6277-2005规定，硫化氢对人的生理影响及危害见下表：

表2-3  硫化氢对人的生理影响及危害

| 空气中硫化氢浓度（mg/m3） | 生理影响及危害 |
| --- | --- |
| 0.04 | 感到臭味 |
| 0.5 | 感到明显臭味 |
| 5 | 有强烈臭味 |
| 7.5 | 有不快感 |
| 15 | 刺激眼睛 |
| 35－45 | 强烈刺激粘膜 |
| 75－150 | 刺激呼吸道 |
| 150－300 | 嗅觉在15min内麻痹 |
| 300 | 暴露时间长有中毒症状 |
| 300－450 | 暴露1h引起亚急性中毒 |
| 375－525 | 4h－8h内有生命危险 |
| 525－600 | 1h－4h内有生命危险 |
| 900 | 暴露30min会引起致命性中毒 |
| 1500 | 引起呼吸道麻痹，有生命危险 |
| 1500－2250 | 在数分钟内死亡 |

H2S为强烈的神经性毒物，对粘膜有强烈的刺激作用。此外硫化氢还为爆炸性气体，其爆炸极限范围为4.0%～46%（体积比）。

阈限值：我国规定几乎所有工作人员长期暴露都不会产生不利影响的最大硫化氢浓度为15mg/m3(10ppm)。

安全临界浓度：工作人员在露天安全工作8h可接受的硫化氢最高浓度为30mg/m3(20ppm)。

危险临界浓度：对工作人员生命和健康产生不可逆转的或延迟性的影响的硫化氢浓度为150mg/m3(100ppm)。

据《含硫化氢油气生产和天然气处理装置作业安全技术规程》（SY 6137-2012）硫化氢对人的生理影响及危害见表2-4。

表2-4  硫化氢对人的生理影响及危害

| 在空气中的浓度 |  |  | 暴露于硫化氢的典型特性 |
| --- | --- | --- | --- |
| %（V） | ppm | mg/m3 |  |
| 0.000013 | 0.13 | 0.18 | 通常，在大气中含量为0.195mg/m3（0.13ppm）时，有明显和令人讨厌的气味，在大气中含量为6.9mg/m3（4.6ppm）时就相当显而易见。随着浓度的增加，嗅觉就会疲劳，气体不再能通过气味来辨别 |
| 0.001 | 10 | 15 | 有令人讨厌的气味。眼睛可能受刺激。美国政府工业卫生专家协会推荐的阈限值（8h加权平均值）。 我国规定几乎所有工作人员长期暴露都不会产生不利影响的最大硫化氢浓度 |
| 0.0015 | 15 | 21.61 | 美国政府工业卫生专家联合会推荐的15min短期暴露范围平均值 |
| 0.002 | 20 | 30 | 在暴露1h或更长时间后，眼睛有烧灼感，呼吸道受到刺激，美国职业安全和健康局的可接受上限值。工作人员在露天安全工作8h可接受的硫化氢最高浓度 |
| 0.005 | 50 | 72.07 | 暴露15min或15min以上的时间后嗅觉就会丧失，如果时间超过1h，可能导致头痛、头晕和（或）摇晃。超过75mg/m3（50ppm）将会出现肺浮肿，也会对人员的眼睛产生严重刺激或伤害 |
| 0.01 | 100 | 150 | 3min～15min就会出现咳嗽、眼睛受刺激和失去嗅觉。在5min～20min过后，呼吸就会变样、眼睛就会疼痛并昏昏欲睡，在1h后就会刺激喉道。延长暴露时间将逐渐加重这些症状。我国规定对工作人员生命和健康产生不可逆转的或延迟性的影响的硫化氢浓度 |
| 0.03 | 300 | 432.40 | 明显的结膜炎和呼吸道刺激。 注：考虑此浓度定为立即危害生命或健康，参见（美国）国家职业安全和健康学会DHHS No 85-114《化学危险袖珍指南》 |
| 0.05 | 500 | 720.49 | 短期暴露后就会不省人事，如不迅速处理就会停止呼吸。头晕、失去理智和平衡感。患者需要迅速进行人工呼吸和（或）心肺复苏技术 |
| 0.07 | 700 | 1008.55 | 意识快速丧失，如果不迅速营救，呼吸就会停止并导致死亡。必须立即采取人工呼吸和（或）心肺复苏技术 |
| 0.10＋ | 1000＋ | 1440.98＋ | 立即丧失知觉，结果将会产生永久性的脑伤害或脑死亡。必须迅速进行营救，应用人工呼吸和（或）心肺复苏 |

(1)呼吸保护

建议暴露于硫化氢含量超过规定的可接受的上限浓度的任何人都要配戴正压式（供气式或自给式）带全面罩的个人正压式空气呼吸器。

(2)硫化氢的腐蚀性

硫化氢溶于水后形成弱酸，对金属形成电化学腐蚀、氢脆和硫化物应力腐蚀开裂，以后两者为主，一般统称为氢脆破坏。硫化氢所造成的全面腐蚀，其特征是腐蚀产物具有成片、分层、易碎、气孔及附着力差，呈层状剥落，导致设备壁厚减薄。硫化物应力腐蚀开裂是当硫化氢腐蚀钢材时，在阴极区产生大量的氢原子向钢材内部扩散，而被金属内部缺陷处或空隙处所形成的陷阱捕集，继而结合成氢分子，在钢材内部产生巨大的内应力，使钢材脆化或开裂。其特征是属于低应力的破坏，多发生在设备使用初期，甚至在无任何预兆下，几十小时几十天内突然发生。开裂的断口无塑形变形，呈脆性破坏。

2.1.3燃油

修井作业中，所涉及的设备使用的燃料油主要是柴油和汽油。

1）柴油

柴油是一种稍有粘性的棕色易燃液体，有刺激性。柴油熔点是-18℃，沸点为282～338℃，与水的相对密度为0.87～0.9。遇明火、高热或与氧化剂接触，有引起燃烧爆炸的危险。若遇高热，容器内压增大，有开裂和爆炸的危险。根据《石油天然气工程设计防火规范》（GB50183-2004）的规定，轻柴油的火灾危险性等级为乙B，重柴油的火灾危险性等级为丙A。柴油的安全技术特性如表2-5所示。

表2-5柴油的安全技术特性

| 标识 | 中文名 | 柴油 |  |  | 英文名 |  |  |  | Diesel oil；Diesel fuel |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 理化 性质 | 外观与性状 |  |  | 稍有粘性的棕色液体 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 熔点（℃） |  |  | -18 |  |  |  | 引燃温度（℃） |  |  |  | 257 |
|  | 沸点（℃） |  |  | 283～338 |  |  |  | 最小点火能（MJ） |  |  |  |  |
|  | 相对密度（水=1） |  |  | 0.87～0.9 |  |  |  | 相对密度（空气=1） |  |  |  |  |
| 毒性 及 健康 危害 | 侵入途径 |  | 吸入、食入、经皮吸收 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 健康危害 |  | 皮肤接触可为主要吸收途径，可致急性肾脏损害。柴油可引起接触性皮炎、油性痤疮。吸入其雾滴或液体呛入可引起吸入性肺炎。能经胎盘进入胎儿血中。柴油废油可引起眼、鼻刺激症状，头晕及头痛。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 燃烧 爆炸 危险 性 | 燃烧性 |  | 易燃 |  |  | 自燃温度（℃） |  |  |  | 无资料 |  |  |
|  | 闪点（℃） |  | 38 |  |  | 燃爆危险 |  |  |  | 易燃，具刺激性 |  |  |
|  | 危险性类别 |  | 高闪点易燃液体 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 危险特性 |  | 遇明火、高热或与氧化剂接触，有引起燃烧爆炸的危险。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 燃烧分解产物 |  | 一氧化碳、二氧化碳 |  |  |  | 稳定性 |  |  |  | 稳定 |  |
|  | 聚合危害 |  | 不聚合 |  |  |  | 禁忌物 |  |  |  | 强氧化剂、卤素 |  |
|  | 灭火方法 |  | 消防人员须戴防毒面具、穿全身消防服，在上风向灭火。尽可能将容器从火场移至空旷处。喷水保持火场容器冷却，直至灭火结束。处在火场中的容器若已变色或从安全泄压装置中产生声音，必须马上撤离。灭火剂：雾状水、泡沫、干粉、二氧化碳。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：1） TLV：阈限值Threshold Limit Threshold Limit Value 一般指在指定条件下不发生有害作用的容许值。

2） 平均阈值（TLV-TWA） 这个值表示环境中以时间加权的平均浓度值。绝大多数工人按8小时每天，40小时每周的安排在这个环境中工作时，不会有健康方面的问题。

3） 瞬时阈值（TLV－STEL） 这个参数被定义为一个15分钟的加权平均值，在一个工作日的任意时刻工作场所中某种有害气体的浓度都不得超过其指定的阈值，即使在这一天中总的加权平均值达到了平均阈值。一天当中超过平均阈值且低于瞬时阈值的次数不得大于4次，每次的持续时间必须小于15分钟。

4） ACGIH：American Conference of Governmental Industrial Hygienist美国政府工业卫生学家会议。

2）汽油

汽油主要作为车辆运输的燃料和机械零件的去污剂，是一种无色或淡黄色易挥发、极易燃的液体, 具有特殊臭味。汽油的主要成分是C4～C12脂肪烃和环烷烃，熔点小于-60℃，沸点为40～200℃，与水的相对密度为0.70～0.79，不溶于水，易溶于苯、二硫化碳、醇、脂肪。汽油其蒸气与空气可形成爆炸性混合物，遇明火、高热极易燃烧爆炸。与氧化剂能发生强烈反应。其蒸气比空气重，能在较低处扩散到相当远的地方，遇火源会着火回燃。根据《石油天然气工程设计防火规范》（GB50183-2004）的规定，汽油的火灾危险性等级为甲B。汽油可引起人员急性中毒，对中枢神经系统有麻醉作用。轻度中毒症状有头晕、头痛、恶心、呕吐、步态不稳、共济失调。高浓度吸入出现中毒性脑病。极高浓度吸入引起意识突然丧失、反射性呼吸停止。可伴有中毒性周围神经病及化学性肺炎。部分患者出现中毒性精神病。液体吸入呼吸道可引起吸入性肺炎。溅入眼内可致角膜溃疡、穿孔，甚至失明。皮肤接触致急性接触性皮炎，甚至灼伤。吞咽引起急性胃肠炎，重者出现类似急性吸入中毒症状，并可引起肝、肾损害。慢性中毒：神经衰弱综合征、植物神经功能紊乱、周围神经病。严重中毒出现中毒性脑病，症状类似精神分裂症。汽油还可对皮肤产生损害。汽油的安全技术特性如表2-6所示。

表2-6汽油的安全技术特性

| 标 识 | 中文名 |  | 汽油 |  |  | 英文名 |  | Gasoline; petrol |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | CAS号 |  | 8006-61-9 |  |  | UN编号 |  | 1203 |  |  |
|  | 分子量 |  |  |  |  | 危险货物编号 |  | 31001 |  |  |
| 理 化 性 质 | 外观与性状 |  |  | 无色或淡黄色易挥发液体，具有特殊臭味 |  |  |  |  |  |  |
|  | 熔点（℃） |  |  | <-60 |  |  | 引燃温度（℃） |  |  | 415-530 |
|  | 沸点（℃） |  |  | 40～200 |  |  | 最小点火能（MJ） |  |  | 无资料 |
|  | 相对密度（水=1） |  |  | 0.70～0.79 |  |  | 相对密度（空油=1） |  |  | 3.5 |
|  | 爆炸上限（V%） |  |  | 6.0 |  |  | 爆炸下限（V%） |  |  | 1.3 |
| 毒 性 及 健 康 危 害 | 接触限值 | 中国：MAC（mg/m3）300[溶剂汽油] 前苏联：MAC（mg/m3）300 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 美国：TVL-TWA ACGIH 300ppm,890 mg/m3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 美国：TVL-STEL ACGIH 300ppm,mg/m3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 侵入途径 | 吸入、食入、经皮吸收 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 健康危害 | 急性中毒：对中枢神经系统有麻醉作用。轻度中毒：症状有头晕、头痛、兴奋或嗜睡、恶心、呕吐、步态不稳，共济失调。高浓度吸入引起意识突然丧失、反射性呼吸停止。可伴有中毒性周围神经病及化学性肺炎。部分患者出现中毒性神精病。极高浓度吸入引起意识突然丧失，溅入眼内可致角膜溃疡、穿孔，甚至失明。皮肤接触致急性接触性皮炎，甚至灼伤。吞咽引起急性胃肠炎，重者出现类似急性吸入中毒症状，并可引起肝、肾损害。 慢性中毒：神经衰弱综合症、植物神经功能紊乱、周围神经病。严重中毒出现中毒性脑病，症状类似精神分裂症。皮肤损害。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 急性 毒性 | LD50：6700mg/kg（小鼠径口）（120号溶剂汽油） |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | LC50：10300mg/m3（小鼠吸入）（120号溶剂汽油） |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 亚急性与 慢性毒性 | 大鼠吸入3g/m3,12～24小时/天，78天（120号溶剂汽油），未见中毒症状。大鼠吸入2500 mg/m3,130号催化裂解汽油，4小时/天，6天/周，8周，体力活动能力降低，神经系统发生机能性改变。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 刺激性 | 人经眼：无资料 家兔经眼：2mg/24h,重度刺激 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 燃 烧 爆 炸 危 险 性 | 燃烧性 | 易燃 |  |  | 自燃温度（℃） |  |  |  | 无资料 |  |
|  | 闪点（℃） | -50 |  |  | 燃爆危险 |  |  |  | 易燃，具刺激性 |  |
|  | 危险性类别 | 第3.1类 低闪点易燃液体 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 危险特性 | 其蒸汽与空气混合能形成爆炸性混合物，遇明火、高热极易燃烧爆炸。与氧化剂能发生剧烈的化学反应。其蒸汽比空气重，能在较低处扩散到相当远的地方，遇火源会引着回燃。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 燃烧分解产物 | 一氧化碳、二氧化碳 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 稳定性 | 稳定 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 聚合危害 | 不聚合 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 禁忌物 | 强氧化剂 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 灭火方法 | 喷水冷却容器，可能的话将容器从火场移至空旷处。灭火剂：泡沬、干粉、二氧化碳。用水灭火无效。 |  |  |  |  |  |  |  |  |

2.1.4机油

机油，也称润滑油，常指石油润滑油，是一种淡黄色至褐色的油状液体，无气味或略带异味。主要用于减少运动部件表面间的摩擦，同时对机器设备具有冷却、密封、防腐、防锈、绝缘、功率传送、清洗杂质等作用，同时也是一种强氧化剂。润滑油是一种复杂的碳氢化合物的混合物，遇明火、高热可燃。根据《石油天然气工程设计防火规范》（GB 50183-2004）的规定，120℃的润滑油的火灾危险性等级为丙B。润滑油有毒，急性吸入，可出现乏力、头晕、头痛、恶心，严重者可引起油脂性肺炎。慢接触者，暴露部位可发生油性痤疮和接触性皮炎。可引起神经衰弱综合征，呼吸道和眼刺激症状及慢性油脂性肺炎。有资料报道，接触石油润滑油类的工人，有致癌的病例报告。

2.1.5硫化铁

硫化铁是一种混合物，包括硫化亚铁（FeS）、二硫化铁（FeS2）、三硫化二铁（Fe2S3）等物质，是生产设备、储罐上氧化铁或铁与含硫物质（包括单质硫、二氧化硫和有机硫化物等）长期发生腐蚀作用而生成的。

硫化铁是一种易自燃物质，从设备或管道中清扫出来的呈疏松状的硫化铁极易与空气中的氧气发生氧化反应而产生大量的热，若产生的热量不能及时散发，温度达到自燃燃点时就会燃烧，继而引起硫磺等可燃物发生火灾，或引发可燃气体爆炸，成为点火源。

硫化铁自燃现象在装置开、停工和停产检修时容易发生。

2.1.6二氧化碳

CO2在水中的溶解度较高，一旦溶于水便形成碳酸，释放出氢离子。氢离子是强去极化剂，易夺取电子还原，促进阳极铁溶解而导致腐蚀。主要为腐蚀产物膜破损处的点蚀引发的环状腐蚀或台面腐蚀导致的蚀坑或蚀孔。

CO2是非含硫天然气对设备的主要腐蚀介质，当有游离水存在时，将有如下腐蚀反应发生：

1) CO2+H2O→H2CO3

2) Fe+H2CO3→FeCO3+H2 (g)

CO2在天然气-凝析液中引起的腐蚀类型主要有以下几种：

深坑型腐蚀：由于酸气溶于凝结在管壁上的水滴引起的（处于冷凝温度以下的管道）深坑型腐蚀。这种腐蚀在短时间内就能完全穿透管壁。

轮藓状腐蚀：发生在距管端几英寸的环状内，呈均匀腐蚀或严重坑蚀。主要原因是管道砧粗过程中的热处理端和其它部分具有不同的晶粒结构，而在过渡区对腐蚀敏感。

冲蚀：管道截面变化部位和收缩节流部位的流速增高则腐蚀加剧。若气流速度增加3.7倍，则腐蚀速度增加5倍，主要发生在井口设备及油管内。

CO2分压主要通过改变介质的PH值来影响腐蚀。CO2分压越大，PH值越低。

对含硫天然气来说，CO2可加速硫化氢对金属的腐蚀。

2.1.7二氧化硫

本工程正常生产时废气放空，以及在检修或事故放空时，天然气中的硫化氢经燃烧转化为二氧化硫气体，释放于作业环境，但放空一般为短时排放。二氧化硫阈限值为5.4mg/m3(2ppm）。

由二氧化硫和硫化氢的阈限值大小可看出，二氧化硫毒性较硫化氢强，但硫化氢经火炬放空燃烧，燃烧温度高，其燃烧产物二氧化硫在大气环境中很快被稀释扩散。

二氧化硫对眼及呼吸道粘膜有强烈的刺激作用；大量吸入可引起肺水肿、喉水肿、声带痉挛而窒息；长期接触二氧化硫，可有头痛、头昏、乏力等全身症状以及慢性鼻炎、支气管炎、嗅觉及味觉减退、肺气肿等，少数职工有牙齿酸蚀症。

二氧化硫对人的生理影响见表2-7，二氧化硫的职业暴露值见表2-8。

表2-7 二氧化硫对人的生理影响

| 在空气中的浓度 |  |  | 暴露于二氧化硫的典型特性 |
| --- | --- | --- | --- |
| %（V） | ppm | Mg/m3 |  |
| 0.0001 | 1 | 2.71 | 具有刺激性气味，可能引起呼吸改变 |
| 0.0002 | 2 | 5.42 | ACGIH TLV，和NIOSH REL |
| 0.0005 | 5 | 13.50 | 灼伤眼睛，刺激呼吸，对嗓子有较大的刺激 |
| 0.0012 | 12 | 32.49 | 刺激嗓子咳嗽，胸腔收缩，流眼泪和恶心 |
| 0.010 | 100 | 271.00 | 立即对生命和健康产生危险的浓度（IDLH），见DHHS No.85-114，NOISH化学危险品手册 |
| 0.015 | 150 | 406.35 | 产生强烈的刺激，只能忍受几分钟 |
| 0.05 | 500 | 1354.50 | 即使吸入一口，就产生窒息感。应立即救治，提供人工呼吸或心肺复苏技术（CPR） |
| 0.10 | 1000 | 2708.99 | 如不立即救治会导致死亡，应马上进行人工呼吸或心肺复苏（CPR） |

（注：表中数据来源于《含硫化氢油气生产和天然气处理装置作业安全技术规程》 SY6137-2012附录B。）

表2-8  二氧化硫职业暴露值

| OSHA ACCs |  |  |  | ACGIH TLVs |  |  |  | NIOSH RELs |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ACC |  | ACC以上的8h最大峰值 |  | TWA |  | STEL |  | TWA |  | CEIL（C） |  |
| ppm | mg/m3 | ppm | mg/m3 | ppm | mg/m3 | ppm | mg/m3 | ppm | mg/m3 | ppm | mg/m3 |
| 5 | 14 | N/A | N/A | 2 | 5 | 5 | 13 | 2 | 5 | 5 | 13 |
| ACC、ACCs：可授受的上限浓度。 TLV、TLVs：阈限值 REL、RELs：推荐的暴露值 TWA：8h加权平均浓度（不同加权平均重量计算方法见特定的参考资料）。 STEL：15min内平均的短期暴露值。 N/A：不适用的。 CEIL（C）：NIOSH规定的10min内平均的暴露值。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

（注：表中数据来源于《含硫化氢油气生产和天然气处理装置作业安全技术规程》 SY6137-2012附录D。）

2.1.8缓蚀剂

常用的缓蚀剂为含N、P、S的有机化合物，一般为含氮化合物的季胺盐、咪唑啉为主体的混合物，其中还含有溶剂、表面活性剂等。有一定程度的毒性和可燃性。

2.1.9乙二醇

属低毒类，国内尚未见本品急慢性中毒报道。国外的急性中毒多系因误服。吸入中毒表现为反复发作性昏厥，并可有眼球震颤，淋巴细胞增多。口服后急性中毒分三个阶段：第一阶段主要为中枢神经系统症状，轻者似乙醇中毒表现，重者迅速产生昏迷抽搐，最后死亡；第二阶段，心肺症状明显，严重病例可有肺水肿，支气管肺炎，心力衰竭；第三阶段主要表现为不同程度肾功能衰竭。人的本品一次口服致死量估计为1.4ml/kg(1.56g/kg)。

急救措施皮肤接触：脱去污染的衣着，用大量流动清水冲洗。眼睛接触：提起眼睑，用流动清水或生理盐水冲洗。就医。

吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给输氧。如呼吸停止，立即进行人工呼吸，就医。

食入：饮足量温水，催吐。洗胃，导泄。就医。如呼吸停止，立即进行人工呼吸。就医。

2.1.10卤素

对免疫系统的毒性、对内分泌系统的影响、对生殖和发育的影响、致癌作用、其它毒性（精神和心理疾患）、多数卤化物属环境荷尔蒙物质。

卤素族离子可能在气田水中与电解氢离子发生化学反应形成酸类，对管道有腐蚀作用。若含卤素气田水泄露则会对生态系统、植物、土壤、水体以及周边人居、家畜等造成严重危害。

2.1.11含有机物污水

含有机物污水的危害主要体现在对生态系统、植物、土壤、水体的严重影响，在安全方面主要是对设备的锈蚀。

存在的主要危险物质有：天然气（甲烷）、加臭剂、氮气（系统吹扫用）。本工程天然气的爆炸下限为5%，根据《石油天然气工程设计防火规范》（GB 50183-2004）中2.1.1条的规定，天然气的火灾危险性为甲B类，整个输气管道工程的火灾危险类别为甲B类，危险性较高。

2.1.12凝析油

凝析油危险、有害性表现为：属易燃、易爆炸、易挥发、易流失、易积聚静电、具有腐蚀性和一定毒性的物质，其蒸气与空气可形成爆炸性混合物，遇热源、明火有燃烧爆炸的危险，与氧化剂接触能发生强烈反应，引起燃烧或爆炸的危险。它在泄漏后容易蒸发，继而形成一种可燃气体雾；其蒸气比空气重，能在较低处扩散到相当远的地方，遇明火会引着回燃，其燃烧爆炸危险性与轻汽油相似。凝析油在储运过程中，一旦发生管线破裂或闸阀关闭不严，或输入量超过罐体容积等情况，容易造成油品跑、冒、滴、漏，导致环境污染和易于造成火灾爆炸事故。由于凝析油导电性较差，在装卸、输送等过程中会产生静电荷。当积聚的静电荷的放电能量大于可燃混合物的最小引燃能，并且放电间隙中油品蒸气和空气混合物处理爆炸极限范围时，将引发油气燃烧爆炸事故。由于凝析油中含有少量水分和微量腐蚀性物质，如含硫物质和氯离子。管线受产品中水分和腐蚀性物质的作用，发生电化学腐蚀，往往会造成不易发觉的管壁变薄，最后导致穿孔和油泄漏。虽然凝析油只有较低的毒性，但其组分重烃类对人脑和神经系统有中毒作用，火灾时油料燃烧产生的烟气对人有较大的危害。它的存在还会影响管输效率，对压降产生影响，对管道造成水击等危害。

凝析油转运过程中，可能因为静电、泄漏等引发事故。

泄漏处置：切断火源。戴自给式呼吸器，穿一般消防防护服。合理通风，禁止泄漏物进入受限制的空间(如下水道等)，以避免发生爆炸。切断气源，喷洒雾状水稀释，抽排(室内)或强力通风(室外)。漏气容器不能再用，且要经过技术处理以清除可能剩下的气体。

2.2 生产过程危险有害因素辨识

### 2.2.1管道危险和有害因素分析

公司运营管道具有压力集中、生产连续性强、易燃易爆、输送天然气含硫量较高、火灾危险性大的生产特点。在输送中，任一环节出现问题或操作失误，都可能造成恶性的火灾爆炸事故等人身伤亡事故。另外，检查维修时如操作不当或违章作业而存在高处坠落和物体打击的危险。主要危险危害因素如下：

1）自身的危险和有害因素分析

①管道腐蚀失效

腐蚀有可能大面积减薄管道壁厚，导致过度变形或工作压力下爆破，也有可能导致管道穿孔，引发漏气事故。地上管线由于气候原因可能引起管道保护层破坏，造成管道点化学腐蚀、化学腐蚀、应力腐蚀等。

②管道腐蚀穿孔

管道防腐质量差、管道施工时造成防腐层机械损伤、土壤中含水、盐、碱及地下杂散电流等因素都会造成管道腐蚀，严重的可造成管道穿孔，引发事故。

③管道物理应力开裂

输气管道设计压力较高，管道存在较高的应力开裂危险。环境因素、材料因素、拉应力，其单方面或三方面都能导致管道的物理应力开裂。

④管道及管道敷设缺陷隐患

管道因材质/施工和运行的缺陷导致管道本质上存在安全隐患，主要表现为自身材料缺陷和施工质量不合格，如管道母材质量不合格，焊接技术不过硬；施工工程对管道造成损坏，如管道防腐层破坏、管道表面受冲击产生刻痕等；管道外发生腐蚀，如防腐层破损等（老管道尤为突出）。
 2）自然灾害的危险和有害因素分析

①地质灾害

管道沿线的地震、地质和洪水等灾害可能造成管道的位移、变形、弯曲、裸露、断裂等，是自然环境的主要危险、有害因素。

地裂缝和地面沉陷等地震灾害，对管道安全构成威胁。滑坡、崩塌、泥石流、煤层采空、冲沟发育等地质灾害对管道安全存在一定的威胁。洪水可引发崩塌、泥石流等次生灾害，对管道的破坏性更大。

②气候灾害

气候灾害包括干旱、寒潮、低温、雪暴、大雾、暴雨、雷电、热浪和沙尘暴等，对管道系统影响最严重的是大风、雷电、低温和暴雨。

（1）雷电的危害

雷电是一种大气中放电现象，产生于积雨云中。雷电破坏是多方面的，但从其破坏因素分析，可以分为三类：电性质的破、热性质的破坏、设备设施的破坏。如管道防雷设施不健全，雷电会造成管道破裂，引发火灾爆炸事故。

（2）低温的危害

低温对管道的危害主要体现为两个方面。一方面使管道材料脆化，即随着温度越低，低碳钢和低合金钢的强度提高，而韧性降低。当温度低于韧脆性转变温度时，材料从韧性状态转变为脆性状态，使输送管道发生脆性破坏的概率大大提高。另一方面，低温使长输管道输送介质中的气体、液体发生相变，如水蒸气变为水，水变为冰等，引发管道堵塞事故。此外由于热胀冷缩的作用，随着环境温度的降低，有可能导致较大的应力，致使管道变形破裂，造成易燃物质泄漏。

（3）暴雨的危害

暴雨危害主要表现为：管线输送的某些地段由于地势较低，暴雨过后容易造成积水、泥石流等给线路的支架和管道构成威胁，直接影响输气管道的安全。

3）社会危险和有害因素分析

人类活动的增多，对管道的人为破坏因素也随之增多。人为破坏可分成无意破坏和有意破坏两种。由于盲目施工或缺乏与其它部门的沟通等，施工时可能造成无意破坏；存在不法分子偷盗工程设施或偷盗天然气等有意破坏行为，使管道安全受到严重威胁。目前，管道运营当中人为破坏已上升到主要破坏因素之一。

### 2.2.2场站危险和有害因素分析

本工程涉及到的场站存在石油钻井、试修过程中存在井喷失控、着火、有毒有害气体泄漏的危险；脱硫、脱水、等装置存在装置爆炸、着火和有毒有害气体泄漏的危险。站内分离器、汇气管等压力设备可能因法兰密封不严或破裂，引发天然气泄漏事故，若处理不当或未及时发现，可能发生火灾爆炸事故。站场可能因调压阀、闸阀、放空阀、截断球阀、仪表等设备以及其它各类阀门出现故障，引发天然气泄漏；若遇静电或雷电，可能发生火灾爆炸事故。站场工艺装置区的避雷装置失效，遇雷电可能引发火灾爆炸事故。站场内可能因站场工艺区与站外公路间的防火间距、站场工艺区与倒班宿舍防火间距等不符合设计规范要求，埋下潜在安全隐患。

### 2.2.3检维修作业危险和有害因素分析

检维修作业主要设备管线、阀室阀门等，管道中的易燃、易爆、有毒物质，尽管在检修前作过充分的吹扫、置换、清理，但仍然有部分易燃、易爆、有毒物质存在，检修作业时，往往动火作业、动土、登高作业、起重作业、电气作业、拆装作业等同时进行，如果组织不严密、计划不周全、疏忽大意，就容易发生事故。客观上存在发生火灾、爆炸、中毒窒息、起重伤害、机械伤害、机动车辆伤害、触电、物体打击等事故的条件。因此，检维修作业现场必须对检维修作业方案、施工队伍和应急救援等方面进行严格审查，作业过程必须严格落实各项安全措施，杜绝点火源和易燃易爆物质这两种引发火灾爆炸事故的条件同时存在。

### 2.2.4凝析油危险和有害因素分析

凝析油为无色或淡黄色易挥发、易燃易爆，为甲B类火灾危险性物质。主要成分为C4-C12的脂肪烃和环烷烃，具有特殊臭味。熔点小于-60℃，沸点40℃-200℃.相对密度（水=1）0.70-0.79，相对密度（空气=1）3.5。闪点小于-20.0℃，爆炸下限1.3%，爆炸上限6.0%，不溶于水。弄西游可为化工装置提供原料，同时作为乙烯裂解原料具有成本低，产率高的优势。单它也具备危险性，对人体中枢神经系统有麻醉作用。液体吸入呼吸道可引起吸入性肺炎。溅入眼内可致角膜溃疡、穿孔，甚至失明。皮肤接触致机械接触性皮炎，甚至灼伤。吞咽引起急性胃肠炎，重者出现类似急性中毒症状，并可引起肝、肾损害。

凝析油极易燃，其蒸汽与空气混合能形成爆炸性混合物。遇热源和明火有燃烧爆炸的危险。与氟、氯等接触会发生剧烈的化学反应。其蒸气比空气重，能在较低处扩散到相当远的地方，遇火源会着火回燃。

2.3重大危险源辨识

根据《危险化学品重大危险源辨识》（GB 18218-2009），危险化学品重大危险源是指长期地或临时地生产、加工、使用或储存危险化学品，且危险化学品的数量等于或超过临界量的单元。

1）单元内存在的危险化学品为单一品种，则该危险化学品的数量即为单元内危险化学品的总量，若等于或超过相应的临界量，则定为重大危险源。

2）单元内存在的危险化学品为多品种时，则按下式计算，若满足下式，则定为重大危险源：

q1/Q1+ q2/Q2+………………………… + qn/Qn≥1

式中：q1，q2……qn ——每种危险化学品实际存在量，单位为吨（t）；

Q1，Q2……Qn——与危险化学品相对应的临界量，单位为吨（t）。

危险化学品重大危险源辨识结果见下表：

表2-9危险化学品重大危险源辨识

| 物质名称 | 主要成分 | 最大储存量 q（t） | 临界量 Q（t） | qn/Qn |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 天然气 | 甲烷 | 0 | 50 | 0 |
| 硫化氢 | H2S | 0 | 50 | 0 |
| 凝析油 |  | 20 | 1000 |  |

根据《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218-2018），危险化学品重大危险源是指长期地或临时地生产、加工、使用或储存危险化学品，且危险化学品的数量等于或超过临界量的单元。

而大庆油田南充分公司是主要从事石油天然气勘探、生产、技术研发、销售（取得相关许可证后，凭许可证核定范围和期限从事经营）；油气田勘察、开采工程规划和方案设计，技术咨询，石油天然气管道营运，石油化工产品加工、销售（取得相关许可证后，凭许可证核定范围和期限从事经营）。因此，大庆油田南充分公司不构成危险化学品重大危险源。

2.4危险有害因素辨识结果

根据《企业职工伤亡事故分类》（GB6441-1986）的分类标准，大庆油田南充分公司在生产过程中存在的主要危险有害因素汇总如下表。

表2-10主要危险有害因素辨识结果汇总表

| 序号 | 事故风险类型 | 可能发生区域 | 事故征兆 | 影响范围 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 火灾 | 管道线路 | 可燃物出现发生、发热、冒烟等现象，火灾自动报警系统报警 | 管道所在地及周边 |
|  |  | 场站 |  | 场站所在地及周边 |
|  |  | 检维修作业 |  | 检维修区域 |
|  |  | 凝析油 |  | 场站所在地及周边 |
| 2 | 爆炸 | 管道线路 | 可燃气体积聚区域内有明火点、静电、高温物质引发爆炸 | 管道所在地及周边 |
|  |  | 场站 |  | 场站所在地及周边 |
|  |  | 凝析油 |  | 场站所在地及周边 |
| 3 | 中毒窒息 | 管道线路 | 有毒、有害、窒息性气体积聚，现场通风不畅 | 管道所在地及周边 |
|  |  | 场站 |  | 场站所在地及周边 |
|  |  | 检维修作业 |  | 检维修区域 |
|  |  | 凝析油 |  | 场站所在地及周边 |
| 4 | 机械伤害 | 检维修作业 | 设备故障、 违规作业、 安全防护缺失 | 岗位 |
| 5 | 物体打击 | 检维修作业 | 放置在高处的工件未有效固定，安全防护措施不到位 | 岗位 |
| 6 | 起重伤害 | 检维修作业 | 起吊方式不当、违反操作规程、指挥不当 | 岗位 |
| 7 | 车辆伤害 | 检维修作业 | 不遵守交通规则、疲劳驾驶、超速 | 岗位 |
| 8 | 触电 | 检维修作业 | 用电不规范、安全防护措施不到位 | 岗位 |

3事故风险分析

根据《企业职工伤亡事故类别》（GB6441-1986）、《生产过程危险和有害因素分类与代码》（GB/T13861-2022）的分类标准，大庆油田南充分公司在生产过程中其主要危险、有害因素包括：火灾、爆炸、中毒和窒息、机械伤害、物体打击、起重伤害、车辆伤害、触电等。

通过对大庆油田南充分公司主要危险、有害因素的发生的可能性、危害后果及影响的范围进行定性分析，详见见下表：

表3-1事故风险分析汇总表

| 序号 | 事故风险类型 | 可能发生区域 | 事故征兆 | 危害后果 | 影响范围 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 火灾 | 管道线路 | 可燃物出现发生、发热、冒烟等现象，火灾自动报警系统报警 | 人员伤亡、财产损失 | 管道所在地及周边 |
|  |  | 场站 |  |  | 场站所在地及周边 |
|  |  | 检维修作业 |  |  | 检维修区域 |
|  |  | 凝析油 |  |  | 场站所在地及周边 |
| 2 | 爆炸 | 管道线路 | 可燃气体积聚区域内有明火点、静电、高温物质引发爆炸 | 人员伤亡、财产损失 | 管道所在地及周边 |
|  |  | 场站 |  |  | 场站所在地及周边 |
|  |  | 凝析油 |  |  | 场站所在地及周边 |
| 3 | 中毒窒息 | 管道线路 | 有毒、有害、窒息性气体积聚，现场通风不畅 | 人员伤亡 | 管道所在地及周边 |
|  |  | 场站 |  |  | 场站所在地及周边 |
|  |  | 检维修作业 |  |  | 检维修区域 |
|  |  | 凝析油 |  |  | 场站所在地及周边 |
| 4 | 机械伤害 | 检维修作业 | 设备故障、 违规作业、 安全防护缺失 | 人员伤亡 | 岗位 |
| 5 | 物体打击 | 检维修作业 | 放置在高处的工件未有效固定，安全防护措施不到位 | 人员伤亡 | 岗位 |
| 6 | 起重伤害 | 检维修作业 | 起吊方式不当、违反操作规程、指挥不当 | 人员伤亡 | 岗位 |
| 7 | 车辆伤害 | 检维修作业 | 不遵守交通规则、疲劳驾驶、超速 | 人员伤亡、财产损失 | 岗位 |
| 8 | 触电 | 检维修作业 | 用电不规范、安全防护措施不到位 | 人员伤亡 | 岗位 |

- 4事故风险评价

4.1 风险矩阵分析法简介

风险矩阵分析法(Risk Matrix Evaluation Analysis)：适用于对各种偏差引起的事故风险进行评价。该方法常用于进行定性的风险估算，此分析法是将决定危险事件的风险的两种因素，即危险事件的严重性和危险事件发生的可能性，按其特点相对地划分为等级，形成一种风险评价矩阵，并赋以一定的加权值定性衡量风险的大小。

（1）评价步骤

风险指数矩阵分析法步骤：

1）危害因素的选择。选择需要进行风险评价的危害因素；

2）确定可能的触发事件。对危害因素失控的成因进行描述；

3）潜在后果分析。分析触发事件发生后可能造成的后果；

4）发生的可能性。应用风险矩阵法，预测可能后果发生的概率和后果；

5）风险评价。通过潜在后果的分析和发生可能性的分析，依据风险矩阵判定该危害因素的风险级别是高风险、中风险和低风险。

风险评价步骤见下图。

图3-1  风险矩阵法评价流程图

（2）事故严重性分级（S)确定

由系统、分系统或设备的故障、环境条件、设计缺陷、操作规程不当，认为差错引起的有害后果，将这些后果的严重程度相对地定性为若干级，称为危险事件的严重分级。通常严重性等级分为五级见下表。

表3-1  危险事件的严重性分级

| 严重性等级 | 赋值取值 | 等级说明 | 事故后果说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| Ⅰ | 5 | 灾难的 | 人员死亡或系统报废 |
| Ⅱ | 4 | 严重的 | 人员严重受伤、严重职业病或系统严重损坏 |
| Ⅲ | 3 | 较重的 | 人员较重受伤、较重职业病或系统较重损坏 |
| Ⅳ | 2 | 轻度的 | 人员轻度受伤、轻度职业病或系统轻度损坏 |
| Ⅴ | 1 | 轻微的 | 人员伤害程度和系统损坏程度都较轻 |

（3）事故后果可能性分级（L)确定

把上述危险事件发生的可能性根据其出现的频率程度相对地定性为若干级，称为危险事件的可能性等级。通常可能性等级分为五级见下表。

表3-2  危险事件的可能性等级

| 可能性等级 | 赋值取值 | 单个项目具体发生情况 | 总体发生情况 |
| --- | --- | --- | --- |
| Ⅴ（不可能） | 1 | 极不易发生，以至于可以认为不会发生 | 不易发生 |
| Ⅳ（极少） | 2 | 在寿命期内会不易发生，但仍有可能发生 | 不易发生，但有理由可预期发生 |
| Ⅲ（有时） | 3 | 在寿命期内有时可能发生 | 发生若干次 |
| Ⅱ（很可能） | 4 | 在寿命期内会出现若干次 | 频率发生 |
| Ⅰ（频繁） | 5 | 频繁发生 | 连续发生 |

（4）风险矩阵指数(R=L×S)的确定

将上述危险性和可能性等级制成矩阵并分别给以定性的加权指数，形成风险评价指数矩阵，如下表所示。

表3-3  风险评价指数矩阵

|  | Ⅴ（轻微的） | Ⅳ（轻度的） | Ⅲ（较重的） | Ⅱ（严重的） | Ⅰ（灾难的） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ⅴ（不可能） | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Ⅳ（极少） | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 |
| Ⅲ（有时） | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 |
| Ⅱ（很可能） | 4 | 8 | 12 | 16 | 20 |
| Ⅰ（频繁） | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 |

矩阵中的加权指数称为风险矩阵指数(R=L×S)，指数从1到25是根据危险事件可能性和严重性水平综合而定的，通常将最高风险指数定为25，相对应于危险事件是频繁发生的，并使有灾难性的后果的。最低风险指数1，对应于危险事件是几乎不可能发生而且后果是轻微的。

5）风险等级的判定

根据矩阵中的指数确定不同类别的决策结果，确定风险等级见下表：

表3-4  风险等级

| 风险矩阵指数(R=L×S) （风险指数） | 4-7 | 8-11 | 12-18 | 19-25 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 风险等级 | Ⅳ | Ⅲ | Ⅱ | Ⅰ |

表3-5  风险矩阵图

| 风险等级 |  | 后果 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 影响特 别重大 | 影响重大 | 影响较大 | 影响一般 | 影响很小 |
| 可 能 性 | 极有可能发生 | 25 | 20 | 15 | 10 | 5 |
|  | 很可能发生 | 20 | 16 | 12 | 8 | 4 |
|  | 可能发生 | 15 | 12 | 9 | 6 | 3 |
|  | 较不可能发生 | 10 | 8 | 6 | 4 | 2 |
|  | 基本不可能发生 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
| 图例：重大风险（Ⅰ级） 较大风险（Ⅱ级）一般风险（Ⅲ级） 低风险（Ⅳ级） |  |  |  |  |  |  |

注：分级结果为无颜色区域的风险点不列入清单管理。

6）风险控制措施的确定

根据风险等级确定相应的风险控制措施。一般来说Ⅰ级为不可接受的高度风险；Ⅱ级为不希望有的较高风险；Ⅲ级为需要采取控制措施才能接受的中度风险；Ⅳ级为需要引起关注的较低风险。评估人员可以结合企业实际情况，综合考虑风险等级。

4.2 事故风险等级

大庆油田南充分公司在生产过程中的危险、有害因素有：火灾、爆炸、中毒和窒息、机械伤害、物体打击、起重伤害、车辆伤害、触电等。

按照风险矩阵法判定风险等级，现将这些危险、有害因素导致事故（事件）发生的可能性及后果严重性列入下表中。

表3-6 事故发生的可能性及后果严重性一览表

| 序号 | 因素 （事件、事故） | 事故发生的可能性L | 事故后果严重性S | 风险矩阵指数R | 风险等级 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 火灾 | 3 | 5 | 15 | Ⅱ级 |
| 2 | 爆炸 | 3 | 5 | 15 | Ⅱ级 |
| 3 | 中毒和窒息 | 2 | 5 | 10 | Ⅲ级 |
| 4 | 机械伤害 | 3 | 3 | 9 | Ⅲ级 |
| 5 | 物体打击 | 3 | 3 | 9 | Ⅲ级 |
| 6 | 起重伤害 | 3 | 3 | 9 | Ⅲ级 |
| 7 | 车辆伤害 | 2 | 4 | 8 | Ⅲ级 |
| 8 | 触电 | 2 | 4 | 8 | Ⅲ级 |

小结：由上判断可知大庆油田南充分公司在管道、场站、检维修作业中存在的火灾、爆炸风险等级为较大风险（Ⅱ级）；中毒窒息、机械伤害、物体打击、起重伤害、车辆伤害、触电等级为一般风险（Ⅱ级一下）。上述危险因素可通过采取安全措施进行降低、控制或转移。

- 5 结论建议

5.1 危险有害因素辨识结论

根据《企业职工伤亡事故类别》（GB6441-1986）、《生产过程危险和有害因素分类与代码》（GB/T13861-2022）的分类标准，大庆油田南充分公司存在的主要危险、有害因素包括：火灾、爆炸、中毒和窒息、机械伤害、物体打击、起重伤害、车辆伤害、触电等。

5.2 事故风险评价结论

大庆油田南充分公司存在的火灾、爆炸风险等级为较大风险（Ⅱ级）；中毒窒息、机械伤害、物体打击、起重伤害、车辆伤害、触电等级为一般风险（Ⅲ级）。

5.3 应急预案体系建设计划的建议

大庆油田南充分公司应根据《生产经营单位生产安全事故应急预案编制导则》GB/T29639-2020等相关规范要求，完善综合预案，并根据风险辨识、评估结果，编制火灾、爆炸、泄漏等专项预案和中毒和窒息、机械伤害、物体打击、起重伤害、车辆伤害、触电等各类现场处置方案，完善应急队伍和应急物资配置，确保生产安全事故发生时，能够有效处置。

# 附录B 生产安全事故应急资源调查报告

中国石油

大庆油田有限责任公司南充分公司

生产安全事故应急资源调查报告

编制人：生产安全事故应急预案编委会

审核人：王鸿运 刘  晓  赵立丰 王洪宇 孟军政 曲洪刚

批准人：张凤桐

编制单位：大庆油田有限责任公司南充分公司

编制时间：2022年10月

前  言

依据《生产安全事故应急预案管理办法》（中华人民共和国应急管理部令第2号）、《生产经营单位生产安全事故应急预案编制导则》（GB/T 29639-2020）、《四川省生产安全事故应急预案管理实施细则》（川安监〔2018〕43号）的工作要求，大庆油田有限责任公司南充分公司成立了生产安全事故综合应急预案修编委员会，全面开展大庆油田有限责任公司南充分公司生产运行过程中事故风险评估和应急资源调查工作。收集整理了南充分公司生产运行相关的法律法规、标准规范和项目建设相关的技术文件、风险评价、安全评价等资料，对南充分公司生产运行过程中可能发生的事故及次生事故进行了分析，对企业内、外应急资源进行了全面调查，在此基础上，组织编制了《大庆油田有限责任公司南充分公司生产安全事故应急资源调查报告》，为分公司加强生产安全事故应急体系建设，提高生产安全事故应急处置能力提供技术支撑。

1  概述

为了在本单位发生火灾、爆炸等事故时能迅速、有效、有序地实施应急救援，防止事态扩大和造成重、特大安全影响事故,能迅速、有序有效地开展应急处置行动；为了预防和减少突发安全事件的发生，控制、减轻和消除突发事件引起的严重社会危害，规范突发事件应对活动，保护人民生命财产安全，维护国家安全、公共安全和社会秩序，根据相关的法律法规、标准规范等要求，大庆油田有限责任公司南充分公司于2022年10月组织了应急资源调查工作。大庆油田有限责任公司南充分公司重视事故应急管理工作，为此配置有一定的应急资源。形成具体调查结果如下：

2  内部应急资源调查

2.1 应急组织机构

分公司应急组织体系由分公司应急领导小组、应急办公室、应急工作主要科室、应急工作支持部门、应急信息组、应急专家组、现场应急指挥部组成。分公司应急组织体系如图1-1所示。

管理流程

分公司

应急领导小组

箭头说明：

支持流程

分公司应急办公室（设在生产指挥中心）

信息组

办事机构：分公司经理办公室

工作机构：生产指挥中心

机关职能科室

专家组

专业应急救援队伍（油气田维护中心、消防大队、环境监测中心、油建川中分公司、川庆钻探公司、通信公司等等）

现场应急指挥部

抢险救援组

警戒保卫组

综合协调组

医疗救援组

图1-1 分公司应急组织架构图

2.2应急组织机构人员配备情况

- 2.2.1应急领导小组

分公司设立应急领导小组，应急领导小组是公司突发险情或事故的应急管理和应急救援工作最高决策、领导和指挥机构。

组  长：分公司经理

副组长：分公司副经理

组  员：生产指挥中心、技术管理室、综合管理室。

生产安全事故发生后，如分公司经理外出无法指挥应急工作，应急领导小组组长由公司副经理担任或由分公司经理指派。应急领导小组成员及联络方式见附件。

职责：

（1）负责组织编制、修订、评审公司应急预案，确定应对各种生产安全事故的程序；

（2）接受上级和地方政府（市、县级）应急管理办公室的领导，请示并落实指令；

（3）针对公司发生的紧急事件，组织、协调、指挥应急管理及处置工作；

（4）确定生产安全事故应急处置的指导方案，负责突发事件的应急组织领导和决策指挥工作，下达应急处置指令；

（5）组织审定有关队伍、专家、物资、装备建设等配置方案；

（6）指导和督促应急工作小组合理分工开展工作，现场协调应急行动，制定应急事故处置方案和具体措施，并组织实施；

（7）确定向上级和地方主管部门申请救援或配合开展应急联动工作。

- 2.2.2 应急领导小组办公室

分公司应急领导小组办公室作为分公司应急领导小组下设机构，设在安全生产运行部，具体组织实施应急日常管理及应急处置工作。应急办公室实行联席工作制度，定期或不定期召开会议，讨论和协调解决应急管理及处置中的具体事项，机关科室按照业务管理职能分工和“一岗双责”要求落实责任，其中生产指挥中心是分公司应急领导小组办公室的日常办事和日常工作机构。应急领导小组办公室成员及联络方式见附件。

- 2.2.3 应急状态下组织机构设置

在应急状态下，应急领导小组成立应急抢险指挥部。应急抢险指挥部负责突发事件应急救援工作的重大协调和统一指挥。此时，应急领导小组组长自动转换为应急总指挥，副组长自动转换为副应急总指挥；组长不在时，副组长代理应急总指挥或由组长指定；应急总指挥全面指挥事故应急救援工作，副应急总指挥协助应急总指挥负责具体的指挥工作。总指挥部成员由应急领导小组成员构成。

应急抢险指挥部下设综合协调组、抢险救援组、警戒保卫组、医疗救护组等4个应急工作小组，负责具体实施抢险救援工作。

公司应急状态下组织机构图如图1-2所示。

大庆油田有限责任公司南充分公司应急指挥部

抢

险

救

援

组

医

疗

救

护

组

综

合

协

调

组

大庆油田有限责任公司南充分公司应急领导小组

警

戒

保

卫

组

图1-2应急状态下组织机构图

- 2.2.4 应急工作小组组成及职责

2.应急抢险指挥部职责

（1）召开指挥部会议，传达上级有关指示精神，听取抢险情况汇报，研究部署应急处置过程中的重大事宜；

（2）掌握并研究现场情况，及时组织各应急救援小组制定抢险救援实施方案，组织指挥各应急救援小组开展应急抢险救援各项工作；

（3）调集应急处置所需资金、人力、物力、技术装备等资源；

（4）负责生产安全事故善后处置、事故调查和总结评估，完备应急抢险相关资料等工作。

（5）审定上报应急处置和对外发布的信息。

2.综合协调组

组长：副经理（主管综合、经营）

副组长：综合管理室主任

成员：综合管理室成员

职责：

（1）传达并组织落实应急指挥部的指令，协调开展现场抢险救援相关工作；

（2）确定应急指挥部临时办公地点，选择安全、宽阔的地段作为综合协调点；

（3）负责现场所需防护、救援、环境监测、抢险等特种器材装备供给；

（4）负责抢险人员的食品及饮用水供给等生活保障；

（5）筹措调集抢险救援所需的交通工具、通讯器材；

（6）负责与物资部门联系，及时购置急需物资和设备并运至现场；

（7）负责救援工作中的通讯联络工作，及时向现场应急指挥小组汇报工作。发布有关信息，必要时可接受媒体采访；

（8）协同有关部门做好事故调查及原因分析工作；

（9）完成指挥组安排的其它任务。

2.抢险救援组

组长：副经理（主管生产副经理）

副组长：生产指挥中心主任

成员：生产指挥中心成员

职责：

（1）负责牵头处置生产、管道、调度等生产安全方面的生产安全事故处置工作；

（2）负责综合协调事故应急抢险的生产组织及恢复工作，统一下达抢险工作指令；

（3）组织和协调生产运行、流程的倒换，制定应急抢险措施，防止事态扩大统一下达生产调度指令；

（4）及时向指挥部和上级主管部门报告事故处置情况；

（5）负责应急抢险队伍调遣、抢险物资、资金的安排、供应及保障工作；

（6）负责相关用户做好停产、减产等事宜的协调工作；

（7）制定恢复方案和整改措施，组织生产恢复工作；

（8）应急过程中的录音、录像、记录和人员安抚等工作；

（9）配合有关部门做好事故调查及原因分析工作。

3.警戒保卫组

组长：副经理（主管财务、资产）

副组长：土地管理协调员

成员：技术管理室相关成员

职责：

（1）组织疏散警戒区内的人员、物资，负责事故现场的治安、保卫、警戒，维护事故现场秩序；

（2）负责交通疏导，确保应急抢险道路畅通，协助组织人员进行安全疏散和转移；

（3）依靠地方政府有组织的做好群众疏散安置工作，所有撤离人员在警戒线未撤之前，严禁进入警戒线；

（4）联系周边医疗机构以最快的速度赶往现场。

4.医疗救护组

组长：副经理（主管财务、资产）

成员：公司安全监督人员

职责：

（1）协调调集所需的医疗器械和药品；

（2）做好安置场所的卫生防疫和安置群众医疗救护工作；

（3）根据需要设立固定或流动医疗站点，实行一对一救治，并根据病情适时转院治疗，做好伤员救治及康复情况的统计；

（4）负责对受伤人员进行救护和转送医院；

（5）按时向指挥部汇报救护工作进展情况。

2.3 内部应急资源调查结果

- 2.3.1公司应急人员联系方式

公司应急领导小组成员联系表

| 组成 | 姓 名 | 职务（岗位） | 办公室电话 | 手机 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 组长 | 张凤桐 | 经理 | — | 13903693678 |
| 副组长 | 王鸿运 | 副经理 | — | 18045705522 |
|  | 刘 晓 | 副经理 | — | 13936828168 |
|  | 赵立丰 | 副经理 | — | 13904699303 |
|  | 王宏宇 | 副经理 | — | 13069696555 |
|  | 孟军政 | 副经理 | — | 13329491300 |
|  | 曲洪刚 | 副经理 | — | 15904593321 |
| 成员 | 汪庆锴 | 生产管理 | — | 13351846060 |
|  | 王 伟 | 生产运行 | — | 18345573537 |
|  | 王 彬 | 安全管理 | — | 13555575138 |
|  | 陈 利 | 电力、信息管理 | — | 18088718998 |
|  | 任 尧 | 土地管理 | — | 13304596717 |
|  | 刘丽萍 | 党建、宣传 | — | 13199041507 |
|  | 魏永新 | 综合治理 | — | 13329597827 |
|  | 田喜军 | 体系、培训 | — | 1393671197 |
|  | 贾野 | 财务、机动 | — | 13019771325 |
|  | 夏明 | 井控、采气 | — | 18246924000 |

- 2.3.2应急物资调派人联系方式

| 序号 | 姓名 | 所在部门 | 职务 | 联系电话 | 电子邮件 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 汪庆锴 | 分公司生产指挥中心 | 物资管理 | 13351846060 | CY2WQWQK@petrochina.com.cn |

- 2.3.3应急联络电话

| 大庆南充分公司应急联系电话（24小时） |  | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 南充分公司调度室 | 18045705522；13351846060 | 固定电话正在安装中 |

- 2.3.4应急物资装备清单

南充分公司应急资源物资配置表

| 序号 | 种类 | 物资名称 | 品牌型号 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 安全防护 | 安全帽 |  | 个 | 10 |
| 2 |  | 过滤式防毒面具 |  | 个 | 10 |
| 3 |  | 避火服 | MKF-0202 | 套 | 5 |
| 4 |  | 正压式空气呼吸器 | C-900 | 套 | 8 |
| 5 |  | 空呼气瓶 | C-900 | 个 | 16 |
| 6 | 照明设备 | 海洋王移动式防爆应急工作灯 | FW6101GF/BT | 台 | 2 |
| 7 |  | 海洋王防爆全方位泛光灯 | FW6100GF | 台 | 6 |
| 8 |  | 多功能防爆摄像手电筒 | BAD216 | 只 | 10 |
| 9 |  | 移动式发电照明机组 | EC6500CX | 台 | 2 |
| 10 |  | 手提式强光照明灯(防爆探照灯) | RJW7101/LT | 具 | 6 |
| 11 | 污染处理 | 吸油毡 |  | 箱/60KG | 5 |
| 12 |  | 集污袋 |  | 个/250L | 5 |
| 13 | 防汛物资 | 冲锋舟 | 380 | 艘 | 1 |
| 14 |  | 雨衣 |  | 件 | 9 |
| 15 |  | 救生衣 |  | 件 | 8 |
| 16 |  | 雨靴 |  | 双 | 10 |
| 17 |  | 救生圈 | 无 | 个 | 2 |
| 18 | 防震物资 | 哨子 |  | 只 | 5 |
| 19 |  | 帐篷 |  | 顶 | 5 |
| 20 |  | 折叠床 | 华艾特加固行军折叠床单人床 | 套 | 5 |
| 21 |  | 毛毯 | 单人 四季通用 毛毯 | 张 | 5 |
| 22 |  | 防滑链 | 米其林雪链 冬季防滑链条 两只装W12 | 套 | 4 |
| 23 |  | 折叠式担架 |  | 副 | 2 |
| 24 | 安保警戒物资 | 隔离警示带 |  | 米 | 1000 |
| 25 |  | 闪光警示灯 |  | 台 | 12 |
| 26 |  | 警棍 |  | 根 | 5 |
| 27 |  | 警用钢叉 |  | 只 | 5 |
| 28 |  | 防暴头盔 |  | 个 | 5 |
| 29 |  | 防暴盾牌 |  | 个 | 5 |
| 30 | 设备工具 | H2S气体检测仪 | GAXT-H | 只 | 4 |
| 31 |  | CH4多种气体检测仪 | ALTAIR | 只 | 2 |
| 32 |  | 二合一多种气体检测仪(CH4\H2S) | BW MicroCLipXT | 只 | 2 |
| 33 |  | 三合一多种气体检测仪(带泵CH4\O2\H2S) | ALTAIR | 只 | 2 |
| 34 |  | 三合一多种气体检测仪(CH4\O2\H2S) | ALTAIR4X | 只 | 2 |
| 35 |  | 酒精测试仪 | 523LI | 台 | 1 |
| 36 |  | 防爆相机 | TOughpix2300 | 台 | 2 |
| 37 |  | 轴流风机 | BT35-11-5(0.75kw/220v) | 台 | 4 |
| 38 |  | 激光CH4遥距检漏仪 | RLMD | 台 | 1 |
| 39 |  | 防爆对讲机 | GP-338 | 台 | 6 |
| 40 |  | 集群防爆对讲机 | TC-780MEX | 台 | 6 |
| 41 |  | 海洋王单相汽油发电机 | EC6500 | 台 | 1 |
| 42 |  | 空呼充气泵 | Junior Ⅱ | 台 | 2 |
| 43 |  | 防爆管钳 | 1200×48" | 把 | 4 |
| 44 |  |  | 900×36" | 把 | 4 |
| 45 |  |  | 600×24" | 把 | 4 |
| 46 |  | 防爆宰子 | 200×8" | 把 | 4 |
| 47 |  | 防爆钳子 | 250×10" | 把 | 4 |
| 48 |  | 防爆撬棍 | 1000×25" | 根 | 6 |
| 49 |  | 防爆活动板手 | 450×18" | 把 | 10 |
| 50 |  |  | 375×15" | 把 | 10 |
| 51 |  | 防爆圆榔头 | 800 | 把 | 4 |
| 52 |  | 防爆方榔头 | 800 | 把 | 4 |
| 53 |  | 防爆F板手 | 650 | 把 | 4 |
| 54 |  | 防爆呆板手 | 750 | 把 | 4 |
| 55 |  | 液压扩张器 | KZQ-A（1） | 具 | 1 |
| 56 |  | 便携式万向多用能钳 | KBC20/160 | 具 | 1 |
| 57 |  | 便携式等离子弧切焊机 | BPCW22A+ | 具 | 1 |
| 58 |  | 便携式快速切断器 | BKQ-F | 具 | 1 |
| 59 |  | 多马汽油链锯 | PS-34 | 具 | 1 |
| 60 |  | 便携式钢筋速断器 | DCC1620 | 具 | 1 |
| 61 |  | 斯蒂尔切割锯 | TS400 | 具 | 1 |
| 62 |  | 胡斯华纳切割锯 | 371K | 具 | 2 |
| 63 |  | 日本戴尔蒙德便携式钢筋速断器 | DCC1620 | 具 | 1 |
| 64 |  | 日本“东发”消防机动泵 | V20D2S | 台 | 1 |
| 65 |  | 手抬机动消防泵 | BJ-18A | 台 | 1 |
| 66 |  | 手抬机动消防泵 | JBQ-11HP | 台 | 1 |
| 67 |  | 硅橡胶绝缘电力电缆 | GG 3*6+1*4 0.6/1kV TICW4-2009 | km | 0.5 |
| 68 |  | 硅橡胶绝缘电力电缆 | GG 3*16+1*10 0.6/1kV TICW4-2009 | km | 0.5 |
| 69 |  | 抛投器 | RESQMAX | 件 | 1 |
| 70 |  | 复合密闭空间气体检测仪（四合一） | Gas-pro | 台 | 2 |
| 71 |  | 消防锹 |  | 把 | 6 |
| 72 |  | 可燃气体检测报警器 | MC-OWOO-Y-CN | 个 | 2 |
| 73 |  | 便携式氧气检测仪 | GAXT-X-DC-Z | 个 | 5 |
| 74 |  | 防爆工具（组合） |  | 套 | 2 |
| 75 |  | 有衬里消防聚氨酯水带 | 100mm 16MPa 卡扣连接 | 盘 | 10 |
| 76 |  | 望远镜（有夜视功能） |  | 架 | 5 |
| 77 |  | 声级计 | DT8858 | 套 | 5 |
| 存放地点 |  |  | 采气分公司应急物资库 |  |  |
| 运输和使用条件 |  |  | 突发事件发生时公路运输 |  |  |
| 管理责任人 |  |  | 生产指挥中心（物资）管理人员 |  |  |
| 联系电话 |  |  | 13351846060 |  |  |

3  外部应急资源调查

3.1 通信与信息保障调查

分公司生产安全事故应急救援指挥部和各小组均配备有值班座机及值班手机，并保证通信畅通。

表3-1 南充市应急联系电话（24小时）

| 序号 | 单位 | 值班电话 | 传真 |
| --- | --- | --- | --- |
| - 1 | 南充市政府办公厅值班室 | 0817-2666049 |  |
| - 2 | 南充市应急管理局 | 0817-2222419 |  |
| - 3 | 南充市生态环境局 | 0817-2666355 |  |
| - 4 | 南充市公安局指挥中心 | 0817-2800154 |  |
| - 5 | 南充市交通警察总队 | 0817-2601333 |  |
| - 6 | 南充市公安局 | 0817-2800154 |  |
| - 7 | 南充市消防支队 | 0817-2609531 |  |
| 8 | 顺庆区应急局 | 0817-2222419 |  |
| 9 | 仪陇县应急局 | 0817-7222203 |  |
| 10 | 营山县应急局 | 0817-8221323 |  |
| 11 | 南部县应急局 | 0817-5522425 |  |
| 12 | 蓬安县应急局 | 0817-8622574 |  |
| 13 | 阆中市应急局 | 0817-6306110 |  |

表3-2四川省应急联系电话（24小时）

| 序号 | 单位 | 值班电话 | 传真 |
| --- | --- | --- | --- |
| - 1 | 四川省政府值班室 | 028-86604437 |  |
| - 2 | 四川省急救中心 | 028-87769262 |  |
| - 3 | 四川省应急管理厅应急办 | 028-86634077 |  |
| - 4 | 四川省应急厅信息调度中心 | 028-86632449 |  |
| - 5 | 四川省应急管理厅一处 | 028-86631478 |  |
| - 6 | 四川省生态环境厅 | 028-86114531 | 028-861196956 |
| - 7 | 四川省宣传部 | 028-86632480 | 028-86600149 |
| - 8 | 四川省消防总队 | 028-86303700 | 028-87598000 |
| - 9 | 四川省急救中心 | 028-87769262 |  |

表3-3 上级应急机构联系方式

| 序号 | 单位 | 联系电话 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 大庆油田党委宣传部新闻管理科 | 0459-5993618 |  |
| 2 | 大庆油田质量安全环保部事故应急管理科 | 0459-5950031/0459-5950029 |  |
| 3 | 大庆油田生产运行部应急管理科 | 0459-5979137/0459-5936700 |  |

表3-4 专业应急队伍急联系电话表

| 序号 | 队伍名称 | 联系人 | 办公电话 | 手机 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 油气田维护中心 | 张洪铭 | 0825-2516777 | 18282501949 |
| 2 | 消防大队 | 杨 平 | 0825-2516498 | 13982537976 |
| 3 | 川庆钻探公司技术检测中心遂宁环境监测站 | 张 凯 | 0825-2516321 | 13982538729 |
| 4 | 油建川中分公司 | 代晓彬 |  | 13558845861 |
| 5 | 川西钻探公司 | 陈仕忠 | 212632（内线） | 13980767508 |

表3-5分公司重要场站周边乡镇及村社应急支持联系电话号码

| 序号 | 社区名称 | 座机电话 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 仪陇县芭蕉乡西门村2组 | 聂文辉：13540947529 | 龙岗22中心站、龙岗023-H2井 |
| 2 | 仪陇县芭蕉乡富裕村6组 | 陈冰：18381759977 | 龙岗023-H3井 |
| 3 | 仪陇县大寅镇海螺村4社 | 袁武龙：18081596660 | 龙岗023-H6井 |
| 4 | 仪陇县九龙乡尖峰村1组 | 刘建国：13458228278 | 龙岗023-H8井 |
| 5 | 营山县安化乡8村5社 | 李建春：13696249662 | 龙岗22井 |
| 6 | 仪陇县双胜镇火红村1社 | 彭沛林：15881707377 | 龙岗173井 |

3.2 医疗卫生保障调查

表3-6 四川地区应急医疗机构

| 序号 | 医院名称 | 等级 | 所在地 | 是否配备高压氧舱 | 专业特长 | 联系电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 广安市人民医院 | 三甲 | 广安区滨河路1号 | 是 | 综合医院 | 0817-7226384 |
| 2 | 南充市中心医院 | 三甲 | 南充市顺庆区大北街128号 | 是 | 综合医院 | 0817—2222658 |
| 3 | 川北医学院附属医院 | 三甲 | 南充市顺庆区文化路63号 | 是 | 综合医院 | 0817-2222579 |
| 4 | 仪陇区中心医院 | 三乙 | 南充市仪陇县金城镇普济路13号 |  | 综合医院 | 0817-7226384 |
| 5 | 营山区中医院 | 三乙 | 南充市营山县华西大道100号 |  | 综合医院 | 0817-8221764 |
| 6 | 蓬安县人民医院 | 三乙 | 蓬安县安汉大道27号 |  | 综合医院 | 0817-8602430 |
| 7 | 阆中市人民医院 | 三甲 | 阆中市巴都大道西段2号 |  | 综合医院 | 0817-6222750 |
| 8 | 南部县人民医院 | 三甲 | 南部县南隆镇132号 |  | 综合医院 | 0817-5522762 |

表3-7重庆地区应急医疗机构

| 序号 | 医院名称 | 等级 | 所在地 | 是否配备高压氧舱 | 专业特长 | 联系电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 第三军医大学西南医院 | 三甲 | 重庆沙坪坝区高滩岩正街30号 | 有 | 烧伤科 | 023-65343528 |
| 2 | 第三军医大学新桥医院 | 三甲 | 重庆沙坪坝区新桥街 | 有 | 心血管内科 | 023-68755555 |
| 3 | 第三军医大学重庆大坪三院 | 三甲 | 重庆市大坪长江支路10号 | 有 | 心血管 | 023-68811229 |
| 4 | 重庆医科大学附属第一院 | 三甲 | 重庆市渝中区袁家岗友谊路 1 号 | 有 | 心脑血管疾病 | 023-68894420 |
| 5 | 重庆医科大学附属第二医院 | 三甲 | 重庆市渝中区临江路74号 | 有 | 妇科、消化内科 | 023-63693003 |
| 6 | 合川区人民医院 | 三甲 | 重庆市合川区南办处希尔安大道1366号 | 有 |  | 023-42824243 |
| 7 | 铜梁区人民医院 | 二甲 | 铜梁区南城街道建设南路68号 | 否 |  | 023-45656868 |
| 8 | 潼南区人民医院 | 二甲 | 潼南区大同街271号 | 否 |  | 023-44551535 |

4  应急资源调查结论

4.1应急资源调查综述

依据相关标准、规范的要求通过对分公司的实地调查后，采用标准对照法对分公司现有应急资源调查情况综述如下:

（1）分公司建立了应急组织机构，明确了应急组织机构中各岗位的职责，根据应急机构的需要配备了相应的机构人员，能够满足应急组织机构对人员的要求。

（2）分公司按照相关标准、规范的要求，配备了相应的应急物资和装备，通过调查现有的应急物资和装备能够满足分公司应急救援资源的要求。

（3）分公司收集应急救援需涉及单位、部门的电话号码，配备了相应通讯器材，明确了外部合作医疗机构，分公司外部应急资源能够满足应急救援的要求。

4.2应急资源调查结论

综上所述，分公司建立的应急机构，配备应急人员，应急装备和设施以及外部应急资源能够满足分公司在应急状态下对应急资源的要求。