南充联盛新材料有限公司

生产安全事故应急资源调查报告

编制单位：南充联盛新材料有限公司

编制时间：2023年8月25日

目 录

1. 单位内部应急资源	2

1.1 现场应急小组	2

1.2 公司应急组织及应急队伍情况	3

1.2.1应急组织架构	3

1.2.2应急指挥人员、应急职能小组组成及职责	4

1.3 内部应急人力资源	9

1.3.1 应急技术力量	9

1.3.2 兼职应急救援人员构成	11

1.4 公司内部应急物资与装备	11

1.4.1应急救援物资清单	11

2. 周边企业应急资源	16

2.1与消防救援队事故联动	16

2.2与附近医院事故联动	17

2.3与周边单位应急联动	17

2.3.1经开区专职消防队应急资源调查	17

2.3.2石达化工应急资源调查	18

2.3.3 能投应急资源调查	20

2.3.4 四川禾本应急资源调查	20

2.3.5 埃夫科拉应急资源调查	23

2.4 外部单位应急联系	25

3. 应急资源差距分析	26

3.1 应急物资差距分析	26

3.2 应急资源补充计划	29

生产安全事故应急资源调查报告

## 1. 单位内部应急资源

公司应急组织机构分为现场应急小组和公司应急组织机构两个层级。

### 1.1 现场应急小组

事发地部门、车间、班组成立现场应急小组，由事故区域现场负责人和在岗班组成员组成，现场负责人担任应急小组组长，现场应急小组职责如表1-1所示。

事故发生时，事故发生部门、车间、班组负责人为应急处置第一负责人；由应急小组组长启动车间级响应（Ⅲ级响应），第一时间介入事故。当现场应急小组无能力控制事态，需扩大应急时，由应急小组组长负责上报现场响应升级工作。

表1-1 现场应急小组职责

| 序号 | 职能 | 工作职责 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 岗位员工 | - 发现事故，应立即高声呼叫求救或上报通知。 - 在确保自身安全的情况下，应立即执行现场应急处置措施。 - 报告上级或应急小组组长。 - 接受并执行本应急小组的指令。 - 配合外来专业救援队伍到场后的各项工作。 |
| 2 | 现场应急小组组长 | - 接到报告后，立即组织本应急小组成员按现场应急处置措施执行。 - 若事故后果超出本部门、车间、班组控制能力，立即上报应急指挥部。 - 负责现场应急指挥，启动现场处置方案。 - 及时将情况上报应急指挥部，接受并执行应急指挥部的指令。 - 配合外来专业救援队伍到场后的各项工作。 |

## 1.2 公司应急组织及应急队伍情况

## 公司成立了危险化学品事故应急救援指挥部，由公司总经理王鸣夏、副总经理范定孟任总指挥，安全环保部负责人黄磊、生产部负责人侍行友任副总指挥，生产部副部长赵宜军、工程部负责人杜嘉鑫任现场指挥，下设八个救援小组：抢险救灾组、警戒疏散组、物资供应组、医疗救护组、物资保障组、通讯联络组、应急监测组、事故调查组。指挥部设在生产部。当总经理不在时，授权副总经理为第一负责人，有在遇到险情时停产疏散的决定权和指挥权。

### 1.2.1应急组织架构

总指挥：王鸣夏13806685715

范定孟 15951373717

副总指挥：侍行友15052706475

黄 磊 18282091947

仲丿

现场指挥：赵宜军 15052706475

杜嘉鑫 18282091947

抢险救灾组

组长：

张维赐

联系方式：17606771987

成员：机修工

事故调查组

组长：

李波瑞

联系方式：18351093999

成员：其他当班班长

医疗救护组

组长：代永红

联系方式：17883330739

成员：兼职救护员等

应急监测组

组长：

蒋连

联系方式：18228753603

成员：环保车间人员

物资保障组

组长：

刘毅

联系方式：17883330737

成员：仓储部人员

警戒疏散组

组长：

熊志梅

联系方式：17883330729

成员：门卫及现场人员

通讯联络组

组长：

徐雅莉

联系方式：18328046654

成员：行政人员

信息发布组

组长：

舒晋宇

联系方式：13350064978

成员：行政专员

图2-1 公司应急指挥组织机构图

应急指挥部办公室设在生产部，应急电话：侍行友15052706475。

### 1.2.2应急指挥人员、应急职能小组组成及职责

#### 1.2.2.1 指挥部职责

- 领导公司应急工作，批准、组织、监督、检查《生产安全事故应急预案》的贯彻实施；

- 组建应急救援专业队伍并组织实施和演练，宣布公司应急启动和应急终止，主持召开首次事故处理会议；

- 负责召开公司应急工作会议，分析、解决应急工作中的重大问题，提出应急工作的指导方针和要求，检查督促做好重大事故的预防措施和应急救援的各项工作；

- 发生事故时，由指挥部发布和解除应急救援命令、信号，评估事故

- 规模及其可能造成的影响，确定应急响应级别，下达启动应急预案的指令；

- 组织指挥各应急救援小组实施救援工作；

- 向上级汇报和向有关单位通报事故情况，必要时向有关单位发出救援请求；

- 组织事故调查、保护事故现场和相关数据，做好善后处理工作，总结应急救援经验教训及宣传工作，组织事故调查，审核事故调查报告；

- 掌握事故发展的最新动态，合理协调应急资源的使用，决策重大应急行动策略。

#### 1.2.2.2 总指挥、副总指挥职责

1.协助总指挥的应急指挥工作，紧急情况下当总经理无法行使总指挥的应急职责时，代理行使总指挥的应急职责；

2.接到事故报告后，分析事故的潜在影响，为总指挥的应急行动决策提供建议和依据；

3.紧急召集应急组织成员，启动事故说明会，简述突发事故及其发展趋势，部署应急响应工作；

4.组织审查公司《生产安全事故应急预案》和应急通讯的发展规划；

5.协助总指挥妥善应对新闻媒体、社会公众及受伤（害）群体；

6.组织外部援助机构参与应急响应行动；

7.组织实施事故调查，审核事故调查报告；

8.监督实施作业恢复计划。

#### 1.2.2.3 现场指挥职责

- 接到事故报告后，迅速核实事故信息，初步判断事故规模及影响后立即报告总指挥；

- 按照总指挥的指令，指挥现场应急小组有序展开应急救援行动；

- 适时建议总指挥召开应急指挥工作会议，负责拟定应急会议的基本内容；

- 根据紧急事故报告或险情预报，及时向总指挥报告情况，按照《生产安全事故应急预案》开展工作；

- 传达贯彻公司应急指挥中心的救援部署、妥善安排公司内部的救助力量，迅速、高效、有秩序地开展救助工作；

- 负责指导相关人员收集应急需要的资料，组织编写有关报告；

- 组织应急值班，处理事故救援的往来信息；

- 根据现场实际需求，合理分配应急资源；

- 事故扩大，政府部门成立应急救援现场指挥部时，公司现场总指挥服从现场指挥部的统一指挥，参加应急救援；

- 参与事故调查，组织事故调查报告；

- 审核作业恢复计划。

#### 1.2.2.4 应急小组职责

信息发布组：由公司人事行政部行政人员组成

- 公司应及时向地方政府报告事故有关情况，并配合地方政府向受到影响的相关方（如下游用户、周边可能受到影响的居民、企事业单位等）告知有关情况，以及相应的应急措施和方法。

- 负责对内部员工告知事故的情况，及时进行正面引导，齐心协力，共同应对；

- 做好对内部员工的宣传引导工作，注意收集员工对事件的反应、意见及建议。要求员工不得对外披露或内部传播与公司告知不相符的内容。

- 事故中有相关方员工伤亡时，应立即将事故信息告知相关方。

- 如因事故导致供货等受影响时，应及时与相关方联系，取得对方谅解，避免影响合作关系和不必要的法律纠纷。

抢险救灾组：由全体机修人员组成信息发布组

- 接到突发事故报告后，准备相应的抢修工具，迅速进入应急救援状态，负责确定事故源，实施安全停车，控制事故源头，切断事故现场物料等事故源；负责使用消防灭火器、消防水、泡沫液等扑灭初期火灾；

- 负责周边储罐降温；

- 负责事故现场消防器材的供给保障；

- 负责将受伤人员脱离现场或在安全地带救治；

- 协助生产进行工艺隔离，并对事故受损管道进行应急维修，负责事故现场的泄露源堵漏及设备维修工作；

- 落实险情控制措施，负责防止事故扩大及蔓延的应急处置工作，如使用灭火器灭火、关闭相关阀门；

- 落实现场总指挥的应急指令，及时向现场总指挥报告事故最新动态，参与事故调查，为事故调查报告的编制提供支持。

物资保障组：由安全员组成

- 负责及时供应各类应急物资；

- 负责第一时间开启消防泵。

医疗救护组：由公司人事行政人员和现场操作人员组成

- 负责受伤人员的抢救和医疗救护、陪护工作；

- 协调相关医疗单位救治伤员。

应急监测组：由水处理全体人员组成

- 重点负责组织特大环境污染事故的应急救援；

- 组织指挥切断风险事故污染源；

- 根据泄漏物的毒性和可能产生的危害，组织本单位监测部门进行现场跟踪监测；

- 发生特大水污染事故时，组织清理、处置、处理污染物，降低危害；

- 负责与相关专家、地方环境环保行政主管部门联络。

警戒疏散组：由车间主任及门卫安保人员组成

- 负责安全警戒，保证事故现场及周边道路井然有序；

- 负责组织污染危险区人员的撤离和疏散工作；

- 禁止无关人员、车辆通行，加强保卫工作；

- 服从统一指挥，统一行动。

通讯联络组：由工艺操作人员组成

- 负责紧急情况下的通信联络，联络各应急小组和报警工作；

- 负责通过应急广播通报事故信息；

- 负责协调车间紧急停车；

- 负责抢险救援人员的各项后勤服务工作。

事故调查组：由公司督查办和各技术负责人组成

- 查明事故经过、人员伤亡和直接经济损失情况;

- 查明事故原因和性质;

- 确定事故责任,提出对事故责任者的处理建议;

- 提出防止事故发生的措施建议;

- 提出事故调查报告

#### 1.2.2.5 应急小组成员组成及联系方式

### 1.3 内部应急人力资源

#### 1.3.1 应急技术力量

公司应急救援队伍中应急救援人员具备必要的专业知识、技能、身体素质和心理素质。已对应急救援人员进行相关应急预案、应急救援装备和物资等项目的培训与训练；应急救援人员经培训合格后，方可参加应急救援工作。

公司内部各应急救援小组联系方式如表1-3 所示：

表1-3 各应急救援小组联系方式

应急救援指挥部成员一览表

| 组织成员 | 正岗（A岗） |  |  | 副岗（B岗） |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 职务 | 姓名 | 手机 | 职务 | 姓名 | 手机 |
| 应急指挥部 总指挥 | 总经理 | 王鸣夏 | 15996789999 | 副总经理 | 范定孟 | 15951373717 |
| 应急指挥部 副总指挥 | 安全环保部部长 | 黄磊 | 18282091947 | 生产部 部长 | 侍行友 | 15052706475 |
| 现场指挥 | 生产部部长 | 赵宜军 | 18228753603 | 工程部负责人 | 杜嘉鑫 | 18582288744 |
| 抢险救灾组 | 组长 | 张维赐 | 17606771987 | 组长 | 周峰 | 13773905570 |
| 医疗救护组 | 组长 | 李波瑞 | 18351093999 | 组长 | 魏春辉 | 15150393901 |
| 物资保障组 | 组长 | 刘毅 | 17883330737 | 组长 | 贾彬彬 | 17383618387 |
| 警戒疏散组 | 组长 | 熊志梅 | 17883330729 | 组长 | 舒晋宇 | 13350064978 |
| 通讯联络组 | 组长 | 徐雅丽 | 18328046654 | 组长 | 何勇 | 13890853252 |
| 应急监测组 | 组长 | 蒋连 | 18228753603 | 组长 | 贾秋华 | 13890717304 |
| 事故调查组 | 组长 | 代永红 | 17883330739 | 组长 | 青培松 | 17340377900 |

应急专业组成员一览表

抢险救灾组成员

| 职务 | 姓名 | 手机 |
| --- | --- | --- |
| （副组长） | 周峰 | 13773905570 |
| 组员 | 吴和钦 | 17765561003 |
| 组员 | 相龙 | 13990823756 |
| 组员 | 张驰方 | 18668232583 |
| 组员 | 任建成 | 18914852341 |
| 组员 | 田庭文 | 18784777907 |
| 组员 | 向海魂 | 17760008539 |

医疗救护组成员

| 职务 | 姓名 | 手机 |
| --- | --- | --- |
| （副组长） | 魏春辉 | 15150393901 |
| 组员 | 陈科锋 | 13688222653 |
| 组员 | 陈登科 | 15390297705 |

物资保障组成员

| 职务 | 姓名 | 手机 |
| --- | --- | --- |
| （副组长） | 贾彬彬 | 17383618387 |
| 组员 | 田刚 | 15760592670 |

警戒疏散组成员

| 职务 | 姓名 | 手机 |
| --- | --- | --- |
| （副组长） | 舒晋宇 | 13350064978 |
| 组员 | 傅栗博 | 17383544934 |
| 组员 | 余浩 | 18882326887 |
| 组员 | 石鹏飞 | 17726308786 |
| 组员 | 屈臣斌 | 17748413522 |
| 组员 | 龙家文 | 15681095553 |
| 组员 | 李刚 | 13990833351 |

通讯联络组成员

| 职务 | 姓名 | 手机 |
| --- | --- | --- |
| （副组长） | 何勇 | 13890853252 |
| 组员 | 庞君 | 17738220690 |

应急监测组成员

| 职务 | 姓名 | 手机 |
| --- | --- | --- |
| （副组长） | 贾秋华 | 13890717304 |
| 组员 | 黄坤林 | 15983481857 |

事故调查组成员

| 职务 | 姓名 | 手机 |
| --- | --- | --- |
| （副组长） | 青培松 | 17340377900 |
| 组员 | 蒲伦兵 | 18181080170 |
| 组员 | 翟强 | 18180944084 |
| 组员 | 张人山 | 18070187330 |

#### 1.3.2 兼职应急救援人员构成

兼职应急救援人员由生产部各车间的班长构成，主要负责现场抢险、现场疏散等应急处置。

### 1.4 公司内部应急物资与装备

依据本预案应急处置的需求，建立健全本公司应急物资储备为主和社会救援物资为辅的应急物资供应保障体系，完善应急物资储备的区域联动机制，做到本公司内、外应急物资资源共享的动态管理。在应急状态下，由现场指挥统一调配使用。

所有应急救援设备设施和物资实行专人管理、定点定量存放，消防设施、消防器材由本公司安全管理人员专门负责管理，每年制定严格的检查保养计划，按月、季、年不同周期分类对所有应急设施器材进行检查，及时补充和维修维护，确保各处应急器材物资的数量和性能满足随时使用的需要。

#### 1.4.1应急救援物资清单

公司应急物资由安全部负责管理，明细如下表1-4。

表1-4  现有物资及装备一览表

| 类型 | 应急器材名称 | 型号及技术要求 | 单位 | 数量 | 存放位置 | 联系方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 消防器材 | 灭火器 | MF/ABC6 | 个 | 48 | 1#食堂 | A岗：黄磊18282091947 B岗：侍行友15052706475 |
|  | 室内消火栓 | SNW65-Ⅰ | 套 | 32 |  |  |
|  | 灭火器 | MF/ABC6 | 个 | 48 | 2#综合楼 |  |
|  | 室内消火栓 | SNW65-Ⅰ | 套 | 32 |  |  |
|  | 灭火器 | MF/ABC6 | 个 | 23 | 20#一期总配室 |  |
|  | 室内消火栓 | SNW65-Ⅰ | 套 | 8 |  |  |
|  | 灭火器 | MT7 | 个 | 12 | 9#总控中心 |  |
|  |  | MF/ABC6 | 个 | 8 |  |  |
|  | 室内消火栓 | SNW65-Ⅰ | 套 | 2 |  |  |
|  | 灭火器 | MF/ABC6 | 个 | 8 | 8#消防水泵房 |  |
|  | 电动消防水泵 |  | 个 |  |  |  |
|  | 柴油机消防水泵 |  | 个 |  |  |  |
|  | 室外消火栓 |  | 个 | 2 |  |  |
|  | 灭火器 | MF/ABC6 | 个 | 6 | 7#消防控制中心 |  |
|  | 室内消火栓 | SNW65-Ⅰ | 套 | 4 |  |  |
|  | 灭火器 | MF/ABC6 | 个 | 4 | 6#更衣间 |  |
|  | 室内消火栓 | SNW65-Ⅰ | 套 | 2 |  |  |
|  | 灭火器 | MT7 | 个 | 6 | 14#低压配电室3 |  |
|  |  | MF/ABC6 | 个 | 6 |  |  |
|  | 室内消火栓 | SNW65-Ⅰ | 套 | 2 |  |  |
|  | 灭火器 | MF/ABC6 | 个 | 12 | 13#制冷机房 |  |
|  | 室内消火栓 | SNW65-Ⅰ | 套 | 2 |  |  |
|  | 灭火器 | MT7 | 个 | 24 | 40#甲类车间 |  |
|  |  | MF/ABC6 | 个 | 72 |  |  |
|  | 室内消火栓 | SNW65-Ⅰ | 套 | 18 |  |  |
|  | 灭火器 | MT7 | 个 | 24 | 38#甲类车间 |  |
|  |  | MF/ABC6 | 个 | 72 |  |  |
|  | 室内消火栓 | SNW65-Ⅰ | 套 | 18 |  |  |
|  | 灭火器 | MT7 | 个 | 24 | 22#甲类车间 |  |
|  |  | MF/ABC6 | 个 | 72 |  |  |
|  | 室内消火栓 | SNW65-Ⅰ | 套 | 18 |  |  |
|  | 灭火器 | MT7 | 个 | 18 | 26#区域性机柜间1 |  |
|  |  | MF/ABC6 | 个 | 12 |  |  |
|  | 室内消火栓 | SNW65-Ⅰ | 套 | 1 |  |  |
|  | 灭火器 | MT7 | 个 | 18 | 26-1#低压配电室1 |  |
|  |  | MF/ABC6 | 个 | 12 |  |  |
|  | 室内消火栓 | SNW65-Ⅰ | 套 | 1 |  |  |
|  | 灭火器 | MF/ABC6 | 个 | 12 | 27#一期制氮、空压机房 |  |
|  | 室内消火栓 | SNW65-Ⅰ | 套 | 2 |  |  |
|  | 灭火器 | MF/ABC6 | 个 | 96 | 28#甲类车间 |  |
|  | 室内消火栓 | SNW65-Ⅰ | 套 | 16 |  |  |
|  | 灭火器 | MF/ABC6 | 个 | 48 | 30#甲类车间 |  |
|  | 室内消火栓 | SNW65-Ⅰ | 套 | 8 |  |  |
|  | 灭火器 | MF/ABC6 | 个 | 96 | 31#甲类车间 |  |
|  | 室内消火栓 | SNW65-Ⅰ | 套 | 16 |  |  |
|  | 灭火器 | MF/ABC6 | 个 | 6 | 33#甲类危险固废库 |  |
|  | 室内消火栓 | SNW65-Ⅰ | 套 | 2 |  |  |
|  | 灭火器 | MF/ABC6 | 个 | 6 | 34#甲类库 |  |
|  | 室内消火栓 | SNW65-Ⅰ | 套 | 2 |  |  |
|  | 灭火器 | MF/ABC6 | 个 | 18 | 35#甲类库 |  |
|  | 室内消火栓 | SNW65-Ⅰ | 套 | 4 |  |  |
|  | 灭火器 | MF/ABC6 | 个 | 18 | 36#甲类库 |  |
|  | 室内消火栓 | SNW65-Ⅰ | 套 | 4 |  |  |
|  | 灭火器 | MFT/ABC50 | 个 | 11 | 59#罐区 |  |
|  | 灭火器 | MT7 | 个 | 4 | 57-2#区域性机柜间3 |  |
|  |  | MF/ABC6 | 个 | 2 |  |  |
|  | 室内消火栓 | SNW65-Ⅰ | 套 | 2 |  |  |
|  | 灭火器 | MF/ABC6 | 个 | 20 | 57-1#辅助用房3 |  |
|  | 室内消火栓 | SNW65-Ⅰ | 套 | 2 |  |  |
|  | 灭火器 | MF/ABC6 | 个 | 72 | 49#辅助用房 |  |
|  | 室内消火栓 | SNW65-Ⅰ | 套 | 2 |  |  |
|  | 灭火器 | MF/ABC6 | 个 | 84 | 47#丙类库 |  |
|  | 室内消火栓 | SNW65-Ⅰ | 套 | 18 |  |  |
|  | 室外消火栓 | SS100/65 | 套 | 53 | 全厂 |  |
| 个人防护 | 正压式空气呼吸器 | 技术性能符合GB/T18664要求 | 个 | 26 | 应急柜、消防站 | A岗：黄磊18282091947 B岗：侍行友15052706475 |
|  | 消防战斗服 | ZMFH-XBL B | 套 | 6 | 消防站 |  |
|  | 轻型消防战斗服 | LH-8-26-XFF | 套 | 6 | 消防站，应急柜 |  |
|  | 重型防化服 | KRDF-1 | 套 | 16 | 消防站，应急柜 |  |
|  | 轻型防化服 | KRDF-2 | 套 | 49 | 消防站，应急柜 |  |
|  | 防火服 | GRF-500 | 套 | 2 | 消防站 |  |
|  | 过滤式防毒面具 | 技术性能符合GB/T18664要求 | 个 | 73 | 消防站，应急柜 |  |
|  | 滤毒罐3# | P-A-3 | 个 | 58 | 消防站，应急柜 |  |
|  | 滤毒罐4# | P-K-3 | 个 | 4 | 消防站，应急柜 |  |
|  | 滤毒罐5# | P-CO-3 | 个 | 4 | 消防站，应急柜 |  |
|  | 防静电内衣 | SAD | 套 | 20 | 消防站 |  |
|  | 耐酸碱手套 | 37-176 | 副 | 58 | 应急柜 |  |
|  | 护目镜 | 3M-1621 | 副 | 58 | 应急柜 |  |
| 抢险物资 | 手动破拆工具箱 | 灾害现场破拆作业 | 套 | 1 | 消防站 | A岗：黄磊18282091947 B岗：侍行友15052706475 |
|  | 木制堵漏楔 | 各类孔洞状较低压力的堵漏作业。经专门绝缘处理，防裂、不变形 | 套 | 1 | 消防站 |  |
|  | 无火花工具 | 易燃易爆事故现场的手动作业，钢制材料 | 套 | 28 | 消防站 |  |
|  | 手动隔膜泵 | 输转各种液体，安全防爆 | 台 | 1 | 消防站 |  |
|  | 手摇报警器 | SY-200A | 个 | 2 | 消防站 |  |
|  | 消防锨 | 消防工具 | 个 | 4 | 消防站 |  |
|  | 消防桶 | 消防工具 | 个 | 4 | 消防站 |  |
|  | 消防枪头 | 消防工具 | 个 | 4 | 消防站 |  |
|  | 雾状枪头 | 消防工具 | 个 | 4 | 消防站 |  |
|  | 泡沫枪头 | 消防工具 | 个 | 4 | 消防站 |  |
|  | 烟雾弹 | 训练，培训使用 | 个 | 6 | 消防站 |  |
|  | 电动送风长管呼吸器 | 送风 | 个 | 1 | 消防站 |  |
|  | 外封式堵漏袋 | 堵漏工具 | 套 | 1 | 消防站 |  |
|  | 防火毯 | 消防工具 | 个 | 6 | 消防站 |  |
|  | 移动水炮 | 消防工具 | 个 | 1 | 消防站 |  |
|  | 有毒物质密封桶 | 装载有毒有害物质，可防酸碱，耐高温 | 个 | 1 | 消防站 |  |
|  | 吸附垫 | 小范围内的吸附酸、碱和其他腐蚀性液体 | 箱 | 2 | 消防站 |  |
|  | 电动送风长管呼吸器 | 灾害现场的排烟和送风，配有相应口径的风管 | 台 | 1 | 消防站 |  |
|  | 水幕水带 | 阻挡或稀释有毒和易燃易爆气体或液体蒸汽 | 套 | 6 | 消防站 |  |
|  | 救援三脚架 | 金属框架，配有手摇式绞盘，牵引滑轮最大承载2500N，绳索长度不小于30m | 个 | 2 | 消防站 |  |
|  | 救生软梯 | 登高救生作业 | 个 | 1 | 消防站 |  |
|  | 安全绳 | 长度50m | 组 | 1 | 消防站 |  |
|  | 轻型安全绳 | 救援人员的救生、自救和逃生 | 根 | 8 | 消防站 |  |
|  | 消防腰斧 | 破拆和自救 | 把 | 8 | 消防站 |  |
|  | 水带 | 消防用水的输送 | 米 | 1000 | 消防站 |  |
|  | 常规器材工具，扳手 | 按所配车辆技术标准要求配备 | 套 | 3 | 消防站 |  |
|  | 缓降器 | 高处救人和自救；安全负荷不低于1300N，绳索防火、耐磨 | 套 | 2 | 消防站 |  |
|  | 洗消设施或清洗剂 | 洗消受污染或可能受污染的人员、设备和器材 | 套 | 1 | 消防站 |  |
|  | 应急处置工具箱 | 工作箱内配备常用工具或专业处置工具 | 套 | 2 | 消防站 |  |
|  | 消防长柄斧 | 消防工具 | 把 | 4 | 消防站 |  |
| 通讯设施 | 防爆对讲机 | 易燃易爆场所，防爆 | 台 | 5 | 消防站 |  |
| 应急照明 | 防爆手电筒 | 易燃易爆场所，防爆 | 个 | 29 | 消防站 |  |
|  | 防爆照明灯 | 单人作业照明 | 个 | 2 | 消防站 |  |
|  | 移动照明灯组 | 灾害现场的作业照明、照度符合作业要求 | 组 | 1 | 消防站 |  |
| 警戒设施 | 隔离警示带 | 灾害事故现场警示，双面反光 | 盘 | 7 | 消防站 |  |
| 医疗物品 | 折叠式担架 | 运送事故现场受伤人员 | 架 | 2 | 消防站 | A岗：黄磊18282091947 B岗：侍行友15052706475 |
|  | 医药急救箱 | 盛放常规外伤和化学伤害急救所需的敷料、药品和器械等 | 个 | 31 | 消防站，应急柜 |  |
|  | 医用酒精 | - | 瓶 | 31 | 消防站，应急柜 |  |
|  | 0.9%的生理盐水 | - | 瓶 | 31 | 消防站，应急柜 |  |
|  | 2%碳酸氢钠 | - | 瓶 | 31 | 消防站，应急柜 |  |
|  | 3%硼酸抑菌洗液 | - | 瓶 | 31 | 消防站，应急柜 |  |
|  | 脱脂棉签 | - | 包 | 155 | 消防站，应急柜 |  |
|  | 绷带 | - | 卷 | 62 | 消防站，应急柜 |  |
|  | 剪刀 | - | 个 | 31 | 消防站，应急柜 |  |
|  | 烫伤软膏 | - | 支 | 62 | 消防站，应急柜 |  |
|  | 创可贴 | - | 个 | 248 | 消防站，应急柜 |  |
|  | 藿香正气口服液 | - | 盒 | 155 | 消防站，应急柜 |  |
|  | 体温计 | - | 支 | 62 | 消防站，应急柜 |  |
|  | 急救使用说明 | - | 个 | 31 | 消防站，应急柜 |  |

## 2. 周边企业应急资源

南充联盛新材料有限公司能借用的外部力量包括南充市中心医院、河西镇卫生院、南充市经济开发区消防队、南充经开区人民政府、南充经开区公安分局、南充市应急管理局以及周边企业应急救援物质。

### 2.1与消防救援队事故联动

我公司距离南充市经济开发区消防队在2km范围内，能在发生事故10分钟之内赶到现场。第一时间向该消防大队报警，并启动联动方案。

我公司距离南充市嘉陵区消防救援大队19公里，当我公司发生火灾和爆炸事故时，能在发生事故25分钟之内赶到现场。

1)南充市经济开发区消防队距离我公司较近，在其他应急职能部门尚未到达之前，能在第一时间到达。

2)报警人拨打119进行报警，将如下内容陈述清楚。

① 发生火情的详细地址。

② 什么东西起火（起火物）。

③ 火势情况。

④ 报警人姓名及所用电话的号码。

3)公司后勤保障组人员派人到路口接应消防车，按照事故救援力量进入厂区线路引导消防救援车进入厂区。

4)消防救援大队抵达后，我公司现场救援指挥人员应向消防大队对负责人讲明发生火灾的物质，救援的注意事项，灭火禁忌物等情况。

5)在其他救援力量抵达后，我公司应急抢险组和消防救援队救援人员统一在新成立的应急救援指挥部指挥下进行工作。

6)当遇险人员得救，事故现场控制，消除次生、衍生事故隐患后，经联合救援小组确认，支援人员按照撤离路线撤离现场。

7)支援人员撤离现场后，本公司救援人员进行确认。

### 2.2与附近医院事故联动

河西镇卫生院距企业行车距离约1公里左右，发生事故时3分钟内能到达现场；在很短时间内到达本公司进行事故救援。

南充市中心医院距企业行车距离约17.5公里左右，发生事故时25分钟内能到达现场。

外部救援工作具体由应急救援指挥部负责，应急救援指挥部门负责与外部救援单位及时取得联系，并将具体地点、路线、发生事故的情况，救援所需器材的种类与外部救援单位讲清楚，同时应安排专人去接应并引路。

### 2.3与周边单位应急联动

#### 2.3.1经开区专职消防队应急资源调查

经开区消防大队　　　　联系电话：0817-7998992

经开区专职消防队，现有专职队员42人，营区位于化工园区规划六路与东西干道路口处，占地28亩，建筑面积5580㎡。目前，专职队配有行政用车1辆、皮卡车1辆、消防车8辆（分别为水罐车、干粉车、泡沫车、高喷车、防化车、涡喷车、排烟车、城市主站车等各1辆。其中，水罐车载水量25吨、泡沫车载水8吨，能载泡沫4吨、干粉车载干粉8吨、高喷车最大举高25米，能载水8吨，泡沫2吨、城市主站车载水3.6吨，能载B类泡沫0.3吨，A类泡沫0.2吨、涡喷车载水量3.2吨，其发动机采用WP-5型号。同时，配有破拆类工具组、堵漏器材、救生器材、侦检仪器、通讯器材等设施器材4000余件。配有无后坐力多功能水枪、移动水炮、消防泡沫、浮艇泵、手抬机动泵等灭火设施、药剂共计33种。

#### 2.3.2石达化工应急资源调查

联系人：陈自强　　　　联系电话：13659051501

1、消防设施

| 类 别 | 器材(设备)名称 |  | 数量 | 规格及说明 备注 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 消 防 水 系 统 | 消防水罐蓄水量 |  | 2个 | 5000M3 |  |
|  | 消防泵 | 电动稳压泵 | 2台 | 72 M3/h H=90m N=55KW |  |
|  |  | 电动消防主泵 | 2台 | 700M3/h H=100m N=315KW |  |
|  |  | 柴油机消防泵 | 2台 | 700M3/h H=100m |  |
|  | 固定式消防水炮 |  | 26 | Ps50-1.6 |  |
|  | 室外固定式消火栓 |  | 26 | SS150-1.6 |  |
|  | 消防水喷雾系统 |  | 20套 | 在10个液化石油气储罐设置水喷淋冷却系统，火灾时对设备进行冷却保护。 |  |
| 泡 沫 系 统 | 泡沫罐 |  | 1 | 5 M3抗溶低倍数氟蛋白（3%），油品储罐区 |  |
|  | 立式泡沫产生器 |  | 8个 | PCL16 | 油品储罐区 |
|  | 立式泡沫产生器 |  | 5 | PCL8 | 油品储罐区 |
|  | 地上式泡沫消防栓 |  | 18 | DN65 | 油品储罐区 |
| 火灾 报警 应急 广播 系统 | 火灾报警系统 |  | 主机2套 | 火灾报警系统形式选用控制中心报警系统。在销售中心办公或数据处理室和中控室内各设置火灾报警控制器，两控制器间通过RS-485 通信接口联络，在生产管理办公楼内设置火灾显示盘。 扩音对讲系统选用无主机扩音对讲系统, 主控设备放置在中控室 |  |
|  | 火灾报警区域控制器 |  | 2只 |  |  |
|  | 火灾报警按钮 |  | 若干 |  |  |
|  | 可燃气体探测器 |  | 若干 |  |  |
|  | 声光警报器 |  | 若干 |  |  |
|  | 紧急对讲广播系统 |  | 51只 |  |  |
| 灭 火 器 | 手提式干粉灭火器 |  | 210具 | MF8/ABC | 厂区各部位 |
|  | 手提式干粉灭火器 |  | 60具 | MF4/ABC | 厂区各部位 |
|  | 二氧化碳灭火器 |  | 42具 | MT7 | 总变电站、化验楼、中控室等配电室 |
|  | 推车式干粉灭火器 |  | 14具 | MFT50 | 罐区及装置区 |
|  | 手提式泡沫灭火器 |  | 28具 | MP9 | 油品罐区 |
|  | 推车式泡沫灭火器 |  | 14具 | MPT60 | 油品罐区 |

2、个人防护设备、急救器材一览表

| 应急资源分类 | 基本现状 | 数量 | 功能完善程度 | 受可能发生事故的影响程度 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 危险化学品事故应急装备 |  |  |  |  |
| 防毒面具 | 存放中空室 | 20 | 功能具备 | 无 |
| 防化服 | 存放中空室 | 3 | 功能具备 | 无 |
| 应急发电设备 |  |  |  |  |
| 发电机 | 配电室 | 1 | 正常 | 无 |
| 应急照明器材及灯具 |  |  |  |  |
| 手电筒 | 中控室 | 4 | 功能具备 | 无 |
| 生命支持、治疗、监护一体化急救与后松平台 |  |  |  |  |
| 急救包 | 中控室 | 2 | 功能具备 | 无 |
| 应急通信技术与产品 |  |  |  |  |
| 对讲机 | 存放中空室 | 4 | 功能具备 | 无 |
| 应急广播设备 | 厂区 | 46 | 功能具备 | 装置区域附近37个广播设备易受事故影响 |
| 其他救援产品 |  |  |  |  |
| 安全绳 | 存放中空室 | 2 | 功能具备 | 无 |
| 安全带 | 存放中空室 |  | 功能具备 | 无 |
| 担架 | 存放中空室 | 1 | 功能具备 | 无 |
| 救援包 | 存放中空室 | 2 | 功能具备 | 无 |
| 千斤顶 | 钳工班 | 1 | 功能具备 | 无 |
| 手电筒 | 存放中空室 | 2 | 功能具备 | 无 |

#### 2.3.3 能投应急资源调查

| 单位 | 区域 | 名称 | 数量 | 责任人 | 联系电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 公司 | 房库 | 气密防化服 | 4套 | 熊师辉 | 18382981772 |
|  |  | 气密隔热服 | 4套 |  |  |
|  |  | 避火服 | 4套 |  |  |
|  |  | 速降自锁装置 | 4ea |  |  |
|  |  | 移动供气装置 | 2套 |  |  |
|  |  | 高压呼吸空气压缩机 | 1套 |  |  |
|  |  | 空气呼吸器（6.8L） | 8套 |  |  |
|  |  | 自吸式长管呼吸器 | 10ea |  |  |
|  |  | 便携式风向测速仪 | 2ea |  |  |
|  |  | 热释先个人检测计量计 | 25ea |  |  |
|  |  | 便携式心肺复苏机 | 2ea |  |  |
|  |  | 被褥和担架 | 4ea |  |  |
|  |  | 躯干和肢体的真空气囊 | 4ea |  |  |
|  |  | 综合急救箱 | 1ea |  |  |
|  | 办公区 | 川A0867Q（小车） | 1辆 | 程正勇 | 15881702228 |
|  |  | 川A0277Q（小车） | 1辆 |  |  |
|  |  | 川A37MC0小车） | 1辆 |  |  |
|  |  | 川A86P31（商务车） | 1辆 |  |  |
|  |  | 川RVB698（商务车） | 1辆 |  |  |
|  |  | 川A52800（中巴车） | 1辆 | 杨道金 | 13668187890 |

### 2.3.4 四川禾本应急资源调查

应急救援器材配备一览表

| 序号 | 应急救援器材 | 配置数量 | 配置单体 | 总量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 急救器材与药品 |  |  |  |  |
| 1 | 移动应急灯（或手电） | 2件/单体 | 01/02/03/04/05/07/08/09/10/11/13/14车间、甲类仓库1、甲类仓库3、仓库7～15、丙类仓库3、RTO装置、MVR/WAO装置、甲类危废库、丙类危废库、盐精制焙烧炉、抗爆控制室1、抗爆控制室2、综合动力1、污水站 | 26件 |  |
| 2 | 雨具（雨衣、雨伞、雨鞋） | 2套/单体 | 01/02/03/04/05/07/08/09/10/11/13/14车间、抗爆控制室1、抗爆控制室2 | 14套 |  |
| 3 | 担架 | 2副/单体 | 抗爆控制室1、抗爆控制室2、 | 4副 |  |
| 4 | 风向标 | 1个 | 厂区最高点 | 1个 |  |
| 5 | 应急药箱 | 2套/单体 | 抗爆控制室1、抗爆控制室2 | 2套 | 确保药品均在保质期内 |
| 二 | 防护用品 |  |  |  |  |
| 1 | 正压式空气呼吸器 | 2套/单体 | 01/02/03/04/05/07/08/09/10/11/13/14车间、甲类仓库1、甲类仓库3、仓库7～15、RTO装置、甲类危废库、盐精制焙烧炉、抗爆控制室1、抗爆控制室2 | 22套 |  |
| 2 | 化学防护服 | 2套/单体 | 01/02/03/04/05/07/08/09/10/11/13/14车间、甲类仓库1、甲类仓库3、仓库7～15、RTO装置、甲类危废库、盐精制焙烧炉、抗爆控制室1、抗爆控制室2 | 22套 |  |
| 3 | 重型化学防护服 | 2套/单体 | 01/02/03/04/05/07/08/09/10/11/13/14车间、甲类仓库1、甲类仓库3、仓库7～15、RTO装置、甲类危废库、盐精制焙烧炉、抗爆控制室1、抗爆控制室2 | 12套 |  |
| 4 | 过滤式防毒面具 | 2个/单体 | 01/02/03/04/05/07/08/09/10/11/13/14车间、甲类仓库1、甲类仓库3、仓库7～15、RTO装置、甲类危废库、盐精制焙烧炉、抗爆控制室1、抗爆控制室2 | 22个 |  |
| 5 | 便携式气体浓度检测仪 | 每个单体可燃、有毒各2台 | 01/02/03/04/05/07/08/09/10/11/13/14车间、甲类仓库1、甲类仓库3、仓库7～15、RTO装置、甲类危废库、盐精制焙烧炉、抗爆控制室1、抗爆控制室2 | 18台 |  |
| 6 | 耐酸碱橡胶手套 | 2双/单体 | 02车间、08车间、09车间、10车间、甲类危废库、抗爆控制室1、抗爆控制室2 | 10双 |  |
| 7 | 防护眼镜 | 2副/单体 | 01/02/03/04/05/07/08/09/10/11/13/14车间、甲类仓库1、甲类仓库3、仓库7～15、MVR/WAO装置、RTO装置、甲类危废库、盐精制焙烧炉、抗爆控制室1、抗爆控制室2 | 24副 |  |
| 8 | 消防斧 | 2把/单体 | 01/02/03/04/05/07/08/09/10/11/13/14车间、甲类仓库1、甲类仓库3、仓库7～15、MVR/WAO装置、RTO装置、甲类危废库、盐精制焙烧炉、抗爆控制室1、抗爆控制室2 | 24把 |  |
| 9 | 安全警戒带 | 100m/单体 | 01/02/03/04/05/07/08/09/10/11/13/14车间、甲类仓库1、甲类仓库3、仓库7～15、MVR/WAO装置、RTO装置、甲类危废库、盐精制焙烧炉、抗爆控制室1、抗爆控制室2 | 30 |  |
| 10 | 安全带 | 2套/单体 | 01/02/03/04/05/07/08/09/10/11/13/14车间、RTO装置、MVR/WAO装置、盐精制焙烧炉、抗爆控制室1、抗爆控制室2 | 13套 |  |
| 三 | 急救车辆 |  |  |  |  |
| 1 | 应急救援车辆 | — | 负责全厂的应急救援 | 1辆 |  |
| 四 | 急救通讯工具 |  |  |  |  |
| 1 | 移动电话（防爆） | 1部/单体 | 01/02/03/04/05/07/08/09/10/11/13/14车间、MVR/WAO装置、RTO装置、盐精制焙烧炉、抗爆控制室1、抗爆控制室2 | 17台 |  |
| 2 | 无线对讲机（防爆） | 2台/单体 | 01/02/03/04/05/07/08/09/10/11/13/14车间、MVR/WAO装置、RTO装置、盐精制焙烧炉、抗爆控制室1、抗爆控制室2 | 36台 |  |
| 3 | 固定电话 | 2部/单体 | 抗爆控制室1、抗爆控制室2 | 4部 |  |

消防物资

| 序号 | 物资（装备、设备） | 物资（装备、设备）存放地点 | 规格型号 | 配置数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 室外消火栓 | 厂区内 | SSFT100/65-1.6 | 110 |
| 2 | 单栓室内消火栓 | 甲类仓库1 | SNJ65 | 8 |
|  |  | 甲类仓库3 |  | 8 |
|  |  | 丙类仓库3 |  | 12 |
|  |  | 丙类危废库 |  | 12 |
|  |  | 甲类危废库 |  | 6 |
|  |  | 02车间 |  | 28 |
|  |  | 08车间 |  | 23 |
|  |  | 10车间 |  | 30 |
| 3 | 室外消防水炮 | 厂区内 | PS30 | 21 |
| 4 | 水基型灭火器 | 02车间 | MS/T9 | 2 |
|  |  | 08车间 |  | 2 |
|  |  | 10车间 |  | 2 |
| 5 | 推车式磷酸铵盐干粉灭火器 | 02车间 | MFT/ABC20 | 22 |
|  |  | 08车间 |  | 28 |
|  |  | 10车间 |  | 6 |
|  |  | 罐区 |  | 4 |
| 6 | 手提式二氧化碳灭火器 | 抗爆控制室1 | MT7 | 10 |
|  |  | 抗爆控制室2 |  | 10 |
| 7 | 手提式磷酸铵盐干粉灭火器 | 甲类仓库1 | MF/ABC5 | 24 |
|  |  | 甲类仓库3 |  | 24 |
|  |  | 丙类仓库3 |  | 50 |
|  |  | 丙类危废库 |  | 50 |
|  |  | 甲类危废库 |  | 16 |
|  |  | 02车间 |  | 60 |
|  |  | 08车间 |  | 92 |
|  |  | 10车间 |  | 74 |
|  |  | 仓库11 |  | 4 |
|  |  | 甲类仓库14 |  | 8 |
|  |  | 抗爆控制室1 |  | 8 |
|  |  | 抗爆控制室2 |  | 8 |
|  |  | 综合动力1 |  | 24 |
|  |  | MVR/WAO环保装置1 |  | 20 |
|  |  | RTO装置1 |  | 8 |
|  |  | 盐精制焙烧炉 |  | 6 |
|  |  | 污水处理区 |  | 6 |
|  |  | 消防泵房 |  | 8 |
|  |  | 门卫1 |  | 2 |

### 2.3.5 埃夫科拉应急资源调查

作业场所救援物资配备一览表

| 序号 | 物资名称 | 技术要求或功能要求 | 配备 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 正压式空气呼吸器 | GB/T18664 | 10套 |  |
| 2 | 化学防护服 | AQ/T6107 | 40套 |  |
| 3 | 过滤式防毒面具 | GB/T18664 | 200个 |  |
| 4 | 便携式可燃有毒气体检测报警仪 | 丙烯酸、二硫化碳、丁酮、甲苯二异氰酸酯、苯乙烯等 | 10个 |  |
| 5 | 便携式氧气检测报警仪 | 氧气 | 2个 |  |
| 6 | 手电筒 | 防爆 | 20个 |  |
| 7 | 对讲机 | 防爆 | 20台 |  |
| 8 | 急救药箱 | GBZ1 | 12套 |  |
| 9 | 应急处置工具箱 | 无火花工具 | 6套 |  |
| 10 | 警示牌 |  | 1套 |  |
| 11 | 隔离警示带 |  | 2盘 |  |

急救药箱配置清单

| 药品名称 | 储存数量 | 用途 | 期限 |
| --- | --- | --- | --- |
| 医用酒精 | 1瓶 | 消毒伤口 |  |
| 过氧化氢溶液 | 1瓶 | 消毒伤口 |  |
| 0.9%的生理盐水 | 1瓶 | 消毒伤口 |  |
| 2%碳酸氢钠 | 1瓶 | 处置酸灼伤 |  |
| 2%醋酸 | 1瓶 | 处置碱灼伤 |  |
| 解毒药品 | 按实际需要 | 职业中毒处置 | 有效期内 |
| 脱脂棉花 | 2包 | 清洗伤口 |  |
| 脱脂棉签 | 5包 | 清洗伤口 |  |
| 中号胶布 | 2卷 | 粘贴绷带 |  |
| 绷带 | 2卷 | 包扎伤口 |  |
| 剪刀 | 1个 | 急救 |  |
| 镊子 | 1个 | 急救 |  |
| 医用手套、口罩 | 按实际需要 | 防止施救者被感染 |  |
| 烫伤软膏 | 2支 | 消肿/烫伤 |  |
| 保鲜纸 | 2包 | 包裹烧死、烫伤部位 |  |
| 创可贴 | 8个 | 止血护创 |  |
| 伤湿止痛膏 | 2个 | 瘀伤、扭伤 |  |
| 冰袋 | 1个 | 瘀伤、肌肉拉伤或关节扭伤 |  |
| 止血带 | 2个 | 止血 |  |
| 三角巾 | 2包 | 受伤的上肢、固定敷料或骨折处等 |  |
| 急救夹板 | 1个 | 骨折处理 |  |
| 眼药膏 | 2支 | 处理眼睛 | 有效期内 |
| 洗眼液 | 2支 | 处理眼睛 | 有效期内 |
| 防暑降温药 | 5盒 | 夏季防暑降温 | 有效期内 |
| 体温计 | 2支 | 测量体温 |  |
| 急救气囊 | 1个 | 人工呼吸 |  |
| 雾化吸入器 | 1个 | 应急处置 |  |
| 急救毯 | 1个 | 急救 |  |
| 手电筒 | 2个 | 急救 |  |
| 急救使用说明 | 1个 |  |  |

## 2.4 外部单位应急联系

南充联盛新材料有限公司能借用的外部力量包括嘉陵区人民政府、经开区应急管理局、经开区消防大队、南充市中心医院、嘉陵区人民医院、河西镇卫生院以及周边企业应急救援物质。

| 序号 | 单位名称 | 联系电话 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 南充市政府办公室 | 0817-2225116 | 2244222 |
|  | 南充市人民政府应急管理办公室 | 0817-2666601 |  |
|  | 南充市公安局 | 0817-2803000 |  |
|  | 南充市应急管理局 | 0817-2222419/2224662 | 2233881 |
|  | 南充市生态环境局 | 0817-2168192 |  |
|  | 南充市公安消防支队 | 0817-2234593 |  |
|  | 经开区消防大队 | 0817-7998992 | 119 |
|  | 南充经开区人民政府 | 0817-3639991 |  |
|  | 南充经开区公安分局 | 0817-3637510 |  |
|  | 南充市应急管理局经开区分局 | 0817-3698056 |  |
|  | 南充市经开区党政办 | 0817-3783373 |  |
|  | 南充市生态环境局经开区分局 | 0817-3632612 |  |
|  | 嘉陵区人民医院 | 0817-3887020 |  |
|  | 川北医学院附属医院 | 0817-2262120 |  |
|  | 南充市中心医院 | 0817-2222658 |  |
|  | 嘉陵区环境监测站 | 0817-3636826 |  |
|  | 区急救中心 | 120 |  |
|  | 河西镇政府 | 0817-3863015 |  |
|  | 国家化学事故应急咨询 | 0532-83889090/83889191 |  |

## 3. 应急资源差距分析

### 3.1 应急物资差距分析

我公司针对每个事故场景，进行了资源需求分析，结合现有的资源，分析得出应急资源的差距如下：

表3-1 公司应急资源差异性分析及评估表

| 序号 | 应急资源需求分析 |  |  | 应急资源差距分析 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 预案名称 | 应急物资需求 | 需求位置/部门 | 实际情况 |
|  | 火灾、容器爆炸事故专项应急预案 | 应急指挥办公室 | 通用 | 满足 |
|  |  | 紧急避难场所 | 通用 | 厂外有空旷地可做避难点 |
|  |  | 紧急集合点 | 通用 | 满足 |
|  |  | 应急广播系统 | 厂房/办公楼 | 满足 |
|  |  | 对讲机 | 值班室、消防 | 满足 |
|  |  | 反光背心 | 通用 | 满足 |
|  |  | 担架 | 通用 | 满足 |
|  |  | 警戒带 | 门卫室 | 满足 |
|  |  | 消防服、消防腰斧 | 通用 | 有应急处置工具箱 |
|  |  | 手电筒 | 通用 | 满足 |
|  | 危险化学品泄漏专项预案、化学品泄漏现场处置方案 | 防化眼镜、防化靴、防化手套、防化服 | 危化品存储/使用点 | 只有防化服 |
|  |  | 围堰区紧急切断阀 | 危化品存储/使用点 | 满足 |
|  |  | 隔离警戒带 | 危化品存储/使用点 | 满足 |
|  |  | 化学品泄漏吸附用品 | 危化品存储/使用点 | 满足 |
|  |  | 灭火器 | 危化品存储/使用点 | 满足 |
|  |  | 消防沙 | 危化品存储/使用点 | 满足 |
|  | 有限空间作业专项应急预案 | 防毒面具 | 通用 | 满足 |
|  |  | 隔离警戒带 | 通用 | 满足 |
|  |  | 鼓风机/鼓风带 | 受限空间 | 满足 |
|  |  | 携式气体检测仪 | 受限空间 | 满足 |
|  |  | 空气呼吸器 | 通用 | 满足 |
|  |  | 安全带和安全绳 | 通用 | 满足 |
|  |  | 担架 | 通用 | 满足 |
|  | 火灾事故现场处置方案 | 可燃气体报警仪报警 | 通用 | 满足 |
|  |  | 二氧化碳灭火器 | 通用 | 满足 |
|  |  | 灭火器 | 通用 | 满足 |
|  |  | 室内消火栓 | 通用 | 满足 |
|  | 触电事故现场处置方案 | 干燥绝缘物 | 通用 | 满足 |
|  |  | 担架 | 通用 | 满足 |
|  |  | 心肺复苏辅助用品 | 通用 | 满足 |
|  |  | 通风良好场所 | 通用 | 满足 |
|  | 灼烫事故现场处置方案 | 化学品封堵吸附用品 | 危化品存储/使用点 | 满足 |
|  |  | 紧急冲洗设施 | 危化品存储/使用点 | 满足 |
|  |  | 酸灼伤处理用品 | 危化品存储/使用点 | 满足 |
|  |  | 冰块、烫伤膏、包扎消杀用品 | 高温设备、管道车间 | 满足 |
|  | 冻伤事故现场处置方案 | 防寒大衣 | 低温场所 | 满足 |
|  |  | 不高于40℃的温水或常温水、剪刀 | 低温场所 | 满足 |
|  |  | 冻伤膏 | 低温场所 | 无 |
|  | 机械伤害事故现场处置方案 | 止血包扎用品 | 通用 | 满足 |
|  |  | 担架 | 通用 | 满足 |
|  | 高处坠落事故现场处置方案 | 骨折固定用品 | 通用 | 满足 |
|  |  | 止血包扎消杀用品 | 通用 | 满足 |
|  |  | 担架 | 通用 | 满足 |
|  | 物体打击事故现场处置方案 | 骨折固定用品 | 通用 | 满足 |
|  |  | 止血包扎消杀用品 | 通用 | 满足 |
|  |  | 担架 | 通用 | 满足 |
|  | 车辆伤害事故现场处置方案 | 骨折固定用品 | 通用 | 满足 |
|  |  | 止血包扎消杀用品 | 通用 | 满足 |
|  |  | 担架 | 通用 | 满足 |
|  | 淹溺事故现场处置方案 | 营救溺水人员脱离险境的物品（绳子、救生圈） | 水池 | 满足 |
|  |  | 担架 | 通用 | 满足 |

针对上述分析结果，本公司应指派人员及时补充相应的应急物资。

我公司定期组织应急能力提升培训，每年定期组织应急演练，发生紧急事故时，可以确保在事故初期阶段进行应急救援，当初期事故失去控制，仍需外部救援部门的支援。

### 3.2 应急资源补充计划

针对上述分析结果，本单位应急资源补充计划如下：

| 序号 | 预案名称 | 应急物资差距 | 行动计划 | 负责部门 | 期限 | 状态 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 灼烫事故现场处 | 烧伤膏 | 购买 | 安全环保部 | 2022.12.30 | 进行中 |