**沃尔玛购物广场阆中店消防演习计划**

**一、演习目的：**

1、测试门店消防设备、设施运行是否正常（维保单位）；

2、检测消防联动设施与物业消防控制室是否联动（维保单位和物业消防控制室）；

3、节前演练提高员工消防安全意识，遇突发事件能够正确掌握逃生技巧和施救方法（疏散和扑灭期初火灾能力），从而将损失降到最低。

**二、组织领导:**

总指挥:当班副总

副指挥:AP值班人员

摄影:各分部门负责人或职代（店内到广场的）

 安全小组成员

成员: 当班全体员工、促销员、保洁同事、施工人员、供应商等

楼梯监护:各部门负责人或职代，负责自己楼梯的监护工作，

主要任务是组织员工不要拥挤，要有秩序。发现有摔倒的人员，要立即加以保护。遇到紧急情况一定要灵活应对和处理，楼梯口的监护一定要等人员撤离完后再随队伍撤离。

**三、演习项目:**

（1）、应急疏散

（2）、期初火灾扑救

**四、演习时间:**

12月19日晚上下班前(下周二)

**五、疏散集中地**：

收货部广场

**六、前期准备:**

（1）、消防知识及逃生小常识的宣传（AP负责收集并打印，部门负责组织和培训）

 并宣传应急疏散的具体注意事项

（2）、各部门自行检查本区域内消防设施设备的检查

（3）、AP人员检查所有消防疏散通道的灯光照明情况，通道是否畅通,有无湿滑,避免意外事件的发生，有问题立即请求物业和工程部的支援和支持

（4）、AP人员与副总联络具体的演习时间，由副总进行各部门的协调工作，必要时召开安全小组会议进行具体协调

（5）、由AP同事负责物业方面的协调工作

（6）、工程部提前准备火源、AP同事准备灭火器

（7）、各部门负责人提前，清点本部门的人数

**六、各部门的具体疏散行动安排：**

1. 清场结束后由当班副总向前台发布火情通知，前台同事收到火情通知后，迅速广播红色警报
2. 工程部同事听到广播后，第一时间就近选择手动报警按钮发出报警信号，广播和报警信号发出后各分区主管和职代，迅速组织人员有序从最近紧急出口撤离；
3. 广播和报警信号发出后各分区带班统一指挥，有序疏散出商场，并在**3分钟**内到达指定地点集合。
4. 集合后进行人员清点,做好记录并上报

**七、期初火灾的扑救：**

1. 全体集合后由当班**副总**进行简要消防常识培训，
2. 安全小组同事负责点火
3. 并由**安全小组组长或员工代表**进行灭火器灭火演示，现场抽取同事进行灭火操作。

**八、**演习结束，

　　各分区人员有序从收货部进入商场。

安全小组安排同事对演示现场进行清理。

2336阆中店安全小组

 2023年12月19日

**九、演习注意事项：**

1. 请各分区正确理解计划内容，使全体人员都能参与其中,。
2. 部门主管应当要求员工着装轻便，不允许穿高跟鞋、拖鞋、裙子等易勾挂，易摔倒的衣物，防止意外事故
3. 工程部提前准备火源，灭火器(2具)；安全小组成员全程配合演习开展。
4. 以上疏散逃生 ，消防常识培训，灭火操作等环节由**各部门指定专人**进行拍照并记录演习完成情况,演练完成各部门至少交五张不同时间段的演练照片。
5. 进行演习时,疏散逃生的所有人员不得携带私人物品,演习结束后再返场拿取自己的物品,要有紧迫感不得散漫懈怠,需要以正确的姿势进行逃生(简易防护,弯腰低头,保持镇静,不等不靠),要把演习的目的性落到实处
6. 各分区负责人注意人员的疏散和结束后返回的安全



